


[bookmark: _Toc33728371]ANEXO N° 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


	NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO



COMPRA DE LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA DE LOS LUGARES DE DESARROLLO CENTROS TUTORIALES, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE COBERTURA (PIC).

	DESCRIPCIÓN




	[bookmark: _Hlk190933871]DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	1. ÁCIDO CLORHÍDRICO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO CLORHÍDRICO CANT 500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· [image: ]

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	2. ÁCIDO SULFÚRICO PURIFICADO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO SULFÚRICO PURIFICADO CANT 500 ML

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· 3.1 Sustancia Formula H₂SO₄ H₂O₄S (Hill) No. Indice 016-020-00-8 No. CE 231-639-5 Masa molar 98,08 g/mol Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) Nombre químico (Concentración)

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	3. ALCOHOL PROPILICO (1-PROPANOL) P.A. R. A.CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL PROPILICO (1-PROPANOL) P.A. R. A.CHEMICALS CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	125 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: C3H8O
Masa molar: 60,1 g/mol
Forma: Líquido
Color: incoloro
Olor: Alcohólico
Punto de fusión: -127°C
Punto de Ebullición: 97°C
pH: 8,5 
Densidad: 0,8 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	4. ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 95%

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 95% CANT 6

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: C2H6O
Masa Molar: 46,07 g/mol
Forma: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Alcohólico 
Punto de fusión: -114°C
Punto de ebullición: 78,3°C
pH: 7 
Densidad: 0,79 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	5. ALCOHOL METÍLICO (METANOL)*

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL METÍLICO (METANOL)* CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: CH4O
Masa Molar: 32,04 g/mol
Forma: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Característico
pH: sin datos disponibles
Punto de fusión: -97,8°C
Punto de ebullición: 64,7°C
Densidad: 0,79 - 0,8 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	6. ALCOHOL AMILICO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL AMILICO LAB. * CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: C5H12O
Masa Molar: 88,15 g/mol
Forma: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Sin datos disponibles
Punto de fusión: -78,6°C
Punto de Ebullición: 138°C
pH: 7 
Densidad: 0,815 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	7. ETILEN GLICOL LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ETILEN GLICOL LAB...* CANT 4

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: HOCH2CH2OH
Masa Molar: 62,07 g/mol
Forma: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Inodoro
pH: 6 - 7,5 
Punto de Fusión: <-10°C
Punto de ebullición: 197,6°C
Densidad: 1,11 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	8. ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 95% P.A. R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 95% P.A. R.A. CHEMICALS CANT 6

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: C2H6O
Masa Molar: 46,07 g/mol
Forma: Líquido
Color: Incoloro
Olor: alcohólico 
Punto de fusión : -114°C
Punto de ebullición: 78,3°C
pH: 7 
Densidad: 0,79 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	9. ÁCIDO NÍTRICO 54%

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO NÍTRICO 54% CANT 3

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: HNO3
Forma: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Picante
pH: <1
Punto de Fusión: -32°C
Punto de Ebullición: 121°C
Densidad: 1,39 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	10. ÁCIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINA).

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINA) CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: C7H6O3
Masa Molar: 138,1 g/mol
Forma: Sólido
Color: Blanco
Olor: Inodoro
pH: 2,4
Punto de Fusión: 158 - 160 °C
Punto de Ebullición: 256°C 
Densidad: 1,44 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	11. ÁCIDO SALICÍLICO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO SALICÍLICO LAB. CANT 7

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: HOC6H4COOH
Masa Molar: 138,12 g/mol
Forma: Sólido
Color: Blanco
Olor: Inodoro
pH: 2,4 
Punto de Fusión: 157 - 159 °C
Punto de Ebullición: 211 °C
Densidad: 1,443 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	12. ÁCIDO ASCÓRBICO USP. (VITAMINA C). 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO ASCÓRBICO USP. (VITAMINA C).. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: C6H8O6
Masa Molar: 176,12 g/mol
Forma: Sólido
Color: Blanco
Olor: Inodoro
pH: 2,2 - 2,5
Punto de Fusión: No hay Información
Punto de Ebullición: no aplicable
Densidad: 1,65 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	13. ÁCIDO CÍTRICO CRISTALIZADO LAB 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO CÍTRICO CRISTALIZADO LAB  CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: (HOOCCH2)2C(OH)COOH
Masa Molar: 192,12 g/mol
Forma: Sólido
Color: Incoloro
Olor: Inodoro
pH: 1,7 
Punto de Fusión: 153°C 
Punto de Ebullición: 200°C 
Densidad: 1,665 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	14. ÁCIDO BÓRICO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ÁCIDO BÓRICO LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: H3BO3
Masa Molar: 61,83 g/mol
Forma: Sólido
Color: Blanco
Olor: Inodoro
pH: 3,8 - 4,8 
Punto de Fusión: No aplicable (descomposición)
Punto de Ebullición: No hay información disponible
Densidad: 1,489 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A





	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	15. SODIO CARBONATO ANHIDRO 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO CARBONATO ANHIDRO. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: Na2CO3
Masa Molar: 106 g/mol
Forma: Polvo
Color: Blanco
Olor: Inodoro
Punto de fusión: 851°C
Punto de Ebullición: No determinado
pH: 11 - 11,5 
Densidad: 2,532 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	16. ZINC CARBONATO POLVO LAB 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ZINC CARBONATO POLVO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: ZnCO3
Masa Molar: 125,4 g/mol
Forma: Polvo
Color: blanco - crema
Olor: no hay información
Punto de fusión: 140°C
Punto de ebullición: No hay información
pH: No hay información
Densidad: 4,398 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	17. CALCIO CARBONATO POLVO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	CALCIO CARBONATO POLVO CANT 14

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: CaCO3
Masa Molar: 100,1 g/mol
Forma: Sólido
Color: blanco
olor: Inodoro
Punto de fusión: 825°C
Punto de Ebullición: No determinado
pH: 9,5 - 10,5 
Densidad: 2,93 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	18. SODIO BICARBONATO POLVO.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO BICARBONATO POLVO. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: NaHCO3
Masa Molar: 84,01 g/mol
Forma: Polvo
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: 8,6 
Punto de fusión: 270°C (descomposición)
Punto de ebullición: No aplicable
Densidad: 2,22 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	19. SODIO CITRATO 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO CITRAT. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Fórmula: C6H5Na3O7
Masa molar: 294,10 g/mol
Forma: Sólido
Color: Blanco
olor: inodoro
pH: 7,5 - 9
Punto de fusión: 150°C
Punto de Ebullición: 309,6°C
Densidad: No hay información

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	20. REACTIVO DE FEHLING SOLUCIÓN A LAB 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE FEHLING SOLUCIÓN A LAB. CANT 3

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: Mezcla de ácido sulfúrico y sulfato de cobre II pentahidrato
Forma: Líquido
Color: Azul
Olor: característico
pH: No hay información
Punto de fusión: Sin datos
Punto de Ebullición: Sin datos
densidad: Sin datos

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	21. REACTIVO DE FEHLING SOLUCIÓN B LAB. 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE FEHLING SOLUCIÓN B LAB.. CANT 3

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: Mezcla con NaOH
Forma: Líquido
Color: incoloro
Olor: Inodoro
pH: Sin datos
Punto de Fusión: sin datos
Punto de ebullición: sin datos
Densidad: Sin datos

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	22. REACTIVO DE BIURET. 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE BIURET.. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: Mezcla con sulfato de cobre
Forma: Líquido
Color: Azul
Olor: Inodoro
pH: 13,2 
Punto de fusión: No hay información
Punto de ebullición: no hay información
Densidad: 1,02 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	23. REACTIVO DE NESSLER SOLUCIÓN UNICA LAB. 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE NESSLER SOLUCIÓN UNICA LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: Mezcla de Hidróxido de potasio y potasio tetrayodomercuriato(II)
Forma: Líquido
Color: amarillo Claro
Olor: inodoro
pH: Fuertemente alcalino
Punto de Fusión: No hay información
punto de ebullición: No hay información
Densidad: 1,16 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	24. REACTIVO DE BENEDICT CUALIT/VO LAB 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE BENEDICT CUALIT/VO LAB. CANT 3

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: Mezcla de Sulfato de cobre (II)
Forma: Líquido
Color: Azul oscuro
olor: Inodoro
pH: N/A
Punto de Fusión: N/A
Punto de Ebullición: N/A
Densidad: 1,153 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	25. REACTIVO DE TOLLENS LAB. 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE TOLLENS LAB. CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	30 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: Hidróxido de Amonio + Agua destilada + Nitrato de Plata + Hidróxido de Sodio
Forma: Líquido
Olor: a amoniaco
pH: No hay información
Punto de fusión: No hay información
Punto de ebullición: No hay información
Densidad: No hay información

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	26. REACTIVO DE MOLISCH LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE MOLISCH LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: C10H7OH
Masa Molar: 144,17 g/mol
Forma: Líquido
Color: Azul claro
Olor: fenólico
pH: No hay información
Punto de fusión: No hay información
Punto de ebullición: 288°C
Densidad: 1,28 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	27. REACTIVO DE MILLÓN LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE MILLON LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	· Formula: Mezcla con Nitrato de mercurio (II)
Forma: líquido
Color: Incoloro
Olor: Inodoro
pH: 1 
Punto de fusión: No hay información
Punto de Ebullición: No hay información
Densidad: 1,02 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	28. REACTIVO DE LUGOL LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE LUGOL LAB CANT 3

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: Homopolímero de 1-vinilpirrolidona-2, complejo de yodo
Forma: Líquido
Color: Marrón
Olor: ligero
pH: 3,5
Punto de fusión: No hay información
Punto de ebullición: 100°C
Densidad: 1,01 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	29. MAGNESIO CLORURO CRISTALES LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	MAGNESIO CLORURO CRISTALES LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: MgCl₂ * 6 H₂O 
Masa Molecular: 203,30 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: incoloro
Olor: inodoro
pH:4,5 - 7,0 a 50 g/l 
20 °C 
Punto de Fusión: aprox. 117 °C 
Punto inicial de ebullición: 1.367 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 1,570 gcm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	30. COBRE I CLORURO (OSO)

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	COBRE I CLORURO (OSO) CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: CuCl
Masa Molecular: 99 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: gris claro
Olor: inodoro
pH: aprox. 5 a  50 g/l 
20 °C 
Punto de Fusión: 422 
°C
Punto inicial de ebullición: 1.367 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 4,14 g/cm3 
a 25 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A





	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	31. POTASIO CLORURO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO CLORURO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: KCl
Masa Molecular: 74,56 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH:5,5 - 8,5 a 50,0 g/l a 20,0 °C
Punto de Fusión:770 °C 
Punto inicial de ebullición:1.413 °C a 1.013 hPa
Densidad:  1,98 g/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	32. CALCIO CLORURO 2-HIDRATO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	CALCIO CLORURO 2-HIDRATO CANT 14

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: CaCl2 · 2H2O 
Masa Molecular:   147,01 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH:4,5 - 8,5 a 50 g/l a 20 °C 
Punto de Fusión:  176 °C 
Punto inicial de ebullición: 100 °C
Densidad: 1,92 g/cm³ a 25 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	33. BARIO CLORURO EN CRISTALES LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	BARIO CLORURO EN CRISTALES LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: BaCl₂ * 2 H₂O
Masa Molecular:   244,28 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: 5 – 8
Punto de Fusión:    >600 °C a 1.003 hPa 
Punto inicial de ebullición:  1.560 °C a 1.013 hPa
Densidad:3,86 g/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	34.  PLATA NITRATO CRISTALES

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	. PLATA NITRATO CRISTALES. CANT 7

	UNIDAD DE MEDIDA

	10 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: AgNO3 
Masa Molecular:   169,88 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: incoloro
Olor: inodoro
pH:  4 – 6
Punto de Fusión:212 °C
Punto inicial de ebullición: 440 °C
Densidad:  4,35 g/cm³ a 20 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	35. PLOMO II NITRATO CRISTALES LAB 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PLOMO II NITRATO CRISTALES LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: Pb(NO₃)₂  
Masa Molecular:   331,2 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: incolor
Olor: inodoro
pH:3 - 4 a 50 g/l 
20 °C  
Punto de Fusión:458 - 459 °C
Punto inicial de ebullición: > 500 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 4,49 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A





	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	36. COBRE II SULFATO PENTAHIDRATO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	COBRE II SULFATO PENTAHIDRATO CANT 15

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: CuSO₄ * 5 H₂O
Masa Molecular: 249,68 g/mol  
Estado físico: solido 
Color: azul
Olor: inodoro
pH: 3,5 - 4,5 
a 50 g/l 20 °C 
Punto de Fusión: 147 °C
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad: 2,284 g/cm3 a 20 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	37. SODIO SULFATO ANHIDRO LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO SULFATO ANHIDRO LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: Na₂SO₄ 
Masa Molecular: 142,04 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: 5,2 - 8,0 
a 50 g/l 20 °C 
Punto de Fusión: 888 °C
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 2,70 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	38. HIERRO II SULFATO (OSO) LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	HIERRO II SULFATO (OSO) LAB.CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: FeSO₄ * 7H₂O
Masa Molecular: 278,02 g/mol
Estado físico: solido 
Color: azul verdoso
Olor: inodoro
pH: 3 - 4 a 50 g/l 
20 °C
Punto de Fusión: > 60 °C 
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1,89 g/cm3 
a 20 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	39. ALUMINIO SULFATO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALUMINIO SULFATO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: Al₂(SO₄)₃ · 18 H₂O
Masa Molecular: 666,4 g/mol
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: 2,5 - 4,0
Punto de Fusión: 90°C
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1,72 g/cm³

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	40. SODIO BISULFITO POLVO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO BISULFITO POLVO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible  
Masa Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido 
Color: incolor - amarillo claro
Olor: picante
pH: -4 °C
Punto de Fusión: > 500 °C 
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad:1,19 – 1,36 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41. GLUCOSA MONOHIDRATADA POLVO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	GLUCOSA MONOHIDRATADA POLVO LAB. CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₆H₁₂O₆ * H₂O 
Masa Molecular: 198,17 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: incoloro
Olor: inodoro
pH:6 - 7 a 100 g/l 
20 °C 
Punto de Fusión: aprox. 83 °C 
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	42.  LACTOSA POLVO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	LACTOSA POLVO LAB.CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₁₂H₂₂O₁₁ * H₂O
Masa Molecular: 360,32 g/mol 
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH:4,0 - 6,5 a 
100 g/l 20 °C 
Punto de Fusión:202 °C 
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	43. SACAROSA POLVO MICRONIZADO LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SACAROSA POLVO MICRONIZADO LAB CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C12H22O11
Masa Molecular: 342,3 g/mol
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH:7
Punto de Fusión:169 – 170 °C a 1.013 hPa
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	44. ALMIDON SOLUBLE LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALMIDON SOLUBLE LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: (C₆H₁₀O₅) Masa Molecular: no hay información disponible 
Estado físico: solido 
Color: blanco- amarillo claro
Olor: inodoro
pH:5,5 – 7,5 
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	45. LEVULOSA O FRUCTOSA POLVO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	LEVULOSA O FRUCTOSA POLVO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₆H₁₂O₆
Molecular: 180,15 g/mol
Estado físico: solido 
Color: crema
Olor: inodoro
pH: aprox. 5 - 6 
a 100 g/l 20 °C 
Punto de Fusión:100 - 104 °C
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad: 1,59 g/cm³ 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	46. FRUCTOSA R.A. CHEMICALS.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	FRUCTOSA R.A. CHEMICALS. CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₆H₁₂O₆
Molecular: 180,15 g/mol
Estado físico: solido 
Color: crema
Olor: inodoro
pH: aprox. 5 - 6 
a 100 g/l 20 °C  
Punto de Fusión:100 - 104 °C 
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad:1,59 g/cm³ 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	47. CALCIO HIDROXIDO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	CALCIO HIDROXIDO LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: Ca (OH)₂
Molecular: 74,09 g/mol
Estado físico: solido 
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: 12,6 a 20 °C 
Punto de Fusión:550°F
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad:2,24 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	48. SODIO HIDRÓXIDO NORMALIZADO 0,1N

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO HIDRÓXIDO NORMALIZADO 0,1N  CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: NaOH + H2O
Molecular: 40.00 g/mol
Estado físico: liquido
Color: transparente
Olor: inodoro
pH: 10
Punto de Fusión:0°C
Punto inicial de ebullición: 100°C aprox.
Densidad: 1.00 kg/L a 20ºC

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	49. POTASIO TARTRATO ACIDO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO TARTRATO ACIDO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:C4H5KO6
Molecular: 188.18 g/mol 
Estado físico: no hay información disponible
Color: no hay información disponible
Olor: no hay información disponible
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1.954 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	50.  SODIO TARTRATO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO TARTRATO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₄H₄Na₂O₆ * 2H₂O
Molecular: 230,08 g/mol 
Estado físico: polvo
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: aprox. 8 
a 50 g/l 
25 °C 
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1,82 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	51.  ETER ETILICO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ETER ETILICO LAB.CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	125 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:C4H10O Molecular: 74,12 g/mol
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: dulce, similar al eter
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión: -116 °C 
Punto inicial de ebullición: 34,6 °C a 1.013 hPa
Densidad: 0,71 gcm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	52.  ETER DE PETRÓLEO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ETER DE PETROLEO LAB.CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: característico
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: > 50 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 0,666 g/cm3 a 15 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	53. UREA EN CRISTALES LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	UREA EN CRISTALES LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:CH4N2O 
Peso Molecular:60,05 g/mol 
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: inodoro
pH:7,5 - 9,5 a 480 g/l a 25 °C 
Punto de Fusión:134 °C 
Punto inicial de ebullición: se descompone por debajo de ebullición
Densidad: 1,32 gcm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	54. TOLUENO LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	TOLUENO LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:C7H8 
Peso Molecular:92,14 g/mol
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: bencénico
pH: no aplicable
Punto de Fusión: -95 - -93 °C
Punto inicial de ebullición:110,6 °C a 1.013 hPa
Densidad: 0,87 gcm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	55. XILOL LAB. (XILENO)

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	XILOL LAB. (XILENO) CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₈H₁₀ 
Peso Molecular:106,2 g/mol 
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: característico
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión: -48 °C
Punto inicial de ebullición:139 °C
Densidad:  0,86 g/cm³ a 25 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	56. XILENO P.A. R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	XILENO P.A. R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₈H₁₀ 
Peso Molecular:106,2 g/mol 
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: dulce
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión: -47 °C 
Punto inicial de ebullición:137 - 143 °C   
Densidad: 0,88 g
/cm³ a 25 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	57. AGAR NUTRITIVO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AGAR NUTRITIVO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible 
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: solido
Color: beige
Olor: característico
pH: 7,2 – 7,6
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible  
Densidad: no hay información disponible

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	58. AGAR AGAR

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AGAR AGAR CANT 20

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible 
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: solido
Color: beige
Olor: inodoro
pH:6,8 a 100 g/l 20 °C
Punto de Fusión:90 °C 
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible  
Densidad: no hay información disponible

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	59. POTASIO FERROCIANURO 3-HIDRATO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO FERROCIANURO 3-HIDRATO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: K3Fe(CN)6 
Peso Molecular: 329,25 g/mol 
Estado físico: solido
Color: rojo oscuro
Olor: no determinado
pH:6,0 - 9 a 329 g/l a 25 °C
Punto de Fusión:70 ºC
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible  
Densidad: 1,822 gcm3  

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	60. AZUFRE EN TROZOS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AZUFRE EN TROZOS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: S
Peso Molecular: 32,06 g/mol
Estado físico: solido
Color: amarillo claro
Olor: débil olor característico
pH: no determinado
Punto de Fusión:113 - 119 °C  
Punto inicial de ebullición:444 °C 
a 1.013 hPa  
Densidad: 1,96 - 2,07 g/cm3 
a 20 °C  

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	61. HIERRO METALICO POLVO FINO LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	HIERRO METALICO POLVO FINO LAB CANT 14

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: Fe
Peso Molecular: 55,85 g/mol
Estado físico: solido
Color: gris
Olor: inodoro
pH: no determinado
Punto de Fusión:1.536 °C - lit. 
aprox.1.013,25 hPa 
Punto inicial de ebullición:3.000 °C a 1.013 hPa - lit. 
Densidad: 7,86 gcm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	62. PARAFINA SOLIDA EN TROZOS LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PARAFINA SOLIDA EN TROZOS LAB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: solido
Color: crema
Olor: inodoro
pH: no determinado
Punto de Fusión: 43 - 95 °C a 
aprox.1.013,25 hPa 
Punto inicial de ebullición: 341 - 665 °C a aprox.1013,250 hPa 
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	63. VASELINA EXTRAFINA (PARAFINA BLANDA)

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	VASELINA EXTRAFINA (PARAFINA BLANDA) CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido (pasta)
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: no determinado
Punto de Fusión:50 – 55 °C 
Punto inicial de ebullición: >250 °C 
Densidad:0,94 g/cm³

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	64. ALBUMINA DE HUEVO POLVO USP.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALBUMINA DE HUEVO POLVO USP. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: polvo fino
Color: crema
Olor: característico
pH:4.2 - 5.3
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad: no hay información disponible

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	65. ALBUMINA DE SANGRE USP.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALBUMINA DE SANGRE USP. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: característico
pH: 6,8 - 7,2 
a 1 g/l 
20 °C 
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad: no hay información disponible

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	66. ALCANFOR EN CRISTALES LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCANFOR EN CRISTALES LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Fórmula₁₀H₁₆O 
Peso Molecular: 152,24 g/mol
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: característico
pH: a 20 °C 
neutro 
Punto de Fusión:180 °C 
Punto inicial de ebullición: 205 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 0,99 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	67. INDICAD.UNIVER.PH 1-10 LAB SOLUCIÓN

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	INDICAD.UNIVER.PH 1-10 LAB SOLUCIÓN CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: solido
Color: verde
Olor: inodoro
pH: no determinado
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	68. ANARANJADO DE METILO INDICADOR SOLUCIÓN COLORANTE

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ANARANJADO DE METILO INDICADOR SOLUCIÓN COLORANTE CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	60 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: naranja
Olor: inodoro
pH: 7 (20 °C) 
Punto de Fusión:0 °C
Punto inicial de ebullición: 100 °C
Densidad: 1 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	69. ANARANJADO DE METILO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ANARANJADO DE METILO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	1 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Peso Molecular: 327,34 g/mol 
Estado físico: solido
Color: naranja
Olor: débil olor característico
pH: aprox. 6,5 
a 5 g/l 20 °C  
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: sin datos disponibles
Densidad: 0,97 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	70. PAPEL TORNASOL ROJO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PAPEL TORNASOL ROJO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 TIRAS

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: rojo
Olor: característico
pH: 5-8 
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: sin datos disponibles
Densidad: 0,97 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	71. PAPEL TORNASOL AZUL LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PAPEL TORNASOL AZUL LAB.  CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 TIRAS

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: azul
Olor: característico
pH: 5-8 
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: sin datos disponibles
Densidad: 0,97 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	72. PAPEL DE FENOLFTALEINA LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PAPEL DE FENOLFTALEINA LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 TIRAS

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: no determinado 
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: sin datos disponibles
Densidad: sin datos disponibles

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	73.  PAPEL INDICADOR UNIVERSAL PH 1-14

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL PH 1-14 CANT 2

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 TIRAS

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: según descripción del producto
Olor: característico
pH: no determinado 
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición:78 °C a 1.013 hPa
Densidad: 0,8 – 0,9 g
/cm³

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	74. BÁLSAMO DEL CANADÁ (DILUIDO EN XILOL) PARA MICRSCOPIA. R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	BÁLSAMO DEL CANADÁ (DILUIDO EN XILOL) PARA MICRSCOPIA. R.A.CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: transparente - amarillo claro
Olor: característico
pH: no determinado 
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 0,98 – 0,99 g/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	75. ACEITE PARA INMERSIÓN LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ACEITE PARA INMERSIÓN LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	10 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: amarillo claro
Olor: característico
pH: < 1 a 20 °C información disponible
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: ~108 °C
Densidad: aprox.1,02 g/cm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	76. REACTIVO DE KOVACS R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	REACTIVO DE KOVACS R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	 formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: amarillo
Olor: característico
pH: < 1 a 20 °C información disponible
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: ~108 °C
Densidad: 0,89 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	77. FENOLFTALEINA POLVO LAB. INDICADOR

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	FENOLFTALEINA POLVO LAB. INDICADOR CANT 10

	UNIDAD DE MEDIDA

	5 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: etanoico
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad: 0,89 g/cm3 
a 20 °C


	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	78. FUCSINA BÁSICA LAB. SOLUCIÓN

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	FUCSINA BÁSICA LAB. SOLUCIÓN CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: rojo oscuro
Olor: fenólico
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión: no hay información disponible
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad: 0,99 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	79. MERCURIO II YODURO ROJO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	MERCURIO II YODURO ROJO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	10 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: HgI₂
Peso Molecular: 454,4 g /mol
Estado físico: solido
Color: rojo
Olor: inodoro
pH: no hay información disponible
Punto de Fusión:259 °C
Punto inicial de ebullición:354 °C a 1.013 hPa
Densidad: 6,27 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	80. POTASIO YODURO CRISTALES LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO YODURO CRISTALES LAB CANT 10

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: KI
Peso Molecular: 166.00 g/mol
Estado físico: solido
Color: crema
Olor: inodoro
pH: aprox. 6,9
a 50 g/l 20 °C
Punto de Fusión:685 °C a aprox.975 hPa
Punto inicial de ebullición:1.325 °C
a 1.013 hPa
Densidad: 0,840 g/cm3 a 20 °C

	[bookmark: _Hlk190881294]DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	81. SODIO FORMIATO CRISTALIZADO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO FORMIATO CRISTALIZADO LAB. CANT 10

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: CH2O2.Na
Peso Molecular: 68,01 g/mol
Estado físico: solido
Color: incoloro
Olor: no hay información disponible
pH: no disponible
Punto de Fusión: Punto de fusión: 258 °C
Punto inicial de ebullición:>= 411 °C
Densidad: no hay información disponible

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	82. ALCOHOL ACETONA DE GRAM

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL ACETONA DE GRAM CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: a disolventes
pH: no disponible
Punto de Fusión: no disponible
Punto inicial de ebullición: o disponible
Densidad:0,79 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	83. ALCOHOL ISOPROPILICO*

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL ISOPROPILICO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: CH₃CH(OH)CH₃  
Peso Molecular: 60,1 g/mol 
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: alcohólico
pH: a 20 °C 
neutro 
Punto de Fusión: -89,5 °C
Punto inicial de ebullición:82,4 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad:0,786 g/cm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	84. POTASIO DICROMATO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO DICROMATO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: K2Cr2O7  
Peso Molecular: 294,19 g/mol 
Estado físico: cristalino
Color: naranja
Olor: inodoro
pH: 3,5 - 5,0 a 29,4 g/l a 25 °C información disponible 
Punto de Fusión:390 °C 
Punto inicial de ebullición:> 500 °C a 1.013 hPa
Densidad: aprox.2,680 gcm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	85. ALCOHOL BENCÍLICO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ALCOHOL BENCÍLICO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:  C₆H₅CH₂OH   
Peso Molecular: 108,14 g/mol
Estado físico: liquido
Color: incoloro
Olor: característico
pH: no hay información disponible 
Punto de Fusión: -15,3 °C 
Punto inicial de ebullición:205 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 1,05 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	86. POTASIO FOSFATO MONOBÁSICO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO FOSFATO MONOBASICO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:  KH₂PO₄  
Peso Molecular: 136,08 g/mol 
Estado físico: solido
Color: incoloro
Olor: inodoro
pH: 4,2 - 4,6 
a 20 g/l 20 °C 
Punto de Fusión: aprox. 253 °C 
Punto inicial de ebullición: no aplicable
Densidad: 2,33 g/cm3 
a 21,5 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	87. POTASIO BROMURO P.A. R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO BROMURO P.A. R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:  KBr 
Peso Molecular: 119,00 g/mol
Estado físico: solido
Color: crema
Olor: inodoro
pH: 5,5 - 8,5 
a 50 g/l 20 °C 
Punto de Fusión:730 °C 
Punto inicial de ebullición:1.435 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 2,75 g/cm3 
a 20 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	88. NAFTOL ALFA LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	NAFTOL ALFA LAB CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	5 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:  C10H8O 
Peso Molecular: 144,17 g/mol 
Estado físico: solido
Color: azul claro
Olor: no determinado
pH: no determinado
Punto de Fusión:94 - 96 °C
Punto inicial de ebullición:288 °C
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	89.  NAFTOL BETA LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	NAFTOL BETA LAB CANT 5

	UNIDAD DE MEDIDA

	5 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula:  C10H8O 
Peso Molecular: 144,17 g/mol 
Estado físico: solido
Color: cristales entre blanco y amarillo
Olor: característico
pH: no disponible
Punto de Fusión:122°C
Punto inicial de ebullición:285,5°C
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	90. HEMATOXILINA SLN. R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	HEMATOXILINA SLN. R.A. CHEMICALS CAN’T 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	30 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₁₆H₁₄O₆ 
Peso Molecular: 302,3 g/mol 
Estado físico: solido
Color: beige - marrón claro
Olor: información no disponible
pH: 5-7 
Punto de Fusión:>200 °C
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	91. VERDE DE METILO INDICADOR R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	VERDE DE METILO INDICADOR R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	1 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₂₇H₃₅BrClN₃ * ZnCl₂ 
Peso Molecular: 653,24 g/mol 
Estado físico: solido
Color: marrón oscuro
Olor: débil olor característico
pH: aprox. 4,6 
a 10 g/l 
20 °C 
Punto de Fusión:> 300 °C 
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no hay información disponible

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	92. COLORANTE DE WRIGHT

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	COLORANTE DE WRIGHT CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	1 LT

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: información no disponible
Peso Molecular: información no disponible  
Estado físico: liquido
Color: azul
Olor: metanolico
pH: 7 - 8 a 20 °C
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 0,80 gcm3 a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	93. 3- CRESOL (META-CRESOL) TÉCNICO R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	3-CRESOL (META-CRESOL) TÉCNICO R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₇H₈O 
Peso Molecular: 108,1 g/mol 
Estado físico: liquido
Color: amarillo claro
Olor: fenol
pH: 5
Punto de Fusión:11,8 °C a 1.013 hPa
Punto inicial de ebullición:202 °C a 1.013 hPa 
Densidad: 1,03 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	94. AMONIO MOLIBDATO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AMONIO MOLIBDATO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄ * 4 H₂O 
Peso Molecular: 1.235,86 g/mol 
Estado físico: solido
Color: incoloro
Olor: amoniacal
pH: aprox. 5,3 
a 50 g/l 
20 °C
Punto de Fusión:90 °C 
Punto inicial de ebullición: no aplicable 
Densidad: 2,498 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	95. SODIO MOLIBDATO 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUIMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO MOLIBDATO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: Na₂MoO₄ * 2 H₂O
Peso Molecular: 241,95 g/mol 
Estado físico: pequeñas escamas blancas o copos
Color: blanco
Olor: inodoro
pH:9 - 10 
a 840 g/l 
20 °C 
Punto de Fusión: 687 °C 
Punto inicial de ebullición: no aplicable 
Densidad: 2,71 g/cm3 
a 22 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	96. POTASIO SULFATO ÁCIDO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO SULFATO ÁCIDO LAB.CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: K₂SO₄
Peso Molecular: 174,3 g/mol 
Estado físico: solido
Color: no determinado
Olor: característico
pH:5,5 – 8,5
Punto de Fusión: 1.067 °C
Punto inicial de ebullición: 1.689 °C a 
Densidad: 2,66 g
/cm³

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	97.  SODIO SALICILATO P.A. R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO SALICILATO P.A. R.A.CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₇H₅NaO₃
Peso Molecular: 160,1 g/mol 
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: característico
pH: 6,85 (26,3 °C)
Punto de Fusión: 208,5 – 213,5 °C a 967,3 hPa
Punto inicial de ebullición: 233,3 °C a 967,3 hPa
Densidad: 0,556 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	98. L-CISTEINA P/ FINES BIOQUÍMICOS R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	L-CISTEINA P/ FINES BIOQUÍMICOS R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	5 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₃H₇NO₂S
Peso Molecular: 121,2 g/mol 
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: característico
pH: 4,5 – 5,5
Punto de Fusión: 178 °C
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1,496 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	99. INOSITOL P/ FINES BIOQUÍMICOS R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	INOSITOL P/ FINES BIOQUÍMICOS R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C6H12O6
Peso Molecular: 180,16 g/mol 
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: no aplicable
Punto de Fusión: 223 – 227 °C
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1,5 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	100.  D(+)-GALACTOSA P/ MICROBIOLOGÍA R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	D(+)-GALACTOSA P/ MICROBIOLOGÍA R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	5 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₆H₁₂O₆
Peso Molecular: 180,2 g/mol 
Estado físico: solido
Color: blanquecino
Olor: inodoro
pH: no aplicable
Punto de Fusión: 166 – 170 °C
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1,5 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	101. SORBITOL 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SORBITOL CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₆H₁₄O₆
Peso Molecular: 182,17 g/mol 
Estado físico: solido
Color: incoloro
Olor: inodoro
pH: 6 - 7 
a 100 g/l 
20 °C
Punto de Fusión: 94 - 96 °C 
Punto inicial de ebullición: no hay información disponible
Densidad: 1,49 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	102. SODIO HIDRÓXIDO EN LENTEJAS LAB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	SODIO HIDRÓXIDO EN LENTEJAS LAB CANT 15

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: NaOH
Peso Molecular: 40,00 g/mol 
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: >14
Punto de Fusión: 319 - 322 °C 
Punto inicial de ebullición: 1.390 °C 
a 1.013 hPa
Densidad: 2,13 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	103. AMONIO TARTRATO P.A. R.A. CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AMONIO TARTRATO P.A. R.A. CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	50 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₄H₁₂N₂O₆
Peso Molecular: 184.15 g/mol 
Estado físico: solido
Color: blanco
Olor: amoniaco
pH: 5,5 – 6,5 
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	104. POTASIO Y ALUMINIO SULFATO USP. (ALUMBRE)

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	POTASIO Y ALUMINIO SULFATO USP. (ALUMBRE) CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: KAl(SO₄)₂ * 12 H₂O 
Peso Molecular: 474,39 g/mol 
Estado físico: solido
Color: beige
Olor: inodoro
pH: 3,0 - 3,5 
a  100 g/l 
20 °C 
Punto de Fusión: 92,5 °C 
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 1,75 g/cm³ 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	105. TIERRA DE INFUSORIOS LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	TIERRA DE INFUSORIOS LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: solido
Color: beige
Olor: inodoro
pH: 7
Punto de Fusión: 1.350 – 1.400 °C
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: 2 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	106. AGAR TSI

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AGAR TSI CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: solido
Color: rojo anaranjado
Olor: sui generis
pH: 7,4
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	107. AGAR EMB

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AGAR EMB CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: polvo
Color: rosa viejo
Olor: característico
pH: 7,1
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	108. AGAR OGYE

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AGAR OGYE CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: polvo
Color: amarillo
Olor: característico
pH: 6.4 - 6.8
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	109. AGAR SABOURAUD DEXTROSA

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: solido
Color: beige
Olor: característico
pH: ~5,6
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	110. AGAR CASO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AGAR CASO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: solido
Color: beige - amarillo claro
Olor: característico
pH: 7,1 – 7,5
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	111. AGAR BACTERIOLÓGICO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AGAR BACTERIOLÓGICO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: solido
Color: crema
Olor: característico
pH: no determinado
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	112. PEPTONA

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PEPTONA CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: solido
Color: beige - amarillo claro
Olor: característico
pH: 6,5 – 7,5
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	113. BUFFER Ph 4 SOLUCIÓN

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	BUFFER Ph 4 SOLUCIÓN CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: liquido
Color: incoloro 
Olor: inodoro
pH: 4,0 
a 25 °C 
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: no determinado
Densidad: no determinado

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	114. BUFFER Ph 7 SOLUCIÓN

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	BUFFER Ph 7 SOLUCIÓN CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: liquido
Color: incoloro 
Olor: inodoro
pH: 7,0 a 20°C
Punto de Fusión: -5°C
Punto inicial de ebullición: 109 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 1,01 g/cm3 
a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	115. BUFFER DE Ph 9 SOLUCIÓN

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	BUFFER DE Ph 9 SOLUCIÓN CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	250 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no determinado
Estado físico: liquido
Color: incoloro y transparente
Olor: inodoro
pH: 9
Punto de Fusión: No determinado
Punto inicial de ebullición: 100°C
Densidad: 1,006 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	116. AZUR-EOSINA-AZUL DE METILENO SEGÚN GIEMSA SLN. R.A. CHEMICALS 

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	AZUR-EOSINA-AZUL DE METILENO SEGÚN GIEMSA SLN. R.A.CHEMICALS CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	formula: no hay información disponible
Peso Molecular: no hay información disponible
Estado físico: liquido
Color: azul
Olor: metanólico
pH: 6,1 - 7,0 
Punto de Fusión: no determinado
Punto inicial de ebullición: > 65 °C 
a 1.013 hPa 
Densidad: 0,99 g/cm3 
a 20 °C 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	117. PAPEL YODURO DE POTASIO LAB.

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	PAPEL YODURO DE POTASIO LAB. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 TIRAS

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: IK
Peso Molecular: 166 g/mol
Estado físico: Solido
Color: blanco
Olor: inodoro
pH: 6-8
Punto de Fusión: aprox. 681 °C 
Punto inicial de ebullición: 1.325 °C
Densidad: 3,12 g
/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	118. HIDROXILAMINA CLORHIDRATO P.A. R.A. CHEMICALS 

		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	HIDROXILAMINA CLORHIDRATO P.A. R.A. CHEMICALS. CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	25 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: NH₂OH * HCl 
Peso Molecular: 69,49 g/mol
Estado físico: Solido
Color: incolor
Olor: ligeramente a cloro 
pH: 2,5 - 3,5 
Punto de Fusión: aprox. 154 °C 
Punto inicial de ebullición: No disponible
Densidad: 1,70 g/cm3 

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	119. ANHIDRO FTÁLICO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ANHIDRO FTÁLICO CANT 1

	UNIDAD DE MEDIDA

	100 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: C₈H₄O₃
Peso Molecular: 148,1 g/mol
Estado físico: Solido
Color: incolor-blanco
Olor: aromático
pH: 2
Punto de Fusión: 131,6 °C
Punto inicial de ebullición: 284,5 °C a 1.013 hPa
Densidad: 1,53 g/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	120. MAGNESIO SULFATO ANHIDRO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	MAGNESIO SULFATO ANHIDRO CANT 2

	UNIDAD DE MEDIDA

	1000 GR

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Formula: MgSO₄
Peso Molecular: 120,37 g/mol
Estado físico: Solido
Color: Blanquecino
Olor: Inodoro
pH: 7,9 (en solución acuosa: 50 g/l 25 °C)
Punto de Fusión: No determinado
Punto inicial de ebullición: No determinado
Densidad: 2.65 g/cm3

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	121. ACETONA

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	ACETONA

	UNIDAD DE MEDIDA

	500 ML

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Fórmula: C₃H₆O 
Peso molecular: 58.08 g/mol 
Estado físico: Líquido 
Color: Incoloro 
Olor: Característico, dulce y penetrante 
pH: No aplica / neutro aproximadamente 
Punto de fusión: -94.7 °C 
Punto inicial de ebullición: 56 °C 
Densidad: 0.79 g/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	122. p-NITROFENIL FOSFATO DISODICO RA CHEMICALS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	p-NITROFENIL FOSFATO DISODICO RA CHEMICALS

	UNIDAD DE MEDIDA

	5 G

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Fórmula: C₆H₄NO₆PNa₂ 
Peso molecular: 263.05 g/mol 
Estado físico: Sólido / polvo cristalino 
Color: Blanco a amarillo pálido 
Olor: Inodoro 
pH: 9.5 – 10.5 (solución acuosa) 
Punto de fusión: Se descompone antes de fundir 
Punto inicial de ebullición: No aplica 
Densidad: Aproximadamente 1.0 g/cm³

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	123. HEXANO

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	41116105
	REACTIVOS O SOLUCIONES QUÍMICAS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	HEXANO

	UNIDAD DE MEDIDA

	1 L

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Fórmula: C₆H₁₄ 
Peso molecular: 86.18 g/mol 
Estado físico: Líquido 
Color: Incoloro 
Olor: Característico a hidrocarburo / gasolina 
pH: No aplica 
Punto de fusión: -95 °C 
Punto inicial de ebullición: 69 °C 
Densidad: 0.66 g/cm³ a 20 °C

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACIDAD DE USO

	N.A




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	DOTACIÓN DE REACTIVOS

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	TIPO DE BIEN O SERVICIO

	41116105
41116130
	Reactivos o soluciones químicas
Reactivos o soluciones o tinturas para microbiología o bacteriología

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	Reactivos o soluciones químicas.
Reactivos o soluciones o tinturas para microbiología o bacteriología.

	UNIDAD DE MEDIDA 

	Variable

	DESCRIPCIÓN GENERAL 

	

	

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACITACIÓN DE USO

	N.A




NOTA: 
· -Los elementos a entregar deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un (1) año 
-El proveedor debe contar con los permisos necesarios para la compra, traslado y distribución de insumos requeridos para su comercialización según Aplicación de la Resolución No. 0001 del 08 de enero de 2015, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes – CNE y el Decreto 585 del 02 de abril de 2018, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho.





_____________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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Mezclas

Formula HCI
Peso molecular 36,46 g/mol
Componente Clasificacién Concentracién
Acido clorhidrico
No. CAS 7647-01-0 Met. Corr. 1; Skin Corr. >=30-<50
No. CE 231-595-7 1B; Eye Dam. 1; STOT SE | %
No. Indice 017-002-01-X 3; H290, H314, H318,
Numero de 01-2119484862-27- H335
registro XXXX Limites de concentracién:

>= 0,1 %: Met. Corr. 1,
H290; >= 25 %: Skin
Corr. 1B, H314; 10 - < 25
%: Skin Irrit. 2, H315; 10
- < 25 %: Eye Irrit. 2,
H319; >= 10 %: STOT SE
3, H335;





