## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO EDIFICACION | M2 | 5836.41 | 9622 | 56157937.02
1.2 |  |  |  | DESMONTE Y RETIRO CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | M2 | 397.4 | 35170 | 13976558
1.3 |  |  |  | DESMONTE DE MODULO DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO | M2 | 408.1 | 35923 | 14660176.3
1.4 |  |  |  | DESMONTE DE GRAMA SINTETICA | M2 | 5430.87 | 3067 | 16656478.29
1.5 |  |  |  | LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION DESDE 0,30X0,30 HASTA 0,8X0,80 | UND | 18 | 109280 | 1967040
1.6 |  |  |  | LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | M | 92.3 | 45157 | 4167991.1
1.7 |  |  |  | DESMONTE-LIMPIEZA Y COLOCACION DE REJAS METALICAS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS | UND | 13 | 46005 | 598065
1.8 |  |  |  | DESMONTE DE TUBERIA ELECTRICA DE 1 A 3 PULG | M | 154.58 | 14722 | 2275726.76
1.9 |  |  |  | DEMOLICION MANUAL DE CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*0.50 M. | UND | 3 | 105812 | 317436
1.10 |  |  |  | ADECUACION Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO | M2 | 405.54 | 10470 | 4246003.8
1.11 |  |  |  | GRATEADO DE ESTRUCTURAS METALICAS (REMOCIÓN DE ÓXIDO Y REBABAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS) | M2 | 816.2 | 10779 | 8797819.8
1.12 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 30.89 | 24722 | 763662.58
1.13 |  |  |  | EXTRACCION Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA DE CONCRETO | M | 4099.52 | 7788 | 31927061.76
1.14 |  |  |  | CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 353.85 | 30082 | 10644515.7
1.15 |  |  |  | RETIRO DE SILLETERIA PLASTICA | UND | 392 | 9201 | 3606792
Subtotal | [7 empty] | 170763264.11
2 |  |  |  | CANCHA SINTETICA
2.1 |  |  |  | PISO EN GRAMA SINTETICA 50MM. INCLUYE INSTALACION Y DEMARCACION | M2 | 5786.63 | 202611 | 1172434890.93
2.2 |  |  |  | PORTERIA DE FUTBOL 11 TUBO METAL.3PULG. INCLUYE ANCLAJE Y MALLA DE NYLON INSTALADA | UND | 2 | 3003446 | 6006892
2.3 |  |  |  | SILLA PLASTICA BIO STADIUM-INSTALADA | UND | 392 | 119134 | 46700528
2.4 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 51.57 | 68156 | 3514804.92
2.5 |  |  |  | SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA-INCLUYE TOPOGRAFIA | M3 | 60.83 | 568634 | 34590006.22
2.6 |  |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.12 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MM.*15*15 CMS. | M | 405.54 | 267747 | 108582118.38
2.7 |  |  |  | SELLADO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON SIKAFLEX-401 PAVEMENT SL. | M | 4246.59 | 38144 | 161981928.96
2.8 |  |  |  | CORTE PARA DILATACION CON CORTADORA DE DISCO E=0.05 M. | M | 147.07 | 10195 | 1499378.65
Subtotal | [7 empty] | 1535310548.06
3 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 |  |  |  | LAVADO DE CUBIERTAS CON ACIDO OXALICO Y DETERGENTE | M2 | 436.3 | 18420 | 8036646
3.2 |  |  |  | LAVADO Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS | M2 | 445.44 | 30245 | 13472332.8
3.3 |  |  |  | LAVADO DE PLACA DE CONCRETO CON ACIDO OXALICO | M2 | 5430.87 | 4396 | 23874104.52
3.4 |  |  |  | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI 0.80x0.80x0.30 M. | UND | 26 | 350924 | 9124024
3.5 |  |  |  | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI. 0.60*0.60*0.25 M. | UND | 40 | 260683 | 10427320
3.6 |  |  |  | PEDESTAL DE 0.20*0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI | M | 32 | 108119 | 3459808
3.7 |  |  |  | COLUMNA DE 0.20x0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI | M | 4.4 | 114775 | 505010
3.8 |  |  |  | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI 30x30 CMS | M | 41 | 205737 | 8435217
3.9 |  |  |  | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30*0.30 M. | M | 63.65 | 175147 | 11148106.55
3.10 |  |  |  | VIGA DE CIMENTACION 0.20x0.20 M. | M | 95.51 | 108630 | 10375251.3
3.11 |  |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10 HUECO 2.5*2.5 PULG. | M2 | 365.6 | 332712 | 121639507.2
3.12 |  |  |  | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO MINI-SPLIT 12 N°1 GRIS- 1 CARA-INCLUYE CONSTRUCCION | M2 | 81.24 | 175794 | 14281504.56
3.13 |  |  |  | PINTURA DE MURO EXTERIOR EN VINILO H=< DE 3.00 M.-INCLUYE APLICACION | M2 | 367.04 | 35112 | 12887508.48
3.14 |  |  |  | PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS DE CUBIERTA ALTURA ENTRE 0.20-0.50 M.-INCLUYE APLICACION | M | 912.24 | 35463 | 32350767.12
3.15 |  |  |  | PINTURA EN ESMALTE PARA COLUMNAS EN TUBERIA METALICA D=0.4 m | M | 213.6 | 51568 | 11014924.8
3.16 |  |  |  | CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM | M2 | 31.2 | 218915 | 6830148
3.17 |  |  |  | ACERO Fy : 60000 PSI.-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE | KG | 2365.16 | 12716 | 30075374.56
3.18 |  |  |  | REJA METALICA TIPO BANCARIA FIJA INSTALA | M2 | 22.01 | 544257 | 11979096.57
3.19 |  |  |  | ACCESORIOS PARA SANITARIO ANTIVANDALICO-INCLUYE INSTALACION | UND | 12 | 756670 | 9080040
3.20 |  |  |  | KIT ACCESORIOS HG 2 PULG. LINEA IMPULSION-INSTALADO | UND | 24 | 1156242 | 27749808
3.21 |  |  |  | SISTEMA HIDRONEUMATICO Y TABLERO DE CONTROL-INSTALADO | UND | 1 | 29366831 | 29366831
3.22 |  |  |  | PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE O ESTUCO A 3 MANOS-INCLUYE APLICACION | M2 | 122.58 | 24941 | 3057267.78
Subtotal | [7 empty] | 409170598.24
4 |  |  |  | ELECTRICO E ILUMINACION
4.1 |  |  |  | RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 70 W. Y REINTERGRO A ALMACEN MUNICIPAL | UND | 14 | 39069 | 546966
4.2 |  |  |  | DESMONTAJE-TRASL. REFLEC. SODIO 1000 W EN TORRE DE 20 M | UND | 69 | 150756 | 10402164
4.3 |  |  |  | DESMONTAJE ALIMENTADOR EN 3X4 AWG | ML | 250 | 18205 | 4551250
4.4 |  |  |  | DESMONTAJE TABLERO GENERAL | UND | 1 | 182047 | 182047
4.5 |  |  |  | BANCO DE DUCTO PVC CONDUIT 4X2" | ML | 109 | 158194 | 17243146
4.6 |  |  |  | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION-INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 20689215 | 20689215
4.7 |  |  |  | TABLERO CONTROL TORRES POLIDEP. COROCORA | UND | 4 | 14506399 | 58025596
4.8 |  |  |  | ACOMETIDA TABLERO 3#2+1#2+1#2T -INCLUYE INSTALACION | M | 210 | 340360 | 71475600
4.9 |  |  |  | ACOMETIDA TABLERO 3#4+1#4+1#4T-INCLUYE INSTALACION | M | 420 | 138351 | 58107420
4.10 |  |  |  | CAJA DE PASO CS 274-INCLUYE M.O. | UND | 6 | 2235440 | 13412640
4.11 |  |  |  | PROYECTOR LED TITANLED-720-45° | UND | 56 | 10334932 | 578756192
4.12 |  |  |  | PANEL LED CIRCULAR DE 12 W.-INSTALADO | UND | 1 | 100352 | 100352
4.13 |  |  |  | PANEL LED CIRCULAR DE 18 W.-INSTALADO | UND | 1 | 164500 | 164500
4.14 |  |  |  | PANEL LED CIRCULAR DE 24 W.-INSTALADO | UND | 3 | 206314 | 618942
4.15 |  |  |  | LAMPARA LED HERMETICA 50W-6500K. | UND | 3 | 430177 | 1290531
4.16 |  |  |  | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA-INCLUYE INSTALACION | UND | 14 | 84086 | 1177204
4.17 |  |  |  | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI-INCLUYE INSTALACION | UND | 8 | 216386 | 1731088
4.18 |  |  |  | SALIDA PUNTO ELECTRICO EN TUBERIA EMT INCLUYE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2*16W-6500K-INSTALADA | UND | 18 | 596072 | 10729296
4.19 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 42.93 | 68156 | 2925937.08
4.20 |  |  |  | REPARACION PUNTO ELECTRICO DE TOMA | UND | 2 | 204398 | 408796
4.21 |  |  |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO SIN CABLEADO | UND | 3 | 91651 | 274953
4.22 |  |  |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE SIN CABLEADO | UND | 3 | 103057 | 309171
4.23 |  |  |  | MARQUILLADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS | UND | 1 | 131631 | 131631
4.24 |  |  |  | TABLERO TRIF.36 CIRC. CON ESP.TOTALIZADOR-INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 3119406 | 3119406
4.25 |  |  |  | TOTALIZADOR 3x(40-50) A INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 344409 | 344409
4.26 |  |  |  | DESMANTELAMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS TRIFASICO | UND | 2 | 136042 | 272084
4.27 |  |  |  | PUESTA A TIERRA TABLEROS PARCIALES-INCLUYE M.O. | UND | 5 | 637763 | 3188815
4.28 |  |  |  | RASPADO DE PINTURA EPOXICA SOBRE POSTE | M2 | 80 | 6244 | 499520
4.29 |  |  |  | PINTURA EPOXICA SOBRE POSTE-INCLUYE APLICACION | M2 | 80 | 52209 | 4176720
4.30 |  |  |  | PUESTA A TIERRA TABLERO GENERAL-INCLUYE INSTALACION | UND | 1 | 6594831 | 6594831
4.31 |  |  |  | MEDIDOR DE ENERGIA INCLUYE CAJA E INSTALACION | UND | 2 | 1079120 | 2158240
4.32 |  |  |  | TABLERO BIFASICO MEDIDOR ENERGIA ACTIVA DIRECTA-INSTALADO | UND | 2 | 1304660 | 2609320
4.33 |  |  |  | ACOMETIDA ANTIFRAUDE EN CABLE DE COBRE 3*8+8 AWG 600V.90°C.XLPE/PVC NEUTROCONCENTRICO UL 854/NTC 4564 | M | 20 | 67191 | 1343820
4.34 |  |  |  | TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS INCLUYE-INSTALACION | UND | 2 | 815648 | 1631296
4.35 |  |  |  | ACOMETIDA TABLERO 2#8+1#8+1#8T -INCLUYE INSTALACION | M | 120 | 98063 | 11767560 | 895991838.08
4.36 |  |  |  | BANCO DE DUCTOS PVC 2*1 PULG-INSTALADOS | M | 105 | 47916 | 5031180
Subtotal | [7 empty] | 895991838.08
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 3011236248.49
|  |  |  | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 44611000
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 28350000
|  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 19535000
|  |  |  | CERTIFICADO DE RETIE |  |  |  | 13411300
|  |  |  | CERTIFICADO DE RETILAP |  |  |  | 18543175
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 3011236248.49
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3135686723.49
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :