## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116
Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DE LA PESCA ARTESANAL Y LA PIANGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA, OLAYA HERRERA, EL CHARCO Y FRANCISCO PIZARRO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 1 | VIVERO DE PIANGUA
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 34.5 | 119196 | 4112262
D371-2 | D371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 55.2 | 67127 | 3705410.4
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 50.57 | 85046 | 4300776.22
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 34.68 | 305097 | 10580763.96
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 50.57 | 327406 | 16556921.42
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 40.88 | 113978 | 4659420.64
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 45 | 95323 | 4289535
C | C | ELECTRICOS
I-1405 | I-1405 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR LED 4W LUZ BLANCA | UN | 4 | 304355 | 1217420
| D | ACABADO
D-202 | D-202 | TABLA PLASTICA DE PROTECCION CON MURAL, 12 cm x 3 cm, INCLUYE CUARTON PLASTICO 2"x 2", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 313.28 | 57148 | 17903325.44
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 2.4 | 688482 | 1652356.8
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO CAL 16., INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 1.38 | 474886 | 655342.68
F-530 | F-530 | PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16 CON POLICARBONATO | M2 | 1.16 | 591271 | 685874.36
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO DE PIANGUA | TON | 4.179 | 1100000 | 4596900
SUBTOTAL * VIVERO | [5 empty] | 74916309
SUBTOTAL - 4 VIVEROS FRANCISCO PIZARRO - VEREDA BAJO SAN IGNACIO MOSQUERA - VEREDA PLAYA NUEVA OLAYA HERRERA - VEREDA EL CARMEN EL CHARCO - VEREDA BAZAN | [5 empty] | 299665236
2 | 2 | SATELITE DE ACOPIO DE HIELO TIPO L
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 153 | 119196 | 18236988
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 622.88 | 67127 | 41812065.76
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 155 | 85046 | 13182130
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 78.66 | 214241 | 16852197.06
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 72.35 | 305097 | 22073767.95
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 124.5 | 340512 | 42393744
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 15 | 327406 | 4911090
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 140 | 113978 | 15956920
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 140 | 95323 | 13345220
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-400 | E-400 | PUNTO SANITARIO PVC 4", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 8 | 161515 | 1292120
E-401 | E-401 | PUNTO SANITARIO PVC 2", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 5 | 121152 | 605760
E-403 | E-403 | TUBO SANITARIO PVC 4", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 12 | 48528 | 582336
E-404 | E-404 | TUBO SANITARIO PVC 3", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 12 | 44738 | 536856
E-410 | E-410 | PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2", INCLUYE 3 M DE TUBERIA Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 5 | 72328 | 361640
E-411 | E-411 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1 | 531278 | 531278
E-412 | E-412 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGANTE LINEA ECONOMICA, INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1 | 516232 | 516232
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 30 | 170548 | 5116440
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 12 | 208241 | 2498892
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1 | 623483 | 623483
D | D | ACABADO
F-519 | F-519 | VENTANA EN ALUMINIO CRUDO CAL 16, INCLUYE VIDRIO 5MM, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 2.8 | 519506 | 1454616.8
F-520 | F-520 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS | M2 | 78.65 | 48901 | 3846063.65
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 26.8 | 688482 | 18451317.6
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 35.3 | 474886 | 16763475.8
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SATELITE DE ACOPIO DE HIELO L | TON | 21.62 | 1100000 | 23782000
SUBTOTAL SATELITE DE ACOPIO DE HIELO TIPO L MOSQUERA - VEREDA EL CANTIL | [5 empty] | 265726634
3 | 3 | NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 224 | 119196 | 26699904
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1118.6 | 67127 | 75088262.2
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 134.54 | 85046 | 11442088.84
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 123.91 | 214241 | 26546602.31
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 100.09 | 305097 | 30537158.73
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 72.05 | 340512 | 24533889.6
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 62.49 | 327406 | 20459600.94
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 250.99 | 113978 | 28607338.22
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 250.99 | 95323 | 23925119.77
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-400 | E-400 | PUNTO SANITARIO PVC 4", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 10 | 161515 | 1615150
E-401 | E-401 | PUNTO SANITARIO PVC 2", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 4 | 121152 | 484608
E-403 | E-403 | TUBO SANITARIO PVC 4", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 54 | 48528 | 2620512
E-404 | E-404 | TUBO SANITARIO PVC 3", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 9 | 44738 | 402642
E-410 | E-410 | PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2", INCLUYE 3 M DE TUB Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 8 | 72328 | 578624
E-411 | E-411 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1 | 531278 | 531278
E-412 | E-412 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGANTE LINEA ECONOMICA, INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1 | 516232 | 516232
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 40 | 170548 | 6821920
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 18 | 208241 | 3748338
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1 | 623483 | 623483
D | D | ACABADO
F-519 | F-519 | VENTANA EN ALUMINIO CAL 16, INCLUYE VIDRIO 5MM, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 3.09 | 519506 | 1605273.54
F-520 | F-520 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS | M2 | 171.06 | 48901 | 8365005.06
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 36.72 | 688482 | 25281059.04
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL.16, INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 59.34 | 474886 | 28179735.24
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M | TON | 42.94 | 1100000 | 47234000
SUBTOTAL | [5 empty] | 396447824
SUBTOTAL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA EL CALABAZAL EL CHARCO - VEREDA BAZAN | [5 empty] | 1189343472
4 | 4 | NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO L
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 234.75 | 119196 | 27981261
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1232.8 | 67127 | 82754165.6
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 135.34 | 85046 | 11510125.64
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 124.14 | 214241 | 26595877.74
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 110.75 | 305097 | 33789492.75
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 72.82 | 340512 | 24796083.84
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 62.52 | 327406 | 20469423.12
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 243.66 | 113978 | 27771879.48
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 243.66 | 95323 | 23226402.18
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-400 | E-400 | PUNTO SANITARIO PVC 4", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 10 | 161515 | 1615150
E-401 | E-401 | PUNTO SANITARIO PVC 2", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 4 | 121152 | 484608
E-403 | E-403 | TUBO SANITARIO PVC 4", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 53.5 | 48528 | 2596248
E-404 | E-404 | TUBO SANITARIO PVC 3", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 8.8 | 44738 | 393694.4
E-410 | E-410 | PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2", INCLUYE 23 M DE TUB Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 8 | 72328 | 578624
E-411 | E-411 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UND | 1 | 531278 | 531278
E-412 | E-412 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGANTE LINEA ECONOMICA, INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UND | 1 | 516232 | 516232
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 50 | 170548 | 8527400
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 20 | 208241 | 4164820
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1 | 623483 | 623483
D | D | ACABADO
F-519 | F-519 | VENTANA EN ALUMINIO CRUDO CAL 16, INCLUYE VIDRIO 5MM, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 2.98 | 519506 | 1548127.88
F-520 | F-520 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS | M2 | 171.06 | 48901 | 8365005.06
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 36.72 | 688482 | 25281059.04
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL.16 , INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 60.08 | 474886 | 28531150.88
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO L | TON | 46.36 | 1100000 | 50996000
SUBTOTAL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO L MOSQUERA EN ZONA URBANA | [5 empty] | 413647592
SUBTOTAL NUCLEOS DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M Y L | [5 empty] | 1602991064
5 | 5 | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION
5.1 | 5.1 | FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL EL CHARCO - VEREDA BAZAN
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-418 | E-418 | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE CANAL AMAZONAS, BAJANTE TUBERIA PVC 2", 8 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2000 LTS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | GLB | 1 | 12804437 | 12804437
E-419 | E-419 | SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, SEGÚN FICHA TECNICA | GLB | 1 | 25695926 | 25695926
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 2 | 170548 | 341096
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 1 | 208241 | 208241
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1 | 623483 | 623483
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION | TON | 14.87 | 1100000 | 16357000
SUBTOTAL | [5 empty] | 56030183
SUBTOTAL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA EL CHARCO - VEREDA BAZAN OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL | [5 empty] | 168090549
| 5.2 | MOSQUERA - ZONA URBANA
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 71.28 | 119196 | 8496290.88
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 357.24 | 67127 | 23980449.48
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 49.24 | 85046 | 4187665.04
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 60.63 | 214241 | 12989431.83
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 10.65 | 305097 | 3249283.05
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 49.24 | 340512 | 16766810.88
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 92.09 | 113978 | 10496234.02
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 92.09 | 95323 | 8778295.07
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-418-2 | E-418-2 | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE CANAL AMAZONAS, ACCESORIOS, BAJANTE, 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2000 LTS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | GLB | 1 | 24419237 | 24419237
E-419 | E-419 | SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, SEGÚN FICHA TECNICA | GLB | 1 | 25695926 | 25695926
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 10 | 170548 | 1705480
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 6 | 208241 | 1249446
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1 | 623483 | 623483
D | D | ACABADO
F-517 | F-517 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO, LQ CONDUC BLUE ESPESOR 2mm, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 60.63 | 464665 | 28172638.95
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 3.34 | 688482 | 2299529.88
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL 16., INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 21.13 | 474886 | 10034341.18
F-530 | F-530 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL 16. CON POLICARBONATO | M2 | 6.66 | 591271 | 3937864.86
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION | TON | 14.87 | 1100000 | 16357000
SUBTOTAL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION MOSQUERA - EN ZONA URBANA | [5 empty] | 203439407
SUBTOTAL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION | [5 empty] | 371529956
6 | 6 | CONECTIVIDAD
A | A | EQUIPO
L-11 | L-11 | CONECTIVIDAD INTERNET, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT STARLINK | GLB | 5 | 2123363 | 10616815
SUBTOTAL CONECTIVIDAD FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA MOSQUERA - CASCO URBANO - VEREDA EL CANTIL OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL EL CHARCO - VEREDA BAZAN. | [5 empty] | 10616815
7 | 7 | ENERGIA SOLAR
7.1 | 7.1 | FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 11 horas/ 27.740 W/ACUM 189 KWh/d | GLB | 1 | 875048706 | 875048706
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - CALABAZAL | [5 empty] | 1750097412
7.2 | 7.2 | MOSQUERA EL CANTIL
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 24 HORAS / 2.040W/ ACUM 46,1KWh/d | GLB | 1 | 344550815 | 344550815
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR MOSQUERA - VEREDA EL CANTIL | [5 empty] | 344550815
7.3 | 7.3 | MOSQUERA ZONA URBANA
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 2,5 HORAS/ 47.196w/ ACUM 101 KWh/d | GLB | 1 | 600737179 | 600737179
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR MOSQUERA EN ZONA URBANA | [5 empty] | 600737179
7.4 | 7.4 | EL CHARCO BAZAN
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 8 HORAS 32.280 W/219 KWh/d | GLB | 1 | 971219214 | 971219214
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR EL CHARCO- VEREDA BAZAN | [5 empty] | 971219214
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR | [5 empty] | 3666604620
8 | 8 | EQUIPO RED DE FRIO
8.1 | 8.1 | FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL
A | A | EQUIPO
L-01 | L-01 | ESCARCHADORA DE 1 TONELADA CON SOPORTE SOBRE CUARTO FRIO | GLB | 1 | 111730019 | 111730019
L-10 | L-10 | PLANTA DIESEL HASTA 75 KVA | GLB | 1 | 143284980 | 143284980
L-09 | L-09 | CUARTO FRIO 2,4 TONELADAS CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPO CODENSADOR AEREO | GLB | 1 | 84159918 | 84159918
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO | [5 empty] | 339174917
FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL | [5 empty] | 678349834
8.2 | 8.2 | MOSQUERA - ZONA URBANA
A | A | EQUIPO
L-01 | L-01 | ESCARCHADORA DE 1 TON | GLB | 1 | 111730019 | 111730019
L-03 | L-03 | PLANTA DIESEL HASTA 75 KVA | GLB | 1 | 143284980 | 143284980
L-02 | L-02 | SALMUERA DE 3 TON 60 BLOQUES 40-50 KG EN ACERO INOX CON MALACATE | GLB | 1 | 322461725 | 322461725
L-08 | L-08 | CUARTO FRIO 5 TONELADAS CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPO CODENSADOR AEREO | GLB | 1 | 182717301 | 182717301
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO MOSQUERA EN ZONA URBANA | [5 empty] | 760194025
8.3 | 8.3 | EL CHARCO - VEREDA BAZAN
A | A | EQUIPO
L-05 | L-05 | ESCARCHADORA 2T CON SOSPORTE SOBRE CUARTO FRIO | GLB | 1 | 166759150 | 166759150
L-03 | L-03 | PLANTA DIESEL SUPERIOR 75 KVA | GLB | 1 | 143284980 | 143284980
L-06 | L-06 | CUARTO FRIO 3 TONELADAS CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPO CODENSADOR AEREO | GLB | 1 | 84159918 | 84159918
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO EL CHARCO VEREDA BAZAN | [5 empty] | 394204048
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO | [5 empty] | 1832747907
9 | 9 | COMPLEMENTARIOS TIPO 1
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-417 | E-417 | SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO. TANQUE SEPTICO 500 LTS, FILTRO ANAEROBIO 500 LTS, TRAMPA DE GRASAS 250 LTS, ZANJA DE INFILTRACION, CON GEOTEXTIL, TUBERI PVC 4" Y DEMAS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | GLB | 1 | 8760525 | 8760525
E-420 | E-420 | CARCAMO PARA RECOLECCION DE ACEITE Y COMBUSTIBLES DERRAMADOS CONSTRUIDA EN PROPILENO PREFABRICADO, INCLUYE CANAL HEXALINE CON REJA MICROGRIP A15, UNIONES, KIT INSTALACION, TANQUE 250 LTS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | GLB | 1 | 5832753 | 5832753
E-421 | E-421 | LINEA DOTACIONAL INTERNA | GLB | 1 | 14250000 | 14250000
C | C | OTROS
D-372 | D-372 | ESTRUCTURA MUELLES FLOTANTES, MODULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (soluciones flotantes READY DOCK) Ancho 2 mts | M2 | 42 | 1624318 | 68221356
D | D | TRANSPORTE
|  | Muelle Flotante Modular | VIAJE | 1 | 1100000 | 1100000
|  | Sistema Séptico Integrado | VIAJE | 1 | 1100000 | 1100000
SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS | [5 empty] | 99264634
SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS MOSQUERA - CASCO URBANO Y V. EL CANTIL FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL EL CHARCO . VEREDA BAZAN | [5 empty] | 496323170
SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 8546205402 | 11280991129.558
|  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 11280991129.558
|  | COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 278282537.442
|  | COMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  | 178447410
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 11737721077
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
|  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%
Firma del Proponente o de su representante legal

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
LP005-2026
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DE LA PESCA ARTESANAL Y LA PIANGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA, OLAYA HERRERA, EL CHARCO Y FRANCISCO PIZARRO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 1 | VIVERO DE PIANGUA
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 34.5
D371-2 | D371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 55.2
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 50.57
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 34.68
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 50.57
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 40.88
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 45
C | C | ELECTRICOS
I-1405 | I-1405 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR LED 4W LUZ BLANCA | UN | 4
| D | ACABADO
D-202 | D-202 | TABLA PLASTICA DE PROTECCION CON MURAL, 12 cm x 3 cm, INCLUYE CUARTON PLASTICO 2"x 2", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 313.28
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 2.4
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO CAL 16., INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 1.38
F-530 | F-530 | PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16 CON POLICARBONATO | M2 | 1.16
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO DE PIANGUA | TON | 4.179
SUBTOTAL * VIVERO
SUBTOTAL - 4 VIVEROS FRANCISCO PIZARRO - VEREDA BAJO SAN IGNACIO MOSQUERA - VEREDA PLAYA NUEVA OLAYA HERRERA - VEREDA EL CARMEN EL CHARCO - VEREDA BAZAN
2 | 2 | SATELITE DE ACOPIO DE HIELO TIPO L
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 153
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 622.88
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 155
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 78.66
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 72.35
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 124.5
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 15
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 140
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 140
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-400 | E-400 | PUNTO SANITARIO PVC 4", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 8
E-401 | E-401 | PUNTO SANITARIO PVC 2", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 5
E-403 | E-403 | TUBO SANITARIO PVC 4", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 12
E-404 | E-404 | TUBO SANITARIO PVC 3", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 12
E-410 | E-410 | PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2", INCLUYE 3 M DE TUBERIA Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 5
E-411 | E-411 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1
E-412 | E-412 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGANTE LINEA ECONOMICA, INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 30
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 12
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1
D | D | ACABADO
F-519 | F-519 | VENTANA EN ALUMINIO CRUDO CAL 16, INCLUYE VIDRIO 5MM, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 2.8
F-520 | F-520 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS | M2 | 78.65
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 26.8
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 35.3
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SATELITE DE ACOPIO DE HIELO L | TON | 21.62
SUBTOTAL SATELITE DE ACOPIO DE HIELO TIPO L MOSQUERA - VEREDA EL CANTIL
3 | 3 | NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 224
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1118.6
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 134.54
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 123.91
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 100.09
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 72.05
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 62.49
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 250.99
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 250.99
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-400 | E-400 | PUNTO SANITARIO PVC 4", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 10
E-401 | E-401 | PUNTO SANITARIO PVC 2", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 4
E-403 | E-403 | TUBO SANITARIO PVC 4", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 54
E-404 | E-404 | TUBO SANITARIO PVC 3", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 9
E-410 | E-410 | PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2", INCLUYE 3 M DE TUB Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 8
E-411 | E-411 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1
E-412 | E-412 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGANTE LINEA ECONOMICA, INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UNIDAD | 1
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 40
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 18
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1
D | D | ACABADO
F-519 | F-519 | VENTANA EN ALUMINIO CAL 16, INCLUYE VIDRIO 5MM, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 3.09
F-520 | F-520 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS | M2 | 171.06
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 36.72
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL.16, INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 59.34
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M | TON | 42.94
SUBTOTAL
SUBTOTAL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA EL CALABAZAL EL CHARCO - VEREDA BAZAN
4 | 4 | NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO L
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 234.75
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1232.8
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 135.34
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 124.14
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 110.75
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 72.82
C-109 | C-109 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 40 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 62.52
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 243.66
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 243.66
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-400 | E-400 | PUNTO SANITARIO PVC 4", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 10
E-401 | E-401 | PUNTO SANITARIO PVC 2", INCLUYE 2 MTS TUB, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 4
E-403 | E-403 | TUBO SANITARIO PVC 4", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 53.5
E-404 | E-404 | TUBO SANITARIO PVC 3", INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | ML | 8.8
E-410 | E-410 | PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2", INCLUYE 23 M DE TUB Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 8
E-411 | E-411 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UND | 1
E-412 | E-412 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGANTE LINEA ECONOMICA, INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | UND | 1
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 50
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 20
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1
D | D | ACABADO
F-519 | F-519 | VENTANA EN ALUMINIO CRUDO CAL 16, INCLUYE VIDRIO 5MM, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 2.98
F-520 | F-520 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS | M2 | 171.06
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 36.72
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL.16 , INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 60.08
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO L | TON | 46.36
SUBTOTAL NUCLEO DE PRODUCCION DE HIELO TIPO L MOSQUERA EN ZONA URBANA
SUBTOTAL NUCLEOS DE PRODUCCION DE HIELO TIPO M Y L
5 | 5 | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION
5.1 | 5.1 | FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL EL CHARCO - VEREDA BAZAN
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-418 | E-418 | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE CANAL AMAZONAS, BAJANTE TUBERIA PVC 2", 8 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2000 LTS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | GLB | 1
E-419 | E-419 | SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, SEGÚN FICHA TECNICA | GLB | 1
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 2
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 1
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION | TON | 14.87
SUBTOTAL
SUBTOTAL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA EL CHARCO - VEREDA BAZAN OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL
| 5.2 | MOSQUERA - ZONA URBANA
A | A | CIMENTACION Y ESTRUCTURA
D-371 | D-371 | ESTRUCTURA DE PISO CON VIGA EN MADERA 4X6" | M2 | 71.28
D-371-2 | D-371-2 | CIMENTACION EN PILOTES DE MADERA 15X15cm EMBEBIDO EN DADO EN CONCRETO de 3000 psi 0.35X0.35X0.5 EN BASE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 357.24
D-370 | D-370 | ESTRUCTURA GALVANIZADA GRADO C PARA MUROS EN TUBO CUADRADO 100X100 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 49.24
F-528 | F-528 | PISO EN SUPERBOARD DE 20 mm, INCLUYE VIGA EN MADERA DE 4X3" Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 60.63
F-525 | F-525 | PISO EN TABLA PLASTICA DE 12 cm x 3 cm, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA, VIGA 4*3, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 10.65
C-108 | C-108 | MURO EN PANEL TIPO SANDWISH DE 50 MM, INCLUYE PERFILERIA EN ALUMINIO, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 49.24
J-10 | J-10 | ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, PERFIL EN C GR 50 SECCION 150X50 X 2 mm, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS | M2 | 92.09
J-11 | J-11 | CUBIERTA TEJA UPVC FORTE, 2MM, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 92.09
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-418-2 | E-418-2 | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE CANAL AMAZONAS, ACCESORIOS, BAJANTE, 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2000 LTS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | GLB | 1
E-419 | E-419 | SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, SEGÚN FICHA TECNICA | GLB | 1
C | C | ELECTRICOS
I-1402 | I-1402 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, TOMA O INTERRUPTOR Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 10
I-1403 | I-1403 | PUNTO ELECTRICO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40, CABLE 3#12, LAMPARA HERMETICA 36 WATS Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | PTO | 6
I-1404 | I-1404 | TABLERO Y ELECTRICA GENERAL BASICA, INCLUYE TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2", CABLE 3#12, ACCESORIOS Y TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS 100 AMP. CON PUERTA | UND | 1
D | D | ACABADO
F-517 | F-517 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO, LQ CONDUC BLUE ESPESOR 2mm, INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 60.63
F-527 | F-527 | PUERTAS BATIENTE EN ALUMINIO CRUDO CAL. 16, INCLUYE MARCO CHAPA DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION. | M2 | 3.34
F-529 | F-529 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL 16., INCLUYE ANGEO PLASTICO ANTIMOSQUITOS | M2 | 21.13
F-530 | F-530 | PERSIANA EN ALUMINIO CAL 16. CON POLICARBONATO | M2 | 6.66
E | E | TRANSPORTE
|  | TRANSPORTE CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION | TON | 14.87
SUBTOTAL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION MOSQUERA - EN ZONA URBANA
SUBTOTAL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y POTABILIZACION
6 | 6 | CONECTIVIDAD
A | A | EQUIPO
L-11 | L-11 | CONECTIVIDAD INTERNET, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT STARLINK | GLB | 5
SUBTOTAL CONECTIVIDAD FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA MOSQUERA - CASCO URBANO - VEREDA EL CANTIL OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL EL CHARCO - VEREDA BAZAN.
7 | 7 | ENERGIA SOLAR
7.1 | 7.1 | FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 11 horas/ 27.740 W/ACUM 189 KWh/d | GLB | 1
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - CALABAZAL
7.2 | 7.2 | MOSQUERA EL CANTIL
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 24 HORAS / 2.040W/ ACUM 46,1KWh/d | GLB | 1
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR MOSQUERA - VEREDA EL CANTIL
7.3 | 7.3 | MOSQUERA ZONA URBANA
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 2,5 HORAS/ 47.196w/ ACUM 101 KWh/d | GLB | 1
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR MOSQUERA EN ZONA URBANA
7.4 | 7.4 | EL CHARCO BAZAN
A | A | EQUIPO
L-12 | L-12 | SISTEMA DE PANELES SOLARES 8 HORAS 32.280 W/219 KWh/d | GLB | 1
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR EL CHARCO- VEREDA BAZAN
SUBTOTAL ENERGIA SOLAR
8 | 8 | EQUIPO RED DE FRIO
8.1 | 8.1 | FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL
A | A | EQUIPO
L-01 | L-01 | ESCARCHADORA DE 1 TONELADA CON SOPORTE SOBRE CUARTO FRIO | GLB | 1
L-10 | L-10 | PLANTA DIESEL HASTA 75 KVA | GLB | 1
L-09 | L-09 | CUARTO FRIO 2,4 TONELADAS CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPO CODENSADOR AEREO | GLB | 1
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO
FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL
8.2 | 8.2 | MOSQUERA - ZONA URBANA
A | A | EQUIPO
L-01 | L-01 | ESCARCHADORA DE 1 TON | GLB | 1
L-03 | L-03 | PLANTA DIESEL HASTA 75 KVA | GLB | 1
L-02 | L-02 | SALMUERA DE 3 TON 60 BLOQUES 40-50 KG EN ACERO INOX CON MALACATE | GLB | 1
L-08 | L-08 | CUARTO FRIO 5 TONELADAS CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPO CODENSADOR AEREO | GLB | 1
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO MOSQUERA EN ZONA URBANA
8.3 | 8.3 | EL CHARCO - VEREDA BAZAN
A | A | EQUIPO
L-05 | L-05 | ESCARCHADORA 2T CON SOSPORTE SOBRE CUARTO FRIO | GLB | 1
L-03 | L-03 | PLANTA DIESEL SUPERIOR 75 KVA | GLB | 1
L-06 | L-06 | CUARTO FRIO 3 TONELADAS CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPO CODENSADOR AEREO | GLB | 1
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO EL CHARCO VEREDA BAZAN
SUBTOTAL EQUIPO RED DE FRIO
9 | 9 | COMPLEMENTARIOS TIPO 1
B | B | HIDRAULICOS Y SANITARIOS
E-417 | E-417 | SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO. TANQUE SEPTICO 500 LTS, FILTRO ANAEROBIO 500 LTS, TRAMPA DE GRASAS 250 LTS, ZANJA DE INFILTRACION, CON GEOTEXTIL, TUBERI PVC 4" Y DEMAS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | GLB | 1
E-420 | E-420 | CARCAMO PARA RECOLECCION DE ACEITE Y COMBUSTIBLES DERRAMADOS CONSTRUIDA EN PROPILENO PREFABRICADO, INCLUYE CANAL HEXALINE CON REJA MICROGRIP A15, UNIONES, KIT INSTALACION, TANQUE 250 LTS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | GLB | 1
E-421 | E-421 | LINEA DOTACIONAL INTERNA | GLB | 1
C | C | OTROS
D-372 | D-372 | ESTRUCTURA MUELLES FLOTANTES, MODULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (soluciones flotantes READY DOCK) Ancho 2 mts | M2 | 42
D | D | TRANSPORTE
|  | MUELLE FLOTANTE MODULAR | VIAJE | 1
|  | SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO | VIAJE | 1
SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS
SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS MOSQUERA - CASCO URBANO Y V. EL CANTIL FRANCISCO PIZARRO - VEREDA LA PLAYA OLAYA HERRERA - VEREDA CALABAZAL EL CHARCO . VEREDA BAZAN
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS
COMPONENTE AMBIENTAL
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
|  |  | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## AMBIENTAL (Entidad)
UNIDAD A- ASISTENCIA TÉCNICA
6. Componente Plan de Manejo Ambiental
DESCRIPCIÓN PERFIL | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | UNIDAD | CANT. MESES | CANT. PERSONAS | % OCUPACIÓN | VALOR MENSUAL | TOTAL
Profesional Ambiental: Profesional con formación en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Ambiental y Sanitaria o areas a fines , con especialización en Gestión Ambiental y/o Especialización en Evaluación de Impacto Ambiental y/o Especialización en Ingeniería Sanitaria y/o Saneamiento Ambiental, con tarjeta profesional vigente y sin sanciones o inhabilidades legales que afecten su ejercicio profesional, con experiencia general mínima de dos (2) años en actividades relacionadas con la gestión ambiental y/o seguimiento e implementación de Planes de Manejo Ambiental (PMA),y/o control de impactos en obras de infraestructura o proyectos productivos, manejo de residuos y aplicación de la normatividad ambiental vigente | 1-Formular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las obras de infraestructura, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la incorporación de medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos. 2-Coordinar y supervisar el componente ambiental del proyecto, asegurando la correcta implementación del PMA general y de obra, así como el cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos por la Agencia de Renovación del Territorio – ART. 3-Realizar seguimiento y control ambiental permanente a las actividades constructivas y operativas, verificando el manejo adecuado de residuos sólidos, vertimientos, emisiones y materiales de construcción. 4-Coordinar y verificar la correcta disposición final de residuos de construcción en los rellenos sanitarios o puntos de acopio de escombros autorizados más cercano al punto de intervención. Así como también se alentará a la reutilización de aquellos elementos que puedan tener un ciclo de vida más prolongado, ejemplo: láminas de zinc sin corrosión, piezas de madera aserradas y rejas y ventanas, entre otros. 5-Elaborar informes técnicos ambientales mensuales y finales, que incluyan avances, hallazgos, registros fotográficos, medidas correctivas y recomendaciones para mejorar la gestión ambiental del proyecto. 6-Articular acciones con el Comité Ambiental Institucional y Comunitario (CAIC), promoviendo la participación de las comunidades en la vigilancia y control ambiental, y fortaleciendo la educación y sensibilización ambiental en el territorio. 7-Garantizar el cumplimiento de licencias, permisos y requerimientos ambientales, gestionando ante las entidades competentes los trámites necesarios para la ejecución de obras e intervenciones en los ecosistemas. 8-Implementar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en todas las fases del proyecto, garantizando la aplicación efectiva de las medidas establecidas, la actualización de los instrumentos de seguimiento y la integración de buenas prácticas ambientales en las actividades ejecutadas por el equipo técnico y las comunidades beneficiarias. 9-Entregar los documentos técnicos y administrativos derivados de la elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluyendo su respectiva actualización, anexos, registros de seguimiento y demás soportes requeridos por la entidad contratante y las autoridades ambientales competentes. 10-Coordinar y realizar las Escules de Campo Abiertas (ECAs) para la capacitación del personal de obra sobre las actividades de mitigación de impacto ambiental asociado a Manejo de Infraestructura, RCD, RAEE, Vertimientos, y proteccion del PNN en los cuatro municipios con intervención de obra. | MES | 4 | 1 | 100% | 6128167.5 | 24512670
SUBTOTAL UNIDAD A- ASISTENCIA TÉCANICA - COMPONENTE 6 | [6 empty] | 24512670
Nota 1: El profesional deberan desempeñarse de acuerdo a su contrato en los municipios y veredas conforme se describe a continuación : Francisco Pizarro, Seis (6) Veredas :Pasacaballos, Hojas Blancas, Salahondita, La Playa, Bajo San Ignacio e Isla de Gallo. Mosquera, Diecisiete (17) Veredas : Tasquita, Miel de Abejas, Tierra Firme, Alto Guandipa, Firme Cifuente, Pampa Quiñones, Playa Nueva, El Bajito, Piñal Relleno, Pampa Chapila, Cocal Payán, Naranjo, Playa Guascama, Capilla, El Cantil, Garcero y Tortugo. Olaya Herrera , Séis (6 Veredas ):Zapotal, Calabazal, El Carmen, Tolita, Limones y Miel de Abeja El Charco, Diez (10) Veredas :Bazán, Vizcaína, Barranco, Villa Carabajal, Yansal, Limoncillo, Guayabal, Corea, Santa María y Estero Martínez Nota 2: El profesional deberá desarrollar sus actividades en la cabecera municipal de los municipios asignados y asumir los gastos asociados a su desplazamiento, el valor establecido en sus honorarios contempla una compensación adicional que cubre los costos de movilidad y logística requeridos para el cumplimiento de sus funciones. Nota 3: El costo aosciado a la sistencia técnica del profesional ambiental se encuentra contemplado en la pestaña AIU de la obra, por tanto no se suma en los costos dirrectos del componente ambiental.
UNIDAD B- APOYO OPERATIVO | [7 empty] | 0
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | 0
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | 0
El servicio de transporte fluvial: Se realizará mediante lancha rápida equipada con motor fuera de borda de75 HP, destinada al desplazamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RDC) no aprovechables desde los lugares que se estan adelantando las contrucciones hasta el Municipio de Tumaco | Trayectos que incluye el servicio : Desde el Municipio Francisco Pizarro (CONTRUCCIÓN 1 : NUCLEO DE PRODUCCIÓN DE FRIO) , hasta el Municipio de Tumaco Desde el Municipio de Mosquera (CONSTRUCCIÓN 1: NUCLEO DE PRODUCCIÓN DE FRIO ) y ( CONTRUCCIÓN 2: SATELITE DE ACOPIO DE HIELO) , hasta el Municipio de Tumaco Desde el Municipio de OLAYA HERRERA (CONTRUCCIÓN 1 : NUCLEO DE CONSTRUCCIÓN DE HIELO), hasta el Municipio de Tumaco Desde el Municipio del EL CHARCO (CONTRUCCIÓN 1 : NUCLEO DE CONSTRUCCIÓN DE HIELO), hasta el Municipio de Tumaco | Ton | 1.2 | 5833333.3333 | 7000000 |  |  | 0
Transporte terrestre: | Vehiculo con capacidad de carga minima de una tonela El servicio comprende el transporte terrestre de Residuos de Construcción y Demolición (RDC) no aprovechables, desde el municipio de Tumaco hasta el centro de disposición final autorizado, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y ambientales establecidos por la normatividad vigente. |  | 1.2 | 1666666.6667 | 2000000 |  |  | 0
Pago por servicios de dosposición adecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RDC) No Aprovechables | Valor que cobra el sitio de disposición final por emplear el servicio de manejo adecuado y dispsición final de residuos de demolición (RCD) y/o no aprovechables. |  | 1.2 | 4500 | 5400
SUBTOTAL UNIDAD B- APOYO OPERATIVO - Componente 6 |  |  |  |  | 9005400 |  |  | 0
Nota 1 : La prestación del servicio incluye las actividades de recolección, cargue, transporte, descargue y disposición final
UNIDAD C- DOTACIÓN
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Punto Ecológico 3 Puestos 53 Litros Blanco/ Negro/Verde,con el código de colores de acuerdo con su clasificación | unidad | 5 | 500500 | 2502500
2 | Costales de lona multiusos de fibra de alta resistencia (119cm x 79cm - resistencia de 40 kg) | Docenas | 5 | 46464 | 232320
3 | Canecas 30 Gal. para almacenamiento temporal de RCD | Unidad | 5 | 139400 | 697000
4 | Mugs de peltre,en acero de bajo carbono recubierto con esmalte,entre 300 y 400 ml, con dimensiones aproximadas de 8–10 cm de alto y 8–9 cm de diámetro | Unidad | 25 | 23500 | 587500
SUBTOTAL UNIDAD C- DOTACIÓN - Componente 6 |  |  |  |  | 4019320
UNIDAD D - ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Análisis de laboratorio de aguas residuales | UNIDAD | 5 | 4999999 | 24999995
UNIDAD D - ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Componente 6 |  |  |  |  | 24999995
UNIDAD E - GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Solicitud de certificado de vertimiento de efluentes líquidos | GLOBAL | 5 | 2672012 | 13360060
2 | Permiso de ocupación de cauce núcleos de producción (3 núcleos de producción) | Solicitud | 3 | 1281832 | 3845496
3 | Permiso de concesión de uso de playas ante DIMAR | Concesiones | 9 | 6568800 | 59119200
SUBTOTAL UNIDAD E - GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS - Componente 6 |  |  |  |  | 76324756
UNIDAD F - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Esculeas de campo abiertas (ECAs) para la capacitación del personal de obra en Manejo de Infraestructura, RCD, RAEE, Vertimientos y protección del PNN en los cuatro municipios con intervención de obra. | UNIDAD | 10 | 2410353 | 24103530
SUBTOTAL UNIDAD F - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - Componente 6 |  |  |  |  | 24103530
Nota 1 : El monto por capacitación en cada municipio se destinrá en el transporte del profesional ambiental que realizará las capacitaciones y el material didactico necesario para este.
| Total costo directo compoente de manejo ambiental y licencias ambientales |  |  |  | 162965671
| Costo de administración (9,5%) |  |  |  | 15481738.745
| Total costos del componente ambiental |  |  |  | 178447410
Nota 1: El costo asociado a la asistencia técnica del profesional ambiental se encuentra contemplado en la pestaña AIU de la obra, por tanto no se suma en los costos directos del componente ambiental. Nota 2: Los costos unitarios de los componentes de bienes y servicios ya inlcuyen IVA cuando aplica.

## AMBIENTAL (Proponente)
UNIDAD A- ASISTENCIA TÉCNICA
6. Componente Plan de Manejo Ambiental
DESCRIPCIÓN PERFIL | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | UNIDAD | CANT. MESES | CANT. PERSONAS | % OCUPACIÓN | VALOR MENSUAL | TOTAL
Profesional Ambiental: Profesional con formación en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Ambiental y Sanitaria o areas a fines , con especialización en Gestión Ambiental y/o Especialización en Evaluación de Impacto Ambiental y/o Especialización en Ingeniería Sanitaria y/o Saneamiento Ambiental, con tarjeta profesional vigente y sin sanciones o inhabilidades legales que afecten su ejercicio profesional, con experiencia general mínima de dos (2) años en actividades relacionadas con la gestión ambiental y/o seguimiento e implementación de Planes de Manejo Ambiental (PMA),y/o control de impactos en obras de infraestructura o proyectos productivos, manejo de residuos y aplicación de la normatividad ambiental vigente | 1-Formular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las obras de infraestructura, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la incorporación de medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos. 2-Coordinar y supervisar el componente ambiental del proyecto, asegurando la correcta implementación del PMA general y de obra, así como el cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos por la Agencia de Renovación del Territorio – ART. 3-Realizar seguimiento y control ambiental permanente a las actividades constructivas y operativas, verificando el manejo adecuado de residuos sólidos, vertimientos, emisiones y materiales de construcción. 4-Coordinar y verificar la correcta disposición final de residuos de construcción en los rellenos sanitarios o puntos de acopio de escombros autorizados más cercano al punto de intervención. Así como también se alentará a la reutilización de aquellos elementos que puedan tener un ciclo de vida más prolongado, ejemplo: láminas de zinc sin corrosión, piezas de madera aserradas y rejas y ventanas, entre otros. 5-Elaborar informes técnicos ambientales mensuales y finales, que incluyan avances, hallazgos, registros fotográficos, medidas correctivas y recomendaciones para mejorar la gestión ambiental del proyecto. 6-Articular acciones con el Comité Ambiental Institucional y Comunitario (CAIC), promoviendo la participación de las comunidades en la vigilancia y control ambiental, y fortaleciendo la educación y sensibilización ambiental en el territorio. 7-Garantizar el cumplimiento de licencias, permisos y requerimientos ambientales, gestionando ante las entidades competentes los trámites necesarios para la ejecución de obras e intervenciones en los ecosistemas. 8-Implementar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en todas las fases del proyecto, garantizando la aplicación efectiva de las medidas establecidas, la actualización de los instrumentos de seguimiento y la integración de buenas prácticas ambientales en las actividades ejecutadas por el equipo técnico y las comunidades beneficiarias. 9-Entregar los documentos técnicos y administrativos derivados de la elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluyendo su respectiva actualización, anexos, registros de seguimiento y demás soportes requeridos por la entidad contratante y las autoridades ambientales competentes. 10-Coordinar y realizar las Escules de Campo Abiertas (ECAs) para la capacitación del personal de obra sobre las actividades de mitigación de impacto ambiental asociado a Manejo de Infraestructura, RCD, RAEE, Vertimientos, y proteccion del PNN en los cuatro municipios con intervención de obra. | MES | 4 | 1 | 100%
SUBTOTAL UNIDAD A- ASISTENCIA TÉCANICA - COMPONENTE 6 | [6 empty] | 0
Nota 1: El profesional deberan desempeñarse de acuerdo a su contrato en los municipios y veredas conforme se describe a continuación : Francisco Pizarro, Seis (6) Veredas :Pasacaballos, Hojas Blancas, Salahondita, La Playa, Bajo San Ignacio e Isla de Gallo. Mosquera, Diecisiete (17) Veredas : Tasquita, Miel de Abejas, Tierra Firme, Alto Guandipa, Firme Cifuente, Pampa Quiñones, Playa Nueva, El Bajito, Piñal Relleno, Pampa Chapila, Cocal Payán, Naranjo, Playa Guascama, Capilla, El Cantil, Garcero y Tortugo. Olaya Herrera , Séis (6 Veredas ):Zapotal, Calabazal, El Carmen, Tolita, Limones y Miel de Abeja El Charco, Diez (10) Veredas :Bazán, Vizcaína, Barranco, Villa Carabajal, Yansal, Limoncillo, Guayabal, Corea, Santa María y Estero Martínez Nota 2: El profesional deberá desarrollar sus actividades en la cabecera municipal de los municipios asignados y asumir los gastos asociados a su desplazamiento, el valor establecido en sus honorarios contempla una compensación adicional que cubre los costos de movilidad y logística requeridos para el cumplimiento de sus funciones. Nota 3: El costo aosciado a la sistencia técnica del profesional ambiental se encuentra contemplado en la pestaña AIU de la obra, por tanto no se suma en los costos dirrectos del componente ambiental.
UNIDAD B- APOYO OPERATIVO | [7 empty] | 0
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | 0
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | 0
El servicio de transporte fluvial: Se realizará mediante lancha rápida equipada con motor fuera de borda de75 HP, destinada al desplazamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RDC) no aprovechables desde los lugares que se estan adelantando las contrucciones hasta el Municipio de Tumaco | Trayectos que incluye el servicio : Desde el Municipio Francisco Pizarro (CONTRUCCIÓN 1 : NUCLEO DE PRODUCCIÓN DE FRIO) , hasta el Municipio de Tumaco Desde el Municipio de Mosquera (CONSTRUCCIÓN 1: NUCLEO DE PRODUCCIÓN DE FRIO ) y ( CONTRUCCIÓN 2: SATELITE DE ACOPIO DE HIELO) , hasta el Municipio de Tumaco Desde el Municipio de OLAYA HERRERA (CONTRUCCIÓN 1 : NUCLEO DE CONSTRUCCIÓN DE HIELO), hasta el Municipio de Tumaco Desde el Municipio del EL CHARCO (CONTRUCCIÓN 1 : NUCLEO DE CONSTRUCCIÓN DE HIELO), hasta el Municipio de Tumaco | Ton | 1.2 |  |  |  |  | 0
Transporte terrestre: | Vehiculo con capacidad de carga minima de una tonela El servicio comprende el transporte terrestre de Residuos de Construcción y Demolición (RDC) no aprovechables, desde el municipio de Tumaco hasta el centro de disposición final autorizado, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y ambientales establecidos por la normatividad vigente. |  | 1.2 |  |  |  |  | 0
Pago por servicios de dosposición adecuada de Residuos de Construcción y Demolición (RDC) No Aprovechables | Valor que cobra el sitio de disposición final por emplear el servicio de manejo adecuado y dispsición final de residuos de demolición (RCD) y/o no aprovechables. |  | 1.2
SUBTOTAL UNIDAD B- APOYO OPERATIVO - Componente 6 | [7 empty] | 0
Nota 1 : La prestación del servicio incluye las actividades de recolección, cargue, transporte, descargue y disposición final
UNIDAD C- DOTACIÓN
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Punto Ecológico 3 Puestos 53 Litros Blanco/ Negro/Verde,con el código de colores de acuerdo con su clasificación | unidad |  |  | 0
2 | Costales de lona multiusos de fibra de alta resistencia (119cm x 79cm - resistencia de 40 kg) | Docenas |  |  | 0
3 | Canecas 30 Gal. para almacenamiento temporal de RCD | Unidad |  |  | 0
4 | Mugs de peltre,en acero de bajo carbono recubierto con esmalte,entre 300 y 400 ml, con dimensiones aproximadas de 8–10 cm de alto y 8–9 cm de diámetro | Unidad |  |  | 0
SUBTOTAL UNIDAD C- DOTACIÓN - Componente 6 |  |  |  |  | 0
UNIDAD D - ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Análisis de laboratorio de aguas residuales | UNIDAD |  |  | 0
UNIDAD D - ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Componente 6 |  |  |  |  | 0
UNIDAD E - GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Solicitud de certificado de vertimiento de efluentes líquidos | GLOBAL |  |  | 0
2 | Permiso de ocupación de cauce núcleos de producción (3 núcleos de producción) | Solicitud |  |  | 0
3 | Permiso de concesión de uso de playas ante DIMAR | Concesiones |  |  | 0
SUBTOTAL UNIDAD E - GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS - Componente 6 |  |  |  |  | 0
UNIDAD F - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
6. COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Esculeas de campo abiertas (ECAs) para la capacitación del personal de obra en Manejo de Infraestructura, RCD, RAEE, Vertimientos y protección del PNN en los cuatro municipios con intervención de obra. | UNIDAD |  |  | 0
SUBTOTAL UNIDAD F - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - Componente 6 |  |  |  |  | 0
Nota 1 : El monto por capacitación en cada municipio se destinrá en el transporte del profesional ambiental que realizará las capacitaciones y el material didactico necesario para este.
| Total costo directo compoente de manejo ambiental y licencias ambientales |  |  |  | 0
| Costo de administración (9,5%) |  |  |  | 0
| Total costos del componente ambiental |  |  |  | 0
Nota 1: El costo asociado a la asistencia técnica del profesional ambiental se encuentra contemplado en la pestaña AIU de la obra, por tanto no se suma en los costos directos del componente ambiental. Nota 2: Los costos unitarios de los componentes de bienes y servicios ya inlcuyen IVA cuando aplica.

## CONSULTORIA (Entidad)
PRESUPUESTO
REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LAS CADENAS DE VALOR DE LA PESCA ARTESANAL Y PIANGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA, OLAYA HERRERA, EL CHARCO Y FRANCISCO PIZARRO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CARGO / OFICIO | VOLUMEN | SUELDO Y/O | CANTIDAD | TIEMPO | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | (Personas) | (Meses) | TOTAL (% Mes) | PARCIAL
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)*(2)*(3)*(4) = (5) | 2
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CONSULTORIA
Director de Consultoria | I al VII | 8754525 | 1 | 1 | 80% | 7003620
Especialista en Geotecnia | I | 8754525 | 1 | 1 | 100% | 8754525
Especialista en Estructuras | II | 8754525 | 1 | 1 | 100% | 8754525
Especialista Recursos hidricos o hidrologia | III | 8754525 | 1 | 1 | 100% | 8754525
Arquitectura / Especialista | IV | 8754525 | 1 | 1 | 100% | 8754525
Profesional Ingeniero Electricista | V | 6128167.5 | 1 | 1 | 100% | 6128167.5
Profesional Ingeniero Mecanico | VI | 6128167.5 | 1 | 1 | 100% | 6128167.5
Profesional Estimacion de costos | VII | 6128167.5 | 1 | 1 | 100% | 6128167.5
Ingeniero Ambiental | VIII | 6128167.5 | 1 | 1 | 100% | 6128167.5
1.2 PERSONAL AUXILIAR PROFESIONAL
Topógrafo | II | 3501810 | 1 | 1 | 100% | 3501810
1.3 PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
Secretaria | I al VII | 1750905 | 1 | 1 | 100% | 1750905
Cadenero | II | 1750905 | 1 | 1 | 100% | 1750905
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | [5 empty] | 73538010
FACTOR MULTIPLICADOR (7): | [5 empty] | 3.18
COSTO DIRECTO PERSONAL CONSULTORIA = (6) * (7) = (A) | [5 empty] | 233850871.8
IVA = (%) * (A) = (B) | [5 empty] | 44431665.642
COSTOS TOTAL CONSULTORIA = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 278282537.442
TITULO DEL VOLÚMEN |  |  | VOLÚMEN | COSTO |  | PORCENTAJE
Estudio Geotécnico para el Diseño de Fundaciones. |  |  | I | 39763578 |  | 15.43%
Estudio y diseño estructural |  |  | II | 70267144 |  | 27.26%
Estudio hidrologico e hidrosanitario |  |  | III | 43576524 |  | 16.91%
Estudio y diseño electrico |  |  | IV | 28324740 |  | 10.99%
Estudio y diseño red de frio |  |  | V | 28324740 |  | 10.99%
Ajuste a diseño arquitectonico |  |  | VI | 28324740 |  | 10.99%
Estudio de Mercado, Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto y Especificaciones Técnicas. |  |  | VII | 19173669 |  | 7.44%
Estudio ambiental |  |  | VIII | 20527402.44 |  | 7.44%
TOTAL: |  |  |  | 278282537.44 |  | 100%

## CONSULTORIA (Proponente)
LP005-2026
PRESUPUESTO
REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LAS CADENAS DE VALOR DE LA PESCA ARTESANAL Y PIANGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MOSQUERA, OLAYA HERRERA, EL CHARCO Y FRANCISCO PIZARRO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CARGO / OFICIO | VOLUMEN | SUELDO Y/O | CANTIDAD | TIEMPO | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | (Personas) | (Meses) | TOTAL (% Mes) | PARCIAL
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)*(2)*(3)*(4) = (5) | 2
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CONSULTORIA
Director de Consultoria | I al VII |  | 1 | 2 | 40% | 0
Especialista en Geotecnia | I |  | 1 | 2 | 40% | 0
Especialista en Estructuras | II |  | 1 | 2 | 50% | 0
Especialista Recursos hidricos o hidrologia | III |  | 1 | 2 | 50% | 0
Pofesional en arquitectura | IV |  | 1 | 2 | 50% | 0
Profesional Ingeniero Electrico | V |  | 1 | 2 | 50% | 0
Profesional Ingeniero Mecanico | VI |  | 1 | 2 | 50% | 0
Profesional Estimacion de costos | VII |  | 1 | 2 | 30% | 0
1.2 PERSONAL AUXILIAR PROFESIONAL
Topógrafo | II |  | 1 | 2 | 50% | 0
1.3 PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
Secretaria | I al VII |  | 1 | 2 | 50% | 0
Cadenero | II |  | 1 | 2 | 50% | 0
Obrero | I al II |  | 1 | 2 | 50% | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | [5 empty] | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (7): | [5 empty] | 0
COSTO DIRECTO PERSONAL CONSULTORIA = (6) * (7) = (A) | [5 empty] | 0
IVA = (%) * (A) = (B) | [5 empty] | 0
COSTOS TOTAL CONSULTORIA = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 0
TITULO DEL VOLÚMEN |  |  | VOLÚMEN | COSTO |  | PORCENTAJE
Estudio Geotécnico para el Diseño de Fundaciones. |  |  | I
Estudio y diseño estructural |  |  | II
Estudio hidrologico e hidrosanitario |  |  | III
Estudio y diseño electrico |  |  | IV
Estudio y diseño red de frio |  |  | V
Ajuste a diseño arquitectonico |  |  | VI
Estudio de Mercado, Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto y Especificaciones Técnicas. |  |  | VII
TOTAL: |  |  |  | 0 |  | 0%