## Hoja2
PROPUESTA ECONOMICA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL AMBIENTE DE ALTURAS INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL .
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR TOTAL
1 | 72103300 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURA TIPO TORRE DE CONSTRUCCIÓN. | Revisión de toda la estructura: puntos de oxidación y/o corrosión, daños de soldadura, empalmes, torqueado, realizando la corrección respectiva y mantenimiento general de estructura metálica, se deberán pintar todas las puntos críticos de color aluminio de acuerdo al color actual, garantizando las capas de anticorrosivo, pintura de alta calidad resistente a la intemperie, los tornillos oxidados o elementos faltantes deberán ser cambiados por el oferente. La actividad de mantenimiento de la estructura se debe llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos: | 1 | und | 14413134.4
- Retiro de oxido en seco con grata trenzada, una vez finalizado el grateado inmediatamente deben limpiar partículas que queden en la superficie del metal, durante este proceso se debe llevar a cabo las refacciones de fortalecimiento de la estructura (soldaduras), inmediatamente se debe iniciar la aplicación de la base anticorrosiva para evitar que la humedad en el metal genere nuevamente oxido.
2 | 72103300 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURA TIPO TORRE DE CONSTRUCCIÓN. | Aplicación de la base anticorrosiva la cual debe ser aislante entre el metal y el exterior con una capa de entre 75 a 100 μm (micrómetros) de espesor, para la aplicación entre la primera y la segunda capa se debe dejar un lapso de secamiento de 4 horas, la base anticorrosiva debe ser aplicada con un compresor que genere 100 libras de presión sobre el metal (superficie plana y no porosa). | 1 | und
- Dar terminado sintético a la superficie, aplicando pintura sintética de 60 sólidos, el espesor debe ser de 50 a 75 μm (micrómetros) (tres capas de pintura entre cada una con un lapso de secado de 4 horas para lograr una finalidad de 48 horas y óptimo secamiento de la superficie aplicada), por cada galón de pintura sintética se debe aplicar un 3/16 de catalizador para poliuretano.
Inspección y mantenimiento de línea de vida vertical fija en la escalera tipo gato: la línea de vida vertical debe cumplir con la Res. 4272 del 2021 Min Trabajo y con la ANSI Z359.3 DEL 2019, entregar certificación de inspección y mantenimiento la cual puede ser por el mismo fabricante o personal calificada.
3 | 72103300 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURA DE PLANO INCLINADO | Revisión de toda la estructura: puntos de oxidación y/o corrosión, daños de soldadura, empalmes, torqueado, realizando la corrección respectiva y mantenimiento general de estructura metálica, se deberá pintar todas las partes actuales de color aluminio de acuerdo al color actual, garantizando las capas de anticorrosivo, pintura de alta calidad resistente a la intemperie, los tornillos oxidados o elementos faltantes deberán ser cambiados por el oferente. La actividad de mantenimiento de la estructura se debe llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos: | 1 | und | 9675024
- Retiro de oxido en seco con grata trenzada, una vez finalizado el grateado inmediatamente deben limpiar partículas que queden en la superficie del metal, durante este proceso se debe llevar a cabo las refacciones de fortalecimiento de la estructura (soldaduras), inmediatamente se debe iniciar la aplicación de la base anticorrosiva para evitar que la humedad en el metal genere nuevamente oxido.
- Aplicación de la base anticorrosiva la cual debe ser aislante entre el metal y el exterior con una capa de entre 75 a 100 μm, (micrómetros) para la aplicación entre la primera y la segunda capa se debe dejar un lapso de secamiento de 4 horas, la base anticorrosiva debe ser aplicada con un compresor que genere 100 libras de presión sobre el metal (superficie plana y no porosa).
- Dar terminado sintético a la superficie, aplicando pintura sintética de 60 sólidos, el espesor debe ser entre 50 a 75 μm (micrómetros) (tres capas de pintura entre cada una con un lapso de secado de 4 horas para lograr una finalidad de 48 horas y óptimo secamiento de la superficie aplicada), por cada galón de pintura sintética se debe aplicar un 3/16 de catalizador para poliuretano
Inspección y mantenimiento de 3 puntos de anclaje existentes en la placa de cimentación por dispositivos de anclaje certificados de acero inoxidable: que deberán cumplir con la Res. 4272 del 2021 Min Trabajo.
Remover y o acondicionar la placa de la estructura para volver a aplicar técnicamente la pintura epoxica de tránsito en el mismo color azul existente.
Nota: todo elemento, accesorio, cambio o modificación de la estructura debe ser certificado y avalado por persona calificada entregado así memorias de cálculo firmadas, garantizando la resistencia, condiciones y lineamientos establecidos en la resolución 4272 del 2021 Min Trabajo
4 | 72103300 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ESTRUCTURA MULTIDIRECCIONAL TIPO ROSETA | Revisión de toda la estructura: puntos de oxidación y/o corrosión, daños de soldadura, empalmes, torqueado, realizando la corrección respectiva y mantenimiento general de estructura metálica, se deberá pintar todas las partes actuales de color aluminio y blanco de acuerdo al color actual, garantizando las capas de anticorrosivo, pintura de alta calidad resistente a la intemperie, los tornillos oxidados o elementos faltantes deberán ser cambiados por el oferente. La actividad de mantenimiento de la estructura se debe llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos: | 1 | und | 17229494.4
- Retiro de oxido en seco con grata trenzada, una vez finalizado el grateado inmediatamente deben limpiar partículas que queden en la superficie del metal, durante este proceso se debe llevar a cabo las refacciones de fortalecimiento de la estructura (soldaduras), inmediatamente se debe iniciar la aplicación de la base anticorrosiva para evitar que la humedad en el metal genere nuevamente oxido.
- Aplicación de la base anticorrosiva la cual debe ser aislante entre el metal y el exterior con una capa entre 75 a 100 μm de espesor, para la aplicación entre la primera y la segunda capa se debe dejar un lapso de secamiento de 4 horas, la base anticorrosiva debe ser aplicada con un compresor que genere 100 libras de presión sobre el metal (superficie plana y no porosa).
- Dar terminado sintético a la superficie, aplicando pintura sintética de 60 sólidos, el espesor debe ser entre 50 a 75 μm (micrómetros) (tres capas de pintura entre cada una con un lapso de secado de 4 horas para lograr una finalidad de 48 horas y óptimo secamiento de la superficie aplicada), por cada galón de pintura sintética se debe aplicar un 3/16 de catalizador para poliuretano.
5 | 72103300 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ANDAMIO COLGANTE DE FORMACIÓN | Mantenimiento de andamio colgante: pintar nueva-mente el andamio colgante en color verde con pintura resistente a exteriores agua y sol, hacer mantenimiento de elementos de elevación, remplazar cables de izado y ruedas deterioradas. La actividad de mantenimiento de la estructura se debe llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos: | 1 | und | 5964056
- Retiro de oxido en seco con grata trenzada, una vez finalizado el greteado inmediatamente deben limpiar partículas que queden en la superficie del metal, durante este proceso se debe llevar a cabo las refacciones de fortalecimiento de la estructura (soldaduras), inmediatamente se debe iniciar la apli-cación de la base anticorrosiva para evitar que la humedad en el metal genere nuevamente oxido.
- Aplicación de la base anticorrosiva la cual debe ser aislante entre el metal y el exterior entre 75 a 100 μm, para la aplicación entre la primera y la segunda capa se debe dejar un lapso de seca-miento de 4 horas, la base anticorrosiva debe ser aplicada con un compresor que genere 100 libras de presión sobre el metal (superficie plana y no porosa).
- Dar terminado sintético a la superficie, aplicando pintura sintética de 60 sólidos, el espesor entre 50 a 75 μm (micrómetros) (tres capas de pintura entre cada una con un lapso de secado de 4 horas para lograr una finalidad de 48 horas y óptimo secamiento de la superficie aplicada), por cada galón de pintura sintética se debe aplicar un 3/16 de catalizador para poliuretano
6 | 72103300 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 2 TORRES AMARILLAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES | Revisión de toda la estructura: puntos de oxidación y/o corrosión, daños de soldadura, empalmes, torqueado, realizando la corrección respectiva y mantenimiento general de estructura metálica, se deberá pintar todas las partes actuales de color amarillo de acuerdo al color actual, garantizando las capas de anticorrosivo, pintura de alta calidad resistente a la in-temperie, los tornillos oxidados o elementos faltantes deberán ser cambiados por el oferente. La actividad de mantenimiento de la estructura se debe llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos: | 1 | und | 5632718.4
- Retiro de oxido en seco con grata trenzada, una vez finalizado el grateado inmediatamente deben limpiar partículas que queden en la superficie del metal, durante este proceso se debe lle-var a cabo las refacciones de fortalecimiento de la estructura (soldaduras), inmediatamente se debe iniciar la aplicación de la base anticorrosiva para evitar que la humedad en el metal genere nuevamente oxido.
Aplicación de la base anticorrosiva la cual debe ser aislante entre el metal y el exterior con una capa entre 75 a 100 μm, (micrómetros) para la aplicación entre la primera y la segunda capa se debe dejar un lapso de secamiento de 4 horas, la base anticorrosiva debe ser aplicada con un compresor que genere 100 libras de presión sobre el metal (superficie plana y no porosa).
- Dar terminado sintético a la superficie, aplicando pintura sintética de 60 sólidos, el espesor debe ser entre 50 a 75 μm (micrómetros) (tres capas de pintura entre cada una con un lapso de secado de 4 horas para lograr una finalidad de 48 horas y óptimo secamiento de la superficie aplicada), por cada galón de pintura sintética se debe aplicar un 3/16 de catalizador para poliuretano.
| TOTAL DE COSTO DIRECTO |  |  | 52914427.2
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 7937164.08
| UTILIDADES |  |  | 2645721.36
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 502687.0584
| TOTAL DE COSTO INDIRECTO |  |  | 11085572.4984
| TOTAL |  |  | 63999999.7
|  | Proponente | GEMA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS SAS
|  | Represente legal | CIRO ALEJANDRO FIGUEROA GARCÍA
|  | Nit | 900.109.517-0