| AJBL ARQUITECTURA Y URBANISMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COTIZACIÓN DE OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y MEJORAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.C. 1045739544 |  | ambo2042@gmail.com |  |  | 15 DE JULIO DEL 2026 |  |  | Tel: 3003960436 |  |
| No. | Actividad |  | Und. | Cant. |  | Valor Unitario | Valor Total |  |
| 1 | Se le aplicaran pinturas a paredes interiores, del salón de eventos de audiovisuales, las cuales se le aplicaran 2 manos de pinturas, con vinilo tipo 1. |  | M2 | 60 |  | $ 24.000 | $ 1.440.000 |  |
| 2 | Se realizarán correcciones de un corto eléctrico, ubicado en el interior del cielo raso del salón 9. En los cuales se remplazarán, puntas de cables que se encuentran en mal estado. |  | UN | 1 |  | $ 700.000 | $ 700.000 |  |
| 3 | Se realizarán las correcciones de entradas de aguas lluvias por el tejado de las cubiertas del techo, de la sala, audios visuales. |  | UN | 1 |  | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 |  |
| 4 | Se realizarán cambios de interruptores dobles y tomacorrientes dobles, en el interior del laboratorio, los cuales se encuentran en mal estado. |  | UN | 14 |  | $ 42.000 | $ 558.000 |  |
| 5 | Se le realizaran mantenimientos a puertas principales del laboratorio, las cuales incluye: pintura en general, color miel, cambio de 2 cerraduras por puertas, las cerraduras son, 1 tipo pomo y 1de cuadrante. |  | UN | 2 |  | $650.000 | $ 1.300.000 |  |
| 6 | Se realizará el cambio de un combo sanitario de 2 piezas, en baño de jardín, de la sede mauxi. |  | UN | 1 |  | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 |  |
| 7 | Se realizarán cambios de acometidas eléctricas, en líneas de conexión de las luminarias, y también se realizarán las conexiones de 2 puntos eléctricos, para aires acondicionados, con capacidad de 24.000btu El cableado a utilizar será, Cables #10-#12 y #14. Todos los puntos mencionados quedaran energizados. |  | UN | TODO LO RELACIONADO |  | $3.700.000 | $ 3.700.000 |  |
| 8 | TODO LO QUE SE REALIZARA, ES A TODO COSTO. |  |  |  |  |  |  |  |

| Total Costos directos | $9.998.000 |
| --- | --- |
| Administración (9%) | $0 |
| Imprevistos (6%) | $0 |
| Utilidad (5%) | $0 |

$9.998.000

VALOR TOTAL

Aldamir J. Barros Lozano