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	No.
	Actividad
	Und.
	Cant.
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	 Se le aplicaran pinturas a paredes interiores, del salón de eventos de audiovisuales, las cuales se le aplicaran 2 manos de pinturas, con vinilo tipo 1.
	   M2
	60
	 $ 24.000 
	 $ 1.440.000 

	2
	Se realizarán correcciones de un corto eléctrico, ubicado en el interior del cielo raso del salón 9. En los cuales se remplazarán, puntas de cables que se encuentran en mal estado.
	   UN
	1
	 $ 700.000
	 $ 700.000

	3
	Se realizarán las correcciones de entradas de aguas lluvias por el tejado de las cubiertas del techo, de la sala, audios visuales.
	   UN
	1
	 $ 1.100.000
	 $ 1.100.000

	4
	Se realizarán cambios de interruptores dobles y tomacorrientes dobles, en el interior del laboratorio, los cuales se encuentran en mal estado.
	   UN
	14
	 $ 42.000
	 $ 558.000

	5
	Se le realizaran mantenimientos a puertas principales del laboratorio, las cuales incluye: pintura en general, color miel, cambio de 2 cerraduras por puertas, las cerraduras son, 1 tipo pomo y 1de cuadrante.
	    UN
	2
	 $650.000
	 $ 1.300.000

	6
	Se realizará el cambio de un combo sanitario de 2 piezas, en baño de jardín, de la sede mauxi. 
	   UN
	      1
	 $ 1.200.000
	 $ 1.200.000

	7
	Se realizarán cambios de acometidas eléctricas, en líneas de conexión de las luminarias, y también se realizarán las conexiones de 2 puntos eléctricos, para aires acondicionados, con capacidad de 24.000btu
El cableado a utilizar será, Cables #10-#12 y #14. Todos los puntos mencionados quedaran energizados.
	   UN
	 TODO LO RELACIONADO
	 $3.700.000
	 $ 3.700.000

	       8

	TODO LO QUE SE REALIZARA, ES A TODO COSTO.
	

	

	

	
	




	Total Costos directos
	$9.998.000

	Administración (9%)
	$0

	Imprevistos (6%)
	$0

	Utilidad (5%)
	$0
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