| MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | Cotización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | No.11-2026 |
| NIT: 1140881657-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIT |  |  | CLIENTE |  | CONTACTO |  | FECHA |  | CIUDAD |
| 802004490 |  |  | COLEGIO PUMAREJO |  | LEIBYS CANTILLO |  | 17/07/26 |  | MALAMBO ATLANTICO |
| DIRECCCION |  |  | TELEFONO | TIPO DE PAGO |  |  |  |  |  |
| CALLE 15ª # 1E-73 |  |  | 3104469513 | CONSIGNACIÓN |  |  |  |  |  |
| NO. | ACTIVIDAD |  |  |  | U.M | CANT |  | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Aplicación de pinturas: Repintar a dos manos de vinilo tipo 1 en color blanco, paredes internas de la sala de audiovisuales. NO SE INCLUYE REPARACION NI ARREGLO ALGUNO DE LAS PAREDES. |  |  |  | M2 | 60 |  | $25.000 | $1.500.000 |
| 2 |  | Aplicación de pinturas y mantenimiento: Cambio de cerraduras y aplicación de pintura color miel a puertas principales del laboratorio, Las cerraduras a utilizar son: 1 cuadrante y 1 tipo pomo. |  |  | UN | 2 |  | $650.000 | $1.300.000 |
| 3 |  | Reemplazo de tomacorrientes dobles e interruptores dobles a 120v ubicados dentro del laboratorio, debido al mal estado en que se encuentran los actuales |  |  | UN | 14 |  | $40.000 | $560.000 |
| 4 |  | Corrección de corto eléctrico en salón N.º 9, se encuentra ubicado en el interior del cielo raso causando problemas en otras áreas. |  |  | UN | 1 |  | $720.000 | $720.000 |
| 5 |  | Acometida eléctrica: Cambio de parte eléctrica de las conexiones principales de luces internas del laboratorio, adicional instalación de 2 puntos eléctricos a 230v para conectar aire acondicionado. Se empleará caja de circuito eléctrico utilizando cables 7 hilos marca CELTELSA # 10,12,14. |  |  | UN | TODO LO REQUERIDO |  | $3.800.000 | $3.800.000 |
| 6 |  | Corrección de filtración de aguas lluvias en cubiertas de techo audio visuales. |  |  | UN | TODA LA CUBIERTA |  | $1.200.000 | $1.200.000 |
| 7 |  | Reemplazo de combo sanitario en mal estado por sanitario de dos piezas ahorrador de agua, situado en baño del salón de jardín en sede del Mouse. |  |  | UN | 1 |  | $800.000 | $800.000 |

NOTA: cotización a todo costo.

| Valor total de la obra | $ 9.880.000 |
| --- | --- |

___________________________

Marlon M CausLand Rodéelo

C.C 1.140.881.657

CL: 3012306116