| Nit | Cliente | Contacto | Fecha | Ciudad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 802004490 | I.E. TECNICO COMERCIAL ALBERTO PUMAREJO | LEYBIS CANTILLO | 15/07/2026 | MALAMBO ATLANTICO |
| Direction | E-Mail | Teléfono | Inicio de obras | Tipo De Pago |
| CALLE 15ª#1E-73 |  | 3104469513 |  | CONSIGNACION |

COTIZACION No:

010-26

| Ítem | Actividad | UM | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se realizarán los cambios de tomacorrientes dobles a 120v, y cambios de interruptores dobles a 120v, en el interior del laboratorio, los cambios se realizarán debido a que los existentes se encuentran en mal estado. | UN | 14 | $35.000 | $490.000 |
| 2 | Se realizarán el cambio de parte eléctrica, de la acometida principal de las conexiones de las luces, en el interior del laboratorio, en el cual también se instalarán 2 puntos eléctricos a 230v para conexiones de aires acondicionados, se instalará una caja de circuito eléctrico, en el interior del laboratorio. Los cables que se instalarán, serán en cables celtelsa, 7 hilos, #10-#12 y #14. | UN | TODO LO QUE SE REQUIE RA | $3.200.000 | $3.200.000 |
| 3 | Se realizará la corrección de un corto eléctrico, en el interior del cielo raso del salón #9, el cual tiene otros salones sin corriente eléctrica, en las luminarias y tomas corrientes. | UN | 1 | $650.000 | $650.000 |
| 4 | Se realizará el cambio de un combo sanitario de dos piezas, ahorrador de agua, en baño de jardín, de la sede mouse, el cual se realizará el cambio por que el existente se encuentra en mal estado. | UN | 1 | $650.000 | $650.000 |
| 5 | Se realizarán las correcciones de filtraciones de aguas lluvias en cubiertas del techo de audio visuales, los cuales se le realizaran limpiezas por ramas y hojas que tiene sobre el techo y se le aplicaran emulsiones asfálticas y manto en frio. | UN | TODA LA CUBIER TA | $900.000 | $900.000 |
| 6 | Se realizarán las aplicaciones de pinturas vinilo tipo 1 de color blanco, a dos manos, en paredes del interior de la sala de audio visuales. La cual solo incluye la aplicación de pinturas. No incluye preparación, ni arreglos de paredes. | M2 | 60 | $20.000 | $1.200.000 |
| 7 | Se le realizaran mantenimientos y aplicación de pinturas, color miel a puertas principales del laboratorio, las cuales se le cambiaran a cada puerta 2 cerraduras, una cerradura de cuadrante y una cerradura tipo pomo, dejando así mayor seguridad al ingreso de la misma, los cambios y mantenimientos se realizarán, debido al mal estado en que se encuentran las puertas. | UN | 2 | $550.000 | $1.100.000 |
|  | ESTA COTIZACION ESTA OFERTADA A TODO COSTO. |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL DE LAS OBRAS: |  |  |  | $8.190.000 |

REPRESENTANTE LEGAL

JESUS ALBERTO FUNEZ BARRAZA

CC:1.066.870.979

Cel. 3014735706