| Código validación comunicación: cod_val_rad | Código Dependencia: depe_var |
| --- | --- |
| cod_exp cod_val_exp | Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla) |

Bogotá, D.C.

encabezado

nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: 	Observaciones al Informe AOM – Contrato FAZNI GGC-615-2020 – Primer Semestre 2026.

Cordial saludo, Doctora Duque.

En ejercicio de sus funciones de supervisión de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, el Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía realizó la revisión del informe AOM correspondiente al contrato GGC-615-2020 para el primer semestre de 2026, al cual en adelante se hará referencia como Informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3, recibido mediante dos entregas con los números de radicado 1-2026-026106 del 02 de junio de 2026 y 1-2026-031521 del 6 de julio de 2026 y presentado por ELECTROHUILA S.A. E.S.P., en su calidad de contratista del referido contrato.

Para lo anterior, se llevó a cabo una revisión detallada de la documentación soporte y la información contenida en el informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3. Este proceso permitió consolidar las observaciones y el cumplimiento de los requerimientos del informe.

De esta manera el presente documento tiene como finalidad presentar las observaciones efectuadas por el Grupo de Supervisión y los respectivos comentarios derivados de la revisión realizada, en la siguiente tabla:

Tabla 1.Observaciones y requerimientos realizados al informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3 correspondiente al primer semestre del 2026.

| TABLA | SECCIÓN REVISADA | OBSERVACIONES | AJUSTE O ACLARACIÓN REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Soportes | La documentación presentada como soporte es de difícil verificación debido a la falta de organización y orden en los documentos aportados. | Se solicita completar y organizar la relación de las evidencias, identificándolas con el número de ID correspondiente a cada usuario (Numero del 1 al 763 como se relacionó en el informe). Para tal fin, es necesario generar un archivo PDF independiente para cada usuario (763 archivos PDF en total), en el que se incluya el acta de la visita realizada junto con el respectivo soporte fotográfico, de conformidad con lo solicitado mediante el radicado No. 2-2025-055137. Esta organización permitirá una adecuada identificación y verificación de la información presentada como soporte. |
|  | Soportes | Se evidencia la presentación de documentación en formato Word, incluyendo hojas en blanco y soportes fotográficos incorporados sin un formato estandarizado. Esta situación dificulta la revisión y verificación de la información, al no existir una estandarización y orden que facilite la identificación de las evidencias aportadas. | Se solicita presentar la totalidad de los soportes exclusivamente en formato PDF, en un único archivo independiente para cada usuario, estandarizando la presentación de las evidencias fotográficas y adoptando un formato uniforme para todos los documentos. En general, se requiere mejorar la organización, la calidad y la presentación de la documentación entregada, con el fin de facilitar su revisión y verificación. |
|  | Soportes | Se evidenció que algunos usuarios fueron incluidos en los soportes documentales adjuntos, sin embargo, estos no fueron relacionados en el informe de AOM. | En el Anexo 1 – Revisión de Informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3, en la hoja “1. Información General”, se añadió el listado de los usuarios que presentan esta condición. Es decir, que se relacionaron soportes, pero el nombre del usuario no se encuentra relacionado en la hoja “1. Información General”. Se solicita revisar y aclarar la información de cada uno de estos usuarios (30 usuarios), así como comunicar al MME las aclaraciones y/o ajustes que correspondan, con el fin de garantizar la consistencia y confiabilidad de la información reportada. |
|  | Soportes | Se evidenció que algunos usuarios fueron relacionados tanto en los soportes documentales como en el informe de AOM, sin embargo, los números de identificación registrados no coinciden entre ambas fuentes de información. | En el Anexo 1 – Revisión de Informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3, en la hoja “1. Información General”, se encuentra el listado de los usuarios para los cuales se identificaron inconsistencias en el número de documento entre el informe de AOM y los soportes presentados. Se solicita realizar la revisión de cada uno de estos casos, aclarar la situación correspondiente y comunicar al MME los resultados de la validación y los ajustes efectuados, según corresponda, con el fin de garantizar la consistencia de la información reportada. |
|  | Soportes | En la hoja “1. Información General” se presenta la clasificación de los usuarios de acuerdo con la disponibilidad de los soportes documentales aportados, de la siguiente manera: *Usuario sin resaltar: No tiene adjunto ningún tipo de soporte. *Usuario resaltado en color amarillo: Solo tiene adjunto el acta de visita diligenciada de manera manual. *Usuario resaltado en color naranja: Solo tiene adjunto el soporte fotográfico. *Usuario resaltado en color verde: Tiene adjuntos ambos tipos de soportes, correspondientes al acta de visita diligenciada manualmente y al registro fotográfico. Esta clasificación tiene como finalidad facilitar la identificación del estado de los soportes presentados para cada usuario y orientar la revisión de la documentación aportada. | Se solicita completar los soportes documentales correspondientes a la totalidad de los usuarios relacionados. En los casos en los que no se haya podido realizar la visita, se deberán presentar las justificaciones correspondientes, indicando claramente las razones que dieron lugar a dicha situación y adjuntar el soporte de las gestiones que se adelantaron. Es importante que los soportes sean entregados de manera completa, incluyendo el acta de visita y el respectivo registro fotográfico para los 763 usuarios entregados para su AOM. Para efectos de organización, revisión y trazabilidad de la información, se deberá generar un archivo individual por cada usuario en formato PDF. |
| Información General | 1.1. Información General | Se evidenció que, de los 763 usuarios relacionados en el Acta de Entrega de Infraestructura, únicamente se reporta el estado de funcionamiento de 253 usuarios. Para los 510 usuarios restantes no se presenta información relacionada con su estado de funcionamiento, lo que impide verificar el estado de la totalidad de los sistemas entregados. | Se solicita complementar la información reportada, de manera que se incluya el estado de funcionamiento de la totalidad de los 763 usuarios asociados al contrato. En caso de que no sea posible relacionar el estado de funcionamiento para alguno de los usuarios, se deberá indicar y justificar la causa que impide la presentación del reporte. Asimismo, deberán adjuntarse los soportes correspondientes que permitan validar y verificar la información suministrada. Nota: En relación con el proceso de cesión, es importante precisar que el 100 % de los activos asociados deben encontrarse en buen estado y en condiciones adecuadas de funcionamiento, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para adelantar dicho proceso. |
|  | 1.1. Información General | Se evidenció que 67 usuarios relacionados en el Informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3 no se encuentran dentro de los usuarios entregados mediante el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. Adicionalmente, se identificó que 65 usuarios que aparecen en el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura no fueron relacionados en el Informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3. | Se solicita verificar y ajustar la relación de usuarios reportada en el Informe AOM FAZNI-615-2020 01-2026 V2-3, garantizando su concordancia con los sistemas entregados en el Acta de recibo y entrega de Infraestructura. En caso de presentarse cambio de usuario por alguna condición, esta deberá ser justificada. Asimismo, se requiere corregir las inconsistencias identificadas entre ambas fuentes de información. |
| Mantenimientos | 2.2. Mantenimientos por Visitas Periódicas. | Se relacionaron 639 visitas de mantenimiento periódicas en esta tabla vs los 763 sistemas entregados para su AOM. En consecuencia, se identifica una diferencia entre el número de soluciones entregadas y las visitas reportadas. | Se solicita dar claridad sobre las causas por las cuales no fueron realizadas las visitas de mantenimiento a los demás usuarios, diligenciando en el campo de observaciones la justificación correspondiente para cada uno de los usuarios no visitados. La información suministrada deberá permitir identificar las razones específicas de la no ejecución de la visita y facilitar la validación de la situación reportada. |
|  | 2.2. Mantenimientos por Visitas Periódicas. | Se evidenció que únicamente 210 mantenimientos cuentan con los soportes documentales, los cuales se relacionaron en la columna C de la hoja “1. Información General”, evidenciando que para los demás 429 mantenimientos reportados no se relacionó ningún soporte que permita validar su ejecución. | Se solicita complementar los soportes correspondientes a la totalidad de las visitas realizadas y presentar la información de manera organizada, garantizando que cada evidencia se encuentre debidamente identificada con el número de ID correspondiente al usuario y en un archivo PDF independiente por usuario. Lo anterior, con el fin de facilitar la revisión de las actividades ejecutadas, permitiendo una correcta verificación de los mantenimientos reportados. |
| Reporte de Activos | 3.1. Reporte de Reposiciones y Actualización de Propiedad de Activos | Se evidenció que no fueron reportadas las reposiciones realizadas durante la ejecución del contrato. Se solicita complementar la información correspondiente, incluyendo el detalle de las reposiciones efectuadas y los respectivos soportes que permitan validar su ejecución, garantizando la trazabilidad y consistencia de la información reportada. | Esta información deberá ser reportada para la totalidad de los usuarios, indicando si se han realizado reposiciones en sus respectivos sistemas. En caso afirmativo, se deberá incluir la información detallada de cada reposición efectuada, contemplando los siguientes aspectos: *Selección del código de la UUCC correspondiente a la unidad constructiva del activo actualmente instalado, de acuerdo con su capacidad y características técnicas, conforme a la clasificación establecida en la Resolución CREG 101-026 de 2022. *Descripción del motivo que dio origen a la reposición del activo. *Marca, modelo y número serial del equipo instalado, cuando aplique. *Nueva condición de propiedad del activo. *Fecha en la cual se realizó el cambio de propiedad del activo. La información suministrada deberá permitir la adecuada identificación, trazabilidad y validación de los activos reportados, garantizando la consistencia entre las reposiciones ejecutadas y los registros documentales asociados. |

En consecuencia, con fundamento en los hallazgos previamente expuestos, se evidencia que la información presentada por ELECTROHUILA S.A. E.S.P. no permite verificar el cumplimiento de las actividades de AOM, toda vez que no es posible establecer el estado de funcionamiento de la mayoría de las soluciones implementadas ni corroborar la ejecución efectiva de dichas actividades. Por lo anterior, desde el punto de vista técnico, no es posible emitir aval frente al cumplimiento de las obligaciones de garantizar la adecuada ejecución de las actividades de AOM, así como el estado de funcionamiento y la preservación de los activos entregados en el marco del contrato FAZNI GGC-615-2020.

Frente al proceso de cesión solicitado por ELECTROHUILA S.A. E.S.P., desde el punto de vista técnico se indica que, hasta tanto dicha empresa no soporte el funcionamiento y buen estado de los activos entregados a su cargo, no será posible asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a la fecha.

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

copias_r

rad_padre

anexo_r

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion