| Código validación comunicación: cod_val_rad | Código Dependencia: depe_var |
| --- | --- |
| cod_exp cod_val_exp | Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla) |

Bogotá, D.C.

encabezado

nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: 	Observaciones al Informe del Estado de la AOM – Contrato FAZNI GGC-615-2020 – Primer Semestre 2026.

Cordial saludo, Doctora Cuellar.

La Dirección de Energía Eléctrica, en ejercicio de sus funciones de supervisión y como parte del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato XXX, cuyo contratista es ELECTROHUILA S.A. E.S.P., recibió el informe XXX mediante el radicado No. XXX.

En el ejercicio de sus funciones de seguimiento, control y verificación de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), el Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía realizó la revisión del informe de actividades correspondiente al contrato GGC-615-2020 en el periodo del primer semestre de 2026, emitiendo una serie de observaciones y requerimientos orientados a validar la información reportada y verificar el cumplimiento de las actividades de AOM.

Para lo anterior, se llevó a cabo una revisión detallada de la documentación soporte, los registros operativos y la información contenida en el informe objeto de evaluación. Este proceso permitió consolidar las observaciones y los requerimientos del informe.

De esta manera el presente documento tiene como finalidad presentar las observaciones efectuadas por el Grupo de Supervisión y los respectivos comentarios derivados de la revisión realizada, mediante la siguiente tabla:

Tabla 1.Observaciones y requerimientos realizados al informe AOM del contrato GGC-615-2020 en el periodo del primer semestre del 2026.

| TABLA | SECCIÓN REVISADA | OBSERVACIONES | AJUSTE O ACLARACIÓN REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Información General | 1.1. Información General | Se relacionan 763 usuarios correspondientes al contrato; sin embargo, únicamente se reporta el estado de funcionamiento de 253 usuarios, mientras que para 510 usuarios no se presenta esta información. | Se solicita complementar la información reportada, de manera que se incluya el estado de funcionamiento de la totalidad de los 763 usuarios asociados al contrato o, en su defecto, se justifique técnicamente la razón por la cual no se presenta dicha información Asimismo, se deberán aportar los soportes correspondientes que permitan validar la información reportada. Nota: frente al proceso de cesión es importante indicar que el 100% de los activos deben estar funcionales y en buenas condiciones para adelantar el proceso |
|  | 1.1. Información General | En los soportes adjunts no se relacionan la totalidad de los usuarios l | Se solicita elaborar la relación de las evidencias, identificándolas con el número de ID delusuario correspondiente. Para esto se requiere generar un archivo PDF independiente para cada usuario, donde se presente el acta de la visita realizada y el soporte fotográfico de acuerdo con la solicitud realizda con el rad xxxxxx |
|  | 1.2. Estado Actual del Funcionamiento | De los 253 usuarios para los cuales se reporta información sobre el estado de funcionamiento, únicamente se aportan soportes correspondientes a 91 usuarios incluidos en la relación del informe de AOM. Adicionalmente, se presentan soportes de 6 usuarios que no se encuentran relacionados en dicho informe (usuarios resaltados en color naranja en el Anexo 1). | Se solicita completar la información reportada, aportando los soportes correspondientes para la totalidad de los usuarios respecto de los cuales se informa el estado de funcionamiento. Asimismo, se requiere aclarar la inclusión de los 6 usuarios cuyos soportes fueron aportados, pero que no se encuentran relacionados en el informe de AOM, y realizar las correcciones que correspondan para garantizar la consistencia entre la información reportada y sus respectivos soportes. |
|  | 1.1. Información General | Se evidenció que 67 usuarios incluidos en el informe no corresponden a la relación de usuarios registrada en la ATEI (usuarios resaltados en color amarillo en el Anexo 1). Asimismo, se identificó que 65 usuarios registrados en la ATEI no fueron incluidos en el informe de AOM. | Se solicita ajustar la relación de usuarios reportada en el informe de AOM, garantizando su concordancia con la información registrada en la ATEI. En caso de existir modificaciones en la relación de usuarios, estas deberán ser debidamente justificadas y soportadas. Asimismo, se requiere corregir las inconsistencias identificadas entre ambas bases de información, de manera que la totalidad de los usuarios asociados al contrato se encuentren debidamente relacionados. |
|  | Registro fotográfico | No se aportan la totalidad de los registros fotográficos correspondientes a los usuarios visitados, lo que impide verificar las actividades de AOM ejecutadas y el estado de funcionamiento de las soluciones reportadas. | Se solicita complementar los soportes aportados, anexando la totalidad de los registros fotográficos correspondientes a los usuarios visitados. Asimismo, se requiere realizar las visitas pendientes y aportar los respectivos registros fotográficos, de manera que permitan verificar la ejecución de las actividades de AOM y el estado actual de las soluciones. |
| Mantenimientos | 2.1. Mantenimientos Realizados por Reporte de Usuarios. | No se evidencian mantenimiento realizados por PQRS, únicamente se reportan mantenimientos realizados por visitas periódicas. | Se requiere validar la información en esta sección y de ser el caso se deben reportar lo mantenimientos según corresponda, teniendo en cuenta que se requiere conocer el origen de mantenimiento bien sea debido a PQRS o debido a una visita periódica. |
|  | 2.2. Mantenimientos por Visitas Periódicas. | Se reportaron 259 visitas periódicas, el contrato en cuestión tiene 763 soluciones. | Dar claridad sobre las causas por las cuales no se realizaron las visitas de mantenimiento a determinados usuarios, diligenciando en el campo de observaciones la justificación correspondiente para cada uno de los usuarios no visitados. |
| Reporte de Activos | 3.1. Reporte de Reposiciones y Actualización de Propiedad de Activos | No se reportaron las reposiciones realizadas | Se debe reportar el número de usuario, el código UC correspondiente a la unidad constructiva del activo actualmente instalado, de acuerdo con su capacidad y características técnicas, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 101-026 de 2022. Asimismo, se debe registrar el motivo que originó la reposición, la marca, el modelo y el número serial del equipo, cuando aplique, así como la nueva condición de propiedad del activo y la fecha en la que se efectuó el cambio de propiedad. |

En conclusión, con fundamento en los hallazgos previamente identificados, se evidencia que la información presentada no permite verificar el cumplimiento de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) ejecutadas por Electrohuila, toda vez que no es posible determinar el estado de funcionamiento de la mayoría de las soluciones. En consecuencia, no es viable adelantar el proceso de cesión del contrato hasta tanto las observaciones formuladas sean subsanadas y se disponga de información completa, consistente, verificable y debidamente soportada, que permita validar el estado funcional de las soluciones y el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

copias_r

rad_padre

anexo_r

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion