| Código validación comunicación: cod_val_rad | Código Dependencia: depe_var |
| --- | --- |
| cod_exp cod_val_exp | Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla) |

Bogotá, D.C.

encabezado

nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: 	r_asunto

Cordial saludo doctor Puentes,

La Dirección de Energía Eléctrica en ejercicio de sus labores de supervisión y en atención la comunicación recibida mediante radicado No. 1-2026-028696 del 18 de junio de 2026, presentada por la señora Celestina Copete Mosquera, docente de la sede educativa ubicada en la vereda Fundación, beneficiaria del proyecto FAZNI-GGC-300-2014, donde se señala lo siguiente:

“Asunto: Solicitud de revisión y cambio de batería de planta solar

Cordial saludo.

Yo, Celestina Copete Mosquera, docente de la sede educativa ubicada en la vereda Fundación, municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, me permito solicitar respetuosamente la revisión técnica y, de ser necesario, el cambio de batería correspondiente a la planta solar instalada mediante el convenio GENSA GGC-300-2014.

La presente solicitud se realiza debido a que el sistema actualmente no se encuentra en funcionamiento. Específicamente, la batería emite un pitido constante y la planta solar no está operando de manera adecuada, afectando el normal desarrollo de las actividades de la sede.

Por lo anterior, solicito muy comedidamente que se realice la visita técnica correspondiente para verificar el estado del equipo y se adelanten las acciones necesarias para su reparación o reemplazo. En caso de no ser competencia de su dependencia, agradezco orientar o direccionar esta solicitud ante la entidad o instancia competente.”

Esta dependencia se permite recordar a la alcaldía de Puerto Rico, Meta que es la delegada para ejecutar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de 254 sistemas solares fotovoltaicos individuales instalados en viviendas y 33 sistemas instalados en escuelas. Según el Acta de Liquidación del contrato en cuestión como sigue:

“ 8. Las Actas de Energización y Aportes por cada proyecto se encuentran suscritas entre GENSA S.A. E.S.P., la INTERVENTORIA y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA a los siguientes entes responsables de adelantar la Administración, Operación y Mantenimiento, así:

| Proyecto | Entidad que recibe para AOM | Fecha de Suscripción |
| --- | --- | --- |
| Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica para 254 viviendas y 33 escuelas del municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. | Alcaldía de Puerto Rico, Meta | 20-04-2016 |

(…)”

Según se acuerda en el Acta de Liquidación donde se liquida el contrato interadministrativo FAZNI GGC-300-2014 por mutuo acuerdo entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y GESTION ENERGÉTICA S.A. E.S.P. – GENSA S.A. E.S.P., entre otras se acuerda lo siguiente

“ SEPTIMO: El Municipio de Puerto Rico -Meta, el Municipio de la Macarena -Meta, Empresa Electrificadora del Municipio de Nuqui – ELECTRONUQUI S.A. E.S.P. y Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Unguía S.A. E.S.P. – ESPUN asumieron la Operación, Administración y Mantenimiento de la infraestructura construida en desarrollo del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC-300-2014, conforme consta en las Actas de Entrega suscrita y que hacen parte de los Anexos del Concepto Técnico del Supervisor.”

En virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, esta Dirección traslada la solicitud presentada por la señora Celestina Copete Mosquera y requiere a la Alcaldía del municipio de Puerto Rico -Meta, dar respuesta inmediata a la peticionaria, en lo referente al mantenimiento de la solución solar, e informar a este Ministerio sobre las acciones realizadas para subsanar la situación, indicando el estado final de la solución entregada.

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

copias_r

rad_padre

anexo_r

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion