## invitacion
|  | PROPUESTA ECONÓMICA SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA | [6 empty] | Código: CC-PL-037
Versión: 01
OBJETO: |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | [6 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL $ 222.976.131 IVA INCLUIDO
N° PROCESO |  | ENV-09-30-1393-26
PROVEEDOR: | [8 empty] | NIT:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | [8 empty] | C.C.
CONTACTO: | [8 empty] | CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO FIJO Y/O MOVIL:
REGIMEN AL CUAL PERTENECE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | RUTINAS | PROPUESTA ECONÓMICA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | IVA UNITARIO | IVA TOTAL | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | PRECIO TECHO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 2 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 2 TR | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
2 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 8.500 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 8.500 BTU | 3 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
3 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 9.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 9.000 BTU | 28 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
4 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 12.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 12.000 BTU | 30 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
5 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 18.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 18.000 BTU | 39 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
6 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 22.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 22.000 BTU | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
7 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 24.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 24.000 BTU | 33 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
8 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad 36.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit 36.000 BTU | 5 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
9 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, capacidad no especificada, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Minisplit Capacidad no especificada | 4 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179982
10 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo multisplit, capacidad 12.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Multisplit 12.000 BTU | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 279666
11 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo multisplit, capacidad 18.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Multisplit 18.000 BTU | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 279666
12 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo multisplit, capacidad 24.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Multisplit 24.000 BTU | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 279666
13 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 3 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 3 TR | 3 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
14 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 4 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 4 TR | 7 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
15 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 5 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 5 TR | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
16 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 9.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 9.000 BTU | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
17 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 12.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 12.000 BTU | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
18 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 18.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 18.000 BTU | 8 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
19 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 20.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 20.000 BTU | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
20 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo cassette, capacidad 36.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Cassette 36.000 BTU | 4 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 273588
21 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo piso techo, capacidad 3 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Piso techo 3 TR | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 237839
22 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo piso techo, capacidad 5 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Piso techo 5 TR | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 237839
23 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo piso techo, capacidad 36.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Piso techo 36.000 BTU | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 237839
24 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo sistema central / split central, capacidad 3 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Sistema central / split central 3 TR | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294673
25 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo sistema central / split central, capacidad 4 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Sistema central / split central 4 TR | 3 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294673
26 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo sistema central / split central, capacidad 5 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Sistema central / split central 5 TR | 4 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294673
27 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo sistema central / split central, capacidad 7,5 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Sistema central / split central 7,5 TR | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 328276
28 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo sistema central / split central, capacidad 30 TR, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Sistema central / split central 30 TR | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 440652
29 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo sistema central / split central, capacidad 48.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Sistema central / split central 48.000 BTU | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294673
30 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo sistema central / split central, capacidad 60.000 BTU, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Sistema central / split central 60.000 BTU | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294673
31 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo fan coil, capacidad no especificada, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Fan coil Capacidad no especificada | 2 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 214658
32 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo condensadora y evaporadores, capacidad no especificada, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Condensadora y evaporadores Capacidad no especificada | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 296707
33 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo extractor, capacidad 50 CFM, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Extractor 50 CFM | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160239
34 | Mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo extractor, capacidad 650 CFM, incluyendo revisión técnica, limpieza y verificación de funcionamiento. Extractor 650 CFM | 1 | 4 |  | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 188091
35 | Mantenimiento correctivo de los aires acondicionados en caso de ocurrencia de daño imprevisto y bolsa de repuestos necesarios para garantizar el buen funcionamiento. | 1 | 1 | 48739496 | 19% | 9260504.24 | 9260504.24 | 58000000 | 58000000 | 58000000
TOTAL PROPUESTA IVA INCLUÍDO | [8 empty] | 58000000
Observaciones:
El oferente deberá diligenciar en la propuesta el valor de cada uno de los items Los precios unitarios a ofertar en el cuadro de propuesta económica para cada ítem no podrán superar el precio techo unitario establecido por la entidad so pena de causal de rechazo de la propuesta. El item # 35 no será objeto de oferta y no podrá ser modificado por el oferente so pena de causal de rechazo de la propuesta
Todos los requerimientos para dicho proceso se deberan verificar en la invitación publica el cual esta publicada en la página www.contratos.gov.co
Tener en cuenta los Valores Asociados al Contrato según el Acuerdo Municipal 046 del 18 de diciembre de 2024 (Estatuto Tributario Municipal)
El contratista se compromete a mantener los precios fijos de los bienes y/o servicios presentados en su oferta, en la cual están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos gastos de envío, impuestos, embalajes y/o seguros que se presenten antes cumplimiento del contrato.
En todo caso de no utilizarse todo el recurso económico disponible, al terminar el plazo de ejecución, se liquidará el contrato con el saldo a favor del Municipio de Envigado
Plazo de Entrega:
Forma de Pago:
_________________________________________________________
Firma del Representante Legal