## FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
OBJETO : Realizar el suministro y mantenimiento de los equipos necesarios para la atencion de brigada de emergencia del Jardin Botanico
DESCRIPCION | CAPACIDAD | TIPO | [9 empty] | CANTIDAD
|  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | PROMEDIO |  | VALOR TOTAL
Recarga de extintores Solkaflam de 3,700 g | 3,700 GRAMOS | SOLKAFLAM | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 20
Recarga y mantenimiento de extintores de polvo químico seco tipo ABC modelo 10 libras, revisión general (incluye pintura) | 10 LIBRAS | ABC | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21
Recarga y mantenimiento de extintores de Polvo químico seco tipo ABC modelo 20 libras, revisión general (incluye pintura) | 20 LIBRAS | ABC | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 10
Recarga Pintura y mantenimiento de extintores de polvo químico seco tipo ABC modelo 150 libras, tipo Satelital, revisión general | 150 LIBRAS | ABC | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 2
Recarga y mantenimiento de extintores de polvo quimico seco tipo BC modelo 15 libras, revisión general. (incluye pintura) | 15 LIBRAS | BC | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 1
Recarga y mantenimiento de extintores de Polvo químico seco tipo BC modelo 10 libras, revisión general. (incluye pintura) | 10 LIBRAS | BC | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 1
Recarga y mantenimiento de extintores de Polvo químico tipo BC modelo 5 libras, revisión general. (incluye pintura) | 5 LIBRAS | BC | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 2
Recarga y mantenimiento de extintores de Polvo químico tipo BC modelo 20 libras, revisión general. (incluye pintura) | 20 LIBRAS | BC | [9 empty] | 1
Recarga de Extintores CO2 | 15 LIBRAS | CO2
Recarga y mantenimiento de extintores H2O Agua a Presion modelo 2,5gal (incluye pintura) | 2,5 G | H2O | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 6
Comprar Extintor ABC polvo quimico seco | 10LIBRAS | ABC | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 1
Compra de Extintor CO2 Dioxido de cabono BC | 15 LIBRAS | CO2 | [9 empty] | 1
Compra de Extintorde agua water Mist 2,5 Gl AMEREX CERTIFICADO | 2,5 GL | AGUA
Compra de Extintor H2O Agua a presion | 2,5 G | H2O | [9 empty] | 2
Base o soporte de piso tipo pedestal para extintor de 20 libras. | UNIDAD | Verficar extintoor CO2 CASCADA | [9 empty] | 3
Chaleco tipo Brigadista. Los colores seran asignados por el Jardin Botanico Con logos institucionales en los bolsillo, bordados según lineamientos de la entidad Y reflectivos todas las tallas | UNIDAD | [10 empty] | 15
BOTIQUIN TIPO CANGURO DOTADO (COMPRA) La ficha de vencimiento de los insumos no podra ser inferior a un año Canguro basico Botiquín primeros auxilios adecuado para brigadas, socorristas, personal de apoyo a urgencias y emergencias. Características - Medidas 34 x 16 x 3 cms. - Elaborado en lona Kodra color rojo de alta resistencia. - Dos bolsillos interno y externo. - Estampado frontal primeros auxilios (pintado) - Correa en nylon de sujeción en cadera. - Contiene 16 elementos para primeros auxilios. Dotación: 1 und...alcohol x 60 ml 1 und...algodón bol x 5 gr 1 und...Aposito ocular (parche) adulto 1 par....bajalengua de madera 6 und...copito en algodón (Aplicador) pequeño 2 und...cura larga standar adulto 2 und...gasa estéril precortada 1 par....guante de látex talla standar 1 und...micropore color piel 1 cm x 5 mts 1 und...suero oral (sal de rehidratación oral) 1 und...tapaboca elástico 1 und...toalla higienica (para hemorragias) 1 und...bisturí (cutter) pequeño 1 und...manual de primeros auxilios 1 und...pito tipo arbitro | Botiquín En Lona Tipo Riñonera Mediana Para Brigadistas | [10 empty] | 15
MEGAFONO adecuado para aumentar el volumen del sonido en lugares de gran concurrencia de personas para facilitarles información de interés, o activar la emergencia de evacuación en casos de peligro. MEGÁFONO DE HOMBRO DE 25-30 WATTS 600 MTS USB ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Potencia de salida: 25W max. Rango de voz: 500 – 1000m Interruptor de micrófono unidireccional Doble fuente de poder (1) 6 x 1.5V Batería tipo D (2) Batería de litio recargable de 7.4V Duración de batería aproximada de 500 carga y descarga Tiempo de carga aproximado de 4 horas Diametro de la corneta: 200mm / largo 325mm | UNIDAD | [10 empty] | 5
PALETAS INFORMATIVAS Administrativa Subdirección Educativa y Cultural Subdirección Técnica Operativa Agricultura Urbana Subxerofitico Subdirección Cientifica Vivero la Florida Herbario/ chowa Visitantes 7 Especificaciones tecnicas: Especificaciones tecnicas: PALETAS PLASTICAS Diámetro: 30 cms Elaboradas en Polipropileno Letras en reflectivo Sheting Liviana y resistente. Diseño de acuerdo a muestra del JBB | UNIDAD | [10 empty] | 15
SILBATO con anillo, sin bola, boquilla sin goma, tradicional y material ABS. Pitos, con cordón. | UNIDAD | [10 empty] | 30
ARO SALVAVIDAS: Flotador tipo yate, material polietileno de alta densidad HDPE RIGIDO. Color naranja, bandas en vinilo reflectivo Soga sintética perimetral tipo náutica de 10 mm y 500kg de tracción. Tamaño grande: 0.70 m diámetro exterior. Soporta hasta 190 kg Diámetro exterior 0.73 m peso 2.5 kg certificacion SOLAS (Safety of life at sea) NO CONFUNDIR CON AROS DE ICOPOR | UNIDAD | [10 empty] | 1
LINTERNAS RECARGABLES: Linterna recargable de 12 led , material plastico,color amarillo, con cable para recarga, con correa para cargar cómodamente | UNIDAD | [10 empty] | 15