## Estudio del Mercado
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  | CÓDIGO | FBS 090
[5 empty] | VERSIÓN | 03
[5 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ÓPTICOS PERTENCIENTES A LOS LABORATORIOS DE MATERIALES POLIMÉRICOS Y CURADURÍA DE PARQUE I.
COTIZANTE 1 |  |  | DIMSSA
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Ing. Diego A. Garnica C.
DATOS DE CONTACTO |  |  | comercial@dimssasas.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2006-05-27
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 60 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und | CANT | DIMSSA | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Mantenimiento preventivo anual para microscopio óptico marca Leica, referencia Leica DM750M. El servicio deberá incluir las siguientes actividades: 1. Inspección técnica general del equipo, verificando el estado de los componentes ópticos, mecánicos y eléctricos. 2. Limpieza general del sistema óptico y mecánico, incluyendo: oculares, objetivos, lentes, prismas, condensador (si aplica), superficies ópticas accesibles, mecanismos internos y externos. 3. Ajuste y verificación de componentes mecánicos, incluyendo: sistema de enfoque macrométrico y micrométrico, revólver portaobjetivos, desplazamiento y fijación de la platina, verificación de suavidad y precisión en los movimientos. 4. Revisión del sistema óptico, verificando alineación, centrado y calidad de imagen. 5. Revisión del sistema de iluminación, comprobando funcionamiento, intensidad y uniformidad de la iluminación. 6. Lubricación de mecanismos y partes móviles, utilizando lubricantes adecuados para equipos ópticos de precisión. 7. Pruebas de funcionamiento del equipo posterior al mantenimiento. 8. Informe técnico de servicio de las actividades realizadas, diagnóstico del estado operativo e identificación puntual de componentes con desgaste. Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 390000 | 390000 | 390000
2 | Mantenimiento preventivo anual para microscopio óptico metalográfico marca Nexcope, modelo Nexcope MT500. El servicio deberá incluir las siguientes actividades: 1. Inspección técnica general del equipo, verificando el estado de los componentes ópticos, mecánicos y eléctricos. 2. Limpieza general del sistema óptico, incluyendo: oculares, objetivos, lentes internas accesibles, prismas, sistema de iluminación, filtros ópticos (si aplica). 3. Limpieza de componentes mecánicos, incluyendo: platina mecánica, guías de desplazamiento, revólver portaobjetivos, superficies internas accesibles. 4. Ajuste y verificación de componentes mecánicos, incluyendo: sistema de enfoque macrométrico y micrométrico, revólver portaobjetivos, desplazamiento de la platina en ejes X-Y, control de tensión del sistema de enfoque. 5. Revisión del sistema óptico, verificando: alineación del sistema óptico, centrado del sistema de iluminación, calidad de imagen y contraste. 6. Revisión del sistema de iluminación, incluyendo: funcionamiento de la fuente de luz, intensidad luminosa, estado de lámparas o módulos LED, verificación del sistema de control de iluminación. 7. Lubricación de mecanismos y partes móviles, utilizando lubricantes adecuados para equipos ópticos de precisión. 8. Pruebas de funcionamiento y verificación operativa del equipo posterior al mantenimiento 9. Informe técnico de servicio de las actividades realizadas, diagnóstico del estado operativo e identificación puntual de componentes con desgaste. Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 390000 | 390000 | 390000
3 | Mantenimiento preventivo de Microscopio trinocular Olympus BX43: Rango de medida: 4x – 100x Limpieza interna y externa Limpieza y revisión de los lentes Revisión de los interruptores de encendido y apagado del equipo y de la luz Revisión del carro Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 390000 | 390000 | 390000
4 | Mantenimiento preventivo de Microscopio estereoscopico Carl Zeiss Discovery V12 Rango de medida: 7.5x a 15x Limpieza interna y externa Limpieza y revisión de los lentes Revisión de los interruptores de encendido y apagado del equipo y de la luz Revisión del carro Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 320000 | 320000 | 320000
5 | Mantenimiento preventivo de Estereomicroscopio con cámara LEICA EZ4D, Limpieza interna y externa Limpieza y revisión de los lentes Revisión de los interruptores de encendido y apagado del equipo y de la luz Revisión del carro Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 280000 | 280000 | 280000
6 | Mantenimiento preventivo de Estereomicroscopio Carl Zeiss Stemi 305, Limpieza interna y externa Limpieza y revisión de los lentes Revisión de los interruptores de encendido y apagado del equipo y de la luz Revisión del carro Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 280000 | 280000 | 280000
7 | Mantenimiento preventivo de Estereomicroscopio Carl Zeiss Stemi 308, Limpieza interna y externa Limpieza y revisión de los lentes Revisión de los interruptores de encendido y apagado del equipo y de la luz Revisión del carro Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 280000 | 280000 | 280000
8 | Mantenimiento correctivo de Autoclave automática horizontal Biobase BKM-Z24 Blll, limpieza interna, revisión de panes de control dado que comienza a trabajar, pero no termina el ciclo. Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm. | un | 1 | 650000 | 650000 | 650000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [5 empty] | 2980000
VALOR DEL IVA (19%) | [5 empty] | 566200
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 3546200
19%
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita