## Hoja2
No | RUBRO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES UNITARIAS | PRECIO TECHO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO OFERTADO
GRUPO 1: ITEMS A LOS QUE LES APLICA IVA (EL VALOR INDICADO INCLUYE IVA)
1 | A.02.01.01.004.003 | COMPRESOR PANCAKE 165PSI TANQUE DE 23 LITROS | 5KTK (turbo) | UND | 1 | 4560000
2 | A.02.01.01.004.004 | VENTILADOR SK3241. 100 230V 50/60HZ 24A 40/42W | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2134666.6667
3 | A.02.01.01.004.004 | SONDA ELECTRICA RIDGID K60 DESTAPADOR DE CAÑERIAS 3/4 A 8 CON 3 GUAYAS PARA TUBERIA DESDE 3/4 HASTA 8" GUAYA 22MM 3/4 PARA TUBERIAS HASTA 8" DE 22 M, GUAYA 16MM PARA TUBERIA 5" DE 17M INCLUYE GUAYA TAMBOR PARA TUBERIA HASTA 2-1/2 INCLUYE 15 PUNTAS | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 5326300
4 | A.02.01.01.004.008 | GPS MAP 79SC | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 4183333.3333
5 | A.02.02.01.004.003 | MOTOR PARA SECADORA WHIRPOOL REF. W10396028 - MODELO S58SVMZS-6934 - H/P 1/3SPL - 120V/60HZ - 5.4A - 40°C. | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1280000
6 | A.02.02.01.004.003 | BOMBA DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA, PARA TRANSFERENCIA DE DIÉSEL O GASOLINA, CON DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA APROXIMADO DE MEDIA (½) PULGADA, ALIMENTACIÓN A 12 VOLTIOS DC, | ECTM CP08 (turbo) | UND | 1 | 3506666.6667
7 | A.02.02.01.004.004 | VENTILADOR SK3238. 100 230V 50/60HZ 11A 19/18W | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1816666.6667
8 | A.02.02.01.004.006 | BUJIAS DE ENCENDIDO FOR SUZUKI 115 HP REFERENCIA BR8HS | CP09 (coveñas) | UND | 1 | 330000
9 | A.02.02.01.004.006 | BUJIAS DE ENCENDIDO FOR SUZUKI 90 HP REFERENCIA DT90TC | CP09 (coveñas) | UND | 1 | 330000
10 | A.05.01.01.003.006 | BOLSAS IMPERMEABLES PARA RADIO - FUNDA IMPERMEABLE PARA RADIO DE MANO, WALKIE TALKIE AL AIRE LIBRE, BOLSA DE TRANSPORTE PARA BAOFENG UV5R RETEVIS MOTOROLA MIDLAND ICOM TRANSCEPTOR DE RADIO, LA FUNDA IMPERMEABLE FABRICADA EN MATERIAL PVC TRANSPARENTE | 5KMQ (cartagena) | UND | 1 | 243000
11 | A.05.01.01.003.006 | BOLSA PROTECTORA CONTRA EL AGUA RADIOTELEFONO WALKIE TALKIE LARGO 32 CM ANCHO 11.5 CM | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 226333.3333
12 | A.05.01.01.004.003 | VALVULA CARGAR GUSANILLO 1/4 REF-175 | 5KFY (santa marta) | UND | 1 | 236100
13 | A.05.01.01.004.003 | ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRIFUGA 1HP 110/220V PEDROLLO 100I/MIN 1A- PRO | 5KFY (santa marta) | UND | 1 | 2863333.3333
14 | A.05.01.01.004.003 | CARTUCHO PARA FILTRO DE AGUA POTABLE REF. 142451 MR06 CAMARA TRIPULACION | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 390666.6667
15 | A.05.01.01.004.003 | VALVULA DE CARGA GUSANILLO 1/4 | 5KLO (cartagena) | UND | 1 | 148666.6667
16 | A.05.01.01.004.003 | VALVULAS CANOGAS DE GUSANILLO DE 1/4" | CIOH (cartagena ) | UND | 1 | 135333.3333
17 | A.05.01.01.004.003 | VALVULAS DE CARGA DE GUSANILLO DE 1/4" | CIOH (cartagena ) | UND | 1 | 140333.3333
18 | A.05.01.01.004.008 | MEGGUER, EQUIPO MEDICION RESISTENCIA AISLAMIENTO MEGGER UT502A | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 1588333.3333
19 | A.05.01.01.004.008 | TERMOMETRO DE COLUMNA PARA TUBERIAS 0-120ºC | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 878000
20 | A.05.01.01.004.008 | TERMOMETRO ENTRADA DE AGUA RANGO DE 0 A 120°C MARCA ECON | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 948800
21 | A.05.01.01.004.008 | TERMOMETRO MARCA ECON RANGO DE 0 A 120°C | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1007733.3333
22 | A.05.01.01.004.008 | TERMOMETRO MARCA REINJETS DE 20 A 250 °F Y DE 0 A 120°C | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1337133.3333
23 | A.05.01.01.004.008 | TERMOMETRO MARCA REINJETS RANGO DE 0 A 120 °C | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1068433.3333
GRUPO 2: ITEM A LOS QUE NO LES APLICA IVA
24 | A.05.01.01.004.006 | PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS MEDIDAS: 63,38 PULGADAS - 161 CENTIMETROS | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 370066.6667
25 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO TIPO M 25MM CONICO, CARBON, CERAMICA, NITRILO | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 286333.3333
26 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO, DE PRECISION DE AGUA DE 1/4 BSPT Y508 0-30PSI | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 303166.6667
27 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO MARCA SENCTRL, DE 0 A 30 PSI RELLENO DE GLICERINA DE 1/4 CONEXION | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 308500
28 | A.05.01.01.003.006 | IMPULSOR PARA CATERPILLAR C7.1, IMPELER BOMBA DE AGUA DE MAR JABSCO 17016-0001 | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 1603200
29 | A.05.01.01.003.006 | SET DE TERMOENCOGIBLE DISITINTOS DIAMETROS 164 PIEZAS | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 594666.6667
30 | A.05.01.01.004.006 | BALASTROS PARA LAMPARAS DE LUZ LED DE 24 VATIOS COLOR FRIO (BLANCO) | 5KFT ( cartagena) | UND | 1 | 138666.6667
31 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO HCPRO R-22/134/404/410 5 PIES REF HC2V2C5BK | 5KFY (santa marta) | UND | 1 | 370200
32 | A.02.01.01.004.007 | ANTENA VHF SHAKEASPEARE 5241-R CON SOPORTE DE ANTENA AJUSTABLE MONTAJE EN RIEL EN ACERO INOXIDABLE 316 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2124833.3333
33 | A.05.01.01.004.006 | PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS MEDIDAS: 31,49 PULGADAS - 80 CENTIMETROS | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 277333.3333
34 | A.05.01.01.004.006 | PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS MEDIDAS: 63,38 PULGADAS - 161 CENTIMETROS | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 370066.6667
35 | A.05.01.01.004.006 | CONTACTOR 3P 3RT2023-1AL20 G/201005 230V 50/60HZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 803333.3333
36 | A.05.01.01.004.006 | CONTACTOR 3P 3RT2023-1AL20 G/201118 230V 50/60HZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 803333.3333
37 | A.05.01.01.004.006 | CONTACTOR 3P 3RT2023-1AL20 G/201119 230V 50/60HZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 803333.3333
38 | A.05.01.01.004.006 | CONTACTOR 3P 3RT2025-1KB40 G/201113 17…30V 50/60HZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 803333.3333
39 | A.05.01.01.004.003 | DONALDSON DRYER CARTRIDGE ULTRAPAC SMART 0005-0025 REF 1C606080 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 10910000
40 | A.05.01.01.004.003 | DONALDSON S0035 ULTRAPLEAT REF 1C486100 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2940000
41 | A.05.01.01.004.006 | DUO PRESOSTATO REFRIGERACION KP17WB 035397 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 424666.6667
42 | A.05.01.01.004.003 | ELECTROVALVULA MARCA ATOS DHRZO-P5-012/25/18-21 6-0Z0A-202100/18, PARA SISTEMA DE PASO VARIABLE BERG PROPULSION | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2279833.3333
43 | A.05.01.01.004.003 | ELECTROVALVULA CONTROL ETAPAS REFRIGERACION UDV 12230DW 230V 50/60HZ CLASS H 25VA ED100% | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1271066.6667
44 | A.05.01.01.004.006 | GUARDAMOTOR REGULABLE DE 13A-20A CLASS 10 REF 3RV2021-4BA10 G/201112 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 488333.3333
45 | A.05.01.01.004.006 | GUARDAMOTOR REGULABLE DE 18A-25A CLASS 10 REF 3RV2021-4DA10 G/201117 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 488333.3333
46 | A.05.01.01.004.006 | GUARDAMOTOR REGULABLE DE 27A-32A CLASS 10 REF 3RV2021-4EA10 G/201112 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 488333.3333
47 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORA 1 CORREAS JB II A 13X1350LI A-53 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 160466.6667
48 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORA 2 CORREAS GL1 A 13X1450LI | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 178666.6667
49 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORA 2 POLEA SPA 132-02 2012 38º G3000 2012-35 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 455000
50 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORA 3 CORREAS GC3 A 13X1400LI | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 213466.6667
51 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORA 4 CORREAS GL1 A 13X1300LI | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 168666.6667
52 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORA 4 POLEA SPA 112-02 1610 34º G3000 1610-30 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 438333.3333
53 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORA 4 POLEA SPA 200-02 2517 38º G3000 2517-38 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 401666.6667
54 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORAS 1-2-3 POLEA SPA 200-02 2517 38º G3000 2517-42 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 471666.6667
55 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORAS 1-3 POLEA SPA 118-02 1610 34º G3000 1610-35 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 455000
56 | A.05.01.01.004.003 | MANNEJADORA 4 CONJUNTO CHUMACERA RODAMIENTOS FH206 30MM | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 307333.3333
57 | A.05.01.01.004.003 | MANNEJADORAS 1-2-3 CONJUNTO CHUMACERA RODAMIENTOS FH207 35MM | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 536000
58 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO 0BAR-4BAR EN 837-1 CL. 1.6 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 301833.3333
59 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO 0BAR-6BAR EN 837-1 CL. 1.6 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 301833.3333
60 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO -1BAR-1,5BAR EN 837-1 CL. 1.6 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 320566.6667
61 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO DE PRESION DE -1,0 A 6 BARES | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 265166.6667
62 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO DE PRESION DE ACEITE MARCA REINJETS RANGO 0 A 40 BARES Y DE 0 A 500 PSI | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 265166.6667
63 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO DE PRESION DE AGUA RANGO DE 0 A 4 BARES | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 265166.6667
64 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO DE TEMPERATURA MARCA NOSHOK RANGO DE 0 A 250 °F Y DE -20°C A 120 °C | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 318500
65 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO MARCA ECON RANGO DE 0 A 2 BARES Y 0 20 PSI | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 243616.6667
66 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO MARCA ECON RANGO DE 0 A 6 BARES | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 255166.6667
67 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO REFRIGERACION -1BAR-12BAR EN 837-1 KI.1,0 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 375166.6667
68 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO REFRIGERACION -1BAR-30BAR EN 837-1 KI.1,0 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 373500
69 | A.05.01.01.003.004 | MEMBRANA OSMOSIS INVERSA 4040SCW5 - PRO 4-1000-SP NSF-61 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2924666.6667
70 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO PARA MANEJADORAS 1,2,3,4 - REFRENCIA SY 35TF SKF | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 586000
71 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO DE LA BOMBA COD. 5500732700 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 239666.6667
72 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO BOMBA CONTRA INCENDIO #1 AUX PROA REF. MG1/30 EAGLEBURGMANN | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 243000
73 | A.05.01.01.004.006 | PRESOSTATO DANFOSS DUAL 6430 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 438800
74 | A.05.01.01.004.006 | GUARDAMOTOR REGULABLE DE 7A - 3RV2011 - 1EA20 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 414383.3333
75 | A.05.01.01.004.006 | MODULO PULSADOR LED VERDE INTEGRADO REF 3SU1400-1AA10-3BA0 IEC/EN 60947-5-1 AC15 6A/230V GB/T14048.5/50HZ L0/200519 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 165433.3333
76 | A.05.01.01.004.008 | CONTROL DE TEMPERATURA RLM162 T50 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2863333.3333
77 | A.05.01.01.004.003 | POLEA DOBLE CORREA BIRN SPZ 160-2 012 DEL MOTOR COMPRESOR DE AIRE | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 533666.6667
78 | A.05.01.01.004.003 | POLEA DOPBLE CORREA 1610 -25 DEL COMPRESOR DE AIRE | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 533666.6667
79 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA RECIRCULACION PTAR REF. 6502 ZZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 439333.3333
80 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA RECIRCULACION PTAR REF. 6504 ZZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 310666.6667
81 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES PTAR REF. 6206 2Z C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 320666.6667
82 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA AGUA POTABLE REF. 6308-ZZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 300666.6667
83 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA AGUA POTABLE REF. 6307-ZZ | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 300666.6667
84 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA AGUA POTABLE REF. 6202- ZZ / C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 300666.6667
85 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO MOTOR MANEJADORAS 1, 2 Y 3 REF. 6209-ZZ/03 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 325233.3333
86 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO MOTOR MANEJADORA 4 REF. 6208 2Z C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 268133.3333
87 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA ENFRIAMIENTO PLANTA A/A REF. 6306-ZZ/C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
88 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA ENFRIAMIENTO PLANTA FRIGORIFICA REF. 6204-ZZ/C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
89 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BBA CONTRAINCENDIO REF. RODAMIENTO DE BOLA 6309-ZZ/C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
90 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO VENTILADOR CM REF. 6311 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
91 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO REF. 6322 C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
92 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO REF. 7319 B | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
93 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO DELANTERO MOTOR REF. 6309-C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
94 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO TRASERO MOTOR REF. 6209-Z-C3 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 297333.3333
95 | A.05.01.01.004.002 | RODAMIENTO BOMBA DE ACITE REF, E725 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 393066.6667
96 | A.05.01.01.004.003 | VALVULA SOLENOIDE SMC REF. V0317-4DO-Q PRESION 0 A 0.9 MPA | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1374666.6667
97 | A.05.01.01.004.006 | BOBINA VALVULA SOLENOIDE REF. UDV12230DW | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1448000
98 | A.05.01.01.004.002 | VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA REF. XB1019MW-1B | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 698400
99 | A.05.01.01.003.006 | EMPAQUE VALVULA DE SERVICIO DE SUCCION REF. 37270405 NUMERO DE PARTE BITZER SELLO | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 259666.6667
100 | A.05.01.01.003.006 | EMPAQUE VALVULA DE LIQUIDO DESCARGA REF. 372 200 03 SELLO | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 210300
101 | A.05.01.01.004.002 | VALVULA BBA DE ALTA 3CP1221 REF. NO. PARTE 0421-30982 VALVE KIT NBR FOR 231-277,1221 + ITEM 310 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2629866.6667
102 | A.05.01.01.003.006 | JUEGO DE O-RING VALVULA DE MANDO (A-5,B-2,C- 2, D-2) REF. V223 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 748000
103 | A.05.01.01.003.006 | EMPAQUE TAPON DE VALVULA REF. 54587101 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 603000
104 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO BBA DE RECIRCULACION DE AGUA POTABLE REF. 5/8" TIPO 6 SEALCO | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 239666.6667
105 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO BBA DE BAJA REF. CARBON CERAMICA NBR | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 223000
106 | A.05.01.01.004.008 | SENSOR DE ALTO NIVEL CLASS B REF. AC 220V 50/60HZ AC240V 60HZ XZ DETEGASA | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2114666.6667
107 | A.05.01.01.004.008 | SENSOR DE NIVEL DE ACEITE COMP-OLC –K1 REF. BITZER 34731706 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1218966.6667
108 | A.05.01.01.004.008 | SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE REF. 204-2518 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1196000
109 | A.05.01.01.004.008 | SENSOR DE PRESION DE ACEITE REF. 274-6719 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1231333.3333
110 | A.05.01.01.004.008 | SENSOR PRESION DE COMBUSTIBLE REF. 264-6719 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1231333.3333
111 | A.05.01.01.004.008 | SENSOR DE PRESION ENTRADA DE AIRE REF. 274-6721 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1302000
112 | A.05.01.01.004.008 | SENSOR DE TEMPERATURA ENTRADA DE AIRE REF. 288-3783 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 913333.3333
113 | A.05.01.01.004.008 | SENSORES DE FINAL DE CARRERA PARA EL ENCARRILLADO DE LOS WINCHES SENSOR INDUCTIVO REF. XS618B1BPL10 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 378200
114 | A.05.01.01.004.008 | SENSORES DE FINAL DE CARRERA, SENSOR INDUCTIVO M18 NC SN=8MM 5M CABLE REF. 961811000136 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 438266.6667
115 | A.05.01.01.003.006 | KIT DE SERVICIO MERCURY 115 / 100H S/N: 2B094996 & 8M0097854 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1043333.3333
116 | A.05.01.01.004.006 | LUCES SEEMATZ LED 463 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1331666.6667
117 | A.05.01.01.004.002 | ANODO DE SACRIFICIO ( REF.CAT 116-7009) X PARA MOTORES PROPULSORES MODELO CAT 3512E | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 285166.6667
118 | A.05.01.01.004.002 | ANODO DE SACRIFICIO (REF. CAT 6L-2280) X PARA MOTORES GENERADORES CAT C18 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 273500
119 | A.05.01.01.004.002 | ANODO DE SACRIFICIO REF. A292 PARA ENGRANAJE REDUCTOR MARCA REINJETS LAF 1173 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1108500
120 | A.05.01.01.004.006 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 5SY6102-7 MCB C2 230/400V | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1172000
121 | A.05.01.01.004.006 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 5SY6104-7 MCB C4 230/400V | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1172000
122 | A.05.01.01.004.006 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 5SY6106-7 MCB C6 230/400V | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1172000
123 | A.05.01.01.004.006 | LEVEL RELAY GT6 DWG 3137196-ITEM RN 5503203100 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 914666.6667
124 | A.05.01.01.004.006 | LEVEL RELAY TCL DWG 3137196-ITEM RN 5503203500 | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 914666.6667
125 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORAS 1Y 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NSX 160N IEC / EN 60947-2 63/160A | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1172000
126 | A.05.01.01.004.003 | MANEJADORAS 3 Y 4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NSX 100N IEC / EN 60947-2 40/100A | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 1218966.6667
127 | A.05.01.01.004.003 | BOMBA DE VACIO VACUUM TOILET PARA SANITARIO REF. 8000996 VACDRAIN 2019, WALL MODEL ESTANDAR, COLOR BLANCO. | 5KLD (cartagena) | UND | 1 | 2088333.3333
128 | A.05.01.01.004.006 | PRESOSTATO DUAL AGUA 0-8 BARES / AIRE 10-45 BARES | 5KLO (cartagena) | UND | 1 | 693333.3333
129 | A.05.01.01.004.003 | VALVULA CHEQUE O VALVULA DE PIE EN PVC DE 1/2 PULGADAS | 5KLO (cartagena) | UND | 1 | 107013.3333
130 | A.05.01.01.004.003 | VALVULA CHEQUE O VALVULA DE PIE EN PVC DE 1-1/4 PULGADAS | 5KLO (cartagena) | UND | 1 | 126355
131 | A.05.01.01.004.003 | VALVULA METALICA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2 PULGADAS | 5KLO (cartagena) | UND | 1 | 145333.3333
132 | A.05.01.01.004.003 | VALVULAS METALICAS DE CIERRE RAPIDO 1 PULGADAS | 5KLO (cartagena) | UND | 1 | 162000
133 | A.05.01.01.004.003 | VALVULAS METALICAS DE CIERRE RAPIDO 3/4 PULGADAS | 5KLO (cartagena) | UND | 1 | 155333.3333
134 | A.05.01.01.003.005 | KIT DE LIQUIDOS PORTANTES PARA 02 GIROCOMPASES MARCA ANSCHUTZ - KIT DE GIROCOMPAS ANSHUTZ ESTANDAR 22 PARA CAMBIO DE LIQUIDOS PORTANTES | 5KMQ (cartagena) | UND | 1 | 3098633.3333
135 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO GLICERINA RANGO 0-100PSI/BAR CARATULA 2.5 | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 275166.6667
136 | A.05.01.01.004.008 | MANOMETRO MANIFULL DOBLE PARA REFRIGERACION, CON MANOMETROS DOBLES (ALTA Y BAJA PRESION) Y 03 MANGUERAS PARA MANOMETRO CON SUS ACOPLES, PARA REFRIGERANTE R22, R134, R404, R407, R507 | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 1005000
137 | A.05.01.01.004.006 | PLUMILLAS DE LIMPIAPARABRISAS DE 40". PLUMILLAS DE LIMPIAPARABRISAS DE 40" - 1 MT. COMPATIBLE SISTEMA LIPIAPARABRISAS SEEMATZ | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 390666.6667
138 | A.05.01.01.004.006 | PRESOSTATO DE ALTA PRESION DANFOSS KP5 | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 681333.3333
139 | A.05.01.01.004.006 | PRESOSTATO DE BAJA PRESION DANFOSS KP1 | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 714666.6667
140 | A.05.01.01.004.006 | PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE DANFOSS MP-55 60B0172 CUENTA CON CONEXION SAE 1/4", GRADO DE PROTECCION IP20, REARME MANUAL, Y UN RANGO DE PRESION AJUSTABLE DE -1,0 A 12,0 BAR CON UN DIFERENCIAL DE 0,3 A 4,5 BAR. | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 1072000
141 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO TIPO M 25MM CONICO, CARBON, CERAMICA, NITRILO | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 286333.3333
142 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO TIPO M DE 18MM | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 269666.6667
143 | A.05.01.01.004.002 | SELLO MECANICO TIPO M DE 20MM | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 256333.3333
144 | A.05.01.01.004.002 | TERMINAL EVERGRIP PARA WINCHE TELEMETRIA - DIAMETRO GUAYA DEL WINCHE 8MM | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 4718133.3333
145 | A.05.01.01.003.006 | MANGUERA SUCCION CORRUGADA PARA BOMBA P-70 CON FILTRO Y CHECKE DE 3″ X 6 MTS | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 170666.6667
146 | A.05.01.01.003.006 | EMPAQUES SELLOS ESCOTILLAS DE 1 1/2" X 1"80 METROS | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 190833.3333
147 | A.05.01.01.003.006 | SET DE TERMOENCOGIBLE DISITINTOS DIAMETROS 164 PIEZAS | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 594666.6667
148 | A.05.01.01.003.006 | MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 PULGADA CON HEMBRA JIC X HEMBRA JIC 5220 PSI / 36 MPA LARGO 36 PULGADAS | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 594666.6667
149 | A.05.01.01.003.006 | MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4 PULGADA CON HEMBRA JIC X HEMBRA JIC 5220 PSI / 36 MPA LARGO 36 PULGADAS | 5KMZ (cartagena) | UND | 1 | 578000
150 | A.05.01.01.003.006 | MANGUERA HIDRAULICA DE 70CM DE LARGO CON CONEXION MACHO EN AMBOS LADOS DE 1/4" RESISTENCIA DE 400BAR/5800PSI | 5KTG (barranquilla) | UND | 1 | 579333.3333
151 | A.05.01.01.003.006 | MANGUERA HIDRAULICA DE 50CM DE LARGO CON CONEXION MACHO EN AMBOS LADOS DE 1/4" RESISTENCIA DE 400BAR/5800PSI | 5KTG (barranquilla) | UND | 1 | 572000
152 | A.02.02.01.004.008 | JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION CON PROTECTOR Y MIRILLA. | CP07 (san andres) | UND | 1 | 912000
153 | A.05.01.01.003.006 | TANQUE DE COMBUSTIBLE PORTATIL PARA BOTE, CAPACIDAD 6 GALONES - (24L) CON CONECTOR DE MANGUERA DE REPUESTO PARA MOTOR FUERA DE BORDA. | SEMAB (barranquilla) | UND | 1 | 1503333.3333
[6 empty] | 137461368.3333 | 0