## PRUEBAS INMUNOCRO
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES FORMATO: “CUADRO PARA DILIGENCIAR INMUNOCROMATOGRAFICAS” PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI-016-SG-2026 “SUMINISTRO DE PRUEBAS INMUNOCROMATOGRAFICAS PARA LA DETECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”
RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION
LOTE | ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PRESENTACIÓN | VIGENCIA | Cantidad total | MARCA OFERTADA | REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado) | OBSERVACIONES
1 | 1 | Prueba inmunocromatográfica para detectar la presencia de semenogelina humana en muestras forenses. Con validación documentada por el fabricante, Sensibilidad de al menos 100 nL de fluido seminal humano y sin reacción cruzada con otros fluidos biológicos o semen de otras especies animales. | Kit de 25 pruebas (casete) cada kit con buffer | Mínimo 12 meses a partir de la entrega | 90
2 | 2 | Prueba inmunocromatográfica para detección rápida de la hemoglobina humana (Hb) en muestras forenses. con validación documentada por el fabricante, sensibilidad de al menos 20 ng/ml de Hb humana y sin reacción cruzada con sangre de otras especies animales | Kit de 30 pruebas (casete) cada kit con buffer | Mínimo 12 meses a partir de la entrega | 68
2 | 3 | Prueba inmunocromatográfica para detección rápida α-amilasa humana en muestras forenses. Con validación documentada por el fabricante que demuestre una sensibilidad de 50 mlU/ml o 10 nL de α-amilasa humana y ausencia de reacción cruzada con saliva de otras especies animales.. | Kit de 40 pruebas (casete) cada kit con buffer | Mínimo 12 meses a partir de la entrega | 44
2 | 4 | Prueba inmunocromatográfica para detección semicuantitativa rápida de antígeno prostático específico (PSA) para identificar fluido seminal en muestras forenses. Con estudios de validación documentados por el fabricante, sensibilidad de al menos 1 ng/ml de PSA humano y sin reacción cruzada con fluido seminal de otras especies animales | Kit de 40 pruebas (casete) cada kit con buffer | Mínimo 12 meses a partir de la entrega | 108
2 | 5 | Prueba inmunocromatográfica cualitativa para la detección de antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B en suero, plasma o sangre total. Uso en laboratorio clínico. | Kit de 20 pruebas (casete) | Mínimo 12 meses a partir de la entrega | 1
2 | 6 | Prueba inmunocromatográfica para la detección simultanea de antígeno P24 y anticuerpos para VIH Ag/Ab de cuarta generación para usar en suero, plasma o sangre total. Uso laboratorio Clínico | Kit de 20 pruebas (casete) | Mínimo 12 meses a partir de la entrega | 4
2 | 7 | Prueba inmunocromatográfica cualitativa para la detección diferencial de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) específicos del VIH 1, incluidos el subtipo O y el VIH 2 simultáneamente en suero, plasma o sangre total. Uso laboratorio clínico | Kit de 20 pruebas (casete) | Mínimo 12 meses a partir de la entrega | 6
3 | 8 | Estándar de α-Amilasa de saliva humana en polvo lioilizado Tipo XIII-A Concentración: 300-1,500 unidades/mg de proteína. | Frasco por 1000 Units (1kU) | Mínimo 12 meses a partir de la entrega Temperatura de almacenamiento: −20°C | 5
En constancia de lo anterior firmo este documento a los _________ dias del mes ______ de 2026.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: