## LISTA DE PRECIOS
Item | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario de Referencia (INCLUIDO IVA SI APLICA) | Precio total de Referencia (INCLUIDO IVA SI APLICA) | Precio unitario Ofertado (INCLUIDO IVA SI APLICA) | Precio total Ofertado (INCLUIDO IVA SI APLICA)
1 | 45111800 | PANTALLAS MICRO LED Tipo LED Tipo COB flip-Ship common cathode Dimensiones del Panel (Ancho x Altura x Profundidad) / (mm) :600×337.5 [+/- 3%] Pixels por panel: 480x270 [+/- 3%] Tamaño de la pantalla (Ancho x Alto) (mm): 4,200.0 x 1,700.0 [+/- 3%] Píxel Pitch(mm): <= 1.25 Tratamiento panel: -Anti reflejo -Anti Brillante -Anti-oxidación - Antihumedad Profundidad (mm) <39.5mm Resolución (pixeles) 2688 x 1080 (2,903,040) [+/- 3%] Peso por Panel (Kg) 4.4 kg [+/- 3%] Escala de grises (bit) >19bit (procesamiento interno) Brillo（Nit）: >= 600 Gama de colores DCI-P3 Radio de Contraste >=15000:1 Temperatura de Color (K) 6500 Tasa de Refresco（Hz） 3840 Ángulo de Visualización (Horizontal/Vertical) 160 / 160 Module • IPX4• Antihumedad. Anti-marcas de dedos.•Anti-oxidación.•Antiestática. Protección IP (Frontal/Trasera) IP40 / IP 21 Vida Útil (horas) >= 100,000 Certificaciones : TUV-EC (Probado en cuanto a seguridad, compatibilidad electromagnética (EMC), y calidad.) CE (Garantiza que el producto cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección ambiental.) FCC (Asegura que el producto no interfiera con otros dispositivos.) ETL (certifica que un producto cumple con los estándares de seguridad de América del Norte (NRTL).) IEC 62471 (Norma internacional que evalúa los riesgos relacionados con la luz azul, UV e IR en pantallas y fuentes de luz.) Temperatura de Operación (°C) : -10℃～40℃ Humedad de Operación (HO) : 10～80% Fuente de poder AC (V）: AC 100-240V Consumo de Energía máximo (W/m²) <= 280 Consumo de Energía Promedio (W/m²) <= 95 | 4 | UN | 179992280 | 719969120 |  | 0
2 | 43211900 | MONITORES AUXILIARES DE ESCRITORIO Área activa de visualización: 8.57" x 5.37" (218mm x 136.6mm) Dimensiones: 10.02" x 6.98" x 1.14" (254.6mm x 177.3mm x 29mm) Tecnología LCD : Matriz activa TFT LCD con retroiluminación LED Tamaño diagonal: 10.1" Resolución nativa : 1280 x 800 Relación de aspecto :16:10 Cantidad de colores : 262,000 Brillo (típico) : Panel LCD: 350 nits; con TouchPro PCAP, alimentación DC: 315 nits; con USB: 176 nits Tiempo de respuesta (Tr + Tf) (típico) : 25 mseg Ángulo de visión (típico) : Horizontal: +/-85° o 170° total; Vertical: +/-85° o 170° total Relación de contraste (típico) : 700:01:00 Video : Mini-VGA (incluye cable adaptador Mini-VGA a VGA DE-15 macho); HDMI; Frecuencia horizontal: 31.5 – 60KHz; Frecuencia vertical: 60Hz | 10 | UN | 2052792 | 20527920 |  | 0
3 | 45111900 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE VIDEO Este sistema estará conformado por un conjunto de hardware y software especializado, capaz de analizar, gestionar y manipular señales de video en tiempo real sobre redes IP, soportando señales sin comprimir en resoluciones de hasta 4K a 60 Hz, con latencia prácticamente nula mediante el uso de redes de 10 Gbps. | 1 | UN | 623000000 | 623000000 |  | 0
4 | 72151600 | SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. | 1 | SERVICIO | 206162740 | 206162740 |  | 0
5 | 72151511 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS CIGOA: según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 90 | SERVICIO | 161373 | 14523570 |  | 0
6 | 73152108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROL DE ACCESO PUERTA PRINCIPAL: según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 0 | SERVICIO | 19678432 | 0 |  | 0
7 | 73152108 | MANTENMIENTO PREVENTIVO ALTAVOZ DE TECHO : según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 1 | SERVICIO | 1225793 | 1225793 |  | 0
8 | 73152108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B . ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 0 | SERVICIO | 5950000 | 0 |  | 0
9 | 73152108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVER ODA X5-2 según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B . ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 0 | SERVICIO | 54864192 | 0 |  | 0
10 | 73152108 | MANTENIMIENTO RACK DE COMUNICACIONES: según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B . ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 1 | SERVICIO | 6545000 | 6545000 |  | 0
11 | 73152108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 30KVA : según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B . ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 1 | SERVICIO | 4165000 | 4165000 |  | 0
12 | 73152108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 30KVA : según especificaciones tecnicas de acuerdo a ANEXO B .ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CIGOA. | 0 | SERVICIO | 14280000 | 0 |  | 0
NOTA: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos en ningún caso el precio podrá ser igual a cero pesos ($0,00), deberá cumplir el total de las especificaciones técnicas, y no podrá sobrepasar el precio unitario de referencia sin IVA (Cuando aplique IVA), ni tampoco el precio unitario IVA incluido (según aplique); de sobrepasar alguno de ellos, incurrirá en CAUSAL DE RECHAZO.