## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | Subtotal | 4007231.88
| 1.01 | Desmonte de cubierta de barro existente (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 24 | 49428.36 | 1186280.64
| 1.02 | Desmonte de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 24 | 69678.36 | 1672280.64
| 1.03 | Desinstalación de acometida eléctrica, conducción existente y desconexión de conectores (incluye retiro de sobrantes) | ML | 60 | 19144.51 | 1148670.6
2 | OBRA CIVIL |  |  |  | Subtotal | 37383797.42
| 2.01 | Suministro e instalación de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza | M2 | 24 | 422635.74 | 10143257.76
| 2.02 | Suministro e instalación de cubierta de teja de barro | M2 | 24 | 188189.19 | 4516540.56
| 2.03 | Mantenimiento de cubierta de madera rolliza, caña y teja de barro | UND | 50 | 92881.89 | 4644094.5
| 2.04 | Relleno y resane de muros en concreto dilatados | ML | 12 | 91729.8 | 1100757.6
| 2.05 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos - Pañete de techo | M2 | 24 | 39220.95 | 941302.8
| 2.06 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal.20. Incluye soportes de fijación y desagüe, pintura color verde | ML | 6 | 233638.02 | 1401828.12
| 2.07 | Mantenimiento de canales en lamina galvanizada, incluye soportes de fijación y adecuación de desagüe | ML | 12 | 109247.94 | 1310975.28
| 2.08 | Pintura en esmalte verde y mantenimiento a friso a puestos de mercado | UND | 10 | 325346.54 | 3253465.4
| 2.09 | Pintura esmalte epoxica color blanca semibrillante | M2 | 75 | 72643.95 | 5448296.25
| 2.1 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos | M2 | 60 | 39220.95 | 2353257
| 2.11 | Limpieza y mantenimiento de pisos en cerámica | M2 | 95 | 23894.97 | 2270022.15
3 | OBRA ELECTRICA |  |  |  | Subtotal | 18669295.02
| 3.01 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en cable 3xNo 8 Cu-THHN + 1xN°8 Cu-THHN + 1 T No 10. Incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 60 | 80619.08 | 4837144.8
| 3.02 | Suministro e instalación de empalme de derivación en gel de 2 a 2/0 | UND | 4 | 165724.38 | 662897.52
| 3.03 | Mantenimiento de red eléctrica, balanceo de circuitos y cargas en tableros de distribución | GLB | 1 | 1981940.4 | 1981940.4
| 3.04 | Suministro e instalación de acometida trifásica en cable 3xTHHN-THWN N°2 AWG + 1N N°2 AWG + (1T N°8), incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 25 | 225937.62 | 5648440.5
| 3.05 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 1 1/4", incluye tubo PVC, grapa, chazos, tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 60 | 29250.45 | 1755027
| 3.06 | Mantenimiento correctivo a cuarto frio casa de mercado (revisión de compresor, reparación de fugas, soldadura, recarga de gas) limpieza técnica del evaporador y condensador, revisión de contactores y controlador de temperatura. | GBL | 1 | 3783844.8 | 3783844.8
SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 60060324.32
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [5 empty] | 60060324.32
VALOR TOTAL | [5 empty] | 60060324.32
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
|  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

## MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
MUNICIPIO BARICHARA, SANTANDER
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
2026
#REF!
1 | PRELIMINARES
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
1.01 | Desmonte de cubierta de barro existente (incluye retiro de sobrantes) |  |  |  |  | 24 | 24
| Área de cubierta sector verduras | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 12
| Área de baños | 1 | 6 | 2 |  | 12 | 12
[6 empty] | 0 | 0
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
1.02 | Desmonte de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza (incluye retiro de sobrantes) |  |  |  |  | 24 | 24
| Área de cubierta sector verduras | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 12
| Área de baños | 1 | 6 | 2 |  | 12 | 12
[6 empty] | 0 | 0
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Longitud | Longitud total
1.03 | Desinstalación de acometida eléctrica, conducción existente y desconexión de conectores (incluye retiro de sobrantes) |  |  |  |  | 60 | 60
| Acometida electrica existente | 1 | 60 |  |  | 60 | 60
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBRA CIVIL
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.01 | Suministro e instalación de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza |  |  |  |  | 24 | 24
| Área de cubierta sector verduras | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 12
| Área de baños | 1 | 6 | 2 |  | 12 | 12
[6 empty] | 0 | 0
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.02 | Suministro e instalación de cubierta de teja de barro |  |  |  |  | 12 | 24
| Área de cubierta sector verduras | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 12
| Área de baños | 1 | 6 | 2 |  | 12 | 12
[6 empty] | 0 | 0
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.03 | Mantenimiento de cubierta de madera rolliza, caña y teja de barro |  |  |  |  | 50 | 50
| Mantenimiento de cubierta de madera rolliza, caña y teja de barro | 1 | 50 | 1 |  | 50 | 50
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.04 | Relleno y resane de muros en concreto dilatados |  |  |  |  | 12 | 12
| Relleno y resane de grietas en muro junto a casa campesina | 1 | 12 | 1 |  | 12 | 12
[6 empty] | 0 | 0
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.05 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos - Pañete de techo |  |  |  |  | 12 | 24
| Área de cubierta sector verduras | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 12
| Área de baños | 1 | 6 | 2 |  | 12 | 12
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Longitud | Longitud total
2.06 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal.20. Incluye soportes de fijación y desagüe, pintura color verde |  |  |  |  | 6 | 6
| Area sobre sector de verdureras | 1 | 6 | 1 |  | 6 | 6
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Longitud | Longitud total
2.07 | Mantenimiento de canales en lamina galvanizada, incluye soportes de fijación y adecuación de desagüe |  |  |  |  | 12 | 12
| Area sobre sector de verdureras | 1 | 12 | 1 |  | 12 | 12
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Cnt. | Cnt. Total
2.08 | Pintura en esmalte verde y mantenimiento a friso a puestos de mercado |  |  |  |  | 1 | 10
| Puestos de mercado verduras | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 10
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.09 | Pintura esmalte epoxica color blanca semibrillante |  |  |  |  | 75 | 75
| Pintura Epoxica Blanca + Catalizador, seccion carnes | 1 | 25 | 3 |  | 75 | 75
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.1 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos |  |  |  |  | 60 | 60
| Área verduras | 1 | 20 | 3 |  | 60 | 60
0
0
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Area M2 | Area total
2.11 | Limpieza y mantenimiento de pisos en cerámica |  |  |  |  | 95 | 95
| Pisos en cerámica sección verduras | 1 | 9 | 5 |  | 45 | 45
| Pisos en cerámica sección carnes | 1 | 10 | 5 |  | 50 | 50
3 | OBRA ELECTRICA
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Unidad | Unidad Total
3.01 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en cable 3xNo 8 Cu-THHN + 1xN°8 Cu-THHN + 1 T No 10. Incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  |  | 60 | 60 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 3xNo 2 Cu-THHN + 1xN°2 Cu-THHN + 1No 8
| Acometida electrica a cuarto frío | 1 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | Suministro e instalación de empalme de derivación en gel de 2 a 2/0
Mantenimiento de red eléctrica, balanceo de circuitos y cargas en tableros de distribución
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Unidad | Unidad Total
3.02 | Suministro e instalación de empalme de derivación en gel de 2 a 2/0 |  |  |  |  | 4 | 4
| Conexión de empalme de derivación en gel | 1 | 4 | 1 |  | 4 | 4
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Unidad | Unidad Total
3.03 | Mantenimiento de red eléctrica, balanceo de circuitos y cargas en tableros de distribución |  |  |  |  | 1 | 1
| Mantenimiento de red y balance de cargas | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Mantenimiento de red eléctrica, balanceo de circuitos y cargas en tableros de distribución
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Unidad | Unidad Total
3.04 | Suministro e instalación de acometida trifásica en cable 3xTHHN-THWN N°2 AWG + 1N N°2 AWG + (1T N°8), incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  |  | 25 | 25
| Acometida electrica a tablero general | 1 | 25 | 1 |  | 25 | 25
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Unidad | Unidad Total
3.05 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 1 1/4", incluye tubo PVC, grapa, chazos, tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  |  | 60 | 60
| Tuberia acometida | 1 | 60 | 1 |  | 60 | 60
|  | Cant. | Largo / radio | Ancho / Pi | Alto / Espesor | Unidad | Unidad Total
3.06 | Mantenimiento correctivo a cuarto frio casa de mercado (revisión de compresor, reparación de fugas, soldadura, recarga de gas) limpieza técnica del evaporador y condensador, revisión de contactores y controlador de temperatura. |  |  |  |  | 1 | 1
| Mantenimiento a cuarto frío | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
secretario de infraestructura y obras publicas

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.01 | Desmonte de cubierta de barro existente (incluye retiro de sobrantes) | [6 empty] | M2 |  | 24
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 31256.47 | 2% |  | 625.13
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1925.13
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.1 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 3432 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3432
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 17 |  | 31256.47 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 31256.47
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 36613.6
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 10617.94
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 366.14
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 1830.68
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 12814.76
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 49428.36
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 2 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.02 | Desmonte de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza (incluye retiro de sobrantes) | [6 empty] | M2 |  | 24
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 44280 | 2% |  | 885.6
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2185.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.15 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 5148 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 5148
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 12 |  | 44280 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 44280
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 51613.6
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 14967.94
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 516.14
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 2580.68
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 18064.76
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 69678.36
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 3 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.03 | Desinstalación de acometida eléctrica, conducción existente y desconexión de conectores (incluye retiro de sobrantes) | [6 empty] | ML |  | 60
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 8856 | 2% |  | 177.12
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 177.12
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.15 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 5148 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 5148
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 60 |  | 8856 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 8856
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 14181.12
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 4112.52
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 141.81
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 709.06
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 4963.39
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 19144.51
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 4 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.01 | Suministro e instalación de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza | [6 empty] | M2 |  | 24
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 132840 | 10% |  | 13284
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.15 |  | 1950
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 15234
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Caña brava | [5 empty] | ML | 25 | 910 |  | 22750 |  | 910
Vara redonda | [5 empty] | ML | 3 | 13000 |  | 39000 |  | 13000
Solera redonda | [5 empty] | ML | 1.5 | 32500 |  | 48750 |  | 32500
Viga redonda 25cm x 5m | [5 empty] | UND | 0.15 | 273000 |  | 40950 |  | 273000
Puntilla 2" | [5 empty] | LB | 0.3 | 6240 |  | 1872 |  | 6240
Puntillon 5" | [5 empty] | LB | 0.15 | 6500 |  | 975 |  | 6500
Tela asfaltica | [5 empty] | M2 | 1 | 3828.5 |  | 3828.5 |  | 3828.5
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 158125.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.2 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 6864 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 6864
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 4 |  | 132840 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 132840
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 313063.5
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 90788.42
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 3130.64
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 15653.18
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 109572.24
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 422635.74
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 5 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.02 | Suministro e instalación de cubierta de teja de barro | [6 empty] | M2 |  | 24
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 13284 | 10% |  | 1328.4
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.025 |  | 325
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1653.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Teja Barro Comun 15x35cm | [5 empty] | UND | 28 | 3250 |  | 91000 |  | 3250
Mezclon | [5 empty] | M3 | 0.06 | 500500 |  | 30030 |  | 500500
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 121030
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0.1 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 3432 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3432
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 40 |  | 13284 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 13284
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 139399.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 40425.83
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 1393.99
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 6969.97
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 48789.79
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 188189.19
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 6 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.03 | Mantenimiento de cubierta de madera rolliza, caña y teja de barro | [6 empty] | UND |  | 50
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 35424 | 10% |  | 3542.4
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 4842.4
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Teja Barro Comun 15x35cm | [5 empty] | UND | 7 | 3250 |  | 22750 |  | 156000
Mezclon | [5 empty] | M3 | 0.01 | 500500 |  | 5005
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 27755
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.05 | 10 | M3 / Km | 1560 |  | 780 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 780
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 15 |  | 35424 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 35424
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 68801.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 19952.41
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 688.01
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 3440.07
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 24080.49
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 92881.89
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 7 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.04 | Relleno y resane de muros en concreto dilatados | [6 empty] | ML |  | 12
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 44280 | 10% |  | 4428
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 5728
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Insumos para resane (no incluye mano de obra) | [5 empty] | M3 | 0.1 | 156000 |  | 15600 |  | 156000
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 15600
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.15 | 10 | M3 / Km | 1560 |  | 2340 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2340
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 12 |  | 44280 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 44280
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 67948
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 19704.92
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 679.48
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 3397.4
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 23781.8
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 91729.8
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 8 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.05 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos - Pañete de techo | [6 empty] | M2 |  | 24
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 13442.14 | 5% |  | 672.11
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1972.11
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Pintura tipo 1 color blanco para exterior | [5 empty] | GL | 0.09 | 132470 |  | 11922.3 |  | 132470
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 11922.3
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.05 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 1716 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1716
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 1 AYUDANTE |  |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 28 |  | 13442.14 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 13442.14
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 29052.55
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 8425.24
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 290.53
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 1452.63
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 10168.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 39220.95
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 9 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.06 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal.20. Incluye soportes de fijación y desagüe, pintura color verde | [6 empty] | ML |  | 6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 53136 | 20% |  | 10627.2
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 11927.2
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Canal en lámina galvanizada cal.20, pintura color verde | [5 empty] | ML | 1 | 82000 |  | 82000
Accesorios de fijación | [5 empty] | ML | 1 | 24000 |  | 24000
Accesorios de PVC para desague | [5 empty] | GLB | 0.33 | 120000 |  | 39600
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 106000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.05 | 22 | M3 / Km | 1820 |  | 2002 |  | 1820
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2002
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 10 |  | 53136 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 53136
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 173065.2
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 50188.91
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 1730.65
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 8653.26
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 60572.82
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 233638.02
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 10 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.07 | Mantenimiento de canales en lamina galvanizada, incluye soportes de fijación y adecuación de desagüe | [6 empty] | ML |  | 12
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 29520 | 20% |  | 5904
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 7204
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Accesorios de fijación | [5 empty] | ML | 1 | 24000 |  | 24000 |  | 45500
Accesorios de PVC para desague y pintura esmalte color verde | [5 empty] | GLB | 0.33 | 60000 |  | 19800
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 43800
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.01 | 22 | M3 / Km | 1820 |  | 400.4 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 400.4
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 18 |  | 29520 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 29520
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 80924.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 23468.08
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 809.24
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 4046.22
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 28323.54
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 109247.94
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 11 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.08 | Pintura en esmalte verde y mantenimiento a friso a puestos de mercado | [6 empty] | UND |  | 10
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 106272 | 2% |  | 2125.44
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.05 |  | 650
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2775.44
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Insumos para mortero 1:3 | [5 empty] | M3 | 0.08 | 531700 |  | 42536
Pintura para exterior Esmalte Tipo 1 color Verde | [5 empty] | GL | 0.6 | 132470 |  | 79482
Disolventes para pintura | [5 empty] | GL | 0.1 | 65000 |  | 6500
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 128518
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.1 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 3432 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3432
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 5 |  | 106272 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 106272
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 240997.44
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 69889.26
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 2409.97
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 12049.87
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 84349.1
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 325346.54
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 12 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.09 | Pintura esmalte epoxica color blanca semibrillante | [6 empty] | M2 |  | 75
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 18977.14 | 5% |  | 948.86
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2248.86
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Pintura Epoxica Blanca + Catalizador | [5 empty] | GL | 0.0893 | 345670 |  | 30868.331
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 30868.331
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.05 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 1716 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1716
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 28 |  | 18977.14 | 295200
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 18977.14
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 53810.33
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 15605
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 538.1
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 2690.52
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 18833.62
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 72643.95
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de minima cuantía - versión 3
Código |  | Versión | 3
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 13 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.1 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos | [6 empty] | M2 |  | 60
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 13442.14 | 5% |  | 672.11
ANDAMIOS |  |  |  |  | METALICO |  | 13000 | 0.1 |  | 1300
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1972.11
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Pintura tipo 1 color blanco para exterior | [5 empty] | GL | 0.09 | 132470 |  | 11922.3 |  | 132470
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 11922.3
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.05 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 1716 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1716
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 1 AYUDANTE |  |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 28 |  | 13442.14 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 13442.14
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 29052.55
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 8425.24
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 290.53
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 1452.63
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 10168.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 39220.95
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 14 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.11 | Limpieza y mantenimiento de pisos en cerámica | [6 empty] | M2 |  | 95
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 7527.6 | 5% |  | 376.38
HIDROLAVADORA |  |  |  |  | ELECTRICA |  | 120000 | 0.03 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3976.38
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Quimicos para limpieza y desinfección | [5 empty] | GL | 0.05 | 65000 |  | 3250
Cemento blanco | [5 empty] | KG | 0.3 | 4100 |  | 1230
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 4480
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | 0.05 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 1716 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1716
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 1 AYUDANTE |  |  |  |  | 209100 | 180% | 376380 | 50 |  | 7527.6 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 7527.6
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 17699.98
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 5132.99
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 177
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 885
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 6194.99
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 23894.97
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 16 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.01 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en cable 3xNo 8 Cu-THHN + 1xN°8 Cu-THHN + 1 T No 10. Incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. | [6 empty] | ML |  | 60
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 21254.4 | 10% |  | 2125.44
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2125.44
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable No 8 Cu-THHN | [5 empty] | ML | 4 | 6880 |  | 27520 |  | 745420
Cable No 10 Cu aislado | [5 empty] | ML | 1 | 5000 |  | 5000
Cintas y Accesorios para instalación | [5 empty] | ML | 1 | 386 |  | 386
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 32906
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0.1 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 3432 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3432
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 25 |  | 21254.4 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 21254.4
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 59717.84
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 17318.17
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 597.18
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 2985.89
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 20901.24
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 80619.08
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 17 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.02 | Suministro e instalación de empalme de derivación en gel de 2 a 2/0 | [6 empty] | UND |  | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 53136 | 5% |  | 2656.8
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2656.8
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Empalme de derivacion en Gel GHFC-2 Rango de Aplicacion Principal de cable 2AWG a 2/0AWG | [5 empty] | UND | 1 | 65250 |  | 65250 |  | 4764.5
[10 empty] | 0 |  | 8840
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 65250
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0.05 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 1716 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1716
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 10 |  | 53136 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 53136
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 122758.8
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 35600.05
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 1227.59
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 6137.94
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 42965.58
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 165724.38
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 18 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.03 | Mantenimiento de red eléctrica, balanceo de circuitos y cargas en tableros de distribución | [6 empty] | GLB |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 1328400 | 10% |  | 132840
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 132840
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
[10 empty] | 0 |  | 411213.4
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0.2 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 6864 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 6864
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 0.4 |  | 1328400 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1328400
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 1468104
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 425750.16
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 14681.04
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 73405.2
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 513836.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 1981940.4
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 16 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.04 | Suministro e instalación de acometida trifásica en cable 3xTHHN-THWN N°2 AWG + 1N N°2 AWG + (1T N°8), incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. | [6 empty] | ML |  | 25
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 17712 | 10% |  | 1771.2
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1771.2
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable No 2 Cu-THHN | [5 empty] | ML | 4 | 34295 |  | 137180 |  | 745420
Cable No 8 Cu aislado | [5 empty] | ML | 1 | 6880 |  | 6880
Cintas y Accesorios para instalación | [5 empty] | ML | 1 | 386 |  | 386
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 144446
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0.1 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 3432 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3432
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 30 |  | 17712 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 17712
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 167361.2
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 48534.75
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 1673.61
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 8368.06
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 58576.42
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 225937.62
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 16 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.05 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 1 1/4", incluye tubo PVC, grapa, chazos, tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | [6 empty] | ML |  | 60
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 8856 | 10% |  | 885.6
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 885.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tubo Conduit PVC Sch40 11/4 Pulgadas X 3 mt | [5 empty] | ML | 0.33 | 23980 |  | 7913.4 |  | 745420
Grapas, chazos y tornillos para instalación | [5 empty] | GLB | 1 | 580 |  | 580
0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 8493.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0.1 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 3432 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3432
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 60 |  | 8856 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 8856
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 21667
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 6283.43
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 216.67
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 1083.35
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 7583.45
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 29250.45
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
MUNICIPIO DE BARICHARA
VERSIÓN
[7 empty] | PÁGINA | 18 | DE | 18
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 6 | 2 | 2026
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.06 | Mantenimiento correctivo a cuarto frio casa de mercado (revisión de compresor, reparación de fugas, soldadura, recarga de gas) limpieza técnica del evaporador y condensador, revisión de contactores y controlador de temperatura. | [6 empty] | GBL |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 2125440 | 10% |  | 212544
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 212544
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Gas para compresor | [5 empty] | GLB | 1 | 250000 |  | 250000 |  | 411213.4
Soldadura | [5 empty] | GLB | 1 | 43000 |  | 43000
Quimicos para limpieza de equipos | [5 empty] | GLB | 1 | 165000 |  | 165000
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 458000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE |  |  |  |  | 0.2 | 22 | M3 / Km | 1560 |  | 6864 |  | 1560
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 6864
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
M.O. OFICIAL + 2 AYUDANTES |  |  |  |  | 295200 | 180% | 531360 | 0.25 |  | 2125440 | 209100
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 2125440
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 2802848
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 29% | 812825.92
IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 28028.48
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 140142.4
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 980996.8
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [9 empty] | 3783844.8
Elaboro
________________________________________________
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | Subtotal | 0
| 1.01 | Desmonte de cubierta de barro existente (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 24
| 1.02 | Desmonte de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 24
| 1.03 | Desinstalación de acometida eléctrica, conducción existente y desconexión de conectores (incluye retiro de sobrantes) | ML | 60
2 | OBRA CIVIL |  |  |  | Subtotal | 0
| 2.01 | Suministro e instalación de estructura de cubierta en caña brava y madera rolliza | M2 | 24
| 2.02 | Suministro e instalación de cubierta de teja de barro | M2 | 24
| 2.03 | Mantenimiento de cubierta de madera rolliza, caña y teja de barro | UND | 50
| 2.04 | Relleno y resane de muros en concreto dilatados | ML | 12
| 2.05 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos - Pañete de techo | M2 | 24
| 2.06 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal.20. Incluye soportes de fijación y desagüe, pintura color verde | ML | 6
| 2.07 | Mantenimiento de canales en lamina galvanizada, incluye soportes de fijación y adecuación de desagüe | ML | 12
| 2.08 | Pintura en esmalte verde y mantenimiento a friso a puestos de mercado | UND | 10
| 2.09 | Pintura esmalte epoxica color blanca semibrillante | M2 | 75
| 2.1 | Pintura vinilo blanco tipo 1 a dos manos | M2 | 60
| 2.11 | Limpieza y mantenimiento de pisos en cerámica | M2 | 95
3 | OBRA ELECTRICA |  |  |  | Subtotal | 0
| 3.01 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en cable 3xNo 8 Cu-THHN + 1xN°8 Cu-THHN + 1 T No 10. Incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 60
| 3.02 | Suministro e instalación de empalme de derivación en gel de 2 a 2/0 | UND | 4
| 3.03 | Mantenimiento de red eléctrica, balanceo de circuitos y cargas en tableros de distribución | GLB | 1
| 3.04 | Suministro e instalación de acometida trifásica en cable 3xTHHN-THWN N°2 AWG + 1N N°2 AWG + (1T N°8), incluye cinta de colores, cinta aislante, amarres y los elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 25
| 3.05 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 1 1/4", incluye tubo PVC, grapa, chazos, tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 60
| 3.06 | Mantenimiento correctivo a cuarto frio casa de mercado (revisión de compresor, reparación de fugas, soldadura, recarga de gas) limpieza técnica del evaporador y condensador, revisión de contactores y controlador de temperatura. | GBL | 1
SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
|  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas