## Hoja1
ANEXO 3 ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS A NIVEL NACIONAL"
Ficha Técnica
PAABS 2026 V16 Línea 550
Duración del Contrato: Hasta el 31 Dic 2026
ITEM 1 : ADQUISICIÓN DE 9 UPS |  |  |  | PEI SAS | AXON TECH SAS | VICTORY INGENIERÍA Y GESTIÓN SAS | PROMEDIO PRECIO TECHO
No. | REGIONAL | CANTIDAD | CIUDAD | VALOR EQUIPO + TRANSPORTE + INSTALACIÓN (ACOMETIDAS, BREAKER Y DUCTOS) + DESINSTALACIÓN DE LA ACTUAL (IVA incluido)
1 | REGIONAL NARIÑO | 1 | PCM TUMACO | 13500000 | 15800000 | 10122140 | 13140713.3333
2 |  | 1 | PCM RUMICHACA (frontera con Ecuador) | 19800000 | 23100000 | 31899140 | 24933046.6667
3 |  | 1 | PCM SAN MIGUEL (frontera con Ecuador) | 13500000 | 15800000 | 11907140 | 13735713.3333
4 | REGIONAL GUAJIRA | 1 | CFSM VALLEDUPAR | 13000000 | 15250000 | 11907140 | 13385713.3333
5 | REGIONAL ANTIOQUIA | 1 | PCM CAPURGANA | 6500000 | 5750000 | 6240360 | 6163453.3333
6 |  | 1 | PCM BAHIA SOLANO | 8500000 | 9950000 | 9527140 | 9325713.3333
7 | REGIONAL ANDINA | 1 | CFSM IBAGUE | 10900000 | 12750000 | 11907140 | 11852380
8 | REGIONAL ATLANTICO | 1 | SANTA MARTA CFSM | 17900000 | 20950000 | 31899140 | 23583046.6667
9 | REGIONAL SAN ANDRES | 1 | CFSM SAN ANDRES | 22000000 | 25800000 | 31899140 | 26566380
| VALOR TOTAL ITEM 1 |  |  | 125600000 | 145150000 | 157308480 | 142686160
ÍTEM 2: ADQUISICIÓN DE TRES (3) REGULADORES |  |  |  | VALOR EQUIPO + ENTREGA EN SITIO (IVA Incluido)
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CIUDAD
1 | REGULADORES | 3 | PCM JURADO | 2300000 | 2700000 | 7854000 | 4284667
| VALOR TOTAL ITEM 2 |  |  | 2300000 | 2700000 | 7854000 | 4284667
ÍTEM 3: INSTALACIÓN UPS EXISTENTE EN PCM TIENDITAS |  |  |  | INSTALACIÓN + BREAKERS + DESINSTALACIÓN DE LA ACTUAL (IVA incluido)
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CIUDAD
1 | INSTALACIÓN de una (1) UPS marca Vertiv a cuatro 4 metros | 1 | PCM ATANASIO GIRARDOT (TIENDITAS) | 2500000 | 4500000 | 4165000 | 3721666.6667
VALOR TOTAL ITEM 3 |  |  |  | 2500000 | 4500000 | 4165000 | 3721666.6667
ITEM 4: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA 18 UPS A NIVEL NACIONAL |  |  |  | VALOR BANCO DE BATERÍAS + INSTALACIÓN (IVA INCLUIDO)
No. | REGIONAL | CANTIDAD | CIUDAD
1 | REGIONAL ANTIOQUIA | 1 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO | 2700000 | 3200000 | 5469240 | 3789746.6667
2 |  | 1 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO | 3200000 | 3800000 | 8925000 | 5308333.3333
3 | REGIONAL EJE CAFETERO | 1 | PCM PEREIRA AEROPUERTO | 4800000 | 5500000 | 5469240 | 5256413.3333
4 | REGIONAL ATLANTICO | 1 | PCM AEROPUERTO | 6200000 | 7200000 | 8925000 | 7441666.6667
5 | REGIONAL CARIBE | 1 | PCM MUELLE MARITIMO | 2300000 | 2700000 | 3627120 | 2875706.6667
6 |  | 1 | PCM CARTAGENA AEROPUERTO | 4700000 | 5500000 | 5469240 | 5223080
7 | REGIONAL ORIENTE | 1 | PCM CÚCUTA AEROPUERTO | 3200000 | 3700000 | 5355000 | 4085000
8 |  | 1 | PCM PUERTO SANTANDER | 2800000 | 3200000 | 3812760 | 3270920
9 |  | 1 | PUENTE SANTANDER (UREÑA) | 3200000 | 3800000 | 4641000 | 3880333.3333
10 |  | 1 | PCM TIENDITAS | 3300000 | 4500000 | 4641000 | 4147000
11 |  | 1 | PCM CENAF (SIMON BOLIVAR | 3300000 | 3800000 | 4641000 | 3913666.6667
12 |  | 1 | BUCARAMANGA CFSM | 9800000 | 11400000 | 15708000 | 12302666.6667
13 | REGIONAL ORINOQUIA | 1 | PCM PUERTO CARREÑO | 5000000 | 5600000 | 5469240 | 5356413.3333
14 |  | 1 | PCM PUERTO CARREÑO BALSA | 1600000 | 1850000 | 2856000 | 2102000
15 | REGIONAL AEROPUERTO ELDORADO | 1 | POLICÍA JUDICIAL | 1850000 | 2200000 | 3900000 | 2650000
16 |  | 1 | CASA ESTUDIO | 2300000 | 2700000 | 5355000 | 3451666.6667
17 |  | 1 | AREA ADMINISTRATIVA | 2200000 | 2700000 | 11781000 | 5560333.3333
18 | SEDE CENTRAL | 1 | DATACENTER | 10500000 | 12400000 | 23205000 | 15368333.3333
| VALOR TOTAL ITEM 4 |  |  | 72950000 | 85750000 | 129249840 | 95983280
ITEM 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UPS A NIVEL NACIONAL |  |  |  | VALOR MANTENIMIENTO (IVA INCLUIDO)
No. | SEDE | #MTTO PREVENTIVO | CARACTERÍSTICA
1 | PASTO CFSM Capacidad KVA 22 | 1 | TRIFÁSICA | 1800000 | 2650000 | 2582300 | 2344100
2 | PCM RUMICHACA Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1200000 | 1650000 | 1725500 | 1525166.6667
3 | PCM RUMICHACA Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 960000 | 1400000 | 1225700 | 1195233.3333
4 | CFSM SAN MIGUEL (frontera con Ecuador) Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 2500000 | 3350000 | 1439900 | 2429966.6667
5 | PCM CHILES Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1520000 | 2200000 | 1225700 | 1648566.6667
6 | CFSM MAICAO Capacidad KVA 18 | 1 | TRIFÁSICA | 1920000 | 2800000 | 2296700 | 2338900
7 | PCM PARAGUACHON Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1300000 | 1650000 | 1439900 | 1463300
8 | PCM PARAGUACHON Capacidad KVA 8 | 1 | BIFÁSICA | 1300000 | 1750000 | 1582700 | 1544233.3333
9 | CFSM MEDELLIN Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 1920000 | 2800000 | 2439500 | 2386500
10 | PCM PUERTO LEGUIZAMO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 2600000 | 3675000 | 1439900 | 2571633.3333
11 | CFSM QUIBDO Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1600000 | 2350000 | 1225700 | 1725233.3333
12 | PUESTO DE VERIFICACIÓN NECOCLI Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1400000 | 1625000 | 1225700 | 1416900
13 | PCM TURBO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1840000 | 2725000 | 1439900 | 2001633.3333
14 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 15 | 1 | TRIFÁSICA | 1760000 | 2550000 | 1725500 | 2011833.3333
15 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1120000 | 1625000 | 1725500 | 1490166.6667
16 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1120000 | 1650000 | 1725500 | 1498500
17 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 4 | 1 | BIFÁSICA | 1040000 | 1525000 | 1725500 | 1430166.6667
18 | LETICIA CFSM Capacidad KVA 15 | 1 | TRIFÁSICA | 2600000 | 3800000 | 1750000 | 2716666.6667
19 | PCM LETICIA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 2000000 | 2900000 | 1150000 | 2016666.6667
20 | PCM LETICIA BALSA | 1 | MONOFÁSICA | 1200000 | 1800000 | 1368500 | 1456166.6667
21 | NEIVA HUILA CFSM Capacidad KVA 25 | 1 | TRIFÁSICA | 1920000 | 2775000 | 2796500 | 2497166.6667
22 | TUNJA CFSM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1080000 | 1575000 | 1439900 | 1364966.6667
23 | PCM BARRANQUILLA AEROPUERTO Capacidad KVA 12 | 1 | BIFÁSICA | 1840000 | 2700000 | 1868300 | 2136100
24 | PCM BARRANQUILLA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1080000 | 1600000 | 1368500 | 1349500
25 | PCM BARRANQUILLA AEROPUERTO Capacidad KVA 10 | 1 | BIFÁSICA | 1200000 | 1725000 | 1725500 | 1550166.6667
26 | BARRANQUILLA CFSM Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 3120000 | 4600000 | 2439500 | 3386500
27 | SANTA MARTA PCM AEROPUERTO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1120000 | 1700000 | 1439900 | 1419966.6667
28 | CARTAGENA CFSM Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 960000 | 1450000 | 1225700 | 1211900
29 | PCM MUELLE MARITIMO Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 960000 | 1400000 | 1225700 | 1195233.3333
30 | PCM CARTAGENA AEROPUERTO Capacidad KVA 15 | 1 | TRIFÁSICA | 2160000 | 3200000 | 2082500 | 2480833.3333
31 | PCM CARTAGENA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1080000 | 1650000 | 1368500 | 1366166.6667
32 | MONTERIA CFSM Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1960000 | 2925000 | 1225700 | 2036900
33 | PEREIRA CFSM Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 2480000 | 3575000 | 2439500 | 2831500
34 | PCM PEREIRA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1120000 | 1650000 | 1368500 | 1379500
35 | PCM ARMENIA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1120000 | 1700000 | 1368500 | 1396166.6667
36 | ARMENIA CFSM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1080000 | 1550000 | 1439900 | 1356633.3333
37 | CALI CFSM Capacidad KVA 22 | 1 | TRIFÁSICA | 2320000 | 3350000 | 2582300 | 2750766.6667
38 | POPAYAN CFSM 3.5 | 1 | MONOFÁSICA | 800000 | 1200000 | 1298000 | 1099333.3333
39 | PCM PALMIRA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1200000 | 1750000 | 1368500 | 1439500
40 | PCM PALMIRA AEROPUERTO Capacidad KVA 8 | 1 | BIFÁSICA | 1160000 | 1725000 | 1582700 | 1489233.3333
41 | PCM BUENAVENTURA Capacidad KVA 10 | 1 | BIFÁSICA | 1520000 | 2700000 | 1725500 | 1981833.3333
42 | PCM CUCUTA AEROPUERTO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1520000 | 2200000 | 1439900 | 1719966.6667
43 | PCM PUERTO SANTANDER CUCUTA Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1040000 | 1550000 | 1225700 | 1271900
44 | PUENTE SANTANDER (UREÑA) CUCUTA Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1520000 | 2250000 | 1439900 | 1736633.3333
45 | PCM TIENDITAS CUCUTA Capacidad KVA 25 | 1 | TRIFÁSICA | 3160000 | 4575000 | 2796500 | 3510500
46 | PCM TIENDITAS CUCUTA Capacidad KVA 12 | 1 | TRIFÁSICA | 2560000 | 3700000 | 1868300 | 2709433.3333
47 | PCM TIENDITAS CUCUTA Capacidad KVA 25 | 1 | BIFÁSICA | 1120000 | 1650000 | 2796500 | 1855500
48 | PCM CENAF CUCUTA Capacidad KVA 10 | 1 | BIFÁSICA | 1440000 | 2125000 | 1725500 | 1763500
49 | CATATUMBO CFSM Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 960000 | 1450000 | 1725500 | 1378500
50 | PCM BUCARAMANGA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1120000 | 1625000 | 1225700 | 1323566.6667
51 | BUCARAMANGA CFSM Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 2600000 | 3800000 | 2439500 | 2946500
52 | ARAUCA CFSM Capacidad KVA 25 | 1 | TRIFÁSICA | 4400000 | 6375000 | 2796500 | 4523833.3333
53 | PCM PUENTE PAEZ ARAUCA Capacidad KVA 8 | 1 | BIFÁSICA | 3800000 | 5600000 | 2356200 | 3918733.3333
54 | PCM PUERTO CARREÑO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 3600000 | 5250000 | 2142000 | 3664000
55 | PCM PUERTO CARREÑO BALSA Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 2600000 | 3750000 | 1999200 | 2783066.6667
56 | PCM AEROPUERTO SAN ANDRÉS Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1200000 | 1450000 | 1999200 | 1549733.3333
57 | PCM PROVIDENCIA | 1 | MONOFÁSICA | 1400000 | 1900000 | 1999200 | 1766400
58 | AEROPUERTO EL DORADO PCM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 760000 | 1125000 | 428400 | 771133.3333
59 | AEROPUERTO EL DORADO PCM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 760000 | 1125000 | 428400 | 771133.3333
60 | AEROPUERTO EL DORADO PCM Capacidad KVA 9 | 1 | BIFÁSICA | 900000 | 1500000 | 642600 | 1014200
61 | BOGOTA NIVEL CENTRAL Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 760000 | 1150000 | 428400 | 779466.6667
62 | BOGOTA NIVEL CENTRAL DATACENTER Capacidad KVA 30 | 1 | TRIFÁSICA | 2600000 | 3800000 | 2142000 | 2847333.3333
63 | BOGOTA NIVEL CENTRAL DATACENTER Capacidad KVA 60 | 1 | TRIFÁSICA | 3800000 | 5600000 | 4284500 | 4561500
| VALOR TOTAL ITEM 5 |  |  | 107600000 | 156525000 | 108168800 | 124097933.3333
| VALOR TOTAL ÍTEM 1,2,3,4 Y 5 |  | VALOR TOTAL ÍTEM 1,2,3,4 Y 5 | 310950000 | 394625000 | 406746120 | 370773707
ANÁLISIS DEL COMPARATIVO DE PRECIOS DEL MERCADO: Una vez recibidas las cotizaciones de las firmas PEI SAS, AXON TECH SAS y VICTORY INGENIERIA Y GESTIÓN SAS, se procede a identificar cada uno de los valores totales cotizados por las firmas para los ítems requeridos por la UAEMC. Con fundamento en el análisis de mercado realizado y las tres cotizaciones obtenidas, se procedió a calcular el promedio, dado que se observa una alta dispersión en los valores por cada ítem de las cotizaciones aportadas, por cuanto cada oferente aplica criterios de prorrateo de costos distintos, el promedio aritmético actúa como un ecualizador técnico que refleja el precio justo de mercado, mitigando el riesgo de desviaciones presupuestales y asegurando la libre competencia bajo condiciones económicas equilibradas. Dentro del presupuesto se tiene contemplada una Bolsa de Repuestos por demanda por un valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($139.000.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. Por lo anterior, se determinó que el presupuesto para el presente proceso de contratación será hasta por la suma: QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/L ($ 509.773.707), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. Para la determinación del precio techo, se establecerá como criterio de referencia el promedio aritmético de las cotizaciones presentadas para cada ítem. Elaboró: Nidia López Novoa - Contratista Aprobó: Carlos Andrés Sánchez López.

## Hoja2
CONTINUACIÓN
ANEXO 3 ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS A NIVEL NACIONAL"
Ficha Técnica
PAABS 2026 V17 Línea 550
Duración del Contrato: Hasta el 31 Dic 2026
ÍTEM 6: BOLSA DE REPUESTOS POR DEMANDA DE $139.000.000 EN DONDE CADA REPUESTO INCLUYE: VALOR DE REPUESTO + TRANSPORTE, MANO DE OBRA + INSTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON IVA INCLUIDO
No. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | PEI SAS |  |  | AXÓN TECH |  |  | VICTORY INGENIERIA Y GESTION SAS |  |  | PROMEDIO PRECIO TECHO
UPS 3 KVA MONOFASICO |  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1300000 | 1534000 | 1989000 | 1547000 | 1856400 | 2289560 | 1118294.87 | 1927000 | 1861285 | 1321764.9567 | 1772466.6667 | 2046615
2 | MODULO RECTIFICADOR | 1100000 | 1298000 | 1683000 | 1353000 | 1623600 | 2002440 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1180261 | 1616200 | 1848908.3333
3 | BREAKER 1-32ª | 100000 | 118000 | 153000 | 110000 | 132000 | 162800 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 432594.3333 | 725666.6667 | 725695
4 | VENTILADOR 120V | 170000 | 200600 | 260100 | 187000 | 224400 | 276760 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 481594.3333 | 784000 | 799381.6667
5 | REJILLA VENTILADOR | 140000 | 165200 | 214200 | 154000 | 184800 | 227920 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 460594.3333 | 759000 | 767801.6667
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 620000 | 731600 | 948600 | 737800 | 885360 | 1091944 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 815194.3333 | 1181320 | 1300609.6667
7 | TARJETA CARGADOR | 1400000 | 1652000 | 2142000 | 1764000 | 2116800 | 2610720 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1417261 | 1898600 | 2204668.3333
8 | TARJETA INVERSOR | 1500000 | 1770000 | 2295000 | 1890000 | 2268000 | 2797200 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1492594.3333 | 1988333.3333 | 2317828.3333
9 | TARJETA DISPLAY | 930000 | 1097400 | 1422900 | 1023000 | 1227600 | 1514040 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1013594.3333 | 1417333.3333 | 1599408.3333
10 | TARJETA BYPASS | 1300000 | 1534000 | 1989000 | 1599000 | 1918800 | 2366520 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1328927.6667 | 1793266.6667 | 2072268.3333
11 | FUENTE 120 VAC | 490000 | 578200 | 749700 | 583100 | 699720 | 862988 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 720294.3333 | 1068306.6667 | 1157991
12 | RUEDAS FIJAS | 135000 | 159300 | 206550 | 166050 | 199260 | 245754 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 462944.3333 | 761853.3333 | 771196.3333
13 | BANCO DE BATERÍAS | 1500000 | 1800000 | 3500000 | 1950000 | 2340000 | 2886000 | 2550000 | 3850000 | 4650000 | 2000000 | 2663333.3333 | 3678666.6667
UPS 3.5 KVA MONOFASICO
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 920000 | 1085600 | 1334000 | 1094800 | 1313760 | 1620304 | 1118294.87 | 1927000 | 1861285 | 1044364.9567 | 1442120 | 1605196.3333
2 | MODULO RECTIFICADOR | 760000 | 896800 | 1102000 | 934800 | 1121760 | 1383504 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 927527.6667 | 1315186.6667 | 1448929.6667
3 | BREAKER 1-40ª | 480000 | 566400 | 696000 | 528000 | 633600 | 781440 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 698594.3333 | 1042333.3333 | 1112908.3333
4 | VENTILADOR 120V | 170000 | 200600 | 246500 | 187000 | 224400 | 276760 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 481594.3333 | 784000 | 794848.3333
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 94400 | 116000 | 88000 | 105600 | 130240 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 418594.3333 | 709000 | 702508.3333
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 470000 | 554600 | 681500 | 559300 | 671160 | 827764 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 705694.3333 | 1050920 | 1123516.3333
7 | TARJETA CARGADOR | 1100000 | 1298000 | 1595000 | 1386000 | 1663200 | 2051280 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1191261 | 1629400 | 1835855
8 | TARJETA INVERSOR | 1100000 | 1298000 | 1595000 | 1386000 | 1663200 | 2051280 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1191261 | 1629400 | 1835855
9 | TARJETA DISPLAY | 650000 | 767000 | 942500 | 715000 | 858000 | 1058200 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 817594.3333 | 1184000 | 1287328.3333
10 | TARJETA BYPASS | 950000 | 1121000 | 1377500 | 1168500 | 1402200 | 1729380 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 1068761 | 1483400 | 1656055
11 | FUENTE 120 VAC | 350000 | 413000 | 507500 | 416500 | 499800 | 616420 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 618094.3333 | 946600 | 995068.3333
12 | RUEDAS FIJAS | 72000 | 84960 | 104400 | 88560 | 106272 | 131068.8 | 1087783 | 1927000 | 1861285 | 416114.3333 | 706077.3333 | 698917.9333
13 | BANCO DE BATERÍAS | 1700000 | 2006000 | 2465000 | 2210000 | 2652000 | 3270800 | 2550000 | 3850000 | 4650000 | 2153333.3333 | 2836000 | 3461933.3333
UPS 4 KVA BIFASICO
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1100000 | 1298000 | 1628000 | 1309000 | 1570800 | 1937320 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 1188478.3333 | 1598600 | 1808868.3333
2 | MODULO RECTIFICADOR | 920000 | 1085600 | 1361600 | 1131600 | 1357920 | 1674768 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 1069345 | 1456840 | 1632551
3 | BREAKER 2-32ª | 60000 | 70800 | 88800 | 66000 | 79200 | 97680 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 427478.3333 | 692333.3333 | 682588.3333
4 | VENTILADOR 120V | 170000 | 200600 | 251600 | 187000 | 224400 | 276760 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 504478.3333 | 784000 | 796548.3333
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 94400 | 118400 | 88000 | 105600 | 130240 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 441478.3333 | 709000 | 703308.3333
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 470000 | 554600 | 695600 | 559300 | 671160 | 827764 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 728578.3333 | 1050920 | 1128216.3333
7 | TARJETA CARGADOR | 1250000 | 1475000 | 1850000 | 1575000 | 1890000 | 2331000 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 1327145 | 1764000 | 2014095
8 | TARJETA INVERSOR | 1300000 | 1534000 | 1924000 | 1638000 | 1965600 | 2424240 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 1364811.6667 | 1808866.6667 | 2069841.6667
9 | TARJETA DISPLAY | 780000 | 920400 | 1154400 | 858000 | 1029600 | 1269840 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 931478.3333 | 1292333.3333 | 1428508.3333
10 | TARJETA BYPASS | 1200000 | 1416000 | 1776000 | 1476000 | 1771200 | 2184480 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 1277478.3333 | 1704733.3333 | 1940588.3333
11 | FUENTE 208/120 VAC | 420000 | 495600 | 621600 | 499800 | 599760 | 739704 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 692078.3333 | 1007453.3333 | 1074196.3333
12 | RUEDAS GIRATORIAS | 90000 | 106200 | 133200 | 110700 | 132840 | 163836 | 1156435 | 1927000 | 1861285 | 452378.3333 | 722013.3333 | 719440.3333
13 | BANCO DE BATERÍAS | 2300000 | 2714000 | 3404000 | 2990000 | 3588000 | 4425200 | 3034500 | 3850000 | 4650000 | 2774833.3333 | 3384000 | 4159733.3333
UPS 5 KVA BIFASICO
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1200000 | 1416000 | 1800000 | 1428000 | 1713600 | 2113440 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 1265750.6667 | 1482279.6667 | 1924907
2 | MODULO RECTIFICADOR | 1100000 | 1298000 | 1650000 | 1353000 | 1623600 | 2002440 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 1207417.3333 | 1412946.3333 | 1837907
3 | BREAKER 2-32ª | 65000 | 76700 | 97500 | 71500 | 85800 | 105820 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 435250.6667 | 493246.3333 | 688200.3333
4 | VENTILADOR 120V | 198000 | 233640 | 297000 | 217800 | 261360 | 322344 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 528350.6667 | 604079.6667 | 826875
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 94400 | 120000 | 88000 | 105600 | 130240 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 445750.6667 | 505746.3333 | 703840.3333
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 470000 | 554600 | 705000 | 559300 | 671160 | 827764 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 732850.6667 | 847666.3333 | 1131348.3333
7 | TARJETA CARGADOR | 1400000 | 1652000 | 2100000 | 1764000 | 2116800 | 2610720 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 1444417.3333 | 1695346.3333 | 2190667
8 | TARJETA INVERSOR | 1400000 | 1652000 | 2100000 | 1764000 | 2116800 | 2610720 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 1444417.3333 | 1695346.3333 | 2190667
9 | TARJETA DISPLAY | 830000 | 979400 | 1245000 | 913000 | 1095600 | 1351240 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 970750.6667 | 1130746.3333 | 1485840.3333
10 | TARJETA BYPASS | 1250000 | 1475000 | 1875000 | 1537500 | 1845000 | 2275500 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 1318917.3333 | 1545746.3333 | 2003927
11 | FUENTE 208/120 VAC | 460000 | 542800 | 690000 | 547400 | 656880 | 810152 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 725550.6667 | 838973 | 1120477.6667
12 | RUEDAS GIRATORIAS | 90000 | 106200 | 135000 | 110700 | 132840 | 163836 | 1169252 | 1317239 | 1861281 | 456650.6667 | 518759.6667 | 720039
13 | BANCO DE BATERÍAS | 2500000 | 2950000 | 3750000 | 3250000 | 3900000 | 4810000 | 3034000 | 3610460 | 4296447 | 2928000 | 3486820 | 4285482.3333
UPS 6 KVA BIFASICO
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1350000 | 1593000 | 2025000 | 1606500 | 1927800 | 2377620 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 1488969.6667 | 1772728.6667 | 2180503
2 | MODULO RECTIFICADOR | 1100000 | 1298000 | 1650000 | 1353000 | 1623600 | 2002440 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 1321136.3333 | 1572995.3333 | 1930443
3 | BREAKER 2-32ª | 250000 | 295000 | 375000 | 275000 | 330000 | 407000 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 678469.6667 | 807462 | 973629.6667
4 | VENTILADOR 120V | 198000 | 233640 | 297000 | 217800 | 261360 | 322344 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 642069.6667 | 764128.6667 | 919411
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 94400 | 120000 | 88000 | 105600 | 130240 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 559469.6667 | 665795.3333 | 796376.3333
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 470000 | 554600 | 705000 | 559300 | 671160 | 827764 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 846569.6667 | 1007715.3333 | 1223884.3333
7 | TARJETA CARGADOR | 1500000 | 1770000 | 2250000 | 1890000 | 2268000 | 2797200 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 1633469.6667 | 1945128.6667 | 2395363
8 | TARJETA INVERSOR | 1480000 | 1746400 | 2220000 | 1864800 | 2237760 | 2759904 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 1618403 | 1927182 | 2372931
9 | TARJETA DISPLAY | 890000 | 1050200 | 1335000 | 979000 | 1174800 | 1448920 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 1126469.6667 | 1340795.3333 | 1640936.3333
10 | TARJETA BYPASS | 1350000 | 1593000 | 2025000 | 1660500 | 1992600 | 2457540 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 1506969.6667 | 1794328.6667 | 2207143
11 | FUENTE 208/120 VAC | 460000 | 542800 | 690000 | 547400 | 656880 | 810152 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 839269.6667 | 999022 | 1213013.6667
12 | RUEDAS GIRATORIAS | 90000 | 106200 | 135000 | 110700 | 132840 | 163836 | 1510409 | 1797386 | 2138889 | 570369.6667 | 678808.6667 | 812575
13 | BANCO DE BATERÍAS | 3300000 | 3894000 | 4950000 | 4290000 | 5148000 | 6349200 | 6302771.93 | 7500297 | 8925500 | 4630923.9767 | 5514099 | 6741566.6667
UPS12 KVA BIFASICO
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 2300000 | 2714000 | 3542000 | 2737000 | 3284400 | 4050760 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2278128.6667 | 2712429.6667 | 3379345.97
2 | MODULO RECTIFICADOR | 1800000 | 2124000 | 2772000 | 2214000 | 2656800 | 3276720 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 1937128.6667 | 2306563 | 2864665.97
3 | BREAKER 2-80ª | 300000 | 354000 | 462000 | 330000 | 396000 | 488400 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 809128.6667 | 962963 | 1165225.97
4 | VENTILADOR 120V | 198000 | 233640 | 304920 | 217800 | 261360 | 322344 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 737728.6667 | 877963 | 1057513.97
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 94400 | 123200 | 88000 | 105600 | 130240 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 655128.6667 | 779629.6667 | 932905.97
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 470000 | 554600 | 723800 | 559300 | 671160 | 827764 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 942228.6667 | 1121549.6667 | 1365613.97
7 | TARJETA CARGADOR | 2500000 | 2950000 | 3850000 | 3150000 | 3780000 | 4662000 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2482462 | 2956296.3333 | 3685759.3033
8 | TARJETA INVERSOR | 2500000 | 2950000 | 3850000 | 3150000 | 3780000 | 4662000 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2482462 | 2956296.3333 | 3685759.3033
9 | TARJETA DISPLAY | 1500000 | 1770000 | 2310000 | 1650000 | 1980000 | 2442000 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 1649128.6667 | 1962963 | 2432425.97
10 | TARJETA BYPASS | 2300000 | 2714000 | 3542000 | 2829000 | 3394800 | 4186920 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2308795.3333 | 2749229.6667 | 3424732.6367
11 | FUENTE 208/120 VAC | 780000 | 920400 | 1201200 | 928200 | 1113840 | 1373736 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 1168528.6667 | 1391043 | 1706737.97
12 | RUEDAS GIRATORIAS | 900000 | 1062000 | 1386000 | 1107000 | 1328400 | 1638360 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 1268128.6667 | 1509763 | 1856545.97
13 | BANCO DE BATERÍAS | 6500000 | 7670000 | 10010000 | 8450000 | 10140000 | 12506000 | 8500299 | 9125355 | 10621172 | 7816766.3333 | 8978451.6667 | 11045724
UPS 10 KVA
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 2600000 | 3120000 | 3770000 | 3094000 | 3712800 | 4579120 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2497128.6667 | 2990563 | 3631465.97
2 | MODULO RECTIFICADOR | 220000 | 264000 | 319000 | 270600 | 324720 | 400488 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 762662 | 909203 | 1088255.3033
3 | BREAKER 3*50ª | 360000 | 432000 | 522000 | 396000 | 475200 | 586080 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 851128.6667 | 1015363 | 1217785.97
4 | VENTILADOR 120V | 198000 | 237600 | 287100 | 217800 | 261360 | 322344 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 737728.6667 | 879283 | 1051573.97
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 96000 | 116000 | 88000 | 105600 | 130240 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 655128.6667 | 780163 | 930505.97
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 470000 | 564000 | 681500 | 559300 | 671160 | 827764 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 942228.6667 | 1124683 | 1351513.97
7 | TARJETA CARGADOR | 2200000 | 2640000 | 3190000 | 2772000 | 3326400 | 4102560 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2256462 | 2701763 | 3279279.3033
8 | TARJETA INVERSOR | 3000000 | 3600000 | 4350000 | 3780000 | 4536000 | 5594400 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2859128.6667 | 3424963 | 4163225.97
9 | TARJETA DISPLAY | 3000000 | 3600000 | 4350000 | 3300000 | 3960000 | 4884000 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2699128.6667 | 3232963 | 3926425.97
10 | TARJETA BYPASS | 1800000 | 2160000 | 2610000 | 2214000 | 2656800 | 3276720 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 1937128.6667 | 2318563 | 2810665.97
11 | CONTACTOR BYPASS | 2650000 | 3180000 | 3842500 | 3153500 | 3784200 | 4667180 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2533628.6667 | 3034363 | 3684985.97
12 | FUENTE LASER TR1 | 930000 | 1116000 | 1348500 | 1143900 | 1372680 | 1692972 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 1290428.6667 | 1542523 | 1862249.97
13 | FUENTE LASER 502 | 110000 | 132000 | 159500 | 143000 | 171600 | 211640 | 8500299 | 9125355 | 10621172 | 2917766.3333 | 3142985 | 3664104
14 | FUENTE SWICHING | 1890000 | 2268000 | 2740500 | 2324700 | 2789640 | 3440556 | 1797386 | 2138889 | 2545277.91 | 2004028.6667 | 2398843 | 2908777.97
15 | BANCO DE BATERÍAS | 5200000 | 6240000 | 7540000 | 6760000 | 8112000 | 10004800 | 7500299 | 8925355 | 10621172 | 6486766.3333 | 7759118.3333 | 9388657.3333
UPS 15 KVA
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 3700000 | 4440000 | 5513000 | 4403000 | 5283600 | 6516440 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 3415166.6667 | 4130725 | 4938996.6667
2 | MODULO RECTIFICADOR | 320000 | 384000 | 476800 | 393600 | 472320 | 582528 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 952033.3333 | 1174965 | 1282292.6667
3 | BREAKER 3*63ª | 390000 | 468000 | 581100 | 429000 | 514800 | 634920 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 987166.6667 | 1217125 | 1334523.3333
4 | VENTILADOR 120V | 190000 | 228000 | 283100 | 209000 | 250800 | 309320 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 847166.6667 | 1049125 | 1126656.6667
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 96000 | 119200 | 88000 | 105600 | 130240 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 770166.6667 | 956725 | 1012330
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 560000 | 672000 | 834400 | 666400 | 799680 | 986272 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 1122966.6667 | 1380085 | 1536074
7 | TARJETA CARGADOR | 2200000 | 2640000 | 3278000 | 2772000 | 3326400 | 4102560 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 2371500 | 2878325 | 3389370
8 | TARJETA INVERSOR | 4300000 | 5160000 | 6407000 | 5418000 | 6501600 | 8018640 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 3953500 | 4776725 | 5737730
9 | TARJETA DISPLAY | 560000 | 672000 | 834400 | 616000 | 739200 | 911680 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 1106166.6667 | 1359925 | 1511210
10 | TARJETA BYPASS | 2600000 | 3120000 | 3874000 | 3198000 | 3837600 | 4733040 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 2646833.3333 | 3208725 | 3798196.6667
11 | CONTACTOR BYPASS | 3700000 | 4440000 | 5513000 | 4403000 | 5283600 | 6516440 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 3415166.6667 | 4130725 | 4938996.6667
12 | FUENTE LASER TR1 | 1400000 | 1680000 | 2086000 | 1722000 | 2066400 | 2548560 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 1754833.3333 | 2138325 | 2474036.6667
13 | FUENTE LASER 502 | 1500000 | 1800000 | 2235000 | 1950000 | 2340000 | 2886000 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 1864166.6667 | 2269525 | 2636183.3333
14 | FUENTE SWICHING | 2800000 | 3360000 | 4172000 | 3444000 | 4132800 | 5097120 | 2142500 | 2668575 | 2787550 | 2795500 | 3387125 | 4018890
15 | BANCO DE BATERÍAS | 7600000 | 9120000 | 11324000 | 9880000 | 11856000 | 14622400 | 8900299 | 9392535 | 10821172 | 8793433 | 10122845 | 12255857.3333
UPS 20 KVA
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 4500000 | 4950000 | 6300000 | 5355000 | 6426000 | 7925400 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3806000 | 4778191.6667 | 6004316.6667
2 | MODULO RECTIFICADOR | 3800000 | 4180000 | 5320000 | 4674000 | 5608800 | 6917520 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3345666.6667 | 4249125 | 5341690
3 | BREAKER 3*80ª | 490000 | 539000 | 686000 | 539000 | 646800 | 797720 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 864000 | 1381458.3333 | 1757090
4 | VENTILADOR 120V | 195000 | 214500 | 273000 | 214500 | 257400 | 317460 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 657500 | 1143491.6667 | 1459336.6667
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 88000 | 112000 | 88000 | 105600 | 130240 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 577000 | 1050725 | 1343263.3333
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 560000 | 616000 | 784000 | 666400 | 799680 | 986272 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 929800 | 1458085 | 1852607.3333
7 | TARJETA CARGADOR | 3200000 | 3520000 | 4480000 | 4032000 | 4838400 | 5967360 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 2931666.6667 | 3772325 | 4744970
8 | TARJETA INVERSOR | 4950000 | 5445000 | 6930000 | 6237000 | 7484400 | 9230760 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 4250000 | 5295991.6667 | 6649436.6667
9 | TARJETA DISPLAY | 650000 | 715000 | 910000 | 715000 | 858000 | 1058200 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 976000 | 1510525 | 1918583.3333
10 | TARJETA BYPASS | 3200000 | 3520000 | 4480000 | 3936000 | 4723200 | 5825280 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 2899666.6667 | 3733925 | 4697610
11 | CONTACTOR BYPASS | 4500000 | 4950000 | 6300000 | 5355000 | 6426000 | 7925400 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3806000 | 4778191.6667 | 6004316.6667
12 | FUENTE LASER TR1 | 1600000 | 1760000 | 2240000 | 1968000 | 2361600 | 2912640 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 1710333.3333 | 2360058.3333 | 2980063.3333
13 | FUENTE LASER 502 | 1800000 | 1980000 | 2520000 | 2340000 | 2808000 | 3463200 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 1901000 | 2582191.6667 | 3256916.6667
14 | FUENTE SWICHING | 3200000 | 3520000 | 4480000 | 3936000 | 4723200 | 5825280 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 2899666.6667 | 3733925 | 4697610
15 | BANCO DE BATERÍAS | 11500000 | 12650000 | 16100000 | 14950000 | 17940000 | 22126000 | 8925355 | 10115355 | 13829194 | 11791785 | 13568451.6667 | 17351731.3333
UPS 22 KVA
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 4800000 | 5280000 | 6240000 | 5712000 | 6854400 | 8453760 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 4025000 | 5030991.6667 | 6160436.6667
2 | MODULO RECTIFICADOR | 3950000 | 4345000 | 5530000 | 4858500 | 5830200 | 7190580 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3457166.6667 | 4377925 | 5502710
3 | BREAKER 3*90ª | 500000 | 550000 | 700000 | 550000 | 660000 | 814000 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 871000 | 1389525 | 1767183.3333
4 | VENTILADOR 120V | 198000 | 217800 | 277200 | 217800 | 261360 | 322344 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 659600 | 1145911.6667 | 1462364.6667
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 88000 | 112000 | 88000 | 105600 | 130240 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 577000 | 1050725 | 1343263.3333
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 550000 | 605000 | 770000 | 654500 | 785400 | 968660 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 922500 | 1449658.3333 | 1842070
7 | TARJETA CARGADOR | 3600000 | 3960000 | 5040000 | 4536000 | 5443200 | 6713280 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3233000 | 4120591.6667 | 5180276.6667
8 | TARJETA INVERSOR | 5600000 | 6160000 | 7840000 | 7056000 | 8467200 | 10442880 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 4739666.6667 | 5861925 | 7356810
9 | TARJETA DISPLAY | 550000 | 605000 | 770000 | 605000 | 726000 | 895400 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 906000 | 1429858.3333 | 1817650
10 | TARJETA BYPASS | 3400000 | 3740000 | 4760000 | 4182000 | 5018400 | 6189360 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3048333.3333 | 3905658.3333 | 4912303.3333
11 | CONTACTOR BYPASS | 4900000 | 5390000 | 6860000 | 5831000 | 6997200 | 8629880 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 4098000 | 5115258.3333 | 6425810
12 | FUENTE LASER TR1 | 1800000 | 1980000 | 2520000 | 2214000 | 2656800 | 3276720 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 1859000 | 2531791.6667 | 3194756.6667
13 | FUENTE LASER 502 | 190000 | 209000 | 266000 | 247000 | 296400 | 365560 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 666666.6667 | 1154658.3333 | 1473036.6667
14 | FUENTE SWICHING | 3500000 | 3850000 | 4900000 | 4305000 | 5166000 | 6371400 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3122666.6667 | 3991525 | 5019650
15 | BANCO DE BATERÍAS | 11300000 | 12430000 | 15820000 | 14690000 | 17628000 | 21741200 | 8995355 | 10515355 | 13999194 | 11661785 | 13524451.6667 | 17186798
UPS 25 KVA
1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 5800000 | 6380000 | 7656000 | 6902000 | 8282400 | 10214960 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 4755000 | 5873658.3333 | 7219503.3333
2 | MODULO RECTIFICADOR | 4800000 | 5280000 | 6336000 | 5904000 | 7084800 | 8737920 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 4089000 | 5107791.6667 | 6287156.6667
3 | BREAKER 3*100ª | 650000 | 715000 | 858000 | 715000 | 858000 | 1058200 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 976000 | 1510525 | 1901250
4 | VENTILADOR 120V | 195000 | 214500 | 257400 | 214500 | 257400 | 317460 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 657500 | 1143491.6667 | 1454136.6667
5 | REJILLA VENTILADOR | 80000 | 88000 | 105600 | 88000 | 105600 | 130240 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 577000 | 1050725 | 1341130
6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 550000 | 605000 | 726000 | 654500 | 785400 | 968660 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 922500 | 1449658.3333 | 1827403.3333
7 | TARJETA CARGADOR | 4300000 | 4730000 | 5676000 | 5418000 | 6501600 | 8018640 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3760333.3333 | 4730058.3333 | 5827396.6667
8 | TARJETA INVERSOR | 6600000 | 7260000 | 8712000 | 8316000 | 9979200 | 12307680 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 5493000 | 6732591.6667 | 8269076.6667
9 | TARJETA DISPLAY | 650000 | 715000 | 858000 | 715000 | 858000 | 1058200 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 976000 | 1510525 | 1901250
10 | TARJETA BYPASS | 3950000 | 4345000 | 5214000 | 4858500 | 5830200 | 7190580 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3457166.6667 | 4377925 | 5397376.6667
11 | CONTACTOR BYPASS | 5900000 | 6490000 | 7788000 | 7021000 | 8425200 | 10391080 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 4828000 | 5957925 | 7322210
12 | FUENTE LASER TR1 | 2100000 | 2310000 | 2772000 | 2583000 | 3099600 | 3822840 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 2082000 | 2789391.6667 | 3460796.6667
13 | FUENTE LASER 502 | 230000 | 253000 | 303600 | 299000 | 358800 | 442520 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 697333.3333 | 1190125 | 1511223.3333
14 | FUENTE SWICHING | 4200000 | 4620000 | 5544000 | 5166000 | 6199200 | 7645680 | 1563000 | 2958575 | 3787550 | 3643000 | 4592591.6667 | 5659076.6667
15 | BANCO DE BATERÍAS | 12500000 | 13750000 | 16500000 | 16250000 | 19500000 | 24050000 | 10115355 | 12511535 | 14829194 | 12955118.3333 | 15253845 | 18459731.3333
UPS 30 KVA APC |  | AXÓN TECH ZONA 3: 0
1 | 3CH-D PFC Board/PFC Filter | 25000000 | 28750000 | 34750000 | 29750000 | 35700000 | 44030000 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 19616974.3333 | 22921707.6667 | 27884807.3333
2 | 3CH-A Board/Rect PFC Board 208V | 23800000 | 27370000 | 33082000 | 29274000 | 35128800 | 43325520 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 19058307.6667 | 22271307.6667 | 27093980.6667
3 | 3CH-M Board /Main ControlBoard 208V | 17300000 | 19895000 | 24047000 | 19030000 | 22836000 | 28164400 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 13476974.3333 | 15682041 | 19028607.3333
4 | 3CH-D INV Board / Inverter Filter Board | 17300000 | 19895000 | 24047000 | 19030000 | 22836000 | 28164400 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 13476974.3333 | 15682041 | 19028607.3333
5 | 3CH-C Board / Charguer Board | 18900000 | 21735000 | 26271000 | 20790000 | 24948000 | 30769200 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 14596974.3333 | 16999374.3333 | 20638207.3333
6 | 3CH-F Board / Choque Filter | 14900000 | 17135000 | 20711000 | 17731000 | 21277200 | 26241880 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 12243974.3333 | 14242441 | 17275767.3333
7 | 3CH-FA /Rectifier Filter | 21800000 | 25070000 | 30302000 | 27468000 | 32961600 | 40652640 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 17789641 | 20782241 | 25276354
8 | PFC IGBT´s | 18900000 | 21735000 | 26271000 | 23814000 | 28576800 | 35244720 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 15604974.3333 | 18208974.3333 | 22130047.3333
9 | Inverter IGBT´s | 16900000 | 19435000 | 23491000 | 18590000 | 22308000 | 27513200 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 13196974.3333 | 15352707.6667 | 18626207.3333
10 | SCR Static Switch Inverter | 18500000 | 21275000 | 25715000 | 22755000 | 27306000 | 33677400 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 15118641 | 17632041 | 21422274
11 | SCR Static Switch Bypass | 12900000 | 14835000 | 17931000 | 15351000 | 18421200 | 22719480 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 10783974.3333 | 12523774.3333 | 15174967.3333
12 | Ventilador | 2400000 | 2760000 | 3336000 | 2952000 | 3542400 | 4368960 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 3150974.3333 | 3539174.3333 | 4193127.3333
13 | BANCO DE BATERÍAS | 16800000 | 19320000 | 23352000 | 21840000 | 26208000 | 32323200 | 50420300 | 51610300 | 52800300 | 29686766.6667 | 32379433.3333 | 36158500
UPS 60 KVA VERTIV
1 | 3CH-D PFC Board/PFC Filter | 35200000 | 40480000 | 51040000 | 41888000 | 50265600 | 61994240 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 27062974.3333 | 31686907.6667 | 39302887.3333
2 | 3CH-A Board/Rect PFC Board 208V | 35900000 | 41285000 | 52055000 | 44157000 | 52988400 | 65352360 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 28052641 | 32862841 | 40760594
3 | 3CH-M Board /Main ControlBoard 208V | 26800000 | 30820000 | 38860000 | 29480000 | 35376000 | 43630400 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 20126974.3333 | 23503707.6667 | 29121607.3333
4 | 3CH-D INV Board / Inverter Filter Board | 27200000 | 31280000 | 39440000 | 29920000 | 35904000 | 44281600 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 20406974.3333 | 23833041 | 29532007.3333
5 | 3CH-C Board / Charguer Board | 27900000 | 32085000 | 40455000 | 30690000 | 36828000 | 45421200 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 20896974.3333 | 24409374.3333 | 30250207.3333
6 | 3CH-F Board / Choque Filter | 24200000 | 27830000 | 35090000 | 28798000 | 34557600 | 42621040 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 19032974.3333 | 22234241 | 27528487.3333
7 | 3CH-FA /Rectifier Filter | 32000000 | 36800000 | 46400000 | 40320000 | 48384000 | 59673600 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 25473641 | 29833041 | 36982674
8 | PFC IGBT´s | 24900000 | 28635000 | 36105000 | 31374000 | 37648800 | 46433520 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 20124974.3333 | 23532974.3333 | 29137647.3333
9 | Inverter IGBT´s | 26300000 | 30245000 | 38135000 | 28930000 | 34716000 | 42816400 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 19776974.3333 | 23092041 | 28608607.3333
10 | SCR Static Switch Inverter | 23800000 | 27370000 | 34510000 | 29274000 | 35128800 | 43325520 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 19058307.6667 | 22271307.6667 | 27569980.6667
11 | SCR Static Switch Bypass | 18900000 | 21735000 | 27405000 | 22491000 | 26989200 | 33286680 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 15163974.3333 | 17679774.3333 | 21855367.3333
12 | Ventilador | 36000000 | 41400000 | 52200000 | 44280000 | 53136000 | 65534400 | 4100923 | 4315123 | 4874422 | 28126974.3333 | 32950374.3333 | 40869607.3333
13 | BANCO DE BATERÍAS | 34000000 | 39100000 | 49300000 | 44200000 | 53040000 | 65416000 | 50420300 | 51610300 | 52800300 | 42873433.3333 | 47916766.6667 | 55838766.6667
| VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS | ; | 1000920280 | 1246027170 | 1052614310 | 1263137172 | 1557869178.8 | 490947902.67 | 620995079 | 711843992.75 | 805211404.2233 | 961684177 | 1171913447.1833