## Formato cotización
ITEM 1 : ADQUISICIÓN DE 9 UPS
No. | REGIONAL | CANTIDAD | CIUDAD | VALOR EQUIPO + TRANSPORTE + INSTALACIÓN (ACOMETIDAS, BREAKER Y DUCTOS) + DESINSTALACIÓN DE LA ACTUAL (IVA incluido)
1 | REGIONAL NARIÑO | 1 | PCM TUMACO | 15800000
2 |  | 1 | PCM RUMICHACA (frontera con Ecuador) | 23100000
3 |  | 1 | PCM SAN MIGUEL (frontera con Ecuador) | 15800000
4 | REGIONAL GUAJIRA | 1 | CFSM VALLEDUPAR | 15250000
5 | REGIONAL ANTIOQUIA | 1 | PCM CAPURGANA | 5750000
6 |  | 1 | PCM BAHIA SOLANO | 9950000
7 | REGIONAL ANDINA | 1 | CFSM IBAGUE | 12750000
8 | REGIONAL ATLANTICO | 1 | SANTA MARTA CFSM | 20950000
9 | REGIONAL SAN ANDRES | 1 | CFSM SAN ANDRES | 25800000
VALOR TOTAL ITEM 1 |  |  |  | 145150000
ITEM 2: ADQUISICIÓN DE 3 REGULADORES
1 | REGULADORES | 3 | PCM JURADO | 2700000
| VALOR TOTAL ITEM 2 |  |  | 2700000
ÍTEM 3: INSTALACIÓN UPS EXISTENTE EN PCM TIENDITAS
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CIUDAD | INSTALACIÓN + BREAKERS + DESINSTALACIÓN DE LA ACTUAL (IVA incluido)
1 | INSTALACIÓN de una (1) UPS marca Vertiv a cuatro 4 metros | 1 | PCM ATANASIO GIRARDOT (TIENDITAS) | 4500000
VALOR TOTAL ITEM 3 |  |  |  | 4500000
ITEM 4 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA 18 UPS A NIVEL NACIONAL
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CIUDAD | VALOR BATERÍAS + INSTALACIÓN + DESINSTALACIÓN DE LA ACTUAL (IVA incluido)
1 | REGIONAL ANTIOQUIA | 1 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO | 3200000
2 |  | 1 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO | 3800000
3 | REGIONAL EJE CAFETERO | 1 | PCM PEREIRA AEROPUERTO | 5500000
4 | REGIONAL ATLANTICO | 1 | PCM AEROPUERTO | 7200000
5 | REGIONAL CARIBE | 1 | PCM MUELLE MARITIMO | 2700000
6 |  | 1 | PCM CARTAGENA AEROPUERTO | 5500000
7 | REGIONAL ORIENTE | 1 | PCM CÚCUTA AEROPUERTO | 3700000
8 |  | 1 | PCM PUERTO SANTANDER | 3200000
9 |  | 1 | PUENTE SANTANDER (UREÑA) | 3800000
10 |  | 1 | PCM TIENDITAS | 4500000
11 |  | 1 | PCM CENAF (SIMON BOLIVAR | 3800000
12 |  | 1 | BUCARAMANGA CFSM | 11400000
13 |  | 1 | PCM PUERTO CARREÑO | 5600000
14 | REGIONAL ORINOQUIA | 1 | PCM PUERTO CARREÑO BALSA | 1850000
15 |  | 1 | POLICIA JUDICIAL | 2200000
16 |  | 1 | CASA ESTUDIO | 2700000
17 | REGIONAL AEROPUERTO ELDORADO | 1 | AREA ADMINISTRATIVA | 2700000
18 |  | 1 | DATACENTER | 12400000
| VALOR TOTAL ITEM 4 |  |  | 85750000
ITEM 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UPS A NIVEL NACIONAL |  |  |  | VALOR MANTENIMIENTO (IVA INCLUIDO)
No. | SEDE | #MTTOS PREVENTIVOS | CARACTERÍSTICA
1 | PASTO CFSM Capacidad KVA 22 | 1 | TRIFÁSICA | 2650000
2 | PCM RUMICHACA Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1650000
3 | PCM RUMICHACA Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1400000
4 | CFSM SAN MIGUEL (frontera con Ecuador) Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 3350000
5 | PCM CHILES Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 2200000
6 | CFSM MAICAO Capacidad KVA 18 | 1 | TRIFÁSICA | 2800000
7 | PCM PARAGUACHON Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1650000
8 | PCM PARAGUACHON Capacidad KVA 8 | 1 | BIFÁSICA | 1750000
9 | CFSM MEDELLIN Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 2800000
10 | PCM PUERTO LEGUIZAMO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 3675000
11 | CFSM QUIBDO Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 2350000
12 | PUESTO DE VERIFICACIÓN NECOCLI Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1625000
13 | PCM TURBO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 2725000
14 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 15 | 1 | TRIFÁSICA | 2550000
15 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1625000
16 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1650000
17 | PCM RIONEGRO AEROPUERTO Capacidad KVA 4 | 1 | BIFÁSICA | 1525000
18 | LETICIA CFSM Capacidad KVA 15 | 1 | TRIFÁSICA | 3800000
19 | PCM LETICIA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 2900000
20 | PCM LETICIA BALSA | 1 | MONOFÁSICA | 1800000
21 | NEIVA HUILA CFSM Capacidad KVA 25 | 1 | TRIFÁSICA | 2775000
22 | TUNJA CFSM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1575000
23 | PCM BARRANQUILLA AEROPUERTO Capacidad KVA 12 | 1 | BIFÁSICA | 2700000
24 | PCM BARRANQUILLA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1600000
25 | PCM BARRANQUILLA AEROPUERTO Capacidad KVA 10 | 1 | BIFÁSICA | 1725000
26 | BARRANQUILLA CFSM Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 4600000
27 | SANTA MARTA PCM AEROPUERTO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1700000
28 | CARTAGENA CFSM Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1450000
29 | PCM MUELLE MARITIMO CARTAGENA Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1400000
30 | PCM CARTAGENA AEROPUERTO Capacidad KVA 15 | 1 | TRIFÁSICA | 3200000
31 | PCM CARTAGENA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1650000
32 | MONTERIA CFSM Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 2925000
33 | PEREIRA CFSM Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 3575000
34 | PCM PEREIRA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1650000
35 | PCM ARMENIA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1700000
36 | ARMENIA CFSM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1550000
37 | CALI CFSM Capacidad KVA 22 | 1 | TRIFÁSICA | 3350000
38 | POPAYAN CFSM 3.5 | 1 | MONOFÁSICA | 1200000
39 | PCM PALMIRA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1750000
40 | PCM PALMIRA AEROPUERTO Capacidad KVA 8 | 1 | BIFÁSICA | 1725000
41 | PCM BUENAVENTURA Capacidad KVA 10 | 1 | BIFÁSICA | 2700000
42 | PCM CUCUTA AEROPUERTO Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 2200000
43 | PCM PUERTO SANTANDER CUCUTA Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1550000
44 | PUENTE SANTANDER (UREÑA) CUCUTA Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 2250000
45 | PCM TIENDITAS CUCUTA Capacidad KVA 25 | 1 | TRIFÁSICA | 4575000
46 | PCM TIENDITAS CUCUTA Capacidad KVA 12 | 1 | TRIFÁSICA | 3700000
47 | PCM TIENDITAS CUCUTA Capacidad KVA 25 | 1 | BIFÁSICA | 1650000
48 | PCM CENAF CUCUTA Capacidad KVA 10 | 1 | BIFÁSICA | 2125000
49 | CATATUMBO CFSM Capacidad KVA 3 | 1 | BIFÁSICA | 1450000
50 | PCM BUCARAMANGA AEROPUERTO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 1625000
51 | BUCARAMANGA CFSM Capacidad KVA 20 | 1 | TRIFÁSICA | 3800000
52 | ARAUCA CFSM Capacidad KVA 25 | 1 | TRIFÁSICA | 6375000
53 | PCM PUENTE PAEZ ARAUCA Capacidad KVA 8 | 1 | BIFÁSICA | 5600000
54 | PCM PUERTO CARREÑO Capacidad KVA 5 | 1 | BIFÁSICA | 5250000
55 | PCM PUERTO CARREÑO BALSA Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 3750000
56 | PCM AEROPUERTO SAN ANDRÉS Capacidad KVA 3 | 1 | MONOFÁSICA | 1450000
57 | PCM PROVIDENCIA | 1 | MONOFÁSICA | 1900000
58 | AEROPUERTO EL DORADO PCM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1125000
59 | AEROPUERTO EL DORADO PCM Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1125000
60 | AEROPUERTO EL DORADO PCM Capacidad KVA 9 | 1 | BIFÁSICA | 1500000
61 | BOGOTA NIVEL CENTRAL Capacidad KVA 6 | 1 | BIFÁSICA | 1150000
62 | BOGOTA NIVEL CENTRAL DATACENTER Capacidad KVA 30 | 1 | TRIFÁSICA | 3800000
63 | BOGOTA NIVEL CENTRAL DATACENTER Capacidad KVA 60 | 1 | TRIFÁSICA | 5600000
| VALOR TOTAL ITEM 5 |  |  | 156525000
|  | ITEM 6: BOLSA DE REPUESTOS |  | VALOR REPUESTO + DIAGNÓSTICO + MANO DE OBRA + INSTALACIÓN EN SITIO (IVA INCLUIDO)
|  | No. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3
UPS 3 KVA MONOFASICO
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1547000 | 1856400 | 2289560
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 1353000 | 1623600 | 2002440
|  | 3 | BREAKER 1-32ª | 110000 | 132000 | 162800
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 187000 | 224400 | 276760
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 154000 | 184800 | 227920
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 737800 | 885360 | 1091944
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 1764000 | 2116800 | 2610720
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 1890000 | 2268000 | 2797200
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 1023000 | 1227600 | 1514040
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 1599000 | 1918800 | 2366520
|  | 11 | FUENTE 120 VAC | 583100 | 699720 | 862988
|  | 12 | RUEDAS FIJAS | 166050 | 199260 | 245754
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 1950000 | 2340000 | 2886000
UPS 3.5 KVA MONOFASICO
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1094800 | 1313760 | 1620304
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 934800 | 1121760 | 1383504
|  | 3 | BREAKER 1-40ª | 528000 | 633600 | 781440
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 187000 | 224400 | 276760
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 559300 | 671160 | 827764
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 1386000 | 1663200 | 2051280
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 1386000 | 1663200 | 2051280
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 715000 | 858000 | 1058200
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 1168500 | 1402200 | 1729380
|  | 11 | FUENTE 120 VAC | 416500 | 499800 | 616420
|  | 12 | RUEDAS FIJAS | 88560 | 106272 | 131068.8
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 2210000 | 2652000 | 3270800
UPS 4 KVA BIFASICO
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1309000 | 1570800 | 1937320
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 1131600 | 1357920 | 1674768
|  | 3 | BREAKER 2-32ª | 66000 | 79200 | 97680
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 187000 | 224400 | 276760
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 559300 | 671160 | 827764
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 1575000 | 1890000 | 2331000
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 1638000 | 1965600 | 2424240
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 858000 | 1029600 | 1269840
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 1476000 | 1771200 | 2184480
|  | 11 | FUENTE 208/120 VAC | 499800 | 599760 | 739704
|  | 12 | RUEDAS GIRATORIAS | 110700 | 132840 | 163836
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 2990000 | 3588000 | 4425200
UPS 5 KVA BIFASICO
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1428000 | 1713600 | 2113440
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 1353000 | 1623600 | 2002440
|  | 3 | BREAKER 2-40ª | 71500 | 85800 | 105820
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 217800 | 261360 | 322344
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 559300 | 671160 | 827764
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 1764000 | 2116800 | 2610720
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 1764000 | 2116800 | 2610720
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 913000 | 1095600 | 1351240
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 1537500 | 1845000 | 2275500
|  | 11 | FUENTE 208/120 VAC | 547400 | 656880 | 810152
|  | 12 | RUEDAS GIRATORIAS | 110700 | 132840 | 163836
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 3250000 | 3900000 | 4810000
UPS 6 KVA BIFASICO
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 1606500 | 1927800 | 2377620
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 1353000 | 1623600 | 2002440
|  | 3 | BREAKER 2-50ª | 275000 | 330000 | 407000
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 217800 | 261360 | 322344
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 559300 | 671160 | 827764
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 1890000 | 2268000 | 2797200
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 1864800 | 2237760 | 2759904
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 979000 | 1174800 | 1448920
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 1660500 | 1992600 | 2457540
|  | 11 | FUENTE 208/120 VAC | 547400 | 656880 | 810152
|  | 12 | RUEDAS GIRATORIAS | 110700 | 132840 | 163836
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 4290000 | 5148000 | 6349200
UPS12 KVA BIFASICO
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 2737000 | 3284400 | 4050760
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 2214000 | 2656800 | 3276720
|  | 3 | BREAKER 2-80ª | 330000 | 396000 | 488400
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 217800 | 261360 | 322344
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 559300 | 671160 | 827764
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 3150000 | 3780000 | 4662000
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 3150000 | 3780000 | 4662000
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 1650000 | 1980000 | 2442000
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 2829000 | 3394800 | 4186920
|  | 11 | FUENTE 208/120 VAC | 928200 | 1113840 | 1373736
|  | 12 | RUEDAS GIRATORIAS | 1107000 | 1328400 | 1638360
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 8450000 | 10140000 | 12506000
UPS 10 KVA
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 3094000 | 3712800 | 4579120
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 270600 | 324720 | 400488
|  | 3 | BREAKER 3*50ª | 396000 | 475200 | 586080
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 217800 | 261360 | 322344
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 559300 | 671160 | 827764
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 2772000 | 3326400 | 4102560
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 3780000 | 4536000 | 5594400
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 3300000 | 3960000 | 4884000
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 2214000 | 2656800 | 3276720
|  | 11 | CONTACTOR BYPASS | 3153500 | 3784200 | 4667180
|  | 12 | FUENTE LASER TR1 | 1143900 | 1372680 | 1692972
|  | 13 | FUENTE LASER 502 | 143000 | 171600 | 211640
|  | 14 | FUENTE SWICHING | 2324700 | 2789640 | 3440556
|  | 15 | BANCO DE BATERÍAS | 6760000 | 8112000 | 10004800
UPS 15 KVA
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 4403000 | 5283600 | 6516440
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 393600 | 472320 | 582528
|  | 3 | BREAKER 3*63ª | 429000 | 514800 | 634920
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 209000 | 250800 | 309320
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 666400 | 799680 | 986272
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 2772000 | 3326400 | 4102560
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 5418000 | 6501600 | 8018640
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 616000 | 739200 | 911680
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 3198000 | 3837600 | 4733040
|  | 11 | CONTACTOR BYPASS | 4403000 | 5283600 | 6516440
|  | 12 | FUENTE LASER TR1 | 1722000 | 2066400 | 2548560
|  | 13 | FUENTE LASER 502 | 1950000 | 2340000 | 2886000
|  | 14 | FUENTE SWICHING | 3444000 | 4132800 | 5097120
|  | 15 | BANCO DE BATERÍAS | 9880000 | 11856000 | 14622400
UPS 20 KVA
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 5355000 | 6426000 | 7925400
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 4674000 | 5608800 | 6917520
|  | 3 | BREAKER 3*80ª | 539000 | 646800 | 797720
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 214500 | 257400 | 317460
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 666400 | 799680 | 986272
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 4032000 | 4838400 | 5967360
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 6237000 | 7484400 | 9230760
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 715000 | 858000 | 1058200
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 3936000 | 4723200 | 5825280
|  | 11 | CONTACTOR BYPASS | 5355000 | 6426000 | 7925400
|  | 12 | FUENTE LASER TR1 | 1968000 | 2361600 | 2912640
|  | 13 | FUENTE LASER 502 | 2340000 | 2808000 | 3463200
|  | 14 | FUENTE SWICHING | 3936000 | 4723200 | 5825280
|  | 15 | BANCO DE BATERÍAS | 14950000 | 17940000 | 22126000
UPS 22 KVA
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 5712000 | 6854400 | 8453760
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 4858500 | 5830200 | 7190580
|  | 3 | BREAKER 3*90ª | 550000 | 660000 | 814000
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 217800 | 261360 | 322344
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 654500 | 785400 | 968660
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 4536000 | 5443200 | 6713280
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 7056000 | 8467200 | 10442880
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 605000 | 726000 | 895400
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 4182000 | 5018400 | 6189360
|  | 11 | CONTACTOR BYPASS | 5831000 | 6997200 | 8629880
|  | 12 | FUENTE LASER TR1 | 2214000 | 2656800 | 3276720
|  | 13 | FUENTE LASER 502 | 247000 | 296400 | 365560
|  | 14 | FUENTE SWICHING | 4305000 | 5166000 | 6371400
|  | 15 | BANCO DE BATERÍAS | 14690000 | 17628000 | 21741200
UPS 25 KVA
|  | 1 | MODULO DE POTENCIA DE INVERSOR | 6902000 | 8282400 | 10214960
|  | 2 | MODULO RECTIFICADOR | 5904000 | 7084800 | 8737920
|  | 3 | BREAKER 3*100ª | 715000 | 858000 | 1058200
|  | 4 | VENTILADOR 120V | 214500 | 257400 | 317460
|  | 5 | REJILLA VENTILADOR | 88000 | 105600 | 130240
|  | 6 | DISPLAY CRISTAL LIQUIDO | 654500 | 785400 | 968660
|  | 7 | TARJETA CARGADOR | 5418000 | 6501600 | 8018640
|  | 8 | TARJETA INVERSOR | 8316000 | 9979200 | 12307680
|  | 9 | TARJETA DISPLAY | 715000 | 858000 | 1058200
|  | 10 | TARJETA BYPASS | 4858500 | 5830200 | 7190580
|  | 11 | CONTACTOR BYPASS | 7021000 | 8425200 | 10391080
|  | 12 | FUENTE LASER TR1 | 2583000 | 3099600 | 3822840
|  | 13 | FUENTE LASER 502 | 299000 | 358800 | 442520
|  | 14 | FUENTE SWICHING | 5166000 | 6199200 | 7645680
|  | 15 | BANCO DE BATERÍAS | 16250000 | 19500000 | 24050000
|  |  | UPS 30 KVA APC |  |  | 0
|  | 1 | 3CH-D PFC Board/PFC Filter | 29750000 | 35700000 | 44030000
|  | 2 | 3CH-A Board/Rect PFC Board 208V | 29274000 | 35128800 | 43325520
|  | 3 | 3CH-M Board /Main ControlBoard 208V | 19030000 | 22836000 | 28164400
|  | 4 | 3CH-D INV Board / Inverter Filter Board | 19030000 | 22836000 | 28164400
|  | 5 | 3CH-C Board / Charguer Board | 20790000 | 24948000 | 30769200
|  | 6 | 3CH-F Board / Choque Filter | 17731000 | 21277200 | 26241880
|  | 7 | 3CH-FA /Rectifier Filter | 27468000 | 32961600 | 40652640
|  | 8 | PFC IGBT´s | 23814000 | 28576800 | 35244720
|  | 9 | Inverter IGBT´s | 18590000 | 22308000 | 27513200
|  | 10 | SCR Static Switch Inverter | 22755000 | 27306000 | 33677400
|  | 11 | SCR Static Switch Bypass | 15351000 | 18421200 | 22719480
|  | 12 | Ventilador | 2952000 | 3542400 | 4368960
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 21840000 | 26208000 | 32323200
UPS 60 KVA VERTIV
|  | 1 | 3CH-D PFC Board/PFC Filter | 41888000 | 50265600 | 61994240
|  | 2 | 3CH-A Board/Rect PFC Board 208V | 44157000 | 52988400 | 65352360
|  | 3 | 3CH-M Board /Main ControlBoard 208V | 29480000 | 35376000 | 43630400
|  | 4 | 3CH-D INV Board / Inverter Filter Board | 29920000 | 35904000 | 44281600
|  | 5 | 3CH-C Board / Charguer Board | 30690000 | 36828000 | 45421200
|  | 6 | 3CH-F Board / Choque Filter | 28798000 | 34557600 | 42621040
|  | 7 | 3CH-FA /Rectifier Filter | 40320000 | 48384000 | 59673600
|  | 8 | PFC IGBT´s | 31374000 | 37648800 | 46433520
|  | 9 | Inverter IGBT´s | 28930000 | 34716000 | 42816400
|  | 10 | SCR Static Switch Inverter | 29274000 | 35128800 | 43325520
|  | 11 | SCR Static Switch Bypass | 22491000 | 26989200 | 33286680
|  | 12 | Ventilador | 44280000 | 53136000 | 65534400
|  | 13 | BANCO DE BATERÍAS | 44200000 | 53040000 | 65416000
| Empresa: | AXON TECH SAS
| Firma: Nombre: | JEAN JOSE ACEVEDO BARRIOS
| Correo electronico: | comercial@axontech.com.co
| Numero de celular: | 3006145138
| Direccion: | Av. Calle 26 # 68C 61
Fecha Cotización (2026-06-22)