## LOTES 1 AL 8
CUADRO PARA DILIGENCIAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
| LOTE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ADICIONAL | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (medidas, capacidad, etc.) | PRESENTACIÓN | GARANTIA | NOMBRE DEL PROPONENTE | MARCA OFERTADA | REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado) | OBSERVACIONES
| 1 | 1 | Papel filtro cualitativo | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Diámetro 12.5 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 140 y 200 um, rango de retención entre 2 y 4 um, peso base entre 80-100 g/m2. | Caja por100 | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 2 | Papel filtro cualitativo, | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Diámetro 15 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 140 y 200 um, rango de retención entre 2 y 4 um, peso base entre 80-100 g/m2. | Caja por100 | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 3 | Lapiz punta de diamante para escritura sobre vidrio | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | na | unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 4 | Varillas (strips) indicadoras de pH con escala colorimétrica, 4 pads o almohadillas (No papel indicador). | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Rango: pH 0/1-14 | Paquete de 100 varillas | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 5 | Escobillón de limpieza o churrusco para pipeta de 2ml. Material: Lana/Nylon y alambre | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Largo total: rango entre 380- 610 mm Diámetro del cepillo: rango entre 4-9 mm | Unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 6 | Escobillón de limpieza o churrusco para pipeta de 5 mL. Material: Lana/ Nylon y alambre. | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Largo total: entre 380-600 mm. Diametro de cepillo: entre 8 - 15 mm | Unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 7 | Escobillón de limpieza o churrusco para bureta de 10 ml. Material: cerda y alambre. | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Largo total: entre 600- 800mm Diametro del cepillo: entre 12-19mm | unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 8 | Gasa hospitalaria precortada, no tejida, de mínimo cuatro pliegues | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Medidas: 7,5 cm X 7,5 cm, hasta 10 x 10 cm estéril, empacada en sobres sellados | Sobre x 5 unidades | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 9 | Varilla o barra agitadora de vidrio macizo | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Largo: entre 25-30cm, Diámetro: entre 6-8mm . | Unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 10 | Pipeteador Plastico tipo cremallera. Para aspiración y dosificación mediante rueda giratoria, Adaptable a todas las pipetas | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Volumen: 25 mL | unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 11 | Frasco goteador ambar, boca ancha, con tapón esmerilado , de vidrio sodocálcico | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Volumen: 100 ml | unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 12 | Lamina cubreobjetos para microscopio, forma circular | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Diametro de 25 mm uniformente delgadas y planas en borosilicato, espesor aproximado entre 0,17-0,25 mm | 1 onza | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 13 | Reloj con Temporizador / timer para laboratorio | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Digital, con dos o tres temporizadores independientes, --realice conteo del tiempo de forma ascendente y descendente, la medición del tiempo hasta 99 horas 59 minutos, 59 segundos, -alarma de sonido con durabilidad de 1 minuto cuando el contabilizador llegue a cero, -Con capacidad de memoria, con clip de fijacion magnetica para superficies metálicas. | unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 14 | Fresas de alta velocidad para motor tool, tipo Dremel 115 o su equivalente | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Dremel 115 | Paquete x 2 unidades | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 15 | Fresa de alta velocidad para motor tool. tipo Dremel 121 o su equivalente | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Dremel 121 | Paquete x 2 unidades | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 16 | Fresa de alta velocidad 5/16" cónica para motortool. tipo Dremel DR134 o su equivalente | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Dremel DR134 | Paquete x 2 unidades | MINIMO UN (1) AÑO
| 1 | 17 | Gradilla en polipropileno o PTFE (no armables), para tubos de 1,5/2,0 ml de fondo cónico | No requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados | Capacidad: 80-100 tubos. | Unidad | MINIMO UN (1) AÑO
| 2 | 18 | Filtros descartables PVDF para soluciones acuosas tipo. SLHVX13NK o equivalente. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Tamaño de poro de aproximadamente 0,45 μm y diámetro 13 mm. | PAQUETE 100 UNIDADES | MINIMO UN (1) AÑO
| 2 | 19 | Filtros PTFE hidrofílico Tipo CH2213-NPL o su equivalente | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Tamaño de poro 0,2 μm Diámetro 13mm | PAQUETE 100 UNIDADES | MINIMO UN (1) AÑO
| 3 | 20 | Tubos de ensayo en vidrio borosilicato fondo redondo con tapa rosca | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen de 15/16 mL Dimensiones: 125mm de longitud y 16mm de diámetro (16x125) | unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 21 | Tubos de ensayo en vidrio borosilicato fondo redondo con tapa rosca | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen de 10 mL diametro x altura 16x100mm | Caja x 250 unidades | MINIMO 12 MESES
| 3 | 22 | Tubos de ensayo en vidrio borosilicato fondo redondo SIN tapa | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen de 5-6 ml diametro x altura 12x75mm | Caja x 250 unidades | MINIMO 12 MESES
| 3 | 23 | Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio o Polipropileno (PP) o Polietileno (PE) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 5 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 24 | Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio o Polipropileno (PP) o Polietileno (PE) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 10 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 25 | Balón volumétrico o aforado, clase A, con tapa de teflón o vidrio o Polipropileno (PP) o Polietileno (PE) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 100 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 26 | Balón aforado clase A con certificado de calibración individual | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Se requiere que el balon aforado clase A que incluya un certificado de calibración emitido por laboratorio de calibración acredictado por la norma ISO/IEC 17025-2017, este certificado será verificado en el momento de la entrega y no debe tener fecha de emisión de máximo 6 meses | Volumen:10 mL | unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 27 | Balon aforado clase A con certificado de calibración individual | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Se requiere que el balon aforado clase A que incluya un certificado de calibración emitido por laboratorio de calibración acredictado por la norma ISO/IEC 17025-2017, este certificado será verificado en el momento de la entrega y no debe tener fecha de emisión de máximo 6 meses | Volumen: 25 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 28 | Balón aforado clase A con certificado de calibración individual | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Se requiere que el balon aforado clase A que incluya un certificado de calibración emitido por laboratorio de calibración acredictado por la norma ISO/IEC 17025-2017, este certificado será verificado en el momento de la entrega y no debe tener fecha de emisión de máximo 6 meses | Volumen: 100 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 29 | Pipetas pasteur de vidrio sodico-calcico, no esteriles. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Longitud: 140-160 mm | Caja x 250 unidades | MINIMO 12 MESES
| 3 | 30 | Pipetas pasteur de vidrio sodico-calcico, no esteriles. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Longitud: 220 a 250 mm | Caja x 250 unidades | MINIMO 12 MESES
| 3 | 31 | Pipetas pasteur plástica graduadas. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Capacidad: 3 ml Longitud: 140-160 mm | Caja x 500 unidades | MINIMO 12 MESES
| 3 | 32 | Probeta graduada en vidrio borosilicato, con pico, base de plastico o vidrio. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 250 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 33 | Probeta graduada en vidrio borosilicato, con pico, base de plastico o vidrio. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen:1000 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 34 | Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen:10 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 35 | Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 50 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 36 | Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 250 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 37 | Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen 600 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 38 | Vaso de precipitado (Beaker) de forma baja, con pico, graduado, resistente a altas temperaturas (en borosilicato), | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 1000 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 39 | Frasco de vidrio redondo, ambar con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 50ml | unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 40 | Frasco de vidrio redondo, ambar con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 100ml | unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 41 | Frasco de vidrio redondo, transparente con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 1000ml | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 42 | Frasco de vidrio redondo, ambar con tapa rosca y anillo de vertido de PP (azul), que se evidencie que cumple con los requisitos de la Norma ISO 4796-1 o DIN 168-1 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 1000ml | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 43 | Embudo analítico de vidrio (borosilicato) vástago largo | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | diametro de 7 cm (+/-2cm) | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 44 | Embudo de separación cónico de vidrio (borosilicato) con llave de PTFE, tapon 19/26 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | capacidad de 50 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 45 | Embudo de separación cónico de vidrio (borosilicato) con llave de PTFE, c, tapon 19/26. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Capacidad de 100 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 46 | Dispensador de volúmenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos. (ácidos, bases, solventes) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Rango de volumen 10-100 mL | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 47 | Dispensador de volumenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos (sales, bases y solventes) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Rango de volumen: 1 - 10 mL incrementos de 0,2 mL o mejor. | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 48 | Dispensador de volúmenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos (sales, bases y solventes) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Rango de volumen: 5 - 50 mL incrementos de 1 mL o mejor. | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 3 | 49 | Dispensador de volúmenes variables para botella. Para dispensación directa desde frascos de reactivos (sales, bases y solventes) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Rango de volumen:0,5-5 mL incrementos de 1 mL o mejor. | Unidad | MINIMO 12 MESES
| 4 | 50 | Tubos de polipropileno de diametro/ altura 12x75 mm fondo redondo, con tapa. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | 5 ML | 1000 unidades | MINIMO 12 MESES
| 4 | 51 | Tubos de centrífuga en polipropileno, fondo cónico, tapa rosca, plana y lisa, graduados, (tipo falcon) Resistencia (de menor a moderada) a Fenol, Cloroformo, a fuerza centrífuga de 4000g o mayor, y a temperatura de 56ºC en agitación prolongada con soluciones acuosas | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Debe presentar muestras pruebas: • Sellado de la tapa: Que la tapa ajuste en el tubo encajando firmemente. • Estabilidad del material del tubo al someterse a ebullición. | Volumen: 50 ml Presentar muestras por 5 unidades | Caja de 500 unidades | MINIMO 12 MESES
| 4 | 52 | Tubos de microcentrífuga en polipropileno, fondo cónico, con tapa plana, graduados, con superficie de escritura, incoloro color natural/transparente, resistentes a autoclavado, libres de DNA´s y RNA´s. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Debe presentar muestras pruebas: • Sellado de la tapa: Que la tapa ajuste en el tubo encajando firmemente. • Estabilidad del material del tubo al someterse a ebullición. | Volumen: 1,5 ml, (presentar muestras por 5 unidades) | Bolsa de 500 unidades | MINIMO 12 MESES
| 4 | 53 | Tubos de microcentrífuga en polipropileno, fondo cónico, con tapa plana (no tapa rosca), graduados, con superficie de escritura, transparentes o natural/transparente resistentes a autoclavado, libres de DNA´s y RNA´s. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Debe presentar muestras pruebas: • Sellado de la tapa: Que la tapa ajuste en el tubo encajando firmemente. • Estabilidad del material del tubo al someterse a ebullición. | Volumen: 2.0 ml Presentar muestras por 5 unidades | Bolsa de 500 unidades | MINIMO 12 MESES
| 4 | 54 | Tubos de PCR en polipropileno de pared delgada libres de DNAsa, RNAsa y DNA, resistentes a autoclavado, tapa plana, color natural | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Debe presentar muestras pruebas: • Sellado de la tapa: Que la tapa ajuste en el tubo encajando firmemente. • Estabilidad del material del tubo al someterse a ebullición. | Volumen: 0,2mL Presentar muestras por 5 unidades | caja de 1000 unidades | MINIMO 12 MESES
| 4 | 55 | Tubos de polipropileno fondo cónico, tapa rosca hermética, graduados, tipo falcon, no estéril, resistentes a solventes orgánicos. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen:15 mL | Paquete de 50 tubos | MINIMO 12 MESES
| 4 | 56 | Tubos tipo ClickFit Microtube, que incluya canastilla tipo Spin Baskets (ref V1221). Que el tubo tenga un cierre óptimo de la tapa con la canastilla adentro. tipo V4741 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Volumen: 1.5 ml | Bolsa por 1000 | MINIMO 12 MESES
| 5 | 57 | Tubos de ultrafiltración, con volumen de filtrado (inicial) de 15 ml y volumen final de recuperación 100 a 200 microlitros, Recuperación mayor del 90%. Resistente a fuerza centrífuga de 3000g o superior en rotor libre y de 4000g o superior en rotor de ángulo fijo. Membrana vertical de celulosa regenerada. Tubo traslúcido. con superficie de escritura. tipo UFC903096 o su equivalente. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Ultrafiltración: 30.000 daltons | Caja x 96 unidades O 2 cajas por 48 unidades | MINIMO 12 MESES
| 5 | 58 | Tubos de ultrafiltración, con volumen de filtrado (inicial) de 15 ml y volumen final de recuperación de 100 a 200 microlitros, Recuperación mayor del 90%. Resistente a fuerza centrífuga de 3000g o superior en rotor libre, y de 4000g o superior en rotor de ángulo fijo. Membrana vertical de celulosa regenerada. Tubo traslúcido con superficie de escritura. tipo UFC910096 o su equivalente. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Ultrafiltración: 100.000 daltons | Caja x 96 unidades 2 cajas por 48 unidades
| 6 | 59 | Bandejas desechables de ahumado | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | na | Paquete * 25 | No aplica
| 6 | 60 | Cianoacrilato de metilo/etilo en solución, tipo CNA103 o su equivalente. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Frasco: 16 onzas | Unidad | No aplica
| 6 | 61 | Planchas rectangulares de acero inoxidable para reseña dactilar | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Largo: 25 cm Ancho: 10 cm | Unidad | No aplica
| 6 | 62 | Rodillo de tinta para huellas dactilares, de fácil agarre | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Tamaño 3" | Unidad | No aplica
| 6 | 63 | Tinta para huellas dactilares. (Uso Lofoscopia). | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Tubo por 2 onzas | UNIDAD | No aplica
| 6 | 64 | Almohadillas de tinta tipo PRINTMATI C o su equivalente con estuche de polipropileno, tapa con cierre a presión positivo (Uso Lofoscopia). | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Largo: 16 cm Ancho: 8 cm | Unidad | No aplica
| 6 | 65 | Removedor de cintas adhesivas, etiquetas y sellos | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Frasco: 4 onzas | UNIDAD | No aplica
| 6 | 66 | Nitrato de plata en spray. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Frasco: 8 onzas | UNIDAD | Mínima de 1 año a partir de la entrega
| 6 | 67 | Tarjetas control para cámara cianocrilato | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Dimensiones: 5X10cm aproximadamente | Libro de 50 Unidades | No aplica
| 6 | 68 | Reactivo pequeña particula negro tipo sugerida SPR1001 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Frasco: 500 ml | UNIDAD | Mínima de 1 año a partir de la entrega
| 6 | 69 | Reactivo pequeña particula blanco tipo sugerida SPR2001 | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Frasco: 500 ml | UNIDAD | Mínima de 1 año a partir de la entrega
| 6 | 70 | Escala de evidencia fotográfica, para toma de fotografías con testigo métrico en Lofoscopia. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Vinilo de 15 centímetros fluorescente | Paquete 10 unidades | No aplica
| 6 | 71 | Escala de evidencia fotográfica en “L “blanca y negra, para toma de fotografías con testigo métrico en Lofoscopia. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Vinilo de 5 centímetros | Paquete 10 unidades | No aplica
| 6 | 72 | Amarillo básico (basic yelow) en spray. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Frasco: 500 ml | unidad | Mínima de 1 año a partir de la entrega
| 6 | 73 | Limpiador seco magico, remueve la tinta de la toma de huellas dactilares y manos sin necesidad de utilizar agua, ademas limpia polvos quimicos para huellas dactilares. | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | 473 ml | Unidad | No aplica
| 6 | 74 | Frasco de boca extra ancha para cribado con malla | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | Capacidad de 59ml (02 oz). Tipo Referencia sugerida WMSS100A. | PAQ X 3 UNIDADES | No aplica
| 6 | 75 | Resaltador de crestas EZ SCAN ( Fue desarrollado para resaltar el detalle de las crestas en estos casos, utilizando una nueva fórmula patentada de rehidratación, rehidrata la piel y expande las crestas ásperas) | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | 1,5 oz | Unidad | No aplica
| 6 | 76 | PolyCyano UV | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | 10g frascos | UNIDAD
| 6 | 77 | Pincel magnetico, prefsional retractil | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | na | UNIDAD
| 6 | 78 | Polvo cobre metálico para impresión de huellas latentes | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 59 ml (2 oz) | unidad
| 6 | 79 | Polvo Plateado/negro para impresiones de huellas latentes libre de ADN | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco (2 oz) | unidad
| 6 | 80 | Polvo plateado/gris FLUOROMAG para impresiones latentes, tipo FMP01 o su equivalente | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 59 ml (2 oz) | unidad
| 6 | 81 | Tinta rociadora Ardrox, tipo LVS600 o su equivalente para su uso en lofoscopia forense | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 500 ml | unidad
| 6 | 82 | Rociador de tinta colorante RAM para aplicación posterior a la vaporización, tipo LVS650 o su equivalente | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 500 ml | Unidad
| 6 | 83 | Rociador de fórmula especial de ninhidrina, tipo NSI609 o su equivalente | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 240 ml (8 oz) | unidad
| 6 | 84 | Pulverizador NinhydrinHT tipo NHT609 o su equivalente | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 240 ml (8 oz) | unidad
| 6 | 85 | Bomba de aerosol fijador de ninhidrina tipo NFS200 o su equivalente | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 240 ml (8 oz) | unidad
| 6 | 86 | Reactivo aclarante de ninhidrina, tipo NCL500 o su equivalente | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | frasco por 500 ml (16 oz) | Unidad
| 7 | 87 | Filtro de carbón de repuesto para cabina de cianocrilato MVC FFLEX | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | tipo: MVC/FFLEX/FILTER o su equivalente | Paquete por 2
| 7 | 88 | Tarjetas de control y validación para cámara de cianocrilato con clips autoadhesivos que pueden instalarse en cualquier parte del gabinete, | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos | TIPO. MVC/FFLEX/FFLEXTARGETS o equivalente. | Paquete por 50
| 8 | 89 | Película Sellante óptica (para uso en proceso de RT-PCR), termoresistente, libre DNAsa y RNAsa, PRESENTAR MUESTRAS POR 5 UNIDADES | Requiere acreditar que es fabricante o importador o distribuidor o comercializador de los bienes ofertados de acuerdo al numeral 5.3.3 de los estudios previos Debe aportar muestras: Se verificará la capacidad de la película sellante para mantener una adhesión firme y hermética a platos de 96 pozos durante la exposición a una temperatura de 96°C. La eficacia del sellado se cuantificará mediante la medición del volumen remanente en los pozos tras el ciclo térmico, asegurando la ausencia de pérdidas de la muestra. Se evaluará la facilidad con la que la película sellante puede ser retirada de las placas de PCR al finalizar el proceso, asegurando que esta acción no comprometa la integridad de las muestras, ni genere riesgo de contaminación cruzada entre muestras adyacentes. | Para platos de 96 pozos de PCR | Caja por 100 unidades | MINIMO 12 MESES

## LOTE 9
CUADRO PARA DILIGENCIAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
LOTE G_CLINICA | ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | NOMBRE DEL PROPONENTE | MARCA OFERTADA | REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado) | OBSERVACIONES
9 | 90 | Hisopo de nylon flocado en la punta, con diámetro cabeza de 5 mm +/- 0.2 mm,bastón de poliestireno de 150 mm +/- 1 m Tubo de transporte de poliestireno diámetro 13 +/- 0.2 mm Esterilizado. | caja x 100
9 | 91 | Hisopo de nylon flocado en la punta, con diámetro cabeza de 5 mm /- 0.2 mm, bastón de poliestireno con punto de corte sin tubo de transporte. | caja x 100
9 | 92 | Bajalenguas en madera de 130 a 150 mm de largo y de 18 a 20 mm de ancho. | Paquete x 20 unidades
9 | 93 | Jeringa en polipropileno grado médico, de 10 mL con aguja de 21 x 1 ½ de acero inoxidable tribiselada, estéril, desechable, de tres partes, libre de pirógenos, con sistema rosca para un mejor ajuste, cilindro de alta transparencia en polipropileno grado médico, escala de medición de fácil lectura e imborrable. Émbolo en polipropileno grado médico con pistón en caucho o hule para fácil deslizamiento. | Caja x 100
9 | 94 | Jeringa en polipropileno grado médico, de 20 mL con aguja de 21 x 1 ½ de acero inoxidable tribiselada, estéril, desechable, de tres partes, libre de pirógenos, con sistema rosca para un mejor ajuste, cilindro de alta transparencia en polipropileno grado médico, escala de medición de fácil lectura e imborrable. Émbolo en polipropileno grado médico con pistón en caucho o hule para fácil deslizamiento. | Caja x 50
9 | 95 | Gasa hospitalaria precortada, no tejida, de cuatro pliegues, de 7,5 cm X 7,5 cm, estéril, empacada en sobres sellados, sin manipular | Sobre x 2 unidades
9 | 96 | Alcohol antiséptico al 70% | Botella x 700 ml o cc
9 | 97 | Algodón blanco en torunda | Bolsa x 500 gr
9 | 98 | Compresas estériles de 45 X 45 cm de 4 pliegues | Paquete x 5 unidades
9 | 99 | KIT para examen odontologico, instrumental desechable básico para odontología. con tres elementos Espejo bucal con mango,explorador doble, pinza de exploración | Juego
9 | 100 | Lancetas estériles desechables (para obtención de muestras de sangre) con mecanismo de disparo automático al contacto; cuerpo y tapa en plástico, que cubra/resguarde la aguja (tipo lanceta para glucómetro). | Caja x 100 unds

## LOTE 10 AL 12
CUADRO PARA DILIGENCIAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
LOTE | ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACION | VIGENCIA | NOMBRE DEL PROPONENTE | MARCA OFERTADA | REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado) | OBSERVACIONES
10 | 101 | Tarjetas tipo FTA para recolección de muestras de sangre, dos (2) círculos prediseñados, capacidad mínima 250 micro litros de muestra por tarjeta. | Paquete X 100 | Minimo 12 meses
10 | 102 | Bolsa multibarrera metalizada con cierre de seguridad autoadhesivo para almacenamiento y transportede tarjetas FTA de dos círculos (bolsa small), que inlcuya bolsa desecante, medidas externas: 9.5 cm (+1 cm) de ancho x 7.6 cm (+1 cm) de largo. | Caja X 100 | Minimo 12 meses
11 | 103 | Tubos con sistema de vacío, tapon gris de bioseguridad, estéril, de 6 ml, con etiqueta de papel. Con fluoruro de sodio/oxalato de potasio 15 mg/12 mg. Dimensiones 13 x 100 mm. Material PET. Con fecha de vencimiento de mínimo seis (6) meses a partir de cada entrega. | Gradilla o caja X100 Unidades | N/A
11 | 104 | Tubo al vacío tapa roja de bioseguridad, de 6 ml. Dimensiones 13 X 100 mm (con aditivo en paredes internas y sin activador de coagulación), en material PET. | Gradilla o caja x 100 unidades | N/A
11 | 105 | Tubos de centrífuga en polipropileno, transparente, fondo cónico, con faldon o base, tapa rosca plana y lisa con cierre hermético, graduados, volumen de 50 ml (tipo falcon). Esteril. | UNIDAD | N/A
12 | 106 | Frascos en polipropileno (PP) de baja densidad, transparente, de 250 ml de capacidad, altura 82+/-5 mm, diámetro interno de la boca 72 +/- 7 mm; tapa preferiblemente de color rojo en polietileno de alta densidad que proporcione cierre hermético; con linner en icopor, para recolección de muestras de visceras. | Unidad | GARANTIA MINIMA 12 MESES