## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 2728.38 | 6229 | 16995079
1.02 |  |  |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE | M | 432.57 | 26118 | 11297863
1.03 |  |  |  | NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL TIPO TERRAPLEN | M3 | 1746.29 | 103478 | 180702597
1.04 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE PIEDRA RAJÓN | M3 | 3546.72 | 206828 | 733561004
1.05 |  |  |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANEACIÓN | M3 | 10011.91 | 16967 | 169872077
1.06 |  |  |  | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM | M3 | 13015.48 | 29009 | 377566059
Subtotal | [7 empty] | 1489994679
2 |  |  |  | CIMENTACIONES
2.01 |  |  |  | CONFORMACIÓN DEL TERRENO | M2 | 2728.38 | 5875 | 16029233
2.02 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M3 | 1548.43 | 77486 | 119981647
2.03 |  |  |  | RELLENO DE MATERIAL, CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR | M3 | 748.73 | 146093 | 109384212
2.04 |  |  |  | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 1500 PSI E= 0,05 M | M2 | 604.31 | 44338 | 26793897
2.05 |  |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) | M3 | 287.56 | 1087110 | 312609352
2.06 |  |  |  | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 210 KG/CM² (3.000 PSI) | M3 | 122.64 | 1414122 | 173427922
2.07 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) PARA CIMENTACIÓN | KG | 30597.3 | 12975 | 396999968
2.08 |  |  |  | PILOTE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 21 MPA, DE DIMENSIONES 0.4 X 0.4 CM, INCLUYE HINCADO Y ACERO DE REFUERZO | M | 2560 | 649838 | 1663585280
2.09 |  |  |  | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM | M3 | 2012.96 | 23704 | 47715204
2.1 |  |  |  | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 341.51 | 1073077 | 366466526
Subtotal | [7 empty] | 3232993241
3 |  |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 |  |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 350 KG/CM² (5.000 PSI) | M3 | 241.2 | 1585712 | 382473734
3.02 |  |  |  | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) SEGUNDO PISO | M3 | 250.85 | 1900640 | 476775544
3.03 |  |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO; RELACION 0,38M3/M2, INCLUYE FORMALETA Y CASETON (NIVEL 2) | M2 | 777.9 | 718999 | 559309322
3.04 |  |  |  | ESCALERA EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) PRIMER NIVEL | M3 | 10 | 1810019 | 18100190
3.05 |  |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA FOZO DE ASENSOR, INCLUYE FORMALETA (NIVEL 1) | M3 | 7.77 | 1907089 | 14818082
3.06 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) (COLUMNAS, VIGAS, NERVIOS, LOSA, ESCALERAS Y FOSO ASCENSOR, DEL PRIMER NIVEL) | KG | 89659.12 | 12975 | 1163327082
3.07 |  |  |  | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) TERCER PISO | M3 | 91.17 | 1907089 | 173869304
3.08 |  |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO; RELACION 0,16M3/M2, INCLUYE FORMALETA Y CASETON (NIVEL 2) | M2 | 761.6 | 664064 | 505751142
3.09 |  |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA FOZO DE ASENSOR, INCLUYE FORMALETA (NIVEL 2) | M3 | 7.85 | 2045426 | 16056594
3.1 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) (VIGAS, NERVIOS, LOSAS, ESCALERAS Y FOSO ASCENSOR DEL SEGUNDO NIVEL) | KG | 21435.19 | 12975 | 278121590
3.11 |  |  |  | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) CUARTO PISO | M3 | 8.93 | 1906471 | 17024786
3.12 |  |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO; RELACION 0,16M3/M2, INCLUYE FORMALETA Y CASETON (NIVEL 3) | M2 | 87.81 | 664064 | 58311460
3.13 |  |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA FOZO DE ASENSOR, INCLUYE FORMALETA (NIVEL 3) | M3 | 4 | 2073832 | 8295328
3.14 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) (VIAS, NERVIOS Y LOSA DEL TERCER NIVEL) | KG | 2331.45 | 12975 | 30250564
3.15 |  |  |  | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA SOPORTE VIGACANAL, INCLUYE FORMALETA | M3 | 24.69 | 1965913 | 48538392
Subtotal | [7 empty] | 3751023114
4 |  |  |  | LEVANTES Y PAÑETES
4.01 |  |  |  | PAÑETE EN MORTERO CORRUGADO PARA ADHERENCIA | M2 | 14206.92 | 52427 | 744826195
4.02 |  |  |  | PAÑETE PARA ACABO DE CONCRETO A LA VISTA | M2 | 14206.92 | 89746 | 1275014242
4.03 |  |  |  | PAÑETE EN MORTERO LISO FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1937 | 56307 | 109066659
4.04 |  |  |  | LEVANTE EN BLOQUE CEMENTO DE 12 X20 X40 CM CON PEGA EN MORTERO 1:4 | M2 | 7103.46 | 180399 | 1281457081
4.05 |  |  |  | DINTEL DE 0,12X0,20M, INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO | M | 28.55 | 122968 | 3510736
4.06 |  |  |  | COLUMNETA DE 0,12M X 0,20M CON ACERO 2#4 E#3@0.15M FY:4200 KG/CM2 CONCRETO DE 21 MPA | M2 | 2346.6 | 117879 | 276614861
4.07 |  |  |  | VIVA DE AMARRE 0,12M X 0,20 CON ACERO 2#4 E#3@0.15M FY:4200 KG/CM2 CONCRETO DE 21 MPA | M | 2452.56 | 122968 | 301586398
Subtotal | [7 empty] | 3992076172
5 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
5.01 |  |  |  | PLACA CONTRAPISO PARA CIRCULACION CONCRETO 210 KG/CM² (3.000 PSI), INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 2624 | 150401 | 394652224
5.02 |  |  |  | MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR:0.10 MTS,PROFUNDIDAD:0.55M, H FALDON :0.30M, SALPICADERO DE 0.30M. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: REF.3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN GRANITO SAN GABRIEL. | M | 34.39 | 462463 | 15904103
5.03 |  |  |  | CIELO RASO EN DRY WALL | M2 | 2633.32 | 182628 | 480917965
5.04 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05M | M2 | 2996.91 | 66295 | 198680148
5.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED PARA BAÑOS | M2 | 1098.85 | 161703 | 177687342
5.06 |  |  |  | ACABADO PARA PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 471.97 | 171790 | 81079726
5.07 |  |  |  | ACABADO PARA PISO EN MARMOL TIPO DECK COLOR BRONCE DISEÑO EN FORMATO JUNTA PERDIDA O LARGO LIBRE E = 1 CM, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 453.18 | 430533 | 195108945
5.08 |  |  |  | ACABADO EN PISO EN CONCRETO, ACABADO ALLANADO MECANICO (PULIDO) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 682.99 | 184537 | 126036926
5.09 |  |  |  | ACABADO PARA PISO EN VINILO COLOR APARIENCIA MADERA, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 81.09 | 134790 | 10930121
5.1 |  |  |  | ACABADO PARA PISO EN PORCELANATO COLOR BEIGE REFERENCIA 60 X 60CM, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 446.33 | 225330 | 100571539
5.11 |  |  |  | SISTEMA DE CIELO RASO EN ALUZINC, INTEGRADO POR CELDILLAS QUE FORMAN UNA RETÍCULA CUADRADA DE 15CM X 15CM | M2 | 287.66 | 331493 | 95357276
5.12 |  |  |  | PISO DECK MADERA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 31.75 | 852738 | 27074432
5.13 |  |  |  | ACABADO PARA PISO EN VINILO COLOR GRIS, GRIS MEDIO, VERDE CLARO, AZUL, ROJO, INCLUYE PEGANTE Y CORDÓN DE SOLDADURA. | M2 | 852.7 | 334802 | 285485665
5.14 |  |  |  | GUARDA ESCOBAS EN VINILO H=012 | M2 | 455.33 | 64595 | 29412041
5.15 |  |  |  | GUARDA ESCOBAS EN MORTERO 1:4, ACABADO ALLANADO | M | 445.9 | 36185 | 16134892
5.16 |  |  |  | GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO COLOR BEIGE H=12 CMS | M | 48.3 | 44091 | 2129595
5.17 |  |  |  | GUARDAESCOBAS EN CERÁMICA H=12 CMS | M | 122 | 34060 | 4155320
5.18 |  |  |  | DILATACIÓN EN Z PARA CIELORRASO | M | 1734.9 | 30254 | 52487665
Subtotal | [7 empty] | 2293805925
6 |  |  |  | SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
6.01 |  |  |  | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. (INCLUYETUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO) | UND | 91 | 816488 | 74300408
6.02 |  |  |  | SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO. (INCLUYETUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO) | UND | 27 | 805568 | 21750336
6.03 |  |  |  | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA (INCLUYETUBERIA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO) | UND | 18 | 900208 | 16203744
6.04 |  |  |  | SALIDA PARA MODULO MONITOR EN RISER (INCLUYETUBERIA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO) | UND | 2 | 900208 | 1800416
6.05 |  |  |  | SALIDA PARA MODULO MONITOR (INCLUYETUBERIA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO) | UND | 2 | 834587 | 1669174
6.06 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE | UND | 79 | 689982 | 54508578
6.07 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO TERMICO INTELIGENTE | UND | 10 | 629318 | 6293180
6.08 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO TIPO BEAM | UND | 2 | 6670310 | 13340620
6.09 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIRENA CON ESTROBO | UND | 27 | 921658 | 24884766
6.1 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE ESTACION MANUAL DE ALARMA | UND | 18 | 1175229 | 21154122
6.11 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO MONITOR DOBLE ENTRADA | UND | 2 | 858702 | 1717404
6.12 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO MONITOR DE UNA ENTRADA | UND | 2 | 849758 | 1699516
6.13 |  |  |  | SALIDA PARA MODULO RELE (INCLUYETUBERIA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO) | UND | 4 | 738498 | 2953992
6.14 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO RELE | UND | 4 | 1061020 | 4244080
6.15 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL DE CONTROL FACP (125 DET - 125 MOD - 4 NAC) | UND | 2 | 10569364 | 21138728
Subtotal | [7 empty] | 267659064
7 |  |  |  | SISTEMA DE EXTINCION CONTRAINCENDIOS
7.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ACERO CON COSTURA SCH10 Ø2-1/2" - ASTM A795 CON ACCESORIOS (CODOS, TEES, UNIONES, SOPORTES) | M | 6 | 361126 | 2166756
7.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ACERO CON COSTURA SCH10 Ø4" - ASTM A795 CON ACCESORIOS (CODOS, TEES, UNIONES, SOPORTES) | M | 40 | 576996 | 23079840
7.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE TIPO I (PARA TOMA DE BOMBEROS) CON ACCESORIOS DE MONTAJE RCI | UND | 4 | 1674138 | 6696552
7.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA UL/FM OS&Y Ø4" CON ACCESORIOS DE MONTAJE RCI | UND | 1 | 3190193 | 3190193
7.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 4'' | M | 46.09 | 353073 | 16273135
7.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 3'' | M | 128.86 | 290419 | 37423392
7.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 2-1/2'' | M | 71.31 | 235012 | 16758706
7.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 2'' | M | 140.23 | 186606 | 26167759
7.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 1-1/2'' | M | 140.59 | 156502 | 22002616
7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 1-1/4'' | M | 135.83 | 145456 | 19757288
7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 40 1'' | M | 168.64 | 125604 | 21181859
7.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 4" | UND | 4 | 367228 | 1468912
7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 4" | UND | 4 | 390783 | 1563132
7.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 3" | UND | 15 | 358295 | 5374425
7.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 3" | UND | 15 | 342825 | 5142375
7.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 2-1/2" | UND | 10 | 325809 | 3258090
7.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 2-1/2" | UND | 10 | 313433 | 3134330
7.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 2" | UND | 8 | 291775 | 2334200
7.19 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 2" | UND | 8 | 284040 | 2272320
7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1'' | UND | 60 | 104000 | 6240000
7.21 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1-1/4'' | UND | 50 | 110188 | 5509400
7.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1-1/2'' | UND | 50 | 116376 | 5818800
7.23 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2-1/2'' | UND | 30 | 156299 | 4688970
7.24 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 3'' | UND | 50 | 171769 | 8588450
7.25 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 4'' | UND | 20 | 193428 | 3868560
7.26 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 3'' | UND | 5 | 741702 | 3708510
7.27 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4'' | UND | 3 | 926124 | 2778372
7.28 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X1-1/2" | UND | 3 | 832042 | 2496126
7.29 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X2-1/2" | UND | 2 | 878452 | 1756904
7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X2" | UND | 5 | 849060 | 4245300
7.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X3" | UND | 2 | 914034 | 1828068
7.32 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 2-1/2'' X 1-1/2'' | UND | 4 | 338479 | 1353916
7.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 2'' | UND | 15 | 377598 | 5663970
7.34 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 2'' X 1'' | UND | 45 | 315718 | 14207310
7.35 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 2'' X 1-1/2'' | UND | 16 | 331188 | 5299008
7.36 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 1'' | UND | 5 | 366769 | 1833845
7.37 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 1-1/2'' | UND | 4 | 377864 | 1511456
7.38 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 2-1/2'' | UND | 1 | 397974 | 397974
7.39 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 2'' | UND | 2 | 388112 | 776224
7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 4'' X 3'' | UND | 85 | 471935 | 40114475
7.41 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH 1-1/4'' X 1'' | UND | 50 | 253838 | 12691900
7.42 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH 1-1/2'' X 1'' | UND | 85 | 269308 | 22891180
7.43 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 1-1/2" | UND | 9 | 113857 | 1024713
7.44 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 1-1/4" | UND | 5 | 109215 | 546075
7.45 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 2" | UND | 6 | 124685 | 748110
7.46 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 3" | UND | 3 | 168434 | 505302
7.47 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º A.C. ROS X 150 DE 1" | UND | 170 | 55035 | 9355950
7.48 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE A.C. ROS X 150 1'' | UND | 15 | 70440 | 1056600
7.49 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RANURADO DE 4" | UND | 13 | 575789 | 7485257
7.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCION 4"X3" | UND | 2 | 525024 | 1050048
7.51 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPA CONC. H.D. RANU 3'' X 2" | UND | 2 | 391735 | 783470
7.52 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPA CONC. H.D. RANU 3'' X 2-1/2'' | UND | 3 | 428864 | 1286592
7.53 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPA CONC. H.D. RANU 4'' X 3'' | UND | 2 | 509554 | 1019108
7.54 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RIGIDA H.D. RANU 1-1/2'' | UND | 50 | 93945 | 4697250
7.55 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RIGIDA H.D. RANU 1-1/4'' | UND | 50 | 83830 | 4191500
7.56 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 2-1/2'' | UND | 40 | 124885 | 4995400
7.57 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 2'' | UND | 30 | 103226 | 3096780
7.58 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 3'' | UND | 85 | 150885 | 12825225
7.59 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 4'' | UND | 50 | 181825 | 9091250
7.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR K5.6 UP 155ºF/68ºC QR CR. 1/2'' (PENDENT) + ESCUDO EN CIELO RASO | UND | 160 | 44382 | 7101120
7.61 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 1X1/2" (ROCIADOR PENDENT) | UND | 160 | 238290 | 38126400
7.62 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE PRUEBA DE 4" CON DOS SALIDAS 2-1/2" | UND | 1 | 3759338 | 3759338
7.63 |  |  |  | GALÓN DE PINTURA ROJO BERMELLON | UND | 2 | 255015 | 510030
7.64 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO Q:250 GPM , HDT: 77 MCA Y BOMBA JOCKY (TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN) | UND | 1 | 64906420 | 64906420
7.65 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA RANURADA DE 4" | UND | 2 | 2960529 | 5921058
7.66 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA HD UL/FM ROS 1" + (VÁLVULA DE 1 HD ROSCADA) | UND | 4 | 1067560 | 4270240
7.67 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4" CON BARRILLA SICADA DE 1 MTRO DE LONGITUD | UND | 4 | 211992 | 847968
7.68 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARANDELA + TUERCA ZINCADA 5/8" | UND | 6 | 7021 | 42126
7.69 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAZO METÁLICO MULTIUSO 3/8" | UND | 6 | 10889 | 65334
7.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º C900 DE 4" | UND | 4 | 821663 | 3286652
7.71 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT GABINETE DER. TIPO III | UND | 4 | 6966013 | 27864052
7.72 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SIAMESA EN Y BR. UL/FM SENCILLA 4'' X 2-1/2'' X 2-1/2'' | UND | 1 | 6247732 | 6247732
7.73 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓNTEE H.D. RANU 4''X1-1/2" | UND | 1 | 827460 | 827460
7.74 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RIGIDA H.D. RANU 1-1/2'' | UND | 2 | 90018 | 180036
7.75 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 4'' | UND | 6 | 181825 | 1090950
7.76 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON H.D. RANU 4'' | UND | 1 | 313320 | 313320
7.77 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR TIPO C 10 LB C | UND | 2 | 926045 | 1852090
7.78 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR TIPO C 10 LB ABC | UND | 4 | 306940 | 1227760
Subtotal | [7 empty] | 609713314
8 |  |  |  | CONECTIVIDAD DE VOZ Y DATOS
8.01 |  |  |  | SALIDA PARA VOZ - DATOS (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE F/UTP CAT6A LZSH, JACKS, FACEPLATE, ACCESORIOS) | UND | 59 | 1849706 | 109132654
8.02 |  |  |  | SALIDA PARA ACCESPOINT (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE F/UTP CAT6A LZSH, JACKS, FACEPLATE, ACCESORIOS) | UND | 3 | 1184954 | 3554862
8.03 |  |  |  | SALIDA PARA CAMARA IP (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE F/UTP CAT6A LZSH, PLUG RJ45 6A EN CAMPO, ACCESORIOS) | UND | 11 | 1080456 | 11885016
8.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PISO 42RU 60X60 CM (INCLUYE BANDEJA FIJA 1RU (2), MULTITOMA 6 SALIDAS (1), PATCHPANEL 24PTOS (5), ORGANIZADOR DE CABLE 2RU (4), PATCHCORD CAT6A 1M (120), KIT SPT, ACCESORIOS) | UND | 2 | 15690057 | 31380114
8.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH ADMINISTRADO DE 48 PUERTOS GIGABIT L2 CON 4 RANURAS SFP | UND | 4 | 6752765 | 27011060
8.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CLOUD CORE ROUTER 12 PUERTOS 10G SFP+ | UND | 1 | 5184639 | 5184639
8.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESSPOINT WIFI6 AX5400, DUAL BAND CON PUERTO GIGABIT ETHERNET | UND | 3 | 1689408 | 5068224
8.08 |  |  |  | CERTIFICACION PUNTO DE RED CABLEADO CAT6A | UND | 91 | 91689 | 8343699
Subtotal | [7 empty] | 201560268
9 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
9.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 16A 250V EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 49 | 354437 | 17367413
9.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/400A 3F5H. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSION. ALOJA E INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS ORGANIZADORAS DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, MARCACION, INSUMOS VARIOS | UND | 2 | 26273135 | 52546270
9.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W | UND | 25 | 331699 | 8292475
9.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 4W | UND | 50 | 469537 | 23476850
9.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AVISO DE SALIDA | UND | 16 | 286388 | 4582208
9.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR 360D SOBREPONER | UND | 16 | 228179 | 3650864
9.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 500 | 321597 | 160798500
9.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 16A 250V EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 58 | 322372 | 18697576
9.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 16A 250V EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 14 | 348374 | 4877236
9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENSOR 360D SOBREPONER EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 16 | 306883 | 4910128
9.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 15A 125V EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40, TOMACORRIENTE, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 110 | 322379 | 35461690
9.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 15A 125V EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40, TOMACORRIENTE, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 11 | 369700 | 4066700
9.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN TUBERIA CONDUIT SCH 40 3/4", TOMACORRIENTE 15A 125V TIERRA AISLADA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 63 | 347489 | 21891807
9.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SEÑAL DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO Nº 2X16 TC 600V | UND | 56 | 272796 | 15276576
9.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V | UND | 56 | 348032 | 19489792
9.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DE DATOS EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE UTP CAT 6A | UND | 55 | 312617 | 17193935
9.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICA 40X40X15. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 5 | 516271 | 2581355
9.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS 200A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 1 | 1847456 | 1847456
9.19 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS 200A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 2 | 1750409 | 3500818
9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS 200A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 1 | 1429860 | 1429860
9.21 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS75A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 1 | 1246512 | 1246512
9.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | UND | 84 | 61325 | 5151300
9.23 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X50A | UND | 2 | 137924 | 275848
9.24 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X20A; 30KA/240V | UND | 1 | 402048 | 402048
9.25 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X30A; 30KA/240V | UND | 1 | 402048 | 402048
9.26 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X50A; 30KA/240V | UND | 2 | 402734 | 805468
9.27 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X100A; 30KA/240V | UND | 1 | 434807 | 434807
9.28 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA GALVANIZADA EN CALIENTE 50X10.5CM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES | M | 75 | 358285 | 26871375
9.29 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 12W | UND | 8 | 140148 | 1121184
9.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18W | UND | 171 | 141711 | 24232581
9.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 24W | UND | 56 | 168795 | 9452520
9.32 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RC 40W | UND | 126 | 359617 | 45311742
9.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HIGH BAY 100W | UND | 25 | 689567 | 17239175
9.34 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60X60 40W | UND | 23 | 344916 | 7933068
9.35 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA .GALVANIZADA 54X500. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES | M | 197 | 356939 | 70316983
9.36 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA .GALVANIZADA 54X300. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES | M | 111 | 311262 | 34550082
9.37 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION NORMA AFINIA SB-325 PARA CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN | UND | 5 | 4944563 | 24722815
9.38 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | M | 240 | 216401 | 51936240
9.39 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 4X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | M | 275 | 459074 | 126245350
9.4 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC SCH 40 2". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION | M | 250 | 121475 | 30368750
9.41 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC SCH 40 1-1/2". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION | M | 86 | 80496 | 6922656
9.42 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC SCH 40 1". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION | M | 20 | 47611 | 952220
9.43 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2(3FX400 + 1NX400 KCMIL THHN-THWN) + 1T1/0. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 130 | 794543 | 103290590
9.44 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#1/0 + 1NX#1/0 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 110 | 481365 | 52950150
9.45 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 4(3FX500 + 1NX500 KCMIL THHN-THWN) + 1T 4/0. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 115 | 1487260 | 171034900
9.46 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#6 + 1NX#6 + 1T#8 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 10 | 184652 | 1846520
9.47 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#4 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 50 | 206415 | 10320750
9.48 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#8 + 1T#8 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 12 | 138979 | 1667748
9.49 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#1/0 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 25 | 362838 | 9070950
9.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#10 + 1T#12 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 12 | 75171 | 902052
9.51 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 2FX#8 + 1T#10 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 10 | 80371 | 803710
9.52 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#2 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 90 | 257905 | 23211450
9.53 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#6 + 1T#8 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 30 | 135076 | 4052280
9.54 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X12 THHN-THWN . INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 1695 | 38026 | 64454070
9.55 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X12 THHN-THWN ZHLS . INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 220 | 42516 | 9353520
9.56 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X10 THHN-THWN . INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 410 | 47893 | 19636130
9.57 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X8+12T THHN-THWN . INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 10 | 70112 | 701120
9.58 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A PARA DATOS. INCLUYE PONCHADA, MARCACION Y ROTULADO | M | 2760 | 24372 | 67266720
9.59 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 18U | UND | 1 | 5816307 | 5816307
9.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 42U | UND | 1 | 7775499 | 7775499
APANTALLAMIENTO
9.61 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG PUESTA A TIERRA DESCARGAS | M | 20 | 107404 | 2148080
9.62 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 2,4 M DE LONGITUD Y 5/8” DE DIÁMETRO | UND | 4 | 645306 | 2581224
9.63 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, CARGA FUNDENTE 115G ENTRE CABLES Y VARILLAS | UND | 8 | 268817 | 2150536
9.64 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | UND | 50 | 35142 | 1757100
9.65 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA TRANSICION COBRE - ALUMINIO. INCLUYE CONECTORES Y ACCESORIOS | UND | 4 | 255879 | 1023516
9.66 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PUNTA CAPTADORA 5/8 X 1 MT CON BASE | UND | 28 | 388149 | 10868172
9.67 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SUPERIOR EN ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM. INCLUYE AISLADORES DE FIJACIÓN Y CONECTORES | M | 620 | 61335 | 38027700
9.68 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN CABLE DE ALUMINIO 1/0 S8000 | M | 80 | 37074 | 2965920
9.69 |  |  |  | SUMINISTRO E CAJA DE INSPECCION PUESTA TIERRA POLIMERICA 30X30 CON TAPA | UND | 2 | 773154 | 1546308
ALUMBRADO EXTERIOR
9.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/100A 3F5H. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSION. ALOJA E INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS ORGANIZADORAS DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, MARCACION, INSUMOS VARIOS | UND | 1 | 33286110 | 33286110
9.71 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EPSILON LED 40W/4000K | UND | 10 | 2206002 | 22060020
9.72 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETA 150W/5000K | UND | 12 | 479050 | 5748600
9.73 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED STREET ZD229 60W/4000K | UND | 35 | 1504083 | 52642905
9.74 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA POSTE CENIT LED 57W/5000K | UND | 20 | 1899139 | 37982780
9.75 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO DE 6 MTS | UND | 18 | 2446749 | 44041482
9.76 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO DE 9 MTS | UND | 2 | 5051809 | 10103618
9.77 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2FX#2 + 1T#4 THHN-THWN S8000 . INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 310 | 78227 | 24250370
9.78 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2FX#4 + 1T#4 THHN-THWN S8000 . INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 650 | 73994 | 48096100
9.79 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 THHN-THWN . INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 850 | 31724 | 26965400
9.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE DERIVACION EN GEL PARA CONEXIÓN DE LUMINARIAS | UND | 260 | 152963 | 39770380
9.81 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO. INCLUYE CABLEADO, CONECTOR Y AACESORIOS | UND | 40 | 859434 | 34377360
9.82 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 1-1-1/2". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | M | 650 | 121128 | 78733200
9.83 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SUBTERRÁNEA DE 3/4" PARA DERIVACION DE REGISTRO A LUMINARIA | M | 155 | 82589 | 12801295
9.84 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA ALUMBRADO 40X40CM | UND | 40 | 1086319 | 43452760
9.85 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO PLÁSTICA IP66 250 X 2507 X 116 PARA CONEXIÓN DE REFLECTORES. INCUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | UND | 4 | 305490 | 1221960
9.86 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA MONTAJE DE REFLECTORES. INCLUYE AACESORIOS DE FIJACIÓN. | UND | 4 | 1239666 | 4958664
MEDIA TENSION Y SUBESTACION
9.87 |  |  |  | ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y ARMADO ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO ALINEACIÓN 13.2KV EN TENSIÓN | UND | 1 | 29505845 | 29505845
9.88 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA EXTERIOR EN M.T. TRES ELEMENTOS ICE-38 EN TENSIÓN | UND | 1 | 70903517 | 70903517
9.89 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA PARA DERIVACIÓN DE ALIMENTADOR 13.2KV | UND | 1 | 10559901 | 10559901
9.9 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA IMC 2X4" EN POSTE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 1 | 5901473 | 5901473
9.91 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | M | 350 | 215592 | 75457200
9.92 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION NORMA AFINIA SB-300 PARA CANALIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN | UND | 11 | 5874193 | 64616123
9.93 |  |  |  | ACOMETIDA DE MEDIA TENSION SUBTERRÁNEA EN CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLPE 15 KV 100% NO. 1/0 PANTALLA EN HILOS | M | 355 | 122584 | 43517320
9.94 |  |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL 630KVA 13200/214-120V. INCLUYE CODOS PREMOLDEADOS Y DPS | UND | 1 | 169035577 | 169035577
9.95 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 8X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | M | 4 | 904120 | 3616480
9.96 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO TIPO EXTERIOR, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/2000A 3F5H. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSION. ALOJA E INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS ORGANIZADORAS DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, MARCACION, INSUMOS VARIOS.INCLUYE BASE Y OBRA CIVIL | UND | 1 | 216707214 | 216707214
9.97 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE ALUMINIO S8000 8(3FX500 + 1NX500 KCMIL THHN-THWN) + 1T350. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | M | 8 | 3592772 | 28742176
9.98 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION NORMA AFINIA SB-325 PARA CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN | UND | 2 | 5012810 | 10025620
9.99 |  |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CON CABINA INSONORIZADA APTA PARA USO EXTERIOR 630 KVA STANDBY 220/127V, INCLUYE SISTEMA DE ESCAPE, CARGADOR DE BATERIAS, PLACA DE CONCRETO CONSTRUIDA EN SITIO, PARA MONTAJE DEL EQUIPO. EL EQUIPO DEBE ESTAR CERTIFICADO POR RETIE Y DEBERA SUPLIR LA POTENCIA SOLICITADA A LA ALTURA DEL SITIO EN QUE SE INSTALA. ASI MISMO DEBE INCLUIR EL TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA. | UND | 1 | 643029203 | 643029203
MEDIA TENSION Y SUBESTACION
9.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PLANTA ELÉCTRICA 625 KVA | M | 10 | 2422039 | 24220390
9.101 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V LSZH | UND | 44 | 423302 | 18625288
Subtotal | [7 empty] | 3461013634
10 |  |  |  | REDES HIDROSANITARIAS
10.1 |  |  |  | REDES SANITARIAS
10.1.01 |  |  |  | EXCAVACION DE REDES SANITARIAS | M3 | 1029.87 | 52580 | 54150565
10.1.02 |  |  |  | RELLENOS DE REDES SANITARIAS | M3 | 1029.87 | 78870 | 81225847
10.1.03 |  |  |  | PUNTO SANITARIO DE 2" - SIFON DE PISO | UND | 68 | 65983 | 4486844
10.1.04 |  |  |  | PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED | UND | 61 | 70664 | 4310504
10.1.05 |  |  |  | PUNTO SANITARIO DE 4" | UND | 41 | 116206 | 4764446
10.1.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" | M | 176.94 | 49242 | 8712879
10.1.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | M | 78.49 | 62508 | 4906253
10.1.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | M | 325.91 | 78125 | 25461719
10.1.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" - CORRUGADA 160MM | M | 262 | 93718 | 24554116
10.1.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" - CORRUGADA 200MM | M | 444 | 128357 | 56990508
10.1.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE VENTILACION DE 2" PVCS INCLY ACC | M | 255.43 | 53994 | 13791687
10.1.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE VENTILACION DE 3" PVCS INCLY ACC | M | 325.91 | 58405 | 19034774
10.1.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 2" | UND | 71 | 30887 | 2192977
10.1.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 3" | UND | 13 | 46846 | 608998
10.1.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION YEE DE 3X2" PVC-S | UND | 44 | 45342 | 1995048
10.1.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 4" | UND | 41 | 66949 | 2744909
10.1.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION YEE DE 4X2" / 4X3" PVC-S | UND | 58 | 60257 | 3494906
10.1.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERIA TUBERIA SANITARIA | UND | 388 | 28957 | 11235316
10.1.19 |  |  |  | CAJAS DE REGISTRO | UND | 41 | 660304 | 27072464
10.1.20 |  |  |  | TRAMPA DE GRASAS | UND | 2 | 1037790 | 2075580
10.1.21 |  |  |  | POZO DE INSPECCION ALCANTARILLADO | UND | 6 | 1817415 | 10904490
Subtotal | [7 empty] | 364714830
10.2 |  |  |  | REDES HIDRÁULICAS
10.2.01 |  |  |  | EXCAVACION DE REDES HIDRAULICAS | M3 | 650.88 | 52580 | 34223270
10.2.02 |  |  |  | RELLENOS DE REDES HIDRAULICAS | M3 | 650.88 | 78870 | 51334906
10.2.03 |  |  |  | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UND | 101 | 46122 | 4658322
10.2.04 |  |  |  | PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" | UND | 2 | 58832 | 117664
10.2.05 |  |  |  | PUNTO HIDRAULICO DE 1-1/2" | UND | 41 | 122268 | 5012988
10.2.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION RDE 11 DE 3/4" | M | 330 | 22334 | 7370220
10.2.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1" | M | 180 | 25095 | 4517100
10.2.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1-1/4" | M | 192 | 32157 | 6174144
10.2.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1-1/2" | M | 416 | 37012 | 15396992
10.2.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION RDE 21 DE 2" | M | 444 | 49082 | 21792408
10.2.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION RDE 21 DE 3" | M | 348 | 91203 | 31738644
10.2.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION RDE 21 DE 4" | M | 148 | 141395 | 20926460
10.2.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DE 3/4" | UND | 156 | 13477 | 2102412
10.2.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DE 1" | UND | 30 | 19381 | 581430
10.2.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DE DE 1-1/4" | UND | 128 | 27492 | 3518976
10.2.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DE DE 1-1/2" | UND | 70 | 31629 | 2214030
10.2.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DE DE 2" | UND | 148 | 43944 | 6503712
10.2.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DE DE 3" | UND | 58 | 124064 | 7195712
10.2.19 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DE DE 4" | UND | 25 | 247466 | 6186650
10.2.20 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CIERRE 3/4" INCLUYE TAPA | UND | 33 | 73999 | 2441967
10.2.21 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CIERRE 1-1/4" INCLUYE TAPA | UND | 23 | 94973 | 2184379
10.2.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERIA TUBERIA PRESION | UND | 1042 | 24443 | 25469606
10.2.23 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDROACUMULADOR INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2 | 9118735 | 18237470
10.2.24 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE | UND | 4 | 14521888 | 58087552
10.2.25 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO / CASETA | UND | 2 | 32500000 | 65000000
10.2.26 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO | UND | 2 | 1467345 | 2934690
Subtotal | [7 empty] | 405921704
10.3 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
10.3.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO ENTRADA SUPERIOR INCLUYE FLUXOMETRO | UND | 41 | 2937034 | 120418394
10.3.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CON BASE PEDESTAL BLANCO, INCLUYE DESAGUES Y CONEXCIONES | UND | 53 | 883744 | 46838432
10.3.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 8 | 592202 | 4737616
10.3.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE DUCHA ANTIVANDALICA INCLUYE VALVULA PUSH Y ACCESORIOS | UND | 19 | 972182 | 18471458
10.3.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO | UND | 19 | 111947 | 2126993
10.3.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL FLOTANTE | M2 | 50.09 | 422822 | 21179154
10.3.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE PARA BAÑOS EN MARMOL SAN GABRIEL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 44.8 | 1521000 | 68140800
10.3.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 6 | 287002 | 1722012
10.3.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE TANQUE | UND | 1 | 776577 | 776577
10.3.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR INCLUYE FLUXÓMETRO ORINAL PALANCA | UND | 10 | 1583109 | 15831090
10.3.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE 40M | UND | 41 | 456685 | 18724085
10.3.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE JABÓN LPIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE | UND | 12 | 525153 | 6301836
10.3.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 12 | 251894 | 3022728
10.3.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR ELÉCTRICO CON SENSOR PARA MANOS, EN ACERO INOXIDABLE | UND | 6 | 1399469 | 8396814
10.3.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES | UND | 18 | 453063 | 8155134
Subtotal | [7 empty] | 344843123
10.4 |  |  |  | DRENAJE DE CUBIERTAS
10.4.01 |  |  |  | EXCAVACION DE REDES DE DRENAJES | M3 | 527.62 | 52580 | 27742260
10.4.02 |  |  |  | RELLENOS DE REDES DE DRENAJES | M3 | 527.62 | 78870 | 41613389
10.4.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | M | 384 | 78125 | 30000000
10.4.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" - CORRUGADA 160MM | M | 299.79 | 93718 | 28095719
10.4.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" - CORRUGADA 200MM | M | 199.86 | 128357 | 25653430
10.4.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DE 10" - CORRUGADA 250MM | M | 599.57 | 161475 | 96815566
10.4.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 4" | UND | 128 | 69311 | 8871808
10.4.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 6X4" ALUMINIO | UND | 32 | 99068 | 3170176
10.4.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERIA TUBERIA SANITARIA | UND | 256 | 28957 | 7412992
10.4.10 |  |  |  | CAJAS DE REGISTRO | UND | 64 | 660304 | 42259456
Subtotal | [7 empty] | 311634796
11 |  |  |  | SEGURIDAD HUMANA Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
11.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE | UND | 47 | 261984 | 12313248
11.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO RIESGO ELECTRICO FOTOLUMINISCENTE | UND | 2 | 274984 | 549968
11.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO CO2 - 15 LBS (10B:C O SIMILAR) (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | UND | 8 | 1478183 | 11825464
11.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO DE PUNTO DE ENCUENTRO PEDESTAL DOBLE CARA ( PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO VERDE) | UND | 8 | 723484 | 5787872
Subtotal | [7 empty] | 30476552
12 |  |  |  | ESTRUCTURAS DE URBANISMO
12.01 |  |  |  | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL TIPO ZOISIA JAPONICA PARA ZONAS VERDES (INCLUYE TIERRA AGRÍCOLA CAPA DE ESPESOR 0,05) | M2 | 1250 | 59710 | 74637500
12.02 |  |  |  | MURO CERRAMIENTO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACIÓN | M | 221.3 | 812967 | 179909597
Subtotal | [7 empty] | 254547097
13 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA
13.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA,PARA EXTERIORES, ESTRUCTURA EN ALUMINIO REF 744 COLOR NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN ACERO, SEGUROS LATERALES DE IMPACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 512.59 | 824256 | 422505383
13.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 104.37 | 844168 | 88105814
13.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 40.95 | 488211 | 19992240
13.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 138.6 | 1479191 | 205015873
13.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA 1,2 X 2,1 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 2 | 2592299 | 5184598
13.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISION METALICA PARA BAÑOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 110.04 | 1086013 | 119504871
13.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS DE SISTEMA TIPO BALAUSTRADA LISO DOBLE CARA INCLUYE PASAMANO, ESTRUCTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M | 10 | 733471 | 7334710
Subtotal | [7 empty] | 867643489
14 |  |  |  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES
14.01 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M | M2 | 1005.28 | 63091 | 63424120
14.02 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO | M2 | 1005.28 | 121865 | 122508447
14.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA, (ACERO GRADO 36) SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE ANCLAJES, PLATINAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE (2 MANOS) | KG | 8502 | 39510 | 335914020
14.04 |  |  |  | CUBIERTA EN TEJA SENCILLA SIN TRASLAPO EN ALUZINC INCLUYE REMATE DE VOLADIZOS | M2 | 1623 | 234061 | 379881003
14.05 |  |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 | M | 154.7 | 317013 | 49041911
Subtotal | [7 empty] | 950769501
15 |  |  |  | REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADA
15.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRATAMIENTO DE FACHADA EN MURO SUPER BOARD PARA MUROS FALSOS | M2 | 951.12 | 75758 | 72054949
15.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO EN ALUZINC PERFORADO PARA PARED SEGÚN DISEÑO | M2 | 466.59 | 983892 | 459074168
Subtotal | [7 empty] | 531129117
16 |  |  |  | ASCENSOR
16.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR CON UNIDAD MOTRIZ SIN SALA DE MAQUINAS, VELOCIDAD1M/SEG-60M/MIN TIPO PASAJEROS DE 3 PARADAS CAPACIDAD 825 KG, 11 PASAJEROS MAXIMO, MATERIALES DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PASAMANOS, BOTONERAS, ILUMINACION LED, EN CABINA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA NIVELACION CON BATERIA, VENTILADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDO PARA SU CORRECTO TRANSPORTE, INSTALACIÒN Y PUESTA EN MARCHA | UND | 1 | 437307416 | 437307416
Subtotal | [7 empty] | 437307416
17 |  |  |  | SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
17.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 7500 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU07GTUB3 | UND | 3 | 4222615 | 12667845
17.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 9600 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU09GTUB4 | UND | 4 | 4444915 | 17779660
17.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 12.300 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU12GTTB3 | UND | 12 | 4635271 | 55623252
17.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 19.100 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU18GTTB4 | UND | 5 | 5332386 | 26661930
17.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 24.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU24GTTB5 | UND | 2 | 5996810 | 11993620
17.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE DE 4 VIAS CAP. NOMINAL: 36.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 " DUAL VANE REF ARNU36GTAB4 | UND | 10 | 7267239 | 72672390
17.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE 4 VIAS CAP. NOMINAL: 48.000 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE REF ARNU48GTAB4 | UND | 11 | 8042517 | 88467687
17.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 96.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV096BTE5 | UND | 1 | 38756284 | 38756284
17.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 192.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV192BTE5 | UND | 3 | 55231550 | 165694650
17.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 216.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV216BTE5 | UND | 1 | 62415168 | 62415168
17.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø1/4 : Ø1/2 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 42 | 234167 | 9835014
17.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø3/8 : Ø 5/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 56 | 268831 | 15054536
17.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø3/8 : Ø3/4 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 8 | 289254 | 2314032
17.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø3/8 : Ø 7/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 66 | 320875 | 21177750
17.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K Ø5/8 : Ø1+1/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 85 | 380733 | 32362305
17.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN01621 | UND | 16 | 769750 | 12316000
17.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN03321 | UND | 17 | 908798 | 15449566
17.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN07121 | UND | 9 | 1143682 | 10293138
17.19 |  |  |  | PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, CON NITROGENO GASEOSO A 500 PSI. | M3 | 53 | 188381 | 9984193
17.2 |  |  |  | SUMINISTRO DE WIRELESS REMOTE CONTROLLERCONTROL REMOTO INALAMBRICO LCDON/OFF; MODO; SETPOINT; FAN; ALETAS; CONFIG. MODELO: PWLSSB21H | UND | 50 | 564745 | 28237250
17.21 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 20"X8" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS. | UND | 4 | 307579 | 1230316
17.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 10"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS. | UND | 3 | 237932 | 713796
17.23 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 10"X8" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS. | UND | 6 | 206963 | 1241778
17.24 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 6"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS. | UND | 11 | 180963 | 1990593
17.25 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO PERSIANA COLOR BLANCO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 6"X6" | UND | 30 | 161664 | 4849920
17.26 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 22, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES | M2 | 215 | 335957 | 72230755
17.27 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR JET LINE UVS-JL-600CFM. 110V/1PH/60 HZ (SUMINISTRO DE AIRE) | UND | 4 | 2749108 | 10996432
17.28 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR JET LINE UVE-JL-250CFM. 110V/1PH/60 HZ (EXTRACCION DE AIRE) | UND | 6 | 2449157 | 14694942
17.29 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR AXIAL DE 60CFM | UND | 11 | 420626 | 4626886
17.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SUSPENDIDO DE TECHO CAP. NOMINAL: 36.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 " REF ARNU36GV2A4 | UND | 1 | 7622139 | 7622139
17.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CASSETTE DE 4 VIAS CAP. NOMINAL: 24.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE" REF ARNU24GTBB4 | UND | 2 | 7642771 | 15285542
17.32 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K Ø1/2 : Ø1+1/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 6 | 372439 | 2234634
17.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TIPO DUCTO CAP. NOMINAL: 48.100 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 " REF ARNU48GM3B4 | UND | 1 | 9271277 | 9271277
17.34 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 168.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV168BTE5 | UND | 1 | 46928741 | 46928741
17.35 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA MULTI V 220 V/ 3F/60 HZ - 288.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV288BTE5 (ARUV168BTE5+ARUV121BTE5) | UND | 1 | 85676768 | 85676768
17.36 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K Ø1/4 : Ø1/2 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 36 | 275344 | 9912384
17.37 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K Ø3/8 : Ø 5/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 83 | 268831 | 22312973
17.38 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K Ø3/8 : Ø3/4 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 18 | 288468 | 5192424
17.39 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K Ø3/8 : Ø 7/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 24 | 320013 | 7680312
17.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO K Ø3/4 : Ø1+3/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA. | M | 24 | 501910 | 12045840
17.41 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN014521 | UND | 2 | 1641222 | 3282444
Subtotal | [7 empty] | 1049777166
18 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD ELECTRONICA, CONTROL DE ACCESO CCTV
18.01 |  |  |  | SALIDA PARA LECTORA DE PROXIMIDAD (MIFARE, CLASSIC, FELICA ICLASS) (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE 6X20AWG, ACCESORIOS) | UND | 10 | 1063611 | 10636110
18.02 |  |  |  | SALIDA PARA BOTON EXIT (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE 6X20AWG, ACCESORIOS) | UND | 10 | 1063611 | 10636110
18.03 |  |  |  | SALIDA PARA ELECTROIMAN EN PUERTA (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE ENC 2X16AWG, ACCESORIOS) | UND | 10 | 851841 | 8518410
18.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR DE ACCESO EXPANDIBLE A 56 LECTORAS / 100,000 USUARIOS CON CONEXION TCP/IP, RS-485, SOFTWARE GESTION | UND | 1 | 10110090 | 10110090
18.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA DE EXPANSIÓN, 4 LECTORES - 4 PUERTAS CONEXION RS-485 | UND | 3 | 6636801 | 19910403
18.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LECTOR ENROLADOR TARJETAS RFID 13,56MHZ | UND | 2 | 1203088 | 2406176
18.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LECTORA DE PROXIMIDAD RFID 13,56MHZ | UND | 10 | 683744 | 6837440
18.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BOTON EXIT | UND | 10 | 202427 | 2024270
18.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROIMAN 600LBS. (INCLUYE SOPORTES) | UND | 10 | 359480 | 3594800
18.1 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 16 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+ / ALMACENAMIENTO 12TB | UND | 2 | 5196220 | 10392440
18.11 |  |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE CAMARA IP TIPO BALA EXTERIOR- 4MP - LENTE 2.8MM - IR 30M - POE | UND | 11 | 862314 | 9485454
Subtotal | [7 empty] | 94551703
19 |  |  |  | EQUIPAMIENTO
19.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SQUATER | UND | 1 | 163735599 | 163735599
19.02 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION AJUSTABLE BENCH | UND | 1 | 41184658 | 41184658
19.03 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESSOR | UND | 1 | 44713390 | 44713390
19.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LEG EXTENSION | UND | 1 | 234696957 | 234696957
19.05 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LEG CURL | UND | 1 | 221041246 | 221041246
19.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION VERSACLIMBER | UND | 1 | 45958114 | 45958114
19.07 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION AIR SKY | UND | 1 | 23468488 | 23468488
19.08 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TRINEOS | UND | 1 | 3661665 | 3661665
19.09 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRAS | UND | 1 | 13323382 | 13323382
19.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRAS HEXAGONALES | UND | 1 | 2912412 | 2912412
19.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK MANCUERNAS (INCLUYEN PAR DE MANCUERNAS DE 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Y 45KG) | UND | 1 | 41704299 | 41704299
19.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK PESA RUSA (INCLUYE PAR DE PESAS RUSAS DE 8, 12, 16, 20, 24 Y 28KG) | UND | 1 | 18573619 | 18573619
19.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE BALONES (INCLUYE BALONES MEDICINALES DE 5, 10, 14 Y 20KG) | UND | 1 | 7692936 | 7692936
19.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ROLLERS, INCLUYEN ROLLERS | UND | 1 | 12226801 | 12226801
19.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE CAJONES (5 UND) | UND | 1 | 11105839 | 11105839
19.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PISO ENCAUCHETADO | UND | 200 | 983251 | 196650200
19.17 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SINTETICO | UND | 255.6 | 175738 | 44918633
19.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION FORCE DECKS | UND | 1 | 238431128 | 238431128
19.19 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION FORCE FRAME | UND | 1 | 238370707 | 238370707
19.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION NORDBOARD | UND | 1 | 234261908 | 234261908
19.21 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DYNAMO | UND | 1 | 68278557 | 68278557
19.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SMART SPEED STARTER | UND | 1 | 275893699 | 275893699
19.23 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIO OPERATIVO LINEAL DE 1.50X0.55M | UND | 12 | 4082533 | 48990396
19.24 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIO OPERATIVO EN L | UND | 10 | 4826640 | 48266400
19.25 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIO EJECUTIVO DE FRENTE 2,0 M X FONDO 1,80 M X ANCHO 0,70 -0,80 M X ALTO 0,70 - 0,75 M | UND | 1 | 6435520 | 6435520
19.26 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA EJECUTIVA | UND | 20 | 2670741 | 53414820
19.27 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA INTERLOCUTORA | UND | 30 | 663663 | 19909890
19.28 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA CAFETIN FRENTE 2,50 M * FONDO 0,60M * ALTO 2,40M, NO INCLUYE POZUELO Y GRIFERIA | UND | 2 | 12468820 | 24937640
19.29 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA REDONDA, DIAMETRO 0,80 CM EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM | UND | 8 | 3016650 | 24133200
19.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE CAFETERIA | UND | 25 | 663663 | 16591575
19.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA CAMERINOS FRENTE 2,54 X FONDO 0,60 X ALTO 0,73 ELABORADA EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 SUPERFICIE DE FRENTE 2,54 M X FONDO 0,60M | UND | 2 | 6435520 | 12871040
19.32 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SALA DE JUNTAS | UND | 8 | 1327326 | 10618608
19.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA TIPO AUDITORIO TIPO TEATRO ESPALDAR | UND | 25 | 3720536 | 93013400
19.34 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA INTELIGENTE PARA SALA DE JUNTAS FRENTE 4,80 * FONDO 1,20 * ALTO 0,73, FABRICADO EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD. | UND | 1 | 21719880 | 21719880
19.35 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN L PARA TOALLAS FRENTE 1,80 X FRENTE 1,3 FONDO 0,60 X ALTO 2,40 ELABORADO: *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | UND | 1 | 24314199 | 24314199
19.36 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE PARA TOALLAS FRENTE 2,10 X FONDO 0,40 X ALTO 0,90 | UND | 1 | 4072478 | 4072478
19.37 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCKER PARA CAMERINOS FRENTE 2,40 X FONDO 0,40 X ALTO 2,10 ELABORADO EN TROPIKOR. | UND | 1 | 18823896 | 18823896
19.38 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA CAFETERIA FRENTE 2,40 M * FONDO 0,60 M * ALTO 1,0M, FABRICADA EN GRANIRO CON REENGRUESE DE 4CM. | UND | 1 | 7843290 | 7843290
19.39 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACO PARA BARRA DE CAFETERIA. METALICOS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA | UND | 3 | 1950768 | 5852304
19.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DESPENSA EN L FRENTE 3,20 X FRENTE 2,30 FONDO 0,60 X ALTO 2,40 ELABORADO EN TROPIKOR, BORDE EN CATO RIGIDO DE2MM | UND | 1 | 43138096 | 43138096
19.41 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VESTIER FRENTE 1,70 X FONDO 0,60 X ALTO 2,40 ELABORADO: *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | UND | 1 | 13715702 | 13715702
19.42 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA ROPAS FRENTE 3,70 M * FONDO 0,60 * ALTO 2,40. FABRICADO EN TROPIKOR DE BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | UND | 1 | 14942473 | 14942473
19.43 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA ROPAS FRENTE 2,70 M * FONDO 0,60 * ALTO 2,40. FABRICADO EN TROPIKOR DE BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | UND | 1 | 11121383 | 11121383
19.44 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA ALMACEN DETERGENTES FRENTE 1,20 M * FONDO 0,60 * ALTO 2,40. FABRICADO EN TROPIKOR BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | UND | 1 | 9411948 | 9411948
19.45 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA ALMACEN MEDICO FRENTE 4,0 M * FONDO 0,40 M * ALTO 2,00 M : FABRICADO EN LAMINA COL ROLD CALIBRE 20, REFUERZO EN CALIBRE 18 ANGULO EN CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | UND | 1 | 15083250 | 15083250
19.46 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO: DE FRENTE 4,35 - 4,40 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M | UND | 1 | 6596408 | 6596408
19.47 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAVADORA Y SECADORA DE CARGA FRONTAL | UND | 1 | 7541424 | 7541424
19.48 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TINA HIDROMASAJES | UND | 1 | 82354344 | 82354344
Subtotal | [7 empty] | 2828517801
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 27771673706
|  |  |  | PGIO |  |  |  | 182803472
|  |  |  | DICTAMEN RETIE INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERIORES |  |  |  | 27846000
|  |  |  | DICTAMEN RETILAP INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS |  |  |  | 40460000
|  |  |  | TRÁMITE Y LEGALIZACIÓN OPERADOR DE RED AFINIA |  |  |  | 14600000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 28037383178
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 0.25
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0.01
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 0.04
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0.3

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :