## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
«CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO BARRIO EL PRADO MUNICIPIO DE TURBACO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR»
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 526 | 4343 | 2284418
1.2 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC H=2.40 M. INCLUYE LISTONES DE MADERA DE 3X3" A CADA 2M Y CONCRETO PARA LA BASE. INCLUYE RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA | M2 | 103.176 | 64632 | 6668471.232
1.3 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y BORDILLOS EXISTENTE | Ml | 146.3771 | 17423 | 2550328.2133
1.4 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, VIGAS Y COLUMNAS | M3 | 19.1807 | 164737 | 3159770.9759
1.5 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EXISTENTES. | M2 | 230.627 | 21128 | 4872687.256
1.6 |  |  |  | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA. INCLUYE TUBERÍAS DE SOPORTE | M2 | 151.848 | 7179 | 1090116.792
1.7 |  |  |  | DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACIÓN EXISTENTES. INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA | UND | 2 | 453316 | 906632
1.8 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 534.8495 | 56498 | 30217925.921
Subtotal | [7 empty] | 51750350.3902
2,0 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CUBIERTA
2.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 65.292 | 81626 | 5329524.792
2.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 13.12 | 185824.79 | 2438021.2448
2.3 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 90 | 56472 | 5082480
2.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 36 | 1692567 | 60932412
2.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO 4000 PSI | M3 | 3.176 | 1613781 | 5125368.456
2.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 8.772 | 1657656 | 14540958.432
2.7 |  |  |  | SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES TUBULARES PARA SOPORTE DE CUBIERTA. INCLUYE ANCLAJES A LOS PEDESTALES DE CONCRETO CON PERNOS ASTM A-490 Y PLACA BASE EN ACERO GRADO 50. | KG | 5046.5215 | 40972 | 206766078.898
2.8 |  |  |  | SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES GALVANIZADOS EN "C" PARA SOPORTE DE TEJAS (CORREAS DE TECHO) | KG | 1866.612 | 31485 | 58770278.82
2.9 |  |  |  | SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETAS METÁLICAS EN ACERO GALVANIZADO PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA. CAL. 22. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOSCOS PARA BAJANTES | ML | 47.4 | 308948 | 14644135.2
2.1 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 2276.4296 | 15837 | 36051815.5752
2.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA METÁLICA SIN TRASLAPO CURVA, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE FIJACIÓN. | M2 | 312.84 | 248405 | 77711020.2
2.12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA TIPO AMAZONAS 4". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y FIJACIONES | M | 37.62 | 60804 | 2287446.48
2.13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COLECTOR TUBO SANITARIO PESADO DE 6". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y FIJACIONES | M | 76 | 88453 | 6722428
2.14 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 0.60X0.60 M, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO PARA TAPA DE INSPECCIÓN. INCLUYE MEDIACAÑA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES Y FONDO | UND | 4 | 543040 | 2172160
2.15 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 84.8796 | 56498 | 4795527.6408
Subtotal | [7 empty] | 503369655.7388
3,0 ZONA DE JUEGO
3.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 41.4 | 81626 | 3379316.4
3.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 110.4 | 185824.79 | 20515056.816
3.3 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 10.4 | 56472 | 587308.8
3.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 1.5 | 1692567 | 2538850.5
3.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 8.4 | 1657656 | 13924310.4
3.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO MR42, E=15 CM. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M2 | 276 | 221321 | 61084596
3.7 |  |  |  | CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON POLIURETANO | M | 258 | 41669 | 10750602
3.8 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PORTERÍAS PARA CANCHAS MÚLTIPLES: FUTBOL DE SALÓN (NYLON COLOR NEGRA ENTRELAZADA), BALONCESTO (TABLEROS, AROS, Y MALLA), VOLEIBOL (INCLUYE PARALES DE VOLEIBOL FIJOS, MALLAS EN NYLON RESISTENTE CON PERFILES REFLECTIVOS SEGÚN LA NORMA DE JUEGO) PINTURA EN ESMALTE ACRÍLICO A TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UND | 1 | 18908247 | 18908247
3.9 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CON PINTURA PARA CANCHA 3 CAPAS PARA PLACA DEPORTIVA. INCLUYE PINTURA DE LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, ESQUEMA DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA EPÓXICA, PINTURA DE CANCHAS DE FUERTE ADHERENCIA AL CONCRETO. | M2 | 276 | 70282 | 19397832
3.1 |  |  |  | CERRAMIENTO MODULAR TIPO IMPACTO EN MALLA CONTEMPORÁNEA DE ALAMBRES GALVANIZADOS CON PINTURA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECIDO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALAMBRE DOBLE DE REFUERZO HORIZONTAL DE 5MM DE DIÁMETRO, ELECTROSOLDADO UNIFORME Y ESPACIOS DE 200 X 50 MM | M2 | 231.12 | 475786 | 109963660.32
3.11 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA CANCHA DE 2.2M X 0.9M. CONFIGURADAS CON MALLA PANEL CONTEMPORÁNEA Y TUBOS METÁLICOS CUADRADOS GALVANIZADOS. INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVA EPÓXICA, BISAGRAS, Y PASADORES | UND | 2 | 4548995 | 9097990
3.12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 492.31 | 15837 | 7796713.47
3.13 |  |  |  | PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MURO Y PAREDES | M2 | 48 | 55332 | 2655936
3.14 |  |  |  | FABRICACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M | 73.4 | 46730 | 3429982
3.15 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ICOPOR DE ALTA DENSIDAD PARA RELLENO DE ESPACIO ENTRE MUROS | m2 | 49 | 34640 | 1697360
3.16 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES MANOS | M2 | 48 | 39650 | 1903200
3.17 |  |  |  | PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE, LIMPIEZA, ESMALTE PARA SUPERFICIE A INTEMPERIE | M2 | 480 | 33151 | 15912480
3.18 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 53.82 | 56498 | 3040722.36
Subtotal | [7 empty] | 306584164.066
4,0 GRADAS
4.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 10.52 | 81626 | 858705.52
4.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 1.578 | 185824.79 | 293231.5186
4.3 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 2.608 | 56498 | 147346.784
4.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 23.8 | 56472 | 1344033.6
4.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 5 | 1692567 | 8462835
4.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 5.52 | 1657656 | 9150261.12
4.7 |  |  |  | MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL DE 15 X 20 X 40 VIBRADO, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO LIQUIDO DE F'C= 12,5 MPAS Y VARILLA DE 5/8" ANCLADA A LA VIGA CADA 0.40 LC=VARIABLE M(GANCHO 0.15M) | M2 | 36.4 | 173701 | 6322716.4
4.8 |  |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADAS | ML | 33 | 84305 | 2782065
4.9 |  |  |  | HUELLA Y CONTRA HUELLA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADAS | M2 | 13.8 | 299611 | 4134631.8
Subtotal | [7 empty] | 33495826.7426
5,0 MAMPOSTERIA, CERRAMIENTO PERIMETRAL
5.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 32.16 | 81626 | 2625092.16
5.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 27.6 | 185824.79 | 5128764.204
5.3 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 47.2 | 56472 | 2665478.4
5.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 10 | 1692567 | 16925670
5.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 8.16 | 1657656 | 13526472.96
5.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA CON BLOQUES DE CONCRETO HUECOS SIN RELLENAR. INCLUYE MORTERO DE PEGA. | M2 | 244.8 | 93487 | 22885617.6
5.7 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI. | ML | 147.2 | 67069 | 9872556.8
5.8 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ICOPOR DE ALTA DENSIDAD PARA RELLENO DE ESPACIO ENTRE MUROS | M2 | 244.8 | 34640 | 8479872
5.9 |  |  |  | PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MURO Y PAREDES | M2 | 244.8 | 55332 | 13545273.6
5.1 |  |  |  | APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MURO | M2 | 244.8 | 41262 | 10100937.6
5.11 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES MANOS | M2 | 244.8 | 39650 | 9706320
5.12 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 41.808 | 56498 | 2362068.384
5.13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 1020.792 | 15837 | 16166282.904
Subtotal | [7 empty] | 133990406.612
6,0 ZONAS COMUNES Y PARQUES
6.1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ZONAS COMUNES | M2 | 113.61 | 4343 | 493408.23
6.2 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 48 | 81626 | 3918048
6.3 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 80 | 185824.79 | 14865983.2
6.4 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 110.4 | 56498 | 6237379.2
6.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO 3000 PSI, ALTURA DE 20 CM, ANCHO DE 15 CM | M | 163 | 115743 | 18866109
6.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONAS PEATONALES EN CONCRETO 4000 PSI ESTAMPADO, ESPESOR 10 CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15 CM. | M2 | 300 | 216557 | 64967100
6.7 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO 4000 PSI, ESPESOR 10 CM PARA SOPORTE DE PISO EN EPDM EN PARQUE Y ZONA DE EJERCICIOS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15 CM. | M2 | 63.13 | 165067 | 10420679.71
6.8 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCAS SENCILLAS SIN ESPALDAR EN CONCRETO 1.20X2.40M | UND | 4 | 1854313 | 7417252
6.9 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS CONFIGURADOS EN DOS CANECAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PUNZONADO. INCLUYE PANEL DE SEÑALIZACIÓN, GANCHO ANTI VOLTEO Y TUBOS DE 1.5" DE SOPORTE | UND | 3 | 4075677 | 12227031
6.1 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE DE EJERCICIOS. CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIO SALUDABLE PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR COMBINADA PECTORAL, INCLUYE VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS | UND | 2 | 11225681 | 22451362
6.11 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE DE EJERCICIOS. CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIO SALUDABLE PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR GIMNASIO CAMINADOR AÉREO, INCLUYE VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS | UND | 2 | 9313811 | 18627622
6.12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE DE EJERCICIOS. CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIO SALUDABLE PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR GIMNASIO CAMINADORA, INCLUYE VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS | UND | 2 | 9313811 | 18627622
6.13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE COLUMPIOS METÁLICOS DE TRES CANASTAS, DOS SUBE Y BAJA METÁLICOS, UN RESBALADERO Y UN PUENTE DE FIBRA DE VIDRIO) | UND | 1 | 32405314 | 32405314
6.14 |  |  |  | SIEMBRA DE PALMERAS 2M DE ALTURA | UND | 4 | 622802 | 2491208
6.15 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES MANOS. | M2 | 75 | 39650 | 2973750
6.16 |  |  |  | PISO EN CAUCHO ZONAS DE PARQUES | M2 | 107 | 483297 | 51712779
6.17 |  |  |  | RAMPAS DE ACCESO | M3 | 3.45 | 1633777 | 5636530.65
Subtotal | [7 empty] | 294339177.99
7,0 REDES MEDIA TENSION- SUBESTACION ELECTRICA- REDES BAJA TENSION
7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3N°10AWG THHN THWN 90°C DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN EXISTENTE EL TABLERO PRINCIPAL. | MTS | 25 | 162120.8194 | 4053020.4844
7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PERIMETRAL PVC 1", EN CONDUCTOR 3N°12 AWG THHN THWN 90°C, INCLUYE EXCAVACION | MTS | 210 | 146613.8526 | 30788909.0381
7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE BASE DE SALIDA PARA POSTES METALICOS, CON CANASTILLAS | UND | 8 | 233653.1484 | 1869225.1875
7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES METALICOS DE 4 - 4.5 MTS X 2-1/2" PARA ILUMACION DE CANCHAS MULTIPLES, Y ZONAS DE JUEGOS INCLUYE CONEXIÓN DE SPT | UND | 8 | 5326815.9938 | 42614527.95
7.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA IMC 3/4 EN CABLE 2N°10 + 1 N°12 Cu AWG THHN - THWN 90°C | MTS | 53 | 321402.7434 | 17034345.4022
7.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFFLECTORES P23679 - LED JETA PRO 100W DL UNV O SIMILAR | UND | 8 | 796526.7469 | 6372213.975
7.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EXTERIOR P24107-LED WALLPACK 30W NW | UND | 8 | 768851.7469 | 6150813.975
7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL EXTERIOR, UBICADO EN POSTE CON VOLTIMETRO, AMPERTIMTRO, PROTECCIONES, PULSADORES, ENCENDIDO AUTONOMO | UND | 1 | 10079597.9812 | 10079597.9812
7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IMC 2" EN POSTE EXISTENTE | UND | 2 | 522318 | 1044636
7.1 |  |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40, MARCO EN ANGULO DE 2"X1/8 Y PLATINA 2"X1/8 | UND | 10 | 473197 | 4731970
7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | UNID | 1 | 20888730.9 | 20888730.9
Subtotal | [7 empty] | 145627990.8934
8,0 LEGALIZACION Y GESTION DE TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED
8.1 |  |  |  | TRAMITES DE CONEXIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED | UNID | 1 | 3500000 | 3500000
8.2 |  |  |  | MEDICIONES DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA | UNID | 1 | 500000 | 500000
8.3 |  |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP | UND | 1 | 10000000 | 10000000
Subtotal | [7 empty] | 14000000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1483157572.4331
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 1483157572.4331
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 34393461.54
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1517551033.9731
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4.95%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.95%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
«CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO BARRIO EL PRADO MUNICIPIO DE TURBACO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR»
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 526 |  | 0
1.2 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC H=2.40 M. INCLUYE LISTONES DE MADERA DE 3X3" A CADA 2M Y CONCRETO PARA LA BASE. INCLUYE RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA | M2 | 103.176 |  | 0
1.3 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y BORDILLOS EXISTENTE | Ml | 146.3771 |  | 0
1.4 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, VIGAS Y COLUMNAS | M3 | 19.1807 |  | 0
1.5 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EXISTENTES. | M2 | 230.627 |  | 0
1.6 |  |  |  | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA. INCLUYE TUBERÍAS DE SOPORTE | M2 | 151.848 |  | 0
1.7 |  |  |  | DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACIÓN EXISTENTES. INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA | UND | 2 |  | 0
1.8 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 534.8495 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2,0 CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CUBIERTA
2.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 65.292 |  | 0
2.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 13.12 |  | 0
2.3 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 90 |  | 0
2.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 36 |  | 0
2.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO 4000 PSI | M3 | 3.176 |  | 0
2.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 8.772 |  | 0
2.7 |  |  |  | SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES TUBULARES PARA SOPORTE DE CUBIERTA. INCLUYE ANCLAJES A LOS PEDESTALES DE CONCRETO CON PERNOS ASTM A-490 Y PLACA BASE EN ACERO GRADO 50. | KG | 5046.5215 |  | 0
2.8 |  |  |  | SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES GALVANIZADOS EN "C" PARA SOPORTE DE TEJAS (CORREAS DE TECHO) | KG | 1866.612 |  | 0
2.9 |  |  |  | SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETAS METÁLICAS EN ACERO GALVANIZADO PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA. CAL. 22. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOSCOS PARA BAJANTES | ML | 47.4 |  | 0
2.1 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 2276.4296 |  | 0
2.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA METÁLICA SIN TRASLAPO CURVA, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE FIJACIÓN. | M2 | 312.84 |  | 0
2.12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA TIPO AMAZONAS 4". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y FIJACIONES | M | 37.62 |  | 0
2.13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COLECTOR TUBO SANITARIO PESADO DE 6". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y FIJACIONES | M | 76 |  | 0
2.14 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 0.60X0.60 M, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO PARA TAPA DE INSPECCIÓN. INCLUYE MEDIACAÑA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES Y FONDO | UND | 4 |  | 0
2.15 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 84.8796 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3,0 ZONA DE JUEGO
3.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 41.4 |  | 0
3.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 110.4 |  | 0
3.3 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 10.4 |  | 0
3.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 1.5 |  | 0
3.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 8.4 |  | 0
3.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO MR42, E=15 CM. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M2 | 276 |  | 0
3.7 |  |  |  | CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON POLIURETANO | M | 258 |  | 0
3.8 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PORTERÍAS PARA CANCHAS MÚLTIPLES: FUTBOL DE SALÓN (NYLON COLOR NEGRA ENTRELAZADA), BALONCESTO (TABLEROS, AROS, Y MALLA), VOLEIBOL (INCLUYE PARALES DE VOLEIBOL FIJOS, MALLAS EN NYLON RESISTENTE CON PERFILES REFLECTIVOS SEGÚN LA NORMA DE JUEGO) PINTURA EN ESMALTE ACRÍLICO A TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UND | 1 |  | 0
3.9 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CON PINTURA PARA CANCHA 3 CAPAS PARA PLACA DEPORTIVA. INCLUYE PINTURA DE LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, ESQUEMA DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA EPÓXICA, PINTURA DE CANCHAS DE FUERTE ADHERENCIA AL CONCRETO. | M2 | 276 |  | 0
3.1 |  |  |  | CERRAMIENTO MODULAR TIPO IMPACTO EN MALLA CONTEMPORÁNEA DE ALAMBRES GALVANIZADOS CON PINTURA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECIDO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALAMBRE DOBLE DE REFUERZO HORIZONTAL DE 5MM DE DIÁMETRO, ELECTROSOLDADO UNIFORME Y ESPACIOS DE 200 X 50 MM | M2 | 231.12 |  | 0
3.11 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA CANCHA DE 2.2M X 0.9M. CONFIGURADAS CON MALLA PANEL CONTEMPORÁNEA Y TUBOS METÁLICOS CUADRADOS GALVANIZADOS. INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVA EPÓXICA, BISAGRAS, Y PASADORES | UND | 2 |  | 0
3.12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 492.31 |  | 0
3.13 |  |  |  | PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MURO Y PAREDES | M2 | 48 |  | 0
3.14 |  |  |  | FABRICACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M | 73.4 |  | 0
3.15 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ICOPOR DE ALTA DENSIDAD PARA RELLENO DE ESPACIO ENTRE MUROS | m2 | 49 |  | 0
3.16 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES MANOS | M2 | 48 |  | 0
3.17 |  |  |  | PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE, LIMPIEZA, ESMALTE PARA SUPERFICIE A INTEMPERIE | M2 | 480 |  | 0
3.18 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 53.82 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4,0 GRADAS
4.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 10.52 |  | 0
4.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 1.578 |  | 0
4.3 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 2.608 |  | 0
4.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 23.8 |  | 0
4.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 5 |  | 0
4.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 5.52 |  | 0
4.7 |  |  |  | MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL DE 15 X 20 X 40 VIBRADO, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO LIQUIDO DE F'C= 12,5 MPAS Y VARILLA DE 5/8" ANCLADA A LA VIGA CADA 0.40 LC=VARIABLE M(GANCHO 0.15M) | M2 | 36.4 |  | 0
4.8 |  |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADAS | ML | 33 |  | 0
4.9 |  |  |  | HUELLA Y CONTRA HUELLA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADAS | M2 | 13.8 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5,0 MAMPOSTERIA, CERRAMIENTO PERIMETRAL
5.1 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 32.16 |  | 0
5.2 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 27.6 |  | 0
5.3 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA (SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. | M2 | 47.2 |  | 0
5.4 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y ACCESORIOS | M3 | 10 |  | 0
5.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, ACCESORIOS Y DESMOLDANTE | M3 | 8.16 |  | 0
5.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA CON BLOQUES DE CONCRETO HUECOS SIN RELLENAR. INCLUYE MORTERO DE PEGA. | M2 | 244.8 |  | 0
5.7 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI. | ML | 147.2 |  | 0
5.8 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ICOPOR DE ALTA DENSIDAD PARA RELLENO DE ESPACIO ENTRE MUROS | M2 | 244.8 |  | 0
5.9 |  |  |  | PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MURO Y PAREDES | M2 | 244.8 |  | 0
5.1 |  |  |  | APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MURO | M2 | 244.8 |  | 0
5.11 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES MANOS | M2 | 244.8 |  | 0
5.12 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 41.808 |  | 0
5.13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 1020.792 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6,0 ZONAS COMUNES Y PARQUES
6.1 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ZONAS COMUNES | M2 | 113.61 |  | 0
6.2 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL | M3 | 48 |  | 0
6.3 |  |  |  | RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL P.M. | M3 | 80 |  | 0
6.4 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 110.4 |  | 0
6.5 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO 3000 PSI, ALTURA DE 20 CM, ANCHO DE 15 CM | M | 163 |  | 0
6.6 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONAS PEATONALES EN CONCRETO 4000 PSI ESTAMPADO, ESPESOR 10 CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15 CM. | M2 | 300 |  | 0
6.7 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO 4000 PSI, ESPESOR 10 CM PARA SOPORTE DE PISO EN EPDM EN PARQUE Y ZONA DE EJERCICIOS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15 CM. | M2 | 63.13 |  | 0
6.8 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCAS SENCILLAS SIN ESPALDAR EN CONCRETO 1.20X2.40M | UND | 4 |  | 0
6.9 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS CONFIGURADOS EN DOS CANECAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PUNZONADO. INCLUYE PANEL DE SEÑALIZACIÓN, GANCHO ANTI VOLTEO Y TUBOS DE 1.5" DE SOPORTE | UND | 3 |  | 0
6.1 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE DE EJERCICIOS. CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIO SALUDABLE PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR COMBINADA PECTORAL, INCLUYE VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS | UND | 2 |  | 0
6.11 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE DE EJERCICIOS. CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIO SALUDABLE PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR GIMNASIO CAMINADOR AÉREO, INCLUYE VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS | UND | 2 |  | 0
6.12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE DE EJERCICIOS. CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIO SALUDABLE PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR GIMNASIO CAMINADORA, INCLUYE VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS | UND | 2 |  | 0
6.13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE COLUMPIOS METÁLICOS DE TRES CANASTAS, DOS SUBE Y BAJA METÁLICOS, UN RESBALADERO Y UN PUENTE DE FIBRA DE VIDRIO) | UND | 1 |  | 0
6.14 |  |  |  | SIEMBRA DE PALMERAS 2M DE ALTURA | UND | 4 |  | 0
6.15 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES MANOS. | M2 | 75 |  | 0
6.16 |  |  |  | PISO EN CAUCHO ZONAS DE PARQUES | M2 | 107 |  | 0
6.17 |  |  |  | RAMPAS DE ACCESO | M3 | 3.45 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
7,0 REDES MEDIA TENSION- SUBESTACION ELECTRICA- REDES BAJA TENSION
7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3N°10AWG THHN THWN 90°C DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN EXISTENTE EL TABLERO PRINCIPAL. | MTS | 25 |  | 0
7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PERIMETRAL PVC 1", EN CONDUCTOR 3N°12 AWG THHN THWN 90°C, INCLUYE EXCAVACION | MTS | 210 |  | 0
7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE BASE DE SALIDA PARA POSTES METALICOS, CON CANASTILLAS | UND | 8 |  | 0
7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES METALICOS DE 4 - 4.5 MTS X 2-1/2" PARA ILUMACION DE CANCHAS MULTIPLES, Y ZONAS DE JUEGOS INCLUYE CONEXIÓN DE SPT | UND | 8 |  | 0
7.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA IMC 3/4 EN CABLE 2N°10 + 1 N°12 Cu AWG THHN - THWN 90°C | MTS | 53 |  | 0
7.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFFLECTORES P23679 - LED JETA PRO 100W DL UNV O SIMILAR | UND | 8 |  | 0
7.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EXTERIOR P24107-LED WALLPACK 30W NW | UND | 8 |  | 0
7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL EXTERIOR, UBICADO EN POSTE CON VOLTIMETRO, AMPERTIMTRO, PROTECCIONES, PULSADORES, ENCENDIDO AUTONOMO | UND | 1 |  | 0
7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IMC 2" EN POSTE EXISTENTE | UND | 2 |  | 0
7.1 |  |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40, MARCO EN ANGULO DE 2"X1/8 Y PLATINA 2"X1/8 | UND | 10 |  | 0
7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO | UNID | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
8,0 LEGALIZACION Y GESTION DE TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED
8.1 |  |  |  | TRAMITES DE CONEXIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED | UNID | 1 |  | 0
8.2 |  |  |  | MEDICIONES DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA | UNID | 1 |  | 0
8.3 |  |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :