## FAER-GSA-060-2007
Con base al Acta de Finalización y Balance Financiero suscrito en el marco del contrato FAER-GSA-060-2007,me permito informar que la empresa ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA S.A. E.S.P. en su calidad de operador de red, es el responsable de EJECUTAR la Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM de la infraestructura producto del Contrato.
Palzo de ejecución | 20 años, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
PROYECTO | Aportes MME Fondo FAER | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OPERADOR DE RED CUSTODIO DE ETAPA AOM | DATOS
Inventario MME | 3193580000 | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | ELECTROHUILA S.A. E.S.P. | NIT 8911800011 Luis Ernesto Luna Ramírez Gerente Electrohuila S.a. E.s.p gerencia@electrohuila.co Edificio Saire – Carrera 18 calle 9 Esquina Neiva, Huila Telefono Sede: 6088664600
SUPERVISOR CONTRATO MME
DIEGO FERNANDO ROMAS DUEÑAS

## Inventario MME S_V_C
INVENTARIO CATEGORIZADO DETALLADO
FECHA RECEPCION MME OBRA |  |  | 2010-08-08 | FECHA HOY | 2026-07-17
CATEGORIA UC | VIDA ÚTIL | VIDA REMANENTE | DESCRIPCIÓN | Unidades | Cantidades | Valor costo directo | Aporte FAER Contrato Obra | Valor Aporte FAER
7 | 45 | 29.0493 | Líneas aéreas | Varias | 5688.367 | 1445686229 | 1181180888.3796 | 1181180888.3796 | -5822
7 | 45 | 29.0493 | Localización y replanteo | KM | 24.36 | 11971873 | 9781477.6831 | 9781477.6831 | -15.9507
7 | 45 | 29.0493 | Apertura de trocha | HA | 13.98 | 9000185 | 7353495.0397 | 7353495.0397
7 | 45 | 29.0493 | Vías de acceso | M | 1100 | 6903436 | 5640370.9905 | 5640370.9905 | 0
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para de postes de concreto de 12m y 14m en terreno comun | UND | 203 | 4587884 | 3748476.5298 | 3748476.5298 | #REF!
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para viguetas en terreno común | UND | 471 | 4537503 | 3707313.3278 | 3707313.3278
7 | 45 | 29.0493 | Suministro y transporte postes de concreto de 14m - 750 kg desde bodegas a sitio cercano al montaje | UND | 203 | 175120995 | 143080544.2417 | 143080544.2417 | #REF!
7 | 45 | 29.0493 | Relleno compactado con material de la excavación | M3 | 20 | 183935 | 150281.9231 | 150281.9231
7 | 45 | 29.0493 | Transporte de conductor, aisladores y demas materiales al sitio de la obra | TON | 32 | 7295012 | 5960303.5445 | 5960303.5445 | 0
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de templetes sencillos con todos sus accesorios | UND | 268 | 40442252 | 33042865.1717 | 33042865.1717
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de templetes dobles con todos sus accesorios | UND | 203 | 50545663 | 41297738.0073 | 41297738.0073
7 | 45 | 29.0493 | Suministro, tendido y tensionado de tres conductores No.4/0 ACSR | KM | 25.66 | 333474160 | 272461130.679 | 272461130.679 | 0
7 | 45 | 29.0493 | Tendido y tensionado de un cable de guarda | KM | 25.45 | 67598952 | 55230926.722 | 55230926.722
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de amortiguadores | UND | 254 | 9187108 | 7506218.273 | 7506218.273
7 | 45 | 29.0493 | Circuito simple - aislamiento en Pin - disposición triangular - hasta 44kV - ángulo 0 a 5 - (P103) | UND | 3 | 1208360 | 987276.2911 | 987276.2911
7 | 45 | 29.0493 | H - circuito simple - aislamiento en doble Pin - cruceta de 4mts doble - cable de guarda - hasta 44kV - ángulo 0 a 5 - (PH202) | UND | 20 | 9126630 | 7456805.4361 | 7456805.4361 | #REF!
7 | 45 | 29.0493 | H - circuito simple - aislamiento en doble Pin - cruceta de 6 mts doble - cable de guarda - hasta 44kV - ángulo 3 a 10 - (PH213) | UND | 2 | 1983127 | 1620290.5338 | 1620290.5338
7 | 45 | 29.0493 | H - circuito simple - retención - cruceta de 4 mts - cable de guarda - hasta 44kV - ángulo max. 45 - (RH231) | UND | 23 | 40971870 | 33475583.3143 | 33475583.3143
7 | 45 | 29.0493 | E. Poste triple - retención (especial) - cable de guarda - hasta 44kV - ángulo máximo 90 (RE300) | UND | 28 | 44019730 | 35965801.3922 | 35965801.3922
7 | 45 | 29.0493 | Hincado, plomada y orientación de postes de concreto de 12 y 14 m | UND | 203 | 34175679 | 27922835.5866 | 27922835.5866
7 | 45 | 29.0493 | Suminsitro e instalación de amortiguadores para cable de guarda | UND | 88 | 1752265 | 1431667.4586 | 1431667.4586
7 | 45 | 29.0493 | Suministro e intalación de puestas a tierra para guarda | UND | 88 | 25016725 | 20439620.2074 | 20439620.2074
7 | 45 | 29.0493 | Circuito simple - Retención hasta 44kV RH233 con guarda | UND | 3 | 7036271 | 5748902.261 | 5748902.261
7 | 45 | 29.0493 | Circuito simple - Retención - disposición triangular - hasta 44kV - ángulo 0 a 5 - (R560) | UND | 1 | 1911894 | 1562090.451 | 1562090.451 | 0
7 | 45 | 29.0493 | Solao para poste en concreto 2500 psi | UND | 38 | 2491187 | 2035394.9666 | 2035394.9666 | #REF!
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación poste de 14m concreto 2500 psi | UND | 10 | 3001098 | 2452011.7372 | 2452011.7372
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación suelocemento para templete | UND | 20 | 1130220 | 923432.9254 | 923432.9254 | #REF!
7 | 45 | 29.0493 | H - circuito simple - aislamiento en doble Pin - cruceta de 4 mts doble - cable de guarda - hasta 44kV - ángulo 3 a 10 - (PH211) | UND | 6 | 6956505 | 5683730.3912 | 5683730.3912
7 | 45 | 29.0493 | H - circuito simple - suspensión - cruceta de 4mts - cable de guarda - hasta 44kV - ángulo 0 a 3 - (SH226) | UND | 2 | 2267193 | 1852383.3098 | 1852383.3098
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación templete en concreto 2500 | UND | 7 | 1091114 | 891481.8292 | 891481.8292
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación poste 14m con material de préstamo | UND | 38 | 4562508 | 3727743.3682 | 3727743.3682
7 | 45 | 29.0493 | Localización y replanteo Balsilla - V. Arauca | KM | 14.22 | 1024906 | 837387.3634 | 837387.3634
7 | 45 | 29.0493 | Postes de concreto de 12 m de 510 kg, en el sitio de obra | UND | 119 | 69645940 | 56903394.1329 | 56903394.1329
7 | 45 | 29.0493 | Torre metálica de 9 mts, en el sitio de obra | UND | 3 | 1618995 | 1322780.7764 | 1322780.7764
7 | 45 | 29.0493 | Transporte de conductor, aisladores y demas materiales en media tensión, al sitio de la obra | TON | 6 | 495600 | 404924.1367 | 404924.1367
7 | 45 | 29.0493 | Hincado, orientación y plomada de postes de concreto de 12m, 10m y torres de 9m | UND | 122 | 6193208 | 5060087.5768 | 5060087.5768
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para postes de concreto de 12m, 10m y torres de 9m en terreno común | UND | 122 | 2532720 | 2069329.0146 | 2069329.0146
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para viguetas en terreno común | UND | 113 | 2345880 | 1916673.5955 | 1916673.5955
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de templetes sencillos 13.2kV | UND | 87 | 13579047 | 11094600.2508 | 11094600.2508
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de templetes dobles 13.2kV | UND | 26 | 6728098 | 5497113.1448 | 5497113.1448
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de alineamiento (P101). Disposición triangular, circuito trifásico, máximo ángulo 8° | UND | 86 | 15336294 | 12530338.1937 | 12530338.1937
7 | 45 | 29.0493 | Estructura para ángulo de 3° a 10° (P110). Disposición semibandera, circuito trifásico | UND | 1 | 330822 | 270294.2146 | 270294.2146
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de retención (R130). Disposición triangular, circuito trifásico | UND | 4 | 2542692 | 2077476.5196 | 2077476.5196
7 | 45 | 29.0493 | Estructura en H de retención (RH231). Disposcion horizontal, circuito trifásico, doble cruceta de 4 m, máximo ángulo 45° | UND | 8 | 6588728 | 5383242.5295 | 5383242.5295
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de retención (RE300). Disposición horizontal, circuito trifásico, máximo ángulo 90° | UND | 5 | 2559115 | 2090894.7381 | 2090894.7381
7 | 45 | 29.0493 | Tendido y tensionado de tres conductores ACSR No.2 AWG | UND | 14.97 | 73600091 | 60134086.5869 | 60134086.5869
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de amortiguadores tipo stockbridge para cable No. 1/0 AWG | KM | 36 | 1235160 | 1009172.9151 | 1009172.9151
7 | 45 | 29.0493 | Derivación trifásica con cortacircuitos - (730) | UND | 3 | 1908333 | 1559180.9779 | 1559180.9779
7 | 45 | 29.0493 | Solao para poste en concreto 2500 psi | UND | 93 | 6096894 | 4981395.3587 | 4981395.3587
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación poste de 12m concreto 2500 psi | UND | 55 | 15738360 | 12858841.4786 | 12858841.4786
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación suelocemento para templete | UND | 60 | 3390660 | 2770298.7762 | 2770298.7762
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación poste de 12m con material de préstamo | UND | 75 | 8824950 | 7210321.349 | 7210321.349
7 | 45 | 29.0493 | Cimentación templete en concreto 2500 | UND | 32 | 4987936 | 4075334.2997 | 4075334.2997
7 | 45 | 29.0493 | Localización y replanteo Caserio Balsillas | KM | 0.67 | 47933 | 39163.0925 | 39163.0925
7 | 45 | 29.0493 | Postes de concreto de 12 m de 510 kg, en el sitio de obra | UND | 7 | 4096820 | 3347258.4784 | 3347258.4784
7 | 45 | 29.0493 | Postes de concreto de 12 m de 710 kg, en el sitio de obra | UND | 3 | 1896075 | 1549165.7235 | 1549165.7235
7 | 45 | 29.0493 | Transporte de conductor, aisladores y demas materiales en media tensión, al sitio de la obra | TON | 0.6 | 49560 | 40492.4137 | 40492.4137
7 | 45 | 29.0493 | Hincado, orientación y plomada de postes de concreto de 12m, 10m y torres de 9m | UND | 10 | 507640 | 414761.2768 | 414761.2768
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para postes de concreto de 12m, 10m y torres de 9m en terreno común | UND | 10 | 207600 | 169617.1323 | 169617.1323
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para viguetas en terreno común | UND | 6 | 124560 | 101770.2794 | 101770.2794
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de templetes sencillos 13.2kV | UND | 6 | 936486 | 765144.8449 | 765144.8449
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de alineamiento (523). Disposición semibandera, circuito trifásico, máximo ángulo 8° | UND | 6 | 958452 | 783091.9062 | 783091.9062
7 | 45 | 29.0493 | Estructura terminal (550). Disposición horizontal, circuito trifásico | UND | 6 | 2183544 | 1784038.8806 | 1784038.8806
7 | 45 | 29.0493 | Tendido y tensionado de tres conductores ACSR No.1/0 AWG | KM | 0.24 | 2149200 | 1755978.5204 | 1755978.5204
7 | 45 | 29.0493 | Tendido y tensionado de dos conductores ACSR No.2 | KM | 0.04 | 146985 | 120092.3613 | 120092.3613
7 | 45 | 29.0493 | Derivación trifásica con cortacircuitos - (730) | UND | 1 | 636111 | 519726.9926 | 519726.9926
7 | 45 | 29.0493 | Localización y replanteo Vereda corregimiento Balsillas | KM | 20.24 | 1458539 | 1191682.0934 | 1191682.0934
7 | 45 | 29.0493 | Postes de concreto de 12 m de 510 kg, en el sitio de obra | UND | 153 | 89544780 | 73161506.7422 | 73161506.7422
7 | 45 | 29.0493 | Postes de concreto de 10 m de 510 kg, en el sitio de obra | UND | 16 | 6911408 | 5646884.4191 | 5646884.4191
7 | 45 | 29.0493 | Torre metálica de 9 mts, en el sitio de obra | UND | 4 | 2158660 | 1763707.7018 | 1763707.7018
7 | 45 | 29.0493 | Transporte de conductor, aisladores y demás materiales en media tensión al sitio de la obra | TON | 25 | 2065000 | 1687183.9031 | 1687183.9031
7 | 45 | 29.0493 | Hincado, orientación y plomada de postes de concreto de 12m, 10m y torres de 9m | UND | 171 | 8680644 | 7092417.8331 | 7092417.8331
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para postes de concreto de 12m, 10m y torres de 9m en terreno común | UND | 171 | 3549960 | 2900452.963 | 2900452.963
7 | 45 | 29.0493 | Excavaciones para viguetas en terreno común | UND | 156 | 3238560 | 2646027.2645 | 2646027.2645
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de templetes sencillos 13.2kV | UND | 132 | 20602692 | 16833186.5874 | 16833186.5874
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de templetes dobles 13.2kV | UND | 24 | 6210552 | 5074258.2875 | 5074258.2875
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de alineamiento (P101). Disposición triangular, circuito trifásico, máximo ángulo 8° | UND | 34 | 6063186 | 4953854.6347 | 4953854.6347
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de alineamiento (P101). Disposición triangular, circuito trifásico, máximo ángulo 8° - (510) | UND | 45 | 6484545 | 5298121.0377 | 5298121.0377
7 | 45 | 29.0493 | Estructura (P200) 13.2kV. Circuito bifásico | UND | 4 | 424784 | 347064.7589 | 347064.7589
7 | 45 | 29.0493 | Estructura terminal (R130T). Disposición triangular, circuito trifásico - (R114) | UND | 2 | 754902 | 616783.7786 | 616783.7786
7 | 45 | 29.0493 | Estructura terminal (R130T). Disposición horizontal, circuito bifásico - (514) | UND | 1 | 321379 | 262578.9228 | 262578.9228
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de retención (R130). Disposición horizontal, circuito trifásico | UND | 10 | 6356730 | 5193691.299 | 5193691.299
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de retención (RE200) 13.2kV circuito bifásico | UND | 19 | 6772664 | 5533525.2697 | 5533525.2697
7 | 45 | 29.0493 | Estructura de retención (RE200T) 13.2kV circuito bifásico, terminal | UND | 2 | 312126 | 255018.8683 | 255018.8683
7 | 45 | 29.0493 | Estructura en H de retención (RH230). Disposcion triangular, circuito trifásico, cruceta de 2 y 4 m, máximo ángulo 45° | UND | 3 | 2714244 | 2217641.0585 | 2217641.0585
7 | 45 | 29.0493 | Estructura en H de retención (RH231). Disposcion horizontal, circuito trifásico, doble cruceta de 4 m, máximo ángulo 45° | UND | 1 | 823591 | 672905.3162 | 672905.3162
7 | 45 | 29.0493 | Tendido y tensionado de tres conductores ACSR No.2 AWG | KM | 5.467 | 26870819 | 21954485.8499 | 21954485.8499
7 | 45 | 29.0493 | Tendido y tensionado de dos conductores ACSR No.2 | KM | 16.47 | 56004752 | 45758022.3107 | 45758022.3107
7 | 45 | 29.0493 | Instalación de amortiguadores tipo stockbridge para cable No.2 AWG | UND | 81 | 2134350 | 1743845.5029 | 1743845.5029
7 | 45 | 29.0493 | Derivación bifásica con cortacircuitos - (731) | UND | 21 | 10613967 | 8672016.5959 | 8672016.5959
7 | 45 | 29.0493 | Derivación trifásica con cortacircuitos - (730) | UND | 6 | 3816666 | 3118361.9558 | 3118361.9558
12 | 35 | 19.0493 | Redes de distribución | UND | 5841.217 | 1116887294 | 912539595.1646 | 912539595.1646
12 | 35 | 19.0493 | Localización y replanteo Caserio Balsillas | KM | 1.72 | 68834 | 56240.0081 | 56240.0081
12 | 35 | 19.0493 | Postes de concreto de 8 m de 510kg en el sitio de obra | UND | 32 | 10553088 | 8622276.1267 | 8622276.1267
12 | 35 | 19.0493 | Postes de concreto de 8 m de 750kg en el sitio de obra | UND | 23 | 6397634 | 5227111.4299 | 5227111.4299
12 | 35 | 19.0493 | Transporte de conductor, aisladores, transformadores y demas materiales en baja tensión, al sitio de obra | UND | 16.84 | 1542544 | 1260317.3882 | 1260317.3882
12 | 35 | 19.0493 | Hincado, orientación y plomada de postes de concreto de 8m y torres de 7m | TON | 55 | 2123605 | 1735066.4274 | 1735066.4274
12 | 35 | 19.0493 | Excavaciones para de postes de concreto de 8m y torres de 7m en terreno común | UND | 55 | 815595 | 666372.2787 | 666372.2787
12 | 35 | 19.0493 | Excavaciones para de viguetas en terreno común | UND | 28 | 415212 | 339244.0691 | 339244.0691
12 | 35 | 19.0493 | Instalación de templetes sencillos de baja tensión | UND | 30 | 4357050 | 3559876.3317 | 3559876.3317
12 | 35 | 19.0493 | Estructura de retención con (pernos) para baja tensión | UND | 58 | 4511414 | 3685997.6179 | 3685997.6179
12 | 35 | 19.0493 | Caja de borneras para acometidas domiciliarias | UND | 51 | 22943013 | 18745318.2674 | 18745318.2674
12 | 35 | 19.0493 | Estructura de paso en baja teensión con pernos | UND | 42 | 3074652 | 2512108.1656 | 2512108.1656
12 | 35 | 19.0493 | Tendido y tensionado de conductor trenzado No.3x2 + 4 (3x35 + 50mm) | KM | 1.72 | 44506204 | 36363269.2382 | 36363269.2382
12 | 35 | 19.0493 | Instalación de herraje de protección terminal en red de baja tensión | UND | 13 | 3442751 | 2812859.1136 | 2812859.1136
12 | 35 | 19.0493 | Instalación de luminarias de sodio de 70W 220V fotocelda y reactancia | UND | 54 | 14129370 | 11544235.1695 | 11544235.1695
12 | 35 | 19.0493 | Solao para poste en concreto 2500 psi | UND | 58 | 3802364 | 3106676.6753 | 3106676.6753
12 | 35 | 19.0493 | Cimentación poste de 12m concreto 2500 psi | UND | 55 | 15738360 | 12858841.4786 | 12858841.4786
12 | 35 | 19.0493 | Localización y replanteo Veredas corregimiento Balsillas | KM | 55.16 | 2207503 | 1803614.2991 | 1803614.2991
12 | 35 | 19.0493 | Postes de concreto de 8 m de 510kg en el sitio de obra | UND | 439 | 144775176 | 118286850.613 | 118286850.613
12 | 35 | 19.0493 | Torre metálica de 7m, en el sitio de obra | UND | 10 | 4381390 | 3579763.0417 | 3579763.0417
12 | 35 | 19.0493 | Transporte de conductor, aisladores, transformadores y demas materiales en baja tensión, al sitio de obra | TON | 39.62 | 3629192 | 2965188.5345 | 2965188.5345
12 | 35 | 19.0493 | Hincado, orientación y plomada de postes de concreto de 8m y torres de 7m | UND | 449 | 17336339 | 14164451.3799 | 14164451.3799
12 | 35 | 19.0493 | Excavaciones para de postes de concreto de 8m y torres de 7m en terreno común | UND | 449 | 6658221 | 5440020.9659 | 5440020.9659
12 | 35 | 19.0493 | Excavaciones para de viguetas en terreno común | UND | 410 | 6079890 | 4967502.441 | 4967502.441
12 | 35 | 19.0493 | Instalación de templetes sencillos de baja tensión | UND | 410 | 59546350 | 48651643.2002 | 48651643.2002
12 | 35 | 19.0493 | Estructura de alineamiento, apoyo con percha de tres puestos (pernos) - (617P) | UND | 254 | 16214598 | 13247946.1215 | 13247946.1215
12 | 35 | 19.0493 | Estructura de retención, apoyo con percha de tres puestos (pernos) - (619P) | UND | 350 | 21407050 | 17490377.8077 | 17490377.8077
12 | 35 | 19.0493 | Estructura de retención doble, apoyo con percha de tres puestos (pernos) | UND | 10 | 934010 | 763121.8583 | 763121.8583
12 | 35 | 19.0493 | Tendido y tensionado de red baja tensión trifilar con conductores ACSR (2 No.1/0 + 1 No.2) | UND | 2.252 | 17844060 | 14579278.8368 | 14579278.8368
12 | 35 | 19.0493 | Tendido y tensionado de red baja tensión trifilar con conductores ACSR (2 No.2 + 1 No.4) | KM | 9.921 | 46034928 | 37612295.1584 | 37612295.1584
12 | 35 | 19.0493 | Tendido y tensionado de red baja tensión trifilar con conductores ACSR (3 No.4) | KM | 40.984 | 173860276 | 142050488.6469 | 142050488.6469
12 | 35 | 19.0493 | Instalación de herraje de protección terminal en red de baja tensión | UND | 169 | 44490936 | 36350794.6988 | 36350794.6988
12 | 35 | 19.0493 | Solao para poste en concreto 2500 psi | UND | 320 | 20978420 | 17140170.7199 | 17140170.7199
12 | 35 | 19.0493 | Cimentación suelocemento para templete | UND | 70 | 3955770 | 3232015.2389 | 3232015.2389
12 | 35 | 19.0493 | Cimentación poste de 12m con material de préstamo | UND | 148 | 17414568 | 14228367.462 | 14228367.462
12 | 35 | 19.0493 | Cimentación poste de 8m con material de préstamo | UND | 231 | 20431950 | 16693683.8494 | 16693683.8494
12 | 35 | 19.0493 | Cimentación templete en concreto 2500 | UND | 81 | 12625751 | 10315720.9936 | 10315720.9936
12 | 35 | 19.0493 | Cimentación poste de 12m concreto 2500 psi | UND | 66 | 18886032 | 15430609.7743 | 15430609.7743
12 | 35 | 19.0493 | Estructura terminal (550). Disposición horizontal, circuito trifásico | UND | 28 | 10189872 | 8325514.7763 | 8325514.7763
12 | 35 | 19.0493 | Suminsitro e instalación placas de identificación a postes, transformadores y controles (incluye cinta bandit y hebillas) | UND | 809 | 19173300 | 15665318.7067 | 15665318.7067
12 | 35 | 19.0493 | Instalación placas de identificación a postes, transformadores y controles (incluye cinta bandit y hebillas) | UND | 75 | 1102500 | 900784.6262 | 900784.6262
12 | 35 | 19.0493 | Instalación de acometida domiciliaria monolñslca trifilar en cabio concCntrtco con medidor en poste | UND | 244 | 238742322 | 195061599.3547 | 195061599.3547
12 | 35 | 19.0493 | instalación de acometida domiciliaria monofásica btfilar en cable concéntrico con medidor en predio | UND | 97 | 49565200 | 40496662.2731 | 40496662.2731
11 | 25 | 9.0493 | Transformadores de distribución | UND | 47 | 176435502 | 144154546.6876 | 144154546.6876
11 | 25 | 9.0493 | Montaje de transformador trifásico de 45kVA 13.2kV 208/127V | UND | 3 | 21592374 | 17641794.5969 | 17641794.5969
11 | 25 | 9.0493 | Montaje de transformador monofásico de 15kVA 13.2kV 240/120V | UND | 44 | 154843128 | 126512752.0908 | 126512752.0908
1 | 35 | 19.0493 | Transformador de potencia | UND | 1 | 79094058 | 64622867.5489 | 64622867.5489
1 | 35 | 19.0493 | Transformador de potencia trifásico. tipo exterior. Potencia Nominal 2,5 MVA refrigeración ONAN Tensión Nominal primario 34.5 kV. Potencia nominal secundario 13.8 kV, grupo de conexión DYN5 con accesorios de protección | UND | 1 | 79094058 | 64622867.5489 | 64622867.5489
6 | 45 | 29.0493 | Otros activos subestación | Varias | 15443.72 | 499275347.9 | 407927036.4126 | 407927036.4126
6 | 45 | 29.0493 | Pararrayos tipo subestación ZnO. 30 kV. 20 kA | UND | 6 | 5836200 | 4768398.3997 | 4768398.3997
6 | 45 | 29.0493 | Pararrayos tipo subesladon ZnO. 12 kV. 20 kA | UND | 15 | 11225100 | 9171335.6081 | 9171335.6081
6 | 45 | 29.0493 | Pararrayos 12 kV. 10 kA tipo distribución | UND | 3 | 626820 | 512135.8906 | 512135.8906
6 | 45 | 29.0493 | Cortacircuitos tipo exterior con cañuela capacidad do 100 A; Vn 17 kV. BIL: 55 kV. con fusible: 3 A de hilo Upo HH. | UND | 3 | 876360 | 716019.6055 | 716019.6055
6 | 45 | 29.0493 | Transformador tipo distribución trifásico reductor tipo: instalación extenor. potencia nominal: 15 KVA. refrigerador. 0NAN, Tensión nominal primario 13.2 KV. tens ón nominal secundario: 208-120 V. grupo de conexión DYN5. frecuencia 60 Hz | UND | 1 | 5114624 | 4178843.2364 | 4178843.2364
6 | 45 | 29.0493 | Tablero de servicios auxiliares AC. tipo exterior 208/120 Vac. 60 Hz. 3 tases * neutro*tierra, 600 A. 10 kA. t2 salidas, incluida tomaccrriente v UPS cor. autonamio mínimo do 3 horas. | UND | 1 | 12789256 | 10449310.8261 | 10449310.8261
6 | 45 | 29.0493 | Tablero de medida con un contador en 34.5 XV. cuatro contadores de energía a nivel de 13.8 kV. medidores de calidad de energía con todos los accesorios necesarios para cumpl r con la regulación (borras y circuitos). Incluyo Modcm GPRS. | UND | 1 | 31268200 | 25547314.1496 | 25547314.1496
6 | 45 | 29.0493 | Suministro Cable de control apantallado 4x10 | M | 250 | 4679500 | 3823330.3025 | 3823330.3025
6 | 45 | 29.0493 | Suministro Cable de control apantallado 4x12 | M | 250 | 3929500 | 3210551.6452 | 3210551.6452
6 | 45 | 29.0493 | Suministro Cable de control apantallado 6x14 | M | 250 | 4004000 | 3271420.9918 | 3271420.9918
6 | 45 | 29.0493 | Caja de agrupamiento | UND | 6 | 1869408 | 1527377.7656 | 1527377.7656
6 | 45 | 29.0493 | Canalización PVC 2’ para control | M | 160 | 1664800 | 1360205.2116 | 1360205.2116
6 | 45 | 29.0493 | Canalización mctál.ai 1" para control | M | 100 | 2378500 | 1943325.3819 | 1943325.3819
6 | 45 | 29.0493 | POSTES EN CONCRETO 1050 Kg. 14 m | UND | 12 | 14964960 | 12226944.1271 | 12226944.1271
6 | 45 | 29.0493 | TORNLLER1A EN ACERO GALVANIZADO o 12.7 x 44 | UND | 176 | 313280 | 255961.7303 | 255961.7303
6 | 45 | 29.0493 | ESPARRAGO B 15.9 x 100 | UND | 81 | 144180 | 117800.5691 | 117800.5691
6 | 45 | 29.0493 | ESPARRAGO e 15.9x400 | UND | 223 | 991904 | 810423.4684 | 810423.4684
6 | 45 | 29.0493 | COLLARIN DE 2 SALIDAS e 8-10 ( a 15.9’51) | UND | 8 | 122816 | 100345.3648 | 100345.3648
6 | 45 | 29.0493 | CUÑA 17.5x3.2 | UND | 1200 | 8642400 | 7061171.0238 | 7061171.0238
6 | 45 | 29.0493 | TUERCA 0 12.7 | UND | 150 | 78300 | 63974.0918 | 63974.0918
6 | 45 | 29.0493 | TUERCA 0 15 9 | UND | 468 | 336492 | 274926.8213 | 274926.8213
6 | 45 | 29.0493 | ARANDELA DE PRESION 0 13.5 | UND | 1183 | 740558 | 605064.1825 | 605064.1825
6 | 45 | 29.0493 | Cruceta metálica de 6mts. 3”x3"x1/4" | UND | 44 | 15114044 | 12348751.4516 | 12348751.4516
6 | 45 | 29.0493 | Cruceta metálica do 5mt$. 3"x3"x1/4’ | UND | 30 | 8565030 | 6997956.7775 | 6997956.7775
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | GL | 1 | 4510449 | 3685209.1761 | 3685209.1761
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE ESTRUCTURAS DE SOPORTE | GL | 1 | 6549244 | 5350982.5929 | 5350982.5929
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE RECONECTADORES | UND | 6 | 3808422 | 3111626.2928 | 3111626.2928
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE SECCIONADOR SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA | UND | 5 | 2156070 | 1761591.5729 | 1761591.5729
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE SECCIONADOR CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA | UND | 5 | 2864410 | 2340332.4183 | 2340332.4183
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE PARARRAYOS 34 5 kV | UND | 6 | 989748 | 808661.934 | 808661.934
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE PARARRAYOS 13 8 kV | UND | 15 | 1835100 | 1499346.8187 | 1499346.8187
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE CORTOCIRCUITOS TIPO EXTERIOR | UND | 3 | 112935 | 92272.2102 | 92272.2102
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE TABLERO DE MEDIDORES | UND | 1 | 860285 | 702885.7163 | 702885.7163
6 | 45 | 29.0493 | MONTAJE TABLERO DE AUXILIARES | UND | 1 | 708831 | 579142.0112 | 579142.0112
6 | 45 | 29.0493 | TENDIDO Y CONEXIONADO DE BARRAJES. CABLES DE CONTROL | GL | 1 | 2364155 | 1931604.9687 | 1931604.9687
6 | 45 | 29.0493 | PRUEBAS EQUIPOS | GL | 1 | 13858465 | 11322895.4333 | 11322895.4333
6 | 45 | 29.0493 | PRUEBAS PREOPERAT1VAS Y ENERGIZACION SUBESTACION BALSILLAS 34.5 /13.8 kV. 2.5 MVA | GL | 1 | 3764310 | 3075585.1033 | 3075585.1033
6 | 45 | 29.0493 | CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG | M | 712 | 13762960 | 11244864.199 | 11244864.199
6 | 45 | 29.0493 | SOLDADURA EXOTERMICA CE 90 gr | PUNTO | 135 | 2332935 | 1906097.0358 | 1906097.0358
6 | 45 | 29.0493 | SOLDADURA EXOTERMICA DE 115 gr. | PUNTO | 90 | 1926720 | 1574203.8595 | 1574203.8595
6 | 45 | 29.0493 | ELECTRODO TIPO VARILLA 5/8 • x 2.4 m (Normatlvidad Reve) | UND | 20 | 2472020 | 2019734.7952 | 2019734.7952
6 | 45 | 29.0493 | COMPACTACION CON RELLENO PROVIENTE EXCAVACION | GL | 1 | 7664 | 6261.7808 | 6261.7808
6 | 45 | 29.0493 | MOLDE EN GRAFITO EN T 2/0 A 2/0 | UND | 1 | 134114 | 109576.2625 | 109576.2625
6 | 45 | 29.0493 | MOLDE EN GRAFITO EN X 2/0 A 2/0 | UND | 1 | 134114 | 109576.2625 | 109576.2625
6 | 45 | 29.0493 | MOLDE CABLE 2/0 A ESTRUCTURA SOPORTE | UND | 1 | 134114 | 109576.2625 | 109576.2625
6 | 45 | 29.0493 | MOLDE CABLE 2/0 A TUBO | UND | 1 | 134114 | 109576.2625 | 109576.2625
6 | 45 | 29.0493 | SUELO ARTIFICIAL | Dosis | 12 | 2332896 | 1906065.1713 | 1906065.1713
6 | 45 | 29.0493 | CAJAS DE INSPECCION | UND | 2 | 209886 | 171484.8817 | 171484.8817
6 | 45 | 29.0493 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | GL | 1 | 214620 | 175352.7406 | 175352.7406
6 | 45 | 29.0493 | DESCAPOTE E=50 (Incluyo transpone y disposición ( nal de sobramos) | M2 | 412 | 8789333 | 7181220.8991 | 7181220.8991
6 | 45 | 29.0493 | EXPLANACION EN CORTE Y CAJEOS | M3 | 852 | 35236433 | 28789512.1357 | 28789512.1357
6 | 45 | 29.0493 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PAUO (Tuberías, bases equipos, cajas de inspección, sanidefos. malla de puesta a tierra, careamos de palio, cimentación, cerranrento, tanque de aceite) | M3 | 76.3 | 1287166 | 1051663.8043 | 1051663.8043
6 | 45 | 29.0493 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL GRANULAR PARA VIAS Y PATIO | M3 | 1016.4 | 66574200 | 54393665.1825 | 54393665.1825
6 | 45 | 29.0493 | RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO (Procedente de excavación para malla do puesta a tierra, tuberías, a rededor de estructuras, cerca do cerramiento) | M3 | 25 | 315069 | 257423.4117 | 257423.4117
6 | 45 | 29.0493 | PISO EN GRAVA e= 1 1/T - 2 Vi' | M3 | 7 | 531407 | 434179.8239 | 434179.8239
6 | 45 | 29.0493 | GRAVA PARA FILTRO | M3 | 48.17 | 3656686 | 2987652.183 | 2987652.183
6 | 45 | 29.0493 | CERRAMIENTO EN POSTES CE CONCRETO 0 HILOS H=2.5CM | M | 304 | 12598094 | 10293124.1678 | 10293124.1678
6 | 45 | 29.0493 | CONCRETO DE 3030 PSI pa/a (Bases, careamos, cajas de inspección, tanque recolector de acede). | M3 | 16.49 | 6350463.9 | 5188571.6558 | 5188571.6558
6 | 45 | 29.0493 | CONCRETO DE 2500 PSl PARA- (cúnelas, andenes, columnas cerramiento, vigas cerramiento Satíneles) | M3 | 29.68 | 8877699 | 7253419.2975 | 7253419.2975
6 | 45 | 29.0493 | CONCRETO DE 2000 PSI PARA (solados, atraque de tuberías). | M3 | 1.99 | 567343 | 463540.909 | 463540.909
6 | 45 | 29.0493 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21 Mpa TRAMPA PARA ACEITE | M3 | 0.47 | 178363 | 145729.3862 | 145729.3862
6 | 45 | 29.0493 | CONCRETO MR 43 E=0.15M, INCLUYE SELLO JUNTAS Y BARRAS DE ANCLAJE PARA VIAS | M3 | 40.92 | 17382535 | 14202195.277 | 14202195.277
6 | 45 | 29.0493 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1 SEGÚN PLANOS. INCLUYE MARCO. CONTRAMARCO Y TAPA | UND | 4 | 1001570 | 818320.9597 | 818320.9597
6 | 45 | 29.0493 | ACERO DE REFUERZO PARA PATIO EXTERIORES Candad a-615 (I y = 4200 kg/cm2) | KG | 6075.8 | 24700557 | 20181298.8707 | 20181298.8707
6 | 45 | 29.0493 | TUBERIAS | M | 150.8 | 4906052 | 4008431.9429 | 4008431.9429
6 | 45 | 29.0493 | MURO LADRILLO A LA VISTA (CERRAMIENTO) | M2 | 172.9 | 10005257 | 8174677.2672 | 8174677.2672
6 | 45 | 29.0493 | PERNOS OE ANCLAJE GALVANIZADOS PARA FIJACION TABLEROS | KG | 28 | 701156 | 572871.243 | 572871.243
6 | 45 | 29.0493 | RIELES OE CARRILERA PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA | M | 5.4 | 1899793 | 1552203.4716 | 1552203.4716
6 | 45 | 29.0493 | TELA GEOTEXTIL PARA FILTRO | M | 162.5 | 4435754 | 3624180.507 | 3624180.507
6 | 45 | 29.0493 | PORTON ACCESO PRINCIPAL EN (ZALLA ESLABONADA (Detalles consVuctlvos tovor referirse dlseóo) | M2 | 16.8 | 2977262.4 | 2432537.1412 | 2432537.1412
6 | 45 | 29.0493 | EMPRADIZACION. INCLUYE ALISTADO Y SUMINISTRO CESPEDON | M2 | 100 | 2347400 | 1917915.4935 | 1917915.4935
6 | 45 | 29.0493 | CONCRETO CICLOPEO PARA MURO DE CONTENCION | M3 | 102.6 | 48765369.6 | 39843170.275 | 39843170.275
6 | 45 | 29.0493 | BOX-COULBERT SECCION 0.4 X 0.4 | M | 15.5 | 12457412 | 10178181.5984 | 10178181.5984
6 | 45 | 29.0493 | Suministro y construcción caja de inspección CS274 alumbrado púb'ico | UND | 10 | 6432600 | 5255679.9879 | 5255679.9879
6 | 45 | 29.0493 | Suministro e instalación luminaria A P. Na alta presión 150W. 2O8V | UND | 9 | 5938470 | 4851956.8974 | 4851956.8974
6 | 45 | 29.0493 | Acometida A.P. subterránea desdo tablero de auxiliares a caja CS274 A P y entre estas, en dudo PVC 7’ | M | 115 | 5907090 | 4826318.2383 | 4826318.2383
9 | 45 | 29.0493 | Equipos de línea | Und | 16 | 377984260 | 308827583.0981 | 308827583.0981
9 | 45 | 29.0493 | Seccionador Tripolar en vacio con cuchilla de puesta a tierra, montaje vertical: Vn: 34.5 kV. In: 630 A. 60 Hz, BIL: 170 kV. Icc:12.5 kA, Contactos auxiliares 2NA+2NC. | UND | 1 | 13823800 | 11294572.8037 | 11294572.8037
9 | 45 | 29.0493 | Reconectador Trifásico, Vn: 38 kV. In: 630 A. 60 Hz. BfL- 170 KV. Icc: 12.5 kA interrupción en vacio con equipo de protección y control y con operación remota. | UND | 1 | 47221900 | 38582096.6362 | 38582096.6362
9 | 45 | 29.0493 | Reoonectador Trifásico, Vn: 15 kV, In 630 A. 60 Hz. BIL: 95 kV. Icc: 12,5 kA interrupción en vacio con equipo de protección y control y con operación remota. | UND | 5 | 218129500 | 178220136.1702 | 178220136.1702
9 | 45 | 29.0493 | Seccionador Tnpolar en vado sin cuchilla de puesta a liana, montaje vertical; Vn: 13.8 kV, In 630 A. 60 Hz. BIL: 95 kV. Icc:12.5 kA. Contactos auxiliares 2NA+2NC | UND | 5 | 57469500 | 46954777.3943 | 46954777.3943
9 | 45 | 29.0493 | Seccionador Tripolar en vado con cuchilla de puesta a tierra, montaje vertical; Vn: 13,8 kV. In- 630 A. 60 Hz. BIL 95 kV. lcc:12.5 kA. Contados auxiliares 2NA*2NC. | UND | 4 | 41339560 | 33776000.0936 | 33776000.0936
5 | 35 | 19.0493 | Equipos de subestación | Und | 90 | 213365153.1 | 174327482.7085 | 174327482.7085
5 | 35 | 19.0493 | Transformador de tensión, uso exterior. Vn 34.5 kV. BiL 170 kV. 60 Hz, re acion 3450073 12073 V. CL0.5. 30 VA | UND | 3 | 17289170.1 | 14125912.5863 | 14125912.5863
5 | 35 | 19.0493 | Transformador de corriente uso exterior. relación: 50.’5. CL 0.5. 30 VA. 34.5 KV. | UND | 3 | 20561700 | 16799694.5571 | 16799694.5571
5 | 35 | 19.0493 | Transformador de corriente uso exterior, relación’ 100'5. CL 0,5. 30 VA. 13,8 kV. | UND | 15 | 83668500 | 68360361.4511 | 68360361.4511
5 | 35 | 19.0493 | Transformador de tensión, uso exterior. Vn 13 8 kV. BU 95 kV. 50 Hz. relación 13800^:120^3 V, CLO.S. 30 VA | UND | 15 | 69205005 | 56543133.3898 | 56543133.3898
5 | 35 | 19.0493 | Montaje de CT's | UND | 18 | 5206392 | 4253821.1989 | 4253821.1989
5 | 35 | 19.0493 | Mortaje de PT's | UND | 18 | 5206392 | 4253821.1989 | 4253821.1989
5 | 35 | 19.0493 | Pruebas PT’s | UND | 18 | 12227994 | 9990738.3264 | 9990738.3264
|  |  |  | TOTALES | 27127.304 | 3908727844 | 3193580000 | 3193580000
INVENTARIO SIMPLIFICADO
FECHA RECEPCION MME OBRA |  |  |  | FECHA HOY | 2026-07-17
CATEGORIA UC | VIDA ÚTIL | VIDA REMANENTE | DESCRIPCIÓN | Unidades | Cantidades | Valor costo directo | Aporte FAER Contrato Obra | Valor Aporte FAER
7 | 45 | 29.0493 | Líneas aéreas | Varias | 5688.367 | 1445686229 | 1181180888.3796 | 1181180888.3796
12 | 35 | 19.0493 | Redes de distribución | UND | 5841.217 | 1116887294 | 912539595.1646 | 912539595.1646
11 | 25 | 9.0493 | Transformadores de distribución | UND | 47 | 176435502 | 144154546.6876 | 144154546.6876
1 | 35 | 19.0493 | Transformador de potencia | UND | 1 | 79094058 | 64622867.5489 | 64622867.5489
6 | 45 | 29.0493 | Otros activos subestación | Varias | 15443.72 | 499275347.9 | 407927036.4126 | 407927036.4126
9 | 45 | 29.0493 | Equipos de línea | Und | 16 | 377984260 | 308827583.0981 | 308827583.0981
5 | 35 | 19.0493 | Equipos de subestación | Und | 90 | 213365153.1 | 174327482.7085 | 174327482.7085
|  |  |  | TOTALES | 27127.304 | 3908727844 | 3193580000 | 3193580000
CATEGORIA UC | VIDA ÚTIL | VIDA REMANENTE | DESCRIPCIÓN | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN CODIGO UNSPSC
7 | 45 | 42.3014 | Líneas aéreas | 39122100 | Clase: Equipo de transmisión y distribución eléctrica
12 | 35 | 32.3014 | Redes de distribución | 39122100 | Clase: Equipo de transmisión y distribución eléctrica
11 | 25 | 22.3014 | Transformadores de distribución | 39121001 | Producto: Transformadores de distribución de potencia
1 | 35 | 32.3014 | Transformador de potencia | 39121001 | Producto: Transformadores de distribución de potencia
6 | 45 | 42.3014 | Otros activos subestación | 39122100 | Clase: Equipo de transmisión y distribución eléctrica
9 | 45 | 42.3014 | Equipos de línea | 39122100 | Clase: Equipo de transmisión y distribución eléctrica
5 | 35 | 32.3014 | Equipos de subestación | 39122100 | Clase: Equipo de transmisión y distribución eléctrica
[5 empty] | Volor total contratos de obra | 3193580000
[5 empty] | Valor total ejecutado Acta de liquidación | 3193580000