## PRESUPUESTO LAB. + VIVERO C (2) (hidden)
| Revisión de tablero de distribución eléctrica existente para puesta en marcha con reposición parcial de materiales eléctricos para el correcto funcionamiento | UN |  |  |  | 484291.2019
| ALAMBRE AISLADO COBRE #12 THW | ML | 20 | 1849 | 36980.32
| ALAMBRE AISLADO COBRE #14 THW | ML | 20 | 1349 | 26980.32
| TABLERO 4 A 6 CIRCUITOS | UN | 1 | 32755.94 | 32756.26
| ACCESORIOS AD Cable encauchetado electrico 2 x 16 AWG x 25m | UN | 1 | 150000 | 150000.32
| AUTOMATICO DE 15 - 60 A | UN | 6 | 10591 | 63546.32
| TORNILLO D= 1/8" | UN | 6 | 377.0043 | 2262.3459
| CUADRILLA EE - INSTALACIONES ELECTRICAS | H/C | 3 | 57255 | 171765.32
alt 2 | Acometida electrica con proteccion en tablero de distribucion 220v con disposicion en tablero interno como control y mando de equipos tecnologicos a 110v con sus respectivas conecciones (fases + tierra) y verificacion de amperajes y cargas de tableros. | UN | 1 |  |  | 883760.0301
| CABLE ENCAUCHETADO 3X10 LONG | mt | 25 | 16000 | 400000 | 45.26%
| ALAMBRE AISLADO COBRE #10 THW (2 FASES) | ML | 30 | 4100 | 123000 | 13.92%
| AUTOMATICO DE 40A TABLERO DE CONTROL - CIRCUITO EQUIPOS MX 1,5HP | UN | 1 | 20000 | 20000 | 2.263%
| AUTOMATICO DE 5A TABLERO DE CONTROL - CIRCUITO EQUIPOS MX 0,5HP | UN | 1 | 35000 | 35000 | 3.96%
| CAJA PLASTICA DE INTERCVONEXION DE 10X10 PARA EMPALME DE ACOMETIDA Y CONTRAL DE 220V | UN | 1 | 30000 | 30000 | 3.395%
| TUBO CONDUIT 1/2´´ PARA ACOMETIDA AEREA + DOS CURVAS INCLUYE PEGANTES Y CONECCION | UN | 5 | 7700 | 38500 | 4.356%
| ABRAZADERAS PALSTICAS Y CONECTORES DE EMPALME PLASTICOS | UN | 1 | 25000 | 25000 | 2.829%
| CUADRILLA EE - INSTALACIONES ELECTRICAS | H/C | 3.05 | 63266.775 | 192963.6638 | 21.83%
| HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA | % H/C | 0.1 | 192963.6638 | 19296.3664 | 2.183%
alt 1 | Acometida electrica con proteccion en tablero de distribucion 220v con disposicion en tablero interno en laboratorio de sulos + tablero de micropropagacion como control y mando de equipos tecnologicos a 110v con sus respectivas conecciones (fases + tierra) y verificacion de amperajes y cargas de tableros. | UN | 1 |  |  | 1652467.2625
| CABLE ENCAUCHETADO 3X8 LONG | mt | 30 | 26000 | 780000 | 47.2%
| ALAMBRE AISLADO COBRE #10 THW (2 FASES) | ML | 45 | 4100 | 184500 | 11.17%
| CAJA DE TABLERO DE CIRCUITOS BIFASICOS DE 6 CIRCUITOS DE 220V CON TIERRA | UND | 1 | 60000 | 60000 | 3.631% | 3.5
| PROTECCION DE 2X50 AMPERIOR PARA TABLERO DE DISTRIBUCION PRINICPAL DE 220V | UND | 1 | 71500 | 71500 | 4.327%
| AUTOMATICO DE 20A TABLERO DE CONTROL - CIRCUITO EQUIPOS BOMBAS | UN | 2 | 20000 | 40000 | 2.421%
| AUTOMATICO DE 40A TABLERO DE CONTROL - CIRCUITO EQUIPOS MX 1,5HP | UN | 2 | 20000 | 40000 | 2.421%
| AUTOMATICO DE 5A TABLERO DE CONTROL - CIRCUITO EQUIPOS MX 0,5HP | UN | 1 | 35000 | 35000 | 2.118%
| CAJA PLASTICA DE INTERCVONEXION DE 10X10 PARA EMPALME DE ACOMETIDA Y CONTRAL DE 220V | UN | 1 | 30000 | 30000 | 1.815%
| TUBO CONDUIT 1/2´´ PARA ACOMETIDA AEREA + DOS CURVAS INCLUYE PEGANTES Y CONECCION | UN | 5 | 7700 | 38500 | 2.33%
| ABRAZADERAS PALSTICAS Y CONECTORES DE EMPALME PLASTICOS | UN | 1 | 25000 | 25000 | 1.513%
| CUADRILLA EE - INSTALACIONES ELECTRICAS | H/C | 5 | 63266.775 | 316333.875 | 19.14%
| HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA | % H/C | 0.1 | 316333.875 | 31633.3875 | 1.914%

## RESUMEN GENERAL
DESCRIPCION DE AREA: |  | “Contratar el suministro, instalación y puesta en marcha de aires acondicionados, junto con la adecuación e instalación de la red eléctrica bifásica requerida para los mismos, en ambientes de Bienestar (Auditorio y Gimnasio) del Bloque B de la Sede Central de la IES CINOC en Pensilvania, Caldas.”
COSTO DIRECTO SUBPROYECTO 1 |  | 0
COSTO DIRECTO PROYECTO ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADOS |  | 10144846.1555
SUMATORIA COSTO DIRECTO SUBPROYECTOS |  | 10144846.1555
14.4% | ADMINISTRACION | 1461266.2898
5% | UTILIDAD | 507242.3078
0% | IMPREVISTOS | 0
7.552% | IVA EQUIPOS | 766187.6667
19% | IVA SOBRE UTILIDAD | 96376.0385
27.91% | TOTAL AIU% | 2831072.3028
COSTO TOTAL OBRA DIRECTO + INDIRECTA (INCLUYE AIU%+IVA%/U%) |  | 12975918.4583

## Analisis aiu%
ANALISIS DEL AIU
Valor estimado de la Obra (Costo Directo). |  |  | Valor | 10144846.1555 | 132071259
Plazo estimado de ejecución. |  |  | Meses | 0.5 | 1191943.1125
Contratista Persona Natural (SI o NO) |  |  |  | SI/NO
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANTIDAD. | DEDICACION | VLOR UNITARIO (mes) | FACTOR PRESTACIONAL O FACTOR AIU (PARA INDIRECTOS) | VALOR TOTAL | SUMA | PORCENTAJE
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | 6.415%
1.1 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA | [6 empty] | 650837.9308 | 6.415%
| Contratista (solo aplica para personas naturales) | Un | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| Ingeniero civil, electrico o electronico experiencia superior a 5 años desde la fecha expedicion. | Un | 1 | 20% | 3421506 | 0% | 342150.6 |  | 3.373%
|  | Un | 0 | 50% | 3274168 | 0% | 0 |  | 0%
|  | Un | 0 | 100% | 2439364 | 0% | 0 |  | 0%
|  | Un | 0 | 30% | 2439364 | 0% | 0 |  | 0%
| Trabajador social | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| Almacenista | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| Celador con prestaciones | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| Secretaria con prestaciones | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| Contador | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| Equipo de Oficina (Escritorio, pc, impresora, sillas, papeleria) | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0%
| Seguridad industrial personal | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0%
| Plan de Salud ocupacional y seguridad industrial | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0%
| Sistema de gestion ambiental | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0%
| Sistema de gestion de calidad | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0%
| Costos estimados de salud, riesgo y pension en funcion de valor total de cada mano de obra profesional | Mes | 1 | 36% | 1714929.6158 |  | 308687.3308 |  | 3.043%
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | 7.003%
2.1 | LEGALIZACION. | [6 empty] | 0 | 0%
| Impuesto de Timbre | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
| Publicación diario oficial | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
| Licencia de Construccion | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
2.2 | POLIZAS | [6 empty] | 101448.4616 | 1%
| Seriedad de la Propuesta. | % | 0% |  | 10144846.1555 | 1 | 0 |  | 0%
| Anticipo | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
| Cumplimiento | % | 0.2% |  | 10144846.1555 | 1 | 20289.6923 |  | 0.2%
| Estabilidad | % | 0.2% |  | 10144846.1555 | 1 | 20289.6923 |  | 0.2%
| Calidad | % | 0.2% |  | 10144846.1555 | 1 | 20289.6923 |  | 0.2%
| Prestaciones Sociales | % | 0.2% |  | 10144846.1555 | 1 | 20289.6923 |  | 0.2%
| Responsabilidad Civil | % | 0.2% |  | 10144846.1555 | 1 | 20289.6923 |  | 0.2%
| Todo riesgo | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
2.3 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | [6 empty] | 608979.8974 | 6.003%
[5 empty] | 10144846.1555 | 1 | 0 |  | 0%
| Retencion en la fuente | % | 5% |  | 10144846.1555 | 1 | 507242.3078 |  | 5%
| Estampilla Pro - Adulto mayor | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
| Estampillas Pro - Universidad. | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
| RETEIVA 15% / IVA% | % | 0.015% |  | 1927520.7695 | 1 | 289.1281 |  | 0.00285%
| RETEICA 1% | % | 1% |  | 10144846.1555 | 1 | 101448.4616 |  | 1%
| Industria y Comercio 5 x 1.000 sobre valor total | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | 0%
1
2.3 | INDIRECTOS | [6 empty] | 0 | 0.9857%
| costos indirectos adicionales no contemplados como papeleria entre otros | % | 100% |  | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | 0.9857%
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION. | [6 empty] | 1461266.2898 | 14.4%
| IMPREVISTO | [7 empty] | 0%
| UTILIDAD: | [7 empty] | 5%
| IVA SOBRE UTILIDAD: | [6 empty] | 19% | 0.95%
| A.I.U. | [7 empty] | 20.35%
| ALCALDIA DE MANIZALES. |  | Base - Tope | Porcentaje | Vlor x Millón o fracción.
| Estampilla Pro-Hospital. |  |  | 2%
| Estampilla Pro-Universidad. |  |  | 1%
| Timbre |  | 53000000 | 0.75%
| Retención en la Fuente. |  |  | 1%
| Publicación Diario Oficial. |  |  |  | 5530
| Contribución Especial (Impovias). |  |  | 5%
| Industria y comercio (4 X 1.000 Ing. Brutos). |  |  | 0.4%

## CHEQUEO APU (hidden)
JUSTIFICACION AIU (ADMINITRACION, UTILIDAD E IMPREVISTOS)
1. COSTOS DE PROFESIONAL AREA TECNICA
ÍTEM | EXPERIENCIA REQUERIDA | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % | VALOR TOTAL | DISCRIMINACION SALARIO |  | SALUD | REISGO | PENSION | TOTAL
Mano de Obra Calificada | [8 empty] | BASE | BASE REAL | 12.5% | 4.35% | 16% | 32.85%
Ingeneiro civil | Profesional universitariocon experiencia mayor a 6 meses | 1 | 0% | Mes | 1.5 |  | 1 | 0 | 0 | 1300000 | 162500 | 56550 | 208000 | 427050
tecnologo En electricidad | Tecnólogo o tecnico con experiencia de 5 años de educación superior aprobados a pártir de la expediciion de la resolucion de aprobacion de tecnologia | 1 | 50% | Mes | 0.5 | 2318787 |  | 579696.75 | 231878.7 | 1300000 | 162500 | 56550 | 208000 | 427050
Tecnico en sistemas | Tecnólogo o tecnico con experiencia de 5 años de educación superior aprobados a pártir de la expediciion de la resolucion de aprobacion de tecnologia | 0 | 50% | Mes | 0.5 | 1873674 |  | 0
Pagos responsabilidad salud, riesgo y pension | pago de salud, riesgo y pension en funcion de 40% base de cotizacion del valor total de personal | 1 | VARIABLE | GLB | 1 | 427050 | 22.27% | 427050 | SUMATORIA TOTAL DE PAGO SLUD |  |  |  |  | 854100
[7 empty] | 1006746.75 |  | FACTOR VARIABLE DE PAGO SALUD |  |  |  |  | 147.3%
2. COSTOS PAPELIA Y OTROS (estimados para el desarrollo de la actividad)
DESCRIPCIÓN COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO PARCIAL | VALOR TOTAL
Trasnporte y desplazamientos, Papelería, Copias, plotear de planos , preparación y entraga de los inforemes tecnicos, cuentas de cobro, preparacion de bitacoras entre otros profesionales tanto fisicos como digitales |  |  |  | Global | 1 | 1 | 100000 | 100000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 100000
3. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA Y RETENCIONES COMO COSTOS ADMINITRATIVOS
DESCRIPCIÓN COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO DE OBRA |  | VALOR TOTAL
Polizas de buen manejo del anticipo (50%) , Cumplimiento (10%) y prestaciones(5%) |  |  |  | % | 1% | 10144846.1555 |  | 101448.4616 | 10144846.1555
Impuesto departamental a la contruccion de obra civil |  |  |  | % | 5% |  |  | 507242.3078
Retencion del ICA |  |  |  | % | 0.01% |  |  | 1014.4846
SUBTOTAL COSTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS | [6 empty] | 609705.2539
4. COSTOS INDIRECTOS GENERALES DEL AIU%
DESCRIPCIÓN COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO PARCIAL | VALOR TOTAL
IMPREVISTOS |  |  |  | % | 0% | 1 | 10144846.1555 | 0
UTILIDAD |  |  |  | % | 5% | 1 |  | 507242.3078
SUBTOTAL COSTOS DE INDIRECTOR DEL AIU% | [6 empty] | 507242.3078
VALOR DIRECTO DE OBRA | [6 empty] | 10144846.1555
IVA SOBRE UTIIDAD | [5 empty] | 19% | 96376.0385
VALOR Y PORCENTAJE DE ADMINISTRACION DEL AIU% | [5 empty] | 16.92% | 1716452.0039
COSTO TOTAL INDIRECTO AIU% | [5 empty] | 22.87% | 2320070.3502
COSTO TOTAL INDIRECTO AIU% | [6 empty] | 12464916.5057
RETENCION 2% | [6 empty] | 0
COSTO TOTAL OBRA DIRECTO + INDIRECTA (INCLUYE AIU%) | [6 empty] | 12464916.5057
NOTA NO.1: Los honorarios establecidos en la tabla de costo de personal es obtenido en fundamento a la RESOLUCIÓN No. 001 IES CINOC: (De enero 2024): Por medio del cual se modifica la tabla de honorarios para los contratistas por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la IES CINOC para la vigencia 2022. segun el ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar para la vigencia 2022, la tabla que fija los honorarios, los cuales no incluyen IVA, para los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos entre personas naturales y el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC, teniendo en cuenta el nivel de formación y experiencia.
NOTA NO.2: Los conceptos, bases y tarifas de retención en la fuente segun lo establecido por la DIAN para año agravante es 2024 según lo establecido y el presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan generar. Comprende todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar (EMPRESA CON RUP-RUT, PESONA JURUIDCA, PERSONA NATURAL Y /O CONSORCIOS); valores generados con la presentación de La oferta, suscripción del contrato y su posterior ejecución. Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato como se presenta el la tabla y correspondan a su situacion financiera y contable de orden juridco que haya lugar.

## Analisis Mano de Obra
ANALISIS DE MANO DE OBRA
| Datos Basicos año 2026 | Días del año | 365 |  | IPC 2026
|  | Subsidio Transporte 2025 | 249095 |  | 5.1%
|  | Salario mínimo 2025 | 1750905
Mano de Obra AA - Albañileria
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 24023.8701
| Ayudante | 2200000 | 73333.3333 | 9166.6667 |  | 15564.0833
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 5595800 | 186526.6667 | 23315.8333 |  | 39588
Mano de Obra BB - Instalaciones
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 24023.8701
| Ayudante | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 24023.8701
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 6791600 | 226386.6667 | 28298.3333 |  | 48048
Mano de Obra CC - Pintura
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 21856
| Ayudante | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 24023.8701
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 6791600 | 226386.6667 | 28298.3333 |  | 45880
Mano de Obra DD - Carpinteria
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora |  | NO. | TIPO DE CUADRILLA | TIPO APU | UNIDAD CON PRESTACIONES | VALOR CUADRILLA
| Oficial | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 21856 |  | 1 | Mano de Obra AA - Albañileria | Cuadrilla | HR - PRESTACIONES | 39588
| Ayudante | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 18552 |  | 2 | Mano de Obra BB - Instalaciones | Cuadrilla |  | 48048
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 6791600 | 226386.6667 | 28298.3333 |  | 40408 |  | 3 | Mano de Obra CC - Pintura | Cuadrilla |  | 45880
[8 empty] | 4 | Mano de Obra DD - Carpinteria | Cuadrilla |  | 40408
| Mano de Obra EE - Muros Secos | [6 empty] | 5 | Mano de Obra EE - Muros Secos | Cuadrilla |  | 39588
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora |  | 6 | Mano de Obra FF - Instalaciones Electricas Internas | Cuadrilla |  | 44793
| Oficial | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 24023.8701 |  | 7 | Mano de Obra GG - Instalaciones Alumbrado Publico | Cuadrilla |  | 48048
| Ayudante | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 15564.0833 |  | 8 | Mano de Obra AAA - Intalacion metalica | Cuadrilla | HR - PRESTACIONES | 70716.1667
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 6791600 | 226386.6667 | 28298.3333 |  | 39588
Mano de Obra FF - Instalaciones Electricas Internas
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora |  |  | PERSONAL CUADRILLA | H/CP
| Oficial | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 25499 |  |  | AYUDANTE ELECTRICO | 21127
| Ayudante | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 19294 |  |  | OFICIAL ELÉCTRICO | 25921
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 6791600 | 226386.6667 | 28298.3333 |  | 44793 |  |  | CUADRILLA EE ELÉCTRICA (HR) $ 49.048 | 47048
Mano de Obra GG - Instalaciones Alumbrado Publico
| Trabajador | Valor Base Mes | Valor Base Dia | Valor Base Hora | Factor Prestacional | Valor Total Hora
| Oficial | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 24023.8701
| Ayudante | 3395800 | 113193.3333 | 14149.1667 | 1.6979 | 24023.8701
| Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante | 6791600 | 226386.6667 | 28298.3333 |  | 48048
|  | Base Mes copiado de G49 | Base Día | Base Hora |  | Valor Base Mes | 1.5483 | VALOR TOTAL
| SOLDADOR | 3835995.0923 | 127866.5031 | 15983.3129 | 3.3069 | 5790054.2992 | 10323.1369 | 15983.3129
| JORNAL VIGILANTE NOCTURNO | 3549643.371 | 118321.4457 | 14790.1807 | 3.06 | 5357834.7642 | SE CALCULA EL DIA
PROTECCION SEGUN PROTOCOLO COVID-19
| AUXILIAR DE ENFEREMERIA | 2692491.1398 | 89749.7047 | 11218.7131 | 2.3211 | 4064048.4475 | SE CALCULA EL DIA
| VIGIA DE SALUD (AUXILIAR DE ENFERMERIA) | 2692491.1398 | 89749.7047 | 11218.7131 | 2.3211 | 4064048.4475 | SE CALCULA EL DIA
| AYUDANTE PARA DESINFECCION CONTINUA DE ESPACIOS MEDIO - TIEMPO | 984767.6529 | 32825.5884 | 4103.1986 | 0.84894 | 1486409.1442 | SE CALCULA EL DIA
| AYUDANTE PARA DESINFECCION CONTINUA DE ESPACIOS MEDIO TIEMPO | 984767.6529 | 32825.5884 | 4103.1986 | 0.84894 | 1486409.1442 | 1727.6625 | 2674.9399
CODIGO | PERSONAL O CUADRILLA |  | TIPO | UNIDAD | VALOR TOTAL | VALOR BASE | FACTOR PRESTACIONAL | ANALISIS CALCULO | FECHA DE ACTUALIZACION
P1 | OFICIAL AA (Albañileria) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P2 | OFICIAL BB (Instalaciones) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P3 | OFICIAL CC (Pintura) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P4 | OFICIAL DD (Carpinteria) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P5 | OFICIAL EE (Dry Wall) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P6 | OFICIAL FF (Electricas) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P7 | OFICIAL GG (Alumbrado Publico) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P8 | AYUDANTE AA (Albañileria) |  |  | hr | 15565 | 9167 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P9 | AYUDANTE BB (Instalaciones) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P10 | AYUDANTE CC (Pintura) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P11 | AYUDANTE DD (Carpinteria) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P12 | AYUDANTE EE (Dry Wall) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P13 | AYUDANTE FF (Electricas) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
P14 | AYUDANTE GG (Alumbrado Publico) |  |  | hr | 24024 | 14149 | 1.6979 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-05-05
C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 1 | hr | 39589 |  |  |  | 2025-05-05
C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 1 | hr | 48048 |  |  |  | 2025-05-05
C3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) |  | 1 | hr | 48048 |  |  |  | 2025-05-05
C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 1 | hr | 48048 |  |  |  | 2025-05-05
C5 | CUADRILLA EE TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 1 | hr | 48048 |  |  |  | 2025-05-05
C6 | CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) |  | 1 | hr | 48048 |  |  |  | 2025-05-05
C7 | CUADRILLA GG TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 1 | hr | 48048 |  |  |  | 2025-05-05
C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 2 | hr | 55154 |  |  |  | 2025-05-05
C9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 2 | hr | 72072 |  |  |  | 2025-05-05
C10 | CUADRILLA CC TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Pintura) |  | 2 | hr | 72072 |  |  |  | 2025-05-05
C11 | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 2 | hr | 72072 |  |  |  | 2025-05-05
C12 | CUADRILLA EE TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 2 | hr | 72072 |  |  |  | 2025-05-05
C13 | CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) |  | 2 | hr | 72072 |  |  |  | 2025-05-05
C14 | CUADRILLA GG TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 2 | hr | 72072 |  |  |  | 2025-05-05
C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 3 | hr | 70719 |  |  |  | 2025-05-05
C16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 3 | hr | 96096 |  |  |  | 2025-05-05
C17 | CUADRILLA CC TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Pintura) |  | 3 | hr | 96096 |  |  |  | 2025-05-05
C18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 3 | hr | 96096 |  |  |  | 2025-05-05
C19 | CUADRILLA EE TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 3 | hr | 96096 |  |  |  | 2025-05-05
C20 | CUADRILLA FF TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Electricas) |  | 3 | hr | 96096 |  |  |  | 2025-05-05
C21 | CUADRILLA GG TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 3 | hr | 96096 |  |  |  | 2025-05-05
C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 4 | hr | 86284 |  |  |  | 2025-05-05
C23 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 4 | hr | 120120 |  |  |  | 2025-05-05
C24 | CUADRILLA CC TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Pintura) |  | 4 | hr | 120120 |  |  |  | 2025-05-05
C25 | CUADRILLA DD TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 4 | hr | 120120 |  |  |  | 2025-05-05
C26 | CUADRILLA EE TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 4 | hr | 120120 |  |  |  | 2025-05-05
C27 | CUADRILLA FF TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Electricas) |  | 4 | hr | 120120 |  |  |  | 2025-05-05
C28 | CUADRILLA GG TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 4 | hr | 120120 |  |  |  | 2025-05-05
C29 | CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 5 | hr | 101849 |  |  |  | 2025-05-05
C30 | CUADRILLA BB TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 5 | hr | 144144 |  |  |  | 2025-05-05
C31 | CUADRILLA CC TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Pintura) |  | 5 | hr | 144144 |  |  |  | 2025-05-05
C32 | CUADRILLA DD TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 5 | hr | 144144 |  |  |  | 2025-05-05
C33 | CUADRILLA EE TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 5 | hr | 144144 |  |  |  | 2025-05-05
C34 | CUADRILLA FF TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Electricas) |  | 5 | hr | 144144 |  |  |  | 2025-05-05
C35 | CUADRILLA GG TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 5 | hr | 144144 |  |  |  | 2025-05-05
C36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 6 | hr | 117414 |  |  |  | 2025-05-05
C37 | CUADRILLA BB TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 6 | hr | 168168 |  |  |  | 2025-05-05
C38 | CUADRILLA CC TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Pintura) |  | 6 | hr | 168168 |  |  |  | 2025-05-05
C39 | CUADRILLA DD TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 6 | hr | 168168 |  |  |  | 2025-05-05
C40 | CUADRILLA EE TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 6 | hr | 168168 |  |  |  | 2025-05-05
C41 | CUADRILLA FF TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Electricas) |  | 6 | hr | 168168 |  |  |  | 2025-05-05
C42 | CUADRILLA GG TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 6 | hr | 168168 |  |  |  | 2025-05-05
Formulas:
TIPO DE CUADRILLA = +[TIPO DE CUADRILLA, row above]

## PRESUPUESTO + APU + MERCADO
|  | CUADRILLA EE ELECTRICA (HR) | 44793
“Contratar el suministro, instalación y puesta en marcha de aires acondicionados, junto con la adecuación e instalación de la red eléctrica bifásica requerida para los mismos, en ambientes de Bienestar (Auditorio y Gimnasio) del Bloque B de la Sede Central de la IES CINOC en Pensilvania, Caldas.”
| 1 | SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE TABLERO A PUNTOS CONEXIÓN AIRES SOBRE CIELO FALSO EN CABLE NO.8 EN DUCTO | ML | 57 | VALOR UNITARIO | 38716.9123 | 2206864.003 | CUADRILLA | M/O | HERRAMIENTA MENOR % | INSMUMOS
|  | CABLE NO.8 AWG | ML | 3.1 | 7185.3333 | 22274.5333 |  | 1 | 485108.19 | 165421.638 | 1556334.175
|  | TUBO CONDUIT SCH 40 DIAMETRO 3/4PULG} | ML | 1.05 | 3833.5 | 4025.175
|  | Caja De Paso Plástica 10x10 Blanca hermetica | und | 0.06 | 11450 | 687
|  | CONECTORES RESORTES DE CABLES | ML | 0.3 | 1058 | 317.4
|  | ANDAMIO + RUEDAS + LINEAS DE VIDA + ARNES INCLUYE TRANSPORTE | UND | 0.4 | 3000 | 1200
|  | CUADRILLA EE ELECTRICA (HR) | H/C | 0.19 | 44793 | 8510.67
|  | HERRAMIENTA MENOR %MO | %MO | 0.2 | 8510.67 | 1702.134
| 2 | SUMINISTRO E INTALACION DE CIRCUITO ELECTRICA BIFASICA EN CABLE NO.8 A TABLERO EXISTENTE | UND | 3 | VALOR UNITARIO | 95777.9875 | 287333.9625 | CUADRILLA | M/O | HERRAMIENTA MENOR % | INSMUMOS
|  | BREAKS 2X40AMP | UND | 2 | 41450 | 82900 |  | 2 | 33594.75 | 5039.2125 | 248700
|  | CUADRILLA EE ELECTRICA (HR) | H/C | 0.25 | 44793 | 11198.25
|  | HERRAMIENTA MENOR %MO | %MO | 0.15 | 11198.25 | 1679.7375
| 3 | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCCION DE SEÑALES ELECTRICA DE UNIDAD EXTERNA A UNIDAD INTERNA POR CORAZA AMERICA Y TUBO EMT 3/4 ANCLAJO CON GRAPA | UND | 3 | VALOR UNITARIO | 212842.0578 | 638526.1733 | CUADRILLA | M/O | HERRAMIENTA MENOR % | INSMUMOS
|  | Coraza Galvanizada 3/4 Pg 5 Mt - Metal Coraza | ML | 3.1 | 6203.3333 | 19230.3333 |  | 3 | 107503.2 | 39500.64 | 491522.3333
|  | CABLE NO.12 AWG EN CABLE 7 HILOS | ML | 30 | 2907.4 | 87222
|  | Caja RADWELL Fundicion Aluminio 2400 con salida 1 Pulgada 4-5 Huecos TGB1005X | UND | 1 | 21056.6667 | 21056.6667
|  | Tubo EMT UL 3/4-pulg - x 3 metros | ML | 2 | 9984.2222 | 19968.4444
|  | accesorios uniones, termnales | und | 5 | 3272.6667 | 16363.3333
|  | CUADRILLA EE ELECTRICA (HR) | H/C | 0.8 | 44793 | 35834.4
|  | ANDAMIO + RUEDAS + LINEAS DE VIDA + ARNES INCLUYE TRANSPORTE | GLB | 2 | 3000 | 6000
|  | HERRAMIENTA MENOR %MO | %MO | 0.2 | 35834.4 | 7166.88
| 4 | suministro e instalacion y cpuesta en marcha de aires acondicionados 24000 btu | UND | 2 | VALOR UNITARIO | 2477459.75 | 4954919.5 | CUADRILLA | M/O | HERRAMIENTA MENOR % | INSMUMOS
|  | Aire Acondicionado Minisplit On/Off 24000 BTU 220v Blanco con unidad de refrigeracion externa incluye iva% | ML | 1 | 2174900 | 2174900 |  | 4 | 447930 | 67189.5 | 4439800
|  | accesorios de sioporte de soporte de instalcion y tornilleria | und | 1 | 45000 | 45000
|  | CUADRILLA EE ELECTRICA (HR) | H/C | 5 | 44793 | 223965
|  | HERRAMIENTA MENOR %MO | %MO | 0.15 | 223965 | 33594.75
| 5 | suministro e instalacion y cpuesta en marcha de aires acondicionados 18000 btu | UND | 1 | VALOR UNITARIO | 2057202.5167 | 2057202.5167 | CUADRILLA | M/O | HERRAMIENTA MENOR % | INSMUMOS
|  | Aire Acondicionado Minisplit On/Off 18000 BTU 220v Blanco con unidad de refrigeracion externa incluye iva% | ML | 1 | 1857666.6667 | 1857666.6667 |  | 5 | 134379 | 20156.85 | 1902666.6667
|  | accesorios de sioporte de soporte de instalcion y tornilleria | und | 1 | 45000 | 45000
|  | CUADRILLA EE ELECTRICA (HR) | H/C | 3 | 44793 | 134379
|  | HERRAMIENTA MENOR %MO | %MO | 0.15 | 134379 | 20156.85
|  | SUMATORIA VALORES DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 10144846.1555 | CUADRILLA | M/O | HERRAMIENTA MENOR % | INSMUMOS
[8 empty] | SUMATORIA GENERAL COSTOS DIRECTOS | 1074136.14 | 277150.9905 | 6736356.5083
[9 empty] | 10.59% | 2.732% | 66.4%
|  | DESCRIPCION DE INUSMO | PRECIO 1 | PRECIO 2 | PRECIO 3 | PROMEDIO | COTIZACION VIRTUAL NO.1 |  |  |  | COTIZACION VIRTUAL NO.2 | LINK CONSULTA VIRTUAL
|  | CABLE ENCAUCHETADO DE 3X8 AWG | 25200 | 25795 | 28318 | 26437.6667 | [5 empty] | https://www.google.com/search?sca_esv=55e9f3c856495c1e&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&sxsrf=ANbL-n5wEFGUrXUWdVvXcuVQ2IUFf7tMrg:1776283611422&udm=28&fbs=ADc_l-bpk8W4E-qsVlOvbGJcDwpn60DczFdcvPnuv8WQohHLTcTH442KskDyC74HpRHrYUo8DVh0t739Lf9lSmmVxEUO1C2ltbN4C6Q9LHD8THkgoerCV6C3-v3mXqfV2rMHFfFJ-QF2I9M3LO-QOpj3OEYFUgRKLyPyZv1KzHYc7I6cavBWamNzmSUZ0NEVxB9QxBELckizIYJPA-pihQNd-CQEV21h4pi7Id2pBZN33gXdE5u5goM&q=CABLE+ENCAUCHETADO+DE+3X8+AWG&ved=1t:220175&ictx=111&biw=1920&bih=919&dpr=1
|  | CABLE NO.12 AWG rollo 100 | 194900 | 359000 | 318320 | 290740 | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=Cable+Aislado+%23+12+7+Hilos+Negro+X+100+Mts+color+blanco&sca_esv=76a18ee69d7f7d9a&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&biw=1920&bih=919&udm=28&sxsrf=ANbL-n4SH7NtKCkJM-t3Epqy9yBqwnOSRw%3A1773225141296&ei=tUSxafLsEb2GwbkPi8XkqAQ&ved=0ahUKEwiym5210peTAxU9QzABHYsiGUUQ4dUDCCQ&uact=5&oq=Cable+Aislado+%23+12+7+Hilos+Negro+X+100
|  | CABLE NO.8 AWG | 6650 | 7506 | 7400 | 7185.3333 | [5 empty] | https://interelectricas.com.co/tuberia-metalica-y-pvc/2183-tubo-metalico-emt-de-3-4-pulgadas-x-3-mts.html
|  | TUBO CONDUIT SCH 40 DIAMETRO 3/4PULG} | 10800 |  | 12201 | 11500.5 | [5 empty] | https://interelectricas.com.co/tuberia-metalica-y-pvc/2183-tubo-metalico-emt-de-3-4-pulgadas-x-3-mts.html
|  | Caja RADWELL Fundicion Aluminio 2400 con salida 1 Pulgada 4-5 Huecos TGB1005X | 21350 | 21600 | 20220 | 21056.6667 | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=Caja+RADWELL+Fundicion+Aluminio+2400+con+salida+1+Pulgada+5+Huecos+TGB1005X&sca_esv=76a18ee69d7f7d9a&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&biw=1920&bih=919&udm=28&sxsrf=ANbL-n7yITPCcmx-qc1nwBdHxCO0dZoVUA%3A1773224425688&ei=6UGxaeHiKbaawbkPysyrkQY&ved=0ahUKEwih-__fz5eTAxU2TTABHUrmKmIQ4dUDCCQ&uact=5&oq=Caja+RADWELL+Fundicion+Aluminio+2400+con+salida+1+Pulgada+5
|  | Caja De Paso Plástica 10x10 Blanca hermetica | 10000 |  | 12900 | 11450 | [5 empty] | https://interelectricas.com.co/tuberia-metalica-y-pvc/2183-tubo-metalico-emt-de-3-4-pulgadas-x-3-mts.html
|  | Coraza Galvanizada 3/4 Pg 5 Mt - Metal Coraza | 24900 | 24900 | 43250 | 31016.6667 | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=Coraza+Galvanizada+3%2F4+Pg+5+Mt+-+Metal+Coraza&sca_esv=55e9f3c856495c1e&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&biw=1920&bih=919&udm=28&sxsrf=ANbL-n5FOuQE-fmdQxeqhDSZUg4sMw53Mg%3A1776284822997&ei=lvTfaeTCPLKFwbkPn6Xx6Qw&ved=0ahUKEwjk5ZPP2PCTAxWyQjABHZ9SPM0Q4dUDCCQ&oq=Coraza+Galvanizada+3%2F4+Pg+5+Mt+-+Metal+Coraza&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIi1Db3JhemEgR2FsdmFuaXphZGEgMy80IFBnIDUgTXQgLSBNZXRhbCBDb3JhemFI9yFQAFgAcAB4AZABAJgBgAGgAYABqgEDMC4xuAEMyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAesAbIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-modeless-shopping
|  | Tubo EMT UL 3/4-pulg - x 3 metros | 39508 | 27450 | 22900 | 29952.6667 | [5 empty] | https://www.google.com/search?sca_esv=76a18ee69d7f7d9a&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&sxsrf=ANbL-n7Fky1zKQF0o60TgDrkINyCtXiuYw:1773224368969&udm=28&fbs=ADc_l-bpk8W4E-qsVlOvbGJcDwpn60DczFdcvPnuv8WQohHLTcTH442KskDyC74HpRHrYUquKPmtPp4IEQPDuCAuszg_f6lrMfx1yzeTgwnfyamc0O_AALoSLgmfLP2Zg7W_2YBA2UbNXu7k2LaJ5Gv_v_7hvi9_206zFwHmMEIljTYZ18OB8zZ-CzrA5tXSxBNH9UJRhlhTYr_ewUAbso6K52J-e92O5w&q=TUBO+EMT+COLMENA+3/4%27%27+X+3+METROS&ved=1t:220175&ictx=111&biw=1920&bih=919&dpr=1
|  | Union EMT Acero C-H 3-4 Pulgadas | 800 | 700 | 2300 | 1266.6667 | [5 empty] | https://www.google.com/search?sca_esv=bb692e0fdf80bd80&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&sxsrf=ANbL-n6E6Ln_QADV8mYCdGqN0pVbQIYmjw:1773252250705&udm=28&fbs=ADc_l-bpk8W4E-qsVlOvbGJcDwpn60DczFdcvPnuv8WQohHLTcTH442KskDyC74HpRHrYUquKPmtPp4IEQPDuCAuszg_f6lrMfx1yzeTgwnfyamc0IC-bBJqJ4JzBROsH8fbxyTwPRmsuyxtLkJwKUi0vdh_MrPZ0WOXG0ZrPkJcSaDkTFwWlN9x7F71IslzL2chTfxN91ZwMEHEFzl7SE1wGE7Uoe6_6AEYzz183H45J_R_xTrs5DU&q=Union+EMT+Acero+C-H+3-4+Pulgadas&ved=1t:220175&ictx=111&biw=2400&bih=1148&dpr=0.8
|  | Terminal-Conector EMT de 3-4 Pulgadas Acero C-H | 2300 | 850 | 1488 | 1546 | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=Terminal-Conector+EMT+de+3-4+Pulgadas+Acero+C-H&sca_esv=bb692e0fdf80bd80&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&biw=2400&bih=1148&udm=28&sxsrf=ANbL-n61vxS8bqAU67YvtWI-7Xd8z9fIRQ%3A1773252253549&ei=na6xabChIbqCwbkP0p_JkQs&ved=0ahUKEwjw4621t5iTAxU6QTABHdJPMrIQ4dUDCCQ&uact=5&oq=Terminal-Conector+EMT+de+3-4+Pulgadas+Acero+C-H&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIi9UZXJtaW5hbC1Db25lY3RvciBFTVQgZGUgMy00IFB1bGdhZGFzIEFjZXJvIEMtSEjpBVAAWABwAHgBkAEAmAGUAaABlAGqAQMwLjG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBy2yBwC4BwDCBwDIBwCACAA&sclient=gws-wiz-modeless-shopping
|  | Grapa Tubería Cal. 20 EMT Doble Galvanizada 3/4" | 380 | 450 | 550 | 460 | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=Grapa+Tuber%C3%ADa+Cal.+20+EMT+Doble+Galvanizada+3%2F4%22&sca_esv=bb692e0fdf80bd80&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&biw=2400&bih=1148&udm=28&sxsrf=ANbL-n4lxuNhwruZDxCzavP8vKm3H5-qIw%3A1773252349199&ei=_a6xaafqC4mQwbkP0ZGKwAQ&ved=0ahUKEwjn3Pvit5iTAxUJSDABHdGIAkgQ4dUDCCQ&uact=5&oq=Grapa+Tuber%C3%ADa+Cal.+20+EMT+Doble+Galvanizada+3%2F4%22&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIjFHcmFwYSBUdWJlcsOtYSBDYWwuIDIwIEVNVCBEb2JsZSBHYWx2YW5pemFkYSAzLzQiSJUMUABYAHAAeAGQAQCYAZYBoAGWAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHLbIHALgHAMIHAMgHAIAIAA&sclient=gws-wiz-modeless-shopping
|  | BREAKS 2X40AMP | 55000 |  | 27900 | 41450 | [5 empty] | https://interelectricas.com.co/tuberia-metalica-y-pvc/2183-tubo-metalico-emt-de-3-4-pulgadas-x-3-mts.html
|  | CONECTORES RESORTES DE CABLES | 1016 |  | 1100 | 1058 | [5 empty] | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/374300
iva% | 413231 | Aire Acondicionado Minisplit On/Off 24000 BTU 220v Blanco con unidad de refrigeracion externa incluye iva% | 2379881 | 2409631 | 2974881 | 2588131 | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=aire+acondicionado+24000+btu+220v&sca_esv=09e795cc6b8f4569&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&biw=1097&bih=525&udm=28&sxsrf=ANbL-n7TlTG1enz88At1On1NdJWkumTJwg%3A1776286744151&ei=GPzfaajnCJKOwbkPmp_s4Qw&ved=0ahUKEwio053j3_CTAxUSRzABHZoPO8wQ4dUDCCQ&uact=5&oq=aire+acondicionado+24000+btu+220v&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIiFhaXJlIGFjb25kaWNpb25hZG8gMjQwMDAgYnR1IDIyMHYyBRAAGIAEMgUQABiABEj1DFDQBFj9CXABeAGQAQCYAZoEoAG9CaoBCzAuMS4xLjEuMC4xuAEDyAEA-AEBmAICoAKRAcICChAAGEcY1gQYsAOYAwCIBgGQBgiSBwMxLjGgB9QFsgcDMC4xuAeKAcIHAzktMsgH8ZkTgAgB&sclient=gws-wiz-modeless-shopping
iva% | 352956.6667 | Aire Acondicionado Minisplit On/Off 18000 BTU 220v Blanco con unidad de refrigeracion externa incluye iva% | 2016931 | 2355069.5 | 2259869.5 | 2210623.3333 | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=aire+acondicionado+18000+btu+110v&sca_esv=09e795cc6b8f4569&rlz=1C1CHBD_esCO965CO965&udm=28&sxsrf=ANbL-n602WvKYWEFY7dLixH00QumgMvJjQ%3A1776286432434&ei=4PrfacuZGriKwbkPuJGTqAY&biw=1920&bih=919&oq=aire+acondicionado++btu+110v&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIhxhaXJlIGFjb25kaWNpb25hZG8gIGJ0dSAxMTB2KgIIAjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeSLQVUNsFWNsFcAF4AZABAJgBeaABeaoBAzAuMbgBAcgBAPgBAZgCAqACjwHCAgoQABhHGNYEGLADmAMAiAYBkAYIkgcDMS4xoAfuBrIHAzAuMbgHiQHCBwM5LTLIB63dAoAIAQ&sclient=gws-wiz-modeless-shopping
[5 empty] | COTIZACION FUENTE | https://interelectricas.com.co/tuberia-metalica-y-pvc/2183-tubo-metalico-emt-de-3-4-pulgadas-x-3-mts.html
[5 empty] | COTIZACION FUENTE | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/374300

## CANTIDADES HIBRIDAS
8M
AIRES ACONDICIONADOS
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACION
CABLE NO.8 ACOMETIDA | ML | 300 | 1F+1N+1T
CABLE NO.12 ACOMETIDA | ML | 100 | 1F+1N+1T
BREAKE 2X40 | UND | 3
TUBO SCH40 3/4 PULG | TUBO | 33.3333 | 3 METROS EL TUBO
CAJAS 10X10 PLASTICA | UND | 10
CAJA RADWELD | UND | 3 | EXTERIORES
CONECTORES RESORTE | UND | 50 | ROJO AMARILLO
EMT 3/4PULGADA | UND | 4
TABLERO CIRCUITO 1 | 25MTS | 3 LINEAS | 75
TABLERO CIRCUITO 2 | 25MTS | 4 LINEAS | 75
TABLERO CIRCUITO 3 | 50 MTS | 5 LINEAS | 150
300

## Hoja1 (2) (hidden)
Presupuesto en base a ficha insumos sala híbrida
DESCRIPCIÓN | LINK BASE DE REFERENCIA EQUIPO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO PROMEDIO | TOTAL | REFERENCIA
UPS UPS ON-LINE 3000VA/2700W DOBLE CONVERSIÓN ENTRADA 120VA,RACK | https://www.assvirt.co/MCO-2177941246-ups-on-line-3000va2700w-doble-conversion-entrada-120varack-_JM?variation=179775262488 | 1 | 2339000 | 2339000
SWITCH DE 24 PUERTOS + 2 SFP | https://www.mercadolibre.com.co/switch-ubiquiti-usw-24-gigabit-24-puertos-2-sfp/p/MCO21904013?item_id=MCO2666763782&from=gshop&matt_tool=56249061&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237764&matt_ad_group_id=153732147068&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644988712033&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735127761&matt_product_id=MCO21904013-product&matt_product_partition_id=2265590047140&matt_target_id=pla-2265590047140&cq_src=google_ads&cq_cmp=14634237764&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw99e4BhDiARIsAISE7P_V1_wYycbuL7ivq2ddy1C1t2zfD_HmfzzKB2xDNudG9iPkc-OdI4oaAvrZEALw_wcB | 1 | 1550000 | 1550000
PATCH PANEL 24 PUERTOS RACK CATEGORÍA 6 CAT 6 RJ45 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1469187892-patch-panel-24-puertos-rack-categoria-6-cat-6-rj45-3bumen-_JM?matt_tool=57917396&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633847075&matt_ad_group_id=148395910067&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=645618829900&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=213103117&matt_product_id=MCO1469187892&matt_product_partition_id=2188687378239&matt_target_id=pla-2188687378239&cq_src=google_ads&cq_cmp=14633847075&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw99e4BhDiARIsAISE7P81ZrTr375HVsha35oc78lNzfqjCXMEQmoyhEAoAFpQW9tRu9VLmTEaAhC-EALw_wcB | 1 | 152000 | 152000
Rack Gabinete De Piso 24 Ru (120x60x60 ) | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-503430199-rack-gabinete-de-piso-24-ru-120x60x60--_JM?matt_tool=58736426&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237761&matt_ad_group_id=158151082555&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686481802696&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=155460926&matt_product_id=MCO503430199&matt_product_partition_id=2266584640481&matt_target_id=pla-2266584640481&cq_src=google_ads&cq_cmp=14634237761&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw99e4BhDiARIsAISE7P8FXfWknP20UpWiS0MUJigchnBE6SYbII73Ve0PWt2hsvW8JzX_FeMaAiMkEALw_wcB | 1 | 642000 | 642000
CABLE UTP CAT 6 100% COBRE | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/659484/cable-utp-cat-6-100-cobre/659484/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw99e4BhDiARIsAISE7P8kguXNqFvRlXiKR49Zq-FAYku-r1PejwT-hpkpWw0AtnKncF6ePKEaArXAEALw_wcB | 2 | 833900 | 1667800
FACEPLATE DE 1 PUERTO PARA JACK RJ45. | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-537133448-faceplate-de-1-puerto-para-jack-rj45-infinite-_JM?matt_tool=19390127&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic | 18 | 8253 | 148554
TOMACORRIENTE NARANJA CON TAPA.POLO AISLADO REGULADA | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-503780537-tomacorriente-naranja-con-tapapolo-aislado-regulada-_JM | 18 | 20000 | 360000
SOPORTE MÓVIL PARA PANTALLA | https://www.technoimport.com.co/soporte-m%C3%B3vil | 3 | 1500000 | 4500000
MINI AMPLIFICADOR DE AUDIO | https://www.bhphotovideo.com/c/product/1045265-REG/soundtube_entertainment_sa502_50w_class_d.html/specs | 1 | 1327000 | 1327000
PAR DE ALTAVOCES DE TECHO DE 2 VIAS | https://www.ebay.com/itm/326150448154?_skw=Extron+Sf+26x&itmmeta=01JATMDJ4BDD1EQJ4K9JDWCGVT&hash=item4bf014e41a:g:ggEAAOSw~shmXhsV&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnKOLYQ46nzS4qQXS2cVOeFN%2BBqNYdy%2Fxec%2B467am%2FWZvqbt4yB%2FRD%2FPM5U5cOhCuSLuaHs--aQppcQJeJD9ijzIm%2Blwjg%2FwD%2FZceSNY4nY%2FdkuRefod57%2FRlp5eQRCan2torzQjkRLLwDZpJ8dff6ni8cluVoChk2A7HeD6MyB99FpBy%2BaX9sTTOhNIPXwoSUezKmc8ccg4%2BqNiKl3vLdUGfFwGvkdCaqRg1QxWSVApQw%2BwIzDBbI7fNZ28E2B39k%3D%7Ctkp%3ABk9SR6CittTWZA | 2 | 510000 | 1020000
ROLLO DE CABLE #12 X 100M | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/56075/cable-12-100-metros-blanco-conectores-y-cables/56075/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk01XCse0hMiK8cLI8LE62DCOg7y-KQaX3MbcvEpk-tTy9YHLkd8VsoaAqvzEALw_wcB | 3 | 250000 | 750000 |  | 2500
CABLE DE ALTAVOZ 16 AWG CALIBRE | https://www.ebay.com/itm/116243804878?itmmeta=01JATWM2K79430MFYXQA94MP49&hash=item1b10abb2ce:g:GSMAAOSwlQBmimoX&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwMxmj%2BiGvOveHXEBClPb29hSzlQFrnd7l9Z3jlxBgP%2FyGjMDQQ15dMkjjF%2BFJQspXI9etBd80FZ%2BWL%2FUPBqOppeY8yl38%2B4LDXv%2BYXo9b5n33iIiuPX45yPtC0oRbi2m2ta5jVJOejGl0c%2FM3QRLrwWw%2B1wwIZwpyHHG3c6YQWT8Ra41dX3m4WlVuAHntGUsQZcdPGvUSojRfPXbsK%2Bi5860WLPCmYiJFvKwKMTfF84cCzKPAyayJ30zusBdQlDKNg%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR9ip0NzWZA&var=416470279428 | 1 | 107051 | 107051
PROCESADOR AUDIO DE CONFERENCIA | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-547990471-procesador-shure-de-conferencias-intellimix-p300-imx-_JM | 1 | 7350000 | 7350000
SISTEMA INALÁMBRICO RECEPTOR DOBLE MIC | https://www.audiocentro.com.co/tienda/mic-inalambrico-shure-blx1288-cvl-j10/ | 1 | 3363000 | 3363000
CABLE PROEL BULK XLR CANON BLINDADO PARA MICROFONO 1 METRO | https://www.mercadolibre.com.co/cable-proel-bulk-xlr-canon-blindado-para-microfono-1-metro/p/MCO22731336#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MCO22731336&position=4&search_layout=stack&type=product&tracking_id=189894ce-cb84-4b67-b979-4b0abbc3b817&wid=MCO1409888939&sid=search | 4 | 24000 | 96000
CABLE 2X1 1.8 MTS ALTA CALIDAD | https://ccmtiendadelsonido.com/producto/cable-2x1-rca-a-35-maxlin-mx500l1-8-18mt/ | 2 | 24000 | 48000
0
|  | 1 | 0 | 0
TOTAL INSUMOS |  |  |  | 25420405