## GACAR
OFERTA ECONOMICA LOTE 2 - GACAR
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-3 Y GACAR
RUBRO 02-02-02-005-004-02-5
ITEMS | NOMBRE DEL ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL
1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD GACAR
¦1.1 MANTENIMIENTO POZO
1.1.1 | Mantenimiento pozo con sistema a presión con compresor y desinfección de pozo. | UND | 1 | 3520020 | 3520020
1.1.2 | Mantenimiento preventivo prueba de bombeo a pozo de abastecimiento | UND | 1 | 2984996 | 2984996
2. PLANTA DESALINIZADORA UNIDAD
2.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
2.1.1 | Mantenimiento 02 filtros de propileno. | UND | 1 | 1006502 | 1006502
2.1.2 | Mantenimiento preventivo tablero eléctrico de la planta | UND | 1 | 2392495 | 2392495
2.1.3 | Mantenimiento preventivo de cisternas | UND | 1 | 3437553 | 3437553
2.1.4 | Mantenimiento preventivo control corrosión | UND | 1 | 4345047 | 4345047
2.1.5 | Mantenimiento Correctivo MEMBRANA LEWABRANE RO S440 | UND | 1 | 9405046 | 9405046
2.1.6 | Mantenimiento preventivo de tanques elevados de 250 litros a 1000 litros | UND | 1 | 724353 | 724353
2.1.7 | Mantenimiento preventivo de tanques elevados de 1500 litros a 2000 litros | UND | 1 | 1017450 | 1017450
2.1.8 | Mantenimiento preventivo de los sistemas de induccion quimica | UND | 1 | 6381137 | 6381137
2.1.9 | Mantenimiento preventivo y correctivo de micromedidor de 2 pulgadas | UND | 1 | 1348627 | 1348627
2010-02-01 | Mantenimiento sistema de lamparas ultravioleta | UND | 1 | 1616972 | 1616972
2011-02-01 | Mantenimiento preventivo de filtro multicapa Automatica | UND | 1 | 3409945 | 3409945
3. MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTROBOMBAS Y MOTORES
3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS Y MOTORES
3.1.1 | Mantenimiento preventivo electrobomba de 1 HP | UND | 1 | 1594957 | 1594957
3.1.2 | Mantenimiento preventivo electrobomba de 2 HP | UND | 1 | 1775956 | 1775956
3.1.3 | Mantenimiento preventivo electrobomba de 3 HP | UND | 1 | 1988847 | 1988847
3.1.4 | Mantenimiento preventivo motor de 25 HP | UND | 1 | 4620056 | 4620056
3.1.5 | Mantenimiento preventivo equipo de succión 1 HP | UND | 1 | 1603763 | 1603763
3.1.6 | Mantenimiento preventivo equipo de succión 0.5 HP | UND | 1 | 1116458 | 1116458
3.1.7 | Mantenimiento preventivo electrobomba sumergible 1 HP | UND | 1 | 1485001 | 1485001
4. SISTEMA DE FILTRACIÒN RADAR
4.1 SISTEMA DE PURIFICACIÓN ULTRAVIOLETA
4.1.1 | Mantenimiento preventivo del tablero electrico. | UND | 1 | 1316140 | 1316140
4.1.2 | Mantenimiento sistema de lámpara ultravioleta | UND | 1 | 1300194 | 1300194
5. PLANTA POTABILIZADORA (PORVENIR)
5.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
5.1.1 | Mantenimiento preventivo control de corrosión y pintura de los elementos afectados | UND | 1 | 1603763 | 1603763
5.1.2 | Mantenimiento preventivo tablero de control (encofrado) | UND | 1 | 2429385 | 2429385
6. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLAGULES
6.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
6.1.1 | Mantenimiento preventivo soplador 1,5 HP | UND | 1 | 1396941 | 1396941
6.1.2 | Mantenimiento preventivo control de corrosión y pintura de los elementos afectados | UND | 1 | 1953028 | 1953028
6.1.3 | Mantenimiento preventivo Compresor | UND | 1 | 813960 | 813960
6.1.4 | Mantenimiento preventivo tablero de control | UND | 1 | 1482859 | 1482859
6.1.5 | Mantenimiento preventivo de los sistemas de induccion quimica | UND | 1 | 4408236 | 4408236
7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL RADAR (CROMAGLASS)
7.1 MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
7.1.1 | Mantenimiento preventivo de tanque y conexione | UND | 1 | 4598517 | 4598517
7.1.2 | Mantenimiento preventivo (Eliminación de lodos) | UND | 1 | 4598517 | 4598517
7.1.3 | Mantenimiento preventivo (aplicación de bacterias para descomposición de lodos) | UND | 1 | 1425620 | 1425620
7.1.4 | Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico principal | UND | 1 | 1900787 | 1900787
8.POZOS SÈPTICOS Y TRAMPAS DE GRASAS
8.1 MANTENIMIENTO POZOS Y TRAMPAS
8.1.1 | Mantenimiento y desinfección a los tres (03) pozos sépticos (02 Radar y 01 Porvenir) | UND | 1 | 8469944 | 8469944
8.1.2 | Matenimiento preventivo de 08 sistemas de acumulaciòn de grasas (Comedor de Soldados, Casino y zona operativa) | UND | 1 | 5610017 | 5610017
9.. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS PTAP, PTAR
9.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
9.1 | SIPS par de filtros de sedimentos en polipropileno 2,5" X 20" de 5 micras | UND | 1 | 249186 | 249186
9.2 | SIPS par de filtros de sedimentos en polipropileno 2,5" X 10" de 5 micras | UND | 1 | 237643 | 237643
9.3 | Embobinado electrobomba sumergible de 2.0 hp | UND | 1 | 699601 | 699601
9.4 | Embobinado electrobomba sumergible de 1.0 hp | UND | 1 | 602259 | 602259
9.5 | Embobinado electrobomba de 1.0 hp | UND | 1 | 602259 | 602259
9.6 | Embobinado electrobomba de 2.0 hp | UND | 1 | 715547 | 715547
9.7 | Embobinado electrobomba de 3.0 hp | UND | 1 | 872865 | 872865
9.8 | Embobinado motor de 25 hp | UND | 1 | 3011295 | 3011295
9.9 | SIPS presostato de baja presión (30 a 60 PSI) | UND | 1 | 104006 | 104006
9.10 | SIPS de manómetro gliserina | UND | 1 | 84133 | 84133
9.11 | SIPS contactor para electrobomba de 0.5 a 1.0 hp potencia, aplicable a equipos de superficie o sumergibles. | UND | 1 | 209559 | 209559
9.12 | SIPS contactor para electrobomba de 2.0 a 3.0 hp potencia, aplicable a equipos de superficie o sumergibles. | UND | 1 | 340459 | 340459
9.13 | SIPS Medidor de flujo tipo Tubo, Rango de 1-10 m3/h LZS-50 D. | UND | 1 | 523005 | 523005
9.14 | SIPS preventivo de válvula de pie 1“1/2" | UND | 1 | 243117 | 243117
9.15 | SIPS válvula de pie 1“ 1/4 ”. | UND | 1 | 278817 | 278817
9.16 | SIPS Flotador eléctrico | UND | 1 | 75327 | 75327
9.17 | SIPS válvula de pie y accesorios PVC presión, de 1 1/4” a 2" | UND | 1 | 219436 | 219436
9.18 | SIPS válvula de pie y accesorios PVC presión, de 2 1/4” a 3" | UND | 1 | 364140 | 364140
9.19 | SIPS NIPLE ROSCADO PVC DE 1 1/2" | UND | 1 | 278817 | 278817
9.20 | SIPS válvula universal de 2" pvc | UND | 1 | 112217 | 112217
9.21 | SIPS PLC UNITRONICS JZ20-J-R31 , incluye programación | UND | 1 | 1808919 | 1808919
9.22 | SIPS Presostato de baja presión y alta presión | UND | 1 | 860251 | 860251
10. OPERACIÓN
10.1 | OPERACIÓN PTAR VILLAGULES Y CROMOGLASS RADAR | DIA | 1 | 101983 | 101983
TOTAL |  |  |  |  | 112328384