## ANEXO 1 - COTIZACIONES
ANEXO 1 - ANALISIS DE COTIZACIONES GRUPO 1
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  |  | EMPRESA 1 FIRE LION ENGINEERING S.A.S. | EMPRESA 2 INSUCOMA SAS | EMPRESA 3 SOLUINTEC R&N SAS | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS ALTA | PORCENTAJE DIFERENCIAL (BAJA/PROMEDIO) | MEDIA ARITMETICA BAJA | ANALISIS DE COTIZACIONES
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RUTINAS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | 40% > / < | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GRUPO 1 |  | SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
| 1 | Mantenimiento Sistema de presión constante | UND | 2 | 1 | 5985000 | 5896000 | 5350000 | 5350000 | 5743667 | 5985000 | 11.87% | 5546834 | 5546834 | 1053898 | 6600732 | 13201464
| 2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia | UND | 1 | 1 | 5862000 | 5800000 | 5600000 | 5600000 | 5754000 | 5862000 | 4.679% | 5677000 | 5677000 | 1078630 | 6755630 | 6755630
| 3 | Mantenimiento Sistema de Eyección | UND | 4 | 1 | 3720000 | 3800000 | 3450000 | 3450000 | 3656667 | 3800000 | 10.14% | 3553334 | 3656667 | 694767 | 4351434 | 17405736
| 4 | Mantenimiento preventivo de un (1) equipo contraincendios Marca IHM | UND | 1 | 1 | 10256000 | 10310000 | 9800000 | 9800000 | 10122000 | 10310000 | 5.204% | 9961000 | 10122000 | 1923180 | 12045180 | 12045180
SAN GIL
| 5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP | UND | 1 | 1 | 2200000 | 2150000 | 1950000 | 1950000 | 2100000 | 2200000 | 12.82% | 2025000 | 2025000 | 384750 | 2409750 | 2409750
FLORIDABLANCA
| 6 | Mantenimiento preventivo de un Sistema de presión constante | UND | 2 | 1 | 5985000 | 6000000 | 5350000 | 5350000 | 5778333 | 6000000 | 12.15% | 5564167 | 5564167 | 1057192 | 6621359 | 13242718
| 7 | Mantenimiento preventivo de un sistema contraincendios | UND | 2 | 1 | 7860000 | 7900000 | 7500000 | 7500000 | 7753333 | 7900000 | 5.333% | 7626667 | 7626667 | 1449067 | 9075734 | 18151468
| 8 | Mantenimiento general de dos (2) bombas de eyección | UND | 2 | 1 | 3420000 | 3400000 | 3100000 | 3100000 | 3306667 | 3420000 | 10.32% | 3203334 | 3203334 | 608633 | 3811967 | 7623934
BARRANCABERMEJA (CTI)
| 9 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 1 HP, 115V-230V, 60 Hz | UND | 1 | 1 | 2430000 | 2600000 | 2200000 | 2200000 | 2410000 | 2600000 | 18.18% | 2305000 | 2305000 | 437950 | 2742950 | 2742950
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 47718000 | 47856000 | 44300000 | 44300000 | 46624667 | 48077000 | 8.526% | 45462336 | 45726669 | 8688067 | 54414736 | 93578830
NOTAS:
1) Se realizó el estudio con 3 cotizaciones las cuales cumplen con lo solicitado por la entidad
2) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración:09-07-2026
Estudio del Sector: No:

## ANEXO 2 - HISTORICOS
ANEXO 2 - ANALISIS DE COSTOS HISTORICOS GRUPO 1
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  | FGN-RNO-MC-0031-2025 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | ANALISIS DE COSTOS HISTORICOS
[6 empty] | 151.5% | 156.9%
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GRUPO 1 |  | SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
| 1 | Mantenimiento Sistema de presión constante | UND | 2 | 950000 | 984242 |  | 984242 | 187006 | 1171248 | 2342496
| 2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia | UND | 1 | 1050000 | 1087847 |  | 1087847 | 206691 | 1294538 | 1294538
| 3 | Mantenimiento Sistema de Eyección | UND | 4 | 1850000 | 1916682 |  | 1916682 | 364170 | 2280852 | 9123408
| 4 | Mantenimiento preventivo de un (1) equipo contraincendios Marca IHM | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN GIL
| 5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP | UND | 1 | 950000 | 984242 |  | 984242 | 187006 | 1171248 | 1171248
FLORIDABLANCA
| 6 | Mantenimiento preventivo de un Sistema de presión constante | UND | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Mantenimiento preventivo de un sistema contraincendios | UND | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Mantenimiento general de dos (2) bombas de eyección | UND | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCABERMEJA (CTI)
| 9 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 1 HP, 115V-230V, 60 Hz | UND | 1 | 950000 | 984242 |  | 984242 | 187006 | 1171248 | 1171248
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO | [8 empty] | 15102938

## ANEXO 3 - PROY COSTOS
ANEXO 3 - ESTUDIO DEL SECTOR PROYECCION DE COSTOS GRUPO 1
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  | ANALISIS DE COTIZACIONES | ANALISIS COSTOS HISTORICOS | PROYECCION COSTOS 2026
1.0508
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GRUPO 1 |  | SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
| 1 | Mantenimiento Sistema de presión constante | UND | 2 | 5546834 | 984242 | 3265538 | 620452 | 3885990 | 7771980
| 2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia | UND | 1 | 5677000 | 1087847 | 3382424 | 642661 | 4025085 | 4025085
| 3 | Mantenimiento Sistema de Eyección | UND | 4 | 3656667 | 1916682 | 2786675 | 529468 | 3316143 | 13264572
| 4 | Mantenimiento preventivo de un (1) equipo contraincendios Marca IHM | UND | 1 | 10122000 | 0 | 10122000 | 1923180 | 12045180 | 12045180
SAN GIL
| 5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP | UND | 1 | 2025000 | 984242 | 1504621 | 285878 | 1790499 | 1790499
FLORIDABLANCA
| 6 | Mantenimiento preventivo de un Sistema de presión constante | UND | 2 | 5564167 | 0 | 5564167 | 1057192 | 6621359 | 13242718
| 7 | Mantenimiento preventivo de un sistema contraincendios | UND | 2 | 7626667 | 0 | 7626667 | 1449067 | 9075734 | 18151468
| 8 | Mantenimiento general de dos (2) bombas de eyección | UND | 2 | 3203334 | 0 | 3203334 | 608633 | 3811967 | 7623934
BARRANCABERMEJA (CTI)
| 9 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 1 HP, 115V-230V, 60 Hz | UND | 1 | 2305000 | 984242 | 1644621 | 312478 | 1957099 | 1957099
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO | [7 empty] | 79872535
NOTAS:
1) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 09-07-2026
Estudio del Sector: No:

## ANEXO 4 - EST SECTOR
ANEXO 4 - ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO EQUIPOS HIDRAULICOS GRUPO 1
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  | ESTUDIO DEL SECTOR
[5 empty] | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
GRUPO 1 |  | SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
| 1 | Mantenimiento Sistema de presión constante | UND | 2 | 3265538 | 620452 | 3885990 | 7771980
| 2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia | UND | 1 | 3382424 | 642661 | 4025085 | 4025085
| 3 | Mantenimiento Sistema de Eyección | UND | 4 | 2786675 | 529468 | 3316143 | 13264572
| 4 | Mantenimiento preventivo de un (1) equipo contraincendios Marca IHM | UND | 1 | 10122000 | 1923180 | 12045180 | 12045180
SAN GIL
| 5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP | UND | 1 | 1504621 | 285878 | 1790499 | 1790499
FLORIDABLANCA
| 6 | Mantenimiento preventivo de un Sistema de presión constante | UND | 2 | 5564167 | 1057192 | 6621359 | 13242718
| 7 | Mantenimiento preventivo de un sistema contraincendios | UND | 2 | 7626667 | 1449067 | 9075734 | 18151468
| 8 | Mantenimiento general de dos (2) bombas de eyección | UND | 2 | 3203334 | 608633 | 3811967 | 7623934
BARRANCABERMEJA (CTI)
| 9 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 1 HP, 115V-230V, 60 Hz | UND | 1 | 1644621 | 312478 | 1957099 | 1957099
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO | [5 empty] | 79872535
NOTAS:
1) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 09-07-26
Estudio del Sector: No: