## ANEXO 1 - COTIZACIONES
ANEXO 1 - ANALISIS DE COTIZACIONES GRUPO 2
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  |  | EMPRESA 1 FIRE LION ENGINEERING S.A.S. | EMPRESA 2 INSUCOMA SAS | EMPRESA 3 SOLUINTEC R&N SAS | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS ALTA | PORCENTAJE DIFERENCIAL (BAJA/PROMEDIO) | MEDIA ARITMETICA BAJA | ANALISIS DE COTIZACIONES
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RUTINAS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | 40% > / < | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GRUPO 2 |  | NORTE DE SANTANDER
CÚCUTA SEDE PRINCIPAL
| 10 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable | GL | 1 | 1 | 10890000 | 11000000 | 10256000 | 10256000 | 10715333 | 11000000 | 7.254% | 10485667 | 10485667 | 1992277 | 12477944 | 12477944
| 11 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: | GL | 1 | 1 | 15346000 | 14820000 | 13620000 | 13620000 | 14595333 | 15346000 | 12.67% | 14107667 | 14107667 | 2680457 | 16788124 | 16788124
| 12 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento | GL | 1 | 1 | 24762000 | 23800000 | 23542000 | 23542000 | 24034667 | 24762000 | 5.182% | 23788334 | 23788334 | 4519783 | 28308117 | 28308117
| 13 | Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua tratada | GL | 1 | 1 | 9800000 | 9720000 | 9280000 | 9280000 | 9600000 | 9800000 | 5.603% | 9440000 | 9440000 | 1793600 | 11233600 | 11233600
| 14 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio | GL | 1 | 1 | 18990000 | 18800000 | 18350000 | 18350000 | 18713333 | 18990000 | 3.488% | 18531667 | 18531667 | 3521017 | 22052684 | 22052684
ARAUCA
ARAUCA SEDE PRINCIPAL
| 16 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 2 | 1 | 3950000 | 3900000 | 3700000 | 3700000 | 3850000 | 3950000 | 6.757% | 3775000 | 3775000 | 717250 | 4492250 | 8984500
ARAUCA SEDE FORTALEZA
| 17 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 1 | 1 | 3950000 | 3900000 | 3700000 | 3700000 | 3850000 | 3950000 | 6.757% | 3775000 | 3775000 | 717250 | 4492250 | 4492250
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 87688000 | 85940000 | 82448000 | 82448000 | 85358666 | 87798000 | 6.489% | 83903335 | 83903335 | 15941634 | 99844969 | 104337219
BOLSA FIJA DE POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR
| 1 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN ANUAL COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. SEDE PRINCIPAL CÚCUTA Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 1 | 12400000 | 11860000 | 10860000 | 10860000 | 11706667 | 12400000 | 14.18% | 11283334 | 11283334 | 2143833 | 13427167 | 13427167
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 – 300 PSI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1 | 300000 | 280000 | 268000 | 268000 | 282667 | 300000 | 11.94% | 275334 | 275334 | 52313 | 327647 | 327647
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN Incluye: Ver ficha técnica
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA RISER/ESTACIONES DE CONTROL CON CADENILLA | UND | 1 | 1 | 135000 | 140000 | 130000 | 130000 | 135000 | 140000 | 7.692% | 132500 | 132500 | 25175 | 157675 | 157675
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN RISERS | UND | 1 | 1 | 160000 | 160000 | 115000 | 115000 | 145000 | 160000 | 39.13% | 130000 | 130000 | 24700 | 154700 | 154700
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA VÁLVULAS ANGULARES DE 2 1/2” | UND | 1 | 1 | 135400 | 140000 | 115000 | 115000 | 130133 | 140000 | 21.74% | 122567 | 122567 | 23288 | 145855 | 145855
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS DE RCI/ CABEZAL/ SIAMESAS | UND | 1 | 1 | 135400 | 140000 | 130000 | 130000 | 135133 | 140000 | 7.692% | 132567 | 132567 | 25188 | 157755 | 157755
| 4 | ROCIADORES PARA STOCK SEGÚN REQUERIMIENTO NFPA 25
| 4.1 | Suministro de rociadores tipo Sidewall certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 1 | 180000 | 170000 | 160000 | 160000 | 170000 | 180000 | 12.5% | 165000 | 165000 | 31350 | 196350 | 196350
| 4.2 | Suministro de rociadores tipo up-right certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 1 | 150000 | 145000 | 110000 | 110000 | 135000 | 150000 | 36.36% | 122500 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.3 | Suministro de rociadores tipo pendent certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 1 | 150000 | 145000 | 110000 | 110000 | 135000 | 150000 | 36.36% | 122500 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.4 | Suministro de platos para rociador oculto cara blanca | UND | 1 | 1 | 150000 | 145000 | 110000 | 110000 | 135000 | 150000 | 36.36% | 122500 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.5 | Suministro de llave para rociador oculto. | UND | 1 | 1 | 465000 | 470000 | 456000 | 456000 | 463667 | 470000 | 3.07% | 459834 | 459834 | 87368 | 547202 | 547202
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES SIDEWALL | UND | 1 | 1 | 260000 | 275000 | 198500 | 198500 | 244500 | 275000 | 38.54% | 221500 | 221500 | 42085 | 263585 | 263585
| 6 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 4” Red White | UND | 1 | 1 | 4560000 | 4600000 | 3975000 | 3975000 | 4378333 | 4600000 | 15.72% | 4176667 | 4176667 | 793567 | 4970234 | 4970234
| 7 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White | UND | 1 | 1 | 2100000 | 2080000 | 1795000 | 1795000 | 1991667 | 2100000 | 16.99% | 1893334 | 1893334 | 359733 | 2253067 | 2253067
| 8 | Suministro de Brida para Orinal Flexible de 2” Manga Corta | UND | 1 | 1 | 352000 | 385000 | 245000 | 245000 | 327333 | 385000 | 57.14% | 286167 | 286167 | 54372 | 340539 | 340539
| 9 | Suministro e instalación Válvula desaireadora 1” con válvula de bola de alta Resistencia 1” para sistema RCI | UND | 1 | 1 | 2860000 | 2900000 | 2590000 | 2590000 | 2783333 | 2900000 | 11.97% | 2686667 | 2686667 | 510467 | 3197134 | 3197134
| 10 | Suministro e instalación válvula angular 2 ½” para montantes sistema RCI | UND | 1 | 1 | 1642000 | 1800000 | 1392000 | 1392000 | 1611333 | 1800000 | 29.31% | 1501667 | 1501667 | 285317 | 1786984 | 1786984
| 11 | Suministro e Instalación de rociador sistema RCI | UND | 1 | 1 | 2085000 | 2130000 | 1800000 | 1800000 | 2005000 | 2130000 | 18.33% | 1902500 | 1902500 | 361475 | 2263975 | 2263975
| 12 | Suministro e instalación de válvula de purga de aire de 1” con válvula de bola de 1” de alta resistencia | UND | 1 | 1 | 950000 | 900000 | 675000 | 675000 | 841667 | 950000 | 40.74% | 758334 | 758334 | 144083 | 902417 | 902417
|  | VALOR TOTAL POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR |  |  |  | 29169800 | 28865000 | 25234500 | 25234500 | 27756433 | 29520000 | 16.98% | 26495472 | 26495472 | 5034139 | 31529611 | 31529611
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO + BOLSA FIJA DE REPUESTOS |  |  |  | 116857800 | 114805000 | 107682500 | 107682500 | 113115099 | 117318000 |  | 110398807 | 110398807 | 20975773 | 131374580 | 135866830
NOTAS:
1) Se realizó el estudio con 3 cotizaciones las cuales cumplen con lo solicitado por la entidad
2) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración:15-07-2026
Estudio del Sector: No: 0034-2026

## ANEXO 2 - HISTORICOS
ANEXO 2 - ANALISIS DE COSTOS HISTORICOS
| #VALUE! |  | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  | FGN-RNO-MC-0031-2025 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | ANALISIS DE COSTOS HISTORICOS
[6 empty] | 151.5% | 156.9%
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GRUPO 2 |  | NORTE DE SANTANDER
CÚCUTA SEDE PRINCIPAL
| 10 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable | GL | 1 | 3605000 | 3734940 |  | 3734940 | 709639 | 4444579 | 4444579
| 11 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: | GL | 1 | 4761000 | 4932607 |  | 4932607 | 937195 | 5869802 | 5869802
| 12 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento | GL | 1 | 6230000 | 6454556 |  | 6454556 | 1226366 | 7680922 | 7680922
| 13 | Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua tratada | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio | GL | 1 | 6100000 | 6319871 |  | 6319871 | 1200775 | 7520646 | 7520646
ARAUCA
ARAUCA SEDE PRINCIPAL
| 16 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 2 | 1250000 | 1295055 |  | 1295055 | 246060 | 1541115 | 3082230
ARAUCA SEDE FORTALEZA
| 17 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 1 | 1400000 | 1450462 |  | 1450462 | 275588 | 1726050 | 1726050
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO | [8 empty] | 30324229
BOLSA FIJA DE POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR
| 1 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN ANUAL COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. SEDE PRINCIPAL CÚCUTA Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 – 300 PSI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN Incluye: Ver ficha técnica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA RISER/ESTACIONES DE CONTROL CON CADENILLA | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN RISERS | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA VÁLVULAS ANGULARES DE 2 1/2” | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS DE RCI/ CABEZAL/ SIAMESAS | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ROCIADORES PARA STOCK SEGÚN REQUERIMIENTO NFPA 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Suministro de rociadores tipo Sidewall certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Suministro de rociadores tipo up-right certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Suministro de rociadores tipo pendent certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Suministro de platos para rociador oculto cara blanca | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Suministro de llave para rociador oculto. | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES SIDEWALL | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 4” Red White | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Suministro de Brida para Orinal Flexible de 2” Manga Corta | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Suministro e instalación Válvula desaireadora 1” con válvula de bola de alta Resistencia 1” para sistema RCI | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Suministro e instalación válvula angular 2 ½” para montantes sistema RCI | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Suministro e Instalación de rociador sistema RCI | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Suministro e instalación de válvula de purga de aire de 1” con válvula de bola de 1” de alta resistencia | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR | [8 empty] | 0
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO + BOLSA FIJA DE REPUESTOS | [8 empty] | 30324229

## ANEXO 3 - PROY COSTOS
ANEXO 3 - ESTUDIO DEL SECTOR PROYECCION DE COSTOS
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  | ANALISIS DE COTIZACIONES | ANALISIS COSTOS HISTORICOS | PROYECCION COSTOS 2026
1.0508
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
GRUPO 2 |  | NORTE DE SANTANDER
CÚCUTA SEDE PRINCIPAL
| 10 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable | GL | 1 | 10485667 | 3734940 | 7110304 | 1350958 | 8461262 | 8461262
| 11 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: | GL | 1 | 14107667 | 4932607 | 9520137 | 1808826 | 11328963 | 11328963
| 12 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento | GL | 1 | 23788334 | 6454556 | 15121445 | 2873075 | 17994520 | 17994520
| 13 | Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua tratada | GL | 1 | 9440000 | 0 | 9440000 | 1793600 | 11233600 | 11233600
| 14 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio | GL | 1 | 18531667 | 6319871 | 12425769 | 2360896 | 14786665 | 14786665
ARAUCA
ARAUCA SEDE PRINCIPAL
| 16 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 2 | 3775000 | 1295055 | 2535028 | 481655 | 3016683 | 6033366
ARAUCA SEDE FORTALEZA
| 17 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 1 | 3775000 | 1450462 | 2612731 | 496419 | 3109150 | 3109150
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO | [7 empty] | 72947526
BOLSA FIJA DE POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR
| 1 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN ANUAL COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. SEDE PRINCIPAL CÚCUTA Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 11283334 | 0 | 11283334 | 2143833 | 13427167 | 13427167
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 – 300 PSI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 275334 | 0 | 275334 | 52313 | 327647 | 327647
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN Incluye: Ver ficha técnica
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA RISER/ESTACIONES DE CONTROL CON CADENILLA | UND | 1 | 132500 | 0 | 132500 | 25175 | 157675 | 157675
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN RISERS | UND | 1 | 130000 | 0 | 130000 | 24700 | 154700 | 154700
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA VÁLVULAS ANGULARES DE 2 1/2” | UND | 1 | 122567 | 0 | 122567 | 23288 | 145855 | 145855
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS DE RCI/ CABEZAL/ SIAMESAS | UND | 1 | 132567 | 0 | 132567 | 25188 | 157755 | 157755
| 4 | ROCIADORES PARA STOCK SEGÚN REQUERIMIENTO NFPA 25
| 4.1 | Suministro de rociadores tipo Sidewall certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 165000 | 0 | 165000 | 31350 | 196350 | 196350
| 4.2 | Suministro de rociadores tipo up-right certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 122500 | 0 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.3 | Suministro de rociadores tipo pendent certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 122500 | 0 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.4 | Suministro de platos para rociador oculto cara blanca | UND | 1 | 122500 | 0 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.5 | Suministro de llave para rociador oculto. | UND | 1 | 459834 | 0 | 459834 | 87368 | 547202 | 547202
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES SIDEWALL | UND | 1 | 221500 | 0 | 221500 | 42085 | 263585 | 263585
| 6 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 4” Red White | UND | 1 | 4176667 | 0 | 4176667 | 793567 | 4970234 | 4970234
| 7 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White | UND | 1 | 1893334 | 0 | 1893334 | 359733 | 2253067 | 2253067
| 8 | Suministro de Brida para Orinal Flexible de 2” Manga Corta | UND | 1 | 286167 | 0 | 286167 | 54372 | 340539 | 340539
| 9 | Suministro e instalación Válvula desaireadora 1” con válvula de bola de alta Resistencia 1” para sistema RCI | UND | 1 | 2686667 | 0 | 2686667 | 510467 | 3197134 | 3197134
| 10 | Suministro e instalación válvula angular 2 ½” para montantes sistema RCI | UND | 1 | 1501667 | 0 | 1501667 | 285317 | 1786984 | 1786984
| 11 | Suministro e Instalación de rociador sistema RCI | UND | 1 | 1902500 | 0 | 1902500 | 361475 | 2263975 | 2263975
| 12 | Suministro e instalación de válvula de purga de aire de 1” con válvula de bola de 1” de alta resistencia | UND | 1 | 758334 | 0 | 758334 | 144083 | 902417 | 902417
|  | VALOR TOTAL POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR | [7 empty] | 31529611
|  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO + BOLSA FIJA DE REPUESTOS | [7 empty] | 104477137
NOTAS:
1) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 15-07-2026
Estudio del Sector: No: 0034-2026

## ANEXO 4 - EST SECTOR
ANEXO 4 - ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO EQUIPOS HIDRAULICOS
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
| NECESIDAD |  |  |  | ESTUDIO DEL SECTOR
[5 empty] | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
GRUPO 2 |  | NORTE DE SANTANDER
CÚCUTA SEDE PRINCIPAL
| 10 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable | GL | 1 | 7110304 | 1350958 | 8461262 | 8461262
| 11 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: | GL | 1 | 9520137 | 1808826 | 11328963 | 11328963
| 12 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento | GL | 1 | 15121445 | 2873075 | 17994520 | 17994520
| 13 | Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua tratada | GL | 1 | 9440000 | 1793600 | 11233600 | 11233600
| 14 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio | GL | 1 | 12425769 | 2360896 | 14786665 | 14786665
ARAUCA
ARAUCA SEDE PRINCIPAL
| 16 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 2 | 2535028 | 481655 | 3016683 | 6033366
ARAUCA SEDE FORTALEZA
| 17 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz | UND | 1 | 2612731 | 496419 | 3109150 | 3109150
| VALOR TOTAL MANTENIMIENTO | [6 empty] | 72947526
| VALOR BOLSA FIJA DE REPUESTOS | [6 empty] | 17341413
| VALOR TOTAL ESTUDIO DEL SECTOR | [6 empty] | 90288939
BOLSA FIJA DE POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR
| 1 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN ANUAL COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. SEDE PRINCIPAL CÚCUTA Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 11283334 | 2143833 | 13427167 | 13427167
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 – 300 PSI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 275334 | 52313 | 327647 | 327647
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN Incluye: Ver ficha técnica
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA RISER/ESTACIONES DE CONTROL CON CADENILLA | UND | 1 | 132500 | 25175 | 157675 | 157675
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN RISERS | UND | 1 | 130000 | 24700 | 154700 | 154700
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA VÁLVULAS ANGULARES DE 2 1/2” | UND | 1 | 122567 | 23288 | 145855 | 145855
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS DE RCI/ CABEZAL/ SIAMESAS | UND | 1 | 132567 | 25188 | 157755 | 157755
| 4 | ROCIADORES PARA STOCK SEGÚN REQUERIMIENTO NFPA 25
| 4.1 | Suministro de rociadores tipo Sidewall certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 165000 | 31350 | 196350 | 196350
| 4.2 | Suministro de rociadores tipo up-right certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.3 | Suministro de rociadores tipo pendent certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.4 | Suministro de platos para rociador oculto cara blanca | UND | 1 | 122500 | 23275 | 145775 | 145775
| 4.5 | Suministro de llave para rociador oculto. | UND | 1 | 459834 | 87368 | 547202 | 547202
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES SIDEWALL | UND | 1 | 221500 | 42085 | 263585 | 263585
| 6 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 4” Red White | UND | 1 | 4176667 | 793567 | 4970234 | 4970234
| 7 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White | UND | 1 | 1893334 | 359733 | 2253067 | 2253067
| 8 | Suministro de Brida para Orinal Flexible de 2” Manga Corta | UND | 1 | 286167 | 54372 | 340539 | 340539
| 9 | Suministro e instalación Válvula desaireadora 1” con válvula de bola de alta Resistencia 1” para sistema RCI | UND | 1 | 2686667 | 510467 | 3197134 | 3197134
| 10 | Suministro e instalación válvula angular 2 ½” para montantes sistema RCI | UND | 1 | 1501667 | 285317 | 1786984 | 1786984
| 11 | Suministro e Instalación de rociador sistema RCI | UND | 1 | 1902500 | 361475 | 2263975 | 2263975
| 12 | Suministro e instalación de válvula de purga de aire de 1” con válvula de bola de 1” de alta resistencia | UND | 1 | 758334 | 144083 | 902417 | 902417
|  | VALOR TOTAL BOLSA FIJA DE REPUESTOS | [5 empty] | 31529611
NOTAS:
1) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 15-07-26
Estudio del Sector: No: 0034-2026