## OFERTA ECONOMICA GRUPO 1
ANEXO No.4 - FORMATO OFERTA ECONOMICA
GRUPO 1 - (SECCIONAL SANTANDER: BUCARAMANGA – SAN GIL – FLORIDABLANCA – BARRANCABERMEJA CTI)
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación.
Ítem | Descripción
| SANTANDER | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD EQUIPOS | numero de rutinas | Valor Unitario | Valor Parcial
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
1 | Mantenimiento Sistema de presión constante: Ver Ficha técnica: | UND | 2 | 1
2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia: Ver ficha técnica: | UND | 1 | 1
3 | Mantenimiento Sistema de Eyección: Ver ficha técnica: | UND | 4 | 1
4 | Mantenimiento preventivo de un (1) equipo contraincendios Marca IHM Incluye: Ver ficha técnica: | UND | 1 | 1
SAN GIL
5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Ver ficha técnica | UND | 1 | 1
FLORIDABLANCA
6 | Mantenimiento preventivo de un Sistema de presión constante: Ver ficha técnica | UND | 2 | 1
7 | Mantenimiento preventivo de un sistema contraincendios: Ver ficha tecnica | UND | 2 | 1
8 | Mantenimiento general de dos (2) bombas de eyección: Ver ficha tecnica | UND | 2 | 1
BARRANCABERMEJA (CTI)
9 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 1 HP, 115V-230V, 60 Hz, Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1
VALOR PARCIAL SECCIONAL DE SANTANDER
SUBTOTAL MANTENIMIENTO
IVA (19%)
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (Incluido IVA)
NOTAS:
1) aplicar el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)