## OFERTA ECONOMICA GRUPO 2
ANEXO No.4 - FORMATO OFERTA ECONOMICA
GRUPO 2 - (SECCIONAL NORTE DE SANTANDER – ARAUCA: CÚCUTA SEDE PRINCIPAL - ARACUA SEDE PRINCIPAL – ARAUCA SEDE FORTALEZA)
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
Ítem | Descripción
| NORTE DE SANTANDER | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD EQUIPOS | NUMERO DE RUTINAS | Valor Unitario | Valor Parcial
CÚCUTA SEDE PRINCIPAL
10 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 1
11 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 1
12 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 1
13 | Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua tratada Incluye: ver ficha técnica | GL | 1 | 1
14 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 1
VALOR PARCIAL SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
| ARAUCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD EQUIPOS | NUMERO DE RUTINAS | Valor Unitario | Valor Parcial
SEDE PRINCIPAL
16 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz Sede Principal Incluye: Ver ficha técnica | UND | 2 | 1
SEDE FORTALEZA
17 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz sede Fortaleza Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1
VALOR PARCIAL SECCIONAL ARAUCA
SUBTOTAL MANTENIMIENTO
IVA (19%)
SUBTOTAL MANTENIMIENTO (Incluido IVA)
| BOLSA DE REPUESTOS CON IVA INCLUIDO (valor fijo e inmodificable) |  |  |  |  | 17341413
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA
Nota: El valor de la Bolsa de Repuestos es una suma fija e inmodificable.
BOLSA FIJA DE POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS
Ítem | Descripción | UN | Cantidad Equipos | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
1 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN ANUAL COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. SEDE PRINCIPAL CÚCUTA Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 – 300 PSI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN Incluye: Ver ficha técnica
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA RISER/ESTACIONES DE CONTROL CON CADENILLA | UND | 1
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN RISERS | UND | 1
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA VÁLVULAS ANGULARES DE 2 1/2” | UND | 1
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN PARA CUARTO DE BOMBAS DE RCI/ CABEZAL/ SIAMESAS | UND | 1
4 | ROCIADORES PARA STOCK SEGÚN REQUERIMIENTO NFPA 25
4.1 | Suministro de rociadores tipo Sidewall certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1
4.2 | Suministro de rociadores tipo up-right certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1
4.3 | Suministro de rociadores tipo pendent certificado respuesta rápida, factor K: 5,6, 155 °F, para reserva | UND | 1
4.4 | Suministro de platos para rociador oculto cara blanca | UND | 1
4.5 | Suministro de llave para rociador oculto. | UND | 1
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES SIDEWALL | UND | 1
6 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 4” Red White | UND | 1
7 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White | UND | 1
8 | Suministro de Brida para Orinal Flexible de 2” Manga Corta | UND | 1
9 | Suministro e instalación Válvula desaireadora 1” con válvula de bola de alta Resistencia 1” para sistema RCI | UND | 1
10 | Suministro e instalación válvula angular 2 ½” para montantes sistema RCI | UND | 1
11 | Suministro e Instalación de rociador sistema RCI | UND | 1
12 | Suministro e instalación de válvula de purga de aire de 1” con válvula de bola de 1” de alta resistencia | UND | 1
VALOR TOTAL BOLSA FIJA DE POSIBLES REPUESTOS A SUNINISTRAR
NOTAS:
1) aplicar el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
2) El volor de los repuestos es una suma FIJA E INALTERABLE
3) El valor ofertado en el item de bolsa de posibles repuestos a suministrar NO PUEDE SUPERAR el valor promedio de mercado señalado en el Estudio del Sector