## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE MAYAPO, EL PÁJARO Y MANAURE, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
ACTIVIDAD 1. ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DEL PAJARO DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 48275919.9251
1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 MTS | M2 | 31.76 | 26603.9057 | 844940.044
1.2 | DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA | M2 | 287.21 | 70851.2069 | 20349175.128
1.3 | DESMONTAJES DE COMBO SANITARIO, GRIFERIA Y ACCESORIOS MANUALMENTE | UND | 6 | 26084.6645 | 156507.9868
1.4 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 230.61 | 18313.3957 | 4223252.1752
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 28 | 19692.3261 | 551385.1312 | weqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqeeeeeeee
1.6 | DESMONTE DE VENTANAS | UND | 14 | 30822.4393 | 431514.1507
1.7 | DESMONTE DE PROTECTORES DE VENTANAS Y PUERTAS | UND | 42 | 23240.5795 | 976104.339
1.8 | DEMOLICION DE ENCHAPES EN PARED | M2 | 512.82 | 21388.2096 | 10968301.652
1.9 | DEMOLICION DE ENCHAPES SOBRE PISO | M2 | 286 | 17533.1283 | 5014474.6882
1.1 | DESMONTE REDES ELECTRICAS | M2 | 286 | 13527.3375 | 3868818.525
1.11 | EXCAVACION MANUAL POZA SEPTICA | M3 | 10.5 | 64649.1986 | 678816.5852
1.12 | DEMOLICION MANUAL DE MURO EN MAMPOSTERIA | M2 | 7.95 | 26745.8515 | 212629.5197
2 | CUBIERTA |  |  |  | 49323991.6581
2.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA 5" X 2" | ML | 337.25 | 60617.065 | 20443105.1712
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA | M2 | 287.21 | 100556.6884 | 28880886.4869
3 | PAÑETES |  |  |  | 24128343.6817
3.1 | RESANE Y REPARACION DE MUROS EXTERIORES | M2 | 155.9 | 45303.691 | 7062845.4197
3.2 | RESANE Y REPARACION DE MUROS INTERIORES | M2 | 291.48 | 44210.6764 | 12886527.9516
3.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 139.01 | 30062.3718 | 4178970.3105
4 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 48633533.4091
4.1 | MORTERO DE NIVELACION | M2 | 286 | 52627.0744 | 15051343.2691
4.2 | BALDOSA EN CERAMICA PISO GENERAL | M2 | 267.02 | 110587.9505 | 29529194.5462
4.3 | PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE | M2 | 18.98 | 113117.9505 | 2146978.7008
4.4 | TAPETE PARA QUIROFANO | M2 | 12.63 | 150911.868 | 1906016.893
5 | ZOCALOS |  |  |  | 3823026.689
5.1 | MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO | ML | 79.92 | 40974.8659 | 3274711.2861
5.2 | ZOCALO EN CERAMICA | ML | 21.01 | 26097.8297 | 548315.403
6 | MUROS |  |  |  | 101926637.4362
6.1 | ENCHAPE MUROS | M2 | 672.75 | 113006.5155 | 76025133.312
6.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS MUROS INTERIORES | M2 | 225.74 | 36547.85 | 8250311.6595
6.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS MUROS EXTERIORES | M2 | 309.04 | 48430.735 | 14967034.3444
6.4 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA A 2 CAPAS | M2 | 93.68 | 28652.4138 | 2684158.1203
7 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 17976884.7536
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO | M2 | 17.98 | 276459.235 | 4970737.0453
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTORES METALICOS | M2 | 55.78 | 220914.235 | 12322596.0283
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO | M2 | 2.4 | 284813.2 | 683551.68
8 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 22836221.0188
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA 0,90 X 2.10 MTS | UND | 20 | 783990.8333 | 15679816.665
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA A DOS HOJAS 1,40 X 2.10 MTS | UND | 5 | 1431280.8708 | 7156404.3537
9 | CIELO RASO |  |  |  | 25205376.4718
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO ( INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 240.19 | 104939.325 | 25205376.4718
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 11536435.5305
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL HIDRAULICO | UND | 16 | 113039.245 | 1808627.92
10.2 | PUNTO SANITARIO 2" | UND | 2 | 143808.9265 | 287617.853
10.3 | PUNTO PRESION HIDRAULICO POTABLE | UND | 2 | 92721.91 | 185443.82
10.4 | Suministro e instalacion de lavamanos(incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) | UND | 10 | 580473.9375 | 5804739.375
10.5 | Suministro e instalacion de Sanitario(incluyen los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) | UND | 5 | 690001.3125 | 3450006.5625
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 61259137.7624
11.1 | Suministro e instalación de acometida principal desde planta hasta el tablero General TG. Incluye CABLE DE CU THHN 3No2/0(F)+1No2/0(N)+1No2(T) en ducto PVC de 3". Lprom: 10m | und | 1 | 743606.1845 | 743606.1845
11.2 | Base en concreto para planta con cimentación para la planta de suplencia eléctrica (3.10x1.80, espesor:0.10m) | M2 | 5.58 | 155597.8358 | 868235.9238
11.3 | Suministro e instalación de tablero regulado de 8 circuitos bifasico con barra de neutro y de tierra. | UND | 2 | 1112540.4 | 2225080.8
11.4 | Suministro e instalación de acometida area en tuberia de 3/4" PVC,en cable CU # 12 AWG | ML | 328.13 | 64287.9561 | 21094807.0269
11.5 | Suministro e instalación de salida para iluminación 110V en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchetado para alimentacion de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts | UND | 66 | 105638.2601 | 6972125.1683
11.6 | Suministro e instalación de salida para interruptores dobles en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UND | 26 | 107780.0915 | 2802282.379
11.7 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente uso general en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UND | 90 | 141592.5755 | 12743331.795
11.8 | Suministro e instalación de luminaria tipo bala 26W 120V hermetica | UND | 66 | 97320 | 6423120
11.9 | Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra tipo pata de ganso 3m x 3m. Incluye 3 varillas de puesta a tierra para tablero general de 2.4 m x 5/8". Incluye conector. | UND | 1 | 1872457.485 | 1872457.485
11.1 | Certificacion Retie | UND | 1 | 5514091 | 5514091
12 | ASEO GENERAL |  |  |  | 3586830.0231
12.1 | ASEO GENERAL EN OBRA | M2 | 511.27 | 7015.53 | 3586830.0231
13 | INSTALACION EQUIPOS |  |  |  | 8693090.3835
13.1 | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | UND | 17 | 338778.2175 | 5759229.6975
13.2 | INSTALACION TANQUE SEPTICO | UND | 1 | 1068994.644 | 1068994.644
13.3 | INSTALACION PLANTA ELECTRICA | UND | 1 | 1596266.136 | 1596266.136
13.4 | INSTALACION ELECTROBOMBA | UND | 1 | 268599.906 | 268599.906
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 427205428.7429
ADMINISTRACION |  | 23% |  |  | 98257248.6109
IMPREVISTOS |  | 2% |  |  | 8544108.5749
UTILIDAD |  | 5% |  |  | 21360271.4371
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  | 30% |  |  | 128161628.6229
14 | EQUIPOS |  |  |  | 123840150
14.1 | SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU A 220 W | UND | 13 | 2729895 | 35488635
14.2 | SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU A 220 W | UND | 4 | 2298450 | 9193800
14.3 | SUMINISTRO TANQUE SEPTICO DE 5000 LTS | UND | 1 | 10252935 | 10252935
14.4 | SUMINISTRO CONTENEDORES RESIDUOS HOSPITALARIOS | UND | 3 | 944895 | 2834685
14.5 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA DE 1 HP 220V | UND | 1 | 971145 | 971145
14.6 | SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA DE 75KVA | UND | 1 | 65098950 | 65098950
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C.DIRECTOS + C. INDIRECTOS+EQUIPOS) |  |  |  |  | 679207207.3657
ACTIVIDAD 2. ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 59924435.2
2,1,1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 MTS | M2 | 141.02 | 22130 | 3120772.6
2,1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA | M2 | 714.96 | 17578 | 12567566.88
2,1,3 | DESMONTAJES DE COMBO SANITARIO, GRIFERIA Y ACCESORIOS MANUALMENTE | UND | 14 | 26085 | 365190
2,1,4 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 637.62 | 14594 | 9305426.28
2,1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 55 | 19692 | 1083060
2,1,6 | DEMOLICION DE ENCHAPES EN PARED | M2 | 1809.5 | 17533 | 31725963.5
2,1,7 | DEMOLICION DE ENCHAPES SOBRE PISO | M2 | 100.18 | 17533 | 1756455.94
2.2 | CUBIERTA |  |  |  | 70944093.12
2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA | M2 | 714.96 | 87084 | 62261576.64
2.2.2 | IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL Y PLACAS AEREAS | M2 | 106.32 | 81664 | 8682516.48
2.3 | PAÑETES |  |  |  | 48848081.19
2.3.1 | RESANE Y REPARACION DE MUROS EXTERIORES | M2 | 186.23 | 43253 | 8055006.19
2.3.2 | RESANE Y REPARACION DE MUROS INTERIORES | M2 | 782.77 | 42296 | 33108039.92
2.3.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 277.98 | 27646 | 7685035.08
2.4 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 42834765.98
2.4.1 | MORTERO DE NIVELACION | M2 | 100.18 | 47035 | 4711966.3
2.4.2 | RESTAURACION DE PISO EN GRANITO | M2 | 576.25 | 44024 | 25368830
2.4.3 | PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE | M2 | 100.18 | 103862 | 10404895.16
2.4.4 | TAPETE PARA QUIROFANO | M2 | 16.77 | 140076 | 2349074.52
2.5 | ZOCALOS |  |  |  | 25291973.3
2.5.1 | MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO | ML | 644.71 | 39230 | 25291973.3
2.6 | MUROS |  |  |  | 177576215.34
2.6.1 | ENCHAPE MUROS | M2 | 1163.42 | 106176 | 123527281.92
2.6.2 | ESTUCO MUROS INTERIORES | M2 | 520.46 | 21670 | 11278368.2
2.6.3 | ESTUCO PARA EXTERIORES | M2 | 496.6 | 30059 | 14927299.4
2.6.4 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA A 2 CAPAS | M2 | 94.99 | 28652 | 2721653.48
2.6.5 | PINTURA TIPO 1 A 3 CAPAS PARA INTERIORES | M2 | 520.46 | 23669 | 12318767.74
2.6.6 | PINTURA TIPO 1 A 3 CAPAS PARA EXTERIORES | M2 | 496.6 | 25781 | 12802844.6
2.7 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 19652641.76
2.7,1 | REPARACION,AJUSTE Y PINTURA DE PUERTAS EN MADERA. | M2 | 121.3 | 121022 | 14679968.6
2.7,2 | REPARACION,AJUSTE Y PINTURA DE ARMARIOS EN MADERA | M2 | 32.76 | 151791 | 4972673.16
2.8 | CIELO RASO |  |  |  | 49878462.12
2.8,1 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO ( INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 637.62 | 78226 | 49878462.12
2.9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 16868280
2.9,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL HIDRAULICO | UND | 15 | 99131 | 1486965
2.9,2 | Suministro e instalacion de lavamanos(incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 15 | 579979 | 8699685
2.9,3 | Suministro e instalacion de Sanitario(incluyen los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 15 | 445442 | 6681630
2.10 | ASEO GENERAL |  |  |  | 3404253.18
2.10,1 | ASEO GENERAL EN OBRA | M2 | 637.62 | 5339 | 3404253.18
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 515223201.19
ADMINISTRACION |  | 22.69% |  |  | 116927446.9208
IMPREVISTOS |  | 2% |  |  | 10304464.0238
UTILIDAD |  | 5% |  |  | 25761160.0595
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  | 29.69% |  |  | 152993071.0041
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C.DIRECTOS + C. INDIRECTOS) |  |  |  |  | 668216272.1941
ACTIVIDAD 3. ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE MAYAPO DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | PRELIMINARES |  |  |  | 46759847.83
3.1,1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 MTS | M2 | 131.09 | 26604 | 3487518.36
3.1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA | M2 | 303.98 | 70851 | 21537286.98
3.1,3 | DESMONTAJES DE COMBO SANITARIO, GRIFERIA Y ACCESORIOS MANUALMENTE | UND | 8 | 26085 | 208680
3.1,4 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 286 | 18313 | 5237518
3.1,5 | DESMONTE DE PUERTAS | UND | 26 | 19692 | 511992
3.1,6 | DESMONTE DE VENTANAS | UND | 20 | 30822 | 616440
3.1,7 | DESMONTE DE PROTECTORES DE VENTANAS Y PUERTAS | UND | 22 | 23241 | 511302
3.1,8 | DEMOLICION DE ENCHAPES EN PARED | M2 | 200.13 | 21388 | 4280380.44
3.1,9 | DEMOLICION DE ENCHAPES SOBRE PISO | M2 | 286.87 | 17533 | 5029691.71
3.1,10 | DESMONTE REDES ELECTRICAS | M2 | 286.87 | 13527 | 3880490.49
3.1,11 | EXCAVACION MANUAL POZA SEPTICA | M3 | 10.5 | 64649 | 678814.5
3.1,12 | DEMOLICION MANUAL DE MURO EN MAMPOSTERIA | M2 | 29.15 | 26749 | 779733.35
3.2 | CUBIERTA |  |  |  | 54039828.8
3.2.1 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA PERFIL TIPO C | ML | 331.5 | 65424 | 21688056
3.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA | M2 | 303.98 | 100557 | 30567316.86
3.2.3 | INPERMEABILIZACION VIGA CANAL Y PLACAS AEREAS | M2 | 18.82 | 94817 | 1784455.94
3.3 | PAÑETES |  |  |  | 28598245.42
3.3.1 | RESANE Y REPARACION DE MUROS EXTERIORES | M2 | 99.26 | 45304 | 4496875.04
3.3.2 | RESANE Y REPARACION DE MUROS INTERIORES | M2 | 386.78 | 44211 | 17099930.58
3.3.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 232.9 | 30062 | 7001439.8
3.4 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 53451637.81
3.4.1 | MORTERO DE NIVELACION | M2 | 323.17 | 52627 | 17007467.59
3.4.2 | BALDOSA EN CERAMICA PISO GENERAL | M2 | 284.43 | 110588 | 31454544.84
3.4.3 | PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE | M2 | 21.39 | 113118 | 2419594.02
3.4.4 | TAPETE PARA QUIROFANO | M2 | 17.03 | 150912 | 2570031.36
3.5 | ZOCALOS |  |  |  | 8563406.97
3.5.1 | MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO | ML | 103.65 | 40975 | 4247058.75
3.5.2 | ZOCALO EN CERAMICA | ML | 165.39 | 26098 | 4316348.22
3.6 | MUROS |  |  |  | 62344840.0976
3.6.1 | ENCHAPE MUROS | M2 | 194.66 | 113007 | 21997942.62
3.6.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS MUROS INTERIORES | M2 | 669.29 | 36548 | 24461210.92
3.6.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS MUROS EXTERIORES | M2 | 271.01 | 48431 | 13125285.31
3.6.4 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA A 2 CAPAS | M2 | 41.42 | 28652.4138 | 1186782.9776
3.6.5 | MURO BLOQUE LISO HUECO DE CEMENTO 39X19X10 E= 0.10 M MORTERO 1:4. | M2 | 6.95 | 84447 | 586906.65
3.6.6 | MURO DRYWALL DOBLE CARA CAL. 6MM E=10CM. INCLUYE ESTRUCTURA PERFILES METALICOS Y PINTURA. | M2 | 8.86 | 111367 | 986711.62
3.7 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 43207174.32
3.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO | M2 | 40 | 276459 | 11058360
3.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTORES METALICOS | M2 | 44 | 220914 | 9720216
3.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO | M2 | 6.64 | 284813 | 1891158.32
3.7.4 | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MALLA ESLABONADA EXISTENTE | M2 | 224 | 65143 | 14592032
3.7.5 | CONCERTINA EN ACERO GALVANIZADO 45 CM DIAMETRO | ML | 112 | 53084 | 5945408
3.8 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 19973663
3.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA 0,90 X 2.10 MTS | UND | 20 | 783991 | 15679820
3.8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA A DOS HOJAS 1,40 X 2.10 MTS | UND | 3 | 1431281 | 4293843
3.9 | CIELO RASO |  |  |  | 30764966.63
3.9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUPERBOARD ( INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | M2 | 293.17 | 104939 | 30764966.63
3.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 13170358
3.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL HIDRAULICO | UND | 11 | 113039 | 1243429
3.10.2 | PUNTO SANITARIO 2" | UND | 5 | 143809 | 719045
3.10.3 | PUNTO PRESION HIDRAULICO POTABLE | UND | 5 | 92722 | 463610
3.10.4 | Suministro e instalacion de lavamanos(incluye grifo y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) | UND | 9 | 580474 | 5224266
3.10.5 | Suministro e instalacion de Sanitario(incluyen los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) | UND | 8 | 690001 | 5520008
3.11 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 57939010.36
3.11,1 | Suministro e instalación de acometida principal desde planta hasta el tablero General TG. Incluye CABLE DE CU THHN 3No2/0(F)+1No2/0(N)+1No2(T) en ducto PVC de 3". Lprom: 10m | und | 1 | 743606 | 743606
3.11,2 | Base en concreto para planta con cimentación para la planta de suplencia eléctrica (3.10x1.80, espesor:0.10m) | M2 | 5.58 | 155598 | 868236.84
3.11,3 | Suministro e instalación de tablero regulado de 8 circuitos bifasico con barra de neutro y de tierra. | UND | 2 | 1112540 | 2225080
3.11,4 | Suministro e instalación de acometida area en tuberia de 3/4" PVC,en cable CU # 12 AWG | ML | 331.29 | 64288 | 21297971.52
3.11,5 | Suministro e instalación de salida para iluminación 110V en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchetado para alimentacion de luminaria. Altura de luminaria 2,5 - 3 mts | UND | 61 | 105638 | 6443918
3.11,6 | Suministro e instalación de salida para interruptores dobles en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UND | 29 | 107780 | 3125620
3.11,7 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente uso general en tuberia pvc 1/2" y alambre nº 12 AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte. | UND | 70 | 141593 | 9911510
3.11,8 | Suministro e instalación de luminaria tipo bala 26W 120V hermetica | UND | 61 | 97320 | 5936520
3.11,9 | Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra tipo pata de ganso 3m x 3m. Incluye 3 varillas de puesta a tierra para tablero general de 2.4 m x 5/8". Incluye conector. | UND | 1 | 1872457 | 1872457
3.11,10 | Certificacion Retie | UND | 1 | 5514091 | 5514091
3.12 | ASEO GENERAL |  |  |  | 2267360.72
3.12,1 | ASEO GENERAL EN OBRA | M2 | 323.17 | 7016 | 2267360.72
3.13 | INSTALACION EQUIPOS |  |  |  | 7676753
3.13,1 | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | UND | 14 | 338778 | 4742892
3.13,2 | INSTALACION TANQUE SEPTICO | UND | 1 | 1068995 | 1068995
3.13,3 | INSTALACION PLANTA ELECTRICA | UND | 1 | 1596266 | 1596266
3.13,4 | INSTALACION ELECTROBOMBA | UND | 1 | 268600 | 268600
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 428757092.9576
ADMINISTRACION |  | 23% |  |  | 98614131.3802
IMPREVISTOS |  | 2% |  |  | 8575141.8592
UTILIDAD |  | 5% |  |  | 21437854.6479
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  | 30% |  |  | 128627127.8873
3.14 | EQUIPOS |  |  |  | 116944800
3.14,1 | SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU A 220 W | UND | 13 | 2729895 | 35488635
3.14,2 | SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU A 220 W | UND | 1 | 2298450 | 2298450
3.14,3 | SUMINISTRO TANQUE SEPTICO DE 5000 LTS | UND | 1 | 10252935 | 10252935
3.14,4 | SUMINISTRO CONTENEDORES RESIDUOS HOSPITALARIOS | UND | 3 | 944895 | 2834685
3.14,5 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA DE 1 HP 220V | UND | 1 | 971145 | 971145
3.14,6 | SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA DE 75KVA | UND | 1 | 65098950 | 65098950
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 (C.DIRECTOS + C. INDIRECTOS+EQUIPOS)- |  |  |  |  | 674329020.8449
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 2021752500.4047

## AIU
ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE MAYAPO DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR BASE O COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | [5 empty] | 428758197.62
ITEM | DESCRIPCION | F.P | H.M | VR. SALARIO | MES | VR.PARCIAL
1 | Staff de personal + prestaciones sociales |  |  |  |  | 80665480
1.1 | Ingeniero Director de Obra | 195.8% | 0.4 | 6000000 | 4 | 18795840
1.2 | Ingeniero Residente de Obra | 195.8% | 1 | 3500000 | 4 | 27410600
1.3 | Sisoma | 195.8% | 1 | 3000000 | 4 | 23494800
1.4 | Almacenista | 195.8% | 1 | 1400000 | 4 | 10964240
2 | Costos Administrativos |  | Cantidad | Valor Unitario | Mes | 13498323.9844
2.1 | Papeleria y utiles de consumo |  | 1 | 1200000 | 4 | 4800000
2.2 | Valla Informativa del proyecto |  | 1 | 1527687.2369 | 1 | 1527687.2369
2.3 | Campamento y almacen |  | 1 | 3170636.7475 | 1 | 3170636.7475
2.4 | Servicios publicos provisionales |  | 1 | 1000000 | 4 | 4000000
3 | Pólizas | VALOR BASE |  | % |  | 4450581.0162
3.1 | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO | 674330457 | 0.3% | 10% |  | 202299.1371
3.2 | PÓLIZA DE ESTABILIDAD O CALIDAD | 674330457 | 0.3% | 20% |  | 404598.2742
3.3 | PÓLIZA DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIAL | 674330457 | 0.5% | 10% |  | 337165.2285
3.4 | PÓLIZA DE TODO RIESGO | 674330457 | 0.52% | 100% |  | 3506518.3764
A | ADMINISTRACION (A) |  |  | 23% |  | 98614385.0006
I | IMPREVISTOS (I) |  |  | 2% |  | 8575163.9524
U | UTILIDAD (U) |  |  | 5% |  | 21437909.881
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 30% |  | 128627458.834
ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DEL PAJARO DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR BASE O COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | [5 empty] | 427205428.74
ITEM | DESCRIPCION | F.P | H.M | VR. SALARIO | MES | VR.PARCIAL
1 | Staff de personal + prestaciones sociales |  |  |  |  | 81057060
1.1 | Ingeniero Director de Obra | 195.8% | 0.25 | 6600000 | 4 | 12922140
1.2 | Ingeniero Residente de Obra | 195.8% | 1 | 4000000 | 4 | 31326400
1.3 | Sisoma | 195.8% | 1 | 3000000 | 4 | 23494800
1.4 | Almacenista | 195.8% | 1 | 1700000 | 4 | 13313720
2 | Costos Administrativos |  | Cantidad | Valor Unitario | Mes | 12717421.0414
2.1 | Papeleria y utiles de consumo |  | 1 | 1000000 | 4 | 4000000
2.2 | Valla Informativa del proyecto |  | 1 | 1517421.0414 | 1 | 1517421.0414
2.3 | Campamento y almacen |  | 1 | 3200000 | 1 | 3200000
2.4 | Servicios publicos provisionales |  | 1 | 1000000 | 4 | 4000000
3 | Pólizas | VALOR BASE |  | % |  | 4482767.5662
3.1 | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO | 679207207 | 0.3% | 10% |  | 203762.1621
3.2 | PÓLIZA DE ESTABILIDAD O CALIDAD | 679207207 | 0.3% | 20% |  | 407524.3242
3.3 | PÓLIZA DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIAL | 679207207 | 0.5% | 10% |  | 339603.6035
3.4 | PÓLIZA DE TODO RIESGO | 679207207 | 0.52% | 100% |  | 3531877.4764
A | ADMINISTRACION (A) |  |  | 23% |  | 98257248.6076
I | IMPREVISTOS (I) |  |  | 2% |  | 8544108.5748
U | UTILIDAD (U) |  |  | 5% |  | 21360271.437
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 30% |  | 128161628.6194
ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR BASE O COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | [5 empty] | 515222091.68
ITEM | DESCRIPCION | F.P | H.M | VR. SALARIO | MES | VR.PARCIAL
1 | Staff de personal + prestaciones sociales |  |  |  |  | 101810800
1.1 | Ingeniero Director de Obra | 195.8% | 0.5 | 7000000 | 4 | 27410600
1.2 | Ingeniero Residente de Obra | 195.8% | 1 | 4500000 | 4 | 35242200
1.3 | Sisoma | 195.8% | 1 | 3500000 | 4 | 27410600
1.4 | Almacenista | 195.8% | 1 | 1500000 | 4 | 11747400
2 | Costos Administrativos |  | Cantidad | Valor Unitario | Mes | 10700000
2.1 | Papeleria y utiles de consumo |  | 1 | 400000 | 4 | 1600000
2.2 | Valla Informativa del proyecto |  | 1 | 1500000 | 1 | 1500000
2.3 | Campamento y almacen |  | 1 | 4000000 | 1 | 4000000
2.4 | Servicios publicos provisionales |  | 1 | 900000 | 4 | 3600000
3 | Pólizas | VALOR BASE |  | % |  | 4410217.8992
3.1 | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO | 668214833.21 | 0.3% | 10% |  | 200464.45
3.2 | PÓLIZA DE ESTABILIDAD O CALIDAD | 668214833.21 | 0.3% | 20% |  | 400928.8999
3.3 | PÓLIZA DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIAL | 668214833.21 | 0.5% | 10% |  | 334107.4166
3.4 | PÓLIZA DE TODO RIESGO | 668214833.21 | 0.52% | 100% |  | 3474717.1327
A | ADMINISTRACION (A) |  |  | 22.69% |  | 116921017.8992
I | IMPREVISTOS (I) |  |  | 2% |  | 10304441.8336
U | UTILIDAD (U) |  |  | 5% |  | 25761104.584
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 29.69% |  | 152986564.3168