## Analisis de Precios MTTOS Plant
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS Y UPS´s ETITC 2026
1. FAMILIA UPS´s Y REGULADORES
TABLA 1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y/O ESPECIALIZADO UPS´s Y REGULADORES - ETITC Y EXTENSIONES 2026 | [8 empty] | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 |  | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 |  | HISTÓRICO 2025 ETITC CONTRATO 299-2025 |  | INCREMENTO IPC 2025 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 |  | PROMEDIO ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 2026 |  | OBSERVACIONES
ÍTEM | CÓDIGO | NOMBRE | UBICACIÓN | CAPACIDAD (KVA) | MARCA | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS POR EQUIPOS | Vr Unitario (Sin IVA) | CANTIDAD DE MTTOS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | IPC % | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | Se descarta la columna de la cotización POWERSUN S.A.S, según calculo para la deviación estándar en la presente tabla
1 | 44640 | REGULADOR 44640 SUBESTACIÓN | BLOQUE D – 1er Piso – Cuarto Técnico Subestación Eléctrica Principal ETITC. | 50KVA | DISFAR | 2 | 980000 | 2 | 1200000 | 2400000 | 1020000 | 2040000 | 980000 | 1960000 | 5.1% | 1029980 | 2059960 | 1114990 | 2229980
2 | 48807 | UPS - SÓTANO CUARTO TÉCNICO | BLOQUE C – Sótano – Cuarto Técnico – Tableros de Distribución Parcial. | 6KVA | PEI POWER | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
3 | 48808 | UPS - CUARTO TÉCNICO CALLE 13 | BLOQUE AB – 1er Piso – Cuarto Técnico de Recepción y oficinas de atención al ciudadano. | 6KVA | MTEK | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
4 | 48809 | UPS - CUARTO TÉCNICO CALLE 15 | PARQUEADERO - 1er Piso – Cuarto Técnico acceso vehicular parqueadero calle 15. | 6KVA | MTEK | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
5 | 57077 | UPS - CUARTO TÉCNICO - FACILITY ROOM | BLOQUE E – 2do Piso – Cuarto Técnico Centro de Facilidades ETITC. | 10KVA | PEI POWER 10 KVA | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
6 | 59832 | UPS - SEGURIDAD INFORMÁTICA | CONTAINER – 1er Piso - Aula de Seguridad en la Información. | 5KVA | MTEK | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
7 | EQ-001 | UPS CUARTO TÉCNICO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | BLOQUE C – 4to Piso – Cuarto Técnico Vicerrectoría Académica. | 15KVA | PEI POWER | 2 | 480000 | 2 | 600000 | 1200000 | 714000 | 1428000 | 480000 | 960000 | 5.1% | 504480 | 1008960 | 552240 | 1104480
8 | EQ-002 | UPS CUARTO TÉCNICO - AULAS VIRTUALES Y MANSARDA | BLOQUE C – 4to Piso – Aulas Virtuales y Mansarda | 15KVA | ENERGEX-ULTIMATE SERIES II 10 KVA | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 714000 | 1428000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
9 | EQ-003 | UPS CUARTO TÉCNICO - SUBESTACIÓN | BLOQUE D – 1er Piso – Cuarto Técnico Subestación Eléctrica Principal ETITC. | 10KVA | DISFAR | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
10 | EQ-004 | UPS - CUARTO TÉCNICO AUDITORIO | BLOQUE C – 3er Piso – Auditorio | 6KVA | ENERGEX-ULTIMATE SERIES II 10 KVA | 2 | 420000 | 2 | 550000 | 1100000 | 408000 | 816000 | 420000 | 840000 | 5.1% | 441420 | 882840 | 495710 | 991420
11 | EQ-005 | UPS - CUARTO TÉCNICO MONITOREO | BLOQUE D – 3er Piso – Cuarto Técnico Centro de Monitoreo CCTV. | 10KVA | ENERGEX-ULTIMATE SERIES II 10 KVA | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
12 | EQ-006 | UPS - CUARTO TÉCNICO ELECTRÓNICA | BLOQUE J - 4to Piso – Laboratorio de Electrónica. | 10KVA | ENERGEX-ULTIMATE SERIES II 10 KVA | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
13 | EQ-007 | UPS - CUARTO TÉCNICO MESA DE SERVICIOS Y SOPORTE INFORMÁTICO | BLOQUE H – 2do Piso – Laboratorio de Redes | 10KVA | PEI POWER | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
14 | EQ-008 | UPS - CUARTO TÉCNICO FABLAB | BLOQUE F – 1er Piso – Laboratorio de FABLAB Impresión 3D | 10KVA | PEI POWER | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
15 | EQ-009 | UPS-CUARTO TÉCNICO BLOQUE AB SEGUNDO PISO BIENESTAR | BLOQUE E – 1er Piso – Mesa de Servicios | 10KVA | ENERGEX-ULTIMATE SERIES II 10 KVA | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
16 | EQ-010 | UPS - CUARTO TÉCNICO SÓTANO BIBLIOTECA | BLOQUE C – Sótano – Cuarto Técnico - Biblioteca | 10KVA | ENERGEX-ULTIMATE SERIES II 10 KVA | 2 | 500000 | 2 | 620000 | 1240000 | 612000 | 1224000 | 500000 | 1000000 | 5.1% | 525500 | 1051000 | 572750 | 1145500
17 | EQ-011 | UPS 1 - CUARTO TÉCNICO SÓTANO VIVELAB | BLOQUE C – Sótano – Cuarto Técnico Vivelab | 3KVA | TITAN | 2 | 330000 | 2 | 400000 | 800000 | 306000 | 612000 | 330000 | 660000 | 5.1% | 346830 | 693660 | 373415 | 746830
18 | EQ-012 | UPS 2 - CUARTO TÉCNICO SÓTANO VIVELAB | BLOQUE C – Sótano – Cuarto Técnico Vivelab | 3KVA | TITAN | 2 | 220000 | 2 | 270000 | 540000 | 306000 | 612000 | 220000 | 440000 | 5.1% | 231220 | 462440 | 250610 | 501220
19 | EQ-013 | UPS 3 - CUARTO TÉCNICO SÓTANO VIVELAB | BLOQUE C – Sótano – Cuarto Técnico Vivelab | 3KVA | TITAN | 2 | 220000 | 2 | 270000 | 540000 | 306000 | 612000 | 220000 | 440000 | 5.1% | 231220 | 462440 | 250610 | 501220
20 | EQ-153 | UPS PRINCIPAL- DATACENTER OUTDOOR CONTAINER | BLOQUE I - Primer Piso - Container DataCenter Outdoor | 4KVA | HUAWEI | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
21 | EQ-154 | UPS BACKUP 1- DATACENTER OUTDOOR CONTAINER | BLOQUE I - Primer Piso - Container DataCenter Outdoor | 4KVA | HUAWEI | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
22 | EQ-155 | UPS BACKUP21- DATACENTER OUTDOOR CONTAINER | BLOQUE I - Primer Piso - Container DataCenter Outdoor | 4KVA | HUAWEI | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
23 | T0375 | UPS - CUARTO TÉCNICO EDIFICIO CENTRAL UPK TINTAL | Primer Piso Edificio Central UPK TINTAL | 30KVA | TITAN | 2 | 900000 | 2 | 1100000 | 2200000 | 816000 | 1632000 | 900000 | 1800000 | 5.1% | 945900 | 1891800 | 1022950 | 2045900
24 | T0480 | UPS - LABORATORIO DE SISTEMAS 1 UPK TINTAL | MD-107 ¦ DISTRIBUCIÓN | 6KVA | TITAN | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
25 | T0544 | UPS - LABORATORIO DE SISTEMAS 2 UPK TINTAL | MD-108 ¦ AULA ELECTRÓNICA | 6KVA | TITAN | 2 | 280000 | 2 | 350000 | 700000 | 408000 | 816000 | 280000 | 560000 | 5.1% | 294280 | 588560 | 322140 | 644280
26 | C282 | UPS - CUARTO TÉCNICO AUDITORIO UPK TINTAL | Cuarto Técnico – Auditorio Primer Piso Sede Tintal | 30KVA | TITAN | 2 | 900000 | 2 | 1100000 | 2200000 | 816000 | 1632000 | 900000 | 1800000 | 5.1% | 945900 | 1891800 | 1022950 | 2045900
27 | 61896 | REGULADOR - MAQUINA DE CORTE LASER | BLOQUE F – Primer Piso – Modelaría | 24KVA | ENERGEX | 2 | 5200000 | 2 | 5500000 | 11000000 | 714000 | 1428000 | 5200000 | 10400000 | 5.1% | 5465200 | 10930400 | 5482600 | 10965200
28 | 51118 | UPS - INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | BLOQUE D – Primer Piso – | 3KVA | DELL | 2 | 220000 | 2 | 220000 | 440000 | 306000 | 612000 | 220000 | 440000 | 5.1% | 231220 | 462440 | 225610 | 451220
[7 empty] | SUBTOTAL |  | SUBTOTAL | 39880000 | SUBTOTAL | 29988000 | SUBTOTAL | 33780000 |  | SUBTOTAL | 35502780 | SUBTOTAL | 37691390
[7 empty] | IVA |  | IVA | 7577200 | IVA | 5697720 | IVA | 6418200 |  | IVA | 6745528.2 | IVA | 7161364.1
[7 empty] | TOTAL |  | TOTAL | 47457200 | TOTAL | 35685720 | TOTAL | 40198200 |  | TOTAL | 42248308.2 | TOTAL | 44852754.1
TABLA 1.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS UPS´s y REGULADORES - ETITC Y EXTENSIONES |  |  |  | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 |  |  |  | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 |  | HISTÓRICO 2025 ETITC CONTRATO 299-2025 |  | INCREMENTO IPC 2025 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 |  | PROMEDIO ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL |  | OBSERVACIONES
ÍTEM | UBICACIÓN | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA |  |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | IPC % | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | Se descarta la columna del historico contrato 299-2025 + IPC 2025, según calculo para la deviación estándar en la presente tabla
1 | Sede Principal Callle 13 # 16-74 | Batería 12v 9a/h MARCA CSB | 80 | 150000 | 12000000 |  |  | 170000 | 13600000 | 95000 | 7600000 | 5.1% | 99845 | 7987600 | 160000 | 12800000
2 | Sede Principal Callle 13 # 16-74 | Reparación y/o reposición (según aplique) de cargador para baterías de UPS marca MTEK de 6KVA | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  | 1700000 | 1700000 | Para el año referenciado no se realizaron activiades relacionades | Para el año referenciado no se realizaron activiades relacionades | 5.1% | Para el año referenciado no se realizaron activiades relacionades | Para el año referenciado no se realizaron activiades relacionades | 2100000 | 2100000
|  |  |  | SUBTOTAL | 14500000 |  |  | SUBTOTAL | 15300000 | SUBTOTAL | 7600000 |  | SUBTOTAL | 7987600 | SUBTOTAL | 14900000
|  |  |  | IVA | 2755000 |  |  | IVA | 2907000 | IVA | 1444000 |  | IVA | 1517644 | IVA | 2831000
|  |  |  | TOTAL | 17255000 |  |  | TOTAL | 18207000 | TOTAL | 9044000 |  | TOTAL | 9505244 | TOTAL | 17731000
2. FAMILIA PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRASFERENCIAS AUTOMÁTICAS
| TABLA 2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRASFERENCIAS AUTOMÁTICAS - ETITC Y EXTENSIONES | [6 empty] | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 |  | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 |  | HISTÓRICO 2025 ETITC CONTRATO 299-2025 |  | INCREMENTO IPC 2025 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 |  | PROMEDIO ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL |  | OBSERVACIONES
| ÍTEM | SERVICIOS | Actividades A Desarrollar | Cantidad de Plantas | Cantidad de Mantenimientos durante la duración del contrato por cada una de las plantas. | Vr Unitario (Sin IVA) | Vr Total (Sin IVA) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | IPC % | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | Se descarta la columna de la cotización POWERSUN S.A.S, según calculo para la deviación estándar en la presente tabla
| 1 | Servicios de Inspección y Limpieza (3 plantas con sus respectivas trasferencias automáticas. | Para Cada Planta el contratista deberá realizar las siguientes actividades: | 3 | 2 | 930000 | 5580000 | 1500000 | 9000000 | 8000000 | 48000000 | 930000 | 5580000 | 5.1% | 977430 | 5864580 | 1238715 | 7432290
1. SISTEMA DE lubricación:
1.1. Revisión de conexiones.
1.2. Revisión de filtros.
1.3. Medición de nivel de aceite.
1.4. Revisión de presión de aceite.
2. SISTEMA DE COMBUSTIBLE.
2.1. Revisión de uniones.
2.2. Verificación de aceleración.
2.3. Revisión de nivel de combustible.
2.4. Revisión de tanque de combustible.
2.5. Drenaje de tanque de combustible.
3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
3.1. Revisión de correas.
3.2. Revisión de estado de correas.
3.3. Revisión de conexiones.
3.4. Revisión del agua del radiador.
3.5. Revisión estado del radiador.
3.6. Revisión estado del refrigerante.
3.7. Revisión de temperatura del motor.
3.8. Revisión de conexión del agua.
4. CORRIENTE DIRECTA
4.1. Revisión nivel de ácido de batería.
4.2. Revisión de correa del alternador.
4.3. Revisión de carga de baterías.
4.4. Revisión del motor de arranque.
5. CORRIENTE ALTERNA
5.1. Revisión de voltaje.
5.2. Revisión de Amperímetro.
5.3. Revisión de frecuencímetro.
5.4. Revisión de Voltímetro.
5.5. Revisión de cableado.
5.6. Revisión de cables de potencia.
5.7. Revisión de breakers.
5.8. Revisión de contactores.
5.9. Revisión de conexiones eléctricas en general.
6. ADMISIÓN DE AIRE
6.1. Ajuste de sello de carcasa.
6.2. Revisión de Conexiones.
6.3. Revisión de Aletas.
7. PRUEBAS DE ESTADO Y DESEMPEÑO DE LA PLANTA
7.1. Pruebas con carga.
7.2. Pruebas sin carga.
8. PRUEBA DE ESTADO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
8.1. Limpieza y ajuste de componentes de la transferencia automática.
8.2. Revisión y corrección de posibles fallas del funcionamiento de la transferencia automática.
8.3. Reporte de los datos de operación de la transferencia automática.
[6 empty] | SUBTOTAL | 5580000 | SUBTOTAL | 9000000 | SUBTOTAL | 48000000 | SUBTOTAL | 5580000 |  | SUBTOTAL | 5864580 | SUBTOTAL | 7432290
[6 empty] | IVA | 1060200 | IVA | 1710000 | IVA | 9120000 | IVA | 1060200 |  | IVA | 1114270.2 | IVA | 1412135.1
[6 empty] | TOTAL | 6640200 | TOTAL | 10710000 | TOTAL | 57120000 | TOTAL | 6640200 |  | TOTAL | 6978850.2 | TOTAL | 8844425.1
| TABLA 2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y/O ESPECIALIZADO PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRASFERENCIAS AUTOMÁTICAS -ETITC Y EXTENSIONES | [6 empty] | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 |  | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 |  | HISTÓRICO 2025 ETITC CONTRATO 299-2025 |  | INCREMENTO IPC 2025 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 |  | PROMEDIO ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL |  | OBSERVACIONES
| ÍTEM | SERVICIOS | Actividades A Desarrollar | Cantidad de Plantas | Cantidad de Mantenimientos semestrales con suministro durante la duración del contrato (DOS POR CADA UNA DE LAS PLANTAS) | Vr Unitario (Sin IVA) | Vr Total (Sin IVA) | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | Se descarta la columna de la cotización POWERSUN S.A.S, según calculo para la deviación estándar en la presente tabla
| 1 | Mantenimiento Preventivo para todas las plantas Mano de Obra (Incluye suministro de insumos) | Mantenimiento Preventivo MANO DE OBRA: Incluye | 1 (Para la Planta de emergencia POWER SYSTEMS MODELO P500E1 515KVA) | 2 | 1700000 | 3400000 | 2100000 | 4200000 | 2126000 | 4252000 | 1700000 | 3400000 | 5.1% | 1786700 | 3573400 | 1943350 | 3886700
1. Limpieza de la planta y traferencia automatica
2. Pruebas con carga y sin carga del sistema.
3. Revisión de las variables y los sensores de las plantas que permitan identificar el buen funcionamiento tanto del grupo motor-generador como de la transferencia automática.
|  |  | 4. Toma de los datos de operación de las plantas. | 1 (Para la Planta de emergencia POWER SYSTEMS MODELO P500E1 515KVA - Extencion Tintal UPK de Kenedy) | 2 | 1700000 | 3400000 | 2100000 | 4200000 | 216000 | 432000 | 1700000 | 3400000 | 5.1% | 1786700 | 3573400 | 1943350 | 3886700
5. Limpieza y ajuste de componentes de la transferencia automática.
|  |  | 6. Revisión y corrección de posibles fallas del funcionamiento de la transferencia automática.(Revision de sincronizacion guaya motorizados red-planta, configuracion de tiempos up-down red- planta, revision de bobina de baja tension, sistemas mecanicos, electricos y electronicos en general, segun aplique). | 1(Para la planta Marca Grupo: Powerink Potencia 83 kVA. Modelo GMP66C6 | 2 | 1300000 | 2600000 | 1600000 | 3200000 | 1200000 | 2400000 | 1300000 | 2600000 | 5.1% | 1366300 | 2732600 | 1483150 | 2966300
7. Reporte de los datos de operación de la transferencia automática. ( Aplica para las 3 plantas actividades 1 al 7).
| 2 | Suministro de insumos requeridos para cada planta, durante la realización de estos mantenimientos | INSUMOS Para la Planta de emergencia POWER SYSTEMS MODELO P500E1 515KVA, cada visita Incluye: | 1 | 2 | 6980000 | 13960000 | 7200000 | 14400000 | 4000000 | 8000000 | 6980000 | 13960000 | 5.1% | 7335980 | 14671960 | 7267990 | 14535980
a) QUINCE (15) galones de Aceite Multigrado SAE 15W40
b) CINCO (5) Galones de refrigerante para radiador de motor estacionario a base de etilenglicol libre de fosfatos, silicatos,
nitritos y boratos, con inhibidores de corrosión,
c) DOS (2) Filtros de admisión de aire tipo cartucho en papel fieltro para filtración diámetro 25 cm, largo de 38 cm.
d) DOS (2) Filtros para Aceite tipo sellado con rosca 1 1/2”
e) DOS (2) Filtros para combustible Diesel tipo sellado con rosca 1” ¼
f) DOS (2) Kilos de estopa
g) CUATRO (4) Aros anti-sulfato para bornes de batería tipo plomo acido.
h) UN (1) Galón de desengrasante para motor, tipo biodegradable
i) OCHO (8) frascos de 550 centímetros cúbicos de agua desmineralizada para batería tipo plomo ácido.
|  |  | INSUMOS Para la planta Marca Grupo: Powerink Potencia 83 kVA. Modelo GMP66C6, cada visita incluye: | 1 | 2 | 4720000 | 9440000 | 5500000 | 11000000 | 1775000 | 3550000 | 4720000 | 9440000 | 5.1% | 4960720 | 9921440 | 5230360 | 10460720
a) SEIS (6) galones de Aceite Multigrado SAE 15W40
b) TRES (3) Galones de refrigerante para radiador de motor estacionario a base de etilenglicol libre de fosfatos, silicatos, nitritos y boratos, con inhibidores de corrosión,
c) DOS (2) Filtros de admisión de aire tipo cartucho en papel fieltro para filtración diámetro 25 cm, largo de 38 cm.
d) DOS (2) Filtros para Aceite tipo sellado con rosca 1 1/2”
e) DOS (2) Filtros para combustible Diesel tipo sellado con rosca 1” ¼
f) DOS (2) Kilos de estopa
g) DOS (2) Aros anti-sulfato para bornes de batería tipo plomo acido
h) UN (1) Galón de desengrasante para motor, tipo biodegradable
i) CUATRO (4) frascos de 550 centímetros cúbicos de agua desmineralizada para batería tipo plomo ácido
|  |  | INSUMOS Para la Planta de emergencia POWER SYSTEMS MODELO P500E1 515KVA (Extencion Tintal UPK de Kenedy), cada visita Incluye: | 1 | 2 | 6980000 | 13960000 | 7200000 | 14400000 | 4000000 | 8000000 | 6980000 | 13960000 | 5.1% | 7335980 | 14671960 | 7267990 | 14535980
a) QUINCE (15) galones de Aceite Multigrado SAE 15W40
b) CINCO (5) Galones de refrigerante para radiador de motor estacionario a base de etilenglicol libre de fosfatos, silicatos, nitritos y boratos, con inhibidores de corrosión.
c) DOS (2) Filtros de admisión de aire tipo cartucho en papel fieltro para filtración diámetro 25 cm, largo de 38 cm.
d) DOS (2) Filtros para Aceite tipo sellado con rosca 1 1/2”
e) DOS (2) Filtros para combustible Diesel tipo sellado con rosca 1” ¼
f) DOS (2) Kilos de estopa
g) CUATRO (4) Aros anti-sulfato para bornes de batería tipo plomo acido
h) UN (1) Galón de desengrasante para motor, tipo biodegradable
i) OCHO (8) frascos de 550 centímetros cúbicos de agua desmineralizada para batería tipo plomo ácido.
[6 empty] | SUBTOTAL | 46760000 | SUBTOTAL | 51400000 | SUBTOTAL | 26634000 | SUBTOTAL | 46760000 |  | SUBTOTAL | 49144760 | SUBTOTAL | 50272380
[6 empty] | IVA | 8884400 | IVA | 9766000 | IVA | 5060460 | IVA | 8884400 |  | IVA | 9337504.4 | IVA | 9551752.2
[6 empty] | TOTAL | 55644400 | TOTAL | 61166000 | TOTAL | 31694460 | TOTAL | 55644400 |  | TOTAL | 58482264.4 | TOTAL | 59824132.2
| TABLA 2.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN PLANTAS ELÉCTRICAS - ETITC Y EXTENSIONES |  |  |  | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 |  |  |  | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 |  | PROMEDIO ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL |  | OBSERVACIONES
| ÍTEM | EQUIPO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA |  | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | Se descarta la columna del historico contrato 299-2025 + IPC 2025, según calculo para la deviación estándar en la presente tabla NOTA. NO SE CUENTA CON HISTORICO DE ESTA TABLA
| 1 | Cambio y/o reposicion de Trasferencia Automatica (Sede UPK-TINTAL) | 1. Cambio de motorizado de RED (marca ABB, REF-SACE Tmax de corriente nominal - In 1600 A) de trasferencia automática con mano de obra y puesta en marcha incluida. | 1 | 25900000 | 25900000 |  | 25900000 | 30000000 | 30000000 | 27950000 | 27950000
[5 empty] | SUBTOTAL | 25900000 |  | 25900000 | SUBTOTAL | 30000000 | SUBTOTAL | 27950000
[5 empty] | IVA 19% | 4921000 |  | 4921000 | IVA 19% | 5700000 | IVA 19% | 5310500
[5 empty] | TOTAL | 30821000 |  | 30821000 | TOTAL | 35700000 | TOTAL | 33260500
[5 empty] | SUPRATEC S.A.S GRAN TOTAL DE LA OFERTA | 110360600 |  | 167409200 | POWERSUN S.A.S GRAN TOTAL DE LA OFERTA | 178407180 | HISTORICO + IPC AÑO 2025. GRAN TOTAL DE LA OFERTA NOTA. NO INCLUYE TABLA 2.3 | 117214666.8 | GRAN TOTAL DE LA OFERTA PROMEDIO ETITC 2026 | 164512811.4
| NOTA: ENTIÉNDASE QUE LOS MANTENIMIENTOS DENOMINADOS SEMESTRALIZADOS CORRESPONDEN AL PLAZO MÁXIMO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE DICHAS INTERVENCIONES. EN CONSECUENCIA, LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO ESTARÁ SUJETA AL TIEMPO EFECTIVO DE OPERACIÓN O A LAS HORAS DE USO DEL EQUIPO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. POR TANTO, LA PERIODICIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS SEMESTRALES Y/O ESPECIALIZADOS PODRÁ VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS HORAS DE USO DEL EQUIPO, SIN QUE EN NINGÚN CASO SE EXCEDA EL PLAZO MÁXIMO DE INTERVENCIÓN RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE TIENE AJUSTADA POR PRECIO UNITARIO Y NO POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEMESTRALIZADAS. |  |  |  |  | 110360600

## Desv Estand - Max y Min
DESVIACION ESTANDAR (MAXIMOS Y MINIMOS) |  |  |  | PRECIOS TECHO
TABLA 1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y/O ESPECIALIZADO UPS´s Y REGULADORES - ETITC Y EXTENSIONES 2026 |  |  |  | MAXIMO DE LA OFERTA DEL PROCESO | MINIMO DE LA OFERTA DEL PROCESO 19,99%
ÍTEM | ANÁLISIS DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  | OBSERVACIONES | 164512811.4 | 131626700.4011
1 | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 | 47457200
2 | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 | 35685720 | Se descarta la tabla 1.1 de la empresa POWERSUN S.A.S., toda vez que, se encuentra por debajo del mínimo de desviación estándar
3 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 | 42248308.2
4 | PROMEDIO | 41797076.0667
5 | DESVIACIÓN | 5898698.4307
6 | MÁXIMO | 47695774.4974
7 | MÍNIMO | 35898377.636
8 | VALOR PROMEDIO ÍTEM 1 Y 3 | 44852754.1
44852754.1
TABLA 1.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS UPS´s y REGULADORES - ETITC Y EXTENSIONES
ÍTEM | ANÁLISIS DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  | OBSERVACIONES
1 | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 | 17255000
2 | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 | 18207000
3 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 | 9505244 | Se descarta la tabla 1.2 el histórico del contrato 299-2025 + IPC 2025 , toda vez que, se encuentra por debajo del mínimo de desviación estándar
4 | PROMEDIO | 14989081.3333
5 | DESVIACIÓN | 4772937.2428
6 | MÁXIMO | 19762018.5761
7 | MÍNIMO | 10216144.0905
8 | VALOR PROMEDIO ÍTEM 1 Y 2 | 17731000
17731000
TABLA 2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRASFERENCIAS AUTOMÁTICAS - ETITC Y EXTENSIONES
ÍTEM | ANÁLISIS DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  | OBSERVACIONES
1 | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 | 10710000
2 | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 | 57120000 | Se descarta la tabla 2.1 de la empresa POWERSUN S.A.S., toda vez que, se encuentra por encima del máximo de desviación estándar
3 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 | 6978850.2
4 | PROMEDIO | 24936283.4
5 | DESVIACIÓN | 27934281.454
6 | MÁXIMO | 52870564.854
7 | MÍNIMO | -2997998.054
8 | VALOR PROMEDIO ÍTEM 1 Y 3 | 8844425.1
8844425.1
TABLA 2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y/O ESPECIALIZADO PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRASFERENCIAS AUTOMÁTICAS -ETITC Y EXTENSIONES
ÍTEM | ANÁLISIS DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  | OBSERVACIONES
1 | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 | 61166000
2 | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 | 31694460 | Se descarta la tabla 2.2 de la empresa POWERSUN S.A.S., toda vez que, se encuentra por debajo del mínimo de desviación estándar
3 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 | 58482264.4
4 | PROMEDIO | 50447574.8
5 | DESVIACIÓN | 16296014.7036
6 | MÁXIMO | 66743589.5036
7 | MÍNIMO | 34151560.0964
8 | VALOR PROMEDIO ÍTEM 1 Y 3 | 59824132.2
59824132.2
TABLA 2.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN PLANTAS ELÉCTRICAS - ETITC Y EXTENSIONES
ÍTEM | ANÁLISIS DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  | OBSERVACIONES
1 | COTIZACIÓN SUPRATEC S.A.S NIT. 900029004 | 30821000
2 | COTIZACIÓN POWERSUN S.A.S. NIT. 900098348 | 35700000
3 | HISTÓRICO ETITC CONTRATO 299-2025 + IPC AÑO 2025 | 0 | La entidad no cuenta con históricos para lo referenciado en la tabla 2.3
4 | PROMEDIO | 22173666.6667
5 | DESVIACIÓN | 19357292.6912
6 | MÁXIMO | 41530959.3579
7 | MÍNIMO | 2816373.9755
8 | VALOR PROMEDIO ÍTEM 1 Y 2 | 33260500
33260500
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ETITC 2026 | 164512811.4

## Resumen
RESUMEN ANÁLISIS DE MERCADO
ÍTEM | FAMILIA | TIPO DE MANTENIMIENTO | VALOR IVA
INCLUIDO
1 | UPS´s Y REGULADORES | 1.1 Preventivos Semestrales y/o Especializados | 44852754.1
|  | 1.2 Correctivos | 17731000
2 | PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRASFERENCIAS AUTOMÁTICAS | 2.1 Preventivos Bimestral | 8844425.1
|  | 2.2 Preventivos Semestrales y/o Especializados | 59824132.2
|  | 2.3 Correctivos | 33260500
|  | TOTAL, IVA INCLUIDO | 164512811.4
164512811.4
0
167409200
2896388.6