## Ficha tecnica EM Biomedicos
ANEXO FICHA TECNICA
No. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | UBICACIÓN/AREA | ESTADO DEL EQUIPO (BUENO/REGULAR/MALO/SIN USO/ ALMACENADO/DAR DE BAJA) | FECHA ULTIMO MANT. PREVENTIVO | PERIODICIDAD MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA EL LSP | FECHA ULTIMO CERTIFICADO CALIBRACION (APLICA/ NO APLICA) | RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PERIODICIDAD) SEGÚN FABRICANTE Y/O OPERADOR DEL EQUIPO | CRITERIO DE HOMOLOGACIÓN | ACTIVIDADES MÍNIMAS / FICHA TÉCNICA
1 | Microscopio | Olympus | CX23LEDRFS1 | 6B86495 201602 | Almacén Tumaco | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
2 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S 100-1000ul | 25A02499 | Entomología | BUENO | DIC | ANUAL | 45906 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
3 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S 100-1000ul | 25A02500 | Entomología | BUENO | DIC | ANUAL | 45906 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
4 | Microscopio trilocular | ADVANCED ÓPTICA |  | 902598 | Entomología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
5 | NEVERA | HACEB | NR | NR | Entomología | BUENO | NOV | ANUAL | MA | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
6 | Estereoscopio | MOTIC | SMZ-140 | 11300765 | Entomología | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Verificar sistema óptico, enfoque e iluminación y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | ESTEREOSCOPIO | Limpieza óptica, revisión mecánica y verificación funcional
7 | Estereoscopio | BESTSCOPE | BS-3035B3 | 2022011364 | Entomología | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Verificar sistema óptico, enfoque e iluminación y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | ESTEREOSCOPIO | Limpieza óptica, revisión mecánica y verificación funcional
8 | Estereoscopio | BESTSCOPE | BS-3035B3 | 2022011365 | Entomología | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Verificar sistema óptico, enfoque e iluminación y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | ESTEREOSCOPIO | Limpieza óptica, revisión mecánica y verificación funcional
9 | Deshumidificador | MIDEA | K9781501 | 54120100G5390202N0713 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, control de nivel de humedad, revisión de filtros y limpieza integral; mantenimiento anual. | DESHUMIDIFICADOR | Limpieza de filtros, verificación eléctrica y funcional
10 | CABINA EXTRACTORA DE GASES | LABCONCO | BASIC 47 CAT. 2247400 | 112508360 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45502 | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | CABINA EXTRACTORA | Mantenimiento preventivo de cabina extractora de gases
11 | Bureta digital 0 - 25ml | BRAND | BURETA DIGITAL III EASY CALIBRATION | 09F77518 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45502 | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | BURETA | Limpieza, revisión de válvulas y verificación de dosificación
15 | Termometro digital de punzon | FISHER CIENTÍFICA | SIN DATO | 75858615 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45502 | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOMETRO DIGITAL | Revisión y verificación funcional
16 | Termometro infrarrojo y de punzon | TESTO | 826-T4 | 42548941/0521 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45502 | Revisa estado del lente y sonda, y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | TERMOMETRO INFRARROJO | Revisión y verificación funcional
17 | Pipeta automatica | GIANT | 20-200uL | NR | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45996 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
18 | Dispensador | LABGILLS | 1-10ML | 19200701 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45997 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
19 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S | 23L05053 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45882 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
20 | Pipeta automatica | BRAND | 1-10ML | 17K13060 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45889 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
21 | Pipeta automatica | ACCUMAX PRO | 1000 UL | GJ381287 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
22 | Pipeta automatica | ACCUMAX | 10-100 ML | HJ211026 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
23 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE III | 05J81996 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
24 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | 06G86047 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45889 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
25 | Dispensador | Brand | Dispensette Organic | 06G92102 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45888 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
26 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE III | 10Y0319 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45889 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
27 | Micropipeta | BRAND | TRANSFERPETTE | 07A6473 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45945 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | MICROPIPETA | Limpieza interna y verificación de funcionamiento
28 | Micropipeta | BRAND | TRANSFERPETTE | 07Z1044 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45894 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | MICROPIPETA | Limpieza interna y verificación de funcionamiento
29 | Micropipeta | NICHIRYO | NICHIPETTE EX | H2X015252 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45945 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | MICROPIPETA | Limpieza interna y verificación de funcionamiento
30 | Micropipeta | BRAND | TRANSFERPETTE | 07Z1497 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45944 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | MICROPIPETA | Limpieza interna y verificación de funcionamiento
31 | Micropipeta | BRAND | TRANSFERPETTES | 10G26375 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45952 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | MICROPIPETA | Limpieza interna y verificación de funcionamiento
32 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | 06G86049 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45945 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
33 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE III | 05J97802 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45889 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
34 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE III | 02Y3183 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45884 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
35 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S | 23L09531 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45881 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
36 | Cabina extractora de gases | LABCONCO | BASIC 47 CAT. 2247400 | 011250836U | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45916 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, revisión del sistema de extracción y flujo de aire, inspección de ductos y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA EXTRACTORA | Mantenimiento preventivo de cabina extractora de gases
37 | Cabina extractora de gases | LABCONCO | CAT 48806 | 259683 MOTOR PARTE 19999-43 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45916 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, revisión del sistema de extracción y flujo de aire, inspección de ductos y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA EXTRACTORA | Mantenimiento preventivo de cabina extractora de gases
38 | Sistema de purificacion de agua | MILLIPORE | SIMPLICITY | F8MN13137A | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar estado de filtros/resinas y sistema eléctrico; realizar limpieza y cambio de consumibles si aplica; mantenimiento anual. | SISTEMA DE PURIFICACION | Revisión de sistema hidráulico y pruebas de funcionamiento
39 | Destilador | FOSS | KJELTELC 8100 | 91725742 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar sistema de calentamiento, generación de vapor, condensación y conexiones; realizar limpieza interna para evitar incrustaciones y revisión de sellos; mantenimiento anual. | DESTILADOR | Limpieza, revisión eléctrica/hidráulica y prueba funcional
40 | Destilador por arrastre de vapor | VELP | UDK140 | 2023345 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar sistema de generación de vapor, condensador y conexiones; realizar limpieza interna y revisión de sellos; mantenimiento anual. | DESTILADOR | Limpieza, revisión eléctrica/hidráulica y prueba funcional
41 | Agitador-calentdor clinico | FISHER | ISOTEMP | 209NO263 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
42 | Agitador con plancha de calentamiento | DLAB | MS7-H550-PRO | MN186AM0000089 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar temperatura, velocidad de agitación, estado del sistema eléctrico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
43 | Centrifuga refrigerada | FUNKE GERBER | SURVARIO - N | 3680-2271 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificación de RPM, rotor, sellos, sistema de refrigeración (si aplica); mantenimiento anual. | CENTRIFUGA REFRIGERADA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
45 | Agitador magnetico 4 puestos -iluminado | VELP SCIENTIFICA | AMI4 | 248197 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, sistema de iluminación, estado eléctrico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
46 | Agitador para tubos | BARNSTEAD THERMOLINE | MAXI MIX II M37615 | 1254021175306 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
47 | Turbidimetro digital | HACH | 2100Q | 13120C03087 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Comprobación del funcionamiento del sistema óptico y del panel de control; revisión del compartimiento de muestras y estado de las cubetas; mantener el equipo protegido de vibraciones; realizar mantenimiento preventivon únicamente por personal capacitado. | TURBIDIMETRO | Limpieza, revisión y verificación funcional
48 | Bureta digital 0 - 25ml | BRAND | CLASS A PRECISION | 24G18717 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45954 | Revisión del sistema de dispensación, control de fugas y limpieza interna; mantenimiento anual según fabricante BRAND | BURETA | Limpieza, revisión de válvulas y verificación de dosificación
49 | Bureta digital 0 - 50ml | BRAND | CLASS A PRECISION | 18H89078 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45883 | Revisión del sistema de dispensación, control de fugas y limpieza interna; mantenimiento anual según fabricante BRAND | BURETA | Limpieza, revisión de válvulas y verificación de dosificación
50 | Bureta digital 0 - 50ml | BRAND | CLASS A PRECISION | 07N20140 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45995 | Revisión del sistema de dispensación, control de fugas y limpieza interna; mantenimiento anual según fabricante BRAND | BURETA | Limpieza, revisión de válvulas y verificación de dosificación
51 | Bureta digital 0 - 25ml | BRAND | BURETA DIGITAL III EASY CALIBRATION | 09F77515 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45995 | Revisión del sistema de dispensación, control de fugas y limpieza interna; mantenimiento anual según fabricante BRAND | BURETA | Limpieza, revisión de válvulas y verificación de dosificación
52 | Balanza analitica | OHAUS | ADVENTURER AR2140 | J1081226041122P | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45499 | Revisión del sistema de pesaje, verificación de nivelación y condiciones ambientales, limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | BALANZA | Limpieza, nivelación, revisión y prueba de funcionamiento
54 | Refrigerador farmaceutico | PANASONIC | MPR-1411PA | 12100275 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45870 | limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR FARMACEUTICO | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
55 | Rotaevaporador | HEIDOLPH | VV2000 TYP: 570 42000032 | 49716878 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión del sistema de rotación, vacío y baño calefactor; limpieza integral y control de sellos; mantenimiento anual. | ROTAEVAPORADOR | Revisión mecánica/eléctrica y prueba funcional
56 | Recirluador refrigerante | JULABO | F25 | 5803470036 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión del sistema de enfriamiento, nivel de fluido y estado eléctrico; limpieza del circuito externo; mantenimiento anual. | RECIRLUADOR | Revisión de sistema de refrigeración/circulación y prueba funcional
57 | Nevera 10-11 pies | HACEB | RVC15 | 44477 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45868 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
58 | Incubadora | FISHER CIENTÍFICA | 303 | 0144HF-2 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45499 | Verificación de temperatura, sensores y sistema de ventilación; limpieza interna; mantenimiento anual. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
59 | Horno quemador (mufla) | THERMO SCIENTIFIC | TERMOLINE F601D | 121109 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Revisión de temperatura, resistencias y control electrónico; limpieza de cámara; mantenimiento anual. | HORNO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
60 | Horno de secado digital | FISHER CIENTÍFICA | 737F | 1585061117396 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45869 | Verificación de temperatura, sistema de control y ventilación; limpieza interna; mantenimiento anual. | HORNO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
62 | Agitador de tubos vortex | BOECO | V-1 PLUS | 1020318081926. | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
63 | Baño ultrasonico | VWR- SYMPHONY | 97043-952 | 11188H0350 | Fisicoquímico | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45869 | Verificación de cavitación, funcionamiento del panel de control y limpieza integral del tanque; mantenimiento anual. | BANO ULTRASONICO | Limpieza, revisión de transductores y prueba funcional
64 | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX23LEDRFS1 | 6B86488 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
65 | CONTADOR DE CELULAS | FISHER SCIENTIFIC | NR | NR | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de la superficie y sistema de iluminación; verificación del funcionamiento del contador y de los controles; revisión del cableado y componentes visibles; mantener protegido del polvo. | CONTADOR DE CELULAS | Limpieza, revisión electrónica y prueba funcional
66 | CONTADOR DE CELULAS | FISHER SCIENTIFIC | NR | NR | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de la superficie y sistema de iluminación; verificación del funcionamiento del contador y de los controles; revisión del cableado y componentes visibles; mantener protegido del polvo. | CONTADOR DE CELULAS | Limpieza, revisión electrónica y prueba funcional
67 | CONTADOR DE CELULAS | FISHER SCIENTIFIC | NR | NR | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de la superficie y sistema de iluminación; verificación del funcionamiento del contador y de los controles; revisión del cableado y componentes visibles; mantener protegido del polvo. | CONTADOR DE CELULAS | Limpieza, revisión electrónica y prueba funcional
68 | CONTADOR DE CELULAS | FISHER SCIENTIFIC | NR | NR | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de la superficie y sistema de iluminación; verificación del funcionamiento del contador y de los controles; revisión del cableado y componentes visibles; mantener protegido del polvo. | CONTADOR DE CELULAS | Limpieza, revisión electrónica y prueba funcional
69 | Microscopio | Olympus | CX21 | 6E20337 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
70 | Microscopio | Olympus | CX23 | 6B86504 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
71 | Microscopio | Olympus | CX23 | 2B86532 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
72 | Microscopio | Olympus | CX23 | 6B86495 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
73 | Microscopio | Olympus | CX23 | 6B85006 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
74 | HORNO DE TERMOCULTIVO | INDULAB | 2030 | 14 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | 2025 | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | HORNO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
75 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S 20-200ul | B25F93386 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | 45934 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
76 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S 0,5-10ul | 24K68475 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | 45906 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
77 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S 10-100ul | 24M92896 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | 45906 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
78 | Pipeta tipo piston volumen fijo | GIANT | TRANSFERPIPETTE 50 UL | TP412064009 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | 45907 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA TIPO PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
79 | Centrifuga | HETTICH | C858 | L1110182 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad (RPM), estado del rotor, sistema de seguridad y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | CENTRIFUGA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
80 | Microscopio | Olympus | CX21 | 9G82126 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
81 | Microscopio | OLYMPUS | CX21FSI | 6L11481 | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
82 | Nevera | HACEB | NR | NR | Laboratorio ETV | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
84 | Deshumidificador | MIDEA | K9781501 | 54120100G5390202N0713 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, control de nivel de humedad, revisión de filtros y limpieza integral; mantenimiento anual. | DESHUMIDIFICADOR | Limpieza de filtros, verificación eléctrica y funcional
85 | SELLADOR QUANTI TRAY | QUANTI TRAY SEALER | 2X | 1820 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar funcionamiento, realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | SELLADOR | Revisión eléctrica/térmica y prueba funcional
86 | SELLADOR | QUANTI TRAY SEALER | SEALER 2X | 5915 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar funcionamiento, realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | SELLADOR | Revisión eléctrica/térmica y prueba funcional
87 | Pipeta automatica | GIANT | 10 - 100 UL | NR | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
88 | Pipeta automatica | ACUCUMAX | 2 - 20UL | FK441485 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
89 | Pipeta automatica | BRAND | 100 - 1000UL | JU10088 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
90 | Pipeta automatica | ACCUMAX | 0,5ML | 428059 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
91 | Pipeta automatica | ACCUMAX | 20 - 200 UL | FJ437271 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
92 | Cabina extractora | LABCONCO | 2247500 | 030256816U | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45918 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, revisión del sistema de extracción y flujo de aire, inspección de ductos y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA EXTRACTORA | Mantenimiento preventivo de cabina extractora de gases
93 | Cabina de bioseguridad | LABCONCO | CLASE II CAT. 36205-04R | 257362 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45918 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
95 | Destilador de agua | MERIT | W400/EURO | E09941 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, revisión del sistema de calentamiento y condensación, limpieza interna para evitar incrustaciones; mantenimiento anual. | DESTILADOR | Limpieza, revisión eléctrica/hidráulica y prueba funcional
96 | Centrifuga refrigerada 16 puestos | THERMO SCIENTIFIC | HERAEUS MEGAFUGE 16R | 41454332 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad (RPM), estado del rotor, sistema de seguridad y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | CENTRIFUGA REFRIGERADA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
97 | Agitador magnetico | NR | MS3000 | 110202 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
98 | Agitador para tubos | LABLINE | MISTRAL | 1094-0043 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
99 | Microscopio binocular | OLYMPUS | CX21FS1 | 95GB2129 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
100 | Microscopio | OLYMPUS | CX22 | 2D89521 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
101 | Microscopio binocular | LEYCA | 13595000 | 000244529ENT0039 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
102 | Microscopio binocular | OLYMPUS | CH | 804334 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
103 | Autoclave | YAMATO | 5Q 500C | J1202139 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, control de temperatura y presión, revisión de sellos y limpieza de cámara; mantenimiento anual. | AUTOCLAVE | Limpieza, revisión de presión/temperatura y prueba funcional
104 | Incubadora | THERMO SCIENTIFIC | 6877 | 610478-107 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45490 | Realizar pruebas de funcionamiento, control de temperatura, revisión de sensores y limpieza interna; mantenimiento anual. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
105 | Refrigerador NEVERA 8 PIES | NORLAKE SCIENTIFIC | LRF210WWW/0 | 12100563 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45874 | limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
106 | Baño maría | WR NORTH AMERICAN | 2LS | 2H1291501 | Micobacterias | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45490 | Realizar pruebas de funcionamiento, control de temperatura, revisión de resistencias y limpieza interna del tanque; mantenimiento anual. | BANO MARIA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
107 | Deshumidificador | MIDEA | K9781501 | 54120100G5390202N0866 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, control de nivel de humedad, revisión de filtros y limpieza integral; mantenimiento anual. | DESHUMIDIFICADOR | Limpieza de filtros, verificación eléctrica y funcional
108 | Deshu1 | LG | NR | NR | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, control de nivel de humedad, revisión de filtros y limpieza integral; mantenimiento anual. | DESHU | Limpieza de filtros, verificación eléctrica y funcional
110 | Purificador de aire | SURROUND AIR | XJ-3000C | 12040064 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, revisión y cambio de filtros si aplica; limpieza integral; mantenimiento anual. | PURIFICADOR DE AIRE | Limpieza, revisión de filtros y prueba funcional
111 | Pipeta a pistón | BRAND | TRANSFERPETTE S 10 UL | 22D61317 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45895 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA A PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
112 | Pipeta a pistón | BRAND | 20 A 200 ΜL | 11Z8326 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45941 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA A PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
113 | Pipeta a pistón | BOECO | 100 - 1000 µL | KL606122 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45945 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA A PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
114 | Pipeta a pistón | ACCUMAX | 20µL | FJ436950 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45895 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA A PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
115 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | 11G39917 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45953 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
116 | Pipeta a pistón | DLAB | HiPette | GD233BA0005198 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA A PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
117 | Pipeta a pistón | BRAND | TRANSFERPETTE S | 23M15244 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45895 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA A PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
118 | Pipeta a pistón | LABSYSTEMS | FINPIPETTE | T41008 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45952 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA A PISTON | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
119 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | 05K71866 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45895 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
122 | Cabina de bioseguridad | JPInglobal | CBII2A-36 | 4589128 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45916 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
123 | Cabina de bioseguridad | JPInglobal | CBII2A-48-AT | 4589716 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
124 | Cabina de bioseguridad | JPInglobal | CBII2A-36 | 4589129 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45916 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
125 | Cabina de bioseguridad | LABCONCO | CLASE II CAT. 36205-04R | 260849 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45916 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
126 | Agitador para tubos | FISHER CIENTÍFICA | VORTEX GENIE2-G560 | 2_43246 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
128 | Agitador magnético con calentamiento | FISHER CIENTÍFICA | CAT.11-700-495H | 209N0247 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar temperatura, velocidad de agitación, estado del sistema eléctrico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
129 | Agitador | POLCO | MS1 MINISHAKER | 3111972 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
130 | Agitador para tubos | BOECO | VORTEX V 1 PLUS | 1020318081971. | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
131 | Agitador para cajas de petri | IKA | KS250 BASIC | COND | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
132 | Microscopio binocular | OLYMPUS | CX41 RF | 5D04437 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
133 | Autoclave horizontal | EZ MEDICA | EA 620A | 620A-94120033 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45882 | Limpieza interna y externa después de cada uso; revisión diaria de niveles de agua, empaques y cierre de la puerta; verificación de válvulas, filtros y sistema de drenaje | AUTOCLAVE | Limpieza, revisión de presión/temperatura y prueba funcional
134 | Autoclave horizontal | EASTERN | EAR ESTO ILEGIBLE | NO VISIBLE | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45881 | Limpieza interna y externa después de cada uso; revisión diaria de niveles de agua, empaques y cierre de la puerta; verificación de válvulas, filtros y sistema de drenaje | AUTOCLAVE | Limpieza, revisión de presión/temperatura y prueba funcional
135 | Incubadora | BINDER | BF 400UL | 20230000012830 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Limpieza interna y externa después de cada uso; revisión diaria de niveles de agua, empaques y cierre de la puerta; verificación de válvulas, filtros y sistema de drenaje | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
136 | Congelador | HAIER | DW-30L508 | BE05T1EAU00QJNCM002 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45869 | Limpieza del sistema de refrigeración, inspección de sellos, verificación eléctrica y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CONGELADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
137 | Refrigerador | HAIER | HYC-610 | BE07C3EAQ00QJNAN0005 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45869 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
138 | Refigerador | HAIER | HYC-610 | BE07C3EAQ00QJNCK0002 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45869 | Limpieza interna y externa; verificación de la temperatura de operación y del cierre de la puerta; revisión de empaques, ventilación y funcionamiento del sistema de enfriamiento; descongelación según indicaciones del fabricante | REFIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
139 | Incubadora | NEOGEN | 132000NG | 134055507 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45869 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
140 | Refrigerador vertical | HACEB | RVC 15 NAL | 90920301A 101003881 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45870 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR VERTICAL | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
141 | Incubadora digital | FISHER CIENTÍFICA | 146E | 151806111401 15 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Limpieza interna y externa; verificación del sistema digital de control y estabilidad de la temperatura; revisión de sellos, bandejas y ventilación; comprobación del display y sensores. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
142 | Ultracongelador | SANYO | MDF-U52VA | 9100153 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45867 | Inspección de alarmas, revisión de filtros, verificación de sellos de puerta, inspección del sistema de refrigeración y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | ULTRACONGELADOR | Red de frío - mantenimiento preventivo por 4 visitas
143 | Baño serologico | FISHER SCIENTIFIC | 2335 | 121910-342 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Limpieza interna y externa; verificación del nivel de agua y funcionamiento del sistema de calentamiento; revisión del control de temperatura y sensores; evitar acumulación de residuos o incrustaciones. | BANO SEROLOGICO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
144 | Baño serologico | FISHER SCIENTIFIC | 2320 | 228687-441 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45873 | Limpieza interna y externa; verificación del nivel de agua y funcionamiento del sistema de calentamiento; revisión del control de temperatura y sensores; evitar acumulación de residuos o incrustaciones. | BANO SEROLOGICO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
145 | Nevera | NACIONAL | DANFOSS | 17-0784 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45869 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
146 | Nevera puerta de vidrio | HACEB | RVC15 | I-031094730 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45867 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
147 | Nevera puerta de vidrio | HACEB | RVC 17 | F-05 1191475 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45873 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
148 | Incubadora | MEMMERT | IF451 | D722.0187 | Microbiología | REGULAR | NOV-DIC | ANUAL | 45937 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
149 | Incubadora | MEMMERT | IF450 | D722.0186 | Microbiología | REGULAR | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
150 | Incubadora | LABLINE | IMPERIAL II 305 | 1465071078599 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
151 | Baño serologico | MEMMERT | WNB14 | L415.0282 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Limpieza interna y externa; verificación del nivel de agua y funcionamiento del sistema de calentamiento; revisión del control de temperatura y sensores; evitar acumulación de residuos o incrustaciones. | BANO SEROLOGICO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
152 | Incubadora | LABLINE | IMPERIAL II 305 | 1465071078599 | Microbiología | MALO | se requiere controlador | ANUAL | _ | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
153 | Nevera | JP SELECTRA | PHARMALOW | 816788439 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45868 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
154 | Horno de secado | CENTRALES | HCC24ENN-1 | 109208100017 | Microbiología | REGULAR | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza interna y externa; verificación del funcionamiento del sistema de calentamiento y control de temperatura; revisión de sellos de la puerta, bandejas y ventilación; evitar acumulación de residuos; realizar calibración anual. | HORNO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
155 | Horno de secado | CENTRALES | HCC24ENN-1 | 109209010030 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza interna y externa; verificación del funcionamiento del sistema de calentamiento y control de temperatura; revisión de sellos de la puerta, bandejas y ventilación; evitar acumulación de residuos; realizar calibración anual. | HORNO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
156 | Cuarto frío | SIN DATO | NA | NA | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45877 | Limpieza general de superficies internas y externas; verificación del sistema de refrigeración y estabilidad de la temperatura; revisión de sellos de puertas, iluminación y ventilación. | CUARTO FRIO | Red de frío - mantenimiento por 4 visitas/visita según cotización
158 | Baño maría digital | GFL | 1013 | 10670308J | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45868 | Realizar pruebas de funcionamiento, control de temperatura, revisión de resistencias y limpieza interna del tanque; mantenimiento anual. | BANO MARIA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
159 | Baño maría digital | GFL | 1013 | 10677008J | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Realizar pruebas de funcionamiento, control de temperatura, revisión de resistencias y limpieza interna del tanque; mantenimiento anual. | BANO MARIA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
160 | Incubadora | THERMO SCIENTIFIC | 6877 | 610478-109 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
161 | Incubadora | THERMO SCIENTIFIC | IGS60 | 41344229 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45867 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
162 | Incubadora | MEMMERT | IN 110 | 0413 0034 | Microbiología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45868 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
163 | Microscopio binocular | OLYMPUS | CX41 RF | 5D04437 | Microbiología CLINICA | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
164 | Microscopio binocular | OLYMPUS | CX21FS1 | 9E81969 | Microbiología CLINICA | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
165 | Pipeta Automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S | 24A17600 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45993 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
166 | Pipeta Automatica | BRAND | 20-200 UL | 17D44257 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45993 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
167 | Pipeta Automatica | ACCUMAX | 1000 UL | GJ381290 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45993 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
168 | Dispensador | DLAB | 2.5-25 ML | Y019BAG0000627 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45993 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
169 | Pipeta Automatica | ACCUMAX | 0.5 - 5 ML | 428336 | MICROBIOLOGIA CLINICA | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
170 | Pipeta Automatica | ACCUMAX | 2 - 20UL | 428136 | MICROBIOLOGIA CLINICA | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
171 | Pipeta Automatica | DLAB | HiPette | GD233BA0005384 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
172 | Cabina de bioseguridad | JP INGLOBAL CIA | CLASE II TIPO B2 | 4587624 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45918 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
173 | Cabina de bioseguridad | LABCONCO | DELTA SERIES CAT.3620504 | 61061432 | MICROBIOLOGIA CLINICA | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45918 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
174 | Agitador para tubos | BOECO | VORTEX V1 PLUS | 010203-11101761 | MICROBIOLOGIA CLINICA | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
175 | Centrifuga 6 puestos | CLY ADAMS | 6 TUBOS | SIN DATO | MICROBIOLOGIA CLINICA | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad (RPM), estado del rotor, sistema de seguridad y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | CENTRIFUGA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
176 | Congelador | HELMER | ILF105 | 2039083 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45874 | Limpieza del sistema de refrigeración, inspección de sellos, verificación eléctrica y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CONGELADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
177 | Congelador | INDUFRIAL | TP1415YS ICVS15 | NCS5E31848 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45777 | Limpieza del sistema de refrigeración, inspección de sellos, verificación eléctrica y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CONGELADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
178 | Baño serologico | StableTemp | WBE10 | E119C0625 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45875 | Limpieza interna y externa; verificación del nivel de agua y funcionamiento del sistema de calentamiento; revisión del control de temperatura y sensores; evitar acumulación de residuos o incrustaciones. | BANO SEROLOGICO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
179 | Baño serologico | MEMMERT | WNB14 | L415.0280 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45875 | Limpieza interna y externa; verificación del nivel de agua y funcionamiento del sistema de calentamiento; revisión del control de temperatura y sensores; evitar acumulación de residuos o incrustaciones. | BANO SEROLOGICO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
180 | Refrigerador vertical | HACEB | RVC 15 NAL | A 101003880 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45874 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR VERTICAL | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
181 | Incubadora digital doble puerta | LABLINE | IMPERIAL III / 310 | 1466071077561 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45870 | Limpieza interna y externa; verificación del sistema digital de control y estabilidad de la temperatura; revisión de sellos de ambas puertas, bandejas y ventilación; comprobación de sensores y display. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
182 | Incubadora digital | THERMO SCIENTIFIC | 6877 | 610478-108 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45856 | Limpieza interna y externa; verificación del sistema digital de control y estabilidad de la temperatura; revisión de sellos, bandejas y ventilación; comprobación del display y sensores. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
183 | Incubadora | LAB-LINE | 417 | 0489-0430 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45870 | Limpieza interna y externa; verificación de la estabilidad de la temperatura y funcionamiento del sistema de control; revisión de sellos, bandejas y ventilación; evitar sobrecarga del equipo. | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
184 | Nevera puerta de vidrio | HACEB | RVC 15 | F-05 1191457 | Microbiología Clínica | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45874 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
185 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | 11G39914 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45888 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
186 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE ORGANIC | 06K91717 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45538 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
187 | Pipeta automatica | FISHER BRAND | FINNPIPETTE II | KU09916 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45894 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
188 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S | 10G26377 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45895 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
189 | Pipeta automatica | ACCUMAX | VAP600 | IC464027 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
190 | Pipeta automatica | CAPP | C200-1A | HG13714 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45894 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
191 | Pipeteador eléctrico motorizado | FISSHERBRAND | SD | AE6767 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETEADOR | Revisión eléctrica/mecánica y prueba de funcionamiento
192 | Agitador para tubos o vortex | BOECO | V-1 | 010203-1110-1749 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
194 | Nevera | REFRYARTE | XL-8 | 28 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | CCUATRIMESTRAL | 45874 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
195 | Bureta digital | BRAND | TITRETTE CLASE A | 03K38064 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Verificación del sistema de dispensación y controles; revisión de sellos, válvulas y conexiones; comprobación de la precisión de dosificación; evitar golpes y exposición a sustancias incompatibles. | BURETA | Limpieza, revisión de válvulas y verificación de dosificación
196 | Dispensador | LABGILLS | 10 ml | 18211845 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
197 | Dispensador | DLAB | NR | GA223AF0000943 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
198 | Criotermostato de circulación refrigerante ó recircuador de agua | FISHER SCIENTIFIC | ISOTEMP 4100 | 111606901 121212 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45874 | Verificación del nivel y estado del fluido refrigerante; revisión del sistema de circulación, conexiones y control de temperatura; comprobación de mangueras y sellos; limpieza general del equipo. | CIRCULACION REFRIGERANTE | Revisión de sistema de refrigeración/circulación y prueba funcional
199 | Baño ultrasonico | ELMA | IMASONIC EASY-120H | S1000102255 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45856 | Verificación de cavitación, funcionamiento del panel de control y limpieza integral del tanque; mantenimiento anual. | BANO ULTRASONICO | Limpieza, revisión de transductores y prueba funcional
200 | Cabina extractora de gases | ESCO | EFA-4UDRVW-9 | 2023-198980 | Productos farmacéuticos | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45888 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, revisión del sistema de extracción y flujo de aire, inspección de ductos y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA EXTRACTORA | Mantenimiento preventivo de cabina extractora de gases
201 | Pipeta automatica | DLAB | HiPette | GD233BA0005200 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
202 | Pipeta automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S | 23L09530 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
203 | Pipeta automatica | SOCOREX | NR | 17111319 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45944 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
204 | Pipeta automatica | ACCUMAX | SMART SVA-500 | HG207220 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45941 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
205 | Dispensador | BRAND | DISPENSETTE III | 03K4142217- | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
206 | Pipeta automatica | BOECO | 100-1000UL | RJ847307 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
207 | Dispensador | DLAB | DISPENSMATE | Y0193AF0009292 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45992 | Verificar funcionamiento, sistema de dispensación y estado de sellos; realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | DISPENSADOR | Limpieza, revisión de válvulas/empaques y prueba de dosificación
208 | Pipeta automatica | ACCUMAX | AV-800 | FJ440356 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025-10--11 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
209 | Pipeta automatica | ACCUMAX | AV-700 | 428122 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025-08--22 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
210 | Pipeta automatica | BOECO | ND | 10167491 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2024-08--06 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
211 | Pipeteador eléctrico motorizado | JENCONS | POWERPETTE PRO | AA6386 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETEADOR | Revisión eléctrica/mecánica y prueba de funcionamiento
213 | Centrifuga | HETTICH | EBA12 | 0004209-03-00 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad (RPM), estado del rotor, sistema de seguridad y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | CENTRIFUGA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
214 | Microscopio binocular | OLIMPUS | CH30/RF100 | T37M12116 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
215 | Bureta digital 0- 50 ml | BRAND | TITRETTE CLASE A | 21C46774 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025-08--20 | Verificación del sistema de dispensación y controles; revisión de sellos, válvulas y conexiones; comprobación de la precisión de dosificación; evitar golpes y exposición a sustancias incompatibles. | BURETA | Limpieza, revisión de válvulas y verificación de dosificación
216 | Horno de conveccion | BINDER | FD 115 | 11-11628 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025-08--05 | Verificación del sistema de calentamiento y circulación de aire; revisión del control y estabilidad de la temperatura; comprobación de sellos de puerta, bandejas y ventilación. | HORNO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
217 | Nevera | REFRYARTE | XL-8 | 36 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 2025-08--05 | Verificación de temperatura y estabilidad térmica, revisión de sellos de puerta y sistema eléctrico; limpieza interna y externa; mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | NEVERA | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
218 | Congelador | ELECTROLUX | H300 | 47849 | Toxicología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 2025-08--05 | limpieza del sistema de refrigeración, inspección de sellos, verificación eléctrica y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CONGELADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
220 | Baño serologico | FISHER SCIENTIFIC | 2320 | 153861-3955 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 2025 | Limpieza interna y externa; verificación del nivel de agua y funcionamiento del sistema de calentamiento; revisión del control de temperatura y sensores; evitar acumulación de residuos o incrustaciones. | BANO SEROLOGICO | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
221 | Microscopio binocular | NEXCOPE | N-125 | G2022036322 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
222 | Pipeta Automatica | BRAND | TRANSFERPETTE 100-1000 UL | 16M85029 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45906 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
223 | Pipeta Automatica | DLAB | HiPette | GD233BA0005372 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
224 | Pipeta Automatica | LABMATE+ | 10-100 UL | 746042715 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
225 | Pipeta Automatica | NICHIRYO | 5000 DG 10-100 UL | A61129000 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
226 | Pipeta Automatica | KARTELL | PLURIPET II / 20-200 UL | 20104394 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
227 | Pipeta Automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S | 16J36014 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45906 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
228 | Pipeta Automatica | BRAND | TRANSFERPETTE S | 23L09529 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45906 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
229 | Pipeta Automatica | KARTELL | PLURIPET II / 100-1000UL | 20201741 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45884 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
230 | Pipeta Automatica | KARTELL | PLURIPET II / 100-1000UL | 20201718 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45883 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
231 | Pipeta Automatica | KARTELL | PLURIPET II / 20-200UL | 20104433 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45894 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
232 | Pipeta Automatica | KARTELL | PLURIPET II / 20-100UL | 16407280 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45889 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
233 | Pipeta Automatica | KARTELL | PLURIPET II / 20-100UL | 17109504 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45889 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
234 | Pipeta automática 2-20 ul | LABMATE+ | 20 µL | 846030399 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45581 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
235 | Pipeta automática | LABMATE+ | 2- 20µL | 846030373 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45891 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
236 | Pipeta automática | LABMATE+ | 10- 100µL | 746042741 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45884 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
237 | Pipeta automática | BRAND | 10-100 UL | 17C35502 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45889 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
238 | Pipeta automática | BRAND | 100-1000 UL | 17D41522 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45884 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
239 | Pipeta automática | BRAND | 10-100 UL | 17B13842 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45933 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
240 | Pipeta automática | BRAND | 0,5 - 10 UL | 16M90339 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45945 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
241 | Pipeta automática | BRAND | TRANSFERPETTE 10 UL | 10B7032 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45888 | Revisión del equipo, limpieza interna y reemplazo de empaques si aplica; mantenimiento anual programado. | PIPETA AUTOMATICA | Limpieza interna, verificación funcional y ajuste básico
242 | Cabina de bioseguridad | BIOBASE | BSC-1100IIA2-X | BSC13A2009535 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45917 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
243 | Cabina de bioseguridad | BIOBASE | BSC-1100IIA2-X | BSC13A2009537 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45917 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
244 | Cabina de bioseguridad | BIOBASE | BSC-1100IIA2-X | BSC13A2009531 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45917 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
245 | Cabina de bioseguridad | BIOBASE | BSC-1100IIA2-X | BDCIIA18121928 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45917 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
246 | Cabina de bioseguridad | LABCONCO | 302381101 | 200392230A | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45917 | Realizar pruebas de funcionamiento del equipo, evaluación del flujo de aire, revisión del estado de filtros HEPA y limpieza integral; mantenimiento anual. | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento preventivo de cabina: revisión, limpieza, pruebas funcionales
247 | Vortex | BOECO | V1-PLUS | 1020320061506 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión de base antivibratoria y limpieza interna/externa; mantenimiento anual. | VORTEX | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba funcional
248 | Vortex | BOECO | V1-PLUS | 1020320061611 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión de base antivibratoria y limpieza interna/externa; mantenimiento anual. | VORTEX | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba funcional
249 | Agitador con calentamiento | MRC | DBSC-001 | 017-16379-2011003 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar funcionamiento general, componentes críticos y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
250 | Microcentrifuga refrigerada | THERMO SCIENTIFIC | SORVALL LEGEND MICRO 21R | 42161341 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificación de RPM, rotor, sellos, sistema de refrigeración (si aplica); mantenimiento anual. | CENTRIFUGA REFRIGERADA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
251 | Vortex | GEMMY INDUSTRIAL CORP | VM-300 | 1604300 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Revisión de base antivibratoria y limpieza interna/externa; mantenimiento anual. | VORTEX | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba funcional
252 | Agitador de manzzini | BOECO | OS-20 | 1010819020040 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
253 | Microcentrifuga refrigerada | BECKMAN COULTER | B30148 | MRB17A036 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificación de RPM, rotor, sellos, sistema de refrigeración (si aplica); mantenimiento anual. | CENTRIFUGA REFRIGERADA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
254 | Micro centrífuga | VWR | C1413V-115 | 13040357 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificación de RPM, rotor, sellos, sistema de refrigeración (si aplica); mantenimiento anual. | CENTRIFUGA | Revisión mecánica, balanceo, limpieza y prueba funcional
255 | Agitador clínico | BOECO | VORTEX | 580907090 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
256 | Agitador clínico | SCIENTIFIC INDUSTRIES | G-560 | 162398 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Verificar velocidad de agitación, estado mecánico y realizar limpieza integral del equipo; mantenimiento anual. | AGITADOR | Revisión mecánica/eléctrica, limpieza y prueba de funcionamiento
257 | Microscopio de fluoreciencia con camara | OPTIKA | MICROSCOPIO B-383FL | 564789 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpiar lentes y cámara con papel óptico. Verificar funcionamiento de la fuente de luz. Mantener cubierto cuando no esté en uso. Realizar mantenimiento preventivo anual. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
259 | Microscopio | OLYMPUS | CX21-FS1 | 9G82117 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
260 | Microscopio | OLYMPUS | CX21 FS1 | 2L01129 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | N/A | Limpieza de lentes con papel óptico, revisión de iluminación, mantener cubierto cuando no esté en uso. | MICROSCOPIO | Limpieza óptica, revisión de iluminación y verificación funcional
261 | Refrigerador | HAIER | HYC-611 | BE07C 3EAQ0 0QJN8 J0004 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45873 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
262 | Refrigerador | HAIER | HYC-610 | BE07C 3EAQ0 0QJN8 J0001 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45873 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
263 | Refrigerador | REFRIMAG | VERTICAL 28 PIES | 20-0057 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45873 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
264 | Refrigerador | REFRIMAG | VERTICAL 28 PIES | 20-0056 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45870 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
265 | Refrigerador | REFRIMAG | VERTICAL 28 PIES | 20-0055 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45776 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
266 | Ultracongelador | PHCBI | MDF-C8V1-PA | 19120252 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45497 | Inspección de alarmas, revisión de filtros, verificación de sellos de puerta, inspección del sistema de refrigeración y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | ULTRACONGELADOR | Red de frío - mantenimiento preventivo por 4 visitas
267 | Ultracongelador2618 | BIOBASE | BDF-86V338 | G2012000204BDF-86V338 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45497 | Inspección de alarmas, revisión de filtros, verificación de sellos de puerta, inspección del sistema de refrigeración y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | ULTRACONGELADOR | Red de frío - mantenimiento preventivo por 4 visitas
268 | Congelador | BIOBASE | BDF-25V270 | 170733049 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45877 | Limpieza del sistema de refrigeración, inspección de sellos, verificación eléctrica y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CONGELADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
269 | Refrigerador | BIOBASE | BXC-V310M(II) | YC031026180292 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45875 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
270 | Refrigerador | HAIER | HYC-390 | BE06M PG1TO 0QEKA R0011 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45496 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
271 | Ultracongelador | THERMO SCIENTIFIC | FORMA 903 | 300224995 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45873 | Inspección de alarmas, revisión de filtros, verificación de sellos de puerta, inspección del sistema de refrigeración y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | ULTRACONGELADOR | Red de frío - mantenimiento preventivo por 4 visitas
272 | Incubadora | GEMMYCO | IN -010 | 1203969 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | ANUAL | 45875 | Limpieza y desinfección de cámara interna, verificación de sensores de temperatura y mantenimiento preventivo anual | INCUBADORA | Limpieza, verificación de temperatura y prueba funcional
273 | Refrigerador con congelador | LG | GM353QC | 911MIREN08516 | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 45873 | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CONGELADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
274 | Cuarto frio | CONTROL FULLGAUGE | MT-512E 2HP | SIN DATO | Virología e Inmunoserología | BUENO | NOV-DIC | CUATRIMESTRAL | 2025 | Inspección de sensores, verificación de temperatura, revisión del sistema de refrigeración y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CUARTO FRIO | Red de frío - mantenimiento por 4 visitas/visita según cotización
275 | TERMOMETRO INFRARROJO | CONTECT | TP500 | 20040904164 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de lectura, revisión de batería y limpieza del lente; mantenimiento anual. | TERMOMETRO INFRARROJO | Revisión y verificación funcional
277 | FONENDOSCOPIO | ALPK2 | NR | NR | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobar percusión; mantenimiento anual. | FONENDOSCOPIO | Revisión y limpieza funcional
278 | FONENDOSCOPIO | 3M LITTMAN | 115E | 38-9018-91494 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobar percusión; mantenimiento anual. | FONENDOSCOPIO | Revisión y limpieza funcional
279 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | D920 | 920LX0A08737-07 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de lectura, revisión de batería. | DOPPLER FETAL | Revisión y prueba funcional
280 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | D921 | 920LX0A08782-07 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de lectura, revisión de batería. | DOPPLER FETAL | Revisión y prueba funcional
281 | NEBULIZADOR | THOMAS | 1121 | 40400021476 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de boquilla, revisión de cable de poder. | NEBULIZADOR | Revisión y prueba funcional
282 | NEBULIZADOR | THOMAS | 1121 | 40400021466 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de boquilla, revisión de cable de poder. | NEBULIZADOR | Revisión y prueba funcional
283 | NEBULIZADOR | THOMAS | 1121 | 30400021067 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de boquilla, revisión de cable de poder. | NEBULIZADOR | Revisión y prueba funcional
284 | NEBULIZADOR | THOMAS | 1121 | 40400021471 | CRUE | BUENO | DIC | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de boquilla, revisión de cable de poder. | NEBULIZADOR | Revisión y prueba funcional
285 | PLANTA ELECTRICA | nr | nr | nr | PAI | BUENO | OCT | cuatrimestral | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobar filtros; mantenimiento cuatrimestral | PLANTA ELECTRICA | Red de frío - mantenimiento incluye cambio de filtros, aceite y refrigerante
286 | TERMOMETRO DE REFRIGERADOR | NR | PLACA 14937 | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
287 | TERMOMETROD DEL CUARTO FRIO DE ZOONOSIS | NR | NR | 7891-23 | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | CUARTO FRIO | Red de frío - mantenimiento por 4 visitas/visita según cotización
288 | TERMOMETRO DEL CUARTO FRIO | NR | NR | 7890-23 | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | CUARTO FRIO | Red de frío - mantenimiento por 4 visitas/visita según cotización
289 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL DE SONDA DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOHIGROMETRO DIGITAL DE SONDA | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
290 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL DE SONDA DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOHIGROMETRO DIGITAL DE SONDA | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
291 | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
292 | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
293 | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
294 | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
295 | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
296 | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Revision estado de la sonda y realizar limpieza y desinfección del sensor; mantenimiento anual. | TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS | Red de frío - equipo de medición, mantenimiento/verificación
297 | Cuarto frio | NR | NR | SIN DATO | PAI | BUENO | OCT | CUATRIMESTRAL | N/A | Inspección de sensores, verificación de temperatura, revisión del sistema de refrigeración y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CUARTO FRIO | Red de frío - mantenimiento por 4 visitas/visita según cotización
298 | Cuarto frio | NR | NR | SIN DATO | PAI | BUENO | OCT | CUATRIMESTRAL | N/A | Inspección de sensores, verificación de temperatura, revisión del sistema de refrigeración y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CUARTO FRIO | Red de frío - mantenimiento por 4 visitas/visita según cotización
299 | TERMOMETRO INFRARROJO | RAYTEK | MT | 7888-23 | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de lectura, revisión de batería y limpieza del lente; mantenimiento anual. | TERMOMETRO INFRARROJO | Revisión y verificación funcional
300 | REFRIGERADOR | HAIER | HBC-260 | BE0G92EA500QEM2N0065 | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
301 | REFRIGERADOR | HAIER | HBC-260 | BE0G92EA500QEM2N0064 | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Limpieza de condensador y evaporador, inspección de sellos de puerta, verificación del sistema eléctrico y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | REFRIGERADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración
303 | ULTRACONGELADOR | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/R | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de lectura, revisión de batería y limpieza del lente; mantenimiento anual. | ULTRACONGELADOR | Red de frío - mantenimiento preventivo por 4 visitas
304 | TERMOHIGROMETRO CUARTO FRIO | NR | NR | NR | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/A | Realizar pruebas de funcionamiento, comprobación de lectura, revisión de batería y limpieza del lente; mantenimiento anual. | CUARTO FRIO | Red de frío - mantenimiento por 4 visitas/visita según cotización
305 | CONGELADOR | VESTFROST | MF314 | 20043902611 | PAI | BUENO | OCT | ANUAL | N/A | Limpieza del sistema de refrigeración, inspección de sellos, verificación eléctrica y mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses según programa de red de frío. | CONGELADOR | Mantenimiento preventivo de sistema de refrigeración