## FICHA TÉCNICA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE DIRECCION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE CONSTRUCCIONES FICHA TÉCNICA
Objeto: | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA SALVAESCALERA DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA 2026.
COD. UNSPSC | MANTENIMIENTO SILLA ELECTRICA PLATAFORMA SALVA ESCALERA LEHNNER, referencia OMEGA SERIAL 14318 DEL CGDAA SEDE APE |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR TOTAL | SILLA ELECTRICA PLATAFORMA SALVA ESCALERA LEHNNER, referencia OMEGA SERIAL 14318
24101626 | 1 | Evaluación del estado del motor electrico y medición del consumo para evitar sobre calentamientos. | UND | 1 |  | 0
| 2 | Revisión y ajuste de terminales y fusibles. | UND | 1 |  | 0
| 3 | Comprobación de panel de control y circuitos electronicos para detectar posibles fallas. | UND | 1 |  | 0
| 4 | Lubricación de poleas, guias y mecanismos de elevación. | UND | 1 |  | 0
| 5 | Inspección del sistema de freno y prueba de sus activación en diferentes condiciones de carga. | UND | 1 |  | 0
| 6 | Inspección y ajuste de tornillería, pernos y soportes estructurales. | UND | 1 |  | 0
| 7 | Verificación y comprobación del correcto funcionamiento de las barreras elevables y rampas de acceso. | UND | 1 |  | 0
| 8 | Verificación y comprobación del correcto funcionamiento del sistema boton paro emergencia | UND | 1 |  | 0
| 9 | Suminsitro e instalación de baterias internas para el equipo, recargables con su respectivo cargador (Pilas AAA), cambio del borne negativo de la batería. | UND | 2 |  | 0
| 10 | Verificación, ajuste y comprobación del correcto funcionamiento Botonera de control de dirección. | UND | 1 |  | 0
| 11 | Verificación y comprobación del correcto funcionamiento llamadores de piso | UND | 2 |  | 0
| 12 | Demarcación Autoadhesiva roja de precaución en piso zona de contacto rampa cumplimiendo la normatividad vigente. | M | 5 |  | 0
| SUB TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  | 19% | 0 | Seleccione 19% o 0% según su régimen tributario.
|  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 0
NOTA: La cotización presentada deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, así como impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, descuentos de ley y demás gravámenes a que haya lugar. En consecuencia, el valor ofertado se entenderá como valor total y definitivo, por lo que el Servicio Nacional de Aprendizaje no reconocerá pagos adicionales por conceptos no contemplados en la oferta económica presentada por el cotizante.