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ANEXO Nro. 01

[bookmark: _Hlk175664693]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presente junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplir o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico, aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. 

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

OFERENTE: ________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificaciones y de obligatorio cumplimiento. 

REQUISITOS GENERALES

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorios cumplimientos, de no hacerlo la oferta se considerará no apta técnicamente.

En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.
	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES DESTINADOS A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ASÍ COMO EN LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A DICHA UNIDAD”, así:  

Dirección de Carabineros y Protección Ambiental 

	DESCRIPCION
	UBICACIÓN
	CANTIDAD

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 5 LB
	BOGOTA DC
	10

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB
	BOGOTA DC
	5

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 20 LB
	BOGOTA DC
	56

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 30 LB
	BOGOTA DC
	17

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO INDUSTRIAL SATÉLITE P.Q.S ABC 150 LIBRAS
	BOGOTA DC
	4

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR AGUA A PRESIÓN 2.5 GL
	BOGOTA DC
	4


  
Vehículos adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental 

	DESCRIPCION
	UBICACIÓN
	CANTIDAD

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 5 LB – 
	REGIÓN 1
	63

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB - 
	REGIÓN 1
	233

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 20 LB – 
	REGIÓN 1
	9

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB – 
	REGIÓN 2
	2

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB – 
	REGIÓN 3
	2

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB – 
	REGIÓN 4
	2

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 5 LB – 
	REGIÓN 5
	1

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB – 
	REGIÓN 5
	70

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 20 LB – 
	REGIÓN 5
	4

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB – 
	REGIÓN 6
	1

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB – 
	REGIÓN 7
	4

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 10 LB – 
	REGIÓN 8
	8

	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO - ABC 20 LB – 
	REGIÓN 8
	2


 
	 
	 

	2 
	El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento, recarga, revisión, inspección y certificación de extintores, garantizando su operatividad, seguridad y cumplimiento de la normatividad técnica aplicable. 
	 
	 

	3 
	Compromiso de mantenimiento integral de extintores: El oferente deberá presentar certificación escrita dentro de su propuesta en la que manifieste su compromiso de ejecutar el mantenimiento integral de los extintores en el lugar donde estos se encuentren, de conformidad con la normatividad técnica aplicable.

Dicho mantenimiento deberá comprender, como mínimo, la inspección y evaluación detallada de las partes mecánicas del equipo, el agente extintor y el medio expelente, realizando una revisión integral que permita identificar daños físicos, corrosión, boquillas bloqueadas o cualquier otra condición que pueda afectar la correcta operación del extintor. Asimismo, deberá verificarse que las instrucciones de uso, etiquetas, marcaciones y demás elementos de identificación permanezcan visibles, legibles y en adecuadas condiciones.

Como evidencia de la intervención efectuada, cada extintor deberá contar con un collar o anillo de verificación, consistente en una pieza continua instalada alrededor del cuello del cilindro, diseñada de tal manera que únicamente pueda retirarse mediante el desmontaje completo de la válvula.

El contratista deberá certificar por escrito que los productos y materiales utilizados en la ejecución del servicio se encuentran certificados y fabricados de conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC 2885 para extintores portátiles contra incendios.

Igualmente, deberá instalar en cada extintor intervenido una etiqueta de mantenimiento que contenga, como mínimo, el número de autorización, nombre o razón social del proveedor, dirección y fecha de la operación realizada, garantizando en todo momento que dicha etiqueta no cubra total ni parcialmente la etiqueta original del fabricante ni la información técnica del equipo.

Finalmente, deberá entregar un certificado técnico por cada extintor intervenido, en el cual se especifique el agente extintor utilizado, el gas propelente empleado, las actividades ejecutadas y las observaciones técnicas resultantes de la intervención realizada.
	 
	 

	4 
	El oferente deberá certificar por escrito dentro de su propuesta que otorgará una garantía mínima de doce (12) meses sobre las actividades de recarga de los extintores y sobre los mantenimientos correctivos realizados, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción del servicio. Durante el término de la garantía, el contratista deberá asumir sin costo adicional para la Entidad la corrección de cualquier falla o deficiencia atribuible a la calidad de los materiales e insumos utilizados o a la ejecución de las labores objeto del contrato.

	 
	 

	5 
	El oferente deberá aportar certificación escrita dentro de su propuesta, mediante la cual manifieste su compromiso de garantizar el adecuado manejo, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, revisión y recarga de extintores, incluyendo los agentes extintores retirados, materiales de desecho, empaques, componentes, repuestos y demás elementos reemplazados por deterioro, defecto, daño u obsolescencia.

Asimismo, deberá certificar que dichas actividades serán ejecutadas en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y que implementará de manera permanente buenas prácticas ambientales orientadas a la prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos, la minimización de impactos ambientales y la adopción de conductas responsables y amigables con el medio ambiente durante la ejecución del contrato.
	 
	 

	6 
	El servicio deberá incluir el suministro e instalación de los componentes que, durante la inspección y mantenimiento, se determinen defectuosos o no aptos para su funcionamiento, tales como manilla de seguridad, manómetro, válvula y demás elementos necesarios para garantizar la correcta operatividad del extintor.
	 
	 

	7 
	Certificación de capacidad operativa, logística y técnica: El oferente deberá aportar certificación escrita, suscrita por el representante legal dentro de su propuesta, en la cual manifieste que cuenta con la capacidad operativa, logística y técnica suficiente para la ejecución del objeto contractual, garantizando la prestación oportuna, continua y eficiente del servicio de mantenimiento, recarga y certificación de extintores en los diferentes puntos definidos por la Entidad.

	 
	 

	8
	Disponibilidad de infraestructura, herramientas y equipos: El oferente deberá certificar por escrito que dispone de infraestructura adecuada, herramientas especializadas, equipos técnicos y demás recursos necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento, inspección, recarga, pruebas y certificación de extintores portátiles y de los demás equipos objeto del contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas y la normatividad aplicable.
	
	

	9
	Disponibilidad de medios de transporte: El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con los medios de transporte adecuados para garantizar el traslado seguro, oportuno y controlado de los extintores y demás elementos objeto de intervención, desde y hacia las instalaciones de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental o los lugares que esta determine durante la ejecución contractual.
	
	

	10
	Disponibilidad de personal técnico calificado: El contratista deberá certificar por escrito que cuenta con personal técnico calificado para la ejecución del contrato, el cual deberá poseer formación técnica o tecnológica en áreas afines al mantenimiento industrial, seguridad industrial, gestión del riesgo o disciplinas relacionadas, así como experiencia certificada en actividades de mantenimiento, inspección y recarga de extintores. Dicho personal deberá encontrarse en capacidad de atender los requerimientos del contrato dentro de los tiempos establecidos por el supervisor designado.
	
	

	11
	Disponibilidad de insumos, materiales y repuestos: El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con disponibilidad permanente de insumos, materiales, repuestos y demás elementos requeridos para la adecuada ejecución del contrato, tales como agentes extintores certificados, válvulas, manómetros, mangueras, sellos, empaques y demás componentes necesarios, garantizando la continuidad y calidad del servicio sin interrupciones.
	
	

	12
	Capacidad de atención simultánea en diferentes sedes: El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con la organización administrativa, operativa y técnica necesaria para atender de manera simultánea o programada los requerimientos de mantenimiento, recarga y certificación de extintores en las diferentes sedes de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, de conformidad con las necesidades del servicio y los tiempos establecidos por la Entidad.
	
	

	13
	Compromiso de cumplimiento de los tiempos de atención: El oferente deberá certificar por escrito que garantizará la atención y ejecución de los servicios requeridos dentro de los plazos y condiciones establecidos por la Entidad, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para evitar interrupciones en la prestación del servicio.
	
	

	14 
	Entrega: El recibido a satisfacción del bien o servicio ofertado, se hará cuando el futuro contratista entregue la totalidad de los extintores con su mantenimiento y recarga. El lugar de recogida y entrega extintores de infraestructura serán:  
 
1. Dirección de Carabineros y Protección Ambiental: ubicada en la ciudad de Bogotá (AV. Boyacá No. 142 A-55). 
2. Criadero Mancilla: ubicado en el kilómetro 4 vía Ecopetrol antigua vía la Vega, municipio de Facatativá – Cundinamarca. 
3. Criadero Verdún: ubicado en el Kilómetro 16 vereda Llano Grande Villavicencio. 
4. Criadero Santa Rosa: ubicado en la carrera 2 # 8-98 Barrio Centro Santa Rosa Viterbo -Boyacá. 

El lugar de recogida y entrega de los extintores de vehículos será:

1. Región 1: ubicada en la ciudad de Bogotá Cra. 76 #145 a 145-98
2. Región 2: ubicada en la ciudad de Huila calle 21 sur No. 6-235 zona industrial
3. Región 3: ubicada en la ciudad de Bogotá Cra. 76 #14544 a 145-98
4. Región 4: ubicada en la ciudad de Popayán 1N - 75, Avenida Panamericana
5. Región 5: ubicada en la ciudad de Cúcuta Calle 22 # 2-03 Urbanización Tasajero
6. Región 6: ubicada en Medellín Calle 48 45 – 58, piso 3, barrio Bomboná
7. Región 7: ubicada en Villavicencio, Calle 44 # 35 C 02 barrio El Triunfo
8. Región 8: ubicado en Barranquilla Carrera 57 No. 68 -180 barrio El Prado
	 
	 

	ASISTENCIA TÉCNICA
	 
	 

	15 
	Para el cubrimiento de la garantía, el contratista deberá suministrar un número telefónico y un correo electrónico, lo cuales atenderá los reportes o fallas que presenten los elementos instalados en la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental 
	 
	 

	16 
	El contratista deberá brindar soporte en sitio cuando así se requiera con un esquema de atención 5x8, un horario de 8 am a 5 pm, las veces que sea requerido por la entidad. 
	 
	 

	2
	CLÁUSULAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 
	 

	2.1 
	El oferente cumplirá con lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019, establece frente a las obligaciones del empleador o contratante, una serie de requisitos que deberán ser observados por la administración a la hora de iniciar los procesos de vinculación de contratistas a la administración para el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada, en el sentido que toda persona que ingrese en calidad de trabajador o contratista debe cumplir las disposiciones en materia de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. 
	 
	 

	2.2 
	El oferente certificará por escrito que cumplirá con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y normas complementarias, en los términos del artículo 25 de la ley 80 de 1993, se debe establecer como requisito mínimo de participación que el oferente cumpla con los requisitos exigidos en las disposiciones legales vigentes que regulan la seguridad social, seguridad industrial y SG-SST. 
	 
	 

	2.3 
	El oferente deberá entregar los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado que ejecutará la tarea contratada, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada. 
	 
	 

	2.4 
	Si durante el mantenimiento preventivo y correctivo, se ejecutarán actividades de alturas, con ocasión a la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, se deberá anexar el certificado realización curso en alturas, utilización de elementos de protección personal. 
	 
	 

	2.5 
	Durante la entrega de los elementos, el oferente deberá mantener el personal debidamente uniformado con los elementos de protección personal (EPP) que ameriten al caso, oferente, de acuerdo con la Ley, tiene la obligación de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos ente otros. 
 
Nota: al ingresar a las instalaciones policiales de sus empleados, el oferente debe garantizar que sus empleados mantengan un buen comportamiento, no deben desplazarse por sitios no autorizados, realizar el registro de ingreso y salida de las mismas, finalmente, procurar que su personal no represente un riesgo para los integrantes del centro de trabajo. 
	 
	 

	3
	CLÁUSULAS AMBIENTALES
	 
	 

	3.1 
	El oferente deberá certificar por escrito que NO se encuentra reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue. 
	 
	 

	3.2 
	El oferente deberá certificar las buenas prácticas ambientales, programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio. 
	 
	 

	3.3 
	el oferente deberá asegurar que se minimicen impactos en el ambiente, gestionar residuos peligrosos y asegurar el cumplimiento normativo de la Resolución 1297/2018 del MADS y el Decreto 1076/2015.  
	 
	 

	3.4 
	Asegurar la correcta disposición final y/o aprovechamiento de los residuos peligrosos y residuos especiales generados en consecuencia de la ejecución del contrato. Para lo cual, en caso de ser adjudicatario, entregará las correspondientes actas o certificados de disposición o aprovechamiento. 
	 
	 

	3.5 
	El personal técnico designado por el oferente deberá contar con formación en manejo seguro de sustancias peligrosas, gestión adecuada de residuos, y buenas prácticas ambientales. Deberá certificarse esta formación al momento del inicio del contrato. 
	 
	 

	3.6 
	El oferente deberá certificar el cumplimiento con lo previsto en la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 Por la cual se expide el Reglamento técnico de Etiquetado - RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B come mínimo, entre el 55% y el 75%. 
	 
	 

	3.7 
	El oferente deberá certifica que los bienes suministrados sean sostenibles, cumplan con estándares ambientales reconocidos y estén diseñados para minimizar su impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye el uso de materiales reciclados, reciclables, biodegradables o de bajo impacto ambiental. 
	 
	 

	3.8 
	El oferente será responsable por cualquier daño ambiental ocasionado por negligencia, omisión o mal manejo durante la ejecución de sus actividades, y deberá asumir los costos de restauración, mitigación y/o sanciones derivadas de los mismos. 
	 
	 

	3.9 
	Se priorizarán aquellos repuestos y accesorios que tengan una huella ambiental reducida, demostrable mediante certificaciones como ISO 14001, Sello Ambiental Colombiano, u otras equivalentes, relacionadas con la gestión ambiental en su fabricación, transporte o disposición final. 
	 
	 

	4
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	 
	 

	4.1 
	El contratista deberá guardar la confidencialidad de la información de inteligencia o contrainteligencia, así como de los medios, métodos o agentes, que conozca en el marco de la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento responderán civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de la divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
	 
	 




CLASES DE EXTINTORES INFRAESTRUCTURA DE FUEGO PARA SERVICIO DE REPARACION O MANTENIMIENTO

	ITEM
	UNIDAD
	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO - ABC 5 LB
	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO - ABC 10 LB
	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO - ABC 20 LB
	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO - ABC 30 LB
	EXTINTOR TIPO INDUSTRIAL SATELITE P.Q.S ABC 150 LIBRAS
	EXTINTOR AGUA A PRESIÓN 2,5 GL
	TOTAL

	1
	NIVEL CENTRAL DICAR
	54
	23
	50
	16
	10
	0
	153

	2
	CRIADERO MANCILLA
	8
	6
	10
	3
	2
	10
	39

	3
	CRIADERO VERDÚN
	5
	10
	2
	0
	0
	0
	17

	4
	CRIADERO SANTA ROSA
	1
	0
	9
	1
	0
	0
	11

	TOTAL
	68
	39
	71
	20
	12
	10
	220



	ITEM
	UNIDAD
	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO - ABC 5 LB
	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO - ABC 10 LB
	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO - ABC 20 LB
	TOTAL

	1
	REGIÓN 1
	63
	233
	9
	305

	2
	REGIÓN 2
	0
	2
	0
	2

	3
	REGIÓN 3
	0
	2
	0
	2

	4
	REGIÓN 4
	0
	2
	0
	2

	5
	REGIÓN 5
	1
	70
	4
	75

	6
	REGIÓN 6
	0
	1
	0
	1

	7
	REGIÓN 7
	0
	4
	0
	4

	8
	REGIÓN 8
	0
	8
	2
	10

	TOTAL
	64
	322
	15
	401



CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN

	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO

Con el fin de garantizar la calidad de la prestación del servicio y evitar incumplimientos en la ejecución de la futura aceptación de oferta, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares o iguales al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados de proyectos iguales o similares al presente proceso de contratación cuya suma sea mayor o igual al cincuenta (50%) al presupuesto oficial asignado del presente proceso, con empresas públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras: para lo cual el oferente deberá presentar mínimo (01) certificación y/o acta de liquidación de contratos con concepto favorable de la realización de los contratos.

Nota 1: Si se presenta propuesta por un Consorcio o Unión Temporal, los miembros deberán cumplir con la totalidad de experiencia exigida mínimo una (01) certificación y/o acta de liquidación de contratos) entre la totalidad de los miembros de la unión temporal o consorcio, anexando mínimo una certificación por cada miembro de un contrato ejecutado con igual o similares objetos contractuales al del presente proceso y donde la sumatoria de ellos sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial asignado.

NOTA 2: Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo a lo establecido en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contrataciones, el oferente extranjero sin domicilio en Colombia deberá presentar mínimo una (01) certificación de los contratos ejecutados con igual o similares objetos contractuales al del presente proceso, donde la sumatoria de ellos sea por un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial asignado.

Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:
· Nombre, dirección y/o teléfono del contratista.
· Nombre, dirección y teléfono del contratante.
· Objeto del contrato certificado.
· Número de contrato.
· Fecha de inicio del contrato.
· Fecha de terminación del contrato.
· Valor del contrato. Cuando la certificación no refiera el valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al valor histórico del SMMLV, tomando como valor contratado el inicial.
· Nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona autorizada por la empresa que expide la certificación).
· Manifestación clara y explícita que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
· Porcentaje de participación (para el caso de consorcios y uniones temporales). 
· No se aceptan auto certificaciones

NOTA 3: Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto contractual.

La certificación deberá ser suscrita por el representante legal de entidad o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, NIT y teléfono.

NOTA 4: Si la oferente anexa certificaciones de contratos realizados con empresas privadas, la entidad podrá requerir copia del o de los contratos y/o factura de venta de los servicios prestados.
	
	

	2
	Los extintores estarán disponibles para ser entregados y recogidos con previa coordinación con el supervisor del contrato, el contratista debe asumir los gastos de transporte al lugar de ejecución requerido por la entidad, relacionado en el numeral “LUGAR DE EJECUCIÓN”.
	
	

	3
	El contratista presentará ante el supervisor del contrato, un informe tipo remisión, una vez se efectúe el mantenimiento y recarga de los extintores, indicando las actividades realizadas.
	
	

	4
	El oferente Certificará por escrito dentro de su propuesta que se compromete a realizar los mantenimientos y recargas de los extintores, en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de entregados los extintores por parte del supervisor del contrato.
	
	

	5
	El oferente deberá ofrecer y soportar las garantías directas de fábrica, del producto (Dióxido de Carbono) a utilizar para la recarga de los extintores, los cuales deben ser de alta calidad.
	
	

	6
	Cláusula – Diagnóstico técnico final de los extintores: Al finalizar la prestación del servicio, el contratista deberá realizar y entregar un diagnóstico técnico individual de cada extintor intervenido, en el cual se establezca su estado de funcionamiento y se determine, con fundamento en la normatividad técnica aplicable y las condiciones evidenciadas durante la inspección, si el equipo continúa siendo apto para su uso o si, por el contrario, debe ser dado de baja, reemplazado o sometido a otra intervención. El diagnóstico deberá contener las observaciones y recomendaciones técnicas que correspondan y hacer parte del informe final presentado a la entidad.
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