## Hoja2
VEREDA CAMALA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | Desmonte controlado de tuberías, válvulas y accesorios hidráulicos existentes que interfieran con la nueva configuración del sistema. | ML | 40 | 11998.3333 | 479933.3333
1.2 | Suministro e instalación de señalización preventiva y delimitación de zona de obra conforme normativa de seguridad industrial | Gl | 1 | 399944.6667 | 399944.6667
1.3 | Replanteo técnico y verificación de cotas y niveles para instalación de nuevas líneas hidráulicas y equipos. | Gl | 1 | 199972.3333 | 199972.3333
2 | LÍNEA DE IMPULSIÓN Y TORRE DE AIREACIÓN
2.1 | Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 Diámetro: 2 ½”o superior para línea de impulsión, incluye accesorios y uniones. | ML | 69 | 28996 | 2000724
2.2 | Suministro e instalación de válvulas de compuerta y válvulas check Diámetro: 2 ½” y material hierro fundido para control hidráulico. | UND | 4 | 249965.3333 | 999861.3333
2.3 | Suministro e instalación de difusores internos o bandejas de aireación en torre existente. | UND | 3 | 399944.6667 | 1199834
2.4 | Suministro e instalación de línea de drenaje en PVC presión Diámetro: 2 ½”. | ML | 40 | 19997.3333 | 799893.3333
2.5 | Suministro e instalación de soportes metálicos y anclajes para línea hidráulica. | UND | 6 | 119983.3333 | 719900
2.6 | Prueba hidráulica de línea de impulsión, incluye verificación de estanqueidad y presión de trabajo. | Gl | 1 | 799889.6667 | 799889.6667
3 | SISTEMA DE DESINFECCIÓN
3.1 | Suministro e instalación de bomba dosificadora automática tipo diafragma regulable, potencia 15W, alimentacion electrica: 115 VAC | UND | 1 | 1999723.6667 | 1999723.6667
3.2 | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento para solución clorada (250 L), material polipropileno PP | UND | 1 | 699903.3333 | 699903.3333
3.3 | Instalación de línea de inyección en PVC presión Diámetro: ½” con válvula antirretorno de Diámetro: ½”, y material hierro fundido | ML | 30 | 19997.3333 | 599920
3.4 | Adecuación hidráulica de punto de contacto para garantizar tiempo mínimo de retención conforme RAS. | GL | 1 | 799889.6667 | 799889.6667
3.5 | Capacitación técnica al operador del sistema en manejo de dosificación y control de cloro residual. | GL | 1 | 599917.3333 | 599917.3333
3.6 | Analisis de calidad de agua de entrada y salida PTAP de las 2 plantas | GL | 2 | 749896.3333 | 1499792.6667
4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.1 | Mantenimiento preventivo y adecuación de tablero eléctrico existente, incluye revisión de protecciones. | GL | 1 | 799889.6667 | 799889.6667
4.2 | Suministro e instalación de cableado eléctrico calibre #12 AWG y protecciones para bomba de impulsión. | ML | 80 | 14998 | 1199840
4.3 | Suministro e instalación de canaleta o tubería conduit para canalización eléctrica. | ML | 50 | 17997.6667 | 899883.3333
VEREDA TARQUI
5 | ADECUACIÓN SUCCIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO
5.1 | Limpieza técnica del área interna del Flocusedimentador en la PTAP, incluyendo retiro de material vegetal, (lama, plantas,etc), residuos sólidos y disposición final autorizada. | M2 | 35 | 9998.6667 | 349953.3333
5.2 | Intervención correctiva de línea hidráulica: corte tecnico, sellado y reubicación de conexión hacia filtros | GL | 1 | 199972.3333 | 199972.3333
5.3 | Sellado hidráulico de punto de purga no operativo, materiales: tapon PVC presion 2 ½”, cemento solvente para PVC (soldadura), limpiador. | UND | 1 | 249965.3333 | 249965.3333
5.4 | Suministro e instalación de nueva línea lateral de succión en PVC presión diametro: 2 ½” | ML | 40 | 19997.3333 | 799893.3333
5.5 | Suministro e instalación de válvula de pie con canastilla para sistema de succión Diametro: 2 ½”, material: acero inoxidable AISI 304 | UND | 1 | 900875.6667 | 900875.6667
5.6 | Suministro e instalación de canastilla filtrante en succión ,dimensiones: Diámetro de la canastilla: 4” a 5”, Longitud: 20 a 30 cm, Abertura de malla: 3 mm a 6 mm | UND | 1 | 499931 | 499931
5.7 | Prueba operativa del sistema de bombeo, incluye medición de caudal y presión. | GL | 1 | 399944.6667 | 399944.6667
6 | MODIFICACIÓN DE RED Y BY-PASS
6.1 | Corte técnico y sellado definitivo de línea hidráulica en desuso. | UND | 2 | 199972.3333 | 399944.6667
6.2 | Suministro e instalación de nueva línea hidráulica Diámetro: 2 ½”, desde torre de aireación hasta sistema de filtración. | ML | 40 | 24996.6667 | 999866.6667
6.3 | Suministro e instalación de sistema by-pass completo para operación y mantenimiento. | GL | 1 | 699903.3333 | 699903.3333
6.4 | Suministro e instalación de válvulas de aislamiento Diámetro: 2 ½” y material hierro fundido para seccionamiento del sistema. | UND | 3 | 249965.3333 | 749896
6.5 | Reconexión y ajuste de colectores hidráulicos existentes conforme nuevo tren de tratamiento, Diámetro: 2 ½”, material pvc presion | GL | 1 | 499931 | 499931
7 | MANTENIMIENTO TORRE Y RECUBRIMIENTO
7.1 | Reparacion y conexion hidraulica de la torre de aireacion (Esta actividad comprende la reparación estructural menor, adecuación y reconexión hidráulica de la torre de aireación existente, con el fin de restablecer su funcionamiento dentro del tren de tratamiento de la PTAP | GL | 1 | 499931 | 499931
7.2 | Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 o superior para línea de impulsión, incluye accesorios y uniones. | ML | 60 | 19997.3333 | 1199840
7.3 | Suministro e instalación de difusores internos de aireación, Flauta de distribución: Material: PVC presión RDE 21 o superior, Diámetro: 2 ½ pulgadas Difusores (perforaciones): Orificios distribuidos uniformemente sobre la tubería Diámetro de perforación: 6 mm a 10 mm, Accesorios: Tapones terminales, Codos y tees PVC, Soportes internos | UND | 2 | 399944.6667 | 799889.3333
7.4 | Suministro e instalación de válvulas de control hidráulico, Materiales Válvulas tipo bola en PVC Ø 2 ½”, Accesorios de conexión, Empaques, Cemento solvente o sellante | UND | 3 | 249965.3333 | 749896
7.5 | Instalación de línea de drenaje en PVC presión, Materiales Tubería PVC presión Ø 2 ½” Accesorios PVC, Cemento solvente Limpiador/primer Especificaciones de materiales (definidas) Tubería: Material: PVC presión, Clasificación: RDE 21 o superior, Diámetro: 2 ½ pulgadas | ML | 40 | 19997.3333 | 799893.3333
7.6 | Instalación de soportes y anclajes metálicos. | UND | 4 | 119983.3333 | 479933.3333
7.7 | Prueba hidráulica del sistema intervenido, Prueba hidrostática de presión (estanqueidad) | GL | 1 | 969866 | 969866
7.8 | Lavado a presión de superficies internas, Herramientas requeridas Hidrolavadora de alta presión (ajustable según superficie), Mangueras de alta presión con acoples rápidos, Boquillas de chorro directo y abanico, Cepillos de cerdas duras y medias, Espátulas plásticas o metálicas (según superficie), insumos de limpieza, Agua limpia a presión, Detergentes biodegradables (si se requiere remoción de grasas o biofilm), Desengrasantes industriales suaves (según compatibilidad del sistema),Soluciones de enjuague neutro, Productos de apoyo para remoción de incrustaciones ligeras (no corrosivos) | M2 | 50 | 19997.3333 | 999866.6667
7.9 | Remoción mecánica y/o química controlada de incrustaciones internas, Herramientas requeridas Hidrolavadora de alta presión, Insumos de limpieza, Desincrustantes químicos biodegradables (según compatibilidad del sistema)Detergentes neutros industriales, Soluciones desengrasantes no corrosivas, Agua limpia a presión para enjuague, Neutralizantes (si se utilizan productos ácidos o alcalinos) | M2 | 40 | 24996.6667 | 999866.6667
7.10 | Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico grado agua potable certificado, Materiales: Sistema de recubrimiento epóxico: Resina epóxica bicomponente de alto sólidos, Endurecedor (curador) compatible del sistema. | M2 | 60 | 29996 | 1799760
8 | SISTEMA DE DESINFECCIÓN
8.1 | Suministro e instalación de bomba dosificadora automática, Potencia aproximada: 15 W Materiales, Alimentación eléctrica: 115 VAC | UND | 1 | 1999723.6667 | 1999723.6667
8.2 | Suministro e instalación de tanque de solución clorada 250l, material: polipropilenio PP | UND | 1 | 999861.6667 | 999861.6667
8.3 | Instalación de línea de inyección en PVC presión Diámetro: ½” con válvula antirretorno de Diámetro: ½”, y material hierro fundido | ML | 20 | 14998 | 299960
8.4 | Adecuación hidráulica de cámara o punto de contacto para cloración | GL | 1 | 599917.3333 | 599917.3333
8.5 | Capacitación técnica al operador. | GL | 1 | 499931 | 499931
8.6 | Analisis de calidad de agua de entrada y salida PTAP | GL | 2 | 749896.3333 | 1499792.6667
| SUBTOTAL |  |  |  | 38646718.3333
| ADMINISTRACION |  |  | 13% | 5024073.3833
| IMPREVISTOS |  |  | 5% | 1932335.9167
| UTILIDADES |  |  | 7% | 2705270.2833
| VALOR TOTAL |  |  |  | 48308397.9167