FORMATO MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE SAMC-007-2026

Yo__________________________ en mi calidad de _____________ de la empresa: _______ manifiesto que conozco y acepto las condiciones y especificaciones técnicas descritas en detalle en los documentos del proceso  que se pretende contratar  y que se relacionan a continuación y que se describen detalladamente en el documento técnico y de especificaciones técnicas y en los demás documentos del proceso:

| NOMBRE DEL PRODUCTO O DEL BIEN | Escáner digitalizador de microfilms |
| --- | --- |
| Unidad de medida | Equipo (1) |
| Calidad mínima | - El equipo digitalizador debe ser de una marca registrada y reconocida en el mercado nacional, con servicio, representación y soporte técnico en la ciudad de Bogotá. - Garantizar la calidad y funcionamiento del equipo tecnológico. - Anexar los manuales de funcionamiento y ficha técnica del equipo, en español o con su traducción simple al castellano. - El proveedor debe entregar el equipo tecnológico debidamente instalado, verificado y probado en el lugar señalado por la entidad, de lo cual se levantará acta suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato. - El proveedor debe proporcionar una capacitación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del equipo, dirigida al personal designado por la entidad, para indicar el manejo correcto del equipo tecnológico. - El proveedor deberá asegurar la actualización oportuna del software de digitalización a lo largo del período de garantía del equipo. - El proponente ofrecerá la Marca y modelo de los equipos si cumplen con los requisitos técnicos. |
| Patrones de desempeño mínimos | - La resolución deberá ser como mínimo entre 300 dpi y 600 dpi. - Digitalización de microfilms reducidos 100x. - La captura de bits deberá ser como mínimo a 8 bits - El equipo debe permitir realizar procesamiento de rollos negativos a imágenes digitales positivas. - Programa de edición pre-digitalización que permita ajustar el brillo, contraste, enderezar, girar las imágenes. - Equipo de Escáner para rollos de microfilm de 16 y 35 mm - El formato de guardado de las imágenes debe ser como mínimo TIFF y JPG. - La velocidad de escaneo de los microfilms deberá ser de 20 imágenes por minuto en Escala de grises de 300 dpi. - El equipo deberá incorporar licencia operativa si la necesita para funcionar a la velocidad requerida. - Control fluido y automático del avance del rollo de microfilm. - La interfaz de conectividad de ser por tarjeta de red o USB. - Los equipos deben ser compatibles con Windows 11 |
| Identificación adicional requerida | - El equipo debe entregarse en las instalaciones del AGN, en perfecto funcionamiento dentro del plazo de ejecución del contrato; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este - El equipo de escaneo se entregará con su caja individual, debidamente empacado, sin abolladuras ni golpes que garanticen el buen estado de las partes y etiquetados. |

NOTA: CADA PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL/APODERADO FACULTADO, MEDIANTE LA CUAL CERTIFICA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y TIENE LA CAPACIDAD PARA REALIZARLO EN EL PLAZO DE EJECUCION.

| Nombre del Representante Legal: |  |
| --- | --- |
| C.C. o NIT. |  |
| Dirección |  |
| Teléfono: |  |
| CELULAR: |  |
| E.MAIL: |  |
| FIRMA: |  |