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	Denominación del bien o servicio

	Mantenimiento correctivo Motobomba

	Código identificación bien o servicio

	Clasificación UNSPSC
Tipo de bien o servicio
40151510
Bombas de agua
40151721
Partes de repuesto para bombas de agua
72154109

Servicio de mantenimiento o reparación de bombas centrifugas

72154302

Servicios de instalación y mantenimiento de motores



	Unidad de medida

	und

	Descripción general

	Mantenimiento Correctivo Motobomba
Descripción del producto
Desmonte de la motobomba

Lavado, secado y barnizado del motor 

Embobinado

Lechada renania al embobinado

Cambio de rodamientos

cambio de cuña

cambio de sellos mecánicos

cambio de tornillo o tuerca de sujeción del impulsor

cambio de tornillos de acople por tornillos en acero inoxidable

Cambio de empaquetadura

Verificaciones de corriente y potencia

Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo garantizando dejar el equipo en funcionamiento, con su respectivo armado y montaje en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas que sostiene el montaje del equipo)


	Garantía comercial o presunta

	12 meses

	Nombre del funcionario que elabora

	Sebastian de Jesús Agudelo Tapias

	Firma del Jefe o Líder de proceso

	Iván Camilo Cadavid Ruiz
 Director Gestión Administrativa e Infraestructura


Fuente: SGI 
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