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	Fecha de Versión: 
01 – 10 - 2021



	Denominación del bien o servicio

	Mantenimiento preventivo Tablero eléctrico

	Código identificación bien o servicio

	Clasificación UNSPSC
Tipo de bien o servicio
72
Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
39
Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación


	Unidad de medida

	und

	Descripción general

	Mantenimiento Preventivo Tablero eléctrico
Descripción del producto
Mantenimiento preventivo de elementos del tablero de control, incluye verificación, inspección de conexiones, limpiar borneras, pintura general, revisión de actuadores, breaker, cableado, reguladores y revisiones internas. Mantenimiento del interruptor termoeléctrico, mediciones de voltaje, Incluye mantenimiento del sistema de puesta a tierra.


	Garantía comercial o presunta

	12 meses

	Nombre del funcionario que elabora

	Sebastian de Jesús Agudelo Tapias

	Firma del Jefe o Líder de proceso

	Iván Camilo Cadavid Ruiz
 Director Gestión Administrativa e Infraestructura
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