## Instrucciones
Código: GFPI-F-134
Versión: 05
PROCESO
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO PLANEACIÓN PEDAGÓGICA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
Instrucciones para el Diligenciamiento del Formato
No Imprimir
1. Generalidades
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: en cada pestaña marque con una equis (X) la clasificación del documento según los lineamientos establecidos en la GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, que puede ser consultada en la herramienta de gestión del SIGA. Importante: solo se debe clasificar la información cuando se diligencie el formato, por si el formato vacío no contiende información por ende no se etiqueta.
a) Objetivo del formato: Consolidar la información de la Planeación Pedagógica del Proyecto Formativo.
b) PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PGFPI-P-026
c) Diligenciador por Equipo de Gestión Curricular del Programa de Formación.
d) Frecuencia de diligenciamiento: Cada vez que se debe realiza alistamiento del programa de formación.
e) El formato una vez diligenciado y en conjunto con las Guía de Aprendizaje, es enviado para revisión técnica y metodológica por parte del Equipo Pedagógico de Centro.
f) No se requiere imprimir.
g) El formato es guardado en el SVP y en el repositorio establecido por el Centro de Formación.
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  |  |  |  | TENER EN CUENTA
Fecha de Elaboración | Fecha en que se elabora la planeación pedagógica
Denominación del Programa de Formación | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Código y versión del Programa | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Nombre del Proyecto | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Código del Proyecto | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Equipo de gestión Curricular que elabora la planeación pedagógica | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica
Regional y Centro de formación | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular
Actividad de proyecto formativo (si el programa es titulada) | Actividad del proyecto formativo objeto de planeación pedagógica.
Fase de proyecto formativo (solo titulada) | Fase del proyecto formativo a la cual pertenece la actividad de proyecto.
Competencia | Competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Resultados de aprendizaje | Resultados de aprendizaje asociados a la competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Actividades de aprendizaje a desarrollar | Formule la (s) actividad (es) de aprendizaje en correspondencia con las actividades de proyecto.
Duración actividad de aprendizaje (horas) | Colocar la duración de la actividad de aprendizaje. |  |  |  |  | Según la suma de los resultados de aprendizaje que componen la actividad
Horas trabajo directo | Horas trabajo directo con el instructor para desarrollar la actividad.
Horas trabajo independiente | Horas de trabajo independiente del aprendiz.
Estrategias didácticas activas | De acuerdo a la actividad formulada describa las didácticas activas que utilizará para su ejecución.
Ambientes de aprendizaje tipificados | Registrar el nombre de los ambientes requeridos.
Ambiente de formación | Ambiente de aprendizaje para desarrollar la actividad (aula, laboratorio, unidad productiva) si es virtual el ambiente es el LMS dispuesto por el SENA.
Materiales de formación | Los materiales están descritos en el proyecto formativo. Material de formación es todo recurso consumible o utilizable en el proceso de formación, recuerde citar los materiales adecuados a la modalidad virtual para este tipo de programas.
Instructores responsables | número de instructores para desarrollar la actividad.
Criterios de evaluación | Criterios de evaluación descritos en el programa de formación para desarrollar la competencia.
Descripción de la evidencia de aprendizaje | Cite si la actividad es de producto, de desempeño o de conocimiento, según conceptos establecidos en la guía de diseño.
Observaciones | Documente las observaciones

## FASE ANÁLISIS
Código: GFPI-F-134
Versión: 05
PROCESO
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO PLANEACIÓN PEDAGÓGICA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  |  |  |  | Pública Clasificada |  |  |  |  | Pública Reservada
Fecha de Elaboración |  |  |  | AGOSTO 2026
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | TÉCNICO EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES
Modalidad de Formación |  |  |  | PRESENCIAL
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 832202 V2
Nombre del Proyecto Formativo (no aplica para complementaria) |  |  |  | Implementación del diseño de un sistema eléctrico residencial y comercial eficiente e innovador-V3
Código del Proyecto (no aplica para complementaria) |  |  |  | 2623925
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica |  |  |  | Nombres y Apellidos Diego Cortes Quintana, Jorge Iván Ospina Mejía, Wilson H. Perez F, Jeison Jilmar Navia Perafan, Humberto Montilla Narvaez, Heberth Valencia Cuero, Adalberto Quiñones, Steven Castañeda. | [5 empty] | Regional y Centro de formación SENA Salomia Regional Valle del Cauca. Centro de elecricidad y automatización industrial - CEAI
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
ANÁLISIS | DIAGNOSTICAR LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS EN UN AMBIENTE QUE PERMITA SIMULAR UNA INSTALACIÓN EFICIENTE Y SEGURA.- | Montar componentes eléctricos de acuerdo con procedimiento técnico | Comprender los principios y simbología eléctrica de acuerdo con la normatividad y estándares internacionales vigentes. | ELECTRICIDAD: CONCEPTO, TEORÍA ATÓMICA, FORMAS DE GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA, MATERIALES CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES. INTERPRETACIÓN DE CONVENCIONES ELÉCTRICAS. NORMAS VIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONVENCIONES ELÉCTRICAS. DEFINICIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS: RESISTENCIA, INDUCTOR, CAPACITOR. MAGNITUDES ELÉCTRICAS: DEFINICIÓN DE RESISTENCIA, VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA Y ENERGÍA. TIPOS DE MEDIDORES EN CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA: VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS, VATÍMETROS, OHMÍMETROS. USO DE LA CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA EN EL SECTOR ELÉCTRICO ACTUAL. CONCEPTO DE FASE Y NEUTRO, IMPEDANCIA, CAPACITANCIA E INDUCTANCIA. SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA: IMPEDANCIA, FUENTE DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA, EQUIPOS DE MEDIDA. ONDAS SENOIDALES: CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS SENOIDALES: FRECUENCIA, PERÍODO, AMPLITUD, VOLTAJE RMS, VOLTAJE PICO, VALOR MEDIO. | IDENTIFICAR EL PRINCIPIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA TEORÍA ATÓMICA. SELECCIONAR ELEMENTOS CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS ELEMENTOS. DIAGRAMAR LA SIMBOLOGÍA APLICADA A CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA. RECONOCER LOS COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO DE CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA. EMPLEAR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES. SELECCIONAR LOS EQUIPOS DE MEDIDA DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL CIRCUITO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. IDENTIFICAR DIAGRAMAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. UTILIZAR SIMBOLOGÍA NORMALIZADA. SELECCIONAR INSTRUMENTOS DE MEDIDA. | 1.)Reconoce los principios de la teoría atómica. 2.)Identifica el principio de funcionamiento de la corriente eléctrica. | 3.1.1 Reconocer la electricidad y la importancia en nuestra vida cotidiana | 4 | 7 | Lista de chequeo - desempeño | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma Territorium | Ambiente: Aulas de electricidad ambiente consta de los equipos necesarios y suficientes para el correcto desarrollo de las actividades curriculares. v Laboratorio de sistemas donde el alumno envía a través de la plataforma virtual las evidencias. v Laboratorio de dibujo donde los estudiantes elaboran y diseñan los planos eléctricos | Multímetro digital Pinza amperimétrica Detector de voltaje Destornilladores aislados Alicates (corte, punta, pelacables) Taladro y brocas Guantes y gafas de seguridad Escalera dieléctrica Cables eléctricos (THHN, THW, NYA, etc.) Canalizaciones (tubería PVC, EMT, canaletas) Material didáctico y de práctica Tablero de prácticas eléctricas Kits de armado de circuitos Maquetas de instalaciones residenciales y comerciales Simuladores eléctricos (software) Ejercicios de fallas eléctricas Cajas de registro y de paso Interruptores y tomacorrientes Tableros eléctricos Breakers / interruptores automáticos Contactores y relés Luminarias LED | Diego Cortes Quintana, Jorge Ivan Ospina Mejía, Wilson H. Perez F, Jeison Jilmar Navia Perafan, Steven Castañeda Marin, Humberto Montilla Narvaez, Heberth Valencia Cuero,Adalberto Quiñonez Montaño | Sin observaciones
[6 empty] | 1.) Identifica los materiales conductores, semiconductores y aislantes. 2.)Reconoce las aplicaciones de la corriente continua y alterna de acuerdo con las necesidades del mercado eléctrico actual. | 3.1.2 Expresando mis experiencias con la electricidad | 4 | 7 | Prueba de conocimiento | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma Territorium |  |  |  | Sin observaciones
[6 empty] | 1.)Reconoce las técnicas de generación de energía eléctrica. 2.)Reconoce las normas aplicables a la simbología eléctrica, de acuerdo con requerimientos técnicos. | 3.2.1)Reconocer las diferentes formas de generación de energía eléctrica teniendo como referencia energias renovables y no renovables | 5 | 7 | Lista de chequeo – Desempeño | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma Territorium |  |  |  | Sin observaciones
|  |  | Interpretar la respuesta del circuito eléctrico, y plantear opciones de mejora de acuerdo con parámetros técnicos definidos. | TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS TIC Y OFIMÁTICA. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS PARA INFORMES TÉCNICOS. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS TIC Y OFIMÁTICA. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS PARA INFORMES TÉCNICOS. | EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, EMPLEANDO HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA SU INTERPRETACIÓN. DILIGENCIA FORMATOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. CONSTRUYE GRÁFICOS QUE PERMITAN INTERPRETAR LA RESPUESTA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO. EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, EMPLEANDO HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA SU INTERPRETACIÓN. | MIDE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS. REGISTRA LOS RESULTADOS DE ACUERDO A LOS FORMATOS VIGENTES INTERPRETA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS PROPUESTAS. EVALÚA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS CALCULADOS. PROPONE ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO A PARÁMETROS TÉCNICOS. | 3.3.1) Aplicar las leyes eléctricas para analizar corrientes, tensiones y potencia eléctrica según normativa vigente. | 5 | 9 | Lista de chequeo – Desempeño | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma Territorium | Ambiente: Aulas de electricidad ambiente consta de los equipos necesarios y suficientes para el correcto desarrollo de las actividades curriculares. v Laboratorio de sistemas donde el alumno envía a través de la plataforma virtual las evidencias. v Laboratorio de dibujo donde los estudiantes elaboran y diseñan los planos eléctricos |  |  | Sin observaciones
[7 empty] | 3.3.2)Identificar los riesgos de índole eléctricos de acuerdo con el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. | 5 | 9 | Prueba de conocimiento | Técnica: Formulación de preguntas. Instrumento: Cuestionario |  |  |  | Sin observaciones
|  |  | Conectar los componentes del circuito eléctrico y equipos de medida, acorde con las especificaciones técnicas. | CARACTERIZACIÓN DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS: RESISTENCIA, INDUCTANCIA Y CONDENSADORES. CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS: SERIE, PARALELO Y MIXTO, CARACTERÍSTICAS. LEYES ELÉCTRICAS PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITOS: LEY DE OHM, WATT Y JOULE.INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: SELECCIÓN POR TIPO Y RANGO DE MEDICIÓN, ESQUEMAS DE CONEXIÓN. NORMAS DE SEGURIDAD: CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES. CONCEPTOS DE POTENCIA MONOFÁSICA: POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA Y POTENCIA APARENTE, TRIÁNGULO DE POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA. TÉCNICAS PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL CIRCUITO: CALCULAR LOS VALORES DE CORRIENTE Y POTENCIA DE LOS CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA. MÉTODOS PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. CARACTERIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS RL, RC Y RESISTIVOS PUROS. INSTRUMENTOS DE MEDIDA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA: VALORES RMS Y TRUE RMS. CONCEPTO DE CIRCUITO BALANCEADO Y DESBALANCEANDO. LÍMITES DE TENSIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN CREG. FUNCIÓN DEL NEUTRO EN LOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS. POTENCIA ACTIVA TRIFÁSICA, POTENCIA REACTIVA TRIFÁSICA, POTENCIA APARENTE TRIFÁSICA, FACTOR DE POTENCIA. EFECTOS DE LA DISMINUCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. PENALIZACIÓN DEL AUMENTO DE LA POTENCIA REACTIVA SEGÚN RESOLUCIÓN CREG. | REALIZAR CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON LEYES CIRCUITALES APLICABLES. DEFINIR LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA, SEGÚN CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. SELECCIONAR INSTRUMENTOS Y RANGOS DE MEDIDA, DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS. CONECTAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE MEDIDA CUMPLIENDO NORMAS DE SEGURIDAD. DISPONER APROPIADAMENTE DE LOS RESIDUOS. INTERPRETAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS CIRCUITAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE KIRCHHOFF. ANALIZAR LOS VALORES OBTENIDOS DEL FACTOR DE POTENCIA Y PROPONE ACCIONES DE MEJORA. EVALUAR LA RESPUESTA SENOIDAL DE LOS CIRCUITOS. SELECCIONAR INSTRUMENTOS Y RANGOS DE MEDIDA. MEDIR PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS BALANCEADOS Y DESBALANCEADOS. MEDIR EL FACTOR DE POTENCIA DE LOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS. | Reconoce la configuración del circuito eléctrico. Define las características constructivas de los circuitos eléctricos en corriente continua. Calcula los parámetros eléctricos acorde con las leyes de análisis de circuitos. Conecta circuitos eléctricos de acuerdo a las órdenes de trabajo. Identifica los componentes activos y pasivos según con los protocolos establecidos. Conecta instrumentos de medida de acuerdo a los protocolos establecidos. Aplica estándares de seguridad y salud en el trabajo, según criterios técnicos. Dispone apropiadamente de los residuos, de acuerdo con los protocolos institucionales. Calcula los parámetros eléctricos de los circuitos monofásicos de acuerdo con las leyes del análisis de circuitos. Identifica los métodos de corrección del factor de potencia según parámetros técnicos establecidos. Interpreta los valores obtenidos de acuerdo con la normatividad vigente. Calcula los parámetros eléctricos acorde con las leyes de análisis de circuitos de corriente alterna. Realiza las medidas de los parámetros eléctricos de los circuitos monofásicos, según con especificaciones técnicas. Valorar el funcionamiento de un circuito de acuerdo a los resultados obtenidos. Conecta circuitos eléctricos acorde con la identificación de los componentes activos, pasivos y protocolos establecidos. Conecta instrumentos de medida de acuerdo con aplicación de estándares de seguridad y salud en el trabajo. Realiza conexiones de equipos eléctricos, de acuerdo a protocolos técnicos. Presenta órdenes de solicitud de materiales de acuerdo con los protocolos y requerimientos técnicos establecidos. | 3.4.1.)Medir los parámetros eléctricos básicos de un sistema eléctrico, seleccionando adecuadamente los instrumentos de medición. | 36 | 73 | Lista de chequeo – Desempeño | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma Territorium | Ambiente: Aulas de electricidad ambiente consta de los equipos necesarios y suficientes para el correcto desarrollo de las actividades curriculares. v Laboratorio de sistemas donde el alumno envía a través de la plataforma virtual las evidencias. v Laboratorio de dibujo donde los estudiantes elaboran y diseñan los planos eléctricos |  |  | Sin observaciones
|  | Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa | Alistar materiales, herramientas, equipos de protección, accesorios e insumos de la instalación eléctrica residencial y comercial según especificaciones del diseño y normatividad vigente. | HERRAMIENTAS: TIPOS, TÉCNICAS DE MANEJO, PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: TIPOS DE RIESGOS, PREVENCIÓN DE RIESGOS, NORMATIVA. EQUIPOS ELÉCTRICOS, TÉCNICAS DE MANEJO, PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO, ESTADO DE CALIBRACIÓN, AJUSTE Y CONTROL. CONDUCTORES: CRITERIOS DE SELECCIÓN, TIPOS, USOS, TÉCNICAS DE HALADO. TABLEROS ELÉCTRICOS: TIPOS DE TABLEROS, CLASIFICACIÓN, COMPONENTES, PARTES, FUNCIONAMIENTO. TIPOS DE TUBERÍA, USOS, TIPOS DE CANALETAS. ACCESORIOS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, USOS. | IDENTIFICAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN, CONDUCTORES Y ACCESORIOS. MANIPULAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN. | SELECCIONA HERRAMIENTAS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN, CONDUCTORES, TABLEROS, TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO Y NORMATIVA VIGENTE. MANIPULA HERRAMIENTAS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE. | 3.4.2) Reconociendo los circuitos eléctricos en el ambiente. | 38 | 79 | Prueba de conocimiento | Técnica: Formulación de preguntas. Instrumento: Cuestionario |  |  |  | Sin observaciones
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
|  | Enrique Low Murtra-Interactuar en el Contexto productivo y social de acuerdo con principios Éticos para la construcción de una cultura de paz. | Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
|  | Generar hábitos saludables de Vida mediante la aplicación de programas De actividad física en los contextos Productivos y sociales. | desarrollar habilidades Psicomotrices en el contexto Productivo y social. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
|  | Ejercer derechos fundamentales del Trabajo en el marco de la constitución política y los Convenios internacionales. | Reconocer el trabajo como factor de Movilidad social y transformación vital con referencia a La fenomenología y a los derechos fundamentales en El trabajo. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
|  | Utilizar herramientas informáticas de Acuerdo con las necesidades de manejo de información. | seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades identificadas. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
|  | Aplicar prácticas de Protección ambiental, seguridad y salud En el trabajo de acuerdo con las políticas Organizacionales y la normatividad Vigente. | interpretar los problemas Ambientales y de sst teniendo en cuenta Los planes y programas establecidos Por la organización y el entorno social. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
|  | Razonar cuantitativamente frente a Situaciones susceptibles de ser abordadas de manera Matemática en contextos laborales, sociales y Personales. | identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
|  | NTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGUN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMUN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. | COMPRENDER INFORMACION BASICA ORAL Y ESCRITA EN INGLES ACERCA DE SI MISMO, DE LAS PERSONAS Y DE SU CONTEXTO INMEDIATO EN REALIDADES PRESENTES E HISTORIAS DE VIDA. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 20 | 12 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
|  | Fomentar cultura emprendedora según Habilidades y competencias personales | Establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialidades, objetivos y el entorno. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Docentes de la intitución educativa
X

## FASE PLANEACIÓN
Código: GFPI-F-134
Versión: 05
PROCESO
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO PLANEACIÓN PEDAGÓGICA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  |  |  |  | Pública Clasificada |  |  |  |  | Pública Reservada
Fecha de Elaboración |  |  |  | AGOSTO 2026
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | TÉCNICO EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES
Modalidad de Formación |  |  |  | PRESENCIAL
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 832202 V2
Nombre del Proyecto Formativo (no aplica para complementaria) |  |  |  | Implementación del diseño de un sistema eléctrico residencial y comercial eficiente e innovador-V3
Código del Proyecto (no aplica para complementaria) |  |  |  | 2623925
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica |  |  |  | Nombres y Apellidos Diego Cortes Quintana, Jorge Iván Ospina Mejía, Wilson H. Perez F, Jeison Jilmar Navia Perafan, Humberto Montilla Narvaez, Heberth Valencia Cuero, Adalberto Quiñones, Steven Castañeda. | [5 empty] | Regional y Centro de formación SENA Salomia Regional Valle del Cauca. Centro de elecricidad y automatización industrial - CEAI
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
Planeación | LISTAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO NORMALIZADO EN EL AMBIENTE SIMULADO | 280101173 - Instalar acometidas eléctricas de acuerdo con reglamento técnico | RAP1: Determinar los parámetros de instalación de la acometida y el sistema de medición de energía eléctrica acorde a los requerimientos del operador de red. | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS: CONCEPTO, TIPOS DE HERRAMIENTAS, TIPOS DE MATERIALES, PROCEDIMIENTO TÉCNICO, MANUAL DE MONTAJE, CLASES DE AISLADORES Y CONECTORES.PARÁMETROS DE CARGABILIDAD DE INSTALACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE CONDUCTORES, CLASES DE TENDIDO, TÉCNICAS DE EMPALME, CLASES DE NOMENCLATURA.MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FUNCIONAMIENTO, CLASIFICACIÓN, CONEXIONES, NORMATIVIDAD, TIPOS DE CAJAS PARA MEDIDORES, TIPOS DE CARGA A INSTALAR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DEL SECTOR ELÉCTRICO.NORMAS TÉCNICAS PROCEDIMENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.ESTRUCTURAS DE REDES ELÉCTRICAS: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, CLASES DE CONDUCTORES Y TUBERÍAS, TIPOS DE SOPORTES E INFRAESTRUCTURA, TIPOS DE REDES, NORMATIVA DE RED. | IDENTIFICAR TIPO DE CARGA A INSTALAR.VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN.INTERPRETAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICAINTERPRETARLOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DEL FABRICANTE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. IDENTIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA.VERIFICAR UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN.DETERMINAR LAS CANTIDADES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PRUEBAS PREVIAS Y POSTERIORES APLICADAS A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.SELECCIONAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA. | 1.)Reconoce la electrocución como un riesgo electrico. 2.)Identifica la diferencia entre accidente o incidente eléctrico. | 3.1.1 Electrocución: Reconocer un accidente o incidente de origen eléctrico. | 3 | 9 | Lista de chequeo - desempeño | Infografia Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma establecida para revisión | Ambiente: Aulas de electricidad Laboratorio de sistemas donde el alumno envía a través de la plataforma virtual las evidencias. Laboratorio de dibujo donde los estudiantes elaboran y diseñan los planos eléctricos | Multímetro digital Pinza amperimétrica Detector de voltaje Destornilladores aislados Alicates (corte, punta, pelacables) Taladro y brocas Guantes y gafas de seguridad Escalera dieléctrica Cables eléctricos (THHN, THW, NYA, etc.) Canalizaciones (tubería PVC, EMT, canaletas) Material didáctico y de práctica Tablero de prácticas eléctricas Kits de armado de circuitos Maquetas de instalaciones residenciales y comerciales Simuladores eléctricos (software) Ejercicios de fallas eléctricas Cajas de registro y de paso Interruptores y tomacorrientes Tableros eléctricos Breakers / interruptores automáticos Contactores y relés Luminarias LED | Diego Cortes Quintana, Jorge Ivan Ospina Mejía, Wilson H. Perez F, Jeison Jilmar Navia Perafan, Steven Castañeda Marin, Humberto Montilla Narvaez, Heberth Valencia Cuero,Adalberto Quiñonez Montaño | Sin observaciones
[6 empty] | 1.) Selecciona e Identifica los materiales de una instalacion electrica residencial y comercial. | 3.2.1 Reconocer los elementos principales de una Instalación Eléctrica Residencial y Comercial. | 3 | 9 | Prueba de conocimiento | Producto Tabla 2 diligenciada Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma establecida para revisión
[6 empty] | 1.)Reconoce los tipos de medidores de energía eléctrica. 2.)Interpreta la placa de caracteristicas de un medidor de energía eléctrica. | 3.3.1 Analizar la información de la placa de características que se encuentra en el medidor de energía. | 6 | 6 | Lista de chequeo – Desempeño | Video explicación del medidor Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma establecida para revisión.
[6 empty] | 1.)Reconoce los tipos de acometidas de energía eléctrica. 2.)Selecciona los materiales de una acometidas de energía eléctrica residencial o comercial. | 3.3.2 Definir e identificar los tipos de acometida eléctrica. | 6 | 6 | Lista de chequeo – Desempeño | Mapa mental, Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma establecida para revisión.
|  | 280101172 - Montar sistemas de puesta a tierra de acuerdo con normativa | RAP1: Comprender las necesidades y requisitos en la construcción del sistema de puesta a tierra de acuerdo con procedimientos técnicos. |  |  | 1.)Reconoce los tipos de sistemas de puesta a tierra. 2.)Selecciona los materiales de una sistemas de puesta a tierra residencial o comercial. | 3.3.3 Definir e identificar un sistema de puesta a tierra. | 12 | 12 | Prueba de conocimiento | Técnica: taller cuestionario SPT Formulación de preguntas.
|  | 280101175 - Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa | RAP1: Determinar los parámetros de instalación de la acometida y el sistema de medición de energía eléctrica acorde a los requerimientos del operador de red. |  |  | Calcula los parámetros eléctricos acorde con la normatividad vigente para la instalacion de: - Acometida Electrica Residencial y/o Comercial. - Medidor de Energia Electrica Residencial y/o Comercial. - Sistema de Puesta a Tierra (SPT) Residencial y/o Comercial. Dispone apropiadamente de los residuos, de acuerdo con los protocolos institucionales. | 3.4.1 Realizar los cálculos eléctricos para seleccionar los Materiales, Equipos, Elementos y Herramientas de la Acometida, Medidor y SPT. | 4 | 20 | Lista de chequeo – Desempeño
|  |  | RAP2: Comprender las características técnicas de los componentes del sistema domótico e inmótico requeridos en la automatización de las instalaciones eléctricas residencial y comercial según el diseño propuesto. |  |  | Realiza diapositivas sobre el ahorro energético y sustentabilidad ambiental. Presenta lluvia de ideas de términos domóticos. Realiza mapa mental conceptos domótico e inmóticos. Lista de componentes con las características. Contesta cuestionario comportamiento de los componentes domóticos. Realiza Informe técnico. | 3.1.1 Reconocer la importancia de un sistema automatizado en una instalación eléctrica que cumpla con las especificaciones técnicas del fabricante. 3.2.1 Identificar los temas relacionados con la domótica e inmótica que se utilizan en el diseño de un sistema automatizado con normatividad vigente. 3.3.1 Conocer los conceptos básicos propios de la automatización en un ambiente para desempeñarse como instalador de un sistema domótico e inmótico. 3.3.2 Identificando los componentes de uso domótico. 3.3.3 Identificando las aplicaciones y ventajas de los componentes domóticos. 3.4.1 Proponer un diseño domótico en una vivienda comercial que cumpla con las especificaciones técnicas para un sistema eléctrico eficiente e innovador. | 2 1 3 2 3 5 | 4 2 6 4 6 10 | Producto no evaluable. Producto no evaluable. Producto evaluable - Lista de chequeo. Producto evaluable – Lista de chequeo. Conocimiento evaluable – Cuestionario. Conocimiento, producto y desempeño - Informe técnico. Evaluable. | Presentación en diapositivas de ahorro energético y sustentabilidad ambiental. Lluvia de ideas de términos domóticos. Mapa mental conceptos domóticos e inmóticos. Listado de componentes con las características. Cuestionario comportamiento de los componentes domóticos. Informe técnico Domotica.
| Transversales | 36180 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el Contexto productivo y social de acuerdo con principios Éticos para la construcción de una cultura de paz. | 638246 - Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Actividad Macro 1. Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definido de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. Plataforma LMS. | Definido de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. Plataforma LMS. | Docentes de la intitución educativa | Sin observaciones
|  | 37800 - Generar hábitos saludables de Vida mediante la aplicación de programas De actividad física en los contextos Productivos y sociales. | 638250 - Practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene.
|  | 38558 - Ejercer derechos fundamentales del Trabajo en el marco de la constitución política y los Convenios internacionales. | 638257 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía Laboral con base en el estudio de los derechos Humanos y fundamentales en el trabajo. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 37799 - Aplicar prácticas de Protección ambiental, seguridad y salud En el trabajo de acuerdo con las políticas Organizacionales y la normatividad Vigente. | 638280 - Reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente y la sst, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional y social. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 38560 - Razonar cuantitativamente frente a Situaciones susceptibles de ser abordadas de manera Matemática en contextos laborales, sociales y Personales. | 638288 - Plantear problemas aritméticos, geométricos y métricos de acuerdo con los contextos productivo y social. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 37714 - interactuar en lengua inglesa De forma oral y escrita dentro de Contextos sociales y laborales según los Criterios establecidos por el marco Común europeo de referencia para las lenguas. | 638298 - Describir a nivel básico, de forma oral y escrita en inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus costumbres y experiencias de vida. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 39811 - Fomentar cultura emprendedora según Habilidades y competencias personales | 659284 - RA 2: Apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad, según el comportamiento emprendedor. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
[6 empty] | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 20 | 12 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 39811 - Fomentar cultura emprendedora según Habilidades y competencias personales | 659284 - RA 2: Apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad, según el comportamiento emprendedor. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
X

## FASE EJECUCIÓN
Código: GFPI-F-134
Versión: 05
PROCESO
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO PLANEACIÓN PEDAGÓGICA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  |  |  |  | Pública Clasificada |  |  |  |  | Pública Reservada
Fecha de Elaboración |  |  |  | AGOSTO 2026
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | TÉCNICO EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES
Modalidad de Formación |  |  |  | PRESENCIAL
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 832202 V2
Nombre del Proyecto Formativo (no aplica para complementaria) |  |  |  | Implementación del diseño de un sistema eléctrico residencial y comercial eficiente e innovador-V3
Código del Proyecto (no aplica para complementaria) |  |  |  | 2623925
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica |  |  |  | Nombres y Apellidos Diego Cortes Quintana, Jorge Iván Ospina Mejía, Wilson H. Perez F, Jeison Jilmar Navia Perafan, Humberto Montilla Narvaez, Heberth Valencia Cuero, Adalberto Quiñones, Steven Castañeda. | [5 empty] | Regional y Centro de formación SENA Salomia Regional Valle del Cauca. Centro de elecricidad y automatización industrial - CEAI
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
Ejecución | Realizar la instalación eléctrica residencial y comercial según el informe de recursos. | 280101175 Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa. | RAP3: Construir la instalación eléctrica residencial y comercial de acuerdo con los planos de diseño, y la normatividad vigente | PLANOS: INTERPRETACIÓN, SIMBOLOGÍA, CONVENCIONES ELÉCTRICAS, MANEJO DE ESCALAS, ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE INSTALACIÓN. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: TIPOS, CLASIFICACIÓN, DIAGRAMA UNIFILAR. NORMATIVA DE MARCACIÓN: ROTULADO DE CONDUCTORES, PLACA DE CARACTERÍSTICAS EN TABLEROS ELÉCTRICOS. | INTERPRETAR PLANOS ELÉCTRICOS. IDENTIFICAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ROTULADO DE CONDUCTORES, ESCALAS, SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA Y NORMATIVA VIGENTE. REALIZAR EL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ACUERDO CON NORMAS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES. | 1.)Reconoce los circuitos electricos de una instalación electrica residencial. 2.)Identifica las herramientas electricas de uso residencial. | 3.1.1 Inspeccionar y adecuar los circuitos, instalaciones, protocolos de seguridad y herramientas eléctricas. | 4 | 7 | Lista de chequeo - desempeño | Desempeño – desempeño calificable. (Participación foro tablero de discusiones- documento word) Lista de chequeo mixta. Evaluable.
|  |  | RAP3: Construir la instalación eléctrica residencial y comercial de acuerdo con los planos de diseño, y la normatividad vigente | NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACER REGATAS, TENDIDO, UNIÓN DE TUBERÍA, ALAMBRAR, EMPALMAR, ENCINTAR Y ELABORAR EMBORNAMIENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES | ACONDICIONAR MAMPOSTERÍA PARA INSTALACIÓN DE DUCTOS Y ACCESORIOS SEGÚN PLANOS ELÉCTRICOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE. ANCLAR TUBERÍAS, CAJAS Y ACCESORIOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. NIVELAR CAJAS SEGÚN LA ALTURA INDICADA EN LAS NORMAS VIGENTES. PROTEGER TUBERÍA Y ACCESORIOS CONTRA DAÑOS MECÁNICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | 1.) Elabora planos de una instalacion electrica residencial y comercial. 2.) Elabora cuadro sinóptico de diferencias entre diagrama unifilar, multifilar y por ducto. | 3.2.1 Realizar montajes básicos de instalaciones eléctricas según conocimientos previos y realizar cuadro de cargas, aplicando la verificación de la simbología. | 4 | 6 | Lista de chequeo - desempeño | Desempeño – desempeño calificable. (Planos a mano alzada-cuadro sinóptico de diferencias entre diagrama unifilar, multifilar y por ducto) Lista de chequeo mixta. Evaluable.
|  |  | RAP4: Realizar el acoplamiento de los elementos eléctricos en un sistema domótico según el diseño eléctrico establecido | ELEMENTOS ASOCIADOS A CONTROL ELÉCTRICO EN SISTEMAS DOMÓTICO E INMÓTICO: | REALIZAR LAS CONEXIONES Y CABLEADO DEL SISTEMA DE DOMÓTICO E INMÓTICO. EJECUTAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIAL Y COMERCIAL MEDIANTE LÓGICA CABLEADA Y/O PROGRAMADA EN LOS SISTEMAS DOMÓTICO E INMÓTICO. MANUALES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO. INTEGRAR SOLU | 1.)Reconoce los requisitos minimos de una instalación eléctrica residencial. 2.)Diseña y calcula los circuitos electricos de una instalación eléctrica residencial. | 3.2.2 “Determinando los requisitos para una instalación eléctrica amigable y segura” Diseñar y Calcular los circuitos eléctricos en una instalación eléctrica comercial a nivel de voltaje de 220 V de acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica (RETIE) y Normativa eléctrica. | 8 | 16 | Lista de chequeo – Desempeño | Desempeño – calificable. (Planos a mano alzada-cuadro sinóptico de diferencias entre diagrama unifilar y multifilar)
|  |  | RAP5: Instalar equipos de medición, diagnóstico y control para la calidad y eficiencia de la energía eléctrica de acuerdo con el diseño eléctrico. | TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL: | INSTALAR TABLEROS Y PANELES DE CONTROL ELÉCTRICO REQUERIDOS EN LA AUTOMATIZACIÓN (DOMÓTICA E INMÓTICA) DEL SISTEMAS ELÉCTRICO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | 1.)Elabora plano arquitectónico 2.)Elabora plano eléctrico | 3.3.1 Realizar planos e instalaciones eléctricas bajo normativa vigente. | 10 | 20 | Lista de chequeo – Desempeño | Desempeño – calificable. (plano arquitectónico- plano eléctrico)
|  | 280101173 Instalar acometidas eléctricas de acuerdo con reglamento técnico. | RAP2: Ejecutar la instalación de la acometida y el sistema de medición de energía de acuerdo con los diagramas de conexión del fabricante y normas técnicas vigentes. | INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. SISTEMAS DE CONEXIONADO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS. DEMARCACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN, MEDIDA Y CANALIZACIÓN (INSTALACIONES INTERIORES). CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONEXIÓN A LA RED | EJECUTAR ÓRDENES DE TRABAJO. TRAMITAR SOLICITUD DE PERMISO PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES. MANIPULAR HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS. REALIZAR SONDEO Y LIMPIEZA DE LA TUBERÍA ANTES DE CABLEAR APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y UTILIZACIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA. INSTALAR LA TUBERÍA Y HERRAJES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA. REALIZAR EMPALMES Y PONCHADO DE CONDUCTORES. EJECUTAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS. | 1.)Elabora plano arquitectónico simplifiado según normatividad vigente. 2.)Elabora plano eléctrico simplifiado según normatividad vigente. | 3.3.2. Normativas y resoluciones vigentes tales como “RETIE, NTC2050, RETILAP, CREG 2018, “diseño simplificado” | 10 | 20 | Lista de chequeo – Desempeño | Desempeño – calificable. (plano arquitectónico- plano eléctrico)
|  | 280101172 Montar sistemas de puesta a tierra de acuerdo con normativa. | RAP2: Realizar sistemas de puesta a tierra de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos de seguridad y ambientales. | METODOLOGÍAS PARA VERIFICAR LA CONDICIÓN TÉCNICA DEL TERRENO DEL SPT. UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS Y CORRECTO USO DE MATERIALES ARTIFICIALES EN LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL SPT. | PARAMETRIZAR EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN DEL SPT. CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES DE DISEÑO. APLICAR MÉTODOS DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SISTEMAS PUESTAS A TIERRA. | Elabora el plano del circuito eléctrico residencial propuesto | 3.4.1 Interpretar los montajes eléctricos básicos de acuerdo a la normativa RETIE. | 2 | 4 | Elabora el plano del circuito eléctrico residencial propuesto | Desempeño – calificable. (elabora el plano del circuito eléctrico residencial propuesto)
|  | 220601043 Implementar requisitos normativos de acuerdo con parametros tecnicos. | RAP1: Identificar los conceptos de uso racional y eficiente de la energía de acuerdo con las condiciones geográficas y tipos de usuarios. | NORMAS Y REGLAMENTACIONES: LEY 697 DE 2001 , ISO 500001 , RESOLUCIÓN 549 DE 2015 GUÍA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA, | IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y SU APLICACIÓN EN LA ACTUALIDAD. CONOCER LAS DIFERENTES LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS APLICABLES AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA. | 3.5.1 Realizar montaje de un sistema monofásico alimentado a 120 Voltios, en los módulos didácticos de instalaciones eléctricas del ambiente, el diagrama mostrado en la figura 1. | Realiza montaje eléctrico propuesto- Tabla 1 diligenciada. | 20 | 40 | 3.5.1 Realizar montaje de un sistema monofásico alimentado a 120 Voltios, en los módulos didácticos de instalaciones eléctricas del ambiente, el diagrama mostrado en la figura 1. | Realizar montaje eléctrico propuesto- Lista de Chequeo- Desempeño- Tabla 1 diligenciada.
|  |  | RAP2: Realizar La Medición De Consumos Energéticos De Acuerdo Con Procedimientos técnicos. | EQUIPOS DE MEDICIÓN. AFORO DE CARGAS | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA MEDICIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS. | 3.5.2 Realizar video explicativo del funcionamiento de un Tablero Eléctrico residencial monofásico alimentado a 120 Voltios, figura 2. | Realiza Video de montaje realizado. | 2 | 4 | 3.5.2 Realizar video explicativo del funcionamiento de un Tablero Eléctrico residencial monofásico alimentado a 120 Voltios, figura 2 | Realizar montaje eléctrico propuesto- Lista de Chequeo- Desempeño- Tabla 1 diligenciada.
|  |  | RAP3: Elaborar reportes de eficiencia energética de acuerdo con protocolos técnicos y tipos de usuarios | OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD. IMPORTANCIA EN LA PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO. | ELABORAR INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS. ANALIZAR LAS VARIABLES ELÉCTRICAS OBTENIDAS EN EL DIAGNÓSTICO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS. | 3.5.3: Construir los circuitos eléctricos del ambiente de aprendizaje teniendo en cuenta estudio de caso. | Realiza Informe y registro fotográfico. | 22 | 0 | 3.5.3: Construir los circuitos eléctricos del ambiente de aprendizaje teniendo en cuenta estudio de caso. | Video de montaje realizado- Lista de Chequeo- Desempeño- Tabla 1 diligenciada.
| TRANSVERSAL | 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.+C22:C29C22:C26C22:C29 | 638245 - ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Actividad Macro 1. Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definido de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. Plataforma LMS. | Definido de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. Plataforma LMS. | Docentes de la intitución educativa | Sin observaciones
|  | 230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES. | 638251 - EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.
|  | 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales. | 638255 - Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información | 638260 - IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE USO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA EMPLEADA. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. | 638287 - SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL APLICANDO PRINCIPIOS MATEMÁTICOS. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 240202501 - interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. | 638297 - COMUNICARSE DE MANERA SENCILLA EN INGLÉS EN FORMA ORAL Y ESCRITA CON UN VISITANTE O COLEGA EN UN CONTEXTO LABORAL COTIDIANO |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  |  | 638299 - PONER EN PRÁCTICA VOCABULARIO BÁSICO Y EXPRESIONES COMUNES DE SU ÁREA OCUPACIONAL EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE SU TRABAJO POR MEDIO DEL USO DE FRASES SENCILLAS EN FORMA ORAL Y ESCRITA |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  |  | 638299 - PONER EN PRÁCTICA VOCABULARIO BÁSICO Y EXPRESIONES COMUNES DE SU ÁREA OCUPACIONAL EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE SU TRABAJO POR MEDIO DEL USO DE FRASES SENCILLAS EN FORMA ORAL Y ESCRITA |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 20 | 12 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 638278 - EFECTUAR LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE SST, TENIENDO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 240201533 - Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales | 659285 - RA 3: EMPLEAR CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA SEGÚN ESTRATEGIA EMPRENDEDORA. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Prueba de conocimiento y desempeño | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
X

## FASE EVALUACIÓN
Código: GFPI-F-134
Versión: 05
PROCESO
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO PLANEACIÓN PEDAGÓGICA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  |  |  |  | Pública Clasificada |  |  |  |  | Pública Reservada
Fecha de Elaboración |  |  |  | AGOSTO 2026
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | TÉCNICO EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES
Modalidad de Formación |  |  |  | PRESENCIAL
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 832202 V2
Nombre del Proyecto Formativo (no aplica para complementaria) |  |  |  | Implementación del diseño de un sistema eléctrico residencial y comercial eficiente e innovador-V3
Código del Proyecto (no aplica para complementaria) |  |  |  | 2623925
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica |  |  |  | Nombres y Apellidos Diego Cortes Quintana, Jorge Iván Ospina Mejía, Wilson H. Perez F, Jeison Jilmar Navia Perafan, Humberto Montilla Narvaez, Heberth Valencia Cuero, Adalberto Quiñones, Steven Castañeda. | [5 empty] | Regional y Centro de formación SENA Salomia Regional Valle del Cauca. Centro de elecricidad y automatización industrial - CEAI
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
EVALUACION | Realizar la instalación eléctrica residencial y comercial según el informe de recursos. | 280101172 - MONTAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVA | RAP1: COMPRENDER LAS NECESIDADES Y REQUISITOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS: CONCEPTO, TIPOS DE HERRAMIENTAS, TIPOS DE MATERIALES, PROCEDIMIENTO TÉCNICO, MANUAL DE MONTAJE, CLASES DE AISLADORES Y CONECTORES. PARÁMETROS DE CARGABILIDAD DE INSTALACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE CONDUCTORES, CLASES DE TENDIDO, TÉCNICAS DE EMPALME, CLASES DE NOMENCLATURA. MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FUNCIONAMIENTO, CLASIFICACIÓN, CONEXIONES, NORMATIVIDAD, TIPOS DE CAJAS PARA MEDIDORES, TIPOS DE CARGA A INSTALAR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. NORMAS TÉCNICAS PROCEDIMENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. ESTRUCTURAS DE REDES ELÉCTRICAS: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, CLASES DE CONDUCTORES Y TUBERÍAS, TIPOS DE SOPORTES E INFRAESTRUCTURA, TIPOS DE REDES, NORMATIVA DE RED. | IDENTIFICAR TIPO DE CARGA A INSTALAR. VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN. INTERPRETAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA INTERPRETARLOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DEL FABRICANTE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. IDENTIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA. VERIFICAR UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. DETERMINAR LAS CANTIDADES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PRUEBAS PREVIAS Y POSTERIORES APLICADAS A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SELECCIONAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA | 1.)Reconoce los principios de la teoría atómica. Identifica el principio de funcionamiento de la corriente eléctrica. Reconoce las técnicas de generación de energía eléctrica. 2.)Identifica los materiales conductores, semiconductores y aislantes.. | 3.2.1 Chequear los planos e instalaciones eléctricas bajo normativa vigente – Diseño Simplificado. | 5 | 10 | Lista de chequeo - desempeño | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma para revision | Ambiente: Aulas de electricidad ambiente consta de los equipos necesarios y suficientes para el correcto desarrollo de las actividades curriculares. v Laboratorio de sistemas donde el alumno envía a través de la plataforma virtual las evidencias. v Laboratorio de dibujo donde los estudiantes elaboran y diseñan los planos eléctricos
|  | 280101173 - INSTALAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON REGLAMENTO TÉCNICO | RAP1: DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR DE RED. |  |  | 1) Reconoce las normas aplicables a la simbología eléctrica, de acuerdo con requerimientos técnicos. 2)Diagrama esquemas de conexión de acuerdo con simbología eléctrica, normatividad y estándares internacionales vigentes. | 3.2.2 Actividades de transferencia del conocimiento - Verificando los montajes eléctricos básicos | 5 | 10 | Prueba de conocimiento | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma para revision
|  | 280101173 - INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | RAP1: DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR DE RED. RAP2: EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA DE ACUERDO CON LOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DEL FABRICANTE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES |  |  | 1)Reconoce las aplicaciones de la corriente continua y alterna de acuerdo con las necesidades del mercado eléctrico actual. 2)Identifica los parámetros presentes en el circuito eléctrico según protocolo establecido. | 3.2.3.“Certificar los circuitos eléctricos del ambiente de aprendizaje teniendo en cuenta estudio de caso”. | 5 | 10 | Lista de chequeo – Desempeño | Foro de participacion Practica laboratorio Informe escrito en plataforma para revision
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
|  | 38558 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales. | 638254 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definido de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. Plataforma LMS. | Definido de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. Plataforma LMS. | Docentes de la intitución educativa | Sin observaciones
|  | 36180 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. | 638247 - CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 37800 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES. | 638253 - IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
|  | 39811 - Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales | 659287 - RA 4: RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN. |  |  | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | 5 | 7 | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación. | Definidas de acuerdo a la articulacion curricular entre la Institucion Educativa y el Centro de Formación.
X