## Hoja1
ANEXO: ESTUDIO DE MERCADO
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVADO, SECADO Y DESINFECCIÓN DE LA EMAVI
|  |  |  | TOOLS & SERVICES S.A.S. (VALORES HISTÓRICOS 084-00-J-EMAVI-GRUCA-2025) |  |  |  |  | CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS (VALORES HISTÓRICOS 084-00-J-EMAVI-GRUCA-2025) |  |  |  |  | INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS (VALORES HISTÓRICOS 084-00-J-EMAVI-GRUCA-2025) |  |  |  |  | INDUSTRIAS YOLUK SAS (VALORES HISTÓRICOS 084-00-J-EMAVI-GRUCA-2025) |  |  |  |  | CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S (VALORES HISTÓRICOS 084-00-J-EMAVI-GRUCA-2025)
ITEM | ELEMENTO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA + IPC (ACTUALIZADO (5,10%) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA + IPC (ACTUALIZADO (5,10%) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA + IPC (ACTUALIZADO (5,10%) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA + IPC (ACTUALIZADO (5,10%) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA + IPC (ACTUALIZADO (5,10%) | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA ARMÓNICA | MEDIA GEOMÉTRICA | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | DISERSIÓN % | PRECIO DE REFERENCIA VALOR UNITAIO INCLUIDO IVA | METRICA SELECCIONADA
GRUCA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO 02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO
1 | LAVADORA MILNOR | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza del Filtro Limpieza del Tambor Revisión de las Mangueras: Revisión de las Juntas y Sellos Revisión del Sistema de Amortiguación Limpieza del Dispensador de Detergente Diagnóstico de Fallos: Identificación y análisis de la causa de la avería mediante herramientas de diagnóstico. | 264600 | 50274 | 13494.6 | 314874 | 328368.6 | 308972.2689 | 58704.7311 | 15757.5857 | 367677 | 383434.5857 | 307868.2587 | 58494.9692 | 15701.2812 | 366363.2278 | 382064.509 | 260900 | 49571 | 13305.9 | 310471 | 323776.9 | 251900 | 47861 | 12846.9 | 299761 | 312607.9 | 312607.9 | 346050.4989 | 343449.8559 | 344736.3525 | 23647.4885 | 6.834% | 346050 | PROMEDIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Cambio sistema autómata PLC y módulos extensivos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después de la reparación. Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 7662600 | 1455894 | 390792.6 | 9118494 | 9509286.6 | 8946901.6807 | 1699911.3193 | 456291.9857 | 10646813 | 11103104.9857 | 10640000 | 2021600 | 542640 | 12661600 | 13204240 | 7554000 | 1435260 | 385254 | 8989260 | 9374514 | 7295300 | 1386107 | 372060.3 | 8681407 | 9053467.3 | 9053467.3 | 10448922.5771 | 10244104.2752 | 10342223.0127 | 986735.8893 | 9.443% | 10448923 | PROMEDIO
|  |  | Reparación motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después de la reparación. Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 2772600 | 526794 | 141402.6 | 3299394 | 3440796.6 | 3237319.3277 | 615090.6723 | 165103.2857 | 3852410 | 4017513.2857 | 3850000 | 731500 | 196350 | 4581500 | 4777850 | 2733300 | 519327 | 139398.3 | 3252627 | 3392025.3 | 2639700 | 501543 | 134624.7 | 3141243 | 3275867.7 | 3275867.7 | 3780810.5771 | 3706692.4478 | 3742198.7896 | 357048.5325 | 9.444% | 3780811 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Bombas. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 439600 | 83524 | 22419.6 | 523124 | 545543.6 | 513331.9328 | 97533.0672 | 26179.9286 | 610865 | 637044.9286 | 511498.8604 | 97184.7835 | 26086.4419 | 608683.6439 | 634770.0858 | 433400 | 82346 | 22103.4 | 515746 | 537849.4 | 418600 | 79534 | 21348.6 | 498134 | 519482.6 | 519482.6 | 574938.1229 | 570619.6347 | 572755.8515 | 39212.9763 | 6.82% | 574938 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Tarjeta Electrónica. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 5062000 | 961780 | 258162 | 6023780 | 6281942 | 5910340.3361 | 1122964.6639 | 301427.3571 | 7033305 | 7334732.3571 | 6990000 | 1328100 | 356490 | 8318100 | 8674590 | 4990200 | 948138 | 254500.2 | 5938338 | 6192838.2 | 4819300 | 915667 | 245784.3 | 5734967 | 5980751.3 | 5980751.3 | 6892970.7714 | 6761478.686 | 6824557.9438 | 645036.5742 | 9.358% | 6892971 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de filtro. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 1223800 | 232522 | 62413.8 | 1456322 | 1518735.8 | 1428863.8655 | 271484.1345 | 72872.0571 | 1700348 | 1773220.0571 | 1678000 | 318820 | 85578 | 1996820 | 2082398 | 1206400 | 229216 | 61526.4 | 1435616 | 1497142.4 | 1165100 | 221369 | 59420.1 | 1386469 | 1445889.1 | 1445889.1 | 1663477.0714 | 1632834.9384 | 1647560.3792 | 153857.9301 | 9.249% | 1663477 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de mangueras. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 389400 | 73986 | 19859.4 | 463386 | 483245.4 | 454699.1597 | 86392.8403 | 23189.6571 | 541092 | 564281.6571 | 453074.7456 | 86084.2017 | 23106.812 | 539158.9473 | 562265.7593 | 383900 | 72941 | 19578.9 | 456841 | 476419.9 | 370800 | 70452 | 18910.8 | 441252 | 460162.8 | 460162.8 | 509275.1033 | 505450.8985 | 507342.6112 | 34727.6427 | 6.819% | 509275 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de las juntas y sellos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 3129300 | 594567 | 159594.3 | 3723867 | 3883461.3 | 3653758.8235 | 694214.1765 | 186341.7 | 4347973 | 4534314.7 | 3640709.4748 | 691734.8002 | 185676.1832 | 4332444.275 | 4518120.4582 | 3084900 | 586131 | 157329.9 | 3671031 | 3828360.9 | 2979300 | 566067 | 151944.3 | 3545367 | 3697311.3 | 3697311.3 | 4092313.7316 | 4061577.029 | 4076781.797 | 279308.898 | 6.825% | 4092314 | PROMEDIO
|  |  | Cambio sistema de amortiguación. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la lavadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención. | 4601500 | 874285 | 234676.5 | 5475785 | 5710461.5 | 5372657.9832 | 1020805.0168 | 274005.5571 | 6393463 | 6667468.5571 | 5353469.8677 | 1017159.2749 | 273026.9633 | 6370629.1426 | 6643656.1058 | 4536200 | 861878 | 231346.2 | 5398078 | 5629424.2 | 4380800 | 832352 | 223420.8 | 5213152 | 5436572.8 | 5436572.8 | 6017516.6326 | 5972315.9901 | 5994675.8212 | 410789.3235 | 6.827% | 6017517 | PROMEDIO
2 | SECADORA # 2 MILNOR MLG130D | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza del Filtro Limpieza del Tambor Revisión de las Mangueras: Revisión de las Juntas y Sellos Revisión del Sistema de Amortiguación Diagnóstico de Fallos: Identificación y análisis de la causa de la avería mediante herramientas de diagnóstico. | 264600 | 50274 | 13494.6 | 314874 | 328368.6 | 308972.2689 | 58704.7311 | 15757.5857 | 367677 | 383434.5857 | 307868.2587 | 58494.9692 | 15701.2812 | 366363.2278 | 382064.509 | 260900 | 49571 | 13305.9 | 310471 | 323776.9 | 251900 | 47861 | 12846.9 | 299761 | 312607.9 | 312607.9 | 346050.4989 | 343449.8559 | 344736.3525 | 23647.4885 | 6.834% | 346050 | PROMEDIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Cambio de terminales neumáticas deterioradas | 466300 | 88597 | 23781.3 | 554897 | 578678.3 | 544490.7563 | 103453.2437 | 27769.0286 | 647944 | 675713.0286 | 542546.5166 | 103083.8382 | 27669.8723 | 645630.3548 | 673300.2271 | 459700 | 87343 | 23444.7 | 547043 | 570487.7 | 444000 | 84360 | 22644 | 528360 | 551004 | 551004 | 609836.6511 | 605255.7543 | 607521.7873 | 41600.9666 | 6.822% | 609837 | PROMEDIO
|  |  | Cambio motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. | 6170200 | 1172338 | 314680.2 | 7342538 | 7657218.2 | 7204333.6134 | 1368823.3866 | 367421.0143 | 8573157 | 8940578.0143 | 8560000 | 1626400 | 436560 | 10186400 | 10622960 | 6082700 | 1155713 | 310217.7 | 7238413 | 7548630.7 | 5874400 | 1116136 | 299594.4 | 6990536 | 7290130.4 | 7290130.4 | 8411903.4629 | 8247733.4413 | 8326397.2745 | 793213.3397 | 9.43% | 8411903 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Tarjeta Electrónica. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 3240700 | 615733 | 165275.7 | 3856433 | 4021708.7 | 3783889.916 | 718939.084 | 192978.3857 | 4502829 | 4695807.3857 | 4350000 | 826500 | 221850 | 5176500 | 5398350 | 3194800 | 607012 | 162934.8 | 3801812 | 3964746.8 | 3085400 | 586226 | 157355.4 | 3671626 | 3828981.4 | 3828981.4 | 4381918.8571 | 4309463.54 | 4344463.2466 | 390985.8255 | 8.923% | 4381919 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de filtro. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 823200 | 156408 | 41983.2 | 979608 | 1021591.2 | 961205.042 | 182628.958 | 49021.4571 | 1143834 | 1192855.4571 | 957772.4115 | 181976.7582 | 48846.393 | 1139749.1696 | 1188595.5626 | 811600 | 154204 | 41391.6 | 965804 | 1007195.6 | 783800 | 148922 | 39973.8 | 932722 | 972695.8 | 972695.8 | 1076586.724 | 1068502.7387 | 1072501.692 | 73461.9768 | 6.824% | 1076587 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de mangueras. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 711000 | 135090 | 36261 | 846090 | 882351 | 830162.1849 | 157730.8151 | 42338.2714 | 987893 | 1030231.2714 | 827197.5281 | 157167.5303 | 42187.0739 | 984365.0584 | 1026552.1323 | 700900 | 133171 | 35745.9 | 834071 | 869816.9 | 676900 | 128611 | 34521.9 | 805511 | 840032.9 | 840032.9 | 929796.8408 | 922811.7565 | 926267.1272 | 63472.6912 | 6.827% | 929797 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de las juntas y sellos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 1775500 | 337345 | 90550.5 | 2112845 | 2203395.5 | 2073110.084 | 393890.916 | 105728.6143 | 2467001 | 2572729.6143 | 2065706.5154 | 392484.2379 | 105351.0323 | 2458190.7534 | 2563541.7856 | 1750300 | 332557 | 89265.3 | 2082857 | 2172122.3 | 1690400 | 321176 | 86210.4 | 2011576 | 2097786.4 | 2097786.4 | 2321915.12 | 2304471.669 | 2313100.5341 | 158482.9378 | 6.826% | 2321915 | PROMEDIO
3 | SECADORA # 3 MILNOR MLS-50V | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza del Filtro Limpieza del Tambor Revisión de las Mangueras: Revisión de las Juntas y Sellos Revisión del Sistema de Amortiguación Diagnóstico de Fallos: Identificación y análisis de la causa de la avería mediante herramientas de diagnóstico. | 264600 | 50274 | 13494.6 | 314874 | 328368.6 | 308972.2689 | 58704.7311 | 15757.5857 | 367677 | 383434.5857 | 307868.2587 | 58494.9692 | 15701.2812 | 366363.2278 | 382064.509 | 260900 | 49571 | 13305.9 | 310471 | 323776.9 | 251900 | 47861 | 12846.9 | 299761 | 312607.9 | 312607.9 | 346050.4989 | 343449.8559 | 344736.3525 | 23647.4885 | 6.834% | 346050 | PROMEDIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Cambio de terminales neumáticas deterioradas | 466300 | 88597 | 23781.3 | 554897 | 578678.3 | 544490.7563 | 103453.2437 | 27769.0286 | 647944 | 675713.0286 | 642300 | 122037 | 32757.3 | 764337 | 797094.3 | 459700 | 87343 | 23444.7 | 547043 | 570487.7 | 444000 | 84360 | 22644 | 528360 | 551004 | 551004 | 634595.4657 | 622641.2962 | 628379.5545 | 59108.0923 | 9.314% | 634595 | PROMEDIO
|  |  | Cambio motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 5343600 | 1015284 | 272523.6 | 6358884 | 6631407.6 | 6239136.1345 | 1185435.8655 | 318195.9429 | 7424572 | 7742767.9429 | 6780000 | 1288200 | 345780 | 8068200 | 8413980 | 5267800 | 1000882 | 268657.8 | 6268682 | 6537339.8 | 5087400 | 966606 | 259457.4 | 6054006 | 6313463.4 | 6313463.4 | 7127791.7486 | 7040674.4937 | 7083280.3901 | 575817.0974 | 8.078% | 7127792 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Tarjeta Electrónica. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 3158900 | 600191 | 161103.9 | 3759091 | 3920194.9 | 3688300 | 700777 | 188103.3 | 4389077 | 4577180.3 | 4160000 | 790400 | 212160 | 4950400 | 5162560 | 3114100 | 591679 | 158819.1 | 3705779 | 3864598.1 | 3007400 | 571406 | 153377.4 | 3578806 | 3732183.4 | 3732183.4 | 4251343.34 | 4187725.2855 | 4218592.934 | 367101.5141 | 8.635% | 4251343 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de filtro. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 823200 | 156408 | 41983.2 | 979608 | 1021591.2 | 961212.605 | 182630.395 | 49021.8429 | 1143843 | 1192864.8429 | 957772.4115 | 181976.7582 | 48846.393 | 1139749.1696 | 1188595.5626 | 811600 | 154204 | 41391.6 | 965804 | 1007195.6 | 783800 | 148922 | 39973.8 | 932722 | 972695.8 | 972695.8 | 1076588.6011 | 1068504.2448 | 1072503.3798 | 73463.3042 | 6.824% | 1076589 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de mangueras. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 502800 | 95532 | 25642.8 | 598332 | 623974.8 | 587012.605 | 111532.395 | 29937.6429 | 698545 | 728482.6429 | 620400 | 117876 | 31640.4 | 738276 | 769916.4 | 495600 | 94164 | 25275.6 | 589764 | 615039.6 | 478600 | 90934 | 24408.6 | 569534 | 593942.6 | 593942.6 | 666271.2086 | 659303.2697 | 662728.2399 | 51144.0496 | 7.676% | 666271 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de las juntas y sellos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 1537700 | 292163 | 78422.7 | 1829863 | 1908285.7 | 1795366.3866 | 341119.6134 | 91563.6857 | 2136486 | 2228049.6857 | 1788954.3191 | 339901.3206 | 91236.6703 | 2128855.6398 | 2220092.31 | 1515800 | 288002 | 77305.8 | 1803802 | 1881107.8 | 1463900 | 278141 | 74658.9 | 1742041 | 1816699.9 | 1816699.9 | 2010847.0791 | 1995740.6233 | 2003213.4859 | 137282.7869 | 6.827% | 2010847 | PROMEDIO
4 | SECADORA # 4 MILNOR MLS-50V | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza del Filtro Limpieza del Tambor Revisión de las Mangueras: Revisión de las Juntas y Sellos Revisión del Sistema de Amortiguación Diagnóstico de Fallos: Identificación y análisis de la causa de la avería mediante herramientas de diagnóstico. | 264600 | 50274 | 13494.6 | 314874 | 328368.6 | 308972.2689 | 58704.7311 | 15757.5857 | 367677 | 383434.5857 | 347900 | 66101 | 17742.9 | 414001 | 431743.9 | 260900 | 49571 | 13305.9 | 310471 | 323776.9 | 251900 | 47861 | 12846.9 | 299761 | 312607.9 | 312607.9 | 355986.3771 | 350705.0445 | 353268.5575 | 30673.2153 | 8.616% | 355986 | PROMEDIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Cambio de terminales neumáticas deterioradas | 466300 | 88597 | 23781.3 | 554897 | 578678.3 | 544490.7563 | 103453.2437 | 27769.0286 | 647944 | 675713.0286 | 542546.5166 | 103083.8382 | 27669.8723 | 645630.3548 | 673300.2271 | 459700 | 87343 | 23444.7 | 547043 | 570487.7 | 444000 | 84360 | 22644 | 528360 | 551004 | 551004 | 609836.6511 | 605255.7543 | 607521.7873 | 41600.9666 | 6.822% | 609837 | PROMEDIO
|  |  | Cambio motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 5343600 | 1015284 | 272523.6 | 6358884 | 6631407.6 | 6239136.1345 | 1185435.8655 | 318195.9429 | 7424572 | 7742767.9429 | 6216853.5824 | 1181202.1807 | 317059.5327 | 7398055.763 | 7715115.2957 | 5267800 | 1000882 | 268657.8 | 6268682 | 6537339.8 | 5087400 | 966606 | 259457.4 | 6054006 | 6313463.4 | 6313463.4 | 6988018.8077 | 6935533.1971 | 6961496.7165 | 476982.7031 | 6.826% | 6988019 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Tarjeta Electrónica. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 3158900 | 600191 | 161103.9 | 3759091 | 3920194.9 | 3688300 | 700777 | 188103.3 | 4389077 | 4577180.3 | 3675127.2069 | 698274.1693 | 187431.4876 | 4373401.3762 | 4560832.8637 | 3114100 | 591679 | 158819.1 | 3705779 | 3864598.1 | 3007400 | 571406 | 153377.4 | 3578806 | 3732183.4 | 3732183.4 | 4130997.9127 | 4099968.8322 | 4115318.2859 | 282004.4464 | 6.827% | 4130998 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de filtro. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 823200 | 156408 | 41983.2 | 979608 | 1021591.2 | 961205.042 | 182628.958 | 49021.4571 | 1143834 | 1192855.4571 | 957772.4115 | 181976.7582 | 48846.393 | 1139749.1696 | 1188595.5626 | 811600 | 154204 | 41391.6 | 965804 | 1007195.6 | 783800 | 148922 | 39973.8 | 932722 | 972695.8 | 972695.8 | 1076586.724 | 1068502.7387 | 1072501.692 | 73461.9768 | 6.824% | 1076587 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de mangueras. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 502800 | 95532 | 25642.8 | 598332 | 623974.8 | 587012.605 | 111532.395 | 29937.6429 | 698545 | 728482.6429 | 584916.9815 | 111134.2265 | 29830.7661 | 696051.208 | 725881.974 | 495600 | 94164 | 25275.6 | 589764 | 615039.6 | 478600 | 90934 | 24408.6 | 569534 | 593942.6 | 593942.6 | 657464.3234 | 652523.8214 | 654967.8237 | 44916.6413 | 6.832% | 657464 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de las juntas y sellos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 1537700 | 292163 | 78422.7 | 1829863 | 1908285.7 | 1795366.3866 | 341119.6134 | 91563.6857 | 2136486 | 2228049.6857 | 1788954.3191 | 339901.3206 | 91236.6703 | 2128855.6398 | 2220092.31 | 1515800 | 288002 | 77305.8 | 1803802 | 1881107.8 | 1463900 | 278141 | 74658.9 | 1742041 | 1816699.9 | 1816699.9 | 2010847.0791 | 1995740.6233 | 2003213.4859 | 137282.7869 | 6.827% | 2010847 | PROMEDIO
5 | SECADORA #5 AMERICAN LAUNDRY 50 LB | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza del Filtro Limpieza del Tambor Revisión de las Mangueras: Revisión de las Juntas y Sellos Revisión del Sistema de Amortiguación Diagnóstico de Fallos: Identificación y análisis de la causa de la avería mediante herramientas de diagnóstico. | 264600 | 50274 | 13494.6 | 314874 | 328368.6 | 308972.2689 | 58704.7311 | 15757.5857 | 367677 | 383434.5857 | 307868.2587 | 58494.9692 | 15701.2812 | 366363.2278 | 382064.509 | 260900 | 49571 | 13305.9 | 310471 | 323776.9 | 251900 | 47861 | 12846.9 | 299761 | 312607.9 | 312607.9 | 346050.4989 | 343449.8559 | 344736.3525 | 23647.4885 | 6.834% | 346050 | PROMEDIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Se debe realizar tratamiento de pintura y anticorrosivo (toda la maquina). | 1474700 | 280193 | 75209.7 | 1754893 | 1830102.7 | 1721831.9328 | 327148.0672 | 87813.4286 | 2048980 | 2136793.4286 | 1715682.7291 | 325979.7185 | 87499.8192 | 2041662.4476 | 2129162.2668 | 1453800 | 276222 | 74143.8 | 1730022 | 1804165.8 | 1404000 | 266760 | 71604 | 1670760 | 1742364 | 1742364 | 1928517.6391 | 1914035.0668 | 1921199.2989 | 131630.5005 | 6.825% | 1928518 | PROMEDIO
|  |  | Reparación motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después de la reparación. Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 2085500 | 396245 | 106360.5 | 2481745 | 2588105.5 | 2435037.8151 | 462657.1849 | 124186.9286 | 2897695 | 3021881.9286 | 2678000 | 508820 | 136578 | 3186820 | 3323398 | 2055900 | 390621 | 104850.9 | 2446521 | 2551371.9 | 1985500 | 377245 | 101260.5 | 2362745 | 2464005.5 | 2464005.5 | 2789752.5657 | 2753321.0592 | 2771095.2408 | 230337.9591 | 8.257% | 2789753 | PROMEDIO
|  |  | Cambio motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 4117400 | 782306 | 209987.4 | 4899706 | 5109693.4 | 4807506.7227 | 913426.2773 | 245182.8429 | 5720933 | 5966115.8429 | 5180000 | 984200 | 264180 | 6164200 | 6428380 | 4059000 | 771210 | 207009 | 4830210 | 5037219 | 3920000 | 744800 | 199920 | 4664800 | 4864720 | 4864720 | 5481225.6486 | 5417330.5477 | 5448630.4004 | 435935.3247 | 7.953% | 5481226 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Tarjeta Electrónica. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 3545800 | 673702 | 180835.8 | 4219502 | 4400337.8 | 4140084.8739 | 786616.1261 | 211144.3286 | 4926701 | 5137845.3286 | 4578900 | 869991 | 233523.9 | 5448891 | 5682414.9 | 3495500 | 664145 | 178270.5 | 4159645 | 4337915.5 | 3375800 | 641402 | 172165.8 | 4017202 | 4189367.8 | 4189367.8 | 4749576.2657 | 4685614.5433 | 4716783.1716 | 396127.205 | 8.34% | 4749576 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de filtro. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 236100 | 44859 | 12041.1 | 280959 | 293000.1 | 275725.2101 | 52387.7899 | 14061.9857 | 328113 | 342174.9857 | 274740.4883 | 52200.6928 | 14011.7649 | 326941.1811 | 340952.946 | 232800 | 44232 | 11872.8 | 277032 | 288904.8 | 224800 | 42712 | 11464.8 | 267512 | 278976.8 | 278976.8 | 308801.9263 | 306479.9533 | 307628.568 | 21089.5491 | 6.829% | 308802 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de mangueras. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 711000 | 135090 | 36261 | 846090 | 882351 | 830162.1849 | 157730.8151 | 42338.2714 | 987893 | 1030231.2714 | 827197.5281 | 157167.5303 | 42187.0739 | 984365.0584 | 1026552.1323 | 700900 | 133171 | 35745.9 | 834071 | 869816.9 | 676900 | 128611 | 34521.9 | 805511 | 840032.9 | 840032.9 | 929796.8408 | 922811.7565 | 926267.1272 | 63472.6912 | 6.827% | 929797 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de las juntas y sellos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la secadora opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la secadora funciona correctamente después de la intervención. | 1537700 | 292163 | 78422.7 | 1829863 | 1908285.7 | 1795366.3866 | 341119.6134 | 91563.6857 | 2136486 | 2228049.6857 | 1788954.3191 | 339901.3206 | 91236.6703 | 2128855.6398 | 2220092.31 | 1515800 | 288002 | 77305.8 | 1803802 | 1881107.8 | 1463900 | 278141 | 74658.9 | 1742041 | 1816699.9 | 1816699.9 | 2010847.0791 | 1995740.6233 | 2003213.4859 | 137282.7869 | 6.827% | 2010847 | PROMEDIO
6 | CENTRIFUGADORA AMERICAN LAUNDRY #1 | 1 | Mantenimiento del sistema eléctrico Mantenimiento rodamientos del motor Mantenimiento de motor verificación contactores de arranque Mantenimiento de Freno Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la maquina funciona | 264600 | 50274 | 13494.6 | 314874 | 328368.6 | 308972.2689 | 58704.7311 | 15757.5857 | 367677 | 383434.5857 | 307868.2587 | 58494.9692 | 15701.2812 | 366363.2278 | 382064.509 | 260900 | 49571 | 13305.9 | 310471 | 323776.9 | 251900 | 47861 | 12846.9 | 299761 | 312607.9 | 312607.9 | 346050.4989 | 343449.8559 | 344736.3525 | 23647.4885 | 6.834% | 346050 | PROMEDIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Reparación sistema eléctrico. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después de la reparación. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 5217600 | 991344 | 266097.6 | 6208944 | 6475041.6 | 6092021.8487 | 1157484.1513 | 310693.1143 | 7249506 | 7560199.1143 | 6569000 | 1248110 | 335019 | 7817110 | 8152129 | 5143600 | 977284 | 262323.6 | 6120884 | 6383207.6 | 4967400 | 943806 | 253337.4 | 5911206 | 6164543.4 | 6164543.4 | 6947024.1429 | 6865706.0628 | 6905535.2219 | 553297.4394 | 7.965% | 6947024 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Rodamientos del Motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 2554200 | 485298 | 130264.2 | 3039498 | 3169762.2 | 2982300.8403 | 566637.1597 | 152097.3429 | 3548938 | 3701035.3429 | 3456000 | 656640 | 176256 | 4112640 | 4288896 | 2518000 | 478420 | 128418 | 2996420 | 3124838 | 2431800 | 462042 | 124021.8 | 2893842 | 3017863.8 | 3017863.8 | 3460479.0686 | 3400868.2658 | 3429608.2446 | 312976.2579 | 9.044% | 3460479 | PROMEDIO
|  |  | Cambio contactores de arranque. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 1584400 | 301036 | 80804.4 | 1885436 | 1966240.4 | 1849909.2437 | 351482.7563 | 94345.3714 | 2201392 | 2295737.3714 | 1843302.501 | 350227.4752 | 94008.4276 | 2193529.9762 | 2287538.4037 | 1561900 | 296761 | 79656.9 | 1858661 | 1938317.9 | 1508400 | 286596 | 76928.4 | 1794996 | 1871924.4 | 1871924.4 | 2071951.695 | 2056388.9082 | 2064087.5055 | 141440.6567 | 6.826% | 2071952 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de Frenos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 4659900 | 885381 | 237654.9 | 5545281 | 5782935.9 | 5440909.2437 | 1033772.7563 | 277486.3714 | 6474682 | 6752168.3714 | 5421477.501 | 1030080.7252 | 276495.3526 | 6451558.2262 | 6728053.5787 | 4593800 | 872822 | 234283.8 | 5466622 | 5700905.8 | 4436500 | 842935 | 226261.5 | 5279435 | 5505696.5 | 5505696.5 | 6093952.03 | 6048177.611 | 6070821.214 | 415959.4744 | 6.826% | 6093952 | PROMEDIO
|  |  | Reparación Motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después de la reparación. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 1079100 | 205029 | 55034.1 | 1284129 | 1339163.1 | 1260000 | 239400 | 64260 | 1499400 | 1563660 | 1255500 | 238545 | 64030.5 | 1494045 | 1558075.5 | 1063800 | 202122 | 54253.8 | 1265922 | 1320175.8 | 1027400 | 195206 | 52397.4 | 1222606 | 1275003.4 | 1275003.4 | 1411215.56 | 1400613.5104 | 1405858.082 | 96316.542 | 6.825% | 1411216 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de Bandas. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 1467600 | 278844 | 74847.6 | 1746444 | 1821291.6 | 1713600 | 325584 | 87393.6 | 2039184 | 2126577.6 | 1707480 | 324421.2 | 87081.48 | 2031901.2 | 2118982.68 | 1446800 | 274892 | 73786.8 | 1721692 | 1795478.8 | 1397300 | 265487 | 71262.3 | 1662787 | 1734049.3 | 1734049.3 | 1919275.996 | 1904860.6121 | 1911991.555 | 130975.0528 | 6.824% | 1919276 | PROMEDIO
7 | CENTRIFUGADORA AMERICAN LAUNDRY #2 | 1 | Mantenimiento del sistema eléctrico Mantenimiento rodamientos del motor Mantenimiento de motor verificación contactores de arranque Mantenimiento de Freno Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la maquina funciona | 264600 | 50274 | 13494.6 | 314874 | 328368.6 | 308972.2689 | 58704.7311 | 15757.5857 | 367677 | 383434.5857 | 307868.2587 | 58494.9692 | 15701.2812 | 366363.2278 | 382064.509 | 260900 | 49571 | 13305.9 | 310471 | 323776.9 | 251900 | 47861 | 12846.9 | 299761 | 312607.9 | 312607.9 | 346050.4989 | 343449.8559 | 344736.3525 | 23647.4885 | 6.834% | 346050 | PROMEDIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Reparación sistema eléctrico. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después de la reparación. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 5217600 | 991344 | 266097.6 | 6208944 | 6475041.6 | 6092021.8487 | 1157484.1513 | 310693.1143 | 7249506 | 7560199.1143 | 6824500 | 1296655 | 348049.5 | 8121155 | 8469204.5 | 5143600 | 977284 | 262323.6 | 6120884 | 6383207.6 | 4967400 | 943806 | 253337.4 | 5911206 | 6164543.4 | 6164543.4 | 7010439.2429 | 6909276.9927 | 6958436.3653 | 598138.6867 | 8.532% | 7010439 | PROMEDIO
|  |  | Cambio Rodamientos del Motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 2554200 | 485298 | 130264.2 | 3039498 | 3169762.2 | 2982300.8403 | 566637.1597 | 152097.3429 | 3548938 | 3701035.3429 | 3456000 | 656640 | 176256 | 4112640 | 4288896 | 2518000 | 478420 | 128418 | 2996420 | 3124838 | 2431800 | 462042 | 124021.8 | 2893842 | 3017863.8 | 3017863.8 | 3460479.0686 | 3400868.2658 | 3429608.2446 | 312976.2579 | 9.044% | 3460479 | PROMEDIO
|  |  | Cambio contactores de arranque. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 1198700 | 227753 | 61133.7 | 1426453 | 1487586.7 | 1399545.3782 | 265913.6218 | 71376.8143 | 1665459 | 1736835.8143 | 1394547.0907 | 264963.9472 | 71121.9016 | 1659511.038 | 1730632.9396 | 1181600 | 224504 | 60261.6 | 1406104 | 1466365.6 | 1141200 | 216828 | 58201.2 | 1358028 | 1416229.2 | 1416229.2 | 1567530.0508 | 1555756.1702 | 1561580.4573 | 106985.8576 | 6.825% | 1567530 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de Frenos. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 3356900 | 637811 | 171201.9 | 3994711 | 4165912.9 | 3919510.9244 | 744707.0756 | 199895.0571 | 4664218 | 4864113.0571 | 3905512.8751 | 742047.4463 | 199181.1566 | 4647560.3214 | 4846741.4781 | 3309300 | 628767 | 168774.3 | 3938067 | 4106841.3 | 3195900 | 607221 | 162990.9 | 3803121 | 3966111.9 | 3966111.9 | 4389944.127 | 4356967.4523 | 4373280.3336 | 299694.6418 | 6.827% | 4389944 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de Motor. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después de la reparación. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 8981100 | 1706409 | 458036.1 | 10687509 | 11145545.1 | 10486354.6218 | 1992407.3782 | 534804.0857 | 12478762 | 13013566.0857 | 11980700 | 2276333 | 611015.7 | 14257033 | 14868048.7 | 8853700 | 1682203 | 451538.7 | 10535903 | 10987441.7 | 8550500 | 1624595 | 436075.5 | 10175095 | 10611170.5 | 10611170.5 | 12125154.4171 | 11930996.9393 | 12024922.8137 | 1070548.2944 | 8.829% | 12125154 | PROMEDIO
|  |  | Cambio de Bandas. Ajustes y Calibraciones: Realización de ajustes necesarios para asegurar que la centrifuga opere de manera óptima después del cambio. Pruebas Post-Cambio: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la centrifuga funciona correctamente después de la intervención. | 1467600 | 278844 | 74847.6 | 1746444 | 1821291.6 | 1713600 | 325584 | 87393.6 | 2039184 | 2126577.6 | 1707480 | 324421.2 | 87081.48 | 2031901.2 | 2118982.68 | 1446800 | 274892 | 73786.8 | 1721692 | 1795478.8 | 1397300 | 265487 | 71262.3 | 1662787 | 1734049.3 | 1734049.3 | 1919275.996 | 1904860.6121 | 1911991.555 | 130975.0528 | 6.824% | 1919276 | PROMEDIO
GRUAL POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO 02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO
8 | LAVADORA CARGA FRONTAL DE 22 KG | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza regular para eliminar polvo y suciedad. Inspección visual de posibles daños, como abolladuras o corrosión. Limpieza y desinfección de la puerta y las juntas. Inspección de las juntas de sellado para asegurarse de que estén intactas y sin grietas. Limpieza del tambor para eliminar residuos de detergente y sedimentos. Inspección de las paletas o elementos de agitación para detectar daños o desgaste. Inspección visual de las mangueras para detectar fugas o daños. Lubricación de rodamientos y componentes móviles según las especificaciones del fabricante. Comprobación de correas o cadenas de transmisión Inspección visual de cables y conexiones eléctricas. Comprobación de los componentes electrónicos, como sensores y paneles de control. Calibración de la temperatura y velocidad de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Limpieza y vaciado regular de los filtros y trampas de pelusa para garantizar un flujo de aire sin obstrucciones. Limpieza y desinfección de las cámaras de dosificación. Verificación de la precisión de la dosificación y calibración según sea necesario. | 211100 | 40109 | 10766.1 | 251209 | 261975.1 | 246529.4118 | 46840.5882 | 12573 | 293370 | 305943 | 245648.7395 | 46673.2605 | 12528.0857 | 292322 | 304850.0857 | 208100 | 39539 | 10613.1 | 247639 | 258252.1 | 201000 | 38190 | 10251 | 239190 | 249441 | 249441 | 276092.2571 | 274014.7988 | 275042.4396 | 18845.2847 | 6.826% | 276092 | PROMEDIO
Limpieza de la bomba y las tuberías de drenaje. Verificación de la eficiencia del sistema de drenaje. Inspección de elementos de calefacción y termostatos. Asegurarse de que la temperatura se mantenga constante y dentro de los parámetros establecidos. Verifica que la lavadora esté funcionando a las temperaturas y velocidades adecuadas. Asegurarse que los paneles y cubiertas estén asegurados y en su lugar. Inspección de posibles daños en estos componentes. Inspección de conexiones de tuberías y válvulas para detectar fugas y asegurarse de que funcionen correctamente. Comprobación de dispositivos de seguridad como interruptores de emergencia y sistemas de parada de emergencia. Pruebas: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Reemplazo de mangueras desgastadas | 60600 | 11514 | 3090.6 | 72114 | 75204.6 | 70717.6471 | 13436.3529 | 3606.6 | 84154 | 87760.6 | 70465.7862 | 13388.4994 | 3593.7551 | 83854.2856 | 87448.0407 | 59700 | 11343 | 3044.7 | 71043 | 74087.7 | 57700 | 10963 | 2942.7 | 68663 | 71605.7 | 71605.7 | 79221.3281 | 78628.7873 | 78921.9043 | 5385.0623 | 6.797% | 79221 | PROMEDIO
|  |  | Reemplazar correas o cadenas de transmisión si están desgastadas. | 121100 | 23009 | 6176.1 | 144109 | 150285.1 | 141436.9748 | 26873.0252 | 7213.2857 | 168310 | 175523.2857 | 140931.5724 | 26776.9987 | 7187.5102 | 167708.5711 | 174896.0813 | 119400 | 22686 | 6089.4 | 142086 | 148175.4 | 115300 | 21907 | 5880.3 | 137207 | 143087.3 | 143087.3 | 158393.4334 | 157200.8225 | 157790.7673 | 10823.0707 | 6.833% | 158393 | PROMEDIO
|  |  | Reemplazo de componentes del sistema de drenaje si es necesario. | 233600 | 44384 | 11913.6 | 277984 | 289897.6 | 272801.6807 | 51832.3193 | 13912.8857 | 324634 | 338546.8857 | 271827.446 | 51647.2147 | 13863.1997 | 323474.6608 | 337337.8605 | 230300 | 43757 | 11745.3 | 274057 | 285802.3 | 222400 | 42256 | 11342.4 | 264656 | 275998.4 | 275998.4 | 305516.6093 | 303217.5046 | 304354.805 | 20872.5259 | 6.832% | 305517 | PROMEDIO
En todos los items deben incluir las Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención.
9 | LAVADORA CARGA FRONTAL DE 22 KG MARCA LG | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza regular para eliminar polvo y suciedad. Inspección visual de posibles daños, como abolladuras o corrosión. Limpieza y desinfección de la puerta y las juntas. Inspección de las juntas de sellado para asegurarse de que estén intactas y sin grietas. Limpieza del tambor para eliminar residuos de detergente y sedimentos. Inspección de las paletas o elementos de agitación para detectar daños o desgaste. Inspección visual de las mangueras para detectar fugas o daños. Lubricación de rodamientos y componentes móviles según las especificaciones del fabricante. Comprobación de correas o cadenas de transmisión. Inspección visual de cables y conexiones eléctricas. Comprobación de los componentes electrónicos, como sensores y paneles de control. Calibración de la temperatura y velocidad de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Limpieza y vaciado regular de los filtros y trampas de pelusa para garantizar un flujo de aire sin obstrucciones. Limpieza y desinfección de las cámaras de dosificación. Verificación de la precisión de la dosificación y calibración según sea necesario. | 211100 | 40109 | 10766.1 | 251209 | 261975.1 | 246529.4118 | 46840.5882 | 12573 | 293370 | 305943 | 245648.7395 | 46673.2605 | 12528.0857 | 292322 | 304850.0857 | 208100 | 39539 | 10613.1 | 247639 | 258252.1 | 201000 | 38190 | 10251 | 239190 | 249441 | 249441 | 276092.2571 | 274014.7988 | 275042.4396 | 18845.2847 | 6.826% | 276092 | PROMEDIO
Limpieza de la bomba y las tuberías de drenaje. Verificación de la eficiencia del sistema de drenaje. Inspección de elementos de calefacción y termostatos. Asegurarse de que la temperatura se mantenga constante y dentro de los parámetros establecidos. Verifica que la lavadora esté funcionando a las temperaturas y velocidades adecuadas. Ajusta según sea necesario de acuerdo con el manual. Asegurarse de que los paneles y cubiertas estén asegurados y en su lugar. Inspección de posibles daños en estos componentes. Inspección de conexiones de tuberías y válvulas para detectar fugas y asegurarse de que funcionen correctamente. Comprobación de dispositivos de seguridad como interruptores de emergencia y sistemas de parada de emergencia. Pruebas: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Reemplazo de correas o cadenas de transmisión si están desgastadas. | 144800 | 27512 | 7384.8 | 172312 | 179696.8 | 169049 | 32119.31 | 8621.499 | 201168.31 | 209789.809 | 168445.4472 | 32004.635 | 8590.7178 | 200450.0822 | 209040.8 | 142700 | 27113 | 7277.7 | 169813 | 177090.7 | 137800 | 26182 | 7027.8 | 163982 | 171009.8 | 171009.8 | 189325.5818 | 187900.6821 | 188605.5675 | 12951.2135 | 6.841% | 189326 | PROMEDIO
En todos los items deben incluir las Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención.
10 | SECADORA CARGA FRONTAL DE 22 KG | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Limpieza regular de la carcasa para eliminar polvo y suciedad. Inspección visual de posibles daños, como abolladuras o corrosión. Limpieza y desinfección de la puerta y las juntas. Inspección de las juntas de sellado para asegurarse de que estén intactas y sin grietas. Limpieza del tambor para eliminar residuos de pelusa y sedimentos. Inspección de las paletas del tambor o elementos de agitación para detectar daños o desgaste. Inspección visual de las mangueras de entrada y salida de aire para detectar posibles obstrucciones o daños. Lubricación de rodamientos y componentes móviles según las especificaciones del fabricante. Comprobación de correas o cadenas de transmisión. Inspección visual de cables y conexiones eléctricas. Comprobación de los componentes electrónicos, como sensores y paneles de control. Calibración de la temperatura y el tiempo de secado según las especificaciones del fabricante. Limpieza y vaciado regular de los filtros y trampas de pelusa para garantizar un flujo de aire sin obstrucciones. Limpieza o aspirado regular del sistema de ventilación y el conducto de escape para evitar obstrucciones y mantener una buena circulación de aire. | 211100 | 40109 | 10766.1 | 251209 | 261975.1 | 246529.4118 | 46840.5882 | 12573 | 293370 | 305943 | 245648.7395 | 46673.2605 | 12528.0857 | 292322 | 304850.0857 | 208100 | 39539 | 10613.1 | 247639 | 258252.1 | 201000 | 38190 | 10251 | 239190 | 249441 | 249441 | 276092.2571 | 274014.7988 | 275042.4396 | 18845.2847 | 6.826% | 276092 | PROMEDIO
Inspección de los elementos de calefacción y termostatos. Asegurarse de que la temperatura se mantenga constante y dentro de los parámetros establecidos. Pruebas: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
|  |  | Reemplazo de correas o cadenas de transmisión si están desgastadas. | 79500 | 15105 | 4054.5 | 94605 | 98659.5 | 92780.6723 | 17628.3277 | 4731.8143 | 110409 | 115140.8143 | 92449.9299 | 17565.4867 | 4714.9464 | 110015.4165 | 114730.363 | 78300 | 14877 | 3993.3 | 93177 | 97170.3 | 75700 | 14383 | 3860.7 | 90083 | 93943.7 | 93943.7 | 103928.9355 | 103150.5026 | 103535.5645 | 7060.6277 | 6.794% | 103929 | PROMEDIO
|  |  | Comprobación de correas o cadenas de transmisión y reemplazo si están desgastadas. | 396500 | 75335 | 20221.5 | 471835 | 492056.5 | 462959.6639 | 87962.3361 | 23610.9429 | 550922 | 574532.9429 | 461306.8558 | 87648.3026 | 23526.6496 | 548955.1584 | 572481.8081 | 390900 | 74271 | 19935.9 | 465171 | 485106.9 | 377500 | 71725 | 19252.5 | 449225 | 468477.5 | 468477.5 | 518531.1302 | 514636.9375 | 516563.3118 | 35393.2613 | 6.826% | 518531 | PROMEDIO
|  |  | Inspección visual de las mangueras de entrada y salida de aire para detectar posibles obstrucciones o daños. | 71900 | 13661 | 3666.9 | 85561 | 89227.9 | 84000 | 15960 | 4284 | 99960 | 104244 | 83700 | 15903 | 4268.7 | 99603 | 103871.7 | 70900 | 13471 | 3615.9 | 84371 | 87986.9 | 68500 | 13015 | 3493.5 | 81515 | 85008.5 | 85008.5 | 94067.8 | 93359.7778 | 93709.9853 | 6405.8925 | 6.81% | 94068 | PROMEDIO
En todos los items deben incluir las Pruebas Post-Reparación: Ejecución de ciclos de prueba para confirmar que la lavadora funciona correctamente después de la intervención.
|  |  |  | TOTAL OFERTADO A VALORES UNITARIOS |  | 6057438.3 | 141340227 | 147397665.3 | TOTAL OFERTADO A VALORES UNITARIOS |  | 7072681.2133 | 165029228.31 | 172101909.5233 | TOTAL OFERTADO A VALORES UNITARIOS |  | 7646008.307 | 178406860.4961 | 186052868.803 | TOTAL OFERTADO A VALORES UNITARIOS |  | 5971533.9 | 139335791 | 145307324.9 | TOTAL OFERTADO A VALORES UNITARIOS |  | 5767029 | 134564010 | 140331039 |  |  |  |  | TOTAL A VALORES UNITARIOS ESTIMADO POR LA ENTIDAD |  | 158238160