## Generalidades de la cotización
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Generalidades de la cotización
1 | RECOMENDACIONES PARA ELABORAR LA COTIZACIÓN: 1. Se requiere que las cotizaciones se presenten en moneda colombiana. 2. Importante recordar que el IDEAM requiere que la cotización presentada por usted, contemple de manera implícita los costos directos e indirectos en que usted debe incurrir para cumplir con la satisfacción de la necesidad del IDEAM. Estos costos deben estar distribuidos en el precio unitario, es decir por elemento antes de IVA cuando aplique, de forma tal que permita hacer un presupuesto ajustado a los valores de mercado. 3. Cuando se habla de costos directos e indirectos se hace referencia a todas las erogaciones necesarias para el cumplimiento y satisfacción de la necesidad. Entre los principales esta los impuestos, tasas, contribuciones, personal y gastos de transporte. 4. La veracidad de la información solicitada en referencia a sus condiciones y las condiciones reales del mercado, es importante para el IDEAM, toda vez que podrá generar un Estudio del Sector adecuado para el futuro proceso de contratación. 5. La cotización solicitada servirá́ de base para la elaboración del Estudio del Sector y para establecer el presupuesto oficial estimado del futuro proceso de contratación. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia constituye en si misma una oferta y en efecto NO obliga a las partes. 6. Para la elaboración de la presente cotización, se hace necesario verificar la información contenida en el Formato "SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES" y sus documentos anexos. Los cuales deben ser leídos de forma detenida para la correcta presentación de la cotización.
2 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL BIEN Y/O SERVICIO: Se encuentran establecidos en el documento "SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES" y anexos.
3 | Reteciones: [El área deberá verificar con contabilidad las retenciones aplicables e indicarlas en este aparte ] Todas las retenciones que apliquen por ley. Retefuente, ReteIVA, ReteICA: Sin rentenciones
4 | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN La cotización presentada en su conjunto, tiene una vigencia de (90) días.
5 | PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN La cotización debe se presentada en el termino fijado en la plataforma Secop II [verificar por parte de área cuando se lleve a cabo por Secop o correo] En caso de no poder hacerlo dentro del plazo previsto y/o no estar interesado en presentar su cotización, el IDEAM le agradece que nos haga saber tal situación y el hecho que hace que no este interesado en participar. Culaquier inquietud pordrá ser remitida a través de la Plataforma Secop II. [verificar por parte de área cuando se lleve a cabo por Secop o correo]
6 | OBSERVACIONES Es muy importante para el IDEAM conocer el conocimiento de los agentes del mercado en referencia a los bienes y/o servicios que están siendo cotizados, si al momento de diligenciar este formato de cotización, usted evidencia que existe alguna recomendación técnica, económica o jurídica relevante para tener en cuenta, le solicitamos que reglón seguido a esta información exponga su argumento y/o recomendación frente al tema. Tenga en cuenta que la información que usted proporcione va a ser estudiada por la entidad, sin que la misma sea de obligatoria observancia para la formulación de los documentos pre-contractuales, es decir, el IDEAM se reservan el derecho de evaluar la pertinencia de lo observado.

## Servicios Tabla 1
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato
COTIZANTE: |  | INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA S.A.S
NIT: |  | 900.098.586 - 1
DESCRIPCION DEL OBJETO: |  | (HIDRO-207) MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL.
TAMAÑO DE EMPRESA (Decreto 957 de junio 2019) (Marcar con con una X) |  |  |  |  | MICRO | PEQUEÑA | GRANDE
X
Indicar si su empresa dentro su personal incluye algunas de las siguientes poblaciones (artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 de función pública): Población en pobreza extrema, Desplazados por la violencia, Personas en proceso de reintegración o reincorporación,Sujetos de especial protección constitucional, Víctimas del conflicto armado interno, Mujeres cabeza de familia, Adultos mayores, Personas en condición de discapacidad, Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas (Escriba Si o NO - En caso afirmativo especifique) | [6 empty] | NO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Tabla 1 Listado de Equipos - Revision 2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIFICACIÓN OPERACIONAL | CALIBRACIÓN | VALOR TOTAL DE ACUERDO A LO REQUERIDO PARA CADA EQUIPO | IVA | SUBTOTAL + IMPUESTOS
1 | Agitador Magnético | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
2 | Agitador Magnético | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
3 | Agitador Magnético | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
4 | Agitador Magnético | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
5 | Agitador Magnético | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
6 | Agitador Vortex | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
7 | AGITADOR RECIPROCO | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
8 | Balanza Analítica | X |  | X | 1050000 | 199500 | 1249500
9 | Balanza Analítica | X |  | X | 1050000 | 199500 | 1249500
10 | Balanza Analítica | X |  | X | 1050000 | 199500 | 1249500
11 | Balanza Analítica | X |  | X | 1050000 | 199500 | 1249500
12 | Balanza Analítica | X |  | X | 1050000 | 199500 | 1249500
13 | Balanza Analítica | X |  | X | 1050000 | 199500 | 1249500
14 | Baño de Agua 8 puestos | X |  |  | 600000 | 114000 | 714000
15 | Baño ultrasonido | X |  |  | 500000 | 95000 | 595000
16 | Baño ultrasonido | X |  |  | 500000 | 95000 | 595000
17 | Bomba de Vacío | X |  |  | 500000 | 95000 | 595000
18 | Bomba de Vacío | X |  |  | 500000 | 95000 | 595000
19 | Bomba de Vacío | X |  |  | 500000 | 95000 | 595000
20 | Unidad intercambiable | X |  |  | 1500000 | 285000 | 1785000
21 | Unidad intercambiable | X |  |  | 1500000 | 285000 | 1785000
22 | Unidad intercambiable | X |  |  | 1500000 | 285000 | 1785000
23 | Unidad intercambiable | X |  |  | 1500000 | 285000 | 1785000
24 | Bureta | X |  | X | 1000000 | 190000 | 1190000
25 | Bureta | X |  | X | 1000000 | 190000 | 1190000
26 | Bureta | X |  | X | 1000000 | 190000 | 1190000
27 | Bureta | X |  | X | 1000000 | 190000 | 1190000
28 | Agitador | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
29 | Agitador | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
30 | Agitador | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
31 | Agitador | X |  |  | 400000 | 76000 | 476000
32 | Cabina de Seguridad Biologica / CABINA EN FIBRA DE VIDRIO | X | X |  | 3000000 | 570000 | 3570000
33 | Cabina de Extracción de Gases | X | X |  | 2000000 | 380000 | 2380000
34 | Cabina de Extracción de Gases | X | X |  | 2000000 | 380000 | 2380000
35 | Cabina de Extracción de Gases | X | X |  | 2000000 | 380000 | 2380000
36 | Ultracongelador / CONGELADOR VERTICAL | X |  |  | 600000 | 114000 | 714000
37 | Desecador Eléctrico / CABINA DE SECADORA | X |  |  | 600000 | 114000 | 714000
38 | Cuarto Frío Primer Piso | X | X | X 1 punto 4ºC | 3500000 | 665000 | 4165000
39 | Cuarto Frío Segundo Piso | X | X | X 1 punto 4ºC | 3500000 | 665000 | 4165000
40 | Digestor Metales | X | X | X 1 punto 90°C | 2500000 | 475000 | 2975000
41 | Espectrofotómetro | X | X | X | 3500000 | 665000 | 4165000
42 | Espectrofotómetro UV/VIS / SISTEMA ESPECTOFOTOMETRIA UV-VIS | X | X | X | 3500000 | 665000 | 4165000
43 | Espectrofotómetro UV/VIS | X | X | X | 3500000 | 665000 | 4165000
44 | Horno Digital | X | X | X 2 puntos 103ºC ±2 y 180±2 | 3200000 | 608000 | 3808000
45 | Horno Digital | X | X | X 2 puntos 103ºC ±2 y 180±2 | 3200000 | 608000 | 3808000
46 | Incubadora Digital Coliformes | X | X | X 2 puntos 35ºC ±0,5 y 44.5±0,2 | 3200000 | 608000 | 3808000
47 | Incubadora | X | X | X 2 puntos 35ºC ±0,5 y 44.5±0,2 | 3200000 | 608000 | 3808000
48 | Horno de Secado Sedimentos | X | X | X 1 punto 40ºC ±0,5 | 2800000 | 532000 | 3332000
49 | Incubadora DBO5 | X | X | X 1 punto 20ºC±1 | 2800000 | 532000 | 3332000
50 | Lavadora de vidrieria | X | X |  | 2800000 | 532000 | 3332000
51 | Mufla | X | X |  | 2800000 | 532000 | 3332000
52 | Mufla | X | X |  | 2800000 | 532000 | 3332000
53 | Nevera | X | X |  | 1200000 | 228000 | 1428000
54 | Nevera | X | X |  | 1200000 | 228000 | 1428000
55 | Plancha de Calentamiento / PLANCHA DE CALEFACCION | X |  |  | 500000 | 95000 | 595000
56 | Refrigerador Farmacéutico / NEVERA | X |  |  | 500000 | 95000 | 595000
57 | Selladora / SELLADOR DE BOLSAS QUANTI TRAY | X |  |  | 650000 | 123500 | 773500
58 | Sistema de Evaporación | X |  |  | 1100000 | 209000 | 1309000
59 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
60 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
61 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
62 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
63 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
64 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
65 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
66 | Termohigrómetro Digital con Sensor Externo | X |  | Calibrar en 30 %, 40% y 50% humedad y Temperatura 15ºC, 20ºC y 25ºC | 600000 | 114000 | 714000
67 | Termocupla SondaTipo K (-200 a 1372 °C) | X |  | X 10 puntos 4°C, 15°C,20°C,35°C,40°C 44°C, 60°C104°C,150°C,180°C | 1200000 | 228000 | 1428000
68 | Termocupla Datalloger | X |  |  | 1200000 | 228000 | 1428000
69 | Termoreactor | X | X | X 1 punto 150±2 | 2200000 | 418000 | 2618000
70 | Termoreactor | X | X | X 1 punto 150±2 | 2200000 | 418000 | 2618000
71 | Turbidímetro | X | X | X | 3000000 | 570000 | 3570000
72 | EXTRACCION FASE SOLIDA | X |  |  | 1800000 | 342000 | 2142000
73 | SENSOR DE AUTOAGITACION PARA BOTELLAS | X |  |  | 1800000 | 342000 | 2142000
74 | Multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 3000000 | 570000 | 3570000
75 | pHmetro Digital / MEDIDOR DE PH | X | X | X | 1200000 | 228000 | 1428000
76 | Medidor de Oxígeno Disuelto con electrodo | X | X | X | 1800000 | 342000 | 2142000
77 | Potenciometro Ion Selectivo / MEDIDOR DE ION SELECTIVO DUAL STAR | X | X | X | 900000 | 171000 | 1071000
78 | Conductimetro Digital de Mesa | X | X | X | 1500000 | 285000 | 1785000
79 | Conductimetro Digital de Mesa | X | X | X | 1500000 | 285000 | 1785000
80 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
81 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
82 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
83 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
84 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
85 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
86 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
87 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
88 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
89 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
90 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
91 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
92 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
93 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
94 | Medidor multiparametro | X | X | X incluidos 3 puntos de Temperatura 15°C±1,0, 20°C±1,0y 30°C±1,0 | 2500000 | 475000 | 2975000
| Ver todo los archivos que conforman la solcitud de cotización | TOTAL |  |  |  |  | 180344500
* Se debe verificar el % de IVA a aplicar por ítem cotizado según corresponda. La tabla esta formulada para un IVA del 19%. NO obstante el cotizante deberá verificar las fórmulas.

## Repuestos Tabla 1
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato
COTIZANTE: |  | INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA S.A.S
NIT: |  | 900.098.586 - 1
DESCRIPCION DEL OBJETO: |  | (HIDRO-207) MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL.
TAMAÑO DE EMPRESA (Decreto 957 de junio 2019) (Marcar con con una X) |  |  |  |  | MICRO | PEQUEÑA | GRANDE
X
Indicar si su empresa dentro su personal incluye algunas de las siguientes poblaciones (artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 de función pública): Población en pobreza extrema, Desplazados por la violencia, Personas en proceso de reintegración o reincorporación,Sujetos de especial protección constitucional, Víctimas del conflicto armado interno, Mujeres cabeza de familia, Adultos mayores, Personas en condición de discapacidad, Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas (Escriba Si o NO - En caso afirmativo especifique) | [6 empty] | NO
ÍTEMS TABLA 1 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA | SUBTOTAL + IMPUESTOS
33,34 y 35 | Carbón activado para cambio en la Cabina de Extracción de Gases , se debe incluir el cambio del carbon activado de los filtros | UNIDAD | 3 | 1400000 | 4200000 | 798000 | 4998000
38 | Ventilador para el condensador del sistema de refrigeración del cuarto frío el cual debe cumplir conTipo: Ventilador axial para condensador, apto para sistemas de refrigeración comercial o industrial. Alimentación eléctrica: 208–230 V AC. Frecuencia: 50/60 Hz. Fase: Monofásico. Potencia: Entre 1/20 HP y 1/10 HP. Velocidad de rotación: Entre 1200 y 1600 RPM. Corriente nominal: Acorde a la potencia del equipo y compatible con el sistema existente. Servicio: Operación continua. Protección: Motor con protección térmica incorporada o equivalente. Clase de aislamiento: Clase B o superior. Grado de protección: Mínimo IP44 o superior, apto para condiciones de intemperie o ambientes con humedad y polvo. Rodamientos: Sellados, libres de mantenimiento o de alta durabilidad. Compatibilidad mecánica: Dimensiones y sistema de fijación compatibles con el condensador existente. Eje y acople adecuados para la hélice instalada o incluida. Hélice: Incluida o compatible con la existente. Fabricada en material resistente a la intemperie (aluminio o polímero técnico). Sentido de giro y caudal de aire: Deberán ser adecuados para garantizar la correcta disipación térmica del condensador. | UNIDAD | 1 | 6000000 | 6000000 | 1140000 | 7140000
39 | Tablero de control eléctrico para el motor del sistema de refrigeración (1.5 HP) debe cumplir con lo siguiente: Potencia del motor a controlar: 1.5 HP Alimentación: 208–230 V AC (ajustable según red disponible) Frecuencia: 50/60 Hz Fase: Monofásico o trifásico (según el motor instalado) Protecciones: Interruptor termomagnético (breaker) dimensionado para el motor Relé térmico ajustable acorde a la corriente nominal del motor Protección contra sobrecarga y cortocircuito Elementos de maniobra: Contactor adecuado para 1.5 HP Pulsador de arranque (start) Pulsador de parada (stop) Señalización: Luz piloto de operación (equipo energizado/en marcha) Gabinete: Tipo metálico o termoplástico Grado de protección mínimo IP54 (muy importante por condiciones de intemperie observadas) Puerta con sistema de cierre seguro Otros requisitos: Cableado interno organizado, canalizado y rotulado Borneras de conexión identificadas Cumplimiento de normatividad eléctrica vigente. El tablero deberá ser correctamente dimensionado con base en la corriente nominal real del motor de 1.5 HP, garantizando protección efectiva sin disparos intempestivos ni subprotección del equipo. Se recomienda evaluar la inclusión de temporizadores o controles automáticos que permitan la operación coordinada del sistema de ventilación con el ciclo de refrigeración. | UNIDAD | 2 | 3000000 | 6000000 | 1140000 | 7140000
74, 89, 90 | Sondas de conductividad Multiparámetro Orion Star A 325 Laboratorio Thermo Scientific | UNIDAD | 3 | 15500000 | 46500000 | 8835000 | 55335000
74,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 | Sondas para medición de pH para equipo Multiparámetro Orion Star A 325 Thermo Scientific | UNIDAD | 16 | 10200000 | 163200000 | 31008000 | 194208000
| Ver todo los archivos que conforman la solcitud de cotización | TOTAL |  |  |  |  | 268821000
* Se debe verificar el % de IVA a aplicar por ítem cotizado según corresponda. La tabla esta formulada para un IVA del 19%. NO obstante el cotizante deberá verificar las fórmulas.