## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
| 1.2.3.1.1 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA DE ETERNIT Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | M2 | 972.9 | 9978.71 | 9708286.96
| 1.2.3.1.2 |  |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE TIPO CERCHA Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | ML | 53.28 | 11641.82 | 620276.17
| 1.2.3.1.3 |  |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO PVC EXISTENTE Inc. Estructura y disposición final de escombros a sitio autorizado | M2 | 41.28 | 13970.18 | 576689.03
| 1.2.3.1.4 |  |  |  | DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | UND | 21 | 18043.36 | 378910.56
| 1.2.3.1.5 |  |  |  | DESMONTE DE CANAL METÁLICA EXISTENTE Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | ML | 18.2 | 9978.71 | 181612.52
| 1.2.3.1.6 |  |  |  | PICADO DE PISO ESMALTADO Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | M2 | 120.05 | 19657.43 | 2359874.47
| 1.2.3.1.7 |  |  |  | DEMOLICÓN DE PLACA DE PISO Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | M2 | 67.41 | 29486.16 | 1987662.05
| 1.2.3.1.8 |  |  |  | DEMOLICÓN DE MURO e Aprox.=15CM Inc. Retiro de acabado y disposición final de escombros a sitio autorizado | M2 | 32.15 | 24571.8 | 789983.37
| 1.2.3.1.9 |  |  |  | DEMOLICÓN DE COLUMNAS Aprox.= Ø30CM Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | ML | 21 | 58972.31 | 1238418.51
| 1.2.3.1.10 |  |  |  | DESMONTE DE PUERTA METÁLICA Inc. Retiro de marco y disposición final de escombros a sitio autorizado | UND | 1 | 42123.08 | 42123.08
| 1.2.3.1.11 |  |  |  | DESMONTE DE VENTANA METÁLICA Inc. Retiro de marco y disposición final de escombros a sitio autorizado | UND | 3 | 42123.08 | 126369.24
| 1.2.3.1.12 |  |  |  | PODA DE ARBOL EXISTENTE Inc. Disposición final de escombros a sitio autorizado | UND | 6 | 751086.77 | 4506520.62
| 1.2.3.1.13 |  |  |  | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 996.53 | 9501.38 | 9468410.21
| 1.2.3.1.14 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL DE CIMIENTOS 0-2M | M3 | 5.89 | 39314.89 | 231564.7
| Subtotal | [7 empty] | 32216701.49
CUBIERTA
| 1.2.3.2.1 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE Inc. Soldadura, Anticorrosivo y Pintura Esmalte | ML | 524.2 | 28115.79 | 14738297.12
| 1.2.3.2.2 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA EXISTENTE Inc. Soldadura, Anticorrosivo y Pintura Esmalte | ML | 70 | 40721.91 | 2850533.7
| 1.2.3.2.3 |  |  |  | CANAL METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1 METRO Inc. Soportes, Bajantes, Soldadura, Anticorrosivo y Pintura Esmalte | ML | 35.3 | 281792.99 | 9947292.55
| 1.2.3.2.4 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN TUBERIA RECTANGULAR 3x1-1/2" CALIBRE 18 Inc. Soldadura, Anticorrosivo y Pintura Esmalte | ML | 558.76 | 50385.61 | 28153463.44
| 1.2.3.2.5 |  |  |  | CUBIERTA EN LÁMINA ARQUITECTÓNICA PREPINTADA CALIBRE 28 Inc. Ganchos de fijación | M2 | 967.28 | 54029.16 | 52261325.88
| 1.2.3.2.6 |  |  |  | CABALLETE ARQUITECTÓNICO PREPINTADO CALIBRE 28 Inc. Ganchos de fijación | ML | 75.2 | 47644.01 | 3582829.55
| 1.2.3.2.7 |  |  |  | FLANCHE METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 ANCHO= 33CM Inc. Soportes de fijación y Mortero | ML | 18.2 | 93791.56 | 1707006.39
| 1.2.3.2.8 |  |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIA EN TUBRÍA PVC-S Ø4" Inc. Abrazaderas y/o excavación | ML | 50 | 54629.96 | 2731498
| 1.2.3.2.9 |  |  |  | CIELO RASO EN PVC Inc. Estructura de soporte y elementos de fijación | M2 | 182.99 | 117334.28 | 21470999.9
| 1.2.3.2.10 |  |  |  | INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DESMONTADO Inc. Estructura de soporte y elementos de fijación | M2 | 41.28 | 53093.18 | 2191686.47
| Subtotal | [7 empty] | 139634933
| 1.2.3.3.1 |  |  |  | MORTERO 1:3 DE NIVELACION E=0.04 M | M2 | 120.05 | 57663.19 | 6922465.96
| 1.2.3.3.2 |  |  |  | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 4MM E=0.10 M. | M2 | 86.11 | 161390.3 | 13897318.73
| 1.2.3.3.3 |  |  |  | PISO EN CERAMICA 60*60 CMS. ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 185.64 | 131909.19 | 24487622.03
| 1.2.3.3.4 |  |  |  | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 60*60 CMS. H=0.10 M. | ML | 51.11 | 25928.42 | 1325201.55
| Subtotal | [7 empty] | 46632608.27
| 1.2.3.4.1 |  |  |  | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO DE 60x60x25CM Inc. Relleno con material de excavación | UND | 15 | 200816.9 | 3012253.5
| 1.2.3.4.2 |  |  |  | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI DE 20x20x45CM | UND | 7 | 81884.46 | 573191.22
| 1.2.3.4.3 |  |  |  | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI DE 20x20x60CM | UND | 1 | 101130.28 | 101130.28
| 1.2.3.4.4 |  |  |  | VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO DE 25x25CM | ML | 31.54 | 179431.75 | 5659277.4
| 1.2.3.4.5 |  |  |  | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO DE 25x25CM | ML | 21 | 214809.39 | 4510997.19
| 1.2.3.4.6 |  |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO DE 10x30CM | ML | 26.5 | 138486.41 | 3669889.87
| Subtotal | [7 empty] | 17526739.46
| 1.2.3.5.1 |  |  |  | MURO EN BLOQUE Nº4 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCIÓN | M2 | 61.9 | 88382.14 | 5470854.47
| 1.2.3.5.2 |  |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE 20x10x6CM -INCLUYE CONSTRUCCIÓN | M2 | 12.1 | 151371.76 | 1831598.3
| 1.2.3.5.3 |  |  |  | PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICACIÓN | M2 | 103.35 | 38381.89 | 3966768.33
| 1.2.3.5.4 |  |  |  | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA-INCLUYE APLICACIÓN | M2 | 104.28 | 21134.78 | 2203934.86
| 1.2.3.5.5 |  |  |  | PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE O ESTUCO A 3 MANOS-INCLUYE APLICACIÓN | M2 | 166.26 | 16383.48 | 2723917.38
| 1.2.3.5.6 |  |  |  | ENCHAPE DE MURO EN FACHALETA ESTRUCTURADA LILIBETH CAFÉ CARAS DIFERENCIADAS 30X45CM INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 32.1 | 205996.45 | 6612486.05
| 1.2.3.5.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO LUMINOSO EN ACRÍLICO | UND | 1 | 16370801.8 | 16370801.8
| Subtotal | [7 empty] | 39180361.19
| 1.2.3.6.1 |  |  |  | PORTÓN METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA DE A=3,65M x H=3,00M Inc. Retito del existente, marco galvanizado, bisagras, pasadores, chapa de seguridad y Pintura wash primer | UND | 1 | 5149416.35 | 5149416.35
| 1.2.3.6.2 |  |  |  | PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS-INCLUYE APLICACIÓN EN UNA CARA DEL ELEMENTO | M2 | 51.29 | 41214.11 | 2113871.7
| 1.2.3.6.3 |  |  |  | COLUMNAS Y VIGA EN TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA 4x4" CALIBRE 2mm PARA SOPORTAR ESTRUCTURA DE FACHADA Inc. Soldadura, Anticorrosivo, Pintura Primer y elementos de fijación | ML | 43.2 | 106330.01 | 4593456.43
| 1.2.3.6.4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FACHADA EN TUBERIA RECTANGULAR 3x1-1/2" CALIBRE 16 Inc. Soldadura, Anticorrosivo, Pintura Primer y elementos de fijación | ML | 435.93 | 56970.46 | 24835132.63
| 1.2.3.6.5 |  |  |  | FACHADA EN LÁMINA GALVANIZADA MICROPERFORADA CALIBRE 16 Inc. Soldadura, Anticorrosivo y Pintura Primer | M2 | 95.08 | 281085.84 | 26725641.67
| Subtotal | [7 empty] | 63417518.78
| 1.2.3.7.1 |  |  |  | SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA LAMPARA LED 40W - 60x60CM INCLUYE MARCO EN ALUMINIO | UND | 20 | 356612.66 | 7132253.2
| 1.2.3.7.2 |  |  |  | INSTALACIÓN DE LUMINARIA LAMPARA LED 40W EXISTENTE - 60x60CM | UND | 7 | 36086.73 | 252607.11
| Subtotal | [7 empty] | 7384860.31
| 1.2.3.8.1 |  |  |  | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO 3 PUESTOS DE 53 LITROS (BLANCO, NEGRO Y VERDE) | UND | 2 | 675000 | 1350000
| 1.2.3.8.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMILLA DE PRIMERIOS AUXILIOS | UND | 1 | 323902.8 | 323902.8
| 1.2.3.8.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN GRANDE METÁLICO CON DOTACIÓN | UND | 1 | 192253.5 | 192253.5
| 1.2.3.8.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 30 LB + SEÑAL + GANCHO | UND | 2 | 195652.8 | 391305.6
| Subtotal | [7 empty] | 2257461.9
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 348251184.4
[5 empty] | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  | 3482511.84
[5 empty] | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 17269137
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 369002833.24
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]