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ANEXO No 01
CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con el propósito de satisfacer la necesidad y objeto anteriormente descritos, se requiere ejecutar el objeto del presente procesos de selección, teniendo en cuenta las condiciones aquí señaladas, las cantidades requeridas dada la naturaleza del contrato las especificaciones técnicas y la calidad del servicio, según la necesidad que se establece y de acuerdo a los siguientes detalles:

El alcance del objeto planteado para la “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO HACIENDA SAN ISIDRO NO NACIONAL EN LA VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA”

Cumplen con base en los siguientes aspectos técnicos:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT.

	1
	Obra el hato

	1,01
	Trampa de solidos gruesos fabricada en acero o plástico tipo abs, para retener solidos gruesos en una canastilla
	Und
	2,00

	1,02
	Bandeja de aireación - remoción de hierro y manganeso. 
	Und
	2,00

	1,03
	Unidad general o filtros a presion 14" construidos en prfv (poliester reforzado de ﬁbra de vidrio) o acero al carbon, para operación vertical descendentes. Llevarán su falso fondo compuesto por tubo matriz, provisto de boquillas balanceadas hidráulicamente para producir en el retrolavado un efecto de frote de partículas, colectores y difusores construidos en material inerte a la corrosión, lechos ﬁltrantes (arenas silíceas especialmente gradadas) conducto interno para su retrolavado, ﬂauta rociadora de entrada, válvula de operación e inversión de ﬂujo tipo waﬄe o globo. Los reactores tendrán los procesos de: filtracion en lechos duales arenas sílices y carbón activado 
	Und
	2,00

	1,04
	Unidad general o filtros a presion 10" construidos en prfv (poliester reforzado de ﬁbra de vidrio) o acero al carbon, para operación vertical descendentes. Llevarán su falso fondo compuesto por tubo matriz, provisto de boquillas balanceadas hidráulicamente para producir en el retrolavado un efecto de frote de partículas, colectores y difusores construidos en material inerte a la corrosión, lechos ﬁltrantes (arenas silíceas especialmente gradadas) conducto interno para su retrolavado, ﬂauta rociadora de entrada, válvula de operación e inversión de ﬂujo tipo waﬄe o globo. Los reactores tendrán los procesos de: filtracion en lechos duales arenas sílices y carbón activado 
	Und
	2,00

	1,05
	Rack: estructura soporte y de conexión que integra los componentes principales del tratamiento: bombas, válvulas, filtros y tuberías, permitiendo el flujo controlado del agua dentro de la planta compacta.
	Und
	2,00

	1,06
	Dosificadores (dosificadoras de pistón hidráulico, dosificadoras de membrana hidráulica o dosificadoras proporcionales hidráulicas (tipo venturi o de desplazamiento positivo).)
	Und
	4,00

	1,07
	 cubierta con fabricación en angulo estructural anclada al piso, inlcuira soportes para dosiﬁcadores y demas equipos.
	Und
	2,00

	1,08
	Controles comprenden el suministro de las válvulas de tipo waﬄe con giro de 90º de apertura rápida, con sus conexiones y accesorios, para control de entrada de agua cruda, salida de agua tratada, desfogue de lodos. Manómetro indicador de pérdida de presión
	Und
	2,00

	1,09
	Acabados limpieza general de superﬁcies, con rasqueta, desoxidantes y desengrasantes químicos, pintura general de superﬁcies esmalte de presentación para las externas.
	Und
	2,00

	1,10
	Ensamble general comprende colocación de eyectores, dosiﬁcadores, lechos ﬁltrantes, ductos de control, válvulas y accesorios, operación de prueba e instrucción a los operarios que se asignen. Incluye también productos químicos para prueba y arranque de la planta.
	Und
	2,00

	1,11
	Transporte transporte requerido para  colocación en el sitio de instalación definido para el objeto del contrato en un camión de hasta 10 toneladas de los siguientes elementos: eyectores, dosiﬁcadores, lechos ﬁltrantes, ductos de control, válvulas y accesorios, operación de prueba e instrucción a los operarios que se asignen, así como los productos químicos para prueba y arranque de la planta.
Asegurar embalaje, cargue, descargue y manipulación adecuada para evitar daños durante el traslado.asumir los costos y la gestión del transporte del sistema desde el lugar de fabricación o almacenamiento hasta el sitio de instalación en la vereda el hato y el salitre.
	Und
	1,00

	1,12
	Mano de obra para instalacion actividades de la instalación junto con los accesorios necesarios para conectar la planta tanto a la entrada y salida a 0 metros.
	Und
	1

	1,13
	Puesta en marcha puesta en operación, estabilización, pruebas de funcionamiento y calibración para garantizar la operatividad del sistema conforme a los parámetros de diseño.
	Und
	1

	1
	Obra salitre

	1,01
	Trampa de solidos gruesos fabricada en acero o plástico tipo abs, para retener solidos gruesos en una canastilla
	Und
	1,00

	1,02
	Unidad general o filtros a presion 14" construidos en prfv (poliester reforzado de ﬁbra de vidrio) o acero al carbon, para operación vertical descendentes. Llevarán su falso fondo compuesto por tubo matriz, provisto de boquillas balanceadas hidráulicamente para producir en el retrolavado un efecto de frote de partículas, colectores y difusores construidos en material inerte a la corrosión, lechos ﬁltrantes (arenas silíceas especialmente gradadas) conducto interno para su retrolavado, ﬂauta rociadora de entrada, válvula de operación e inversión de ﬂujo tipo waﬄe o globo. Los reactores tendrán los procesos de: filtracion en lechos duales arenas sílices y carbón activado 
	Und
	2,00

	1,03
	Rack: estructura soporte y de conexión que integra los componentes principales del tratamiento: bombas, válvulas, filtros y tuberías, permitiendo el flujo controlado del agua dentro de la planta compacta.
	Und
	1,00

	1,04
	Dosificadores (dosificadoras de pistón hidráulico, dosificadoras de membrana hidráulica o dosificadoras proporcionales hidráulicas (tipo venturi o de desplazamiento positivo).)
	Und
	4,00

	1,05
	 cubierta con fabricación en angulo estructural anclada al piso, inlcuira soportes para dosiﬁcadores y demas equipos.
	Und
	1,00

	1,06
	Controles comprenden el suministro de las válvulas de tipo waﬄe con giro de 90º de apertura rápida, con sus conexiones y accesorios, para control de entrada de agua cruda, salida de agua tratada, desfogue de lodos. Manómetro indicador de pérdida de presión
	Und
	1,00

	1,07
	Acabados limpieza general de superﬁcies, con rasqueta, desoxidantes y desengrasantes químicos, pintura general de superﬁcies esmalte de presentación para las externas.
	Und
	1,00

	1,08
	Ensamble general comprende colocación de eyectores, dosiﬁcadores, lechos ﬁltrantes, ductos de control, válvulas y accesorios, operación de prueba e instrucción a los operarios que se asignen. Incluye también productos químicos para prueba y arranque de la planta.
	Und
	1,00

	1,09
	Transporte transporte requerido para  colocación en el sitio de instalación definido para el objeto del contrato en un camión de hasta 10 toneladas de los siguientes elementos: eyectores, dosiﬁcadores, lechos ﬁltrantes, ductos de control, válvulas y accesorios, operación de prueba e instrucción a los operarios que se asignen, así como los productos químicos para prueba y arranque de la planta.
Asegurar embalaje, cargue, descargue y manipulación adecuada para evitar daños durante el traslado.asumir los costos y la gestión del transporte del sistema desde el lugar de fabricación o almacenamiento hasta el sitio de instalación en la vereda el hato y el salitre.
	Und
	1,00

	1,10
	Mano de obra para instalacion actividades de la instalación junto con los accesorios necesarios para conectar la planta tanto a la entrada y salida a 0 metros.
	Und
	1

	1,11
	Puesta en marcha puesta en operación, estabilización, pruebas de funcionamiento y calibración para garantizar la operatividad del sistema conforme a los parámetros de diseño.
	Und
	1









[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información]
Documento de Identificación: [Insertar información]


ANEXO No 2.
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

El Municipio de La Calera


Proceso de Contratación [Insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de El Municipio de La Calera para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2.  No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] 





[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información]
Documento de Identificación: [Insertar información]


FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA


Ciudad
Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA
Ciudad 

Referencia: Presentación de propuesta proceso de selección de mínima cuantía No. ____________ convocada por EL MUNICIPIO para la _______________________________ 

El suscrito _______________ (Los suscritos) _________________, de conformidad con las condiciones que se estipulan en la Invitación Pública correspondiente a la selección de mínima cuantía citada en el asunto, presentamos la siguiente propuesta: 
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
Declaramos así mismo: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. 
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
3. Que conocemos los documentos de la invitación pública y aceptamos totalmente su contenido. 
4. Que hemos recibido los documentos que integra la invitación pública y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno): ____________________________ y documentos de aclaraciones hechas: __________________________________. 
5. Que, para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra. 
6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de oferta e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en la invitación pública. 
7. Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley. 
8. Que la presente propuesta consta de _______________________ (___) folios debidamente numerados y rubricados. 
9. Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir con el plazo contractual, establecido en el capítulo V de la presente invitación. 

Me comprometo a cumplir con todo lo señalado en la invitación pública, adendas, documentos de aclaraciones y demás que haga parte integral del presente proceso de selección de mínima cuantía. 

Los suscritos señalan como dirección comercial ______________________________, teléfono ____________________, fax __________________, correo electrónico _______________________ a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente. 



Nombre completo del proponente: 
Número de identificación: 

Firma del proponente y/o representante legal: Nombre en letra imprenta.





FORMATO 2
DECLARACIÓN JURAMENTADA


Yo……………………………………………………………., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. ……………………, domiciliado en…………………………………..declaro bajo juramento: NO estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, de conformidad con la Ley  80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente.

Que he leído cuidadosamente los pliegos de condiciones y me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales suscribiré el contrato y en términos generales de lo que puede afectar su ejecución y me comprometo a cumplir con todas las exigencias en los mismos.

Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y si así existiere, es mi deber denunciarlo a la entidad.


Dado en……………………………………………………a los……........de………..


Nombre 
Identificación y firma del representante legal o persona natural:


FORMATO 3
CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

(La Calera, XX del mes XX de 2022)
Fecha en la que se presenta la propuesta

Señores:
MUNICIPIO DE LA CALERA 
Ciudad

El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyó en un término inferior a este, desde el plazo de su constitución).  

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



Atentamente,
________________________
Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC. 


FORMATO 4
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Proponente:

	No. del Contrato
	Objeto del Contrato
	Entidad Contratante
	Fecha de inicio del Contrato mes año
	Fecha de terminación del contrato
	Término de suspensión
	Porcentaje de participación
	Valor ejecutado

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



NOTA: SOLO SE TENDRÁ EN CUENTA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA HABILITANTE LOS CONTRATOS AQUÍ RELACIONADOS Y SOLICITADOS EN LA INVITACION, CON SUS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES LAS CUALES SE DEBEN APORTAR EN EL MISMO ORDEN QUE AQUÍ SE RELACIONA. SI EL OFERENTE RELACIONA O PRESENTA MÁS DE LOS SOLICITADOS NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN.



FIRMA DEL PROPONENTE





FORMATO 5 – PROPUESTA ECONÓMICA


Anexo a la presente Invitación.


FORMATO No. 6
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA (MIPYMES)

La Calera, Cundinamarca, 

Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
Unidad de Contratación 
Ciudad 

REFERENCIA: Manifestación de Interés para el proceso de MINIMA CUANTIA No. ___ de 20_ _ convocado por la Alcaldía Municipal de La Calera, para la (OBJETO PROCESO). 

Yo ______________________ (indicar nombre de la persona que está manifestando el interés) actuando __________________ (indicar según corresponda: en nombre propio o en representación legal o como apoderado) de _______________________________________ (nombre de la persona natural o jurídica, según corresponda), identificado como aparece a continuación, MANIFIESTO INTERES DE LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES______ (DOMICILIADAS EN: ____________). Por lo anterior manifiesto mi condición de (Marcar con una X el tamaño empresarial) Micro Empresa (__); o Pequeña Empresa (__); o Mediana Empresa (__), de acuerdo con el presente proceso de selección. Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales (y los de la persona jurídica que represento si aplica): 

Nombre de la persona interesada en limitar la convocatoria (persona natural o jurídica): _______ 

Número de identificación (cédula de ciudadanía o NIT): ________________________________

Nombre del representante legal o apoderado (si lo tuviere): _____________________________ 

Número de identificación (cédula de ciudadanía): ______________________________________

Dirección de notificaciones: ________________________________________________________

Teléfono: __________________________ 

Fax: ______________________________ 

Correo electrónico: __________________ 

Manifiesto cumplir la condición de MIPYME, para lo cual adjunto los siguientes documentos como soporte:

1. Certificado de Constitución expedido por la Cámara de Comercio 
2. Copia del R.U.T
3. Certificación del Contador o del Revisor Fiscal (según sea el caso) de cumplir la condición de MIPYME (junto con copia de tarjeta profesional y antecedentes profesionales)

Cordialmente, 


___________________________ 
(Firma de la persona natural, o representante legal o apoderado que manifieste interés) 


_______________________________
Firma de contador público
T.P: 
NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER DILIGENCIADO Y REMITIDO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1860-2021 

EN EL EVENTO DE NO PRESENTAR LA ANTERIOR DOCUMENTACIÓN JUNTO CON LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS, LA MISMA NO SERÁ TENIDA EN CUENTA POR LA ALCALDÍA, NI REQUERIDA, EN RAZÓN A QUE NO ES POSIBLE VERIFICAR LA CONDICIÓN DE MIPYME.
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