## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
CENTRO ADULTO MAYOR - BARRIO SALVADOR
| 1.1 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA PARA PINTAR REJA METALICA, COLOR BLANCO, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE | m2 | 55.5 | 36205.7218 | 2009417.5616
| 1.2 |  |  |  | LIMPIEZA DE TECHO PRIMERO Y SEGUNDO PISO, INCLUYE ANDAMIOS Y EQUIPO DE ALTURAS | m2 | 97 | 19942.1262 | 1934386.2416
| 1.3 |  |  |  | MANTENIMIENTO CANDADOS Y CHAPA DE ENTRADA | und | 2 | 57888.0074 | 115776.0149
| 1.4 |  |  |  | DEMOLICION DE SOPORTE PEDESTAL - LUMINARIAS SOLARES EXTERNAS | und | 6 | 100340.2957 | 602041.7744
| 1.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED SOLAR - 1500 LUMENS - TIPO SENDERO EXTERNAS, INCLUYE SOPORTE EN TUBERIA IMC DE 3/4" - DE 2,30 MT DE ALTO | und | 6 | 826254.9346 | 4957529.6076
| 1.6 |  |  |  | DESMONTAJE LUMINARIAS EXTERNAS TIPO OJO DE BUEY | und | 13 | 76299.4654 | 991893.0507
| 1.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS OJO DE BUEY DE 30 CM DE EMPOTRAR PARA TECHO DE CORREDOR ZONA PERIMETRAL EXTERNA | und | 13 | 170595.7739 | 2217745.0603
| 1.8 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN VENTILADORES KDK, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | und | 6 | 194829.2574 | 1168975.5443
| 1.9 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | und | 2 | 296569.1089 | 593138.2177
| 1.1 |  |  |  | DESMONTE DE PLACAS BORDES DE DRYWALL DE 10 CM, BORDE PERIMETRAL DE FACHADA | ml | 30 | 68621.0479 | 2058631.4366
| 1.11 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE PLACAS DE SUPERBOARD BORDE PERIMETRAL DE FACHADA EN 10 CM EN FACHADA, INCLUYE PINTURA | ml | 30 | 90242.1627 | 2707264.8817
| 1.12 |  |  |  | LIMPIEZA DE CORREDORES, SILLAS DE CONCRETO, REJA, PAREDES Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTERNOS (SE REQUIERE ANDAMIOS) | Gl | 1 | 2122818.7984 | 2122818.7984
| 1.13 |  |  |  | LIMPIEZA JARDINERA PERIMETRAL Y LLENO CON PIEDRA TIPO JARDIN, INCLUYE BOTADA | und | 0 | 836160.1076 | 0
| 1.14 |  |  |  | MODIFICACIÓN - DESOLDADA, RECORTE SUPERIOR (30 cm), SOLDADA Y PULIDA DE MESAS DE ACERO INOXIDABLE DE COMEDOR Y SUMINISTRO DE SOPORTES PLASTICOS PARA PATAS DE MESAS | und | 19 | 114472.8647 | 2174984.4298
| 1.15 |  |  |  | RECORTE Y ADECUACION DE SOPORTES DE COCINA DE HIERRO * 4 CORTES (SON 4 APOYOS) | und | 1 | 135072.0174 | 135072.0174
| 1.16 |  |  |  | DESMONTE Y MONTADA DE LUMINARIAS 80*40 CM - PARA ASEO EN TECHO - RETIRO DE EXCREMENTO DE MURCIELAGO | und | 15 | 93118.4393 | 1396776.5888
| 1.17 |  |  |  | REPARACION HUMEDADES EN MUROS DE TODA LA LOCACIÓN, INCLUYE RETIRO, IMPERMEABILIZACIÓN, REVOQUE , ESTUCO Y LIJADA DE PARED | m2 | 45 | 35766.2153 | 1609479.6889
| 1.18 |  |  |  | VINILO 3 MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | m2 | 150 | 28961.5997 | 4344239.9529
| 1.19 |  |  |  | DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DE EMPOTRAR DE 5 PUESTOS EN ALUMINIO | und | 1 | 3378676.164 | 3378676.164
| 1.2 |  |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROFLOW (Tanque de 24 Lt y motor de 1 HP), INCLUYE LAVADO DEL TANQUE | und | 1 | 3601920.4634 | 3601920.4634
| 1.21 |  |  |  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, incluye limpieza, cambio de salidas en mal estado (tomas (23), switches (11), revision y cambio de protecciones a lugar) | und | 1 | 1093440.1407 | 1093440.1407
| 1.22 |  |  |  | DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL, INCLUYE BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE | m2 | 10 | 48480.9355 | 484809.3553
| 1.23 |  |  |  | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall | m2 | 10 | 151539.1306 | 1515391.3061
| 1.24 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA DE 15CM DE ANCHO (RUANA) PERIMETRAL EN TECHO/LOSA DE CONCRETO | ml | 68 | 105776.3922 | 7192794.6693
| 1.25 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA SOLAR SCREEN BLANCA O BEIGE (Según solicitud) | m2 | 20.57 | 0
| 1.26 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE BAJANTES | m2 | 208 | 109016.4585 | 22675423.362
| Subtotal | [7 empty] | 71082626.3285
CENTRO ADULTO MAYOR - BARRIO OBRERO
| 2.1 |  |  |  | DESCAPOTE DE PERIMETRO EXTERNO (ANDEN) | m2 | 314 | 16467.1132 | 5170673.5542
| 2.2 |  |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE Y APLICACIÓN Y COMPACTACION CON CANGURO DE LLENO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" O CANTO RODADO 3CM | m3 | 10 | 0 | 0
| 2.3 |  |  |  | REPARACION, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUROS PERIMETRAL EN BLOQUE, INCLUYE RESANE, REVOQUE | m2 | 4 | 122509.8541 | 490039.4166
| 2.4 |  |  |  | REPARACION MALLA ESLABONADA HUECO 5 CAL. 10,5 * 2 M DE ALTURA - PERIMETRAL, INCLUYE CAMBIO DE MALLA DONDE APLIQUE | m | 14 | 308279.2666 | 4315909.7324
| 2.5 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACION DE CONCERTINA EN ACERO INOX DE 18" CAL. 24 PARA TODO EL CERRAMIENTO | ml | 85 | 114940.8835 | 9769975.0954
| 2.6 |  |  |  | VINILO 3 MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES | m2 | 1154.8 | 28961.5997 | 33444855.3174
| 2.7 |  |  |  | PINTURA ANTICORROSIVA GRIS CON ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO (PERIMETRAL) | m2 | 170 | 31942.0849 | 5430154.436
| 2.8 |  |  |  | BOTADA DE BASURA Y ESCOMBROS EN VOLQUETA, INCLUYE VIDRIOS, BASURA GENERAL, SANITARIOS VIEJOS, PUERTAS, GRAMA | GL | 1 | 2579497.6248 | 2579497.6248
| 2.9 |  |  |  | REPARACION HUMEDADES EN MUROS DE TODA LA LOCACIÓN, INCLUYE RETIRO, IMPERMEABILIZACIÓN, REVOQUE , ESTUCO Y LIJADA DE PARED | m2 | 750 | 35766.2153 | 26824661.4817
| 2.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS DE 14 * 16 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | ml | 89 | 193584.0047 | 17228976.4188
| 2.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO PARA SALON N°1 (GIMNASIO) | Und | 1 | 2639781.1194 | 2639781.1194
| 2.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE EN ALUMINIO CON VIDRIO - PARA SALON N°1 (GIMNASIO) | m2 | 35.5644 | 414613.6493 | 14745485.6694
| 2.13 |  |  |  | LIMPIEZA DE CIELOS CON HIDROLAVADORA, incluye andamios | m2 | 180 | 4477.4955 | 805949.1946
| 2.14 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | und | 1 | 550966.1113 | 550966.1113
| 2.15 |  |  |  | REPARACION TEJAS TERMOACUSTICAS | GL | 1 | 339610.1851 | 339610.1851
| 2.16 |  |  |  | PINTURA EN TECHO, CERCHAS (PINTURA ESMALTE Y EN AGUA DE TODA LA LOCACION) | m2 | 242 | 39428.4899 | 9541694.561
| 2.17 |  |  |  | PINTURA DE VENTANAS METALICAS CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE GRIS | Und | 17 | 237984.0306 | 4045728.5205
| 2.18 |  |  |  | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS, INCLUYE BOTADA | Und | 17 | 122739.9552 | 2086579.2382
| 2.19 |  |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS CON CHAPA PARA COCINA, BAÑOS Y ZONAS DE TRABAJO | Und | 17 | 1024075.3701 | 17409281.2925
| 2.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO PARA ZONA COCINA DE 1,4 mt * 1,6 mt | Und | 1 | 1345801.155 | 1345801.155
| 2.21 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO PARA ZONA COCINA DE 1,63 mt * 1 mt | Und | 1 | 1153057.6958 | 1153057.6958
| 2.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Cal 18, DE 3,5 mt * 0,7 mt, CON RESPALDO DE 5 CM CONTRA PARED | Und | 1 | 4723661.6785 | 4723661.6785
| 2.23 |  |  |  | LIMPIEZA Y BRILLADA - RECUPERACION DE MESON COCINA EN ACERO INOXIDABLE | Und | 1 | 160800.0207 | 160800.0207
| 2.24 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ABASTO COCINA ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MEZCLADOR, REJILLA, TUBERIA PVC DE 1/2", RACORES DE CONEXIÓN DE AGUA. | Und | 1 | 238242.5559 | 238242.5559
| 2.25 |  |  |  | DEMOLICION DE ENCHAPE DE COCINA | m2 | 15 | 45946.738 | 689201.0705
| 2.26 |  |  |  | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 49.4 | 37922.0049 | 1873347.041
| 2.27 |  |  |  | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 49.4 | 36882.8821 | 1822014.3767
| 2.28 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COCINA INDUSTRIAL METALICA A GAS DE 5 PUESTOS DE 1,45mt * 50cm, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Und | 2 | 2758756.8923 | 5517513.7847
| 2.29 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC, INCLUYE PERFILERIA DE SOPORTE | m2 | 82.4 | 166673.0113 | 13733856.1348
| 2.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES TIPO LOCO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | Und | 8 | 492343.7431 | 3938749.9452
| 2.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES DE TECHO DE 3 ASPAS TIPO KDK | Und | 10 | 919988.4881 | 9199884.8807
| 2.32 |  |  |  | REPARACION TEJAS , CAMBIO DE TEJAS FRACTURADAS Y CABALLETERAS - COCINA, BAÑOS Y AULAS DE TRABAJO | Und | 37 | 158731.8184 | 5873077.2809
| 2.33 |  |  |  | INSTALACION DRYWALL FULL ACABADO (Incluye placa de yeso de 1/2", perfileria, masillado y pintura y demás elementos para su correcta instalación) Y DESMONTAJE DEL AVERIADO | m2 | 60 | 151539.1306 | 9092347.8365
| 2.34 |  |  |  | DESMONTE DE COMBOS SANITARIOS SANITARIO Y LAVAMANOS | Und | 8 | 211977.199 | 1695817.5919
| 2.35 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBOS SANITARIOS SANITARIO Y LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN | Und | 9 | 1099873.3597 | 9898860.2373
[5 empty] | INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRO ADULTO MAYOR - BARRIO OBRERO |  |  |  | 0
| 2.36 |  |  |  | DESMONTAJE DE MEDIDOR Y DE CAJA AVERIADA PARA MEDIDOR | Und | 1 | 212552.4516 | 212552.4516
| 2.37 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR EN POLICARBONATO | Und | 1 | 239142.657 | 239142.657
| 2.38 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRICO 220V , 5/100 AMP BIFASICO | Und | 1 | 594327.8401 | 594327.8401
| 2.39 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2X50 MARCA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR | Und | 1 | 157379.6364 | 157379.6364
| 2.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 1/2"*3 MT, CON TERMINAL ATERRIZADA A TIERRA (BAJANTE POLO A TIERRA) | mt | 3 | 123904.6048 | 371713.8145
| 2.41 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N°8 VERDE | mt | 4 | 14086.2442 | 56344.9769
| 2.42 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CU DESNUDO N°6 | mt | 5 | 23219.902 | 116099.5099
| 2.43 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA Copperweld de 5/8", 2,4 mt, POLO A TIERRA, incluye GRAPA VARILLA DE FIJACION | und | 1 | 238885.4853 | 238885.4853
| 2.44 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 1" PARA BAJANTE A COMETIDA ELECTRICA PPAL HASTA EL TABLERO | und | 1 | 123109.4704 | 123109.4704
| 2.45 |  |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA ENTERRADA - PVC DE 3/4" DESDE POSTE HASTA TABLERO, INCLUYE BRECHA | ml | 18 | 55059.1182 | 991064.1275
| 2.46 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 3N°6+1N°8 - ACOMETIDA HASTA EL TABLERO PPAL | mt | 22 | 97972.7726 | 2155400.9973
| 2.47 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DOBLE TAPA RETIE A 220 V DE 18 CIRCUITOS | und | 1 | 659359.8081 | 659359.8081
| 2.48 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS MONOPOLARES 1X20 Amp | und | 10 | 69639.4029 | 696394.029
| 2.49 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PLASTICA TIPO DEXON DE 20*20 | und | 3 | 174179.7194 | 522539.1581
| 2.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS BIPOLARES 2X20 | und | 3 | 83230.2531 | 249690.7594
| 2.51 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 12 THHN 7 HILOS ROJO | mt | 510 | 12427.102 | 6337822.0421
| 2.52 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 12 THHN 7 HILOS BLANCO | mt | 510 | 12427.102 | 6337822.0421
| 2.53 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 12 THHN 7 HILOS NEGRO | mt | 510 | 12427.102 | 6337822.0421
| 2.54 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 12 THHN 7 HILOS VERDE | mt | 510 | 12427.102 | 6337822.0421
| 2.55 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 6 THHN 7 HILOS ROJO | mt | 80 | 30491.5313 | 2439322.5078
| 2.56 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 6 THHN 7 HILOS NEGRO | mt | 80 | 30491.5313 | 2439322.5078
| 2.57 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 6 THHN 7 HILOS BLANCO | mt | 80 | 30491.5313 | 2439322.5078
| 2.58 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 8 THHN 7 HILOS VERDE | mt | 80 | 20610.722 | 1648857.7596
| 2.59 |  |  |  | DEMONTAJE DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EXISTENTES | und | 10 | 122208.0157 | 1222080.1572
| 2.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA LED 2*18W, 3200 LUMENS | und | 10 | 238499.7277 | 2384997.2766
| 2.61 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 60*60 CM DE 48W, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | und | 14 | 355973.437 | 4983628.1187
| 2.62 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BLANCO | und | 69 | 119444.7053 | 8241684.6635
| 2.63 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUICHE SENCILLO BLANCO | und | 8 | 116263.8968 | 930111.1742
| 2.64 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUICHE DOBLE BLANCO | und | 4 | 67923.1199 | 271692.4794
| 2.65 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUICHE TRIPLE | und | 2 | 72424.979 | 144849.958
| 2.66 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFON PLASTICO | und | 8 | 63291.3213 | 506330.5702
| 2.67 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 30W | und | 8 | 84646.0513 | 677168.4104
| 2.68 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 3/4", INCLUYE Grapa DOBLE ALA 3/4" | mt | 3 | 49719.4205 | 149158.2616
| 2.69 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA 2X4" METALICA | und | 12 | 10935.2135 | 131222.5623
| 2.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | mt | 80 | 23542.0434 | 1883363.4746
| 2.71 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA AEREO CAUCHO CON POLO A TIERRA | und | 38 | 21226.1441 | 806593.4775
| 2.72 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC 1/2" DE PRESION, INCLUYE CURVA Y UNIÓN PVC 1/2" | mt | 12 | 41937.9448 | 503255.3375
| 2.73 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC ELECTRICO 3/4" | mt | 15 | 47339.9051 | 710098.5762
| Subtotal | [7 empty] | 293624404.9266
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 364707031.2551
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 30.35%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35.35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :