## V1
ÍTEM | BIEN | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE ACUMULADO | BIENES DENTRO DEL 80% ACUMULADO | PROMEDIO DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: (75,64%/7) = 10,8%
1 | Sistema de control con 16 salidas en control con tarjeta potencia protecciones AC breaker y DPS, fuente DC y salidas auxiliares AC de fácil programación de tiempos. | UND | 3300000 | 48.4852 | 48.4852 | DENTRO DEL 80% DE PARTICIPACIÓN | BIEN RELEVANTE > 10,8%
2 | Chasis Housing de Policarbonato: Estructura de alta resistencia al impacto | UND | 1000000 | 14.6925 | 63.1777
3 | Lampara Semaforo Vehicular LED AX-SMP31 led 200mm 100.000 horas | UND | 300000 | 4.4077 | 67.5854 |  | BIEN NO RELEVANTE < 10,8%
4 | Lampara Semaforo Peatonal LED AX-SMP30 led 200mm figura | UND | 200000 | 2.9385 | 70.5239
5 | Kit de Puesta a Tierra 15kV 1000 a 1250kcmi | UND | 326000 | 4.7898 | 75.3137
6 | Contador Electronico Monofasico 5-100A LCD | UND | 150000 | 2.2039 | 77.5176
7 | Protector de Sobretension Dps Ac 2 Polos 275 Vac | UND | 150000 | 2.2039 | 79.7214
8 | Tapa (Fundida) 50X50 | UND | 120000 | 1.7631 | 81.4845 | FUERA DEL 80% DE PARTICIPACIÓN
9 | Chapa Tipo Bombín 16cm Para Gabinetes Eléctricos | UND | 100000 | 1.4692 | 82.9538
10 | Lampara contador regresivo Semaforo Vehicular LED AX-SMP32 led 200mm | UND | 550000 | 8.0809 | 91.0346
11 | Cinta led de apoyo visual semaforo vehicular exterior | UND | 120000 | 1.7631 | 92.7977
12 | Fuente DC de 12v 20A | UND | 85000 | 1.2489 | 94.0466
13 | Cable encauchetado calibre N6 AWG Monofásico, Cable encauchetado 3×6 AWG THHN 90°C Multiflex, | ML | 20000 | 0.29385 | 94.3405
14 | Tubo Metálico IMC Conduit Galvanizado de 1 Pulgadas x 3 mts | UND | 69000 | 1.0138 | 95.3542
15 | Capacete Roscado en Aluminio para Tuberia IMC de 1 | UND | 35000 | 0.51424 | 95.8685
16 | Conector de Tornillo de Perforacion de Chaqueta Aislada | UND | 30000 | 0.44077 | 96.3092
17 | BandIt Acero Inoxidable de 3-4 + evillas | UND | 25000 | 0.36731 | 96.6766
18 | Caja Contador Monofasica Policab para 1 Medidor Policarbonato 30 X 20 X 16 | UND | 67000 | 0.9844 | 97.661
19 | Interruptor Breaker R. DIN 25A 2P | UND | 45000 | 0.66116 | 98.3221
20 | cable de cobre encauchetado 4 x 18 AWG | ML | 7200 | 0.10579 | 98.4279
21 | Borna Tipo Tornillo para Cables 22- 8 | UND | 9000 | 0.13223 | 98.5601
22 | Riel DIN Omega Perforado | ML | 3000 | 0.044077 | 98.6042
23 | Chapa Doble Ranura Para Gabinetes Eléctricos | UND | 45000 | 0.66116 | 99.2654
24 | Gorra Semaforo Veicular LED AX-SMP31 led 200mm | UND | 50000 | 0.73462 | 100
TOTAL |  |  | 6806200 | 100