## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
“CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERÍAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACIÓN VEREDA ALTO LAS CHINAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | X |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 670.04 | 3350.1 | 2244701.004
| 1.2 |  | X | DEMOLICIÓN DE CONCRETO (LOSA Y ANDENES EXISTENTES), INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS | M2 | 278.28 | 77437.1 | 21549196.188
| 1.3 |  | X | DESMONTE DE CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA EXISTENTE EN MALLA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION) | ML | 67.37 | 17517.5 | 1180154
| 1.4 |  | X | RETIRO DE POSTES DE CONCRETO DE SISTEMA DE BAJA TENSION | UND | 4 | 731725.8 | 2926903.2
| Subtotal | [6 empty] | 27900954
| 2 |  |  | CIMENTACION
| 2.1 |  | X | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 171.45 | 65380.9 | 11209555.305
| 2.2 | X |  | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM | M3 | 2.6 | 863554.9 | 2245243
| 2.3 | X |  | CONCRETO PARA ZAPATAS Y CONTRAPESOS DE 3000 PSI | M3 | 63.15 | 990873 | 62573630
| 2.4 | X |  | CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA MEDIA ZONGA DIAMETRO 0.20M, 60% CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 67.2 | 870747.8 | 58514252.16
| 2.5 |  | X | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 9.47 | 1088176.7 | 10305033.349
| 2.6 |  | X | ACERO 60.000 PSI PARA CIMENTACION (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 7993.86 | 11066.9 | 88467249.234
| Subtotal | [6 empty] | 233314963
| 3 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA
| 3.1 |  |  | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 16.07 | 1379943.5 | 22175692.045
| 3.2 |  |  | ACERO DE REFUERZO PARA PEDESTALES (60,000 PSI), INCLUYE FIGURADO Y ARMADO | KG | 3448.62 | 11066.9 | 38165532.678
| 3.3 |  |  | COLUMNA METALICA HEA 450 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE) | KG | 8918.45 | 31783.7 | 283461339.265
| 3.4 |  |  | PLATINA ANCLAJE 550MMx700MM E=1" (INCLUYE 12 PERNOS D=1 1/8", GROUTING DE NIVELACIÓN, ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE) | UND | 12 | 3567595.2 | 42811142.4
| 3.5 |  |  | VIGA DE AMARRE METÁLICA FORMADA 2C 400X105X9,5MM, INCLUYE PERNOS 7/8", PRESILLA 100X255X9,5MM, SOLDADURA E70XX, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE | KG | 5658.96 | 36323.3 | 205552101.768
| 3.6 |  |  | CANAL METÁLICO EN LAMINA HR ESPESOR 6 MM, LONGITUD DE DESARROLLO 1,04 M (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE) | ML | 62.2 | 1349957.7 | 83967368.94
| Subtotal | [6 empty] | 676133177
| 4 |  |  | CUBIERTA
| 4,1 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONFORMACION E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOSOPORTADA TIPO MEMBRANA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 22, COLOR BLANCO EXTERIOR GRIS FONDO | M2 | 719.65 | 232117.6 | 167043430.84
| Subtotal | [6 empty] | 167043431
| 5 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 5,1 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 27.58 | 65380.9 | 1803205.222
| 5,2 |  |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 22.85 | 185984.5 | 4249745.825
| 5,3 |  |  | BAJANTES EN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4" (INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES Y PINTURA EN ESMALTE) | ML | 41.32 | 27346.8 | 1129970
| 5,4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC CXE 1/4 90° SANITARIO | UND | 4 | 18671.9 | 74688
| 5,5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC CXC 45° SANITARIO | UND | 20 | 15160.6 | 303212
| 5,6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACÍON DE TUBERÍA PVC CORRUGADA D=6" | ML | 63.72 | 45814.6 | 2919306.312
| 5,7 |  |  | CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI, SECCIÓN TRAPEZOIDAL, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL Y REJILLA (SEGÚN DETALLE DE PLANO HIDRÁULICO) | ML | 21.24 | 273817.7 | 5815887.948
| 5,8 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI CON ACCESO LATERAL Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 1011961.6 | 1011961.6
| 5,9 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 1013186.2 | 1013186.2
| 5,10 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI 1 m < Hmax < 2 m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 2 | 1328896.4 | 2657792.8
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 20978956
| 6 |  |  | POLIDEPORTIVO Y AMPLIACION DE PLACA
| 6,1 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 82.06 | 65380.9 | 5365156.654
| 6,2 |  |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 82.06 | 185984.5 | 15261888.07
| 6,3 |  |  | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE CORTE PARA JUNTAS DE DILATACIÓN | M3 | 41.03 | 982861.1 | 40326790.933
| 6,4 |  |  | RAMPA ACCESO EN CONCRETO REFORZADO R=3000 PSI | M2 | 4.5 | 295896.9 | 1331536.05
| 6,5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA #6, HUECO DE 15X15CM | M2 | 410.29 | 11570 | 4747055.3
| 6,6 |  |  | SELLO DE JUNTAS DE LOSA DE CONCRETO (INCLUYE CORDON DE POLIETILENO Y AUTONIVELANTE) | ML | 310.95 | 18454.8 | 5738520.06
| 6,7 |  |  | ESTRUCTURA MULTIPLE, (MICRO - BALONCESTO) MOVIL, ELABORADA EN TUBERIA AGUA NEGRA DE PRIMERA CALIDAD, DE DIAMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1½ PULGADA, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM. COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS. DEBIDAMENTE DEMARCADOS CON AROS Y MALLA DE BALONCESTO. MEDIDAS EXTERNAS ARCO MICRO 3,14 MTS FRENTE, ALTURA 2,07 MTS ALTURA, PROFUNDIDAD SUPERIOR 60 CMS INFERIOR 122 CMS, LLEVA RUEDAS Y CONTRAPESO + MALLA DE MICROFUTBOL | UND | 2 | 7731146.8 | 15462293.6
| Subtotal | [6 empty] | 88233241
| 7 |  |  | GRADERIAS
| 7,1 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 5.88 | 65380.9 | 384440
| 7,2 |  |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 1.96 | 185984.5 | 364530
| 7,3 |  |  | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM | M3 | 0.49 | 863554.9 | 423142
| 7,4 |  |  | VIGA DE CIMENTACION Y AMARRE DE GRADERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 3.92 | 980807.1 | 3844764
| 7,5 |  |  | PLACAS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS Y CONTRAHUELLAS, INCLUYE FORMALETA | M3 | 3.31 | 989025.7 | 3273675.067
| 7,6 |  |  | MURO DOBLE EN LADRILLO DE PERFORACIÓN VERTICAL A LA VISTA 6X12X24 CM (INCUYE DOBELA DIAMETRO 3/8" CADA 0.70 M Y MORTERO DE 17 MPA) | M2 | 18.82 | 381442.1 | 7178740.322
| 7,7 |  |  | ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 129.36 | 11066.9 | 1431614.184
| 7,8 |  |  | ACERO 60.000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION GRADERIAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 227.54 | 11066.9 | 2518162.426
| 7,9 |  |  | BARANDA EN TUBERIA ESTRUCTURAL TUBULAR CON BALAUSTRES DE 2" X 2,5MM, PASAMANOS DE 2" X 1,5 MM Y TRES BARANDALES DE 1/2" X 1,5 ,MM (INCLUYE PLACAS DE ANCLAJE DIAMETRO 15 CM Y ESPESOR 1/4", TAPONES DE 2", ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA EN ESMALTE) | ML | 27.1 | 408643.3 | 11074233.43
| Subtotal | [6 empty] | 30493301
| 8 |  |  | SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO
| 8,1 |  |  | DEMARCACIÓN A DOS MANOS, DE CANCHA DE MICROFUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL CON PINTURA DE TRAFICO ALTO (ANCHO 10CM DE ACUERDO A COLORES DE DISEÑO ARQUITECTONICO) | ML | 311.68 | 10123.1 | 3155168
| 8,2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL GUIA DE CEMENTO 40 X 40 CM (SEGÚN PLANO ARQUITECTÓNICO) | M2 | 30.47 | 124712.9 | 3800002.063
| Subtotal | [6 empty] | 6955170
| 9 |  |  | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
| 9,1 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 24.48 | 65380.9 | 1600524.432
| 9,2 |  |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 14.59 | 185984.5 | 2713513.855
| 9,3 |  |  | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM | M3 | 2.72 | 863554.9 | 2348869.328
| 9,4 |  |  | ZAPATA CORRIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 7.4 | 986970.4 | 7303580.96
| 9,5 |  |  | COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 0.21 | 1286259 | 270114.39
| 9,6 |  |  | MURO EN LADRILLO A LA VISTA, PARA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO | M2 | 13.15 | 146018.6 | 1920144.59
| 9,7 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.77 | 1286259 | 990419.43
| 9,8 |  |  | MALLA CONTRA IMPACTO ESLABONADA CALIBRE 12, ESTRUCTURA EN TUBERÍA NEGRA DE 1 1/2" X 1.9 MM Y ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS) | M2 | 152.37 | 259196.6 | 39493785.942
| 9,9 |  |  | ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 575.13 | 11066.9 | 6364906.197
| Subtotal | [6 empty] | 63005859
| 10 |  |  | ILUMINACION POLIDEPORTIVO
| 10,1 |  |  | SUMINISTRO ELECTRICO
| 10,1,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 8M EN FIBRA DE VIDRIO 750KG | UND | 1 | 3317585.7 | 3317585.7
| 10,1,2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 CM (INCLUYE HERRAJE Y CONCRETO) | UND | 1 | 580962.2 | 580962.2
| 10,1,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE 15A - 220V POR TUBERIA EMT 3/4" | UND | 1 | 306391.8 | 306391.8
| 10,1,4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE 20A - 220V POR TUBERÍA EMT 3/4" | UND | 1 | 298893.4 | 298893.4
| 10,1,5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED HIGHBAY 100W DL GC015 DIM | UND | 12 | 918707.4 | 11024488.8
| 10,1,6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES EN 3N°12 POR TUBERÍA EMT 3/4" H: 10 | ML | 100 | 47463 | 4746300
| 10,1,7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES EN 3N°8 POR TUBERÍA PVC 1" | ML | 25 | 51243.4 | 1281085
| 10,1,8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA ILUMINACIÓN H: 10 | UND | 12 | 170051.7 | 2040620.4
| 10,1,9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 8CTOS INCLUYE PROTECCIONES | UND | 1 | 787053.8 | 787054
| 10,1,10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDA DIRECTA CON PROTECCIÓN IP44 | UND | 1 | 1228164.6 | 1228165
| 10,2 |  |  | ANILLO SUPERIOR
| 10,2,1 |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE MATERIALES PARA CONFORMACION DE ANILLO SUPERIOR DEL POLIDEPORTIVO | UND | 1 | 18630800.5 | 18630801
| 10,3 |  |  | BAJANTES
| 10,3,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONFORMACION DE BAJANTES DE CONDUCCION ELECTRICA DEL POLIDEPORTIVO | UND | 1 | 877900.4 | 877900.4
| 10,4 |  |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA
| 10,4,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONFORMACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 1 | 5793613.8 | 5793614
| 10,5 |  |  | CAJAS DE DISTRIBUCION
| 10,5,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONFORMACION DE LAS CAJAS DE DISTRIBUCION | UND | 1 | 529057.1 | 529057.1
| 10,6 |  |  | DPS
| 10,6,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA DPS | UND | 1 | 4396437.5 | 4396438
| 10,7 |  |  | EXCAVACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
| 10,7,1 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZONA BLANDA PROFUNDIDAD 0.5M CON LONGITUD DE 30M | ML | 40 | 42083.6 | 1683344
| Subtotal | [6 empty] | 57522701
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 1371581753
|  |  |  | PGIO |  | 1 | 19891405 | 19891405
|  |  |  | RETIE Y RETILAP |  | 1 | 8835750 | 8835750
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1400308908
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES | 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Localización y replanteo | M2 | 894 | 4693.7 | 4196167.8
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 4196167.8
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 2.1 |  |  | Excavacion Manual h: 2,9 m | M3 | 110 | 53516.82 | 5886850
| 2.2 |  |  | Relleno compacto con recebo seleccionado | M3 | 61 | 243420.94 | 14848677
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 20735527
| 3 |  |  | CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS
| 3,1 |  |  | Solado en concreto de limpieza (eprom= 5 -10 cm) de 2.000 P.S.I. | M3 | 10 | 707534.04 | 7075340
| 3,2 |  |  | Cimentacion tipo Zapatas en concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 41 | 1194489.46 | 48974067.86
| 3,3 |  |  | Construcción viga de cimentación en concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 10 | 1168067.03 | 11680670
| 3,4 |  |  | Construcción de Columnas en Concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 20 | 1253584.71 | 25071694
| 3,5 |  |  | Construccion Viga aerea en concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 10 | 1352001.15 | 13520011.5
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 106321783.36
| 4 |  |  | ACEROS
| 4,1 |  |  | Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. Zapatas. | kg | 3415 | 11327.77 | 38684334.55
| 4,2 |  |  | Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I.Viga cimentacion | Kg | 750 | 10768.15 | 8076112.5
| 4,3 |  |  | Suministro, figurada e instalacion de Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. columnas | Kg | 4143.3 | 13643.83 | 56530480.84
| 4,4 |  |  | Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo FY=60,000 P.S.I. Viga aerea | Kg | 1123.5 | 14107.21 | 15849450
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 119140377.89
| 5 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA - CUBIERTA
| 5,1 |  |  | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lámina de acero, color balco gris, calibre 20 ganvanizado, prepintado grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (sistema modular con secciones unicas y sin traslapo a lo ancho, unidades entre si por medio de grafico mecanico). | M2 | 825 | 297429.11 | 245379015.75
| 5,2 |  |  | Canalon metalico de acero estructural con 1/4" de espesor, una mano de pintura 3 en 1 de pintuco, incluye platinas de anclaje y soscos | ML | 45.4 | 900775.95 | 40895228
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 286274243.75
| 6 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 6,1 |  |  | Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | ML | 39 | 47550.11 | 1854454
| 6,2 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 85 | 80437.89 | 6837220.65
| 6,3 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. | ML | 28 | 84528.02 | 2366784.56
| 6,4 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.60*0.60, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 1 | 570744.11 | 570744
| 6,5 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0,8*0, H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 2 | 823504.47 | 1647008.94
| 6,6 |  |  | Cuneta Aguas lluvias en concreto de 3000 PSI a=0.50 mt, tapa en madera plastica | ML | 64.74 | 394041.4 | 25510240
| Subtotal | [6 empty] | 38786452.15
| 7 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 7,1 |  |  | Tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de fijacion y ajustes para tuberia | ML | 112 | 62589.25 | 7009996
| 7,2 |  |  | Cable electrico N° 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye. 2 fases + 1 tierra | ML | 112 | 66330.25 | 7428988
| 7,3 |  |  | Lampara LED 20000 LM NAR 4K o similar incluye: Una caja metalica galvanizada 4*4", un tomacorriente 15V, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contratuerca, Elementos de fijacion y ajuste, marcacion e identificacion del circuito. | UND | 10 | 778324.08 | 7783241
| 7,4 |  |  | Tablero Electrico tipo Exterior interperie con proteccion 2*30A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE, inlcuye elementos de fijacion y ajustes | UND | 1 | 3134442 | 3134442
| 7,5 |  |  | Proteccion termomagnetica bipolar 2*30 A 10 KV Tipo riel. | UND | 1 | 145073.4 | 145073
| 7,6 |  |  | Alambron de aluminio 8 mm. Inlcuye: Soporte platico conto para alambron y elementos de fijacion y ajuste. | UND | 108 | 59675.4 | 6444943
| 7,7 |  |  | Cable de cobre desnudo N°2/0 | ML | 122 | 106038 | 12936636
| 7,8 |  |  | Punta captadora aluminio 5/8"* 1,5, roscada. Inlcuye:Base en aluminio, elementos de fijacion y ajuste | UND | 9 | 275802 | 2482218
| 7,9 |  |  | Grapa paralela bimetalica para alambron. Incluye caja de paso de 20*20cm. Tipo interperie. | UND | 4 | 330885 | 1323540
| 7,10 |  |  | Sistema de puesa en tierra con varilla de conre de 5/8" * 2,4 m. Incluye: Caja de inspeccion premoldeada 40*40*40 cm, Soldadura exotermica 115g. | UND | 5 | 780166.2 | 3900831
| 7,11 |  |  | Suministro e instalacion de medidor bifasico Trifilar | UND | 1 | 1645859.4 | 1645859
| 7,12 |  |  | Caja de inspeccion de 60*60*60 cm en concreto fundido 2500 P.S.I. | UND | 2 | 709629 | 1419258
| 7,13 |  |  | Vestida de estructura de baja tension | UND | 2 | 140068.2 | 280136
| Subtotal | [6 empty] | 55935161
| 8 |  |  | DEMARCACION CANCHA MULTIPLE
| 8,1 |  |  | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. | ML | 682 | 9741.37 | 6643614
| Subtotal | [6 empty] | 6643614
| 9 |  |  | LIMPIEZA GENERAL
| 9,1 |  |  | Aso final de obra | M2 | 792 | 3101.96 | 2456752
| Subtotal | [6 empty] | 2456752
| 10 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
| 10,1 |  |  | Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso. | Viaje | 52 | 451500 | 23478000
| Subtotal | [6 empty] | 23478000
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 663968079
|  |  |  | LEGALIZACIÓN RETIE - RETILAP |  | 1 | 7720559.06 | 7720559.06
|  |  |  | PLAN MANEJO AMBIENTAL - PMA |  | 1 | 1755500 | 1755500
|  |  |  | SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) |  | 1 | 6515000 | 6515000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 679959138.06
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 29%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DOBLE EN LA I.E. ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES | 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABCSISADO, DETALLES). | M2 | 1598.01 | 3654.625 | 5840127.3
| 1.2 |  |  | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (PLACA EN CONCRETO, CUNETAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, GRADERÍAS ENTRE OTROS), INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M2 | 341.57 | 59806.448 | 20428088.44
| 1.3 |  |  | DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACIÓN; INCL. RETIRO DE LUMINARIAS, CLABLEADO Y DEMOLICIÓN DE MACHÓN EN CONCRETO. | UND | 4 | 342100.447 | 1368401.79
| 1.4 |  |  | DEMOLICIÓN DE MURO DE GAVIONES EXISTENTES, INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 129.2 | 42245.19 | 5458078.55
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 33094696.08
| 2 |  |  | EXVACIONES Y RELLENOS
| 2.1 |  |  | EXCAVACIONES
| 2,1,1 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M3 | 282.33 | 67186.561 | 18968781.77
| 2.2 |  |  | RELLENOS
| 2,2,1 |  |  | RELLENO COMPACTADO Y RECEBO COMÚN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN). | M3 | 164.38 | 99575.255 | 16368180.42
| 2,2,2 |  |  | ESCALERA EN TIERRA ARMADA EN RELLENO COMPACTADO DE RECEBO SELECCIONADO, CON GEOTEXTIL. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN). | M3 | 77.81 | 197090.816 | 15335636.39
| Subtotal | [6 empty] | 50672598.58
| 3 |  |  | ESTRUCTURA
| 3.1 |  |  | CIMIENTOS
| 3,1,1 |  |  | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA CM F'C=2500 PSI | M3 | 17.17 | 737925.604 | 12670182.62
| 3,1,2 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATA CORRIDA. F'C=4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA. | M3 | 107.04 | 980882.981 | 104993714.29
| 3,1,3 |  |  | CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN . | M3 | 16.08 | 1101860.526 | 17717917.26
| 3.2 |  |  | ESTRUCTURA
| 3,2,1 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=10 CM F'C=3000 PSI CON ACABADO PULIDO Y PENDIENTADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 5MMY DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 341.57 | 147611.178 | 50419550.07
| 3,2,2 |  |  | ACERO DE 60.000 PSI . INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN | KG | 18223.59 | 10337.6 | 188388183.98
| 3,2,3 |  |  | PLACAS PARA GRADERIA EN TIERRA ARMADA E=10 CM EN CONCRETO A LA VISTA F'C=4000 PSI, INCLUYE ACEROS | M2 | 249 | 184155.53 | 45854726.97
| 3,2,4 |  |  | CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA COLUMNAS. | M3 | 27 | 1236746.42 | 33392153.34
| 3,2,5 |  |  | CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA VIGAS CANAL. | M3 | 24.46 | 1244023.573 | 30428816.6
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 483865245.13
| 4 |  |  | CUBIERTA
| 4.1 |  |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTO SOPORTANTE A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20, EN PÁNELES ENGARGOLADOS LATERALMENTE DE UNA SOLA PIEZA EN ACABADO PINTRO POLIESTER ESTÁNDAR, FABRICADO A UN 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ. | M2 | 1528.27 | 304662.8 | 465607017.36
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 465607017.36
| 5 |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 |  |  | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE MUROS ,TECHO, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | 223.3 | 24975.977 | 5577135.66
| 5.2 |  |  | DEMARCACIÓN DE CANCHA EN PINTURA 100% ACRÍLICA ANTIDESLIZANTE, E=0.10 M | ML | 445 | 8570.861 | 3814033.15
| 5.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA MULTIFINSIONAL EN TUBO DE 3" TIPO PESADO Y TUBO AN 2" CAL 16 FUTBOL DE SALON, BALONCESTO, TABLERO EN FIBRA DE VIDIRIO 10 MM DE 1,8*1,05M, INCLUYE : ARO, MALLA DEMARCADO LOGOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE TRANSPORTE | UND | 1 | 6375341.674 | 6375341.67
| 5.4 |  |  | KIT DE TUBOS ELABORADOS EN TUBERÍA AGUA NEGRA. DIÁMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS, TENSORES, SOPORTES Y ANCLAJES PARA VOLEIBOL. INCLUYE MALLA. ACABADO EN PINTURA PARA SUPERFICIES METÁLICAS COLOR BLANCO. | UND | 1 | 956800 | 956800
| 5.5 |  |  | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES PARA VIGA CANAL | M2 | 223.3 | 70797.753 | 15809138.24
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 32532448.72
| 6 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6.1 |  |  | MEDIDOR TRIFILAR Y ACOMETIDA A RED E.H. | UND | 2 | 2486737.5 | 4973475
| 6.2 |  |  | CAMARA DE INSPECCIÓN B.T TIPO BT1 1.0 X 1.0 X 1.0 MT | UN | 3 | 903180.2 | 2709540.6
| 6.3 |  |  | ACOMETIDA TABLERO GENERAL TG A TABLEROS N° 6 AWG | ML | 71 | 244237.5 | 17340862.5
| 6.4 |  |  | INSTALACION DE TABLERO TRIFILAR DE 12 CIRCUITOS | UN | 2 | 2429463.4 | 4858926.8
| 6.5 |  |  | PROYECTOR LED 250 W | UN | 24 | 1363927.5 | 32734260
| 6.6 |  |  | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UN | 1 | 268742.5 | 268742.5
| 6.7 |  |  | TOMACORRIENTE ESPECIAL DE 220 V | UN | 2 | 281407.1 | 562814.2
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 63448621.6
| 7 |  |  | INSTALACIONES DESAGUA
| 7.1 |  |  | TUBERIAS
| 7,1,1 |  |  | INSTALACION TUBERIA DE 8", INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU INSTALACION | ML | 6.33 | 134341.233 | 850380
| 7,1,2 |  |  | INSTALACION TUBERIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU INSTALACION | ML | 48.6 | 50263.733 | 2442817.42
| 7.2 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO DE DESAGUE
| 7,2,1 |  |  | CÁRCAMO EN CONCRETO SECCIÓN 45X30 CM E.=5 CM (MEDIDAS EXTERIORES) F'C=3000 PSI, CON REJILLA METÁLICA, ACABADO A LA VISTA, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LA REJILLA METÁLICA SEGÚN DISEÑO | ML | 102.45 | 506862.941 | 51928108.32
| Subtotal | [6 empty] | 55221305.74
| 8 |  |  | ASEO FINAL
| 8,1 |  |  | ASEO FINAL OBRA Y RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 1598.01 | 2902.9 | 4638863.23
| Subtotal | [6 empty] | 4638863.23
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 1189080796.44
| 10 |  |  | COMPLEMENTARIOS
| 10.1 |  |  | PLAN INTEGRADO GENERAL DE OBRA PGIO | UN | 1 | 12447650.363 | 12447650.363
| 10.2 |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA | UN | 1 | 3650000 | 3650000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1205178446.803
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Localización y replanteo en planta- zona de trabajos | M2 | 570 | 5132.4 | 2925468
| 1.2 |  |  | Desmonte de torres de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado. | Und | 4 | 1001582.4 | 4006329.6
| 1.3 |  |  | Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 197.05 | 69618.9 | 13718404.245
| 1.4 |  |  | Suministro e instalación de relleno en recebo no clasificado y compactado mecanicamente procto 95%, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta instalación. | M3 | 176.94 | 462917 | 81908533.98
| 1.5 |  |  | Demolición placa de concreto por medios mecánicos, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y transporte para disposición de sobrantes a sitio autorizado máximo a 7 km | M2 | 532 | 111282.6 | 59202343.2
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 161761079.025
CONCRETOS
| 2.1 |  |  | Suministro e instalación de solado o concreto de limpieza de 2.000 P.S.I. | M3 | 38.25 | 870953.2 | 33313959.9
| 2.2 |  |  | Construcción zapatas en concreto 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 56.18 | 1285147.5 | 72199586.55
| 2.3 |  |  | Construcción viga de cimentación en concreto de 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 10.56 | 1316737.5 | 13904748
| 2.4 |  |  | Construcción de Columnas en Concreto de 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 24.07 | 1588639 | 38238540.73
| 2.5 |  |  | Construcción de Viga Canal en concreto de 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 25.63 | 1680757 | 43077801.91
| 2.6 |  |  | Construción de cuneta en concreto reforzado 3000 PSI (Inclue acero en malla electrosoldada 4mm, 15x15 y todo lo necesario para su correcta ejecución) | Ml | 61.6 | 42144.7 | 2596113.52
| 2.7 |  |  | Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para placa de polideportivo (E=0.12 cm), incluye dilataciones, malla electrosoldada 7 mm, sello de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento) | M2 | 566.15 | 205852.4 | 116543336.26
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 319874086.87
CUBIERTA METÁLICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO
| 3,1 |  |  | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | Kg | 14418.05 | 9531.6 | 137427085.38
| 3,2 |  |  | Suministro, fabricación, transporte e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles troquelados unidos/anclados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Incluye todos lo necesario para su orrecta instalación. | M2 | 517.52 | 302754.4 | 156681457.09
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 294108542.47
ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA
| 4,1 |  |  | Suministro e instalación de mortero 1:3 Impermeabilizado para Viga Canal | M2 | 22.62 | 69309.5 | 1567780.89
| 4,2 |  |  | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos | Ml | 304 | 9250.8 | 2812243.2
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 4380024.09
INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS
| 5,1 |  |  | Suministro e instalación de bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | Ml | 41.34 | 46959.9 | 1941322.27
| 5,2 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | Ml | 98.9 | 53725.1 | 5313412.39
| 5,3 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=3000 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 0.8 m (Medida interna) incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms, acero de 3/8" cada 15 cm , con espesores de paredes de 10 cm, placa de fondo de 15 cm, segun diseño | Und | 2 | 996557.9 | 1993115.8
| 5,4 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=3000 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1.1 m (Medida interna) incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms, acero de 3/8" cada 15 cm , con espesores de paredes de 10 cm, placa de fondo 15 cm segun diseño | Und | 1 | 1084090.8 | 1084090.8
| 5,5 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=3000 PSI, de seccion 1*1 H: 1.27 m (Medida interna) , incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms, acero de 3/8" cada 15 cm , con espesores de paredes de 10 cm, placa de fondo de 15 cm segun diseño | Und | 1 | 1343907.5 | 1343907.5
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 11675848.76
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6,1 |  |  | Suministro e instalación de Medidor trifilar y acometida a red E.H. Incluye Legalización | UND | 1 | 3193425.3 | 3193425.3
| 6,2 |  |  | Construcicón Camara de inspección B.T tipo BT1 1.0 x 1.0 x 1.0 mt | UND | 1 | 1086407.4 | 1086407.4
| 6,3 |  |  | Suministro e instalación Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG | ML | 25 | 113631.7 | 2840792.5
| 6,4 |  |  | Suministro e Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos | UND | 1 | 6800543.1 | 6800543.1
| 6,5 |  |  | Suministro e instalación de Luminaria Led High Bay 100W Dim 5700K | UND | 10 | 1275825.2 | 12758252
| 6,6 |  |  | Suministro e instalación Tomacorriente doble con polo a tierra | UND | 6 | 317864.3 | 1907185.8
| 6,7 |  |  | Suministro e instalación Apantallamiento para cubierta | UND | 1 | 19971216.2 | 19971216.2
| Subtotal | [6 empty] | 48557822.3
MAMPOSTERÍA
| 7,1 |  |  | Muro en ladrillo hueco a la vista | M2 | 17.52 | 76947 | 1348111.44
| Subtotal | [6 empty] | 1348111.44
CARPINTERÍA METÁLICA
| 8,1 |  |  | Cerramiento en malla eslabonada acero galvanizado cal 10. de 2 1/4"x2 1/4", Incluye angulos laterales, tubería A.N 3" y todo lo necesario apra su correcta instalación) | M2 | 122 | 255288.8 | 31145233.6
| 8,2 |  |  | Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de salón, baloncesto, Tablero en acrílico 10 mm de 1.8 x 1.05 m, incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. | Und | 2 | 7101326.7 | 14202653.4
| Subtotal | [6 empty] | 45347887
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 887053401.955
|  |  |  | PMT | UND | 1 | 2733750 | 2733750
|  |  |  | PMA | UND | 1 | 8436800 | 8436800
|  |  |  | SST | UND | 1 | 6926000 | 6926000
|  |  |  | RETIE - RETILAB | UND | 1 | 7735000 | 7735000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 912884951.955
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
OBRA | [7 empty] | VALOR
| “CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERÍAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACIÓN VEREDA ALTO LAS CHINAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA | [6 empty] | 1400308908
| CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | 679959138.06
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DOBLE EN LA I.E. ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | 1205178446.803
| CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | 912884951.955
| TOTAL | [6 empty] | 4198331444.818

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
“CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERÍAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACIÓN VEREDA ALTO LAS CHINAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | X |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 670.04 |  | 0
| 1.2 |  | X | DEMOLICIÓN DE CONCRETO (LOSA Y ANDENES EXISTENTES), INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS | M2 | 278.28 |  | 0
| 1.3 |  | X | DESMONTE DE CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA EXISTENTE EN MALLA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION) | ML | 67.37 |  | 0
| 1.4 |  | X | RETIRO DE POSTES DE CONCRETO DE SISTEMA DE BAJA TENSION | UND | 4 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 2 |  |  | CIMENTACION
| 2.1 |  | X | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 171.45 |  | 0
| 2.2 | X |  | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM | M3 | 2.6 |  | 0
| 2.3 | X |  | CONCRETO PARA ZAPATAS Y CONTRAPESOS DE 3000 PSI | M3 | 63.15 |  | 0
| 2.4 | X |  | CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA MEDIA ZONGA DIAMETRO 0.20M, 60% CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 67.2 |  | 0
| 2.5 |  | X | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 9.47 |  | 0
| 2.6 |  | X | ACERO 60.000 PSI PARA CIMENTACION (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 7993.86 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 3 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA
| 3.1 |  | X | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 16.07 |  | 0
| 3.2 |  | X | ACERO DE REFUERZO PARA PEDESTALES (60,000 PSI), INCLUYE FIGURADO Y ARMADO | KG | 3448.62 |  | 0
| 3.3 |  | X | COLUMNA METALICA HEA 450 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE) | KG | 8918.45 |  | 0
| 3.4 |  | X | PLATINA ANCLAJE 550MMx700MM E=1" (INCLUYE 12 PERNOS D=1 1/8", GROUTING DE NIVELACIÓN, ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE) | UND | 12 |  | 0
| 3.5 |  | X | VIGA DE AMARRE METÁLICA FORMADA 2C 400X105X9,5MM, INCLUYE PERNOS 7/8", PRESILLA 100X255X9,5MM, SOLDADURA E70XX, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE | KG | 5658.96 |  | 0
| 3.6 |  | X | CANAL METÁLICO EN LAMINA HR ESPESOR 6 MM, LONGITUD DE DESARROLLO 1,04 M (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE) | ML | 62.2 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 4 |  |  | CUBIERTA
| 4,1 |  | X | SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONFORMACION E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOSOPORTADA TIPO MEMBRANA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 22, COLOR BLANCO EXTERIOR GRIS FONDO | M2 | 719.65 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 5 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 5,1 | X |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 27.58 |  | 0
| 5,2 | X |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 22.85 |  | 0
| 5,3 |  | X | BAJANTES EN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4" (INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES Y PINTURA EN ESMALTE) | ML | 41.32 |  | 0
| 5,4 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC CXE 1/4 90° SANITARIO | UND | 4 |  | 0
| 5,5 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" PVC CXC 45° SANITARIO | UND | 20 |  | 0
| 5,6 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACÍON DE TUBERÍA PVC CORRUGADA D=6" | ML | 63.72 |  | 0
| 5,7 |  | X | CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI, SECCIÓN TRAPEZOIDAL, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL Y REJILLA (SEGÚN DETALLE DE PLANO HIDRÁULICO) | ML | 21.24 |  | 0
| 5,8 |  | X | CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI CON ACCESO LATERAL Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 |  | 0
| 5,9 |  | X | CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 |  | 0
| 5,10 |  | X | CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO 3000 PSI 1 m < Hmax < 2 m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 2 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 6 |  |  | POLIDEPORTIVO Y AMPLIACION DE PLACA
| 6,1 | X |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 82.06 |  | 0
| 6,2 | X |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 82.06 |  | 0
| 6,3 |  | X | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE CORTE PARA JUNTAS DE DILATACIÓN | M3 | 41.03 |  | 0
| 6,4 |  | X | RAMPA ACCESO EN CONCRETO REFORZADO R=3000 PSI | M2 | 4.5 |  | 0
| 6,5 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA #6, HUECO DE 15X15CM | M2 | 410.29 |  | 0
| 6,6 |  | X | SELLO DE JUNTAS DE LOSA DE CONCRETO (INCLUYE CORDON DE POLIETILENO Y AUTONIVELANTE) | ML | 310.95 |  | 0
| 6,7 |  | X | ESTRUCTURA MULTIPLE, (MICRO - BALONCESTO) MOVIL, ELABORADA EN TUBERIA AGUA NEGRA DE PRIMERA CALIDAD, DE DIAMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1½ PULGADA, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM. COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS. DEBIDAMENTE DEMARCADOS CON AROS Y MALLA DE BALONCESTO. MEDIDAS EXTERNAS ARCO MICRO 3,14 MTS FRENTE, ALTURA 2,07 MTS ALTURA, PROFUNDIDAD SUPERIOR 60 CMS INFERIOR 122 CMS, LLEVA RUEDAS Y CONTRAPESO + MALLA DE MICROFUTBOL | UND | 2 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 7 |  |  | GRADERIAS
| 7,1 | X |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 5.88 |  | 0
| 7,2 | X |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 1.96 |  | 0
| 7,3 |  | X | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM | M3 | 0.49 |  | 0
| 7,4 |  | X | VIGA DE CIMENTACION Y AMARRE DE GRADERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 3.92 |  | 0
| 7,5 |  | X | PLACAS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS Y CONTRAHUELLAS, INCLUYE FORMALETA | M3 | 3.31 |  | 0
| 7,6 |  | X | MURO DOBLE EN LADRILLO DE PERFORACIÓN VERTICAL A LA VISTA 6X12X24 CM (INCUYE DOBELA DIAMETRO 3/8" CADA 0.70 M Y MORTERO DE 17 MPA) | M2 | 18.82 |  | 0
| 7,7 |  | X | ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 129.36 |  | 0
| 7,8 |  | X | ACERO 60.000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION GRADERIAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 227.54 |  | 0
| 7,9 |  | X | BARANDA EN TUBERIA ESTRUCTURAL TUBULAR CON BALAUSTRES DE 2" X 2,5MM, PASAMANOS DE 2" X 1,5 MM Y TRES BARANDALES DE 1/2" X 1,5 ,MM (INCLUYE PLACAS DE ANCLAJE DIAMETRO 15 CM Y ESPESOR 1/4", TAPONES DE 2", ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA EN ESMALTE) | ML | 27.1 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 8 |  |  | SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO
| 8,1 |  | X | DEMARCACIÓN A DOS MANOS, DE CANCHA DE MICROFUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL CON PINTURA DE TRAFICO ALTO (ANCHO 10CM DE ACUERDO A COLORES DE DISEÑO ARQUITECTONICO) | ML | 311.68 |  | 0
| 8,2 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL GUIA DE CEMENTO 40 X 40 CM (SEGÚN PLANO ARQUITECTÓNICO) | M2 | 30.47 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 9 |  |  | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
| 9,1 | X |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 24.48 |  | 0
| 9,2 | X |  | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) | M3 | 14.59 |  | 0
| 9,3 |  | X | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 CM | M3 | 2.72 |  | 0
| 9,4 |  | X | ZAPATA CORRIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 7.4 |  | 0
| 9,5 |  | X | COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 0.21 |  | 0
| 9,6 |  | X | MURO EN LADRILLO A LA VISTA, PARA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO | M2 | 13.15 |  | 0
| 9,7 |  | X | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0.77 |  | 0
| 9,8 |  | X | MALLA CONTRA IMPACTO ESLABONADA CALIBRE 12, ESTRUCTURA EN TUBERÍA NEGRA DE 1 1/2" X 1.9 MM Y ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE (2 MANOS) | M2 | 152.37 |  | 0
| 9,9 |  | X | ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) | KG | 575.13 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 10 |  |  | ILUMINACION POLIDEPORTIVO
| 10,1 |  |  | SUMINISTRO ELECTRICO
| 10,1,1 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 8M EN FIBRA DE VIDRIO 750KG | UND | 1 |  | 0
| 10,1,2 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 CM (INCLUYE HERRAJE Y CONCRETO) | UND | 1 |  | 0
| 10,1,3 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE 15A - 220V POR TUBERIA EMT 3/4" | UND | 1 |  | 0
| 10,1,4 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE 20A - 220V POR TUBERÍA EMT 3/4" | UND | 1 |  | 0
| 10,1,5 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED HIGHBAY 100W DL GC015 DIM | UND | 12 |  | 0
| 10,1,6 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES EN 3N°12 POR TUBERÍA EMT 3/4" H: 10 | ML | 100 |  | 0
| 10,1,7 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES EN 3N°8 POR TUBERÍA PVC 1" | ML | 25 |  | 0
| 10,1,8 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA ILUMINACIÓN H: 10 | UND | 12 |  | 0
| 10,1,9 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 8CTOS INCLUYE PROTECCIONES | UND | 1 |  | 0
| 10,1,10 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDA DIRECTA CON PROTECCIÓN IP44 | UND | 1 |  | 0
| 10,2 |  |  | ANILLO SUPERIOR |  |  |  | 0
| 10,2,1 |  | X | SUMINISTRO E INTALACION DE MATERIALES PARA CONFORMACION DE ANILLO SUPERIOR DEL POLIDEPORTIVO | UND | 1 |  | 0
| 10,3 |  |  | BAJANTES |  |  |  | 0
| 10,3,1 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONFORMACION DE BAJANTES DE CONDUCCION ELECTRICA DEL POLIDEPORTIVO | UND | 1 |  | 0
| 10,4 |  |  | SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
| 10,4,1 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONFORMACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 1 |  | 0
| 10,5 |  |  | CAJAS DE DISTRIBUCION |  |  |  | 0
| 10,5,1 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONFORMACION DE LAS CAJAS DE DISTRIBUCION | UND | 1 |  | 0
| 10,6 |  |  | DPS |  |  |  | 0
| 10,6,1 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA DPS | UND | 1 |  | 0
| 10,7 |  |  | EXCAVACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
| 10,7,1 |  | X | EXCAVACIÓN MANUAL ZONA BLANDA PROFUNDIDAD 0.5M CON LONGITUD DE 30M | ML | 40 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 0
|  |  |  | PGIO |  | 1 |  | 0
|  |  |  | RETIE Y RETILAP |  | 1 |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.1 | X |  | Localización y replanteo | M2 | 894 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 2.1 | X |  | Excavacion Manual h: 2,9 m | M3 | 110 |  | 0
| 2.2 | X |  | Relleno compacto con recebo seleccionado | M3 | 61 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 3 |  |  | CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS
| 3,1 |  | X | Solado en concreto de limpieza (eprom= 5 -10 cm) de 2.000 P.S.I. | M3 | 10 |  | 0
| 3,2 |  | X | Cimentacion tipo Zapatas en concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 41 |  | 0
| 3,3 |  | X | Construcción viga de cimentación en concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 10 |  | 0
| 3,4 |  | X | Construcción de Columnas en Concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 20 |  | 0
| 3,5 |  | X | Construccion Viga aerea en concreto de 3000 P.S.I. | M3 | 10 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 4 |  |  | ACEROS
| 4,1 |  | X | Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. Zapatas. | kg | 3415 |  | 0
| 4,2 |  | X | Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I.Viga cimentacion | Kg | 750 |  | 0
| 4,3 |  | X | Suministro, figurada e instalacion de Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. columnas | Kg | 4143.3 |  | 0
| 4,4 |  | X | Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo FY=60,000 P.S.I. Viga aerea | Kg | 1123.5 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 5 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA - CUBIERTA
| 5,1 |  | X | Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante elaborada en sitio, con lámina de acero, color balco gris, calibre 20 ganvanizado, prepintado grado 40, flecha al 20% con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (sistema modular con secciones unicas y sin traslapo a lo ancho, unidades entre si por medio de grafico mecanico). | M2 | 825 |  | 0
| 5,2 |  | X | Canalon metalico de acero estructural con 1/4" de espesor, una mano de pintura 3 en 1 de pintuco, incluye platinas de anclaje y soscos | ML | 45.4 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 6 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 6,1 |  | X | Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | ML | 39 |  | 0
| 6,2 |  | X | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 85 |  | 0
| 6,3 |  | X | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. | ML | 28 |  | 0
| 6,4 |  | X | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.60*0.60, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 1 |  | 0
| 6,5 |  | X | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0,8*0, H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 2 |  | 0
| 6,6 |  | X | Cuneta Aguas lluvias en concreto de 3000 PSI a=0.50 mt, tapa en madera plastica | ML | 64.74 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 7 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 7,1 |  | X | Tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de fijacion y ajustes para tuberia | ML | 112 |  | 0
| 7,2 |  | X | Cable electrico N° 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye. 2 fases + 1 tierra | ML | 112 |  | 0
| 7,3 |  | X | Lampara LED 20000 LM NAR 4K o similar incluye: Una caja metalica galvanizada 4*4", un tomacorriente 15V, 15A, con PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal para tubo EMT 1/2" con contratuerca, Elementos de fijacion y ajuste, marcacion e identificacion del circuito. | UND | 10 |  | 0
| 7,4 |  | X | Tablero Electrico tipo Exterior interperie con proteccion 2*30A y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE, inlcuye elementos de fijacion y ajustes | UND | 1 |  | 0
| 7,5 |  | X | Proteccion termomagnetica bipolar 2*30 A 10 KV Tipo riel. | UND | 1 |  | 0
| 7,6 |  | X | Alambron de aluminio 8 mm. Inlcuye: Soporte platico conto para alambron y elementos de fijacion y ajuste. | UND | 108 |  | 0
| 7,7 |  | X | Cable de cobre desnudo N°2/0 | ML | 122 |  | 0
| 7,8 |  | X | Punta captadora aluminio 5/8"* 1,5, roscada. Inlcuye:Base en aluminio, elementos de fijacion y ajuste | UND | 9 |  | 0
| 7,9 |  | X | Grapa paralela bimetalica para alambron. Incluye caja de paso de 20*20cm. Tipo interperie. | UND | 4 |  | 0
| 7,10 |  | X | Sistema de puesa en tierra con varilla de conre de 5/8" * 2,4 m. Incluye: Caja de inspeccion premoldeada 40*40*40 cm, Soldadura exotermica 115g. | UND | 5 |  | 0
| 7,11 |  | X | Suministro e instalacion de medidor bifasico Trifilar | UND | 1 |  | 0
| 7,12 |  | X | Caja de inspeccion de 60*60*60 cm en concreto fundido 2500 P.S.I. | UND | 2 |  | 0
| 7,13 |  | X | Vestida de estructura de baja tension | UND | 2 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 8 |  |  | DEMARCACION CANCHA MULTIPLE
| 8,1 |  | X | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. | ML | 682 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 9 |  |  | LIMPIEZA GENERAL
| 9,1 | X |  | Aso final de obra | M2 | 792 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 10 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
| 10,1 | X |  | Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso. | Viaje | 52 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 0
|  |  |  | LEGALIZACIÓN RETIE - RETILAP |  | 1 |  | 0
|  |  |  | PLAN MANEJO AMBIENTAL - PMA |  | 1 |  | 0
|  |  |  | SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) |  | 1 |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DOBLE EN LA I.E. ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | X |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABCSISADO, DETALLES). | M2 | 1598.01 |  | 0
| 1.2 | X |  | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (PLACA EN CONCRETO, CUNETAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, GRADERÍAS ENTRE OTROS), INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M2 | 341.57 |  | 0
| 1.3 |  | X | DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACIÓN; INCL. RETIRO DE LUMINARIAS, CLABLEADO Y DEMOLICIÓN DE MACHÓN EN CONCRETO. | UND | 4 |  | 0
| 1.4 |  | X | DEMOLICIÓN DE MURO DE GAVIONES EXISTENTES, INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 129.2 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 2 |  |  | EXVACIONES Y RELLENOS
| 2.1 |  |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 0
| 2,1,1 | X |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M3 | 282.33 |  | 0
| 2.2 |  |  | RELLENOS |  |  |  | 0
| 2,2,1 | X |  | RELLENO COMPACTADO Y RECEBO COMÚN. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN). | M3 | 164.38 |  | 0
| 2,2,2 |  | X | ESCALERA EN TIERRA ARMADA EN RELLENO COMPACTADO DE RECEBO SELECCIONADO, CON GEOTEXTIL. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN). | M3 | 77.81 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 3 |  |  | ESTRUCTURA
| 3.1 |  |  | CIMIENTOS |  |  |  | 0
| 3,1,1 |  | X | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA CM F'C=2500 PSI | M3 | 17.17 |  | 0
| 3,1,2 |  | X | CONCRETO PARA ZAPATA CORRIDA. F'C=4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA. | M3 | 107.04 |  | 0
| 3,1,3 |  | X | CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN . | M3 | 16.08 |  | 0
| 3.2 |  |  | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
| 3,2,1 |  | X | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=10 CM F'C=3000 PSI CON ACABADO PULIDO Y PENDIENTADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 5MMY DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 341.57 |  | 0
| 3,2,2 |  | X | ACERO DE 60.000 PSI . INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN | KG | 18223.59 |  | 0
| 3,2,3 |  | X | PLACAS PARA GRADERIA EN TIERRA ARMADA E=10 CM EN CONCRETO A LA VISTA F'C=4000 PSI, INCLUYE ACEROS | M2 | 249 |  | 0
| 3,2,4 |  | X | CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA COLUMNAS. | M3 | 27 |  | 0
| 3,2,5 |  | X | CONCRETO DE F'C= 4000 PSI PARA VIGAS CANAL. | M3 | 24.46 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 4 |  |  | CUBIERTA
| 4.1 |  | X | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTO SOPORTANTE A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 20, EN PÁNELES ENGARGOLADOS LATERALMENTE DE UNA SOLA PIEZA EN ACABADO PINTRO POLIESTER ESTÁNDAR, FABRICADO A UN 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ. | M2 | 1528.27 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 5 |  |  | PINTURA Y ACABADOS
| 5.1 |  | X | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE MUROS ,TECHO, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | 223.3 |  | 0
| 5.2 |  | X | DEMARCACIÓN DE CANCHA EN PINTURA 100% ACRÍLICA ANTIDESLIZANTE, E=0.10 M | ML | 445 |  | 0
| 5.3 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA MULTIFINSIONAL EN TUBO DE 3" TIPO PESADO Y TUBO AN 2" CAL 16 FUTBOL DE SALON, BALONCESTO, TABLERO EN FIBRA DE VIDIRIO 10 MM DE 1,8*1,05M, INCLUYE : ARO, MALLA DEMARCADO LOGOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE TRANSPORTE | UND | 1 |  | 0
| 5.4 |  | X | KIT DE TUBOS ELABORADOS EN TUBERÍA AGUA NEGRA. DIÁMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS, TENSORES, SOPORTES Y ANCLAJES PARA VOLEIBOL. INCLUYE MALLA. ACABADO EN PINTURA PARA SUPERFICIES METÁLICAS COLOR BLANCO. | UND | 1 |  | 0
| 5.5 |  | X | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES PARA VIGA CANAL | M2 | 223.3 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 6 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6.1 |  | X | MEDIDOR TRIFILAR Y ACOMETIDA A RED E.H. | UND | 2 |  | 0
| 6.2 |  | X | CAMARA DE INSPECCIÓN B.T TIPO BT1 1.0 X 1.0 X 1.0 MT | UN | 3 |  | 0
| 6.3 |  | X | ACOMETIDA TABLERO GENERAL TG A TABLEROS N° 6 AWG | ML | 71 |  | 0
| 6.4 |  | X | INSTALACION DE TABLERO TRIFILAR DE 12 CIRCUITOS | UN | 2 |  | 0
| 6.5 |  | X | PROYECTOR LED 250 W | UN | 24 |  | 0
| 6.6 |  | X | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UN | 1 |  | 0
| 6.7 |  | X | TOMACORRIENTE ESPECIAL DE 220 V | UN | 2 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 7 |  |  | INSTALACIONES DESAGUA
| 7.1 |  |  | TUBERIAS
| 7,1,1 |  | X | INSTALACION TUBERIA DE 8", INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU INSTALACION | ML | 6.33 |  | 0
| 7,1,2 |  | X | INSTALACION TUBERIA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU INSTALACION | ML | 48.6 |  | 0
| 7.2 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO DE DESAGUE |  |  |  | 0
| 7,2,1 |  | X | CÁRCAMO EN CONCRETO SECCIÓN 45X30 CM E.=5 CM (MEDIDAS EXTERIORES) F'C=3000 PSI, CON REJILLA METÁLICA, ACABADO A LA VISTA, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LA REJILLA METÁLICA SEGÚN DISEÑO | ML | 102.45 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
| 8 |  |  | ASEO FINAL
| 8,1 | X |  | ASEO FINAL OBRA Y RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 1598.01 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 0
| 10 |  |  | COMPLEMENTARIOS
| 10.1 |  |  | PLAN INTEGRADO GENERAL DE OBRA PGIO | UN | 1 |  | 0
| 10.2 |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO +AIU | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1 | X |  | Localización y replanteo en planta- zona de trabajos | M2 | 570 |  | 0
| 1.2 |  | X | Desmonte de torres de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado. | Und | 4 |  | 0
| 1.3 | X |  | Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 197.05 |  | 0
| 1.4 |  | X | Suministro e instalación de relleno en recebo no clasificado y compactado mecanicamente procto 95%, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta instalación. | M3 | 176.94 |  | 0
| 1.5 |  | X | Demolición placa de concreto por medios mecánicos, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y transporte para disposición de sobrantes a sitio autorizado máximo a 7 km | M2 | 532 |  | 0
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 0
CONCRETOS
| 2.1 |  | X | Suministro e instalación de solado o concreto de limpieza de 2.000 P.S.I. | M3 | 38.25 |  | 0
| 2.2 |  | X | Construcción zapatas en concreto 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 56.18 |  | 0
| 2.3 |  | X | Construcción viga de cimentación en concreto de 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 10.56 |  | 0
| 2.4 |  | X | Construcción de Columnas en Concreto de 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 24.07 |  | 0
| 2.5 |  | X | Construcción de Viga Canal en concreto de 3000 PSI, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 25.63 |  | 0
| 2.6 |  | X | Construción de cuneta en concreto reforzado 3000 PSI (Inclue acero en malla electrosoldada 4mm, 15x15 y todo lo necesario para su correcta ejecución) | Ml | 61.6 |  | 0
| 2.7 |  | X | Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para placa de polideportivo (E=0.12 cm), incluye dilataciones, malla electrosoldada 7 mm, sello de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento) | M2 | 566.15 |  | 0
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 0
CUBIERTA METÁLICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO
| 3,1 |  | X | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | Kg | 14418.05 |  | 0
| 3,2 |  | X | Suministro, fabricación, transporte e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles troquelados unidos/anclados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Incluye todos lo necesario para su orrecta instalación. | M2 | 517.52 |  | 0
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 0
ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA
| 4,1 |  | X | Suministro e instalación de mortero 1:3 Impermeabilizado para Viga Canal | M2 | 22.62 |  | 0
| 4,2 |  | X | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos | Ml | 304 |  | 0
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 0
INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS
| 5,1 |  | X | Suministro e instalación de bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | Ml | 41.34 |  | 0
| 5,2 |  | X | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | Ml | 98.9 |  | 0
| 5,3 |  | X | Caja de inspeccion en concreto de F´c=3000 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 0.8 m (Medida interna) incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms, acero de 3/8" cada 15 cm , con espesores de paredes de 10 cm, placa de fondo de 15 cm, segun diseño | Und | 2 |  | 0
| 5,4 |  | X | Caja de inspeccion en concreto de F´c=3000 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1.1 m (Medida interna) incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms, acero de 3/8" cada 15 cm , con espesores de paredes de 10 cm, placa de fondo 15 cm segun diseño | Und | 1 |  | 0
| 5,5 |  | X | Caja de inspeccion en concreto de F´c=3000 PSI, de seccion 1*1 H: 1.27 m (Medida interna) , incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms, acero de 3/8" cada 15 cm , con espesores de paredes de 10 cm, placa de fondo de 15 cm segun diseño | Und | 1 |  | 0
Subtotal | Subtotal | [6 empty] | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6,1 |  | X | Suministro e instalación de Medidor trifilar y acometida a red E.H. Incluye Legalización | UND | 1 |  | 0
| 6,2 |  | X | Construcicón Camara de inspección B.T tipo BT1 1.0 x 1.0 x 1.0 mt | UND | 1 |  | 0
| 6,3 |  | X | Suministro e instalación Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG | ML | 25 |  | 0
| 6,4 |  | X | Suministro e Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos | UND | 1 |  | 0
| 6,5 |  | X | Suministro e instalación de Luminaria Led High Bay 100W Dim 5700K | UND | 10 |  | 0
| 6,6 |  | X | Suministro e instalación Tomacorriente doble con polo a tierra | UND | 6 |  | 0
| 6,7 |  | X | Suministro e instalación Apantallamiento para cubierta | UND | 1 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
MAMPOSTERÍA
| 7,1 |  | X | Muro en ladrillo hueco a la vista | M2 | 17.52 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
CARPINTERÍA METÁLICA
| 8,1 |  | X | Cerramiento en malla eslabonada acero galvanizado cal 10. de 2 1/4"x2 1/4", Incluye angulos laterales, tubería A.N 3" y todo lo necesario apra su correcta instalación) | M2 | 122 |  | 0
| 8,2 |  | X | Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de salón, baloncesto, Tablero en acrílico 10 mm de 1.8 x 1.05 m, incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. | Und | 2 |  | 0
| Subtotal | [6 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [7 empty] | 0
|  |  |  | PMT | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | PMA | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | SST | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | RETIE - RETILAB | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
OBRA | [7 empty] | VALOR
| “CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERÍAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACIÓN VEREDA ALTO LAS CHINAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA | [6 empty] | 0
| CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | 0
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DOBLE EN LA I.E. ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | 0
| CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [6 empty] | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :