## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad) (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Determinar por la Entidad]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Determinar por la Entidad]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Determinar por la Entidad]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Determinar por la Entidad]

## PRESUPUESTO OFICIAL ENTIDAD
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
|  | GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
PRELIMINARES
1 | 1 | ICCU | 1.27 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M | M2 | 5 | 42423 | 212115
2 | 2 | ICCU | 1.34 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 580 | 21651 | 12557580
3 | 3 | ICCU | APU | LIMPIEZA CUBIERTA EXISTENTE, INC. BAJANTES | M2 | 3865 | 2500 | 9662500
4 | 4 | ICCU | 1.42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 5 | 4926 | 24630
5 | 5 | ICCU | 1.45 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 7 | 17962 | 125734
6 | 6 | ICCU | APU | DEMOLICION A TODO COSTO ENCHAPES DE PARED Y PISO EDIFICACION EXISTENTE, INC. DESMONTE SANITARIOS Y LAVAMANOS,DESMONTE MARCOS, PUERTAS, DIVISIONES, DESMONTE DE CUBIERTAS, SONDEO Y LIMPIEZA DESAGUES, REVISION Y ARREGLO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y TODAS LAS DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA DEJAR EL ESPACIO INTERIOR LIMPIO Y ADECUADO PARA RESTAURACION | GL | 1 | 3500000 | 3500000
7 | 7 | ICCU | 16.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | m3 | 10 | 63372 | 633720
|  | ICCU |  | CUBIERTAS
8 | 8 | ICCU | APU | VINILO TIPO1 TEJAS FIBROCEMENTO 2 MANOS | M2 | 3093 | 22778 | 70452354
9 | 9 | ICCU | APU | VINILO TIPO1 TEJAS FIBROCEMENTO 2 MANOS (LINEAL) | ML | 930 | 15896 | 14783280
10 | 10 | ICCU | 7.23 | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 184 | 53384 | 9822656
11 | 11 | ICCU | APU | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES | M2 | 4901 | 16000 | 78416000
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 1
12 | 12 | ICCU |  | CIELO RASO
13 | 13 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 30 | 77268 | 2318040
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA
14 | 14 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 1 | 235083 | 235083
15 | 15 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 2 | 339314 | 678628
16 | 16 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 6 | 1120237 | 6721422
17 | 17 | APU | APU PTA EN ALUMINIO | PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON CHAPA OPACA, PERSIANA S/ DISEÑO, PERFILERÍA PARA UNA O DOS HOJAS, SERIE S-40X20, CON MARCA DE CALIDAD EWAA-EURAS (QUALANOD). | M2 | 12 | 567490 | 6809880
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS
18 | 18 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 | 174028 | 696112
19 | 19 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 | 418890 | 1675560
20 | 20 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 556663 | 1113326
21 | 21 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 | 112853 | 225706
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA
22 | 22 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 2 | 341263 | 682526
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS
23 | 23 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 122 | 29079 | 3547638
24 | 24 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 | 18984 | 569520
25 | 25 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 12 | 14213 | 170556
26 | 26 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 | 17817 | 962118
27 | 27 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 | 10886 | 217720
28 | 28 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 | 19268 | 38536
29 | 29 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 | 24481 | 97924
30 | 30 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 | 7271 | 43626
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS
31 | 31 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 98 | 87171 | 8542758
32 | 32 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 30 | 58700 | 1761000
33 | 33 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 30 | 110751 | 3322530
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
34 | 34 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 20346 | 203460
35 | 35 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 92702 | 185404
36 | 36 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 10 | 114586 | 1145860
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS
37 | 37 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 6 | 150174 | 901044
38 | 38 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 | 118475 | 473900
39 | 39 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 | 117942 | 235884
40 | 40 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 74978 | 749780
41 | 41 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 55589 | 555890
42 | 42 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 40799 | 407990
43 | 43 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 | 29141 | 58282
44 | 44 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 | 360224 | 720448
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS
45 | 45 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 2 | 105856 | 211712
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 2
|  | ICCU |  | CIELO RASO
46 | 46 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 38 | 78011 | 2964418
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA
47 | 47 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 3 | 235083 | 705249
48 | 48 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 5 | 339314 | 1696570
49 | 49 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 9 | 1120237 | 10082133
50 | 50 | APU | APU VENT ALUMINIO | VENTANA EN ALUMINIO S/ DISEÑO, INC. REJILLA VENTILACION | M2 | 2 | 383133 | 766266
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS
51 | 51 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 | 174028 | 696112
52 | 52 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 13 | 418890 | 5445570
53 | 53 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 555990 | 1667970
54 | 54 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 | 112853 | 225706
55 | 55 | ICCU | 17.15 | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80 CM | und | 2 | 164732 | 329464
56 | 56 | ICCU | 17.14 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70 CM | und | 2 | 338461 | 676922
57 | 57 | APU | APU GRIFERIA AHORRADORA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS AHORRADORAS PARA LAVAMANOS | und | 6 | 52300 | 313800
58 | 58 | APU | APU GRIFERIA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS PARA POCETA | und | 2 | 18000 | 36000
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA
59 | 59 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 2 | 341263 | 682526
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS
60 | 60 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 186 | 29079 | 5408694
61 | 61 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 | 18984 | 569520
62 | 62 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 34 | 14213 | 483242
63 | 63 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 | 17817 | 962118
64 | 64 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 | 10886 | 217720
65 | 65 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 | 19268 | 38536
66 | 66 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 | 24481 | 97924
67 | 67 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 | 7271 | 43626
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS
68 | 68 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 186 | 87171 | 16213806
69 | 69 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 60 | 58700 | 3522000
70 | 70 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 38 | 110751 | 4208538
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
71 | 71 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 20346 | 203460
72 | 72 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 92702 | 185404
73 | 73 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 6 | 114586 | 687516
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS
74 | 74 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 13 | 150174 | 1952262
75 | 75 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 | 118475 | 473900
76 | 76 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 | 117942 | 235884
77 | 77 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 15 | 74978 | 1124670
78 | 78 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 55589 | 555890
79 | 79 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 40799 | 407990
80 | 80 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 | 29141 | 58282
81 | 81 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 | 360224 | 720448
82 | 82 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 1 | 486965 | 486965
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS
83 | 83 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 2 | 105856 | 211712
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 3
|  | ICCU |  | CIELO RASO
84 | 84 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 24 | 78011 | 1872264
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA
85 | 85 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 1 | 235083 | 235083
86 | 86 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 2 | 339314 | 678628
87 | 87 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 10 | 1120237 | 11202370
88 | 88 | APU | APU VENT ALUMINIO | VENTANA EN ALUMINIO S/ DISEÑO, INC. REJILLA VENTILACION | M2 | 1 | 383133 | 383133
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS
89 | 89 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 | 174028 | 696112
90 | 90 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 11 | 418890 | 4607790
91 | 91 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 555990 | 1667970
92 | 92 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 | 112853 | 225706
93 | 93 | ICCU | 17.15 | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80 CM | und | 2 | 164732 | 329464
94 | 94 | ICCU | 17.14 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70 CM | und | 2 | 338461 | 676922
95 | 95 | APU | APU GRIFERIA AHORRADORA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS AHORRADORAS PARA LAVAMANOS | und | 5 | 52300 | 261500
96 | 96 | APU | APU GRIFERIA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS PARA POCETA | und | 2 | 18000 | 36000
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA
97 | 97 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 10 | 341263 | 3412630
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS
98 | 98 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 84 | 29079 | 2442636
99 | 99 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 | 18984 | 569520
100 | 100 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 15 | 14213 | 213195
101 | 101 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 | 17817 | 962118
102 | 102 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 | 10886 | 217720
103 | 103 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 | 19268 | 38536
104 | 104 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 | 24481 | 97924
105 | 105 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 | 7271 | 43626
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS
106 | 106 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 92 | 87171 | 8019732
107 | 107 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 30 | 58700 | 1761000
108 | 108 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 24 | 110751 | 2658024
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
109 | 109 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 20346 | 203460
110 | 110 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 92702 | 185404
111 | 111 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 16 | 114586 | 1833376
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS
112 | 112 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 13 | 150174 | 1952262
113 | 113 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 | 118475 | 473900
114 | 114 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 | 117942 | 235884
115 | 115 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 15 | 74978 | 1124670
116 | 116 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 55589 | 555890
117 | 117 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 40799 | 407990
118 | 118 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 | 29141 | 58282
119 | 119 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 | 360224 | 720448
120 | 120 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 1 | 486965 | 486965
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS
121 | 121 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 2 | 105856 | 211712
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 4
|  | ICCU |  | CIELO RASO
122 | 122 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 35 | 78011 | 2730385
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA
123 | 123 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 1 | 235083 | 235083
124 | 124 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 2 | 339314 | 678628
125 | 125 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 10 | 1120237 | 11202370
126 | 126 | APU | APU VENT ALUMINIO | VENTANA EN ALUMINIO S/ DISEÑO, INC. REJILLA VENTILACION | M2 | 1 | 383133 | 383133
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS
127 | 127 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 | 174028 | 696112
128 | 128 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 7 | 418890 | 2932230
129 | 129 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 555990 | 3335940
130 | 130 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 | 112853 | 225706
131 | 131 | ICCU | 17.15 | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80 CM | und | 2 | 164732 | 329464
132 | 132 | ICCU | 17.14 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70 CM | und | 2 | 338461 | 676922
133 | 133 | APU | APU GRIFERIA AHORRADORA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS AHORRADORAS PARA LAVAMANOS | und | 5 | 52300 | 261500
134 | 134 | APU | APU GRIFERIA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS PARA POCETA | und | 2 | 18000 | 36000
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA
135 | 135 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 10 | 341263 | 3412630
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS
136 | 136 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 108 | 29079 | 3140532
137 | 137 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 | 18984 | 569520
138 | 138 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 15 | 14213 | 213195
139 | 139 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 | 17817 | 962118
140 | 140 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 | 10886 | 217720
141 | 141 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 | 19268 | 38536
142 | 142 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 | 24481 | 97924
143 | 143 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 | 7271 | 43626
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS
144 | 144 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 123 | 87171 | 10722033
145 | 145 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 37 | 58700 | 2171900
146 | 146 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 35 | 110751 | 3876285
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
147 | 147 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 20346 | 203460
148 | 148 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 92702 | 185404
149 | 149 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 18 | 114586 | 2062548
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS
150 | 150 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 13 | 150174 | 1952262
151 | 151 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 | 118475 | 473900
152 | 152 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 | 117942 | 235884
153 | 153 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 15 | 74978 | 1124670
154 | 154 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 55589 | 555890
155 | 155 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 40799 | 407990
156 | 156 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 | 29141 | 58282
157 | 157 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 | 360224 | 720448
158 | 158 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 1 | 486965 | 486965
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS
159 | 159 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 3 | 105856 | 317568
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS SISTEMA DE PRESIÓN (AGUA POTABLE)
160 | 160 | APU | APU | ACOMETIDA EN PVC 1-1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UN | 1 | 779481 | 779481
161 | 161 | ICCU | 11.25 | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 159 | 36240 | 5762160
162 | 162 | ICCU | 11.29 | RED SUMINISTRO PVC 2",INC. ACCESORIOS | ML | 132 | 50715 | 6694380
163 | 163 | ICCU | 11.28 | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 5 | 77646 | 388230
164 | 164 | APU | APU | RED SUMINISTRO PVC 1 1/4". INC ACCESORIOS | ML | 39 | 36240 | 1413360
165 | 165 | ICCU | 11.26 | RED SUMINISTRO PVC 1",INC. ACCESORIOS | ML | 10 | 23150 | 231500
166 | 166 | ICCU | 11.3 | RED SUMINISTRO PVC 3/4",INC. ACCESORIOS | ML | 63 | 17563 | 1106469
167 | 167 | ICCU | 11.27 | RED SUMINISTRO PVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 254 | 14261 | 3622294
168 | 168 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 87 | 114586 | 9968982
169 | 169 | ICCU | 11.9 | INSTALACIÓN APARATO SANITARIO | UN | 87 | 89497 | 7786239
170 | 170 | APU | APU | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | UN | 2 | 1255752 | 2511504
171 | 171 | ICCU | 11.11 | INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | UN | 1 | 2585372 | 2585372
172 | 172 | APU | APU | Bomba centrífuga 2 HP agua potable | UN | 2 | 2703986 | 5407972
173 | 173 | APU | APU | Tanque hidroneumático 1000 litros | UN | 1 | 3544688.7 | 3544688.7
174 | 174 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 35 | 418890 | 14661150
175 | 175 | APU | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 18 | 224374 | 4038732
176 | 176 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 174028 | 348056
177 | 177 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 13 | 556663 | 7236619
178 | 178 | ICCU | 17.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 24 | 353044 | 8473056
179 | 179 | ICCU | 17.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 12 | 518427 | 6221124
180 | 180 | ICCU | 11.38 | REGISTRO 1 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 4 | 271957 | 1087828
181 | 181 | ICCU | 11.37 | REGISTRO 3/4",INC. ACCESORIOS | UN | 14 | 115595 | 1618330
182 | 182 | ICCU | 11.13 | NIPLE PASAMURO 2" | UN | 2 | 121361 | 242722
183 | 183 | APU | APU | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO (zanjas 0.50 m) | M2 | 331 | 101530 | 33606430
184 | 184 | ICCU |  | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) | M3 | 165 | 1155800 | 190707000
185 | 185 | ICCU | 4.25 | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 24 | 1253654 | 30087696
186 | 186 | ICCU | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 30 | 21896 | 656880
|  | ICCU |  | INSTALACIONES SANITARIAS
187 | 187 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 242 | 74978 | 18144676
188 | 188 | ICCU | 11.31 | RED SANITARIA PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 170 | 40799 | 6935830
189 | 189 | ICCU | 11.32 | RED SANITARIA PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 42 | 55589 | 2334738
190 | 190 | ICCU | 11.34 | RED SANITARIA PVC-S 6",INC. ACCESORIOS | ML | 39 | 133049 | 5188911
191 | 191 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 35 | 150174 | 5256090
192 | 192 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 295 | 118475 | 34950125
193 | 193 | ICCU | 11.2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UN | 22 | 117942 | 2594724
194 | 194 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 51 | 29141 | 1486191
195 | 195 | ICCU | 11.42 | REVENTILACIÓN 3",INC. ACCESORIOS | ML | 19 | 36468 | 692892
196 | 196 | APU | APU | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO (zanjas 0.50 m) | M2 | 161 | 101530 | 16346330
197 | 197 | ICCU | 630.3 | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) | M3 | 32 | 1155800 | 36985600
198 | 198 | ICCU | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 27 | 21896 | 591192
199 | 199 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 6 | 486965 | 2921790
200 | 200 | ICCU | 3.12 | SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" | UN | 3 | 160803 | 482409
201 | 201 | APU | APU | Trampa de grasa grande 80x40x35 | UN | 12 | 1949975.65 | 23399707.8
202 | 202 | APU | APU | CARCAMO EN CONCRETO PREFABRICADO CON REJILLA DE CONCRETO MEDIDA 45X40 | ML | 283 | 240970 | 68194510
|  | ICCU |  | Certificaciones - Trámites ante el Operador de Red
203 | 203 | APU | APU | Elaboración y trámite de acometidas y conexiones empresa acueducto | UN | 1 | 1800000 | 1800000
204 | 204 | APU | APU | Pruebas de estanqueidad y presión redes hidrosanitarias | UN | 1 | 4800000 | 4800000
|  | ICCU |  | PISOS
205 | 205 | ICCU | 13.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 1273 | 46946 | 59762258
206 | 206 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 142 | 110751 | 15726642
207 | 207 | ICCU | 16.8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 28 | 100004 | 2800112
208 | 208 | ICCU | 1.16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 118 | 26178 | 3089004
209 | 209 | ICCU | 14.39 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 4045 | 26201 | 105983045
210 | 210 | ICCU | 14.6 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 4045 | 118659 | 479975655
|  | ICCU |  | PUESTOS MALLAS B
211 | 211 | ICCU | 5.29 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 893 | 136932 | 122280276
212 | 212 | ICCU | 1.16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 383 | 26178 | 10026174
213 | 213 | ICCU | 5.8 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 60 | 156844 | 9410640
214 | 214 | ICCU | 10.17 | PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE | M2 | 597 | 567816 | 338986152
215 | 215 | ICCU | 14.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 60 | 247119 | 14827140
216 | 216 | ICCU | 4.27 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 9 | 1318283 | 11864547
217 | 217 | ICCU | 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 964 | 8453 | 8148692
218 | 218 | ICCU | 18.26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 450 | 24227 | 10902150
219 | 219 | ICCU | 18.31 | ESTUCO | M2 | 450 | 14213 | 6395850
220 | 220 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 600 | 29079 | 17447400
221 | 221 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 180 | 18984 | 3417120
|  | ICCU |  | PUESTOS SOBRE CALLE 7
222 | 222 | ICCU | 5.29 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 60 | 136932 | 8215920
223 | 223 | ICCU | 10.17 | PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE | M2 | 60 | 567816 | 34068960
224 | 224 | ICCU | 9.28 | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM | M2 | 78 | 363454 | 28349412
225 | 225 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 50 | 29079 | 1453950
226 | 226 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 50 | 18984 | 949200
|  | ICCU |  | RESTAURANTES
227 | 227 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 696 | 87171 | 60671016
228 | 228 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 150 | 58700 | 8805000
|  | ICCU |  | TARIMA
229 | 229 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 9 | 110751 | 996759
230 | 230 | ICCU | 5.17 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 29 | 64416 | 1868064
231 | 231 | ICCU | 2.7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 5 | 1014455 | 5072275
232 | 232 | ICCU | 4.3 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 5 | 1253022 | 6265110
233 | 233 | ICCU | 4.4 | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | M3 | 7 | 392862 | 2750034
234 | 234 | ICCU | 4.26 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 5 | 1243303 | 6216515
235 | 235 | ICCU | 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1500 | 8453 | 12679500
236 | 236 | ICCU | 4.29 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 1 | 490164 | 490164
237 | 237 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 29 | 29079 | 843291
238 | 238 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 10 | 18984 | 189840
239 | 239 | ICCU | 14.39 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 9 | 26201 | 235809
240 | 240 | ICCU | 14.6 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 9 | 118659 | 1067931
|  | ICCU |  | VIAS
241 | 241 | ICCU | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 20 | 21200 | 424000
242 | 242 | ICCU | 5.2 | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM | M2 | 58 | 134187 | 7782846
243 | 243 | ICCU | 320.1 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 15 | 180655 | 2709825
|  | ICCU |  | CAFETERIAS NUEVAS
244 | 244 | ICCU | 5.29 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 125 | 136932 | 17116500
245 | 245 | ICCU | 5.8 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 30 | 156844 | 4705320
246 | 246 | ICCU | 10.17 | PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE | M2 | 60 | 567816 | 34068960
247 | 247 | ICCU | 14.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 60 | 247119 | 14827140
248 | 248 | ICCU | 4.27 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 4 | 1318283 | 5273132
249 | 249 | ICCU | 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 500 | 8453 | 4226500
250 | 250 | ICCU | 18.26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 100 | 24227 | 2422700
251 | 251 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 125 | 14213 | 1776625
252 | 252 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 125 | 29079 | 3634875
253 | 253 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 40 | 18984 | 759360
|  | ICCU |  | PINTURA FACHADA EXTERNA
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS
254 | 254 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 250 | 29079 | 7269750
255 | 255 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 50 | 18984 | 949200
256 | 256 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 708 | 17817 | 12614436
257 | 257 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 210 | 10886 | 2286060
258 | 258 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 1064 | 24481 | 26047784
259 | 259 | ICCU | 18.8 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 320 | 7271 | 2326720
|  | APU ELECTRICO | 1. | INSTALACIONES ELECTRICAS
260 | 260 | APU ELECTRICO | 1.1 | ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN EN 3X2/0AWG-CU-XLPE-15KV | ML | 80 | 250000 | 20000000
261 | 261 | APU ELECTRICO | 1.2 | CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CS280 | UN | 3 | 8050000 | 24150000
262 | 262 | APU ELECTRICO | 1.3 | BAJANTE TUPO IMC - 6" X 6M, INCLUYE: CURVA, BASE, UNIÓN, CINTA Y HEBILLAS DE ACERO, BOQUILLA, SELLANTE | UN | 1 | 5350000 | 5350000
263 | 263 | APU ELECTRICO | 1.4 | TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR 2/0AWG - 15KV | UN | 3 | 210000 | 630000
264 | 264 | APU ELECTRICO | 1.5 | TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 2/0AWG - 15KV | UN | 3 | 210000 | 630000
265 | 265 | APU ELECTRICO | 1.6 | BANCO DE DUCTOS 6X6" - PVC - TDP | ML | 60 | 279800 | 16788000
266 | 266 | APU ELECTRICO | 1.7 | BANCO DE DUCTOS 4X6" - PVC - TDP | ML | 10 | 188200 | 1882000
|  | APU ELECTRICO |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
267 | 267 | APU ELECTRICO | 2.1 | CELDA DE ENTRADA 600 A - 15KV SECCIONADOR EN SF6 | UN | 1 | 18770000 | 18770000
268 | 258 | APU ELECTRICO | 2.2 | CELDA DE SALIDA 600 A - 15KV SECCIONADOR EN SF6 | UN | 1 | 18770000 | 18770000
269 | 249 | APU ELECTRICO | 2.3 | CELDA DE PROTECCIÓN 400A - 15KVA SECCIONADOR EN SF6 CON FUSIBLES TIPO HH | UN | 1 | 21200000 | 21200000
270 | 240 | APU ELECTRICO | 2.4 | CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO | UN | 1 | 5700000 | 5700000
271 | 231 | APU ELECTRICO | 2.5 | TRANSFORMADOR 300KVA - 13,2KV / 220Y/127V - TIPO SECO CLASE F | UN | 1 | 86750000 | 86750000
272 | 222 | APU ELECTRICO | 2.6 | CONEXIONES EN MT EN CABLE 3XNO.2AWG - CU - XLPE - 15KV | ML | 10 | 220000 | 2200000
273 | 213 | APU ELECTRICO | 2.7 | TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 2AWG - 15KV | UN | 6 | 210000 | 1260000
274 | 204 | APU ELECTRICO | 2.8 | OBRA CIVIL SUBESTACIÓN, INCLUYE: CUARTO DE MEDIA TENSIÓN, CUARTO DE BAJA TENSIÓN, CÁRCAMOS, LÁMINA ALFAJOR, PUERTAS, MUROS, TECHO, PASAMUROS, ACABADOS | UN | 1 | 24500000 | 24500000
|  | APU ELECTRICO | 3. | EQUIPOS DE MEDIDA - TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
|  | APU ELECTRICO | 3.1 | EQUIPO DE MEDIDA NORMAL SERVICIOS COMUNES (SC), INCLUYE:
275 | 275 | APU ELECTRICO | 3.1.1 | ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA NORMA AE319, INCLUYE: TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO PALA 150/5 A; MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO 5 A - 208/120V - CON MÓDEM INCORPORADO, INCLUYE BORNERA Y BANDEJA SOPORTE; BREAKER DE PROTECCIÓN 3X200A - 35KA - 220V | UN | 1 | 6460000 | 6460000
|  | APU ELECTRICO | 3.2 | TABLERO GENERAL DE ALIMENTADORES (TGA):
276 | 276 | APU ELECTRICO | 3.2.1 | TABLERO METÁLICO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, TIPO AUTOSOPORTADO - IP66 - IK10, CON PUERTA, CHAPA Y CERRADURA, BANDEJA DOBRE FONDO, DIMENSIONES APROX. 1,20M X 0,80M X 0,30 M (L X A X F), INCLUYE: JUEGO DE BARRAS (3F+N+T) - UN (1) BREAKER TOTALIZADOR 3X1000A - 35KA - 220V (REGULABLE 800-1000A); CUATRO (4) BREAKERS 3X250A - 35KA - 220V (REGULABLE 100-250A); INSTALACIÓN Y CONEXIONES | UN | 1 | 57182000 | 57182000
277 | 277 | APU ELECTRICO | 3.3 | OBRA CIVIL PARA SOPORTE DEL TGA | UN | 1 | 1500000 | 1500000
|  | APU ELECTRICO | 3.3.1 | TABLERO TD1 - SC
278 | 278 | APU ELECTRICO | 3.3.2 | TABLERO TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE - 18 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 BARRAS (3F+1N+T), 200A-220V/127V-10KA, CON PUERTA, CHAPA Y CERRADURA, INCLUYE: UN (1) BREAKER TOTALIZADOR 3X200A; DOCE (12) BREAKERS 1X20A; UN (1) BREAKER 3X50A | UN | 1 | 895000 | 895000
279 | 279 | APU ELECTRICO | 3.4 | CONEXIÓN PUESTA A TIERRA: CONDUCTOR NO.8AWG-CU DESNUDO, INCLUYE CONECTOR A BARRAJE | ML | 5 | 24000 | 120000
|  | APU ELECTRICO | 4. | ALIMENTADORES | ML
280 | 280 | APU ELECTRICO | 4.1 | ALIMENTADOR TRAFO - TGA: 4X(3X4/0AWG+1X2/0)AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 10 | 1240000 | 12400000
281 | 281 | APU ELECTRICO | 4.2 | ALIMENTADOR TRAFO - ARMARIO EQUIPO MEDIDA SCI: 2X(3X2/0AWG+1X1/0)AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 7 | 440000 | 3080000
282 | 282 | APU ELECTRICO | 4.3 | ALIMENTADOR TGA - ARMARIO EQUIPO MEDIDA SC: 3X2/0AWG+1X1/0AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 6 | 220000 | 1320000
283 | 283 | APU ELECTRICO | 4.4 | ALIMENTADOR TGA - CAJA CONEXIÓN ELECTROBARRA: 3X4/0AWG+1X2/0AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 25 | 310000 | 7750000
284 | 284 | APU ELECTRICO | 4.5 | ALIMENTADOR A TD1-SC: 3X2/0AWG+1X1/0AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 10 | 220000 | 2200000
285 | 285 | APU ELECTRICO | 4.6 | ALIMENTADOR A TD-BOMBAS: 3XNO.6AWG+1XNO.8AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 80 | 42500 | 3400000
286 | 286 | APU ELECTRICO | 4.7 | ALIMENTADOR ARMARIO EQUIPO MEDIDA SCI - TD BOMBA SCI: 2X(3X2/0AWG+1X1/0)AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ml | 90 | 440000 | 39600000
287 | 287 | APU ELECTRICO | 4.8 | ALIMENTADOR LOCAL (ACOMETIDA): 2XNO.8AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ml | 2316 | 18500 | 42846000
|  | APU ELECTRICO | 10. | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
|  | APU ELECTRICO | 10.1 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIÓN, INCLUYE:
288 | 288 | APU ELECTRICO | 10.1.1 | VARILLAS DE 2,40M X 5/8" | UN | 4 | 350000 | 1400000
289 | 289 | APU ELECTRICO | 10.1.2 | CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2/0AWG | ML | 25 | 64600 | 1615000
290 | 290 | APU ELECTRICO | 10.1.3 | SOLDADURA EXOTÉRMICA 120GR | UN | 9 | 34100 | 306900
291 | 291 | APU ELECTRICO | 10.1.4 | CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 2 | 200000 | 400000
292 | 292 | APU ELECTRICO | 10.1.5 | BARRAJE EQUIPOTENCIAL | UN | 1 | 370095 | 370095
293 | 293 | APU ELECTRICO | 6. | TUBERÍAS INTERNAS - CAJAS DE PASO
294 | 294 | APU ELECTRICO | 6.1 | CAJA DE PASO METÁLICA 25CM X 25CM CON PUERTA Y CHAPA | UN | 5 | 55000 | 275000
295 | 295 | APU ELECTRICO | 6.2 | TUBERÍA 1/2" TIPO EMT, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 3020 | 10100 | 30502000
296 | 296 | APU ELECTRICO | 6.3 | TUBERÍA 4" TIPO PVC, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 20 | 29400 | 588000
297 | 297 | APU ELECTRICO | 6.4 | TUBERÍA 3" TIPO EMT, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 30 | 76000 | 2280000
298 | 298 | APU ELECTRICO | 6.5 | TUBERÍA 3" TIPO PVC, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 90 | 19000 | 1710000
299 | 299 | APU ELECTRICO | 7. | CIRCUITOS RAMALES - CABLEADO | ML
300 | 300 | APU ELECTRICO | 7.1 | CIRCUITO RAMAL 2XNO.12AWG-CU-PE-HF-FR-LS-CT-80°C-600V + 1XNO.12AWG-CU DESNUDO | ML | 315 | 12742 | 4013730
301 | 301 | APU ELECTRICO | 8. | ILUMINACIÓN INTERIOR
302 | 302 | APU ELECTRICO | 8.1 | LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25W-6500K-IP65-120V | UN | 14 | 255000 | 3570000
303 | 303 | APU ELECTRICO | 8.2 | LUMINARIA LED HERMÉTICA TRIPROOF LITE P27118 - 50W-6500K-1,20M-IP66-IK08-120V | UN | 100 | 175000 | 17500000
304 | 304 | APU ELECTRICO | 8.3 | LUMINARIA DE EMERGENCIA ELECTROZEMPER - LSP3255LXP | UN | 3 | 675000 | 2025000
305 | 305 | APU ELECTRICO | 9. | INTERRUPTORES Y TOMAS
306 | 306 | APU ELECTRICO | 9.1 | INTERRUPTOR SENCILLO 120V-10A, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 170 | 56943 | 9680310
307 | 307 | APU ELECTRICO | 9.2 | TOMA MONOFÁSICA DOBLE 120V-15A-F+N+T (NEMA 5-15R), PARA PARED, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 160 | 58283 | 9325280
308 | 308 | APU ELECTRICO | 9.3 | TOMA MONOFÁSICA DOBLE 120V-15A-F+N+TA (NEMA 5-15R), GFCI, PARA PARED, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 22 | 80263 | 1765786
309 | 309 | APU ELECTRICO | 11.2 | CERTIFICACIÓN RETIE (DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, USO FINAL) | UN | 1 | 21000000 | 21000000
310 | 310 | APU ELECTRICO | 11.3 | REVALIDACIÓN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO, ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE PROYECTO SERIE 3, TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | UN | 1 | 7992836 | 7992836
[5 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 3102564102
[5 empty] | A |  | 22% | 682564102
[5 empty] | I |  | 3% | 93076923
[5 empty] | U |  | 5% | 155128205
[5 empty] | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 930769230
[5 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  | 4033333332
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 682564103 | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 93076923 | 3%
|  |  | UTILIDAD |  |  | U= | 155128205 | 5%
|  |  | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 930769231 | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA PROPONENTE
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
|  | GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
PRELIMINARES
1 | 1 | ICCU | 1.27 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M | M2 | 5 |  | 0
2 | 2 | ICCU | 1.34 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 580 |  | 0
3 | 3 | ICCU | APU | LIMPIEZA CUBIERTA EXISTENTE, INC. BAJANTES | M2 | 3865 |  | 0
4 | 4 | ICCU | 1.42 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 5 |  | 0
5 | 5 | ICCU | 1.45 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 7 |  | 0
6 | 6 | ICCU | APU | DEMOLICION A TODO COSTO ENCHAPES DE PARED Y PISO EDIFICACION EXISTENTE, INC. DESMONTE SANITARIOS Y LAVAMANOS,DESMONTE MARCOS, PUERTAS, DIVISIONES, DESMONTE DE CUBIERTAS, SONDEO Y LIMPIEZA DESAGUES, REVISION Y ARREGLO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y TODAS LAS DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA DEJAR EL ESPACIO INTERIOR LIMPIO Y ADECUADO PARA RESTAURACION | GL | 1 |  | 0
7 | 7 | ICCU | 16.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | m3 | 10 |  | 0
|  | ICCU |  | CUBIERTAS |  |  |  | 0
8 | 8 | ICCU | APU | VINILO TIPO1 TEJAS FIBROCEMENTO 2 MANOS | M2 | 3093 |  | 0
9 | 9 | ICCU | APU | VINILO TIPO1 TEJAS FIBROCEMENTO 2 MANOS (LINEAL) | ML | 930 |  | 0
10 | 10 | ICCU | 7.23 | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 184 |  | 0
11 | 11 | ICCU | APU | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES | M2 | 4901 |  | 0
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 1 |  |  |  | 0
12 | 12 | ICCU |  | CIELO RASO |  |  |  | 0
13 | 13 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 30 |  | 0
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 0
14 | 14 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 1 |  | 0
15 | 15 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 2 |  | 0
16 | 16 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 6 |  | 0
17 | 17 | APU | APU PTA EN ALUMINIO | PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON CHAPA OPACA, PERSIANA S/ DISEÑO, PERFILERÍA PARA UNA O DOS HOJAS, SERIE S-40X20, CON MARCA DE CALIDAD EWAA-EURAS (QUALANOD). | M2 | 12 |  | 0
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
18 | 18 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 |  | 0
19 | 19 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 |  | 0
20 | 20 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 |  | 0
21 | 21 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
22 | 22 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS |  |  |  | 0
23 | 23 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 122 |  | 0
24 | 24 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 |  | 0
25 | 25 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 12 |  | 0
26 | 26 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 |  | 0
27 | 27 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 |  | 0
28 | 28 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 |  | 0
29 | 29 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 |  | 0
30 | 30 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 |  | 0
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
31 | 31 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 98 |  | 0
32 | 32 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 30 |  | 0
33 | 33 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 30 |  | 0
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
34 | 34 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
35 | 35 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 |  | 0
36 | 36 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 10 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS |  |  |  | 0
37 | 37 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 6 |  | 0
38 | 38 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 |  | 0
39 | 39 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 |  | 0
40 | 40 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
41 | 41 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
42 | 42 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
43 | 43 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 |  | 0
44 | 44 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
45 | 45 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 2 |  |  |  | 0
|  | ICCU |  | CIELO RASO |  |  |  | 0
46 | 46 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 38 |  | 0
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 0
47 | 47 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 3 |  | 0
48 | 48 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 5 |  | 0
49 | 49 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 9 |  | 0
50 | 50 | APU | APU VENT ALUMINIO | VENTANA EN ALUMINIO S/ DISEÑO, INC. REJILLA VENTILACION | M2 | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
51 | 51 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 |  | 0
52 | 52 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 13 |  | 0
53 | 53 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 |  | 0
54 | 54 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 |  | 0
55 | 55 | ICCU | 17.15 | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80 CM | und | 2 |  | 0
56 | 56 | ICCU | 17.14 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70 CM | und | 2 |  | 0
57 | 57 | APU | APU GRIFERIA AHORRADORA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS AHORRADORAS PARA LAVAMANOS | und | 6 |  | 0
58 | 58 | APU | APU GRIFERIA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS PARA POCETA | und | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
59 | 59 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS |  |  |  | 0
60 | 60 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 186 |  | 0
61 | 61 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 |  | 0
62 | 62 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 34 |  | 0
63 | 63 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 |  | 0
64 | 64 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 |  | 0
65 | 65 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 |  | 0
66 | 66 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 |  | 0
67 | 67 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 |  | 0
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
68 | 68 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 186 |  | 0
69 | 69 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 60 |  | 0
70 | 70 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 38 |  | 0
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
71 | 71 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
72 | 72 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 |  | 0
73 | 73 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 6 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS |  |  |  | 0
74 | 74 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 13 |  | 0
75 | 75 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 |  | 0
76 | 76 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 |  | 0
77 | 77 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 15 |  | 0
78 | 78 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
79 | 79 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
80 | 80 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 |  | 0
81 | 81 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 |  | 0
82 | 82 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 1 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
83 | 83 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 3 |  |  |  | 0
|  | ICCU |  | CIELO RASO |  |  |  | 0
84 | 84 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 24 |  | 0
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 0
85 | 85 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 1 |  | 0
86 | 86 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 2 |  | 0
87 | 87 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 10 |  | 0
88 | 88 | APU | APU VENT ALUMINIO | VENTANA EN ALUMINIO S/ DISEÑO, INC. REJILLA VENTILACION | M2 | 1 |  | 0
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
89 | 89 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 |  | 0
90 | 90 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 11 |  | 0
91 | 91 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 |  | 0
92 | 92 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 |  | 0
93 | 93 | ICCU | 17.15 | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80 CM | und | 2 |  | 0
94 | 94 | ICCU | 17.14 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70 CM | und | 2 |  | 0
95 | 95 | APU | APU GRIFERIA AHORRADORA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS AHORRADORAS PARA LAVAMANOS | und | 5 |  | 0
96 | 96 | APU | APU GRIFERIA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS PARA POCETA | und | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
97 | 97 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 10 |  | 0
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS |  |  |  | 0
98 | 98 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 84 |  | 0
99 | 99 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 |  | 0
100 | 100 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 15 |  | 0
101 | 101 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 |  | 0
102 | 102 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 |  | 0
103 | 103 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 |  | 0
104 | 104 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 |  | 0
105 | 105 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 |  | 0
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
106 | 106 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 92 |  | 0
107 | 107 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 30 |  | 0
108 | 108 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 24 |  | 0
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
109 | 109 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
110 | 110 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 |  | 0
111 | 111 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 16 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS |  |  |  | 0
112 | 112 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 13 |  | 0
113 | 113 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 |  | 0
114 | 114 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 |  | 0
115 | 115 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 15 |  | 0
116 | 116 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
117 | 117 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
118 | 118 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 |  | 0
119 | 119 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 |  | 0
120 | 120 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 1 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
121 | 121 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | BATERIA DE BAÑOS 4 |  |  |  | 0
|  | ICCU |  | CIELO RASO |  |  |  | 0
122 | 122 | ICCU | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 35 |  | 0
|  | ICCU |  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 0
123 | 123 | ICCU | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | und | 1 |  | 0
124 | 124 | ICCU | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 2 |  | 0
125 | 125 | ICCU | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 10 |  | 0
126 | 126 | APU | APU VENT ALUMINIO | VENTANA EN ALUMINIO S/ DISEÑO, INC. REJILLA VENTILACION | M2 | 1 |  | 0
|  | ICCU |  | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
127 | 127 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 4 |  | 0
128 | 128 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | und | 7 |  | 0
129 | 129 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 |  | 0
130 | 130 | ICCU | 9.24 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 2 |  | 0
131 | 131 | ICCU | 17.15 | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80 CM | und | 2 |  | 0
132 | 132 | ICCU | 17.14 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70 CM | und | 2 |  | 0
133 | 133 | APU | APU GRIFERIA AHORRADORA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS AHORRADORAS PARA LAVAMANOS | und | 5 |  | 0
134 | 134 | APU | APU GRIFERIA | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAS PARA POCETA | und | 2 |  | 0
|  | ICCU |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
135 | 135 | APU | APU MESONES | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO), GRANITO PULIDO Y BRILLADO | M2 | 10 |  | 0
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS |  |  |  | 0
136 | 136 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 108 |  | 0
137 | 137 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 30 |  | 0
138 | 138 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 15 |  | 0
139 | 139 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 54 |  | 0
140 | 140 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 20 |  | 0
141 | 141 | ICCU | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 2 |  | 0
142 | 142 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4 |  | 0
143 | 143 | ICCU | 18.1 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 6 |  | 0
|  | ICCU |  | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
144 | 144 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 123 |  | 0
145 | 145 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 37 |  | 0
146 | 146 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 35 |  | 0
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
147 | 147 | ICCU | 11.23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
148 | 148 | ICCU | 11.36 | Registro 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 2 |  | 0
149 | 149 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 18 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES DE DESAGUE - INTERNAS |  |  |  | 0
150 | 150 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 13 |  | 0
151 | 151 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 |  | 0
152 | 152 | ICCU | 11.22 | Salida sanitaria PVC-S/SIFON 3" | UN | 2 |  | 0
153 | 153 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 15 |  | 0
154 | 154 | ICCU | 11.32 | Red sanitaria PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
155 | 155 | ICCU | 11.31 | Red sanitaria PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
156 | 156 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 2 |  | 0
157 | 157 | ICCU | 3.5 | Caja de inspección de 60x60 | UN | 2 |  | 0
158 | 158 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 1 |  | 0
|  | ICCU |  | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
159 | 159 | ICCU | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN | 3 |  | 0
|  | ICCU |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS SISTEMA DE PRESIÓN (AGUA POTABLE) |  |  |  | 0
160 | 160 | APU | APU | ACOMETIDA EN PVC 1-1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UN | 1 |  | 0
161 | 161 | ICCU | 11.25 | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 159 |  | 0
162 | 162 | ICCU | 11.29 | RED SUMINISTRO PVC 2",INC. ACCESORIOS | ML | 132 |  | 0
163 | 163 | ICCU | 11.28 | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 5 |  | 0
164 | 164 | APU | APU | RED SUMINISTRO PVC 1 1/4". INC ACCESORIOS | ML | 39 |  | 0
165 | 165 | ICCU | 11.26 | RED SUMINISTRO PVC 1",INC. ACCESORIOS | ML | 10 |  | 0
166 | 166 | ICCU | 11.3 | RED SUMINISTRO PVC 3/4",INC. ACCESORIOS | ML | 63 |  | 0
167 | 167 | ICCU | 11.27 | RED SUMINISTRO PVC 1/2",INC. ACCESORIOS | ML | 254 |  | 0
168 | 168 | ICCU | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 87 |  | 0
169 | 169 | ICCU | 11.9 | INSTALACIÓN APARATO SANITARIO | UN | 87 |  | 0
170 | 170 | APU | APU | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | UN | 2 |  | 0
171 | 171 | ICCU | 11.11 | INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | UN | 1 |  | 0
172 | 172 | APU | APU | Bomba centrífuga 2 HP agua potable | UN | 2 |  | 0
173 | 173 | APU | APU | Tanque hidroneumático 1000 litros | UN | 1 |  | 0
174 | 174 | ICCU | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 35 |  | 0
175 | 175 | APU | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 18 |  | 0
176 | 176 | ICCU | 17.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 |  | 0
177 | 177 | ICCU | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 13 |  | 0
178 | 178 | ICCU | 17.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 24 |  | 0
179 | 179 | ICCU | 17.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 12 |  | 0
180 | 180 | ICCU | 11.38 | REGISTRO 1 1/2",INC. ACCESORIOS | UN | 4 |  | 0
181 | 181 | ICCU | 11.37 | REGISTRO 3/4",INC. ACCESORIOS | UN | 14 |  | 0
182 | 182 | ICCU | 11.13 | NIPLE PASAMURO 2" | UN | 2 |  | 0
183 | 183 | APU | APU | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO (zanjas 0.50 m) | M2 | 331 |  | 0
184 | 184 | ICCU |  | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) | M3 | 165 |  | 0
185 | 185 | ICCU | 4.25 | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 24 |  | 0
186 | 186 | ICCU | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 30 |  | 0
|  | ICCU |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
187 | 187 | ICCU | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4",INC. ACCESORIOS | ML | 242 |  | 0
188 | 188 | ICCU | 11.31 | RED SANITARIA PVC-S 2",INC. ACCESORIOS | ML | 170 |  | 0
189 | 189 | ICCU | 11.32 | RED SANITARIA PVC-S 3",INC. ACCESORIOS | ML | 42 |  | 0
190 | 190 | ICCU | 11.34 | RED SANITARIA PVC-S 6",INC. ACCESORIOS | ML | 39 |  | 0
191 | 191 | ICCU | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 35 |  | 0
192 | 192 | ICCU | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 295 |  | 0
193 | 193 | ICCU | 11.2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UN | 22 |  | 0
194 | 194 | ICCU | 11.41 | REVENTILACIÓN 2",INC. ACCESORIOS | ML | 51 |  | 0
195 | 195 | ICCU | 11.42 | REVENTILACIÓN 3",INC. ACCESORIOS | ML | 19 |  | 0
196 | 196 | APU | APU | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO (zanjas 0.50 m) | M2 | 161 |  | 0
197 | 197 | ICCU | 630.3 | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) | M3 | 32 |  | 0
198 | 198 | ICCU | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 27 |  | 0
199 | 199 | ICCU | 3.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 6 |  | 0
200 | 200 | ICCU | 3.12 | SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" | UN | 3 |  | 0
201 | 201 | APU | APU | Trampa de grasa grande 80x40x35 | UN | 12 |  | 0
202 | 202 | APU | APU | CARCAMO EN CONCRETO PREFABRICADO CON REJILLA DE CONCRETO MEDIDA 45X40 | ML | 283 |  | 0
|  | ICCU |  | Certificaciones - Trámites ante el Operador de Red |  |  |  | 0
203 | 203 | APU | APU | Elaboración y trámite de acometidas y conexiones empresa acueducto | UN | 1 |  | 0
204 | 204 | APU | APU | Pruebas de estanqueidad y presión redes hidrosanitarias | UN | 1 |  | 0
|  | ICCU |  | PISOS |  |  |  | 0
205 | 205 | ICCU | 13.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 1273 |  | 0
206 | 206 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 142 |  | 0
207 | 207 | ICCU | 16.8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 28 |  | 0
208 | 208 | ICCU | 1.16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 118 |  | 0
209 | 209 | ICCU | 14.39 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 4045 |  | 0
210 | 210 | ICCU | 14.6 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 4045 |  | 0
|  | ICCU |  | PUESTOS MALLAS B |  |  |  | 0
211 | 211 | ICCU | 5.29 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 893 |  | 0
212 | 212 | ICCU | 1.16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 383 |  | 0
213 | 213 | ICCU | 5.8 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 60 |  | 0
214 | 214 | ICCU | 10.17 | PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE | M2 | 597 |  | 0
215 | 215 | ICCU | 14.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 60 |  | 0
216 | 216 | ICCU | 4.27 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 9 |  | 0
217 | 217 | ICCU | 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 964 |  | 0
218 | 218 | ICCU | 18.26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 450 |  | 0
219 | 219 | ICCU | 18.31 | ESTUCO | M2 | 450 |  | 0
220 | 220 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 600 |  | 0
221 | 221 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 180 |  | 0
|  | ICCU |  | PUESTOS SOBRE CALLE 7 |  |  |  | 0
222 | 222 | ICCU | 5.29 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 60 |  | 0
223 | 223 | ICCU | 10.17 | PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE | M2 | 60 |  | 0
224 | 224 | ICCU | 9.28 | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM | M2 | 78 |  | 0
225 | 225 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 50 |  | 0
226 | 226 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 50 |  | 0
|  | ICCU |  | RESTAURANTES |  |  |  | 0
227 | 227 | ICCU | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 696 |  | 0
228 | 228 | ICCU | 14.2 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 150 |  | 0
|  | ICCU |  | TARIMA |  |  |  | 0
229 | 229 | ICCU | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 9 |  | 0
230 | 230 | ICCU | 5.17 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 | 29 |  | 0
231 | 231 | ICCU | 2.7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 5 |  | 0
232 | 232 | ICCU | 4.3 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 5 |  | 0
233 | 233 | ICCU | 4.4 | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | M3 | 7 |  | 0
234 | 234 | ICCU | 4.26 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 5 |  | 0
235 | 235 | ICCU | 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1500 |  | 0
236 | 236 | ICCU | 4.29 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 1 |  | 0
237 | 237 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 29 |  | 0
238 | 238 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 10 |  | 0
239 | 239 | ICCU | 14.39 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 9 |  | 0
240 | 240 | ICCU | 14.6 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 9 |  | 0
|  | ICCU |  | VIAS |  |  |  | 0
241 | 241 | ICCU | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 20 |  | 0
242 | 242 | ICCU | 5.2 | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM | M2 | 58 |  | 0
243 | 243 | ICCU | 320.1 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 15 |  | 0
|  | ICCU |  | CAFETERIAS NUEVAS |  |  |  | 0
244 | 244 | ICCU | 5.29 | MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 | 125 |  | 0
245 | 245 | ICCU | 5.8 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 30 |  | 0
246 | 246 | ICCU | 10.17 | PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE | M2 | 60 |  | 0
247 | 247 | ICCU | 14.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 60 |  | 0
248 | 248 | ICCU | 4.27 | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 4 |  | 0
249 | 249 | ICCU | 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 500 |  | 0
250 | 250 | ICCU | 18.26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 100 |  | 0
251 | 251 | ICCU | 18.14 | ESTUCO | M2 | 125 |  | 0
252 | 252 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 125 |  | 0
253 | 253 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 40 |  | 0
|  | ICCU |  | PINTURA FACHADA EXTERNA |  |  |  | 0
|  | ICCU |  | PAÑETES Y PINTURAS |  |  |  | 0
254 | 254 | ICCU | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 250 |  | 0
255 | 255 | ICCU | 6.18 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 50 |  | 0
256 | 256 | ICCU | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 708 |  | 0
257 | 257 | ICCU | 18.24 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 210 |  | 0
258 | 258 | ICCU | 18.9 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 1064 |  | 0
259 | 259 | ICCU | 18.8 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL | ML | 320 |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 1. | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
260 | 260 | APU ELECTRICO | 1.1 | ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN EN 3X2/0AWG-CU-XLPE-15KV | ML | 80 |  | 0
261 | 261 | APU ELECTRICO | 1.2 | CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CS280 | UN | 3 |  | 0
262 | 262 | APU ELECTRICO | 1.3 | BAJANTE TUPO IMC - 6" X 6M, INCLUYE: CURVA, BASE, UNIÓN, CINTA Y HEBILLAS DE ACERO, BOQUILLA, SELLANTE | UN | 1 |  | 0
263 | 263 | APU ELECTRICO | 1.4 | TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR 2/0AWG - 15KV | UN | 3 |  | 0
264 | 264 | APU ELECTRICO | 1.5 | TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 2/0AWG - 15KV | UN | 3 |  | 0
265 | 265 | APU ELECTRICO | 1.6 | BANCO DE DUCTOS 6X6" - PVC - TDP | ML | 60 |  | 0
266 | 266 | APU ELECTRICO | 1.7 | BANCO DE DUCTOS 4X6" - PVC - TDP | ML | 10 |  | 0
|  | APU ELECTRICO |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0
267 | 267 | APU ELECTRICO | 2.1 | CELDA DE ENTRADA 600 A - 15KV SECCIONADOR EN SF6 | UN | 1 |  | 0
268 | 258 | APU ELECTRICO | 2.2 | CELDA DE SALIDA 600 A - 15KV SECCIONADOR EN SF6 | UN | 1 |  | 0
269 | 249 | APU ELECTRICO | 2.3 | CELDA DE PROTECCIÓN 400A - 15KVA SECCIONADOR EN SF6 CON FUSIBLES TIPO HH | UN | 1 |  | 0
270 | 240 | APU ELECTRICO | 2.4 | CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO | UN | 1 |  | 0
271 | 231 | APU ELECTRICO | 2.5 | TRANSFORMADOR 300KVA - 13,2KV / 220Y/127V - TIPO SECO CLASE F | UN | 1 |  | 0
272 | 222 | APU ELECTRICO | 2.6 | CONEXIONES EN MT EN CABLE 3XNO.2AWG - CU - XLPE - 15KV | ML | 10 |  | 0
273 | 213 | APU ELECTRICO | 2.7 | TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 2AWG - 15KV | UN | 6 |  | 0
274 | 204 | APU ELECTRICO | 2.8 | OBRA CIVIL SUBESTACIÓN, INCLUYE: CUARTO DE MEDIA TENSIÓN, CUARTO DE BAJA TENSIÓN, CÁRCAMOS, LÁMINA ALFAJOR, PUERTAS, MUROS, TECHO, PASAMUROS, ACABADOS | UN | 1 |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 3. | EQUIPOS DE MEDIDA - TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 3.1 | EQUIPO DE MEDIDA NORMAL SERVICIOS COMUNES (SC), INCLUYE: |  |  |  | 0
275 | 275 | APU ELECTRICO | 3.1.1 | ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA NORMA AE319, INCLUYE: TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO PALA 150/5 A; MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO 5 A - 208/120V - CON MÓDEM INCORPORADO, INCLUYE BORNERA Y BANDEJA SOPORTE; BREAKER DE PROTECCIÓN 3X200A - 35KA - 220V | UN | 1 |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 3.2 | TABLERO GENERAL DE ALIMENTADORES (TGA): |  |  |  | 0
276 | 276 | APU ELECTRICO | 3.2.1 | TABLERO METÁLICO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, TIPO AUTOSOPORTADO - IP66 - IK10, CON PUERTA, CHAPA Y CERRADURA, BANDEJA DOBRE FONDO, DIMENSIONES APROX. 1,20M X 0,80M X 0,30 M (L X A X F), INCLUYE: JUEGO DE BARRAS (3F+N+T) - UN (1) BREAKER TOTALIZADOR 3X1000A - 35KA - 220V (REGULABLE 800-1000A); CUATRO (4) BREAKERS 3X250A - 35KA - 220V (REGULABLE 100-250A); INSTALACIÓN Y CONEXIONES | UN | 1 |  | 0
277 | 277 | APU ELECTRICO | 3.3 | OBRA CIVIL PARA SOPORTE DEL TGA | UN | 1 |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 3.3.1 | TABLERO TD1 - SC |  |  |  | 0
278 | 278 | APU ELECTRICO | 3.3.2 | TABLERO TRIFÁSICO TIPO ENCHUFABLE - 18 CIRCUITOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 BARRAS (3F+1N+T), 200A-220V/127V-10KA, CON PUERTA, CHAPA Y CERRADURA, INCLUYE: UN (1) BREAKER TOTALIZADOR 3X200A; DOCE (12) BREAKERS 1X20A; UN (1) BREAKER 3X50A | UN | 1 |  | 0
279 | 279 | APU ELECTRICO | 3.4 | CONEXIÓN PUESTA A TIERRA: CONDUCTOR NO.8AWG-CU DESNUDO, INCLUYE CONECTOR A BARRAJE | ML | 5 |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 4. | ALIMENTADORES | ML |  |  | 0
280 | 280 | APU ELECTRICO | 4.1 | ALIMENTADOR TRAFO - TGA: 4X(3X4/0AWG+1X2/0)AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 10 |  | 0
281 | 281 | APU ELECTRICO | 4.2 | ALIMENTADOR TRAFO - ARMARIO EQUIPO MEDIDA SCI: 2X(3X2/0AWG+1X1/0)AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 7 |  | 0
282 | 282 | APU ELECTRICO | 4.3 | ALIMENTADOR TGA - ARMARIO EQUIPO MEDIDA SC: 3X2/0AWG+1X1/0AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 6 |  | 0
283 | 283 | APU ELECTRICO | 4.4 | ALIMENTADOR TGA - CAJA CONEXIÓN ELECTROBARRA: 3X4/0AWG+1X2/0AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 25 |  | 0
284 | 284 | APU ELECTRICO | 4.5 | ALIMENTADOR A TD1-SC: 3X2/0AWG+1X1/0AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ML | 10 |  | 0
285 | 285 | APU ELECTRICO | 4.6 | ALIMENTADOR A TD-BOMBAS: 3XNO.6AWG+1XNO.8AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 80 |  | 0
286 | 286 | APU ELECTRICO | 4.7 | ALIMENTADOR ARMARIO EQUIPO MEDIDA SCI - TD BOMBA SCI: 2X(3X2/0AWG+1X1/0)AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ml | 90 |  | 0
287 | 287 | APU ELECTRICO | 4.8 | ALIMENTADOR LOCAL (ACOMETIDA): 2XNO.8AWG-CU-THWN/THHN-2-600V | ml | 2316 |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 10. | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
|  | APU ELECTRICO | 10.1 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIÓN, INCLUYE: |  |  |  | 0
288 | 288 | APU ELECTRICO | 10.1.1 | VARILLAS DE 2,40M X 5/8" | UN | 4 |  | 0
289 | 289 | APU ELECTRICO | 10.1.2 | CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2/0AWG | ML | 25 |  | 0
290 | 290 | APU ELECTRICO | 10.1.3 | SOLDADURA EXOTÉRMICA 120GR | UN | 9 |  | 0
291 | 291 | APU ELECTRICO | 10.1.4 | CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 2 |  | 0
292 | 292 | APU ELECTRICO | 10.1.5 | BARRAJE EQUIPOTENCIAL | UN | 1 |  | 0
293 | 293 | APU ELECTRICO | 6. | TUBERÍAS INTERNAS - CAJAS DE PASO |  |  |  | 0
294 | 294 | APU ELECTRICO | 6.1 | CAJA DE PASO METÁLICA 25CM X 25CM CON PUERTA Y CHAPA | UN | 5 |  | 0
295 | 295 | APU ELECTRICO | 6.2 | TUBERÍA 1/2" TIPO EMT, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 3020 |  | 0
296 | 296 | APU ELECTRICO | 6.3 | TUBERÍA 4" TIPO PVC, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 20 |  | 0
297 | 297 | APU ELECTRICO | 6.4 | TUBERÍA 3" TIPO EMT, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 30 |  | 0
298 | 298 | APU ELECTRICO | 6.5 | TUBERÍA 3" TIPO PVC, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN Y FIJACIÓN | ML | 90 |  | 0
299 | 299 | APU ELECTRICO | 7. | CIRCUITOS RAMALES - CABLEADO | ML |  |  | 0
300 | 300 | APU ELECTRICO | 7.1 | CIRCUITO RAMAL 2XNO.12AWG-CU-PE-HF-FR-LS-CT-80°C-600V + 1XNO.12AWG-CU DESNUDO | ML | 315 |  | 0
301 | 301 | APU ELECTRICO | 8. | ILUMINACIÓN INTERIOR |  |  |  | 0
302 | 302 | APU ELECTRICO | 8.1 | LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25W-6500K-IP65-120V | UN | 14 |  | 0
303 | 303 | APU ELECTRICO | 8.2 | LUMINARIA LED HERMÉTICA TRIPROOF LITE P27118 - 50W-6500K-1,20M-IP66-IK08-120V | UN | 100 |  | 0
304 | 304 | APU ELECTRICO | 8.3 | LUMINARIA DE EMERGENCIA ELECTROZEMPER - LSP3255LXP | UN | 3 |  | 0
305 | 305 | APU ELECTRICO | 9. | INTERRUPTORES Y TOMAS |  |  |  | 0
306 | 306 | APU ELECTRICO | 9.1 | INTERRUPTOR SENCILLO 120V-10A, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 170 |  | 0
307 | 307 | APU ELECTRICO | 9.2 | TOMA MONOFÁSICA DOBLE 120V-15A-F+N+T (NEMA 5-15R), PARA PARED, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 160 |  | 0
308 | 308 | APU ELECTRICO | 9.3 | TOMA MONOFÁSICA DOBLE 120V-15A-F+N+TA (NEMA 5-15R), GFCI, PARA PARED, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 22 |  | 0
309 | 309 | APU ELECTRICO | 11.2 | CERTIFICACIÓN RETIE (DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, USO FINAL) | UN | 1 |  | 0
310 | 310 | APU ELECTRICO | 11.3 | REVALIDACIÓN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO, ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE PROYECTO SERIE 3, TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED | UN | 1 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS
[5 empty] | A |  | 22%
[5 empty] | I |  | 3%
[5 empty] | U |  | 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).