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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8631233 DE 2025

[bookmark: _Hlk167875027]En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS GENERALES

	CONTRATANTE 
	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

	TIPO DE CONTRATO
	Obra

	CONTRATO NRO.
	CO1.PCCNTR.8631233 de 2025

	OBJETO
	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA, PARA LA VIGENCIA 2025	

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO
	25 de noviembre de 2025

	FECHA DE INICIO
	01 de diciembre de 2025

	PLAZO INICIAL
	En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre del 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio.

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	30/12/2025

	RAZÓN SOCIAL
	TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S.

	CC o NIT
	900687562-0

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	GILDARLO MIGUEL VARGAS GORDILLO

	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
	80068466

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	El lugar de ejecución del contrato será ejecutado en las instalaciones del Centro Agropecuario La Granja. – El Espinal, ubicada en el Km. 5 vía El Espinal – Ibagué, vereda Dindalito.

	VALOR INICIAL 
	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCOS PESOS M/CTE ($139.021.605,00)

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	4425 del 30 de enero de 2025

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
	259625 del 26 de noviembre de 2025

	VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO
	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCOS PESOS M/CTE ($139.021.605,00)

	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
	30/12/2025

	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)
	No aplica

	VALOR TOTAL PAGADO
	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCOS PESOS M/CTE ($139.021.605,00)

	VALOR TOTAL EJECUTADO
	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCOS PESOS M/CTE ($139.021.605,00)

	SUPERVISOR
	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ VARGAS

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	JEFFERSON GONZALEZ MARROQUIN

	MODIFICACIÓN NRO. 1 
	N/A

	CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO
	N/A

	CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO
	N/A

	SUSPENSIÓN
	No aplica

	CESIÓN DE CONTRATO
	No aplica

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN
	No aplica

	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN
	No aplica



ASPECTOS TÉCNICOS
1.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

	OBLIGACIONES
	¿CUMPLIÓ?
	PRODUCTO O EVIDENCIA

	1.
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación. 

	El contratista ejecutó las obras de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las subestaciones y plantas eléctricas
	1.	Acta de inicio.
2.	Seguimiento mediante la
plataforma SECOP II.
3.	Informe de supervisión.	

	2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 

	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades de mantenimiento de acuerdo con el objeto contractual
.
	1.	Acta de inicio.
2.	Seguimiento mediante la
plataforma SECOP II.
3.	Informe de supervisión.

	3. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
		
	El contratista realizó la entrega de las garantías exigidas en los estudios previos del proceso contractual.
	1.	Seguimiento mediante la plataforma SECOP II.



	4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 

	El contratista respetó y mantuvo vigentes los precios establecidos en la oferta presentada, sin efectuar modificaciones durante la ejecución del contrato
	Seguimiento mediante la plataforma SECOP II.


	5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

	Se entregaron fichas de Seguridad de los reactivos suministrados
	Se evidencia en el cronograma de actividades de mantenimiento.


	6. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.
	El contratista dio cumplimiento al requisito de facturación, presentando la factura electrónica debidamente validada por la DIAN para el pago de los servicios de mantenimiento objeto del contrato
del contrato, sin que se evidenciaran dilaciones en su ejecución.
	Se evidencia en la plataforma SECOP II.

	7. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados. 

	El contratista atendió de manera oportuna, clara y adecuada los requerimientos formulados por la entidad, dando cumplimiento a las obligaciones Contractuales y administrativas a su cargo.

	Evidencia en el cronograma de actividades

	8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

	El contratista dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral y al pago de los aportes parafiscales, conforme a la normativa legal vigente y a las condiciones establecidas en el contrato,
	Se evidencia en el Informe de supervisión.


	9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobreejecución del mismo. 

	Se efectuó el seguimiento a la ejecución de las actividades de mantenimiento, en concordancia con el cronograma aprobado y las condiciones establecidas en el contrato
	Se evidencia en el Informe de supervisión y cronograma de actividades de mantenimiento.


	10. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

	El contratista dio cumplimiento a la obligación de confidencialidad, absteniéndose de divulgar o utilizar indebidamente la información, de conformidad con lo establecido en el contrato y sin generar perjuicio alguno a la entidad
	Se evidencia en el informe de supervisión.

	11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

	Durante la ejecución contractual no se evidenciaron situaciones que incidieran negativamente en el desarrollo normal de las actividades de mantenimiento, las cuales se adelantaron de acuerdo con el cronograma aprobado y en observancia de las obligaciones contractuales
	Se evidencia en el Informe de supervisión.


	12. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

	El contratista manifestó que durante la ejecución de las actividades de mantenimiento no se presentó reclamación alguna relacionada con dichas actividades ni con el cumplimiento de sus obligaciones.
	Se evidencia en el Informe	 supervisión.


	13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 

	El contratista dejó constancia de que durante la ejecución del contrato no fue objeto de presiones ni amenazas que afectaran el cumplimiento de sus obligaciones o el normal desarrollo contractual.
	Se evidencia en el Informe de supervisión.


	14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 


	Los repuestos sustituidos durante la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo fueron originales y cumplieron con las especificaciones técnicas del fabricante, siendo estos suministrados en su totalidad por el contratista.
	Se evidencia Informe	de supervisión.

	15
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

	No fue necesario considerar obligaciones adicionales, toda vez que las previstas inicialmente resultaron suficientes para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
	Se evidencia en el	Informe
de supervisión.



ASPECTOS LEGALES

1.2 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

	ASEGURADORA
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

	NRO. DE PÓLIZA
	I-100050560

	CERTIFICADO O ANEXO
	Anexo 0

	FECHA EXPEDICIÓN
	25 de noviembre de 2025

	FECHA APROBACIÓN
	28 de noviembre de 2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	25/11/2025
	30/06/2026
	$13.902.160,50

	Salarios y prestaciones sociales
	25/11/2025
	30/12/2028
	$6.951.080,25

	Calidad del servicio
	25/11/2025
	30/06/2026
	$13.902.160,50

	Estabilidad de la obra
	30/12/2025
	30/12/2030
	$27.804.321,00

	Calidad y correcto funcionamiento
	25/11/2025
	30/06/2026
	$13.902.160,50



	GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

	ASEGURADORA
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

	NRO. DE PÓLIZA
	I-100013050

	CERTIFICADO O ANEXO
	Anexo 0

	FECHA EXPEDICIÓN
	25 de noviembre de 2025

	FECHA APROBACIÓN
	28 de noviembre de 2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Amparo básico - predios, labores y operaciones
	25/11/2025
	30/12/2025
	$284.700.000,00

	Patronal
	25/11/2025
	30/12/2025
	$284.700.000,00

	Contratistas y subcontratistas
	25/11/2025
	30/12/2025
	$284.700.000,00

	Vehículos propios y no propios
	25/11/2025
	30/12/2025
	$284.700.000,00



1.3 Cumplimiento del objeto

Se ha detallado y verificado el cumplimiento de todos los términos estipulados anteriormente en el contrato CO1.PCCNTR.8631233 de noviembre de 2025, en contratar la ejecución de obras de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las subestaciones y plantas eléctricas del Centro Agropecuario La Granja.
3.3. Obligaciones ambientales y energéticas del contratista. 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 V6 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño presente en la actividad.



	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO
	ETAPA

	Criterios ambientales para el mantenimiento Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE y
Transformadores
	

	Cuando   se   haga   uso   o   entrega   de   productos   químicos:

Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los
5 años)
	
Cumple con los criterios exigidos

	Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el prestador del servicio se hace responsable del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad según corresponda:
- Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben ser entregados a un proveedor autorizado para su manejo adecuado y deberá presentar al SENA el certificado de disposición de estos en un término máximo de 3 meses posterior a
su generación
	   [image: ]

	Finalizadas las actividades de mantenimiento o reparación, la empresa que preste el respectivo servicio deberá asegurar que el equipo NO fue contaminado con PCB durante la actividad (que durante la intervención del fluido no se presentó contaminación cruzada), para  lo  cual expedirá  una  certificación en  este  sentido.

La certificación estará soportada con la caracterización del equipo por medio de una prueba cuantitativa (que determina la concentración de PCB en ppm) en la que el resultado   deberá   ser   inferior   a   las   50   ppm   de   PCB.

Nota: En caso de que la caracterización arroje como resultado que el equipo fue contaminado durante el mantenimiento, deberá gestionarse de forma inmediata la entrega del transformador con un gestor de residuos peligrosos autorizado para el manejo
de PCBs No se deberá hacer uso del transformador en la sede.
	
 Está en proceso de certificación por parte del laboratorio adecuado PCB

	Requerir al proveedor que realiza el mantenimiento que efectúe el marcado del equipo conforme a lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Manual para    la    Gestión    Integral    de    Bifenilos    Policlorados-PCB.

Respecto al marcado, se debe garantizar visualización uniforme durante día y noche de este, de manera reflectiva, por lo que el contenido impreso de las placas debe ser visible en áreas con poca iluminación, de manera similar a la señalización de tránsito y la
durabilidad del material deberá ser mínimo de 10 años.
	
Cumple
73-9123-PCB01

	Requerir al proveedor que realiza el mantenimiento que efectúe el marcado del equipo conforme a lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Manual para la Gestión Integral de Bifenilos Policlorados-PCB.
	
 73-9123-PCB01



Obligaciones ambientales del contratista

	CRITERIO
	ETAPA
	EVIDENCIA

	Cuando se haga uso o entrega de productos químicos:
Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)
	Contractual
	Se evidencia en el informe del contratista

	Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el prestador del servicio se hace responsable del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad según corresponda:
- Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben ser entregados a un proveedor autorizado para su manejo adecuado y deberá presentar al SENA el certificado de disposición de estos en un término máximo de 3 meses posterior a su generación
	Contractual
	Se evidencia en el informe del contratista

	Finalizadas las actividades de mantenimiento o reparación, la empresa que preste el respectivo servicio deberá asegurar que el equipo NO fue contaminado con PCB durante la actividad (que durante la intervención del fluido no se presentó contaminación cruzada), para lo cual expedirá una certificación en este sentido.
La certificación estará soportada con la caracterización del equipo por medio de una prueba cuantitativa (que determina la concentración de PCB en ppm) en la que el resultado deberá ser inferior a las 50 ppm de PCB.
Nota: En caso de que la caracterización arroje como resultado que el equipo fue contaminado durante el mantenimiento, deberá gestionarse de forma inmediata la entrega del transformador con un gestor de residuos peligrosos autorizado para el manejo de PCB´s. No se deberá hacer uso del transformador en la sede.
	Contractual
	Se evidencia en el informe del contratista

	Requerir al proveedor que realiza el mantenimiento que efectúe el marcado del equipo conforme a lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Manual para la Gestión Integral de Bifenilos Policlorados-PCB.
Respecto al marcado, se debe garantizar visualización uniforme durante día y noche de este, de manera reflectiva, por lo que el contenido impreso de las placas debe ser visible en áreas con poca iluminación, de manera similar a la señalización de tránsito y la durabilidad del material deberá ser mínimo de 10 años.
	Contractual
	Se evidencia en el informe del contratista

	Requerir al proveedor que realiza el mantenimiento que efectúe el marcado del equipo conforme a lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Manual para la Gestión Integral de Bifenilos Policlorados-PCB.
	Contractual
	Se evidencia en el informe del contratista



1.4 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

1.5 Certificado de pagos de seguridad social

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en el desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo, para lo cual se relaciona a continuación:
					[image: ]

1.6 Liquidación del negocio jurídico

Con respecto a la liquidación del contrato, se deja constancia de que no existen saldos pendientes por liberar a favor de la entidad.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

ASPECTOS FINANCIEROS

1.7 Pagos realizados

La Relación de pago de SIIF del Contrato No. CO1.PCCNTR.8631233, se realizó en dos pagos y se detalla a continuación:

	ORDEN DE PAGO
	FECHA
	VALOR

	11979426
	2026-01-28 01:42:41
	$138.323.865,15


	11979526
	2026-01-28 01:57:37
	$697.739,85

	VALOR PAGADO
	$ 139.021.605,00




1.8 Estado financiero

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor inicial del negocio jurídico
	$139.021.605,00

	Adiciones o disminuciones del negocio jurídico
	$0,00

	Valor de las reducciones
	$ 0,00

	Valor final del negocio jurídico
	$139.021.605,00

	Valor ejecutado
	$139.021.605,00

	Valor pagado
	$139.021.605,00

	Valor por pagar
	$ 0,00

	Valor a liberar
	$ 0,00



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.


Para constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2026.


		[image: ]

	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ VARGAS
Supervisor de contrato
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