## Lote 1-7
“CUADRO PARA DILIGENCIAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MATERIALES DE REFERENCIA" “SASI-010-SG-2026: SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES” Lotes 1-7
LOTE | ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | [6 empty] | INFORMACIÓN PROPONENTE
|  | Sustancia | Concentración | Referencia sugerida | NÚMERO CAS | PRESENTACIÓN | CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO | CLASIFICACIÓN | NOMBRE DEL PROPONENTE | MARCA OFERTADA | REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada Ítem ofertado) | OBSERVACIONES
1 | 1 | Mezcla multicomponente de calibración de alcohol que contiene acetona, etanol, isopropanol y metanol (Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C6)) | Concentraciones de 100, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 µg/mL | A-127 | No aplica | Paquete x 6 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 2 | Mezcla multicomponente que contiene acetona, etanol, isopropanol y metanol | Cada componente en concentración de 1000 µg/mL en agua, (Multicomponent Alcohol Mix 1000) | A-056 | No aplica | Ampolla x aproximadamente 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 3 | Mezcla multicomponente que contiene acetona, etanol, isopropanol y metanol | Cada componente en concentración de 4000 µg/mL en agua, (Multicomponent Alcohol Mix-4000) | A-061 | No aplica | Ampolla x aproximadamente 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 4 | Mezcla multicomponente que contiene acetona, etanol, isopropanol y metanol | Cada componente en concentración de 500 µg/mL en agua, (Multicomponent Alcohol Mix 500) | A-057 | No aplica | Ampolla x aproximadamente 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 5 | Mezcla multicomponente que contiene acetona, etanol, isopropanol y metanol | 100 µg/mL (Multicomponent Alcohol Mix 100) | A-076 | No aplica | Ampolla x aproximadamente 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 6 | Solución estándar de etanol | 150 mg/dL en agua | E-041 | 64-17-5 | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 7 | Solución estándar de etanol | 100 mg/dL en agua | E-031 | 64-17-5 | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 8 | Solución estándar de etanol | 40 mg/dL en agua | E-045 | 64-17-5 | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 9 | Solución estándar de etanol | 200 mg/dL en agua | LPM-ETH-200-1ML o E-032 | 64-17-5 | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 10 | Solución estándar de etanol | 300 mg/dL en agua | LPM-ETH-300-1ML o E-033 | 64-17-5 | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 11 | Solución estándar de etanol | 400 mg/dL en agua | LPM-ETH-400-1ML o E-036 | 64-17-5 | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 12 | Solución estándar de etanol | 25 mg/dL en agua | LPM-ETH-025-1ML o E-035 | 64-17-5 | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
1 | 13 | Solución estándar de etanol | 20 mg/dL en agua | ETH-020-1ML | 64-17-5 | Paquete x 5 ampollas (cada ampolla x 1 mL aproximadamente) | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
2 | 14 | Control de rango completo CO-Oximeter (Full Range CO-Oximeter control), multi-rango, 3 niveles (10 ampollas por nivel) | No aplica | QC 253 | No aplica | 3 niveles (10 ampollas por nivel), 1,2 mL por ampolla | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
2 | 15 | CO-Oximeter Controles de verificación de calibración (CO-Oximeter calibration verification controls), 5 niveles (4 ampollas por nivel) | No aplica | CVC 223 | No aplica | 5 niveles (4 ampollas por nivel), 1,2 mL por ampolla | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 16 | Mezcla multicomponente de hidrocarburos (C5-C32) | 1000 µg/mL en diclorometano (28 componentes) | DRE-A50000586DI | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
3 | 17 | Poli (metacrilato de metilo) | No aplica | TRC-P688098 | 9011-14-7 | Frasco X 2,5 g | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 18 | Poliestireno (Broad molecular weight distribution) | No aplica | NIST-706A | 9003-53-6 | Frasco x 18 g | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
3 | 19 | Aceite de silicona (Dimetilpolisiloxano) | No aplica | EPS0600000 | 63148-62-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 20 | Ciclometicona D4 (Octametilciclotetrasiloxano) | No aplica | PHR1565 | 556-67-2 | Frasco X 500 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
3 | 21 | Ciclometicona D5 (Decametilciclopentasiloxano) | No aplica | PHR1566 | 541-02-6 | Frasco X 500 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
3 | 22 | Ciclometicona 6 (Dodecametilciclohexasiloxano) | No aplica | 1154900 | 540-97-6 | Frasco X 200 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 23 | Cloruro de polivinilo plastificado (PVC) (Poli(cloruro de vinilo)) | No aplica | 1544916 | 9002-86-2 | Paquete x 3 láminas | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 24 | Diésel No. 2 (Gas Oil o Fuel Oil No. 2) | No aplica | VHG-RGO-2OZ | 68476-34-6 / 68783-08-4 | Frasco X 59 mL (2fl.oz.) | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 25 | Mezcla de hidrocarburos PIANO (parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos, aromáticos y oxigenados) | No aplica | VHG-PIANO-DHA-10X1 | No aplica | Paquete x 10 ampollas (cada ampolla x 1 mL) | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 26 | Mezcla de hidrocarburos PONA (Parafinas, Olefinas, Naftenos y Aromáticos ) | No aplica | VHG-PONA-1 | No aplica | Ampolla x 1 mL | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 27 | Mezcla de parafinas PIANO | No aplica | VHG-PIANO-PAR-1 | No aplica | Ampolla x 1 mL | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 28 | Ciclometicona 7 (Tetradecametilcicloheptasiloxano) | No aplica | TRC-T292100 | 107-50-6 | Frasco x 250 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 29 | Poliamida 6 (Nylon 6) | No aplica | 181110 | 25038-54-4 | Frasco x 25 g | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 30 | Polidimetilsiloxano (Dimetilpolisiloxano) | No aplica | PHR1518 | 9016-00-6 | Frasco x 1 g | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
3 | 31 | Solución multicomponente de calibración para ASTM D2887 (17 componentes) | No aplica | DRE-GA0900101CH | No aplica | Ampolla x 1 mL | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
3 | 32 | Tereftalato de polietileno (Poli(tereftalato de etileno)) | No aplica | 1546900 | 25038-59-9 | Paquete x 3 láminas | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
3 | 33 | Tereftalato de polietileno G (PETG) (Poli(tereftalato de 1,4-ciclohexanodimetileno-co-tereftalato de etileno)) | No aplica | 1546922 | 25640-14-6 | Paquete x 3 láminas | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
4 | 34 | Estándar ICP de Antimonio en HNO₃ 2% - 3 % | Concentración de 1000 mg/L Sb, para ICP-MS | 170302 | No aplica | Frasco x 100 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
4 | 35 | Estándar ICP de Bario en HNO₃ 2-3% | Concentración de 1000 mg/L Ba, para ICP-MS | 170304 | No aplica | Frasco x 100 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
4 | 36 | Estándar ICP de Bismuto en HNO₃ 2-5% | Concentración de 1000 mg/L Bi, para ICP-MS | 170306 | No aplica | Frasco x 100 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
4 | 37 | Estándar ICP de Indio en HNO₃ 2-3% | Concentración de1000 mg/L In, para ICP-MS | 170324 | No aplica | Frasco x 100 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
4 | 38 | Estándar ICP Plomo en HNO₃ 2-3% | Concentración de 1000 mg/L Pb, para ICP-MS | 170328 | No aplica | Frasco x 100 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
4 | 39 | Solución de ajuste iCAP Q (iCAP Q Tuning Solution), para equipo Thermo Scientific | Concentración de cada uno de los elementos (Ba, Bi, Ce, Co, In, Li, U) de 1 µg/L en 2.5% Ácido Nítrico (HNO₃) o 0.5% Ácido Clorhídrico (HCl). | THERMO-4AREV | No aplica | Frasco x 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
4 | 40 | Solución de calibración iCAP Q (iCAP Q Calibration Solution), para equipo Thermo Scientific, 25 elementos, en 2.5% Ácido Nítrico (HNO₃) | Concentración de cada uno de los elementos es: 35 µg/L de Be; 20 µg/L de Zn; 15 µg/L de Cu y Ni; 10 µg/L de Al, Ga y Mg; 8 µg/L de Co, Li y Sc; 6 µg/L de Ag y Mn, 5 µg/L de Sr, 4 µg/L de Ba y Tl; 3 µg/L de Bi, Ce, Cs, Ho, In, Rh, Ta, Tb, U, Y | THERMO-5A | No aplica | Frasco x 250 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
5 | 41 | Carbofuran | No aplica | 32056 | 1563-66-2 | Frasco x 250 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 42 | Clorpirifos | No aplica | 45395 | 2921-88-2 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 43 | Dicrotofós | No aplica | 45305 | 141-66-2 | Frasco x 100mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 44 | Dimetoato | No aplica | 45449 | 60-51-5 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 45 | EPA 8270 Mezcla-2 de pesticidas organofosforados (9 compuestos) | 2000 μg/mL de cada componente (en diclorometano) | CRM47908 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
5 | 46 | Malaoxon | No aplica | 36142 | 1634-78-2 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 47 | Metamidofos | No aplica | 33395 o DRE-C14980000 | 10265-92-6 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 48 | Metilparation | No aplica | 36187 | 298-00-0 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 49 | Metomil | No aplica | 36159 | 16752-77-5 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 50 | Monocrotofos | No aplica | 36173 | 6923-22-4 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 51 | Permetrina | No aplica | 45614 | 52645-53-1 | Frasco x 250 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 52 | Propofol | 1,0 mg/mL | LPM-PPF-1840 | 2078-54-8 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
5 | 53 | Triclorfón | No aplica | 45698 | 52-68-6 | Frasco x 50mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 54 | Mevinfos (Metil (EZ)-3-(dimetoxifosforiloxi)but-2-enoato) | No aplica | TRC-M340535 | 7786-34-7 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
5 | 55 | Malation (2-[(dimetoxifosforotioil)sulfanil]butanodioato de dietilo) | No aplica | 36143 | 121-75-5 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 56 | (-)-11-nor-delta-9-tetrahidrocannabinol ácido carboxílico | 100 µg/mL | T-018 | 56354-06-4 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 57 | (-)-Delta-8-tetrahidrocannabinol | 1,0 mg/mL | DRE-A17405050ME-1000 | 5957-75-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 58 | (-)-Delta-9-tetrahidrocannabinol (Dronabinol) | 1,0 mg/mL | T-005 | 1972-08-3 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 59 | (+/-)glucurónido de ácido carboxílico 11-Nor-Delta9-THC | 0,1 mg/mL | T-038 | 1362113-32-3 | Ampolla X 1mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 60 | (±)-11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahidrocannabinol (mezcla racémica) | 100 µg/mL | T-006 | 104874-50-2 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 61 | (±)-3,4-Metilendioxianfetamina.HCl (d, I-MDA.HCl) | No aplica | M6267 o LGCFOR1360.12 | 6292-91-7 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 62 | (R)-(-)-Bromo-DragonFLY.HCl | No aplica | TRC-B684210 | 332012-24-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 63 | 11-hydroxy-delta9-tetrahidrocannabinol | 1,0 mg/mL | LGCAMP1088.03-01 | 34675-49-5 | Ampolla X 1mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 64 | 25C-NBOH Clorhidrato (25C-NBOH.HCl) | No aplica | 14815 | 1539266-20-0 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 65 | 25C-NBOMe.HCl (2C-C-NBOMe.HCl) | No aplica | LPM-25C-1564-HC | 1539266-19-7 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 66 | 4′-Chlorodiazepam | ≥98% (TLC) | C5174 | 14439-61-3 | Frasco x 5 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 67 | 4-yodo-2,5-dimetoxifenetilamina.HCl (2C-I.HCl) | No aplica | LPM-2CI-740-HC | 64584-32-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 68 | 7-Aminoclonazepam | 1,0 mg/mL | A-916 | 4959-17-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 69 | 7-Hidroxiquetiapina | 1,0 mg/mL | H-081 | 139079-39-3 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 70 | 9(R)-Delta7-THC | 1 mg/mL | CAY-39187 | 42793-13-5 | Ampolla x 1 mL o 1 mg | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 71 | 9-Hidroxirisperidona | 1,0 mg/mL | H-076 o LPM-RSP-1876 | 144598-75-4 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 72 | AB-Fubinaca | No aplica | FUB-1621 | 1185282-01-2 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 73 | Ácido valproico | No aplica | VAL-1694 | 99-66-1 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 74 | Alprazolam | 1,0 mg/mL | A-903 | 28981-97-7 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 75 | Aminorex (2-Oxazolamina) | No aplica | TRC-A629200 | 2207-50-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 76 | Anfetamina.HCl | No aplica | LPM-AMP-95-HC | 2706-50-5 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 77 | Aprobarbital | No aplica | MM1706.00 | 77-02-1 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 78 | Atropina (d,l-Hiosciamina) | No aplica | LPM-ATR-874-FB | 51-55-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 79 | Barbital | No aplica | LPM-BRB-401-FA | 57-44-3 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 80 | Benzoilecgonina | 1,0 mg/mL | B-004 o LGCAMP1345.04-01 | 519-09-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 81 | Bromuro de (-)-escopolamina-N-butilo (Butilbromuro de hioscina) | No aplica | LGCFOR0683.00 | 149-64-4 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 82 | Buprenorfina.HCl | No aplica | LPM-BUP-399-HC | 53152-21-9 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 83 | Cannabigerol (CBG) | No aplica | LPM-CBG-743 | 25654-31-3 | Frasco X 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 84 | Carbamazepina | No aplica | CBM-1732 | 298-46-4 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 85 | Catinona clorhidrato (d,l-Catinona.HCl) | 1,0 mg/mL | CAT-880-HC | 16735-19-6 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 86 | Citrato de Fentanilo | No aplica | LPM-FEN-635-CI | 990-73-8 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 87 | Clonazepam | No aplica | LPM-CLO-105 o C1277 | 1622-61-3 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 88 | Clorhidrato de 2-(2,5-dimetoxifenil)-N-(2-metoxibencil)etanamina (25H-NBOMe.HCl o 2C-H-NBOMe.HCl) | No aplica | LPM-25H-1554-HC | 1566571-52-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 89 | Clorhidrato de 2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenil)-N-[(2-metoxibencil)]etilamina (25B-NBOMe.HCl) | No aplica | NMIAD995 | 1539266-15-3 | Frasco x 20 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 90 | Clorhidrato de 2-(4-yodo-2,5-dimetoxifenil)-N-[(2-metoxifenil)metil]etanamina (25I-NBOMe.HCl) | No aplica | NMIAD1001 | 1043868-97-8 | Frasco x 20 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 91 | Clorhidrato de 2,3-metilendioximetilanfetamina (2,3-MDMA.HCl) | No aplica | CAY-13970 | 168968-01-2 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 92 | Clorhidrato de 2,5-dimetoxi-4-bromo-fenetilamina (2C-B.HCl) | No aplica | TRC-D469650 | 56281-37-9 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 93 | Clorhidrato de 2,5-Dimetoxifenetilamina (2C-H.HCl) | No aplica | CAY-11889 | 3166-74-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 94 | Clorhidrato de Bupivacaína (Bupivacaína.HCl) | No aplica | CAY-31718 | 18010-40-7 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 95 | Clorhidrato de fenciclidina (PCP.HCl) | No aplica | LPM-PCP-436-HC | 956-90-1 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 96 | Clorhidrato de fluoxetina (Fluoxetina.HCl) | No aplica | F132 | 56296-78-7 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 97 | Clorhidrato de N-propil-3,4-metilendioxianfetamina (3,4-MDPA HCl o MDPR) | No aplica | 13972 | 74341-77-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 98 | Clorhidrato de Remifentanilo | No aplica | R1908 | 132539-07-2 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 99 | Clorhidrato de xilazina | No aplica | LGCFOR0515.00 | 23076-35-9 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 100 | Clorpromazina.HCl | 1,0 mg/mL | C-904 | 69-09-0 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 101 | Clozapina | No aplica | CLZ-977-FB | 5786-21-0 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 102 | Cocaina | 1,0 mg/mL | C-008 | 50-36-2 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 103 | Cocaina | No aplica | LPM-COC-156-FB | 50-36-2 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 104 | d,l-3,4-metilendioxietilanfetamina.HCl (d,l-MDEA.HCl) | No aplica | LPM-MDE-191-HC | 74341-78-9 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 105 | d,l-4-bromo-2,5-dimetoxianfetamina.HCl (d,I-DOB.HCl) | No aplica | LPM-DOB-274-HC | 29705-96-2 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 106 | d,l-4-Etilmetcatinona.HCl | No aplica | ETM-1402-HC | 1391053-87-4 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 107 | d,l-4-hidroxi-3-metoxianfetamina.HCl (d,l-HMA HCl) | No aplica | LPM-HMA-85-HC o 14196 | 13062-61-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 108 | d,l-Metamfepramona HCl (d,l-Dimetilcatinona.HCl) | No aplica | MLPM-MAF-1548-HC | 10105-90-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 109 | Dextrometorfano | 1,0 mg/mL | D-013 | 125-71-3 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 110 | Diclofenaco sódico | No aplica | 93484 | 15307-79-6 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 111 | Dietilamida del Ácido lisérgico (LSD) | 1,0 mg/mL | LPM-LSD-397-FB | 50-37-3 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 112 | Difenhidramina.HCl | 1,0 mg/mL | D-015 | 147-24-0 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 113 | Dihidrocodeína.HCl | No aplica | LPM-C-102-HC | 36418-29-8 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 114 | Diltiazem.HCl | 1,0 mg/mL | D-035 | 33286-22-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 115 | Dipiróna sódica hidratada (Dipiron monohidrato o Monohidrato de metamizol sódico) | No aplica | 46232 o M244740 | 5907-38-0 | Frasco x 250 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 116 | d-Metanfetamina.HCl | No aplica | LPM-AMP-732-HC | 51-57-0 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 117 | Doxepina.HCl | 1,0 mg/mL | D-927 | 1229-29-4 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 118 | Ecgonina Metil Ester.HCl | No aplica | LPM-COC-205-HC | 38969-40-3 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 119 | Ecgonina.HCl | 1,0 mg/mL | LPM-COC-206-HC | 5796-31-6 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 120 | Etilona.HCl | No aplica | LPM-ETY-1399-HC | 1454266-19-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 121 | Fenacetina (p-acetofenetidida) | No aplica | LPM-PHN-978 | 62-44-2 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 122 | Fenazepam | No aplica | PHZ-904-FB | 51753-57-2 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 123 | Fenobarbital | No aplica | LPM-PHB-376-FA | 50-06-6 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 124 | Flurazepam | No aplica | LPM-FLR-144-FB | 17617-23-1 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 125 | Fluvoxamina (maleato de fluvoxamina) | No aplica | FLV-1796-MA | 61718-82-9 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 126 | Gabapentina | 1,0 mg/mL | G-007 | 60142-96-3 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 127 | Haloperidol | 1,0 mg/mL | H-030 | 52-86-8 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 128 | Harmalina | No aplica | 10995 | 304-21-2 | Frasco x 25 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 129 | Harmina | No aplica | PHL89702 | 442-51-3 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 130 | Hexahydrocannabinol (9(R)-Hexahydrocannabinol o HHC) | 1 mg/mL metanol | H-165 | 36403-90-4 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 131 | Hidrocodona | 1,0 mg/mL | LPM-C-405-FB | 125-29-1 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 132 | Hidromorfona | No aplica | LPM-M-407-FB | 466-99-9 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 133 | Ibuprofeno | No aplica | DRE-C14278000 | 15687-27-1 | Frasco x 250 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 134 | Imipramina HCl | No aplica | LPM-IMP-1066-HC | 113-52-0 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 135 | JWH-018 (Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanona) | No aplica | LPM-JWH-1294 | 209414-07-3 | Frasco X 10mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 136 | Levamisol HCl | No aplica | 31742 | 16595-80-5 | Frasco x 250 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 137 | Lormetazepam | No aplica | LPM-LOR-141 | 848-75-9 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 138 | Maleato de (±)-clorfeniramina | 1,0 mg/mL | C-036 | 113-92-8 | Ampolla de 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 139 | Meperidina.HCl (Petidina.HCl) | No aplica | LPM-MEP-699-HC | 50-13-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 140 | Mezcla de cannabinoides sintéticos que contiene: JWH-019, JWH-122, JWH-081 y AM-2201 (Spice cannabinoids mix 2) | Cada componente en concentración de 100 µg/mL en acetonitrilo | S-041 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 141 | Mezcla de cannabinoides sintéticos que contiene: JWH-250; JWH-200; HU-211; (±)-CP 47,497; and (±)-CP 47,497 C8 homólogo (Spice cannabinoids mix) | Cada componente en concentración de 100 µg/mL en acetonitrilo | S-038 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 142 | Mezcla de cannabinoides sintéticos que contiene: RCS-4, RCS-8, JWH-015, JWH-203, JWH-210 y AM2233 (Spice cannabinoids mix 3) | Cada componente en concentración de 100 µg/mL en acetonitrilo | S-047 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 143 | Mezcla multicomponente de benzodiazepinas que contiene: Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Oxazepam y Temazepam (Mixture-8) | Cada componente en concentración de 0,25 mg/mL en acetonitrilo | B-033 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 144 | Mezcla-13 de opiáceos multicomponente para el tratamiento, que contiene: (±)-Metadona, Buprenorfina (SYN), cis-Tramadol HCl, Codeína, Fentanilo, Hidrocodona, Hidromorfona, Meperidina, Morfina, Naloxona, Naltrexona, Oxicodona y Oximorfona. | Cada componente en concentración de 100 µg/mL , excepto el fentanilo el cual está en 10 µg/mL | P-071 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 145 | Midazolam | No aplica | LPM-MID-111-FB | 59467-70-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 146 | Mirtazapina | No aplica | LPM-MRT-1166-FB | 85650-52-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 147 | Nalorfina.HCl | No aplica | LPM-M-777-HC | 57-29-4 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 148 | Norbuprenorfina | No aplica | LPM-BUP-982-FB | 78715-23-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 149 | Norcodeína | 1,0 mg/mL | N-005 | 467-15-2 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 150 | Norfentanilo | No aplica | LGCAMP0528.08-01 | 1609-66-1 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 151 | Norfludiazepam (Desalquilflurazepam) | No aplica | LPM-FLR-143 | 2886-65-9 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 152 | Norfluoxetina.HCl | No aplica | LPM-FLX-1692-HC | 57226-68-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 153 | Norketamina.HCl | No aplica | LPM-KET-932-HC | 79499-59-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 154 | Normeperidina | 1,0 mg/mL | N-089 | 77-17-8 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 155 | Normorfina | 1,0 mg/mL | N-006 | 466-97-7 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 156 | Noroxicodona.HCl | No aplica | LPM-C-1598-HC | 52446-25-0 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 157 | Nortriptilina.HCl | 1,0 mg/mL | N-907 o CERN-907 | 894-71-3 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 158 | Olanzapina | No aplica | LPM-OLZ-1064-FB o O1141 | 132539-06-1 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 159 | Oxazepam | No aplica | LPM-OXA-122 o O5254 | 604-75-1 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 160 | Oxcarbazepina | 1,0 mg/mL | OXC-1751 ó O-025 | 28721-07-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 161 | Oxicodona.HCl.monohidrato | No aplica | LPM-C-404-HC | 124-90-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 162 | Oximorfona | No aplica | LPM-M-406-FB | 76-41-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 163 | Papaverina.HCl | No aplica | PAP-283-HC | 61-25-6 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 164 | Paracetamol (Acetaminofén) | 1,0 mg/mL | A-064 | 103-90-2 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 165 | Paroxetina (Paroxetina.HCl.hemihidrato) | No aplica | LPM-PRX-1254-HC | 110429-35-1 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 166 | Pentilona.HCl | No aplica | LPM-PTY-1506-HC | 17763-01-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 167 | Pregabalina | 1,0 mg/mL | LPM-PRE-1475 | 148553-50-8 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 168 | Procaína.HCl (Novocaína) | No aplica | LPM-PRO-638-HC | 51-05-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 169 | Risperidona | No aplica | RSP-1244 | 106266-06-2 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 170 | Sertralina HCl | 1,0 mg/mL | S-021 | 79559-97-0 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 171 | Sildenafil | 1,0 mg/mL | S-010 | 139755-83-2 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 172 | Solución estándar de Cianuro (K2 Zn(CN)4) en agua | 1000 mg/L CN | 119533 | 14244-62-3 | Frasco x 500 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 173 | Tartrato de metoprolol | No aplica | LPM-MTP-1841-TA | 56392-17-7 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 174 | Tartrato de zolpidem | No aplica | BP1063 | 99294-93-6 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 175 | Tiopental | No aplica | TPT-1099-FA | 76-75-5 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 176 | Tioridazina | 1,0 mg/mL | T-905 | 50-52-2 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 177 | Tramadol (Tramadol.HCl) | No aplica | LPM-TRA-779-HC | 36282-47-0 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 178 | Trazodona clorhidrato | No aplica | TZD-1373-HC | 25332-39-2 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 179 | Triazolam | No aplica | TRI-124-FB | 28911-01-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 180 | Trifluoperazina.2HCl | No aplica | LPM-TFP-1885-HC | 440-17-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 181 | Venlafaxina.HCl | No aplica | LPM-VLF-1063-HC | 99300-78-4 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 182 | Zolpidem | No aplica | Z103 | 82626-48-0 | Frasco x 25 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 183 | Zopiclona | No aplica | LPM-ZOP-921-FB | 43200-80-2 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 184 | α - Hidroxialprazolam | No aplica | LPM-ALP-536-FB | 37115-43-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 185 | α - Hidroxitriazolam | No aplica | LPM-TRI-1704 | 37115-45-0 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 186 | α-Hidroximidazolam | 1,0 mg/mL | H-922 | 59468-90-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
6 | 187 | 6-acetilmorfina ((5R,6S,9R,13S,14S)-4,5-epoxi-14-hidroxi-N-metil-6-acetoxymorfina) | No aplica | LGCFOR0037.14 | 2784-73-8 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 188 | (−)-11-hydroxy-delta-9- tetrahidrocannabinol | No aplica | CAY-14239 | 36557-05-8 | Frasco X 5 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 189 | 3-clorometcatinona.HCl 3-CMC.HCl (clorhidrato de 1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona) | No aplica | TRC-C368200 | 1607439-32-6 | Frasco X 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 190 | 4-clorometcatinona.HCl 4-CMC.HCl (clorhidrato de 1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona) | No aplica | TRC-C374065 | 2319878-22-1 | Frasco X 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 191 | Cafeína (1,3,7-trimetil- 1H-purina- 2,6(3H,7H)-diona 1,3,7-trimetilxantina) | No aplica | MM0494.00-0250 | 58-08-2 | Frasco x 250 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 192 | Citalopram HBr ( 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-isobenzofurancarbonitrilo hidrobromuro) | No aplica | TRC-C505000 | 59729-32-7 | Frasco X 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 193 | DOI.HCl ((±)-2,5-Dimetoxi-4-yodoanfetamina clorhidrato) | No aplica | LPM-DOI-1586-HC D101 | 42203-78-1 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 194 | Glufosinato (Ácido 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butanoico) | No aplica | TRC-G596958 | 51276-47-2 | Frasco X 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 195 | Hidroclorotiazida (6-cloro-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazino-7-sulfonamida) | No aplica | LGCFOR0011.00 | 58-93-5 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 196 | Levetiracetam ((S)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanamida) | No aplica | TRC-L331500 | 102767-28-2 | Frasco X 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 197 | Nortriptilina.HCl (clorhidrato de 10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ilideno-3-(metilamino)propano) | No aplica | LGCFOR0079.00 | 894-71-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 198 | Acepromazina HCl (Clorhidrato de 1-{10-[3-(dimetilamino)propil]-10H-fenotiazin-2-il}etan-1-ona) | No aplica | DRE-C10010290 | 973-12-6 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 199 | Alprazolam (8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-triazolo[4,3-a]benzodiazepina) | No aplica | LPM-ALP-118-FB-50 | 28981-97-7 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 200 | Biperideno HCl (1-((1-ciclopentil-1,2-dihidro-2-metil-4-pirimidinil)metil)-4-((4-metilfenil)metil)pipiperidin-1-ol clorhidrato.) | No aplica | LGCFOR0288.00 | 1235-82-1 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 201 | Codeína ((5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6-ol) | No aplica | LGCFOR0004.10 | 76-57-3 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 202 | Etilmorfina HCl.dihidrato (Clorhidrato de 7,8-didehidro-4,5a-epoxi-3-etoxi-17-metilmorfinan-6a-ol dihidratado) | No aplica | LPM-C-820-HC | 6746-59-4 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 203 | Hemifumarato de quetiapina (Fumarato de quetiapina) | No aplica | TRC-Q510000 | 111974-72-2 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 204 | Levomepromazina (Metotrimeprazina) (±)-3-[2-metoxifenotiazin-10-il]-N,N,2-trimetilpropan-1-amina | No aplica | TRC-M260770 | 60-99-1 | Frasco x 10 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 205 | Clorhidrato de bupropión (2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ona) | No aplica | TRC-B689625 | 31677-93-7 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 206 | Lidocaína 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida | No aplica | LPM-LID-636-FB | 137-58-6 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 207 | PMMA.HCl (Clorhidrato de p-metoximetanfetamina | No aplica | TRC-M262830 | 3398-68-3 | Frasco x 50 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 208 | Bromazepam ( 7-bromo-5-(piridin-2-il)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona) | No aplica | TRC-B678500 | 1812-30-2 | Frasco X 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 209 | Fentanilo (N-(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)-N-fenil-propanamida) | No aplica | LPM-FEN-622-FB | 437-38-7 | Frasco X 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 210 | Noscapina.HCl ((3S)-6,7-dimetoxi-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahidro-4-metoxi-6-metil-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il]-3H-2-benzofuranona, clorhidrato) | No aplica | TRC-N882018 | 912-60-7 | Frasco x 100 mg | AMBIENTE O SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 211 | 1,3-Benzodioxolilbutanamina. HCl (BDB.HCl) | 1,0 mg/mL | 39441 | 42542-07-4 | Ampolla x 1 mL o 1 mg | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
6 | 212 | 1,3-Benzodioxolilbutanamina. HCl (BDB.HCl) | No aplica | 14213 | 42542-07-4 | Frasco x 10 mg | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
7 | 213 | Aromáticos Certificados en Gasolina (16 componentes) | 5500 µg/mL en metanol P&T | 30485 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 214 | Combustible Diesel # 2 (acelerante ASTM clase 5-Unweathered) | 5000 µg/mL en cloruro de metileno | 31233 | 68334-30-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 215 | Estándar de componentes de gasolina (10 componentes) | 10000 µg/mL en metanol P&T | 30486 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 216 | Estándar de mezcla de hidrocarburos alifáticos, MA EPH (14 componentes) | 1000 µg/mL en hexano | 31459 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 217 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 25% Weathered | 5000 µg/mL en metanol | 30097 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 218 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 50% Weathered | 5000 µg/mL en metanol | 30098 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 219 | Gasolina sin plomo (Unleaded), 75% Weathered | 5000 µg/mL en metanol | 30099 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 220 | Gasolina sin plomo (Unleaded), sin degradación (Unweathered) | 5000 µg/mL en metanol | 30096 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 221 | Compuesto de gasolina sin plomo (Unleaded gasoline composite) | 50000 µg/mL en metanol-P&T | 30205 | 8006-61-9 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 222 | Diésel No. 2 (Gasóleo diésel No. 2) | 50000 µg/mL en cloruro de metileno | 31258 | 68334-30-5 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC
7 | 223 | Mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) ( 28 componentes NLEA FAME Mix) | 30 mg/mL total en cloruro de metileno | 35078 | No aplica | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MR
7 | 224 | Queroseno | 50000 µg/mL en cloruro de metileno | 31256 | 8008-20-6 | Ampolla x 1 mL | REFRIGERACION / CONGELACION SEGÚN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE | MRC

## Lote 8 y 9
“CUADRO PARA DILIGENCIAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MATERIALES DE REFERENCIA" “SASI-010-SG-2026: SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES” Lotes 8 y 9
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  |  |  | INFORMACIÓN PROPONENTE
LOTE | ITEM No. | Sustancia | PRESENTACIÓN | NOMBRE DEL PROPONENTE | MARCA OFERTADA | REFERENCIA OFERTADA | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada Ítem ofertado) | OBSERVACIONES
8 | 225 | Material de Referencia de preferencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 3,5 unidades de pH a 4,5 unidades de pH | Frasco de 500 mL
8 | 226 | Material de Referencia de preferencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 6,5 unidades de pH a 7,5 unidades de pH | Frasco de 500 mL
8 | 227 | Material de Referencia de preferencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 9,5 unidades de pH a 10,5 unidades de pH | Frasco de 500 mL
9 | 228 | Material de Referencia de preferencia Certificado de conductividad. Se requiere la certificación de la conductividad con conductividad aproximada de 10 µS/cm ± 1µS/cm a 25 °C | Frasco de 500 mL
9 | 229 | Material de Referencia de preferencia Certificado de conductividad. Se requiere Solución estándar de conductividad aproximada de 1 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C | Frasco de 500 mL
9 | 230 | Material de Referencia de preferencia Certificado de conductividad. Se requiere Solución estándar de conductividad aproximada de 5 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C | Frasco de 500 mL